|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.3544 |
|  | от 26.03.2007 |
|  | на бланке № ___________ на 2 листах |
|  | редакция 03 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 21 ноября 2025 года

| испытательной лаборатории Частного производственного унитарного предприятия "Беллифтэнерго" |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Кропоткина, д. 44, к. 308, 220002, г. Минск |  |  |  |  |  |
| 1.1** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В, в т.ч. силовые кабельные линии до 1000 В | 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 27.90/ 22.000 | Измерение сопротивления изоляции | ТКП 339-2022, п.4.4.26.1, п.4.4.29.2; ТКП 181-2023, п.5.5.42, Приложение Б п.Б.27.1, Б.30.1 | АМИ.ГР 0051-2022 |
| 2.1** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 339-2022, п.4.4.28.2 ТКП 181-2023, Приложение Б, п.Б.29.2 | АМИ.ГР 0053-2022 |
| 2.2** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Измерение сопротивления заземляющих устройств | ТКП 339-2022, п.4.4.28.6 ТКП 181-2023, п.5.8, Приложение Б, п.Б.29.4, Б.30.10 | АМИ.ГР 0054-2022 |
| 2.3** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи “фаза-нуль” в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 339-2022, п.4.4.26.3, п.4.4.28.5 ТКП 181-2023, Приложение Б, п.Б.29.8 ГОСТ 30331.3-95, п.413.1.3.4, п.413.3.5 | АМИ.ГР 0012-2021 |

Примечание:

* – в случае осуществления деятельности непосредственно в месте(ах) осуществления деятельности аккредитованного субъекта;
** – в случае осуществления деятельности непосредственно в месте(ах) осуществления деятельности аккредитованного субъекта и за его пределами;

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Т.А. Николаева