ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

по состоянию на «21» ноября 2025 г.

Открытого акционерного общества «Могилевхимволокно»

наименование юридического лица

исследовательской лаборатории метрологии испытательного технического центра

наименование структурного подразделения юридического лица (в случае его аккредитации)

BY/112 5.0023

уникальный регистрационный номер аккредитованного субъекта в реестре Национальной системе аккредитации Республики Беларусь

| № п/п | Код | Наименование измеряемых величин | Объекты калибровки | Диапазон | Расширенная неопределенность U (k = 2, P = 95%) | Обозначение документов, устанавливающих методы (методики) калибровки | Место(а) осуществления деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2 ** | 26.51/ 99.002 | Линейная плотность | Приборы для измерения плотности волокна | от 0,033 текс до 20 текс | 0,058 текс | МК 27-2020 | г. Могилев-35 |  |
| 2.4 * | 26.51/ 99.002 | Масса | Специальные грузы | от 50 мг до 220 г | 0,001 мг | МК 53-2020 | г. Могилев-35 |  |
| 2.6 * | 26.51/ 99.002 | Масса | Гири классов точности F1, F2, M1, M2, M3 | от 1 до 200 г | 0,01 мг | МК 46-2020 | г. Могилев-35 |  |
| 3.5 ** | 26.51/ 99.003 | Сила | Приборы для испытания на растяжение одиночных волокон | от 0 сН до 500 сН | 0,001 сН | МК 49-2020 | г. Могилев-35 |  |

| 3.6 * | 26.51/ 99.003 | Сила | Твердомеры | по методу Виккерса 800±50 HV10 450±75 HV5 450±75 HV30 450±75 HV100 по методу Бринелля 100±25 НВ2,5 | 1 ед.тв. | МК 50-2020 | г. Могилев-35 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.3 ** | 26.51/ 99.009 | Условная единица величины активности водородных ионов (pH) | рН-метры лабораторные и промышленные в комплекте с электродами | от 1 до 14 рН | 0,03 рН | МК 17-2008 | г. Могилев-35 |
| 9.4 ** | 26.51/ 99.009 | Массовая доля вещества | Хроматографы газовые | от 0 % до 100 % | 1,0 % | МК 35-2013 | г. Могилев-35 |
| 10.4 * | 26.51/ 99.010 | Температура Цельсия | Термометры жидкостные | от минус 30 °С до 250 °С | 0,1 °С | МК 34-2013 | г. Могилев-35 |
| 10.6 ** | 26.51/ 99.010 | Температура Цельсия | Термостатирующие устройства, муфельные печи, сушильные шкафы (каналы измерения температуры) | от минус 20 °С до 300 °С | 0,022 °С | МК 52-2020 | г. Могилев-35 |
|  |  |  |  | от 300 °С до 1000 °С | 2 °С |  |  |
| 11.1 ** | 26.51/ 99.011 | Коэффициент направленного светопропускания | Спектрофотометры, колориметры | от 1 % до 95 % | 0,5 % | МК 03-2005 МК 14-2006 МК 25-2010 | г. Могилев-35 |
| 11.3 ** | 26.51/ 99.011 | Координаты цвета | Колориметры, спектроколориметры | X (0 – 105) ед. цвета Y (1 – 95) ед. цвета Z (0 – 101) ед. цвета | 0,5 ед.цвета | МК 15-2007 МК 29-2010 | г. Могилев-35 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в местах осуществления деятельности аккредитованного субъекта

** – деятельность осуществляется непосредственно в месте(ах) осуществления деятельности аккредитованного субъекта и за его пределами;