ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

по состоянию на «21» ноября 2025 г.

Транспортного республиканского унитарного предприятия «Барановичское отделение Белорусской железной дороги»

наименование юридического лица

Участка по ремонту контрольно-измерительных приборов локомотивного депо Лунинец

наименование структурного подразделения юридического лица (в случае его аккредитации)

BY/112 3.0313

уникальный регистрационный номер аккредитованного субъекта в реестре Национальной системе аккредитации Республики Беларусь

| № п/п | Виды поверки: 1 – первичная поверка; 2 – последующая поверка | Средства измерений |  |  |  | Место(а) осуществления деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | код области деятельности | наименование средства измерений | наилучшие метрологические характеристики поверяемых средств измерений |  |  |
|  |  |  |  | пределы, диапазоны, номинальные значения | класс точности, разряд, погрешность |  |
| 6.1* | 1; 2 | 26.51/99.006 | Скоростемеры локомотивные 3СЛ2М-150 П | от 5 до 150 км/ч от 0 до 0,8 МПа | ± 1,5 % (± 2,5 %) ± 2,5 % ± 3 мин ± 0,5 мин ± 0,4 км | ул. Паровозная, 11, 225642, г. Лунинец, Брестская область |

Примечание:

* – осуществление деятельности непосредственно в месте(ах) осуществления деятельности аккредитованного субъекта