ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1*** | Заземляющие устройства | 27.90/22.000 | Измерение сопротивления заземляющих устройств Удельное сопротивление грунта | ТКП 181-2023, Прил. Б.29.4 ТКП 339-2022, п.4.4.28.6 | АМИ.ГР 0013-2021 | ул. Трудовая, 11, 223730, г.п. Старобин, Солигорский район, Минская область |
| 1.2*** |  | 27.90/22.000 | Проверка соединений с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2023, Прил. Б.29.2 ТКП 339-2022, п.4.4.28.2 | АМИ.ГР 0053-2022 |  |
| 1.3*** |  | 27.90/22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» (цепи зануления) в электроустановках до 1кВ с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2023, Прил. Б.29.8 ТКП 339-2022, п.4.4.28.5 | АМИ.ГР 0052-2022 |  |
| 2.1*** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.90/22.000 27.12/22.000 27.32/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023, Прил. Б.27.1 ТКП 339-2022, п.4.4.26.1 | АМИ.БР 0036-2023 |  |
| 2.2*** |  | 27.90/22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» (цепи зануления) в электроустановках до 1кВ с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2023, Прил. Б.27.3 ТКП 339-2022, п.4.4.26.3 | АМИ.ГР 0052-2022 |  |
| 3.1*** | Силовые кабельные линии напряжением до 1000 В | 27.32/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023, Прил. Б.30.1 ТКП 339-2022, п.4.4.29.2 | АМИ.БР 0036-2023 |  |