ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ (ЧАСТЬ 1)

по состоянию на «28» ноября 2025 г.

Республиканского унитарного предприятия «Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр»

наименование юридического лица

испытательной лаборатории средств реабилитации, инватехники и приспособлений

наименование структурного подразделения юридического лица (в случае его аккредитации)

BY/112 2.0441

уникальный регистрационный номер аккредитованного субъекта в реестре Национальной системе аккредитации Республики Беларусь

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1* | Костыли и трости опорные | 32.50/ 11.116 | Соответствие костылей и тростей конструкторской документации и материалов требованиям ТНПА | СТБ 935-99 п.п. 5.1, 5.2, 5.8; ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 935-99 п.п. 8.2, 8.11 | ул. Одоевского, 10, 220073, г. Минск |
| 1.2* |  | 32.50/ 11.116 | Внешний вид деталей костылей и тростей в т.ч.: - качество гнутоклееных заготовок; - отсутствие на поверхности деталей заусенцев, задиров, острых кромок, сколов, трещин и облоя | СТБ 935-99 п.п. 5.3, 5.6, 5.13; ГОСТ 21178-2006 п. 1.4; ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 935-99 п. 8.3 |  |
| 1.3* |  | 32.50/ 29.061 | Наличие пороков древесины: - наклон волокон; - размер сучков | СТБ 935-99 п. 5.3; ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 935-99 п. 8.10 |  |
| 1.4* |  | 32.50/ 29.040 32.50/ 29.061 | Основные параметры костылей и тростей: - масса; - длина | СТБ 935-99 п.п. 4.3, 4.4; ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 935-99 п.п. 8.5, 8.10 |  |
| 1.5* |  | 32.50/ 11.116 | Наличие и качество покрытий деревянных и металлических деталей костылей и тростей | СТБ 935-99 п.п. 5.5, 5.7; ГОСТ 9.032-74; ГОСТ 9.916-2023; ГОСТ 9.410-88 п. 1.8, приложение 8; ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 935-99 п.п. 8.3, 8.6; ГОСТ 9.032-74 п. 2.8; ГОСТ 9.916-2023 р. 5; ГОСТ 9.410-88 п. 3.7 |  |
| 1.6* |  | 32.50/ 29.061 | Прямолинейность стоек тростей и костылей | СТБ 935-99 п. 5.10; ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 935-99 п. 8.7 |  |
| 1.7* |  | 32.50/ 29.061 | Несимметричность боковин костыля | СТБ 935-99 п. 5.11; ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 935-99 п. 8.8 |  |
| 1.8* |  | 32.50/ 11.116 | Плотность соединения деталей костылей и тростей и крепления резинового наконечника | СТБ 935-99 п.п. 5.12, 5.15; ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 935-99 п. 8.9 |  |
| 1.9* |  | 32.50/ 29.061 | Размеры деталей костылей и тростей: - длина выступа концов крепёжных деталей; - длина выступа наконечника механизма противоскольжения | СТБ 935-99 п.п. 5.14, 5.16; ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 935-99 п.п. 8.3, 8.10 |  |
| 1.10* |  | 32.50/ 11.116 | Комплектность, маркировка, упаковка | СТБ 935-99 п.п. 5.18-5.20; ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 935-99 п. 8.11 |  |
| 1.11* |  | 32.50/ 29.121 | Прочность костылей на сжатие, прочность установки механизма противоскольжения | СТБ 935-99 п.п. 5.16, 6.1; ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 935-99 п. 8.12 |  |
| 1.12 |  | 32.50/ 29.121 | Прочность трости на сжатие, прочность установки механизма противоскольжения | СТБ 935-99 п.п. 5.16, 6.2; ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 935-99 п. 8.13 |  |
| 1.13* |  | 32.50/ 35.069 | Уровень напряжённости электростатического поля | СТБ 935-99 п. 6.4; ТНПА и другая документация на продукцию | СанПиН №9-29.7-95 п.6 |  |
| 2.1* | Костыли локтевые | 32.50/ 11.116 | Соответствие ТНПА, конструкторской документации, образцу-эталону: внешний вид изделия и отдельных сборочных узлов, материал | СТБ 1214-2000 п.п. 4.4, 4.5, 5.1, 5.2, 5.4-5.6; ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1214-2000 п.п. 8.3, 8.4, 8.9 |  |
| 2.2* |  | 32.50/ 29.061 | Размеры: - глубина манжеты; - высота манжеты; - ширина рукоятки; - угловые размеры; - выступ стержня механизма противоскольжения; - выступ кнопок фиксатора | СТБ 1214-2000 п.п. 4.1, 4.6-4.10, 5.9, 5.10; ГОСТ Р ИСО 11334-1-2010 п.п. 4.1-4.4, 4.6; ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1214-2000 п. 8.6; ГОСТ Р ИСО 11334-1-2010 п. 5.3.2 |  |
| 2.3* |  | 32.50/ 29.040 | Масса | СТБ 1214-2000 п. 4.3; ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1214-2000 п. 8.7 |  |
| 2.4* |  | 32.50/ 26.045 | Устойчивость к дезинфекции | СТБ 1214-2000 п. 5.7; ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1214-2000 п. 8.10; ГОСТ 20790-93 п. 7.25 |  |
| 2.5* |  | 32.50/ 11.116 | Комплектность (соответствие требованиям конструкторской документации – паспорт, ЗИП), маркировка, упаковка | СТБ 1214-2000 п.п. 5.12-5.14; ГОСТ Р ИСО 11334-1-2010 п. 6.2; ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1214-2000 п. 8.5; ГОСТ Р ИСО 11334-1-2010 п. 5.9 |  |
| 2.6* |  | 32.50/ 29.121 | Усталостная прочность, статическая прочность | СТБ 1214-2000 п.п. 6.1, 6.2; ГОСТ Р ИСО 11334-1-2010 п. 4.6; ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1214-2000 п.п. 8.11, 8.12; ГОСТ Р ИСО 11334-1-2010 п.п. 5.6, 5.7 |  |
| 3.1* | Кресла-коляски | 30.92/ 29.061 | Геометрические параметры (габаритные размеры, ширина, глубина, высота, длина, диаметр, радиус, зазор, угол) | СТБ 1038-2003 п. 4.3; ГОСТ 30471-96 п. 4.2; ТУ BY 100010315.036-2009; ТУ BY 100010315.059-2009; ТУ BY 100010315.060-2008; ТУ BY 100010315.061-2009; ГОСТ Р 50602-93 п. 4.2; ТУ BY 100010315.103-2024; ТУ BY 100010315.105-2024; ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1038-2003 п. 8.10; ГОСТ 30474-96 п. 6; ГОСТ Р ИСО 7176-5-20101 п.п. 8.2-8.4 |  |
| 3.2* |  | 30.92/ 29.061 | Минимальный радиус поворота и минимальная ширина разворота. Ширина вращения. | СТБ 1038-2003 п. 4.4; ТУ BY 100010315.036-2009; ТУ BY 100010315.059-2009; ТУ BY 100010315.060-2008; ТУ BY 100010315.061-2009; ТУ BY 100010315.103-2024; ТУ BY 100010315.105-2024; ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1038-2003 п. 8.10; ГОСТ 30474-96 п. 8; ГОСТ Р ИСО 7176-5-20101 п.п. 8.11-8.13 |  |
| 3.3* |  | 30.92/ 29.040 | Масса | СТБ 1038-2003 п. 4.5 ТУ BY 100010315.036-2009; ТУ BY 100010315.059-2009; ТУ BY 100010315.060-2008; ТУ BY 100010315.061-2009; ТУ BY 100010315.103-2024; ТУ BY 100010315.105-2024; ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1038-2003 п. 8.11; ГОСТ 30474-96 п. 7; ГОСТ Р ИСО 7176-5-20101 п. 8.9 |  |
| 3.4* |  | 30.92/ 11.116 | Соответствие ТНПА, конструкторской документации и образцу-эталону | СТБ 1038-2003 п. 5.1; ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1038–2003 п. 8.8 |  |
| 3.5* |  | 30.92/ 26.045 | Устойчивость к воздействию дезинфицирующих средств | СТБ 1038-2003 п. 5.4; ГОСТ Р 50444-2020 п. 6.15; ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1038-2003 п. 8.6; ГОСТ 20790-93 п. 7.25 |  |
| 3.6* |  | 30.92/ 11.116 | Удобство при эксплуатации, техническом обслуживании кресла-коляски и её ремонтопригодность | СТБ 1038-2003 п. 5.5.1; ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1038-2003 п. 8.8 |  |
| 3.7* |  | 30.92/ 11.116 30.92/ 29.061 | Загрязнения, повреждения, наличие пороков внешнего вида, складки, перекосы и закрепление обивочных материалов. Пропуски, натяжение или слабина материала и нитей в строчках, искривление и расположение строчек и швов, наличие закрепок и закрепления концов строчек, частота стежков и ширина швов, цвет и количество сложений ниток. | ТУ BY 100010315.036-2009; ТУ BY 100010315.059-2009; ТУ BY 100010315.060-2008; ТУ BY 100010315.061-2009; ТУ BY 100010315.103-2024; ТУ BY 100010315.105-2024; ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 4103-82 п. 6, табл.1; СТБ 1038–2003 п.п. 8.8, 8.10 |  |
| 3.8* |  | 30.92/ 11.116 | Наличие и качество покрытий: лакокрасочных, металлических (неметаллических неорганических), порошковых полимерных | СТБ 1038-2003 п. 5.3; ГОСТ 9.032-74 п.п. 2.1-2.3; ГОСТ 9.301-86 п. 2.1; ГОСТ 9.303-84 п. 4; ГОСТ 9.410-88 п. 1.8; ТУ BY 100010315.061-2009; ТУ BY 100010315.103-2024; ТУ BY 100010315.105-2024; ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1038–2003 п.п. 8.7, 8.8; ГОСТ 9.032-74 п. 2.8; ГОСТ 9.916-2023 р. 5; ГОСТ 9.410-88 п. 3.7, приложение 8 |  |
| 3.9* |  | 30.92/ 29.137 | Усилия необходимые - для трогания коляски с места, - при движении в заданном направлении, - складывания (раскладывания) коляски, - закрепления спинки коляски, -регулирования длины и угла наклона подножки | СТБ 1038-2003 п.п. 5.5.2, 5.5.3; ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1038-2003 п. 8.9 |  |
| 3.10* |  | 30.92/ 29.061 | Ходовые характеристики: отклонение от нулевой линии | СТБ 1038-2003 п. 5.5.4; ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1038-2003 п. 8.12 |  |
| 3.11* |  | 30.92/ 11.116 | Доступность для регулирования резьбовых соединений и надёжность их затяжки | СТБ 1038-2003 п. 5.5.5; ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1038-2003 п. 8.8 |  |
| 3.12* |  | 30.92/ 29.061 | Развал, схождение, концентричность и биение колес | СТБ 1038-2003 п. 5.5.7.1; ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1038-2003 п. 8.22 |  |
| 3.13* |  | 30.92/ 11.116 | Вращение колес относительно вертикальной оси | СТБ 1038-2003 п. 5.5.7.2; ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1038-2003 п. 8.21 |  |
| 3.14* |  | 30.92/ 11.116 | Плотное прилегание шин к бортам ободьев колес | СТБ 1038-2003 п.5.5.7.3; ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1038-2003 п. 8.8 |  |
| 3.15* |  | 30.92/ 11.116 | Комплектность (соответствие требованиям конструкторской документации: паспорт, ЗИП, и т.д.), маркировка, упаковка | СТБ 1038-2003 п.п. 5.8-5.10, 6.8; ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1038-2003 п.8.8 |  |
| 3.16* |  | 30.92/ 11.116 | Воздействие материалов деталей кресла-коляски на цвет поверхности, с которой контактируют | СТБ 1038-2003 п. 6.2; ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1038-2003 п. 8.5 |  |
| 3.17* |  | 30.92/ 29.121 | Воздействие равномерно распределенной нагрузки | СТБ 1038-2003 п. 6.3; ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1038-2003 п. 8.14 ГОСТ Р ИСО 7176-8-20151 п.п. 5-10 |  |
| 3.18* |  | 30.92/ 29.121 30.92/ 26.095 | Усталостная прочность. Прочность после падения. Ударная прочность. Статическая прочность. Отсутствие в процессе и после испытаний неисправностей, остаточной деформации, усилия затяжки, заеданий, функционирования, необходимости регулировки или переустановки | СТБ 1038-2003 п. 6.4, 6.5; СТБ ГОСТ Р 51081-2003 п. 4.1; ГОСТ Р ИСО 7176-8-20151 п. 4.1; ГОСТ Р ИСО 7176-11-2015; ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1038-2003 п.п. 8.15, 8.16; СТБ ГОСТ Р 51081-2003 п.п. 5.1, 5.2.1-5.2.9, 5.2.12-5.2.14, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7.1, 5.7.2; ГОСТ Р ИСО 7176-8-20151 (кроме п.п. 10.4, 10.5) |  |
| 3.19* |  | 30.92/ 29.137 | Усилие для торможения ведущих колес, прилагаемое к рукоятке предохранительного тормоза | СТБ 1038-2003 п. 6.10; ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1038-2003 п. 8.9 |  |
| 3.20* |  | 30.92/ 29.137 | Вращение ведущих колес относительно горизонтальной оси | СТБ 1038-2003 п. 6.11; ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1038-2003 п. 8.20 |  |
| 3.21* |  | 30.92/ 29.061 | Статическая устойчивость в продольном и боковом направлениях | СТБ 1038-2003 п.6.6; ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1038-2003 п. 8.17 ГОСТ 30473-96 ГОСТ Р ИСО 7176-1-20181 п.п. 8-11 |  |
| 3.22* |  | 30.92/ 29.061 | Устойчивость на горизонтальной поверхности | СТБ 1038-2003 п. 6.7; ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1038-2003 п. 8.18 |  |
| 3.23* |  | 30.92/ 11.116; 30.92/ 29.061 | Наличие и эффективность действия тормозной системы | СТБ 1038-2003 п.п. 6.8, 6.9; ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1038-2003 п.п. 8.8, 8.19 ГОСТ Р ИСО 7176-3-2015 п. 6-7 |  |
| 3.24* |  | 30.92/ 35.069 | Уровень напряженности электростатического поля | ТУ BY 100010315.036-2009; ТУ BY 100010315.059-2009; ТУ BY 100010315.060-2008; ТУ BY 100010315.061-2009; ТУ BY 100010315.103-2024; ТУ BY 100010315.105-2024; ТНПА и другая документация на продукцию | СанПиН № 9-29.7-95 п. 6 |  |
| 3.25* |  | 30.92/ 11.116 | Отсутствие на деталях кресла заусенцев, задиров, острых кромок или выступов, способных причинить травму или дискомфорт пользователю или повредить его одежду. | ТУ BY 100010315.059-2009; ТУ BY 100010315.036-2009; ТУ BY 100010315.103-2024; ТУ BY 100010315.105-2024; ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1038-2003 п. 8.8 |  |
| 3.26* |  | 30.92/ 11.116 | Плавность хода подвижных соединений | СТБ 1038-2003 п. 5.5.6; ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1038-2003 п. 8.8 |  |
| 3.27* |  | 30.92/ 11.116 | Соответствие требованиям ТНПА, конструкторской документации, образцу-эталону сварных швов | ТУ BY 100010315.036-2009; ТУ BY 100010315.059-2009; ТУ BY 100010315.060-2008; ТУ BY 100010315.061-2009; ТУ BY 100010315.103-2024; ТУ BY 100010315.105-2024; ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1038-2003 п. 8.8 |  |
| 3.28* |  | 30.92/ 29.061 | Клиренс опоры стопы | ТУ BY 100010315.103-2024; ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ Р ИСО 7176-7-2015 п. 7.3.13 ГОСТ Р ИСО 7176-5-20101 п. 8.14 |  |
| 3.29* |  | 30.92/ 11.116 | Наличие возможности установки капюшона | ТУ BY 100010315.105-2024; ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1038–2003 п. 8.8 |  |
| 3.30* |  | 30.92/ 11.116 | Эргономические требования (наличие приспособлений, препятствующих соскальзыванию ребёнка и возможности индивидуальной подгонки) | ТУ BY 100010315.105-2024; ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1038–2003 п. 8.8 |  |
| 3.31* |  | 30.92/ 29.061 | Преодолеваемая высота препятствий | ТУ BY 100010315.103-2024; ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ Р 59528-20211 п. 8.25 |  |
| 3.32* |  | 30.92/ 11.116 | Доступность и надёжность фиксации опоры для стоп | ТУ BY 100010315.103-2024; ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1038–2003 п. 8.8 |  |
| 3.33* |  | 30.92/ 11.116 | Наличие регулировок систем опоры тела | ТУ BY 100010315.103-2024; ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1038–2003 п. 8.8 |  |
| 3.34* |  | 30.92/ 11.116 | Наличие регулировок положения осей задних (ведущих) колес | ТУ BY 100010315.103-2024; ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1038–2003 п. 8.8 |  |
| 3.35* |  | 30.92/ 11.116 | Наличие возможности съёма ведущих колес | ТУ BY 100010315.103-2024; ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1038–2003 п. 8.8 |  |
| 3.36* |  | 30.92/ 11.116 | Наличие возможности установки устройства против опрокидывания | ТУ BY 100010315.103-2024; ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1038–2003 п. 8.8 |  |
| 3.37* |  | 30.92/ 11.116 | Наличие возможности складывания рамы кресла-коляски | ТУ BY 100010315.103-2024; ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1038–2003 п. 8.8 |  |
| 3.38* |  | 30.92/ 11.116 | Наличие ручек для сопровождающего лица | ТУ BY 100010315.103-2024; ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1038–2003 п. 8.8 |  |
| 3.39* |  | 30.92/ 29.137 | Усилие проворота ручного привода, прикреплённого к маневровому колесу | ТУ BY 100010315.103-2024; ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ Р 59528-20211 п. 8.8 |  |
| 3.40* |  | 30.92/ 11.116 | Надёжность запирания (стопорения) подвижных регулируемых элементов и неподвижных деталей и узлов. Наличие ограждения (боковины) между ведущими колёсами кресла-коляски и нижними конечностями пользователя. Наличие защиты от спиц. | ТУ BY 100010315.103-2024; ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1038–2003 п. 8.8 |  |
| 4.1* | Кресла-коляски с электроприводом | 30.92/ 11.116 | Соответствие требованиям ТНПА, конструкторской документации, образцу-эталону (внешний вид изделия и отдельных сборочных узлов, материал) | ТУ BY 100010315.058-2009; СТБ EN 12184-2008 п.п. 9.2, 9.3, 9.4; СТБ EN 12182-2019 п. 15.2; ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ EN 12184-2008 п.п. 6, 7, 8 |  |
| 4.2* |  | 30.92/ 29.061 | Габаритные размеры |  | ГОСТ 30474-96 п. 6 |  |
| 4.3* |  | 30.92/ 29.040 | Масса |  | ГОСТ 30474-96 п. 7 |  |
| 4.4* |  | 30.92/ 29.121 | Грузоподъёмность |  | СТБ 1038-2003 п.8.14 |  |
| 4.5* |  | 30.92/ 29.061 | Преодолеваемая высота препятствий |  | СТБ ИСО 7176-10-2002 |  |
| 4.6* |  | 30.92/ 29.061 | Минимальный радиус поворота и ширина разворота | ТУ BY 100010315.058-2009; СТБ EN 12184-2008 п.п. 9.2, 9.3, 9.4; СТБ EN 12182-2019 п. 15.2; ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 30474-96 п.п. 8, 9 |  |
| 4.7* |  | 30.92/ 11.116 | Наличие приводных двигателей и источника питания |  | СТБ 1038-2003 п. 8.8 |  |
| 4.8* |  | 30.92/ 29.121 30.92/ 29.061 | Статическая прочность подножек. Положение подножек |  | СТБ EN 12184-2008 п. 7.1.2 |  |
| 4.9* |  | 30.92/ 11.116 | Наличие, комплектность и функционирование пульта управления |  | СТБ 1038-2003 п. 8.8 |  |
| 4.10* |  | 30.92/ 11.116 | Удобство размещения пользователя при эксплуатации коляски и её ремонтопригодность |  | СТБ 1038-2003 п. 8.8 |  |
| 4.11* |  | 30.92/ 29.121 | Статическая прочность рукояток |  | СТБ EN 12182-2019 п. 15.3 |  |
| 4.12* |  | 30.92/ 11.116 | Наличие системы отключения электропривода и стояночных тормозов |  | СТБ 1038-2003 п. 8.8 |  |
| 4.13* |  | 30.92/ 29.137 | Усилия необходимые для: - трогания коляски с места; - перемещения с помощью сопровождающего; - закрепления подножки и подлокотника; - растормаживания стояночного тормоза |  | СТБ 1038-2003 п. 8.9 |  |
| 4.14* |  | 30.92/ 11.116 | Наличие, доступность регулирования и затяжка резьбовых соединений |  | СТБ 1038-2003 п. 8.8 |  |
| 4.15* |  | 30.92/ 11.116 | Плавность хода подвижных соединений, наличие смазки |  | СТБ 1038-2003 п. 8.8 |  |
| 4.16* |  | 30.92/ 26.045 | Устойчивость к дезинфекции |  | СТБ 1038-2003 п. 8.6 ГОСТ 20790-93 п. 7.25 |  |
| 4.17* |  | 30.92/ 11.116 30.92/ 29.061 | Загрязнения, повреждения, наличие пороков внешнего вида, складки, перекосы и закрепление обивочных материалов. Пропуски, натяжение или слабина материала и нитей в строчках, искривление и расположение строчек и швов, наличие закрепок и закрепления концов строчек, частота стежков и ширина швов, цвет и количество сложений ниток. | ТУ BY 100010315.058-2009; СТБ EN 12184-2008 п.п. 9.2, 9.3, 9.4; СТБ EN 12182-2019 п. 15.2; ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 4103-82 п. 6, табл.1 |  |
| 4.18* |  | 30.92/ 11.116 | Наличие и качество покрытий: лакокрасочных, металлических (неметаллических неорганических), порошковых полимерных | ТУ BY 100010315.058-2009 ГОСТ 9.032-74 п.п. 2.1-2.3 ГОСТ 9.301-86 п. 2.1 ГОСТ 9.303-84 п. 4 ГОСТ 9.410-88 п. 1.8 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1038–2003 п.п. 8.7, 8.8 ГОСТ 9.032-74 п. 2.8 ГОСТ 9.916-2023 р. 5; ГОСТ 9.410-88 п. 3.7, приложение 8 |  |
| 4.19* |  | 30.92/ 29.121 | Статическая и усталостная прочность | ТУ BY 100010315.058-2009 СТБ ГОСТ Р 51081-2003 п.п. 5.5.1, 5.5.2, 5.7.1 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ ГОСТ Р 51081-2003 п.п. 5.5.3-5.5.9, 5.7.2, 5.7.3 |  |
| 4.20* |  | 30.92/ 29.061 | Развал, схождение, концентричность и биение колес | ТУ BY 100010315.058-2009 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1038-2003 приложение Б |  |
| 4.21* |  | 30.92/ 11.116 | Вращение колес относительно вертикальной оси |  | СТБ 1038-2003 п. 8.21 |  |
| 4.22* |  | 30.92/ 11.116 | Прилегание шин к бортам ободьев колес |  | СТБ 1038-2003 п. 8.8 |  |
| 4.23* |  | 30.92/ 11.116 30.92/ 29.061 | Максимальная скорость |  | ГОСТ 30477-96 п. 6 |  |
| 4.24* |  | 30.92/ 11.116 | Время непрерывной работы коляски |  | СТБ 1038-2003 п. 8.8 |  |
| 4.25* |  | 30.92/ 11.116 | Наличие и блокировка механизмов складывания и регулирования, наличие ограждений от защемлений, сжатий | ТУ BY 100010315.058-2009 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1038-2003 п.8.8 |  |
| 4.26* |  | 30.92/ 29.061 | Ходовые характеристики: - отклонение от «нулевой» линии; - прямолинейность движения |  | СТБ 1038-2003 п. 8.12 |  |
| 4.27* |  | 30.92/ 11.116 | Отсутствие острых кромок, заусенцев, выступов |  | СТБ 1038-2003 п. 8.8 |  |
| 4.28* |  | 30.92/ 11.116 | Комплектность, маркировка, упаковка. Наличие устройств защиты от опрокидывания и предохранительного пояса |  | СТБ 1038-2003 п. 8.8 |  |
| 4.29* |  | 30.92/ 35.069 | Уровень напряжённости электростатического поля |  | СанПиН №9-29.7-95 п. 6 |  |
| 4.30* |  | 30.92/ 29.061 | Статическая устойчивость |  | ГОСТ 30473-96 п. 6 |  |
| 4.31* |  | 30.92/ 11.116 30.92/ 29.061 | Наличие и эффективность действия тормозной системы |  | ГОСТ Р ИСО 7176-3-2015 п.п. 6-7 |  |
| 4.32* |  | 30.92/ 11.116 | Наличие защиты от поражения электрическим током |  | СТБ 1038-2003 п. 8.8 |  |
| 4.33* |  | 30.92/ 11.116 30.92/ 29.061 | Наличие, формы, положение и видимость световозвращателей |  | СТБ 1038-2003 п.п. 8.8, 8.10 |  |
| 5.1* | # Устройства опорные реабилитационные | 32.50/ 29.040 | Масса | СТБ 1426-2003 п. 5.2.1 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1426-2003 п. 8.6 |  |
| 5.2* |  | 32.50/ 29.061 | Размеры: - минимальная длина свободного участка, - размеры сечения поручней, - расстояние между рабочей и прикрепляемой поверхностями | СТБ 1426-2003 п.п. 5.2.2, 5.2.4, 5.2.5 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1426-2003 п. 8.4 |  |
| 5.3* |  | 32.50/ 11.116 | Качество рабочих поверхностей | СТБ 1426-2003 п. 5.2.6 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1426-2003 п. 8.3 |  |
| 5.4* |  | 32.50/ 39.000 | Обеспечение сборки (разборки) без дополнительной подгонки | СТБ 1426-2003 п. 5.2.8 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1426-2003 п. 8.13 |  |
| 5.5* |  | 32.50/ 11.116 | Наличие и качество покрытий: - лакокрасочного, - металлического, неметаллического неорганического, - порошкового полимерного | СТБ 1426-2003 п. 5.2.9 ГОСТ 9.032-74 п.п. 2.1-2.3 ГОСТ 9.301-86 п. 2.1 ГОСТ 9.303-84 п. 4 ГОСТ 9.410-88 п. 1.8 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1426-2003 п.п. 8.3, 8.5 ГОСТ 9.032-74 п. 2.8 ГОСТ 9.916-2023 р. 5; ГОСТ 9.410-88 п. 3.7 приложение 8 |  |
| 5.6* |  | 32.50/ 11.116 | Цвет покрытия | СТБ 1426-2003 п. 5.2.10 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1426-2003 п. 8.3 |  |
| 5.7* |  | 32.50/ 26.045 | Устойчивость к воздействию дезинфицирующих средств | СТБ 1426-2003 п. 5.2.11 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1426-2003 п. 8.10 ГОСТ 20790-93 п. 7.25 |  |
| 5.8* |  | 32.50/ 11.116 | Комплектность (соответствие требованиям конструкторской документации – инструкция по монтажу, комплект принадлежностей для установки и т.д.), маркировка, упаковка | СТБ 1426-2003 п.п.5.3-5.5 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1426-2003 п. 8.3 |  |
| 5.9* |  | 32.50/ 29.121 | Статическая прочность | СТБ 1426-2003 п. 6.3 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1426-2003 п. 8.8 |  |
| 5.10* |  | 32.50/ 35.069 | Уровень напряжённости электростатического поля | СТБ 1426-2003 п. 6.2 ТНПА и другая документация на продукцию | СанПиН №9-29.7-95 п. 6 |  |
| 6.1* | Технические средства реабилитации детей, больных детским церебральным параличом | 32.50/ 11.116 | Внешний вид | СТБ 1594-2005 п.п. 5.1, 5.2.1, 5.2.11, 5.2.12 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1594-2005 п. 8.3 |  |
| 6.2* |  | 32.50/ 29.061 | Размеры | СТБ 1594-2005 п. 5.2.1 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1594-2005 п. 8.5 |  |
| 6.3* |  | 32.50/ 29.040 | Масса | СТБ 1594-2005 п.п. 5.2.1, 5.2.2 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1594-2005 п. 8.4 |  |
| 6.4* |  | 32.50/ 11.116 32.50/ 39.000 | Сборка-разборка, подгонка, фиксация, плавность перемещения, шум средств реабилитации, соскальзывание со средств реабилитации, наличие ограничителя по краю столиков средств реабилитации | СТБ 1594-2005 п.п.5.2.3-5.2.8 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1594-2005 п. 8.6 |  |
| 6.5* |  | 32.50/ 11.116 | Наличие и качество покрытий | СТБ 1594-2005 п. 5.2.10 ГОСТ 9.032-74 п.п. 2.1-2.3 ГОСТ 9.301-86 п. 2.1 ГОСТ 9.303-84 п. 4 ГОСТ 9.410-88 п. 1.8 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1594-2005 п.п. 8.3, 8.8 ГОСТ 9.032-74 п. 2.8 ГОСТ 9.916-2023 р. 5; ГОСТ 9.410-88 п. 3.7, приложение 8 |  |
| 6.6* |  | 32.50/ 29.061 | Устойчивость на горизонтальной поверхности | СТБ 1594-2005 п. 5.2.13 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1594-2005 п. 8.9 |  |
| 6.7* |  | 32.50/ 26.045 | Устойчивость к воздействию дезинфицирующих средств | СТБ 1594-2005 п. 5.2.14 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1594-2005 п. 8.10 ГОСТ 20790-93 п. 7.25 |  |
| 6.8* |  | 32.50/ 11.116 | Комплектность, маркировка, упаковка | СТБ 1594-2005 п.п. 5.4-5.6 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1594-2005 п. 8.3 |  |
| 6.9* |  | 32.50/ 29.061 32.50/ 29.121 | Прочность и устойчивость под действием статической нагрузки | СТБ 1594-2005 п. 6.1 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1594-2005 п.п. 8.14.1-8.14.5 |  |
| 6.10* |  | 32.50/ 29.061 32.50/ 29.137 | Надёжность фиксации тормозной системы, усилие прикладываемое к рукоятке при торможении | СТБ 1594-2005 п.п. 6.2-6.3 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1594-2005 п.п. 8.15-8.16 |  |
| 6.11* |  | 32.50/ 35.069 | Уровень напряжённости электростатического поля | СТБ 1594-2005 п. 6.4 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1594-2005 п. 8.17 СанПиН №9-29.7-95 п.6 |  |
| 8.1* | # Узлы протезов нижних конечностей | 32.50/ 26.095 | Надёжность узлов протезов нижних конечностей Надёжность стопы | СТБ ГОСТ Р 51191-2002 п.п. 5.2.2 - 5.2.6 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ ГОСТ Р 51191-2002 п.п. 5.2.2 - 5.2.6 |  |
| 8.2* |  | 32.50/ 26.045 | Устойчивость к дезинфекции приёмных гильз | СТБ ГОСТ Р 51191-2002 п. 5.3.3 ГОСТ Р 51191-20191 п. 6.3 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ ГОСТ Р 51191-2002 п. 5.3.3 ГОСТ Р 51191-20191 п. 9.1.12 ГОСТ 20790-93 п. 7.25 |  |
| 8.3* |  | 32.50/ 11.116 | Конструктивные требования: - удобство сборки, пользования, ремонтопригодность - отсутствие острых кромок, впадин и выступов | СТБ ГОСТ Р 51191-2002 п.п. 5.5.2, 5.5.4, 5.6.2, 5.7.1 ГОСТ Р 51191-20191 п.п. 5.2, 7.1.6 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ ГОСТ Р 51191-2002 п.п. 5.5.2, 5.5.4, 5.7.1 ГОСТ Р 51191-20191 п. 9.1.7 |  |
| 8.4* |  | 32.50/ 29.040 | Масса | СТБ ГОСТ Р 51191-2002 п. 5.5.3 ГОСТ Р 51191-20191 п. 7.1.10 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ ГОСТ Р 51191-2002 п. 5.5.3 ГОСТ Р 51191-20191 п. 9.1.9 |  |
| 8.5* |  | 32.50/ 29.061 | Линейные и угловые размеры | СТБ ГОСТ Р 51191-2002 п.п. 5.5.5, 5.5.6, 5.5.9-5.5.11 ГОСТ Р 51191-20191 п. 7.1.10 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ ГОСТ Р 51191-2002 п.п. 5.5.5, 5.5.6, 5.5.9-5.5.11 ГОСТ Р 51191-20191 п.п. 9.1.5, 9.1.11 |  |
| 8.6* |  | 32.50/ 11.116 | Наличие и качество покрытия | СТБ ГОСТ Р 51191-2002 п. 5.6.2 ГОСТ 9.301-86 п. 2 ГОСТ Р 51191-20191 п. 6.5 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ ГОСТ Р 51191-2002 п. 5.6.2 ГОСТ 9.301-86 п. 2 ГОСТ Р 51191-20191 п. 6.5 |  |
| 8.7* |  | 32.50/ 11.116 | Комплектность, маркировка, упаковка | СТБ ГОСТ Р 51191-2002 п.п. 6, 7, 8 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ ГОСТ Р 51191-2002 п.п. 6, 7, 8 |  |
| 8.8* |  | 32.50/ 11.116 | Внешний вид, отсутствие острых кромок и заусенцев | ГОСТ Р 51191-20191 п.п. 4.1, 7.1.5 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ Р 51191-20191 п. 9.1.6 |  |
| 8.9* |  | 32.50/ 11.116; 32.50/ 39.000 | Плавность перемещения узлов в подвижных элементах | ГОСТ Р 51191-20191 п. 7.1.3 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ Р 51191-20191 п. 9.1.4 |  |
| 9.1* | Детали и узлы металлические для протезов нижних конечностей и другие аналогичные детали | 32.50/ 11.116 | Соответствие ТНПА, конструкторской документации и образцам-эталонам. Отсутствие заусенцев, острых кромок и трещин. | ТУ BY 100010315.096-2021 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 932-1-2021 п. 8.2 |  |
| 9.2* |  | 32.50/ 29.061 | Размеры деталей и узлов |  | СТБ 932-1-2021 п. 8.4 |  |
| 9.3* |  | 32.50/ 29.040 | Масса деталей и узлов |  | СТБ 1426-2003 п. 8.6 |  |
| 9.4* |  | 32.50/ 11.116; 32.50/ 39.000 | Лёгкость хода в шарнирных соединениях |  | СТБ 932-1-2021 п. 8.3 |  |
| 9.5* |  | 32.50/ 11.116 | Наличие и качество покрытий | ТУ BY 100010315.096-2021 ГОСТ 9.301-86 п.2.1 ГОСТ 9.303-84 п. 4 ГОСТ 9.410-88 п. 1.8 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 9.916-2023 р. 5; ГОСТ 9.410-88 п. 3.7 приложение 8 |  |
| 9.6* |  | 32.50/ 11.116 | Дефекты поверхности винтов | ТУ BY 100010315.096-2021 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 1759.2-82 |  |
| 9.7* |  | 32.50/ 11.116 | Маркировка, упаковка |  | СТБ 932-1-2021 п. 8.2 |  |
| 10.1* | # Пояса радикулитные | 32.50/ 11.116 | Внешний вид: соответствие образцу-эталону, модель, наличие застёжки | ТУ РБ 03198611.006-94 ГОСТ 12807-2003 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 4103-82 табл. 1, п. 2 СТБ 958-2008 п. 8.2 |  |
| 10.2* |  | 32.50/ 29.061 | Размеры |  | ГОСТ 4103-82 табл. 7 СТБ 958-2008 п. 8.3 |  |
| 10.3* |  | 32.50/ 11.116; 32.50/ 29.061 | Пропуски, натяжение или слабина материала и нитей в строчках, искривление и расположение строчек и швов, наличие закрепок и закрепления концов строчек, частота стежков и ширина швов, цвет и количество сложений ниток. |  | СТБ 958-2008 п. 8.2 ГОСТ 4103-82 табл.1, п.п. 5.6, 5.13 |  |
| 10.4* |  | 32.50/ 11.116; 32.50/ 29.061 | Наличие дефектов и отсутствие загрязнений |  | СТБ 958-2008 п.п. 8.2, 8.3 |  |
| 10.5* |  | 32.50/ 26.045 | Стойкость к стирке |  | ГОСТ 9733.4-83 |  |
| 10.6* |  | 32.50/ 11.116 | Комплектность, маркировка, упаковка |  | СТБ 958-2008 п. 8.2 |  |
| 10.7* |  | 32.50/ 35.069 | Уровень напряжённости электростатического поля |  | СанПиН №9-29.7-95 п. 6 |  |
| 11.1* | Изделия бандажные | 32.50/ 11.116 | Внешний вид: -соответствие образцу-эталону и ТНПА | СТБ 958-2008 п.п. 4.2, 4.3, 5.1 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 958-2008 п. 8.2 |  |
| 11.2* |  | 32.50/ 11.116 32.50/ 29.061 | Виды швов, количество стежков, способы обработки срезов, закрепления ниток и строчек | СТБ 958-2008 п.п. 5.3, 5.5 ГОСТ 12807-2003 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 958-2008 п. 8.2 |  |
| 11.3* |  | 32.50/ 11.116 32.50/ 29.061 | Обработка и усиление краёв бандажей, ширина настрочки, обработка открытых швов бандажей. Наличие, состав и расположение пояса-подхвата бандажей, расположение крючков пояса-подхвата. | СТБ 958-2008 п.п. 5.7, 5.13 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 958-2008 п. 8.3 |  |
| 11.4* |  | 32.50/ 11.116; 32.50/ 29.061 | Качество фурнитуры, требования к кожаной обшивке бандажей, к деталям подкладки, чехлов пелотов, отсутствие дефектов в готовом изделии | СТБ 958-2008 п.п. 5.8, 5.15-5.19 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 958-2008 п. 8.2 |  |
| 11.5* |  | 32.50/ 29.061 | Линейные размеры (размеры бандажей, настрочных планок, окантовок, металличес-ких планшеток, ширина вставок) | СТБ 958-2008 п.п. 5.2, 5.6, 5.11 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 958-2008 п. 8.3 |  |
| 11.6* |  | 32.50/ 29.061 | Размеры крепления блочек, планшеток, ширина окантовки, расстояние строчек от края | СТБ 958-2008 п.п. 5.4, 5.9-5.14 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 958-2008 п. 8.3 |  |
| 11.7* |  | 32.50/ 11.116 | Комплектность, маркировка, упаковка | СТБ 958-2008 п.п. 5.21-5.23 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 958-2008 п. 8.2 |  |
| 11.8* |  | 32.50/ 35.069 | Уровень напряжённости электростатического поля | СТБ 958-2008 п. 6.2 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 958-2008 п. 8.4 СанПиН №9-29.7-95 п. 6 |  |
| 12.1* | Изделия корсетные ортопедические | 32.50/ 11.116 | Соответствие ТУ, образцу-эталону | ТУ РБ 03198611.009-96 ГОСТ 31406-2009 п. 4 ТУ BY 100010315.093-2022 ГОСТ 12807- 2003 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 4103-82 табл.1, п. 2 |  |
| 12.2* |  | 32.50/ 29.061 | Линейные размеры и допускаемые отклонения |  | ГОСТ 4103-82 п.6, табл. 7 ГОСТ 8846-87 п.п. 2, 3 |  |
| 12.3* |  | 32.50/ 11.116; 32.50/ 29.061 | Пропуски, натяжение или слабина материала и нитей в строчках, искривление и расположение строчек и швов, наличие закрепок и закрепления концов строчек, частота стежков и ширина швов, цвет и количество сложений ниток. |  | ГОСТ 4103-82 табл. 1, п. 5.6 ГОСТ 8846-87 п. 2 |  |
| 12.4* |  | 32.50/ 11.116; 32.50/ 29.061 | Допускаемые и недопускаемые производственные дефекты в готовых изделиях |  | ГОСТ 4103-82 табл. 1, п.п. 5.1, 5.12 ГОСТ 8846-87 п. 2 |  |
| 12.5* |  | 32.50/ 11.116 | Комплектность, маркировка, упаковка |  | ГОСТ 4103-82 табл.1, п. 2 |  |
| 12.6* |  | 32.50/ 35.069 | Уровень напряжённости электростатического поля |  | СанПиН №9-29.7-95 п. 6 |  |
| 12.7* |  | 32.50/ 11.116 32.50/ 29.061 | Виды и параметры швов |  | ГОСТ 4103-82 п.6 |  |
| 13.1* | Изделия протезно-ортопедические. Протезы. Ортезы. Устройства ассистивные наружной поддержки тела. | 32.50/ 11.116 32.50/ 29.061 | Внешний вид (соответствие образцу-эталону), классификация, соответствие ТНПА, техническому описанию | СТБ 932-1-2021 п.п. 4.5, 4.6, 5.1, 5.5, 5.7-5.12, 5.14, 5.15, 5.20-5.25, 5.34 СТБ 932-2-2021 п.п. 4.1, 4.2, 5.1, 5.5, 5.7-5.11, 5.13, 5.14, 5.19-5.23, 5.33 СТБ 932-3-2021 п.п. 4.1, 4.2, 5.1, 5.5, 5.6, 5.8-5.13 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 932-1-2021 п.п. 8.2, 8.4 СТБ 932-2-2021 п.п. 8.2, 8.4 СТБ 932-3-2021 п.п. 8.2, 8.4 |  |
| 13.2* |  | 32.50/ 11.116 32.50/ 29.061 | Пропуски, натяжение или слабина материала и нитей в строчках, искривление и расположение строчек и швов, наличие закрепок и закрепления концов строчек, частота стежков и ширина швов, цвет и количество сложений ниток. | СТБ 932-1-2021 п.п. 5.27, 5.28, 5.31 СТБ 932-2-2021 п.п. 5.25-5.28 СТБ 932-3-2021 п.п. 5.14, 5.15 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 932-1-2021 п.п. 8.2, 8.4, 8.5 СТБ 932-2-2021 п.п. 8.2, 8.4, 8.5 СТБ 932-3-2021 п.п. 8.2, 8.4, 8.5 |  |
| 13.3* |  | 32.50/ 11.116 | Крепление краёв кожи при блоковке в стык | СТБ 932-1-2021 п. 5.32 СТБ 932-2-2021 п. 5.29 СТБ 932-3-2021 п. 5.16 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 932-1-2021 п. 8.2 СТБ 932-2-2021 п. 8.2 СТБ 932-3-2021 п. 8.2 |  |
| 13.4* |  | 32.50/ 11.116 | Наличие вкладыша и окантовка приёмных гильз. Наличие трещин, раковин, пузырей, расслоений, вмятин, острых кромок, заусенцев и вкладышей приёмных гильз из термопластичных материалов и литьевых смол. Наличие складок и морщин приклеенной обтяжки гильз и отслаивания материала обтяжки от гильз | СТБ 932-1-2021 п.п. 5.37-5.40 СТБ 932-2-2021 п.п. 5.33-5.36 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 932-1-2021 п. 8.2 СТБ 932-2-2021 п. 8.2 |  |
| 13.5* |  | 32.50/ 29.061 | Линейные размеры | СТБ 932-1-2021 п.п. 5.3, 5.8 СТБ 932-2-2021 п.п. 5.3, 5.8 СТБ 932-3-2021 п.п. 5.3, 5.6 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 932-1-2021 п. 8.4 СТБ 932-2-2021 п. 8.4 СТБ 932-3-2021 п. 8.4 |  |
| 13.6* |  | 32.50/ 11.116 32.50/ 29.061 | Наличие, вид строчки и число стежков при пришивке капок, штрипок, настрочек для шнуровки и других деталей к изделиям из кожи, слоистых пластиков. Способ закрепления начала и конца сточки | СТБ 932-1-2021 п.п. 5.26, 5.27 СТБ 932-2-2021 п.п. 5.24, 5.25 СТБ 932-3-2021 п. 5.14 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 932-1-2021 п.п. 8.2, 8.4, 8.5 СТБ 932-2-2021 п.п. 8.2, 8.4, 8.5 СТБ 932-3-2021 п.п. 8.2, 8.4, 8.5 |  |
| 13.7* |  | 32.50/ 11.116 32.50/ 29.061 | Вид строчек и число стежков при сшивании кожаных гильз бедра и голени с боковыми разрезами, настрочке сидения по нижнему краю, тулья гильз, натянутый войлочный валик, обтяжке пробки башмака, кожаных клапанов на шарниры. Вид соединения и расположение краёв кожаной гильзы | СТБ 932-1-2021 п.п. 5.28, 5.29 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 932-1-2021 п.п. 8.2, 8.4 |  |
| 13.8* |  | 32.50/ 11.116 32.50/ 29.061 | Способ крепления и толщина настрочек на швы кожаных деталей и браслеткам. Вид строчек, швов и число стежков при сшивании полосок из кожи хромовой для протезов или кожи иной с верхним краем настрочки сиденья гильз бедра | СТБ 932-1-2021 п.п. 5.33, 5.35 СТБ 932-2-2021 п.п. 5.30, 5.31 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 932-1-2021 п.п. 8.2, 8.4 СТБ 932-2-2021 п.п. 8.2, 8.4 |  |
| 13.9* |  | 32.50/ 11.116 32.50/ 39.000 | Эксплуатационные характеристики | СТБ 932-1-2021 п.п. 5.4, 5.6 СТБ 932-2-2021 п.п. 5.4, 5.6 СТБ 932-3-2021 п. 5.4 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 932-1-2021 п. 8.3 СТБ 932-2-2021 п. 8.3 СТБ 932-3-2021 п. 8.3 |  |
| 13.10* |  | 32.50/ 11.116 32.50/ 29.061 | Наличие, качество и размеры шпоночного соединения | СТБ 932-1-2021 п. 5.16 СТБ 932-2-2021 п. 5.15 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 932-1-2021 п.п. 8.2, 8.4 СТБ 932-2-2021 п.п. 8.2, 8.4 |  |
| 13.11* |  | 32.50/ 11.116 | Качество и наличие покрытий: - металлического - неметаллического неорганического - лакокрасочного покрытия - порошкового полимерного покрытия | СТБ 932-1-2021 п.п. 5.18, 5.19 СТБ 932-2-2021 п. 5.18 СТБ 932-3-2021 п. 5.7 ГОСТ 9.032-74 п.п. 2.1-2.3 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 932-1-2021 п.п. 8.2, 8.7 СТБ 932-2-2021 п.п. 8.2, 8.7 СТБ 932-3-2021 п.п. 8.2, 8.6 ГОСТ 9.916-2023 р. 5; ГОСТ 9.032-74 п. 2.8 ГОСТ 9.410-88 п. 3.7 |  |
| 13.12* |  | 32.50/ 11.116 | Комплектность, упаковка, маркировка | СТБ 932-1-2021 п.п. 5.47.2, 5.47.3, 5.48, 5.49 СТБ 932-2-2021 п.п. 5.44, 5.45, 5.46 СТБ 932-3-2021 п.п. 5.19, 5.20.1, 5.20.3, 5.21.1, 5.21.2 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 932-1-2021 п. 8.2 СТБ 932-2-2021 п. 8.2 СТБ 932-3-2021 п. 8.2 |  |
| 13.13* |  | 32.50/ 35.069 | Уровень напряжённости электростатического поля | СТБ 932-1-2021 п. 6.2 СТБ 932-2-2021 п. 6.2 СТБ 932-3-2021 п. 6.2 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 932-1-2021 п. 8.9 СТБ 932-2-2021 п. 8.8 СТБ 932-3-2021 п. 8.9 СанПиН №9-29.7-95 п. 6 |  |
| 13.14* |  | 32.50/ 11.116 32.50/ 29.061 | Виды и параметры швов | ГОСТ 12807- 2003 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 4103-82 п.6 |  |
| 14.1* | Перчатки и рукавицы | 14.19/ 11.116 14.19/ 29.061 | Внешний вид: -качество пришива подкладки; -расправленность перчаток; -скрепление парами; -наличие дефектов для 1 и 2 сортов; -пороки кожи; -технологические дефекты | ГОСТ 28846-90 п.п. 2.2.1.2, 2.2.4, 2.2.5, 2.3.2-2.3.4 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 28846-90 п. 4.1 |  |
| 14.2* |  | 14.19/ 29.061 | Параметры перчаток и рукавиц | ГОСТ 28846-90 п.п. 1.1, 1.2 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 28846-90 п. 4.2 |  |
| 14.3* |  | 14.19/ 29.121 | Устойчивость окраски перчаток и рукавиц к сухому и мокрому трению | ГОСТ 28846-90 п. 2.2.3 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 28846-90 п. 4.4 |  |
| 14.4* |  | 14.19/ 11.116 | Маркировка, упаковка | ГОСТ 28846-90 п.п. 2.4, 2.5 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 28846-90 п.п. 4.1 |  |
| 15.1* | # Изделия обувные ортопедические | 32.50/ 11.116 | Соответствие ТУ, образцу-эталону (внешний вид) | ТУ BY 100010315.101-2025 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1737-2007 п. 7.11 СТБ 933-2008 п.8.3 |  |
| 15.2* |  | 32.50/ 29.061 | Размеры |  | СТБ 1737-2007 п. 7.2 СТБ 933-2008 п. 8.3 |  |
| 15.3* |  | 32.50/ 11.116 | Конструкция изделий |  | СТБ 1737-2007 п. 7.11 |  |
| 15.4* |  | 32.50/ 11.116 | Вид обработки и качество наружных краёв деталей, соответствие цвета краёв деталей окраске цвета верха |  | СТБ 1737-2007 п. 7.11 |  |
| 15.5* |  | 32.50/ 11.116 | Наличие и качество ниточных швов и соответствие цвета ниток цвету сшиваемых деталей |  | СТБ 1737-2007 п. 7.11 |  |
| 15.6* |  | 32.50/ 11.116 | Наличие прочного крепления блочек |  | СТБ 1737-2007 п. 7.11 СТБ 932-1-2021 п.8.3 |  |
| 15.7* |  | 32.50/ 11.116 | Отсутствие дефектов на поверхности металлических деталей |  | СТБ 1737-2007 п. 7.11 |  |
| 15.8* |  | 32.50/ 11.116 | Крепление подошвы |  | СТБ 1737-2007 п. 7.11 |  |
| 15.9* |  | 32.50/ 11.116 32.50/ 29.061 | Отсутствие пороков и дефектов в готовых изделиях |  | СТБ 1737-2007 п.п. 7.11, 7.12 |  |
| 15.10* |  | 32.50/ 11.116 | Комплектность, маркировка, упаковка |  | СТБ 1737-2007 п. 7.11 |  |
| 15.11* |  | 32.50/ 35.069 | Уровень напряжённости электростатического поля |  | СанПиН №9-29.7-95 п. 6 |  |
| 15.12* |  | 32.50/ 26.045 | Устойчивость к дезинфекции |  | ГОСТ 20790-93 п. 7.25 |  |
| 15.13* |  | 32.50/ 29.040 | Масса |  | ГОСТ 28735-2005 п. 5 |  |
| 16.1* | Обувь ортопедическая и профилактическая | 32.50/ 29.061 | Размеры обуви, деталей, расстояние переднего края носочной части подошвы до опоры | ТУ BY 100010315.076-2019 ГОСТ 11373-88 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1142-99 п. 5 |  |
| 16.2* |  | 32.50/ 29.061 | Высота обуви, задников, каблуков | ТУ BY 100010315.076-2019 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1142-99 п. 5 |  |
| 16.3* |  | 32.50/ 29.061 | Толщина деталей, ширина ремней |  | СТБ 1142-99 п. 5 |  |
| 16.4* |  | 32.50/ 29.121 | Прочность креплений деталей заготовки верха, низа обуви, подошвы, каблуков | ТУ BY 100010315.076-2019 ГОСТ 21463-87 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 9292-82 п.п. 3-5 ГОСТ 9134-78 п.п. 1-3 ГОСТ 9290-76 п.п. 3-5 ГОСТ 9136-72 п.п. 3-5 |  |
| 16.5* |  | 32.50/ 29.040 | Масса | ТУ BY 100010315.076-2019 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 28735-2005 п.п. 4, 5 |  |
| 16.6* |  | 32.50/ 29.137 | Гибкость обуви | ТУ BY 100010315.076-2019 ГОСТ 14226-93 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 9718-88 п.п. 3-5 |  |
| 16.7* |  | 32.50/ 11.116 | Маркировка, упаковка | ТУ BY 100010315.076-2019 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1737-2007 п. 7.11 |  |
| 16.8* |  | 32.50/ 35.069 | Уровень напряжённости электростатического поля |  | СанПиН № 9-29.7-95 п.6 |  |
| 17.1* | Стельки ортопедические | 32.50/ 29.061 | Линейные размеры и допускаемые отклонения | СТБ 933-2008 п.п. 5.6, 5.7, 5.11 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 933-2008 п. 8.3 |  |
| 17.2* |  | 32.50/ 11.116 | Наличие и качество покрытий: - металлических; - порошковых полимерных | СТБ 933-2008 п. 5.17 ГОСТ 9.301-86 п. 2.1 ГОСТ 9.410-88 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 933-2008 п.п. 8.2, 8.4 ГОСТ 9.916-2023 р. 5; ГОСТ 9.410-88 |  |
| 17.3* |  | 32.50/ 11.116 | Маркировка (идентификация), упаковка, комплектность | СТБ 933-2008 п.п. 5.20, 5.21-5.22.3 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 933-2008 п.8.2 ГОСТ 7296-2003 |  |
| 17.4* |  | 32.50/ 35.069 | Уровень напряжённости электростатического поля | СТБ 933-2008 п. 6.1 ТНПА и другая документация на продукцию | СанПиН № 9-29.7-95 п.6 |  |
| 17.5* |  | 32.50/ 11.116 32.50/ 29.061 | Внешний вид (соответствие образцу-эталону), классификация, соответствие ТНПА, техническому описанию, бланк-заказу | СТБ 933-2008 п.п. 4.1, 4.2, 4.4, 4.5, 5.1, 5.8 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 933-2008 п.п. 8.2, 8.3 |  |
| 17.6* |  | 32.50/ 11.116 32.50/ 29.061 | Конструкция изделий | СТБ 933-2008 п.п. 4.3, 5.2-5.5, 5.9, 5.14-5.16 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 933-2008 п.п. 8.2, 8.3 |  |
| 17.7* |  | 32.50/ 11.116; 32.50/ 29.061 | Допускаемые и недопускаемые производственные дефекты в готовых изделиях | СТБ 933-2008 п.п. 5.10, 5.12, 5.13 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 933-2008 п.п. 8.2, 8.3 |  |
| 18.1* | Ходунки | 32.50/ 29.061; 32.50/ 29.121 | Долговечность Усталостная прочность Статическая прочность Статическая прочность опор с наконечниками Статическая устойчивость | СТБ ISO 11199-1-2022 п.п. 12,1, 15.1, 16.1.1, 16.1.2, 16.2.1, 16.2.2, 17.1, 17.2 ТУ ВY 100010315.056-2011 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ ISO 11199-1-2022 п.п. 5i, 15.2, 16.1.3, 16.2.3, 17.3 СТБ 1594-2005 п. 8.6 СТБ 1594-2005 п. 8.9 |  |
| 18.2* |  | 32.50/ 11.116; 32.50/ 29.061 | Ширина ходунков. Ширина, возможность съёма рукояток | СТБ ISO 11199-1-2022 п.п. 6.7, 7.4.1 ТУ ВY 100010315.056-2011 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ ISO 11199-1-2022 п.п. 5i, 6.7, 7.4.2 СТБ 1594-2005 п.п. 8.3, 8.5 |  |
| 18.3* |  | 32.50/ 11.116; 32.50/ 29.061; 32.50/ 39.000 | Наличие наконечников на опорах; возможность протыкания наконечника опорой и изменение цвета контактирующей поверхности; возможность съёма наконечника; минимальный диаметр наконечника. Соответствие требованиям к механизмам складывания, регулировки и блокировки. Наличие отметок регулирования высоты, надёжность фиксации в рабочем положении и работы в соответствии с назначением устройств регулирования. Наличие следов контакта материала ходунков с контактирующей поверхностью. Наличие заусенцев, острых кромок или выступов на деталях ходунков. | СТБ ISO 11199-1- 2022 п.п. 6.8, 12, 14 ТУ ВY 100010315.056-2011 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ ISO 11199-1-2022 п. 5i СТБ ISO 11199-2-2007 п. 5.9 СТБ 935-99 п.п. 8.9, 8.10 СТБ 1594-2005 п.п. 8.3, 8.5, 8.6 СТБ 1038-2003 п. 8.5 |  |
| 18.4* |  | 32.50/ 11.116 | Комплектность Маркировка Упаковка | СTБ ISO 11199-1- 2022 п. 20.2 ТУ BY 100010315.056- 2011 ТНПА и другая документация на продукцию | СTБ ISO 11199-1-2022 п. 5i СТБ 1594-2005 п. 8.3 |  |
| 18.5* |  | 32.50/ 11.116; 32.50/ 29.061 | Соответствие требованиям ТНПА, конструкторской документации Конструкция изделий | СТБ ISO 11199-1-2022 п. 6.5 ТУ BY 100010315.056-2011 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ ISO 11199-1-2022 п. 5i СТБ 1594-2005 п.п. 8.3, 8.6 |  |
| 18.6* |  | 32.50/ 11.116; 32.50/ 39.000 | Удобство пользования, отсутствие дребезжания, плавность перемещения | ГОСТ Р ИСО 11199-1-20221 п.п. 6.2, 6.3, 6.5, 12.3 ТУ BY 100010315.056- 2011 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1594-2005 п. 8.6 |  |
| 18.7* |  | 32.50/ 29.061 32.50/ 29.040 | Размеры Соответствие требованиям к безопасности движущихся частей и к предотвращению защемления частей человека Масса | ГОСТ Р ИСО 11199-1-20221 п.п. 6.4, 6.5, 6.7, 10, 11 СТБ ISO 11199-1- 2022 п.п. 6.4, 6.5, 6.7, 10, 11 ТУ ВY 100010315.056-2011 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1594-2005 п. 8.3, 8.4, 8.5 СТБ ISO 11199-2-2007 п. 5.7.1.1 СТБ ISO 11199-1- 2022 п. 5i |  |
| 18.8* |  | 32.50/ 11.116; 32.50/ 29.061 | Наличие, безопасное крепление и ширина рукояток | ГОСТ Р ИСО 11199-1-20221 п.п. 6.7, 13.1, 13.2 СTБ ISO 11199-1-2022 п.п. 6.7, 13.1, 13.2 ТУ ВY 100010315.056-2011 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ Р ИСО 11199-1-20221 п.п. 5i, 6.7, 13.3 СТБ 1594-2005 п.п. 8.3, 8.5 СТБ ISO 11199-2-2007 п. 5.8 |  |
| 18.9* |  | 32.50/ 11.116; 32.50/ 29.061 | Наличие наконечников на опорах; возможность протыкания наконечника опорой и изменение цвета контактирующей поверхности; возможность съёма наконечника; минимальный диаметр наконечника. | ГОСТ Р ИСО 11199-1-20221 п. 6.8 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ Р ИСО 11199-1-20221 п. 5i |  |
| 18.10* |  | 32.50/ 11.116 | Наличие отметок регулирования высоты, надёжность фиксации в рабочем положении и работы в соответствии с назначением устройств регулирования. | ГОСТ Р ИСО 11199-1-20221 п. 12 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ Р ИСО 11199-1-20221 п. 5i СТБ ISO 11199-2-2007 п. 5.13 |  |
| 18.11* |  | 32.50/ 11.116 | Отсутствие свободного хода устройства регулирования высоты при нагрузке, регулирование высоты и складывание должно быть без специальных инструментов | ГОСТ Р ИСО 11199-1-20221 п. 12 ТУ ВY 100010315.056-2011 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1594-2005 п. 8.6 |  |
| 18.12* |  | 32.50/ 11.116 | Качество поверхности деталей (отсутствие острых кромок, заусенцев и т.д.) | ГОСТ Р ИСО 11199-1-20221 п. 14 ТУ ВY 100010315.056-2011 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ Р ИСО 11199-1-20221 п. 5i ГОСТ 9.916-2023 р. 5; ГОСТ 9.410-88 п. 3.7 СТБ 1594-2005 п. 8.8 |  |
| 18.13* |  | 32.50/ 11.116; 32.50/ 26.045 | Устойчивость к дезинфекции | ГОСТ Р ИСО 11199-1-20221 п. 7.4 ТУ ВY 100010315.056-2011 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 20790-93 п. 7.25 |  |
| 18.14* |  | 32.50/ 29.061; 32.50/ 29.121 | Долговечность. Выносливость. Усталостная прочность. Статическая прочность. Статическая прочность опор с наконечниками. Статическая прочность стоек с наконечниками. Статическая устойчивость | ГОСТ Р ИСО 11199-1-20221 п.п. 12,1, 15.1, 16.1.1, 16.1.2, 16.2.1, 16.2.2, 17.1, 17.2 ТУ ВY 100010315.056-2011 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ Р ИСО 11199-1-20221 п.п. 5i, 15.2, 16.1.3, 16.2.3, 17.3 СТБ ISO 11199-1-2022 п.п. 5i, 15.2, 16.1.3, 16.2.3 СТБ ISO 11199-2-2007 п.п. 5.3-5.5, 5.10, 5.11 СТБ ISO 11199-3-2007 п.п. 5.4-5.6 |  |
| 18.15* |  | 32.50/ 11.116 | Наличие, доступность регулирования и затяжка резьбовых соединений | ТУ ВY 100010315.056-2011 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1594-2005 п.п. 8.3, 8.6 |  |
| 18.16* |  | 32.50/ 11.116 | Загрязнения, повреждения, наличие пороков внешнего вида, складки, перекосы и закрепление обивочных материалов. |  | СТБ 1594-2005 п. 8.3 |  |
| 18.17* |  | 32.50/ 11.116; 32.50/ 29.061 | Пропуски, натяжение или слабина материала и нитей в строчках, искривление и расположение строчек и швов, наличие закрепок и закрепления концов строчек, частота стежков и ширина швов, цвет и количество сложений ниток. | ТУ ВY 100010315.056-2011 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 4103-82 п. 6, табл.1 |  |
| 18.18* |  | 32.50/ 35.069 | Уровень напряжённости электростатического поля |  | СанПиН № 9-29.7-95 п.6 |  |
| 18.19* |  | 32.50/ 11.116 | Наличие стояночного тормоза |  | СТБ ISO 11199-2-2007 п. 5.7 СТБ ISO 11199-3-2007 п. 5.8 |  |
| 18.20* |  | 32.50/ 29.061; 32.50/ 29.137 | Усилия, прилагаемые к рукояткам тормозов. Эффективность тормозной системы | ТУ ВY 100010315.056-2011 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ ISO 11199-2-2007 п. 5.7 СТБ ISO 11199-3-2007 п. 5.8 |  |
| 18.21* |  | 32.50/ 11.116; 32.50/ 29.061 | Наличие и расположение световозвращающих элементов |  | СТБ 1594-2005 п. 8.5 |  |
| 18.22* |  | 32.50/ 29.061; 32.50/ 29.121 | Статическая прочность, размеры сиденья для отдыха |  | СТБ ISO 11199-2-2007 п. 5.10 СТБ ISO 11199-3-2007 п. 5.9 |  |
| 19.1* | # Ходунки на колёсиках | 32.50/ 29.061 | Размеры колёс | СТБ ISO 11199-2-2007 п. 4.1 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ ISO 11199-2-2007 п. 5.2 |  |
| 19.2* |  | 32.50/ 29.061 | Устойчивость | СТБ ISO 11199-2-2007 п. 4.2 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ ISO 11199-2-2007 п.п. 5.3-5.5 СТБ ISO 11199-3-2007 п.п. 5.4-5.6 |  |
| 19.3* |  | 32.50/ 11.116; 32.50/ 29.061; 32.50/ 29.137 | Наличие, усилие включения и отключения, наличие средства компенсации износа тормозов, расстояние захвата для приведения в действие тормозов, отсутствие влияния тормозной характеристики на складывание, раскладывание или регулировку, скорость перемещения ходунков при включенной тормозной системе | СТБ ISO 11199-2-2007 п. 4.3 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ ISO 11199-2- 2007 п.п. 5.7.1, 5.7.2 СТБ ISO 11199-3- 2007 п. 5.8 |  |
| 19.4* |  | 32.50/ 11.116; 32.50/ 29.061 | Наличие, безопасное крепление, ширина, лёгкость чистки, надёжная фиксация в рабочем положении, возможность съёма и чистки рукояток | СТБ ISO 11199-2-2007 п. 4.4 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ ISO 11199-2- 2007 п. 5.8 |  |
| 19.5* |  | 32.50/ 11.116; 32.50/ 29.061 | Наличие наконечников на опорах без колёс; возможность протыкания наконечника опорой и изменение цвета контактирующей поверхности; возможность съёма наконечника, опоры; минимальный диаметр наконечника, надёжная фиксация наконечника при использовании. | СТБ ISO 11199-2-2007 п.п. 4.5, 4.10 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ ISO 11199-2-2007 п. 5.9 |  |
| 19.6* |  | 32.50/ 11.116; 32.50/ 29.061; 32.50/ 29.121 | Статическая прочность, размеры сиденья для отдыха | СТБ ISO 11199-2-2007 п. 4.6 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ ISO 11199-2-2007 п. 5.10 |  |
| 19.7* |  | 32.50/ 11.116 | Наличие отметок регулирования высоты, надёжность работы в соответствии с назначением устройств регулирования. | СТБ ISO 11199-2-2007 п. 4.8 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ ISO 11199-2-2007 п. 5.13 |  |
| 19.8* |  | 32.50/ 11.116 | Надёжность фиксации в рабочем положении и работы в соответствии с назначением устройств складывания. | СТБ ISO 11199-2-2007 п. 4.9 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ ISO 11199-2-2007 п. 5.13 |  |
| 19.9* |  | 32.50/ 11.116 | Отсутствие воздействия материалов и отделки на цвет поверхности, с которой контактируют. Отсутствие на деталях ходунков заусенцев, острых кромок или выступов, способных повредить одежду. | СТБ ISO 11199-2-2007 п. 4.11 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ ISO 11199-2-2007 п.п. 5.2, 5.13 |  |
| 19.10* |  | 32.50/ 29.061; 32.50/ 29.121 | Статическая и усталостная прочность | СТБ ISO 11199-2-2007 п.п. 5.11, 5.12 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ ISO 11199-2-2007 п.п. 5.11, 5.12 |  |
| 19.11* |  | 32.50/ 11.116 | Маркировка | СТБ ISO 11199-2-2007 п. 6.2 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ ISO 11199-2-2007 п. 5.2, 5.13 |  |
| 20.1* | Подъёмники для инвалидов | 32.50/ 29.061 | Размеры | СТБ ISO 10535-2008 п. 4.1.2 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ ISO 10535-2008 п. 4.2 |  |
| 20.2* |  | 32.50/ 29.040; 32.50/ 11.116 | Грузоподъёмность | СТБ ISO 10535-2008 п. 4.3.1.1 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ ISO 10535-2008 п. 4.3.2.1 |  |
| 20.3* |  | 32.50/ 11.116 | Наличие самоблокирующихся или снабжённых запирающими устройствами всех крепёжных изделий, находящихся под нагрузкой, наличие компонентов одноразового использования | СТБ ISO 10535-2008 п.п. 4.3.1.5, 4.3.1.6 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ ISO 10535-2008 п.п. 4.3.2.5, 4.3.2.6 |  |
| 20.4* |  | 32.50/ 29.137 | Надёжность крепления рукояток | СТБ ISO 10535-2008 п. 4.3.1.7 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ ISO 10535-2008 п. 4.3.2.7 |  |
| 20.5* |  | 32.50/ 11.116 | Отсутствие острых кромок, заусенцев и шероховатости внешних рёбер, углов на поверхности деталей | СТБ ISO 10535-2008 п. 4.3.1.8 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ ISO 10535-2008 п. 4.3.2.8 |  |
| 20.6* |  | 32.50/ 39.000 | Доступность к устройствам управления | СТБ ISO 10535-2008 п. 4.3.1.14 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ ISO 10535-2008 п. 4.3.2.14 |  |
| 20.7* |  | 32.50/ 39.000 | Автоматический возврат устройств управления | СТБ ISO 10535-2008 п. 4.3.1.17 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ ISO 10535-2008 п. 4.3.2.17 |  |
| 20.8* |  | 32.50/ 29.137 | Наличие системы отключения при работе на предельных нагрузках | СТБ ISO 10535-2008 п. 4.3.1.18 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ ISO 10535-2008 п. 4.3.2.18 |  |
| 20.9* |  | 32.50/ 11.116; 32.50/ 11.116 | Наличие предохранительных устройств | СТБ ISO 10535-2008 п. 4.3.1.19 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ ISO 10535-2008 п. 4.3.2.19 |  |
| 20.10* |  | 32.50/ 11.116; 32.50/ 39.000 | Наличие предохранительных устройств консоли, величина нагрузки, наличие информации по использованию консоли, наличие информации по грузоподъёмности консоли | СТБ ISO 10535-2008 п. 4.6.1 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ ISO 10535-2008 п. 4.6.2 |  |
| 20.11* |  | 32.50/ 29.137 | Рабочие усилия | СТБ ISO 10535-2008 п. 4.9.1 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ ISO 10535-2008 п. 4.9.2 |  |
| 20.12* |  | 32.50/ 11.116 | Маркировка | СТБ ISO 10535-2008 п.п. 4.13.2 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ ISO 10535-2008 п. 4.2 |  |
| 20.13* |  | 32.50/ 11.116 | Документация | СТБ ISO 10535-2008 п. 4.13.3 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ ISO 10535-2008 п. 4.2 |  |
| 20.14* |  | 32.50/ 29.061; 32.50/ 29.121 | Статическая прочность | СТБ ISO 10535-2008 п. 5.2.1 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ ISO 10535-2008 п. 5.2.2 |  |
| 20.15* |  | 32.50/ 29.061; 32.50/ 29.137 | Статическая устойчивость передвижных подъёмников | СТБ ISO 10535-2008 п. 5.3.1 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ ISO 10535-2008 п. 5.3.2 |  |
| 20.16* |  | 32.50/ 29.061; 32.50/ 29.137 | Наличие и эффективность действия тормозной системы передвижных подъёмников | СТБ ISO 10535-2008 п. 5.4.1 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ ISO 10535-2008 п. 5.4.2 |  |
| 20.17* |  | 32.50/ 29.137 | Усилие страгивания передвижных подъёмников | СТБ ISO 10535-2008 п. 5.5.1 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ ISO 10535-2008 п. 5.5.2 |  |
| 20.18* |  | 32.50/ 11.116 | Документация передвижных подъёмников | СТБ ISO 10535-2008 п.5.6 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ ISO 10535-2008 п. 5.6 |  |
| 20.19* |  | 32.50/ 29.061; 32.50/ 29.137 | Статическая устойчивость подъёмников для перемещения пользователя в положении стоя | СТБ ISO 10535-2008 п. 6.3.1 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ ISO 10535-2008 п. 6.3.2 |  |
| 20.20* |  | 32.50/ 29.061; 32.50/ 29.137 | Наличие и эффективность действия тормозной системы подъёмников для перемещения пользователя в положении стоя | СТБ ISO 10535-2008 п. 6.4.1 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ ISO 10535-2008 п. 6.4.2 |  |
| 20.21* |  | 32.50/ 29.137 | Усилие страгивания подъёмников для перемещения пользователя в положении стоя | СТБ ISO 10535-2008 п. 6.5.1 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ ISO 10535-2008 п. 6.5.2 |  |
| 20.22* |  | 32.50/ 11.116 | Документация подъёмников для перемещения пользователя в положении стоя | СТБ ISO 10535-2008 п. 6.7 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ ISO 10535-2008 п. 4.2 |  |
| 20.23* |  | 32.50/ 29.061; 32.50/ 29.137 | Статическая прочность стационарных свободностоящих подъёмников для инвалидов | СТБ ISO 10535-2008 п. 7.3.1 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ ISO 10535-2008 п. 7.3.2 |  |
| 20.24* |  | 32.50/ 29.061; 32.50/ 29.137 | Статическая устойчивость стационарных свободностоящих подъёмников для инвалидов | СТБ ISO 10535-2008 п. 7.4.1 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ ISO 10535-2008 п. 7.4.2 |  |
| 20.25* |  | 32.50/ 11.116 | Документация стационарных свободностоящих подъёмников для инвалидов | СТБ ISO 10535-2008 п. 7.6 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ ISO 10535-2008 п. 7.6 |  |
| 20.26* |  | 32.50/ 11.116; 32.50/ 29.137 | Внешний вид гибких систем опоры тела | СТБ ISO 10535-2008 п. 8.1 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ ISO 10535-2008 п.п. 4.2, 8.3 |  |
| 20.27* |  | 32.50/ 11.116; 32.50/ 26.045; 32.50/ 29.061 | Устойчивость к чистке и дезинфекции гибких систем опоры тела | СТБ ISO 10535-2008 п. 8.2.2 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ ISO 10535-2008 п. 8.3 ГОСТ 20790-93 п. 7.25 |  |
| 20.28* |  | 32.50/ 11.116 | Маркировка гибких систем опоры тела | СТБ ISO 10535-2008 п. 8.4.1 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ ISO 10535-2008 п. 4.2 |  |
| 20.29* |  | 32.50/ 11.116 | Документация гибких систем опоры тела | СТБ ISO 10535-2008 п. 8.4.2 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ ISO 10535-2008 п. 4.2 |  |
| 20.30* |  | 32.50/ 11.116; 32.50/ 29.137 | Внешний вид жестких систем опоры тела | СТБ ISO 10535-2008 п.п. 9.1, 9.3 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ ISO 10535-2008 п.п. 4.2, 9.3 |  |
| 20.31* |  | 32.50/ 29.061 | Угол между сиденьем и опорой для спины жестких систем опоры тела | СТБ ISO 10535-2008 п. 9.2 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ ISO 10535-2008 п. 4.2 |  |
| 20.32* |  | 32.50/ 11.116 | Маркировка жестких систем опоры тела | СТБ ISO 10535-2008 п. 9.4.1 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ ISO 10535-2008 п. 4.2 |  |
| 20.33* |  | 32.50/ 11.116 | Документация жестких систем опоры тела | СТБ ISO 10535-2008 п. 9.4.2 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ ISO 10535-2008 п. 4.2 |  |
| 20.34* |  | 32.50/ 11.116; 32.50/ 29.061 | Внешний вид подъёмников для ванн | СТБ ISO 10535-2008 п. 10.1.3 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ ISO 10535-2008 п. 4.2 |  |
| 20.35* |  | 32.50/ 29.061; 32.50/ 29.137 | Статическая прочность и устойчивость подъёмников для ванн | СТБ ISO 10535-2008 п. 10.10.1 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ ISO 10535-2008 п. 10.10.2 |  |
| 20.36* |  | 32.50/ 11.116 | Маркировка подъёмников для ванн | СТБ ISO 10535-2008 п. 10.16.2 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ ISO 10535-2008 п. 4.2 |  |
| 21.1* | Полуфабрикаты кожаные | 32.50/ 11.116; 32.50/ 29.061 | Соответствие ТНПА, конструкторской документации, образцам-эталонам | ТУ РБ 03198611.008-94 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 932-1-2021 п.п. 8.2, 8.4 СТБ 932-2-2021 п.п. 8.2, 8.4 СТБ 932-3-2021 п.п. 8.2, 8.4 |  |
| 21.2* |  | 32.50/ 29.061 | Размеры. Допускаемые дефекты кожи |  | СТБ 932-1-2021 п. 8.4 СТБ 932-2-2021 п. 8.4 СТБ 932-3-2021 п. 8.4 |  |
| 21.3* |  | 32.50/ 11.116 | Сохранение приданной формы |  | СТБ 932-1-2021 п. 8.2 СТБ 932-2-2021 п. 8.2 СТБ 932-3-2021 п. 8.2 |  |
| 21.4* |  | 32.50/ 11.116 | Наличие у деталей из сыромяти, кожи хромовой приданной им формы при формовке, наличие продороженности и заглаженности краёв деталей из сыромяти, кожи хромовой |  | СТБ 932-1-2021 п. 8.2 СТБ 932-2-2021 п. 8.2 СТБ 932-3-2021 п. 8.2 |  |
| 21.5* |  | 32.50/ 11.116; 32.50/ 29.061 | Качество крепления подкладки |  | СТБ 932-1-2021 п.п. 8.2, 8.4 СТБ 932-2-2021 п.п. 8.2, 8.4 СТБ 932-3-2021 п.п. 8.2, 8.4 |  |
| 21.6* |  | 32.50/ 11.116 | Наличие составных деталей верха в поясе |  | СТБ 932-1-2021 п. 8.2 СТБ 932-2-2021 п. 8.2 СТБ 932-3-2021 п. 8.2 |  |
| 21.7* |  | 32.50/ 11.116 | Отсутствие межподкладки | ТУ РБ 03198611.008-94 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 932-1-2021 п. 8.2 СТБ 932-2-2021 п. 8.2 СТБ 932-3-2021 п. 8.2 |  |
| 21.8* |  | 32.50/ 11.116; 32.50/ 29.061 | Пропуски, натяжение или слабина материала и нитей в строчках, искривление и расположение строчек и швов, наличие закрепок и закрепления концов строчек, частота стежков и ширина швов, цвет и количество сложений ниток. |  | СТБ 932-1-2021 п.п. 8.2, 8.4 СТБ 932-2-2021 п.п. 8.2, 8.4 СТБ 932-3-2021 п.п. 8.2, 8.4 |  |
| 21.9* |  | 32.50/ 11.116 | Симметричность расположения фурнитуры |  | СТБ 932-1-2021 п. 8.2 СТБ 932-2-2021 п. 8.2 СТБ 932-3-2021 п. 8.2 |  |
| 21.10* |  | 32.50/ 29.061 | Размер спуска капки до прикрепления к соответствующей детали |  | СТБ 932-1-2021 п. 8.4 СТБ 932-2-2021 п. 8.4 СТБ 932-3-2021 п. 8.4 |  |
| 21.11* |  | 32.50/ 29.061 | Крепление капок и штрипок, заклёпок |  | СТБ 932-1-2021 п. 8.4 СТБ 932-2-2021 п. 8.4 СТБ 932-3-2021 п. 8.4 |  |
| 21.12* |  | 32.50/ 11.116 | Отсутствие производственного мусора и загрязнений |  | СТБ 932-1-2021 п. 8.2 СТБ 932-2-2021 п. 8.2 СТБ 932-3-2021 п. 8.2 |  |
| 21.13* |  | 32.50/ 11.116 | Отсутствие дефектов |  | СТБ 932-1-2021 п. 8.2 СТБ 932-2-2021 п. 8.2 СТБ 932-3-2021 п. 8.2 |  |
| 21.14* |  | 32.50/ 11.116 | Комплектность. Маркировка. Упаковка |  | СТБ 932-1-2021 п. 8.2 СТБ 932-2-2021 п. 8.2 СТБ 932-3-2021 п. 8.2 |  |
| 21.15* |  | 32.50/ 35.069 | Уровень напряжённости электростатического поля |  | СанПиН № 9-29.7-95 п.6 |  |
| 22.1* | Трости на опорах | 32.50/ 11.116; 32.50/ 29.061 | Соответствие требованиям ТНПА, конструкторской документации, образцам-эталонам | СТБ 1584-2005 п. 5.1 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1584-2005 п. 8.2 |  |
| 22.2* |  | 32.50/ 29.061 | Размеры | СТБ 1584-2005 п.п. 4.3, 4.4, 5.2.1, 5.2.2, 5.2.5 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1584-2005 п. 8.5 |  |
| 22.3* |  | 32.50/ 11.116; 32.50/ 39.000 | Прочность соединения деталей трости | СТБ 1584-2005 п.п. 5.2.2, 5.2.3 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1584-2005 п. 8.4 |  |
| 22.4* |  | 32.50/ 29.040 | Масса | СТБ 1584-2005 п. 5.2.4 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1584-2005 п.8.7 |  |
| 22.5* |  | 32.50/ 11.116; 32.50/ 29.061 | Отсутствие на деталях тростей заусенцев, острых краёв или выступов, способных причинить травму или дискомфорт пользователю или повредить его одежду. | СТБ 1584-2005 п. 5.2.6 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1584-2005 п.8.3 |  |
| 22.6* |  | 32.50/ 11.116 | Внешний вид трости | СТБ 1584-2005 п. 5.2.8 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1584-2005 п. 8.3 |  |
| 22.7* |  | 32.50/ 26.045 | Устойчивость к воздействию дезинфицирующих средств | СТБ 1584-2005 п.п. 5.2.9 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1584-2005 п. 8.10 ГОСТ 20790-93 п. 7.25 |  |
| 22.8* |  | 32.50/ 11.116 | Наличие и качество покрытий: лакокрасочных, металлических, неметаллических, неорганических порошковых полимерных | СТБ 1584-2005 п.п. 5.2.7 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1584-2005 п.п. 8.3, 8.6; ГОСТ 9.032-74 п. 2.8; ГОСТ 9.916-2023 р. 5; ГОСТ 9.410-88 п. 3.7 |  |
| 22.9* |  | 32.50/ 11.116 | Комплектность. Маркировка. Упаковка | СТБ 1584-2005 п.п. 5.3, 5.4, 5.5 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1584-2005 п. 8.3 |  |
| 22.10* |  | 32.50/ 29.061; 32.50/ 29.121 | Статическая устойчивость и прочность | СТБ 1584-2005 п.п. 6.4, 6.5 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1584-2005 п.п. 8.12, 8.13 |  |
| 23.1* | Столики прикроватные | 32.50/ 11.116; 32.50/ 29.061 | Соответствие требованиям ТНПА, конструкторской документации, образцу-эталону | ТУ BY 100010315.054-2010 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1038–2003 п. 8.8 |  |
| 23.2* |  | 32.50/ 29.061 | Габаритные размеры |  | ГОСТ 30474-96 п. 6 |  |
| 23.3* |  | 32.50/ 29.040 | Масса |  | ГОСТ 30474-96 п. 7 |  |
| 23.4* |  | 32.50/ 11.116 | Наличие надёжной фиксации колёс на осях, равномерного и бесшумного вращения колёс, лёгкость хода столика |  | СТБ 1038-2003 п. 8.8 |  |
| 23.5* |  | 32.50/ 29.061 | Устойчивость на горизонтальной поверхности |  | СТБ 1038-2003 п. 8.18 |  |
| 23.6* |  | 32.50/ 11.116; 32.50/ 29.137; 32.50/ 39.000 | Наличие, доступность регулирования и затяжка резьбовых соединений, возможность самоотвинчивания в резьбовых соединениях. Наличие регулировки, плавного хода и заеданий подвижных соединений. |  | СТБ 1038-2003 п. 8.8 |  |
| 23.7* |  | 32.50/ 29.137 | Усилие перемещения |  | СТБ 1038-2003 п. 8.9 |  |
| 23.8* |  | 32.50/ 11.116 | Наличие самоориентации, проворачивания и заеданий поворотных колёс относительно вертикальной оси |  | СТБ 1038-2003 п. 8.21 |  |
| 23.9* |  | 32.50/ 26.045 | Устойчивость к воздействию дезинфицирующих средств |  | СТБ 1038-2003 п. 8.6 ГОСТ 20790-93 п. 7.25 |  |
| 23.10* |  | 32.50/ 11.116 | Наличие и качество покрытий: лакокрасочных, металлических, неметаллических неорганических, порошковых полимерных | ТУ BY 100010315.054-2010 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 9.916-2023 р. 5; ГОСТ 9.410-88 п. 3.7; СТБ 1038-2003 п.п. 8.7, 8.8 |  |
| 23.11* |  | 32.50/ 11.116 | Комплектность Маркировка Упаковка |  | СТБ 1038-2003 п. 8.8 |  |
| 23.12* |  | 32.50/ 11.116 | Отсутствие на деталях столика заусенцев, острых кромок или выступов, способных причинить травму или дискомфорт пользователю или повредить его одежду. Наличие на поверхности столешница несмываемых загрязнений, отслоений, трещин, заусенец, потёртостей и пузырей под покрытиями. |  | СТБ 1038-2003 п. 8.8 |  |
| 23.13* |  | 32.50/ 29.121 | Статическая прочность |  | СТБ 1038-2003 п 8.14 |  |
| 23.14* |  | 32.50/ 29.061 | Статическая устойчивость |  | ГОСТ 30473-96 п.6 |  |
| 23.15* |  | 32.50/ 11.116 | Воздействие материалов деталей столика прикроватного на цвет поверхности, с которой контактируют |  | СТБ 1038-2003 п. 8.5 |  |
| 23.16* |  | 32.50/ 35.069 | Уровень напряжённости электростатического поля |  | СанПиН № 9-29.7-95 п. 6 |  |
| 23.17* |  | 32.50/ 29.061 | Надёжность фиксации тормозной системы |  | СТБ 1594-2005 п. 8.15 |  |
| 24.1* | Кресла функциональные | 30.92/ 11.116; 30.92/ 29.061 | Соответствие требованиям ТНПА, конструкторской документации | ТУ BY 100010315.068- 2010 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1038-2003 п. 8.8 |  |
| 24.2* |  | 30.92/ 29.061 | Габаритные размеры |  | СТБ 1038-2003 п. 8.10 ГОСТ 30474-96 п. 6 |  |
| 24.3* |  | 30.92/ 29.040 | Масса |  | ГОСТ 30474-96 п. 7 |  |
| 24.4* |  | 30.92/ 29.061 | Устойчивость на горизонтальной поверхности |  | СТБ 1038-2003 п. 8.18 |  |
| 24.5* |  | 30.92/ 29.137 | Усилие перемещения |  | СТБ 1038-2003 п. 8.9 |  |
| 24.6* |  | 30.92/ 11.116; 30.92/ 29.061 | Наличие и положение подножек и специальных приспособлений |  | СТБ 1038-2003 п.п. 8.8, 8.10 |  |
| 24.7* |  | 30.92/ 11.116 | Наличие самоориентации, проворачивания и заеданий поворотных колёс относительно вертикальной оси | ТУ BY 100010315.068-2010 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1038-2003 п. 8.21 |  |
| 24.8* |  | 30.92/ 11.116 | Загрязнения, повреждения, наличие пороков внешнего вида, складки, перекосы и закрепление обивочных материалов |  | СТБ 1038–2003 п. 8.8 |  |
| 24.9* |  | 30.92/ 11.116; 30.92/ 29.061 | Пропуски, натяжение или слабина материала и нитей в строчках, искривление и расположение строчек и швов, наличие закрепок и закрепления концов строчек, частота стежков и ширина швов, цвет и количество сложений ниток |  | ГОСТ 4103-82 п.6, табл.1 |  |
| 24.10* |  | 30.92/ 26.045 | Устойчивость к воздействию дезинфицирующих средств |  | СТБ 1038-2003 п. 8.6 ГОСТ 20790-93 п. 7.25 |  |
| 24.11* |  | 30.92/ 11.116 | Комплектность |  | СТБ 1038-2003 п. 8.8 |  |
| 24.12* |  | 30.92/ 11.116 | Качество покрытий (внешний вид): металлических, неметаллических неорганических порошковых полимерных |  | ГОСТ 9.916-2023 р. 5; ГОСТ 9.410-88 п. 3.7 СТБ 1038-2003 п. 8.7 |  |
| 24.13* |  | 30.92/ 11.116 | Маркировка Упаковка |  | СТБ 1038-2003 п. 8.8 |  |
| 24.14* |  | 30.92/ 11.116 | Отсутствие на деталях кресла заусенцев, острых кромок или выступов, способных причинить травму или дискомфорт пользователю или повредить его одежду. |  | СТБ 1038-2003 п. 8.8 |  |
| 24.15* |  | 30.92/ 29.121 | Статическая прочность |  | СТБ ГОСТ Р 51081-2003 п.п. 5.5.3 - 5.5.9 |  |
| 24.16* |  | 30.92/ 29.121 | Ударная прочность |  | СТБ ГОСТ Р 51081-2003 п.п. 5.6.1 - 5.6.4 |  |
| 24.17* |  | 30.92/ 29.121 | Усталостная прочность | ТУ BY 100010315.068-2010 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ ГОСТ Р 51081-2003 п. 5.7 |  |
| 24.18* |  | 30.92/ 11.116 | Наличие тормозов |  | СТБ 1038-2003 п. 8.8 |  |
| 24.19* |  | 30.92/ 11.116; 30.92/ 29.061 | Статическая устойчивость |  | СТБ ЕN 12183-2008 п.6.8 ГОСТ 30473-96 п.6 |  |
| 24.20* |  | 30.92/ 29.137 | Усилия торможения и растормаживания |  | СТБ 1038-2003 п. 8.9 |  |
| 24.21* |  | 30.92/ 29.121 | Прочность |  | СТБ 1038-2003 п.8.14 |  |
| 24.22* |  | 30.92/ 35.069 | Уровень напряжённости электростатического поля |  | СанПиН № 9-29.7-95 п. 6 |  |
| 24.23* |  | 30.92/ 11.116 | Отсутствие воздействия материалов на цвет поверхности, с которой контактируют. |  | СТБ 1038-2003 п. 8.5 |  |
| 25.1* | Трости тактильные | 32.99/ 11.116; 32.99/ 29.061 | Соответствие требованиям ТНПА, конструкторской документации | ТУ ВY 100010315.067-2011 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 935-99 п. 8.3 |  |
| 25.2* |  | 32.99/ 29.061 | Размеры |  | СТБ 935-99 п. 8.10 |  |
| 25.3* |  | 32.99/ 29.137 | Усилие складывания (раскладывания) трости |  | СТБ 1038-2003 п. 8.9 |  |
| 25.4* |  | 32.99/ 11.116 | Внешний вид |  | СТБ 935-99 п. 8.11 |  |
| 25.5* |  | 32.99/ 11.116 | Наличие и качество покрытий: металлических, неметаллических неорганических порошковых полимерных |  | ГОСТ 9.916-2023 р. 5; ГОСТ 9.410-88 п.3.7; СТБ 935-99 п. 8.3 |  |
| 25.6* |  | 32.99/ 11.116 32.99/ 29.061 | Наличие, размеры, расположение световозвращающей плёнки |  | СТБ 935-99 п.п. 8.3, 8.10 |  |
| 25.7* |  | 32.99/ 11.116 32.99/ 29.061 | Наличие и размеры наконечника, рукоятки, петли |  | СТБ 935-99 п.п. 8.3, 8.10 |  |
| 25.8* |  | 32.99/ 11.116 32.99/ 29.061 | Наличие чехла, наличие загрязнений и повреждений на чехле. Пропуски, натяжение или слабина материала и нитей в строчках чехла, искривление и расположение строчек и швов, наличие закрепок и закрепления концов строчек, частота стежков и ширина швов, цвет и количество сложений ниток чехла. | ТУ ВY 100010315.067-2011 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 935-99 п.п. 8.3, 8.10 |  |
| 25.9* |  | 32.99/ 11.116 | Комплектность, маркировка, упаковка |  | СТБ 935-99 п. 8.11 |  |
| 25.10* |  | 32.99/ 29.040 | Масса |  | СТБ 935-99 п. 8.5 |  |
| 25.11* |  | 32.99/ 29.061 | Прямолинейность трости |  | СТБ 935-99 п. 8.7 |  |
| 25.12* |  | 32.99/ 26.045 | Устойчивость к дезинфекции |  | ГОСТ 20790-93 п. 7.25 |  |
| 25.13* |  | 32.99/ 11.116 | Воздействие материалов элементов трости на цвет поверхности, с которой контактируют |  | СТБ 1038-2003 п. 8.5 |  |
| 25.14* |  | 32.99/ 35.069 | Уровень напряжённости электростатического поля |  | СанПиН № 9-29.7-95 п. 6 |  |
| 26.1* | Коляски малогабаритные | 30.92/ 11.116 30.92/ 29.061 | Соответствие требованиям ТНПА, конструкторской документации, образцу-эталону | ТУ BY 100010315.062-2011 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1038-2003 п. 8.8 |  |
| 26.2* |  | 30.92/ 29.061 | Габаритные размеры |  | СТБ 1038-2003 п. 8.10 |  |
| 26.3* |  | 30.92/ 29.040 | Масса |  | ГОСТ 30474-96 п. 7 |  |
| 26.4* |  | 30.92/ 29.061 | Устойчивость на горизонтальной поверхности |  | СТБ 1038-2003 п. 8.18 |  |
| 26.5* |  | 30.92/ 11.116 | Наличие самоорентации, проворачивания и заеданий поворотных колёс относительно вертикальной оси |  | СТБ 1038-2003 п. 8.21 |  |
| 26.6* |  | 30.92/ 11.116; 30.92/ 29.061 | Загрязнения, повреждения, наличие пороков внешнего вида, складки, перекосы и закрепление обивочных материалов. Пропуски, натяжение или слабина материала и нитей в строчках, искривление и расположение строчек и швов, наличие закрепок и закрепления концов строчек, частота стежков и ширина швов, цвет и количество сложений ниток. | ТУ BY 100010315.062-2011 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 4103-82 п.6, табл. 1 |  |
| 26.7* |  | 30.92/ 11.116 | Наличие прикреплённой на основание толкателя подошвы однотонной из резины или другого материала |  | СТБ 1038-2003 п. 8.8 |  |
| 26.8* |  | 30.92/ 11.116; 30.92/ 29.137 | Наличие, доступность регулирования и затяжка резьбовых соединений, возможность самоотвинчивания в резьбовых соединениях. |  | СТБ 1038 -2003 п. 8.8 |  |
| 26.9* |  | 30.92/ 11.116 | Наличие и качество покрытий: металлических, неметаллических неорганических порошковых полимерных, лакокрасочных |  | ГОСТ 9.916-2023 р. 5; ГОСТ 9.410-88 п. 3.7; СТБ 1038 -2003 п. 8.8 |  |
| 26.10* |  | 30.92/ 26.045 | Устойчивость к воздействию дезинфицирующих средств |  | СТБ 1038-2003 п. 8.6 ГОСТ 20790-93 п. 7.25 |  |
| 26.11* |  | 30.92/ 11.116 | Комплектность, маркировка, упаковка |  | СТБ 1038-2003 п. 8.8 |  |
| 26.12* |  | 30.92/ 35.069 | Уровень напряжённости электростатического поля |  | СанПиН № 9-29.7-95 п.6 |  |
| 26.13* |  | 30.92/ 11.116 | Отсутствие на деталях кресла заусенцев, задиров, острых кромок или выступов, способных причинить травму или дискомфорт пользователю или повредить его одежду |  | СТБ 1038–2003 п. 8.8 |  |
| 26.14* |  | 30.92/ 29.061 30.92/ 29.121 | Статическая прочность. Прочность после падения | ТУ BY 100010315.062-2011 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1038-2003 п.п. 8.14, 8.16 |  |
| 26.15* |  | 30.92/ 29.137 | Усилие трогания с места |  | СТБ 1038-2003 п. 8.9 |  |
| 27.1* | # Велосипеды трехколесные для детей с ДЦП | 30.92/ 11.116; 30.92/ 29.061 | Соответствие требованиям ТНПА, конструкторской документации, образцу-эталону | ТУ ВY 100010315.064-2011 ГОСТ 28765-90 п. 2.2.2.2 ГОСТ 31741-2012 п. 6.2.2.1 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1038-2003 п. 8.8 |  |
| 27.2* |  | 30.92/ 29.061 | Размеры |  | ГОСТ 30474-96 п. 6 СТБ 1038-2003 п. 8.10 |  |
| 27.3* |  | 30.92/ 29.040 | Масса |  | ГОСТ 30474-96 п. 7 |  |
| 27.4* |  | 30.92/ 29.061 | Отклонение от перпендикулярности оси задних колёс |  | СТБ 1038-2003 п. 8.10 |  |
| 27.5* |  | 30.92/ 11.116 | Наличие надёжной фиксации колёс на осях, равномерного и бесшумного вращения колёс, лёгкость хода велосипеда, равномерного натяжения спиц колёс, плотного прилегания шин к бортам ободьев по всей окружности колёс |  | СТБ 1038-2003 п. 8.8 |  |
| 27.6* |  | 30.92/ 29.061 | Устойчивость на горизонтальной поверхности |  | СТБ 1038-2003 п. 8.18 |  |
| 27.7* |  | 30.92/ 11.116 | Загрязнения, повреждения, наличие пороков внешнего вида, складки, перекосы и закрепление обивочных материалов |  | СТБ 1038-2003 п. 8.8 |  |
| 27.8* |  | 30.92/ 11.116 30.92/ 29.061 | Пропуски, натяжение или слабина материала и нитей в строчках, искривление и расположение строчек и швов, наличие закрепок и закрепления концов строчек, частота стежков и ширина швов, цвет и количество сложений ниток. |  | ГОСТ 4103-82 п.6, табл. 1 |  |
| 27.9* |  | 30.92/ 11.116 30.92/ 39.000 | Наличие регулировки, плавного хода, заеданий и смазки подвижных соединений | ТУ ВY 100010315.064-2011 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1038-2003 п. 8.8 |  |
| 27.10* |  | 30.92/ 11.116 30.92/ 29.137 | Наличие, доступность регулирования и затяжка резьбовых соединений, возможность самоотвинчивания в резьбовых соединениях. |  | СТБ 1038-2003 п. 8.8 |  |
| 27.11* |  | 30.92/ 11.116 30.92/ 39.000 | Наличие, возможность регулировки натяжения цепной передачи. Наличие набегания цепи на вершины зубьев звёздочки и её сбрасывание. Наличие движения цепи плавного и мягкого, без хруста, треска, скрипа и рывков. |  | СТБ 1038-2003 п. 8.8 |  |
| 27.12* |  | 30.92/ 11.116 | Наличие и качество покрытий: металлических, неметаллических неорганических порошковых полимерных |  | ГОСТ 9.916-2023 р. 5; ГОСТ 9.410-88 п. 3.7; СТБ 1038 -2003 п. 8.8 |  |
| 27.13* |  | 30.92/ 26.045 | Устойчивость к воздействию дезинфицирующих средств |  | СТБ 1038-2003 п. 8.6 ГОСТ 20790-93 п. 7.25 |  |
| 27.14* |  | 30.92/ 11.116 | Комплектность, маркировка, упаковка |  | СТБ 1038-2003 п. 8.8 |  |
| 27.15* |  | 30.92/ 11.116 | Отсутствие на деталях велосипеда заусенцев, задиров, острых кромок или выступов, способных причинить травму или дискомфорт пользователю или повредить его одежду. |  | СТБ 1038-2003 п. 8.8 |  |
| 27.16* |  | 30.92/ 29.137 | Усилие стягивания ручек |  | СТБ 1038-2003 п. 8.9 |  |
| 27.17* |  | 30.92/ 11.116 30.92/ 29.061 | Наличие ограничительных меток, защиты ведущей звёздочки. Требования к педалям. |  | СТБ 1038–2003 п. 8.8 |  |
| 27.18* |  | 30.92/ 29.137 | Воздействие продольной нагрузки на спинку | ТУ ВY 100010315.064-2011 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1038-2003 п.8.9 |  |
| 27.19* |  | 30.92/ 11.116 30.92/ 29.061 30.92/ 29.137 | Надёжность затяжки зажимных устройств седлодержателя |  | СТБ 1038-2003 п.п.8.8, 8.9 |  |
| 27.20* |  | 30.92/ 29.061 | Биение колес |  | СТБ 1038-2003 п.8.22 |  |
| 27.21* |  | 30.92/ 29.061 | Зазор между шиной и деталями рамы и вилки |  | СТБ 1038-2003 п.8.10 |  |
| 27.22* |  | 30.92/ 11.116 30.92/ 29.061 | Наличие светоотражающих элементов |  | СТБ 1038-2003 п. 8.10 |  |
| 27.23* |  | 30.92/ 11.116 30.92/ 39.000 | Наличие ручного тормоза. Наличие стопорных устройств на винтах крепления тормозной системы. Наличие заеданий тормозной системы, повреждений проволок троса стяжным болтом. |  | СТБ 1038–2003 п. 8.8 |  |
| 27.24* |  | 30.92/ 29.137 30.92/ 11.116 | Воздействие нагрузки на рукоятку тормоза |  | СТБ 1038-2003 п. 8.9 ГОСТ 28765-90 п. 3.3.1 |  |
| 27.25* |  | 30.92/ 11.116 30.92/ 39.000 | Надёжность тормозной системы |  | СТБ 1038–2003 п. 8.8 |  |
| 27.26* |  | 30.92/ 29.061 | Зазор между тормозными колодками и ободом колеса |  | СТБ 1038-2003 п. 8.10 |  |
| 27.27* |  | 30.92/ 29.061 | Статическая устойчивость |  | ГОСТ 30473-96 п.п. 5, 6 |  |
| 27.28* |  | 30.92/ 29.061 | Прочность после падения |  | СТБ 1038-2003 п. 8.16 |  |
| 27.29* |  | 30.92/ 29.061 30.92/ 29.121 | Воздействие равномерно распределенной нагрузки |  | СТБ 1038-2003 п. 8.14 |  |
| 27.30* |  | 30.92/ 35.069 | Уровень напряжённости электростатического поля |  | СанПиН № 9-29.7-95 п.6 |  |
| 27.31* |  | 30.92/ 11.116 | Отсутствие воздействия материалов на цвет поверхности, с которой контактируют. |  | СТБ 1038-2003 п. 8.5 |  |
| 28.1* | Велоколяски прогулочные | 30.92/ 11.116 30.92/ 29.061 | Соответствие ТНПА, конструкторской документации и образцу-эталону | ТУ BY 100010315.063-2012 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1038-2003 п. 8.8 |  |
| 28.2* |  | 30.92/ 29.061 | Габаритные размеры Глубина и ширина сиденья |  | СТБ 1038-2003 п. 8.10 |  |
| 28.3* |  | 30.92/ 29.061 | Расстояние между осями переднего и заднего колес, осями задних колес |  | СТБ 1038-2003 п. 8.10 |  |
| 28.4* |  | 30.92/ 29.040 | Масса |  | ГОСТ 30474-96 п. 7 |  |
| 28.5* |  | 30.92/ 29.061 | Устойчивость на горизонтальной поверхности, зазор между поверхностью и колесом |  | СТБ 1038-2003 п. 8.18 |  |
| 28.6* |  | 30.92/ 11.116 | Наличие надёжной фиксации колёс на осях, равномерного и бесшумного вращения колёс, лёгкость хода велоколяски, равномерного натяжения спиц колёс, плотного прилегания шин к бортам ободьев по всей окружности колёс |  | СТБ 1038-2003 п. 8.8 |  |
| 28.7* |  | 30.92/ 11.116 | Загрязнения, повреждения, наличие пороков внешнего вида, складки, перекосы и закрепление обивочных материалов. |  | СТБ 1038–2003 п. 8.8 |  |
| 28.8* |  | 30.92/ 11.116 30.92/ 29.061 | Пропуски, натяжение или слабина материала и нитей в строчках, искривление и расположение строчек и швов, наличие закрепок и закрепления концов строчек, частота стежков и ширина швов, цвет и количество сложений ниток. |  | ГОСТ 4103-82 п.6, табл. 1 |  |
| 28.9* |  | 30.92/ 29.137 | Усилие вращения колес относительно горизонтальной оси |  | СТБ1038-2003 п.8.20 |  |
| 28.10* |  | 30.92/ 11.116 30.92/ 29.137 30.92/ 39.000 | Наличие, доступность регулирования и затяжка резьбовых соединений, возможность самоотвинчивания в резьбовых соединениях. Наличие, возможность регулировки натяжения цепной передачи. Наличие набегания цепи на вершины зубьев звёздочки и её сбрасывание. Наличие движения цепи плавного и мягкого, без хруста, треска, скрипа и рывков. Наличие регулировки, плавного хода, заеданий и смазки подвижных соединений. |  | СТБ 1038-2003 п.8.8 |  |
| 28.11* |  | 30.92/ 11.116 30.92/ 29.061 | Наличие, формы, положение и видимость световозвращателей |  | СТБ 1038-2003 п. 8.10 |  |
| 28.12* |  | 30.92/ 11.116 | Наличие и качество покрытий: лакокрасочных, металлических, неметаллических неорганических, порошковых полимерных |  | ГОСТ 9.916-2023 р. 5 ГОСТ 9.410-88 п. 3.7; СТБ 1038 -2003 п. 8.8 |  |
| 28.13* |  | 30.92/ 26.045 | Устойчивость к воздействию дезинфицирующих средств |  | СТБ 1038-2003 п. 8.6 ГОСТ 20790-93 п. 7.25 |  |
| 28.14* |  | 30.92/ 11.116 | Отсутствие воздействия материалов и отделки на цвет поверхности, с которой контактируют. |  | СТБ 1038-2003 п. 8.5 |  |
| 28.15* |  | 30.92/ 11.116 | Комплектность. Маркировка. Упаковка. |  | СТБ 1038-2003 п. 8.8 |  |
| 28.16* |  | 30.92/ 35.069 | Уровень напряжённости электростатического поля |  | СанПиН № 9-29.7-95 п.6 |  |
| 28.17* |  | 30.92/ 29.121 | Статическая, ударная и усталостная прочность |  | СТБ ГОСТ Р 51081-2003 п. 5 |  |
| 28.18* |  | 30.92/ 11.116 | Наличие тормозной системы |  | СТБ 1038-2003 п. 8.8 |  |
| 28.19* |  | 30.92/ 29.061 | Статическая устойчивость | ТУ BY 100010315.063-2012 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ Р ИСО 7176-1-20181 п.п. 8-11 ГОСТ 30473-96 п. 6 |  |
| 28.20* |  | 30.92/ 29.061; 30.92/ 29.137 | Наличие и эффективность действия тормозной системы |  | ГОСТ Р ИСО 7176-3- 2015 п.п. 6-7 |  |
| 28.21* |  | 30.92/ 29.061 30.92/ 29.137 | Усилия торможения и растормаживания ведущих колес |  | ГОСТ Р ИСО 7176- 3-2015 приложение А |  |
| 28.22* |  | 30.92/ 29.061 30.92/ 29.121 | Воздействие равномерно распределенной нагрузки |  | СТБ 1038-2003 п. 8.14 |  |
| 28.23* |  | 30.92/ 29.137 | Усилие необходимые: - для трогания коляски с места; - при перемещении в заданном направлении. |  | СТБ 1038-2003 п. 8.9 |  |
| 29.1* | Кресла-коляски для детей больных ДЦП | 30.92/ 11.116 30.92/ 29.061 | Соответствие ТНПА, конструкторской документации и образцу-эталону | ТУ BY 10010315.071-2012 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1038-2003 п. 8.8 |  |
| 29.2* |  | 30.92/ 29.061 | Габаритные размеры |  | СТБ 1038-2003 п. 8.10 |  |
| 29.3* |  | 30.92/ 29.040 | Масса |  | СТБ 1038-2003 п. 8.11 |  |
| 29.4* |  | 30.92/ 11.116 | Загрязнения, повреждения, наличие пороков внешнего вида, складки, перекосы и закрепление обивочных материалов. |  | СТБ 1038-2003 п. 8.8 |  |
| 29.5* |  | 30.92/ 11.116 30.92/ 29.061 | Пропуски, натяжение или слабина материала и нитей в строчках, искривление и расположение строчек и швов, наличие закрепок и закрепления концов строчек, частота стежков и ширина швов, цвет и количество сложений ниток. |  | ГОСТ 4103-82 п. 6 |  |
| 29.6* |  | 30.92/ 11.116 | Эргономические требования (наличие приспособлений, препятствующих соскальзыванию ребёнка и возможности индивидуальной подгонки) | ТУ BY 10010315.071-2012 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1038-2003 п. 8.8 |  |
| 29.7* |  | 30.92/ 11.116 | Наличие и качество защитно-декоративных покрытий |  | ГОСТ 9.916-2023 р. 5; ГОСТ 9.410-88 п. 3.7; СТБ 1038-2003 п. 8.8 |  |
| 29.8* |  | 30.92/ 11.116 | Комплектность, маркировка, упаковка |  | СТБ 1038-2003 п. 8.8 |  |
| 29.9* |  | 30.92/ 35.069 | Уровень напряжённости электростатического поля |  | СанПиН № 9-29.7-95 п.6 |  |
| 29.10* |  | 30.92/ 11.116 | Отсутствие на деталях кресла заусенцев, задиров, острых кромок или выступов, способных причинить травму или дискомфорт пользователю или повредить его одежду |  | СТБ 1038-2003 п. 8.8 |  |
| 29.11* |  | 30.92/ 29.061 | Статическая устойчивость |  | СТБ 1038-2003 п.8.17 |  |
| 29.12* |  | 30.92/ 29.061 30.92/ 29.137 | Усилие торможения и растормаживания колес |  | СТБ 1038-2003 п.8.9 |  |
| 29.13* |  | 30.92/ 26.045 | Устойчивость к воздействию дезинфицирующих средств |  | СТБ 1038-2003 п. 8.6 ГОСТ 20790-93 п. 7.25 |  |
| 29.14* |  | 30.92/ 29.061 | Устойчивость на горизонтальной поверхности |  | СТБ 1038-2003 п. 8.18 |  |
| 29.15* |  | 30.92/ 29.137 | Усилие вращения колес относительно горизонтальной оси |  | СТБ1038-2003 п.8.20 |  |
| 29.16* |  | 30.92/ 29.061 30.92/ 29.121 | Статическая прочность. Прочность после падения |  | СТБ 1038-2003 п.п. 8.14, 8.16 |  |
| 29.17* |  | 30.92/ 11.116 | Воздействие материалов деталей кресла-коляски на цвет поверхности, с которой контактируют |  | СТБ 1038-2003 п. 8.5 |  |
| 29.18* |  | 30.92/ 29.121 | Воздействие равномерно распределенной нагрузки | ТУ BY 10010315.071-2012 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1038-2003 п. 8.14 ГОСТ Р ИСО 7176-8-20151 п.п. 5-10 |  |
| 29.19* |  | 30.92/ 11.116; 30.92/ 29.061 | Наличие и эффективность действия тормозной системы |  | СТБ 1038-2003 п.п. 8.8, 8.19 ГОСТ Р ИСО 7176-3-2015 п.п. 6-7 |  |
| 29.20* |  | 30.92/ 29.137 | Усилия необходимые -для трогания коляски с места, при движении в заданном направлении; - складывания (раскладывания) коляски; - закрепления спинки коляски; -регулирования длины и угла наклона подножки | ТУ BY 10010315.071-2012 СТБ 1038-2003 п.п. 5.5.2, 5.5.3 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1038-2003 п. 8.9 |  |
| 30.1* | Белье постельное | 13.92/ 29.061 | Размеры изделия | ГОСТ 31307-2005 п.п. 3.1.2-3.1.4, 3.2, 3.3.1, 3.4.1, 3.5.1, 3.6 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 4103-82 п. 8 |  |
| 30.2* |  | 13.92/ 35.069 | Уровень напряжённости электростатического поля | ГОСТ 31307-2005 п. 4.1.3 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 31307-2005 п. 6.8 СанПиН № 9-29.7-95 п.6 |  |
| 30.3* |  | 13.92/ 11.116 13.92/ 29.061 | Соответствие внешнего вида, конструкции, размеров, отделки ТНПА и образцу-эталону | ГОСТ 31307-2005 п. 4.2.1 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 4103-82 п. 6 |  |
| 30.4* |  | 13.92/ 11.116 13.92/ 29.061 | Виды и параметры швов и строчек, крепление фурнитуры, соответствие ТНПА | ГОСТ 31307-2005 п. 4.2.3 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 4103-82 п.6 СТБ 1302-2002 |  |
| 30.5* |  | 13.92/ 11.116 13.92/ 29.061 | Количество, размеры, места расположения и крепление надставок | ГОСТ 31307-2005 п. 4.2.4 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 4103-82 п.п. 6, 8 |  |
| 30.6* |  | 13.92/ 11.116 | Маркировка, упаковка | ГОСТ 31307-2005 п. 4.2.5 ГОСТ 10581-91 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 4103-82 п. 6 ГОСТ 10581-91 |  |
| 31.1* | Фартуки специальные | 14.12/ 29.061 | Размеры изделия и его частей | ГОСТ 12.4.029-76 п. 1.2 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 4103-82 п. 8 |  |
| 31.2* |  | 14.12/ 11.116 | Внешний вид, соответствие образцу-эталону | ГОСТ 12.4.029-76 п.п. 2.2.1, 2.2.2, 2.3.1 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 4103-82 п. 6 |  |
| 31.3* |  | 14.12/ 11.116 14.12/ 29.061 | Пропуски, натяжение или слабина материала и нитей в строчках, искривление и расположение строчек и швов, наличие закрепок и закрепления концов строчек, частота стежков и ширина швов, цвет и количество сложений ниток, соответствие ТНПА. | ГОСТ 12.4.029-76 п.2.3.3 ГОСТ 29122-91 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 4103-82 п. 6 ГОСТ 29122-91 |  |
| 31.4* |  | 14.12/ 11.116 14.12/ 29.061 | Допустимые технологические отклонения | ГОСТ 12.4.029-76 п. 2.3.5 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 4103-82 п. 6 |  |
| 31.5* |  | 14.12/ 11.116 | Наличие и виды швов притачивания, карманов, обработки срезов | ГОСТ 12.4.029-76 п.2.3.6, 2.3.8-2.3.10 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 4103-82 п. 6 |  |
| 31.6* |  | 14.12/ 11.116 14.12/ 29.061 | Виды обработки, способы и места крепления бретелей и кокеток | ГОСТ 12.4.029-76 п.п. 2.3.11, 2.3.13 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 4103-82 п. 6 |  |
| 31.7* |  | 14.12/ 11.116 | Маркировка, упаковка | ГОСТ 12.4.029- 76 п.п. 4.1, 4.3 ГОСТ 10581-91 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 4103-82 п. 6 |  |
| 31.8* |  | 14.12/ 11.116 14.12/ 29.061 | Виды и параметры швов | ГОСТ 12.4.029-76 п.2.3.3 ГОСТ 12807- 2003 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 4103-82 п.6 ГОСТ 29122-91 |  |
| 32.1* | Костюмы мужские и женские для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 14.12/ 29.061 | Соответствие размеров росту и обхвату груди типовой фигуры человека | ГОСТ 27575-87 п. 1.2.1 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 4103-82 п. 4 |  |
| 32.2* |  | 14.12/ 11.116 14.12/ 29.061 | Размеры костюмов | ГОСТ 27575-87 п. 1.2.2 ГОСТ 27574-87 п. 1.2.2 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 4103-82 п. 8 |  |
| 32.3* |  | 14.12/ 11.116 14.12/ 29.061 | Пропуски, натяжение или слабина материала и нитей в строчках, искривление и расположение строчек и швов, наличие закрепок и закрепления концов строчек, частота стежков и ширина швов, цвет и количество сложений ниток, соответствие ТНПА. Виды и параметры швов | ГОСТ 27575-87 п. 1.3.6 ГОСТ 27574-87 п. 1.3.6 ГОСТ 12807-2003 ГОСТ 29122-91 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 4103-82 п. 6 ГОСТ 29122-91 |  |
| 32.4* |  | 14.12/ 11.116 | Маркировка, упаковка | ГОСТ 27575-87 п.п. 1.4, 1.5 ГОСТ 27574-87 п.п. 1.4,1.5 ГОСТ 10581-91 ГОСТ 12.4.115-82 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 4103-82 п. 6 ГОСТ 10581-91 ГОСТ 12.4.115-82 |  |
| 32.5* |  | 14.12/ 29.061 | Соответствие размеров росту и обхвату груди типовой фигуры человека | ГОСТ 27574-87 п. 1.2.1 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 4103-82 п. 8 |  |
| 33.1* | Одежда производственная и специальная | 14.12/ 11.116 | Наличие технического описания и требования к техническому описанию | СТБ 1387-2003 п.п. 5.1.1, 5.1.2 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1387-2003 п.п. 5.1.1, 5.1.2 |  |
| 33.2* |  | 14.12/ 11.116 14.12/ 29.061 | Пропуски, натяжение или слабина материала и нитей в строчках, искривление и расположение строчек и швов, наличие закрепок и закрепления концов строчек, частота стежков и ширина швов, цвет и количество сложений ниток, соответствие ТНПА. | СТБ 1387-2003 п. 5.1.3 ГОСТ 29122-91 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 4103-82 п. 6 ГОСТ 29122-91 |  |
| 33.3* |  | 14.12/ 29.121 | Прочность швов соединения деталей одежды | СТБ 1387-2003 п. 5.1.4 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1387-2003 п. 8.1 ГОСТ 12.4.101-93 ГОСТ 28073-89 |  |
| 33.4* |  | 14.12/ 11.116 | Комплектность. Маркировка. Упаковка. | СТБ 1387-2003 п.п. 5.4-5.6 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1387-2003 п.п. 5.4, 8.1 ГОСТ 4103-82 п. 6 ГОСТ 12.4.115-82 ГОСТ 10581-91 |  |
| 33.5* |  | 14.12/ 35.069 | Уровень напряжённости электростатического поля | СТБ 1387-2003 п. 6.6 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1387-2003 п. 8.6.18 СанПиН № 9-29.7-95 п. 6 |  |
| 34.1* | Обувь производственная и специальная для защиты от общих производственных загрязнений | 15.20/ 11.116 | Соответствие ТНПА, образцу-эталону | СТБ 1737-2007 п.4.1 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1737-2007 п.7.11 |  |
| 34.2* |  | 15.20/ 29.061 | Линейные размеры | СТБ 1737-2007 п. 4.2 ГОСТ 11373-88 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1737-2007 п. 7.2 СТБ 1142-99 п. 5 |  |
| 34.3* |  | 15.20/ 29.121 | Прочность крепления деталей низа и деталей заготовки верха | СТБ 1737-2007 п.п. 4.13,4.14 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1737-2007 п.п. 4.6, 4.7, п. 7.4 ГОСТ 29122-91 п.п. 3-5 ГОСТ 9134-78 п.п. 1-3 ГОСТ 9290-76 п.п. 3-5 ГОСТ 9292-82 п.п. 3-5 |  |
| 34.4* |  | 15.20/ 29.061 | Толщина деталей верха и низа | СТБ 1737-2007 п.п. 4.10, 4.11 ГОСТ 30678-2000 таб. 6 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1737-2007 п. 7.2 СТБ 1142-99 п. 5.7 |  |
| 34.5* |  | 15.20/ 29.137 | Гибкость обуви | СТБ 1737-2007 п.4.16 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 9718-88 п.п. 3-5 |  |
| 34.6* |  | 15.20/ 29.121 | Прочность крепления каблуков | СТБ 1737-2007 п. 4.17 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 9136-72 п.п. 3-5 |  |
| 34.7* |  | 15.20/ 29.040 | Масса | СТБ 1737-2007 п. 4.18 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 28735-2005 п.п. 4, 5 |  |
| 34.8* |  | 15.20/ 29.061 | Высота обуви, задников | СТБ 1737-2007 п. 4.19 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1142-99 |  |
| 34.9* |  | 15.20/ 11.116 | Маркировка, упаковка (идентификация) | СТБ 1737-2007 п.4.22 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1737-2007 п. 7.11 ГОСТ 7296-2003 |  |
| 34.10* |  | 15.20/ 35.069 | Уровень напряжённости электростатического поля | СТБ 1737-2007 п.5.4 ТНПА и другая документация на продукцию | СанПиН №9-29.7-95 п. 6 |  |
| 35.1* | Рукавицы ортопедические | 32.50/ 11.116 | Соответствие ТНПА, техническому описанию, образцу-эталону: - внешний вид; - применяемые материалы и нитки | ТУ ВY 100010315.065-2010 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 932-3-2021 п. 8.2 ГОСТ 28846-90 п. 4.1 |  |
| 35.2* |  | 32.50/ 11.116 | Комплектность, маркировка, упаковка |  | СТБ 932-3-2021 п. 8.2 ГОСТ 28846-90 п. 4.1 |  |
| 35.3* |  | 32.50/ 29.061 | Линейные размеры |  | СТБ 932-3-2021п. 8.4 ГОСТ 28846-90 п. 4.2 |  |
| 35.4* |  | 32.50/ 11.116 32.50/ 29.061 | Пропуски, натяжение или слабина материала и нитей в строчках, искривление и расположение строчек и швов, наличие закрепок и закрепления концов строчек, частота стежков и ширина швов, цвет и количество сложений ниток, соответствие ТНПА. |  | СТБ 932-3-2021 п.п. 8.2, 8.4 ГОСТ 28846-90 п. 4.1, 4.2 |  |
| 35.5* |  | 32.50/ 11.116 32.50/ 29.061 | Допустимые и не допустимые дефекты | ТУ ВY 100010315.065-2010 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 932-3-2021 п.п. 8.2, 8.4 ГОСТ 28846-90 п. 4.1, 4.2 |  |
| 35.6* |  | 32.50/ 35.069 | Уровень напряжённости электростатического поля |  | СанПиН № 9-29.7-95 п. 6 |  |
| 35.7* |  | 32.50/ 29.061 | Толщина деталей |  | СТБ 1142-99 п. 5 |  |
| 35.8* |  | 32.50/ 29.121 | Прочность швов |  | ГОСТ 28846-90 п. 4.3 |  |
| 35.9* |  | 32.50/ 29.121 | Устойчивость окраски рукавиц к сухому и мокрому трению |  | ГОСТ 28846-90 п. 4.4 |  |
| 35.10* |  | 32.50/ 11.116 32.50/ 29.061 | Виды и параметры швов | ТУ ВY 100010315.065-2010 ГОСТ 12807- 2003 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 28846-90 п. 4.1 ГОСТ 4103-82 п.6 |  |
| 36.1* | Стол съемный к кресло-коляске | 30.92/ 29.040 | Масса | ТУ ВY 100010315.075-2015 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1594-2005 п. 8.4 |  |
| 36.2* |  | 30.92/ 26.045 | Устойчивость к воздействию дезинфицирующих средств |  | СТБ 1594-2005 п. 8.10 ГОСТ 20790-93 п. 7.25 |  |
| 36.3* |  | 30.92/ 29.121 | Статическая прочность |  | СТБ 1594-2005 п.8.14.3 |  |
| 36.4* |  | 30.92/ 35.069 | Уровень напряжённости электростатического поля |  | СанПиН № 9-29.7-95 п. 6 |  |
| 36.5* |  | 30.92/ 11.116 | Внешний вид |  | СТБ 1594-2005 п. 8.3 |  |
| 36.6* |  | 30.92/ 29.061 | Размеры |  | СТБ 1594-2005 п. 8.5 |  |
| 37.1* | Обувь | 15.20/ 26.095 | Деформация задника и подноска | ТУ BY 100010315.076-2019 ГОСТ 21463-87 СТБ 1737-2007 п.4.15 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 9135-2004 |  |
| 38.1* | Система противопролежневая | 31.03/ 11.116 | Соответствие ТНПА, конструкторской документации и образцам-эталонам. | ТУ ВY 100010315.079-2022 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1426-2003 п. 8.3 |  |
| 38.2* |  | 31.03/ 11.116 | Внешний вид. Комплектность, маркировка, упаковка |  | СТБ 1426-2003 п. 8.3 |  |
| 38.3* |  | 31.03/ 29.061 | Размеры |  | СТБ 1426-2003 п. 8.4 |  |
| 38.4* |  | 31.03/ 29.040 | Масса |  | СТБ 1426-2003 п. 8.6 |  |
| 38.5* |  | 31.03/ 29.121 | Статическая прочность |  | СТБ 1426-2003 п. 8.8 |  |
| 38.6* |  | 31.03/ 26.045 | Устойчивость к воздействию дезинфицирующих средств |  | СТБ 1426-2003 п. 8.10 ГОСТ 20790-93 п. 7.25 |  |
| 39.1* | Опоры для ползания | 32.50/ 11.116 | Внешний вид | ТУ BY 100010315.090-2022 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1594-2005 п. 8.3 |  |
| 39.2* |  | 32.50/ 29.061 | Размеры |  | СТБ 1594-2005 п. 8.5 СТБ 1038-2003 п. 8.10 |  |
| 39.3* |  | 32.50/ 29.040 | Масса |  | СТБ 1594-2005 п. 8.4 |  |
| 39.4* |  | 32.50/ 11.116 32.50/ 39.000 32.50/ 29.061 | Отсутствие на деталях опоры заусенцев, острых кромок или выступов, способных причинить травму или дискомфорт пользователю или повредить его одежду. Отсутствие воздействия материалов и отделки на цвет поверхности, с которой контактируют. Наличие на деталях из древесины сучков и их заделка, на видимой поверхности деталей опор клеевых пятен, прошлифовки, потертости, загрязнений поверхности, вырывы, вмятин, царапин, трещин, пятен, потёков клея, заусенец и морщин. Пропуски, натяжение или слабина материала и нитей в строчках, искривление и расположение строчек и швов, наличие закрепок и закрепления концов строчек, частота стежков и ширина швов, цвет и количество сложений ниток. Наличие, доступность регулирования и затяжка резьбовых соединений, возможность самоотвинчивания в резьбовых соединениях. | ТУ BY 100010315.090-2022 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1594-2005 п.п. 8.3, 8.5, 8.6 СТБ 1038-2003 п. 8.5 |  |
| 39.5* |  | 32.50/ 11.116 | Наличие и качество покрытий: лакокрасочных, металлических (неметаллических неорганических), порошковых полимерных |  | СТБ 1594-2005 п.п. 8.3, 8.8 ГОСТ 9.032-74 п. 2.8 ГОСТ 9.916-2023 р. 5; ГОСТ 9.410-88 п. 3.7, приложение 8 ГОСТ 24404-80 п. 1.1.4 |  |
| 39.6* |  | 32.50/ 29.061 | Устойчивость на горизонтальной поверхности |  | СТБ 1594-2005 п. 8.9 |  |
| 39.7* |  | 32.50/ 26.045 | Устойчивость к воздействию дезинфицирующих средств |  | СТБ 1594-2005 п. 8.10 ГОСТ 20790-93 п. 7.25 |  |
| 39.8* |  | 32.50/ 11.116 | Комплектность, маркировка, упаковка |  | СТБ 1594-2005 п. 8.3 |  |
| 39.9* |  | 32.50/ 29.061 32.50/ 29.121 | Статическая прочность |  | СТБ 1594-2005 п.п. 8.14.1-8.14.3, 8.14.5 |  |
| 39.10* |  | 32.50/ 35.069 | Уровень напряжённости электростатического поля |  | СанПиН № 9-29.7-95 п. 6 |  |
| 39.11* |  | 32.50/ 11.116; 32.50/ 29.061 | Наличие и эффективность действия тормозной системы |  | СТБ 1594-2005 п.п. 8.6, 8.15 |  |
| 40.1* | Подушки ортопедические противопролежневые | 32.50/ 11.116 | Внешний вид: - соответствие ТНПА и образцу-эталону | ТУ BY 100010315.080-2021 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1038-2003 п. 8.8 |  |
| 40.2* |  | 32.50/ 11.116 | Конструкция изделий |  | СТБ 1038-2003 п. 8.8 |  |
| 40.3* |  | 32.50/ 11.116; 32.50/ 29.061 | Пропуски, натяжение или слабина материала и нитей в строчках, искривление и расположение строчек и швов, наличие закрепок и закрепления концов строчек, частота стежков и ширина швов, цвет и количество сложений ниток, соответствие ТНПА. |  | ГОСТ 4103-82 п. 6, табл.1 СТБ 1038-2003 п.п. 8.8, 8.10 |  |
| 40.4* |  | 32.50/ 11.116 | Комплектность. Маркировка. Упаковка. |  | СТБ 1038-2003 п. 8.8 |  |
| 40.5* |  | 32.50/ 29.061 | Размеры |  | СТБ 1038-2003 п. 8.10 |  |
| 40.6* |  | 32.50/ 29.040 | Масса |  | СТБ 1038-2003 п. 8.11 |  |
| 40.7* |  | 32.50/ 11.116; 32.50/ 29.040; 32.50/ 29.061 | Деформация изделия, остаточная деформация изделия, время восстановления формы изделия |  | ГОСТ 9135-2004 п.п. 5, 6 СТБ 1038-2003 п.п. 8.10, 8.11 |  |
| 40.8* |  | 32.50/ 26.045 | Устойчивость к воздействию дезинфицирующих средств |  | СТБ 1038-2003 п. 8.6 ГОСТ 20790-93 п. 7.25 |  |
| 40.9* |  | 32.50/ 35.069 | Уровень напряжённости электростатического поля |  | СанПиН № 9-29.7-95 п. 6 |  |
| 40.10* |  | 32.50/ 29.040 | Кажущаяся плотность |  | ГОСТ 409-2017 |  |
| 41.1* | Бандажи ортопедические на нижние конечности, поддерживающие на туловище | 32.50/ 11.116 | Внешний вид: -соответствие ТНПА и образцу-эталону | ТУ BY 100010315.077-2022 ТУ BY 100010315.078-2022 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 958-2008 п. 8.2 |  |
| 41.2* |  | 32.50/ 11.116 | Конструкция изделий |  | СТБ 958-2008 п. 8.2 |  |
| 41.3* |  | 32.50/ 11.116 32.50/ 29.061 | Пропуски, натяжение или слабина материала и нитей в строчках, искривление и расположение строчек и швов, наличие закрепок и закрепления концов строчек, частота стежков и ширина швов, цвет и количество сложений ниток, соответствие ТНПА. Виды и параметры швов. | ТУ BY 100010315.077-2022 ТУ BY 100010315.078-2022 ГОСТ 12807-2003 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 958-2008 п.п. 8.2, 8.3 ГОСТ 4103-82 п. 6, табл.1 |  |
| 41.4* |  | 32.50/ 11.116 | Наличие, плотность установки и расположение фурнитуры, заклёпок, блочек. Наличие на поверхностях металлических деталей царапин, прожогов, вмятин, забоев, расслоения материала, заусенцев, задиров и острых кромок. Отсутствие дефектов в готовом изделии: загрязнения, повреждения, наличие пороков внешнего вида, складки, искривления, перекосы, пробивка эластичной нити. |  | СТБ 958-2008 п. 8.2 ГОСТ 4103-82 п. 6, табл.1 СТБ 1302-2002 |  |
| 41.5* |  | 32.50/ 29.061 | Размеры |  | СТБ 958-2008 п. 8.3 ГОСТ 31509-2012 п. 6.1 |  |
| 41.6* |  | 32.50/ 11.116 | Комплектность. Маркировка. Упаковка |  | СТБ 958-2008 п. 8.2 |  |
| 41.7* |  | 32.50/ 35.069 | Уровень напряжённости электростатического поля |  | СанПиН № 9-29.7-95 п. 6 |  |
| 41.8* |  | 32.50/ 29.040 | Поверхностная плотность, масса |  | ГОСТ 31509-2012 п. 6.2 |  |
| 41.9* |  | 32.50/ 26.045 32.50/ 29.061 | Линейные размеры после первой стирки (усадка - изменения линейных размеров) |  | ГОСТ 31509-2012 п. 6.3 |  |
| 41.10* |  | 32.50/ 26.045 32.50/ 29.061 32.50/ 29.137 | # Разрывная нагрузка, разрывное удлинение до и после стирки, изменение разрывного удлинения после стирки | # ТУ BY 100010315.077-2022 # ТУ BY 100010315.078-2022 # ГОСТ 12807-2003 # ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 31509-2012 п. 6.4 |  |
| 41.11* |  | 32.50/ 26.045 32.50/ 29.061 32.50/ 29.137 | Растяжимость до и после стирки | ТУ BY 100010315.077-2022 ТУ BY 100010315.078-2022 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 31509-2012 п. 6.5 |  |
| 41.12* |  | 32.50/ 26.045 32.50/ 29.061 | Рабочая растяжимость до и после стирки |  | ГОСТ 31509-2012 п. 6.6 |  |
| 41.13* |  | 32.50/ 26.045 32.50/ 29.061 32.50/ 29.137 | Остаточная деформация до и после стирки |  | ГОСТ 31509-2012 п. 6.7 |  |
| 42.1* | Экзопротезы молочной железы облегчённые спортивные | 32.50/ 11.116 | Внешний вид: -соответствие ТНПА и образцу-эталону | ТУ BY 100010315.087-2021 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 932-1-2021 п. 8.2 |  |
| 42.2* |  | 32.50/ 11.116 | Конструкция изделий |  | СТБ 932-1-2021 п. 8.2 |  |
| 42.3* |  | 32.50/ 29.061 | Размеры | ТУ BY 100010315.087-2021 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 932-1-2021 п. 8.4 |  |
| 42.4* |  | 32.50/ 11.116; 32.50/ 29.061 | Пропуски, натяжение или слабина материала и нитей в строчках, искривление и расположение строчек и швов, наличие закрепок и закрепления концов строчек, частота стежков и ширина швов, цвет и количество сложений ниток, соответствие ТНПА. | ТУ BY 100010315.087-2021 ГОСТ 12807-2003 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 932-1-2021 п.п. 8.2, 8.4 ГОСТ 4103-82 п. 6, табл.1 |  |
| 42.5* |  | 32.50/ 11.116 | Отсутствие дефектов в готовом изделии: загрязнения, повреждения, наличие пороков внешнего вида, заломы, складки, искривления, перекосы, сбросы петель. | ТУ BY 100010315.087-2021 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 932-1-2021 п. 8.2 ГОСТ 4103-82 п. 6, табл.1 |  |
| 42.6* |  | 32.50/ 11.116 | Комплектность. Маркировка. Упаковка |  | СТБ 932-1-2021 п. 8.2 |  |
| 42.7* |  | 32.50/ 35.069 | Уровень напряжённости электростатического поля |  | СанПиН № 9-29.7-95 п. 6 |  |
| 42.8* |  | 32.50/ 29.040 | Масса |  | ГОСТ 31619-2012 п. 6.2 |  |
| 43.1* | Экзопротезы молочной железы | 32.50/ 11.116 | Внешний вид: -соответствие ТНПА и образцу-эталону | ТУ BY 100010315.089-2021 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 932-1-2021 п. 8.2 СТБ 932-2008 п. 8.2 |  |
| 43.2* |  | 32.50/ 11.116 | Конструкция изделий |  | СТБ 932-1-2021 п. 8.2 СТБ 932-2008 п. 8.2 |  |
| 43.3* |  | 32.50/ 29.061 | Размеры |  | СТБ 932-1-2021 п. 8.4 ГОСТ 31619-2012 п. 6.3 |  |
| 43.4* |  | 32.50/ 29.061 32.50/ 29.121 | Статическая прочность |  | ГОСТ 31619-2012 п. 6.4 |  |
| 43.5* |  | 32.50/ 11.116 | Отсутствие дефектов в готовом изделии: загрязнения, повреждения, прилегания наполнителя к оболочке, структура наполнителя, наличие пор, раковин, посторонних включений, сплошного, без расслоений сварного шва. |  | СТБ 932-1-2021 п. 8.2 СТБ 932-2008 п. 8.2 |  |
| 43.6* |  | 32.50/ 11.116 | Комплектность Маркировка Упаковка |  | СТБ 932-1-2021 п. 8.2 СТБ 932-2008 п. 8.2 |  |
| 43.7* |  | 32.50/ 35.069 | Уровень напряжённости электростатического поля |  | СанПиН № 9-29.7-95 п. 6 |  |
| 43.8* |  | 32.50/ 29.040 | Масса |  | ГОСТ 31619-2012 п. 6.2 |  |
| 44.1* | Приспособления с электроприводом для детей с ограниченными возможностями | 32.50/ 11.116 | Внешний вид | ТУ BY 100010315.081-2025 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1594-2005 п. 8.3 |  |
| 44.2* |  | 32.50/ 29.061 | Размеры |  | СТБ 1594-2005 п. 8.5 СТБ 1038-2003 п. 8.10 |  |
| 44.3* |  | 32.50/ 29.040 | Масса |  | СТБ 1594-2005 п. 8.4 |  |
| 44.4* |  | 32.50/ 11.116 32.50/ 39.000 | Сборка-разборка, подгонка, фиксация, плавность перемещения, шум средств реабилитации, соскальзывание со средств реабилитации, наличие ограничителя по краю столиков средств реабилитации |  | СТБ 1594-2005 п. 8.6 |  |
| 44.5* |  | 32.50/ 11.116 | Наличие и качество покрытий |  | СТБ 1594-2005 п.п. 8.3, 8.8 ГОСТ 9.032-74 п. 2.8 ГОСТ 9.916-2023 р. 5 ГОСТ 9.410-88 п. 3.7, приложение 8 |  |
| 44.6* |  | 32.50/ 29.061 | Устойчивость на горизонтальной поверхности |  | СТБ 1594-2005 п. 8.9 |  |
| 44.7* |  | 32.50/ 26.045 | Устойчивость к воздействию дезинфицирующих средств |  | СТБ 1594-2005 п. 8.10 ГОСТ 20790-93 п. 7.25 |  |
| 44.8* |  | 32.50/ 11.116 | Комплектность, маркировка, упаковка |  | СТБ 1594-2005 п. 8.3 |  |
| 44.9* |  | 32.50/ 29.061 32.50/ 29.121 | Прочность и устойчивость под действием статической нагрузки |  | СТБ 1594-2005 п.п. 8.14.1-8.14.5 |  |
| 44.10* |  | 32.50/ 29.061 32.50/ 29.137 | Надёжность фиксации тормозной системы, усилие прикладываемое к площадке тормозов при торможении и растормаживании |  | СТБ 1594-2005 п.п. 8.15-8.16 |  |
| 44.11* |  | 32.50/ 35.069 | Уровень напряжённости электростатического поля |  | СТБ 1594-2005 п. 8.17 СанПиН №9-29.7-95 п.6 |  |
| 44.12* |  | 32.50/ 11.116 | Воздействие материалов элементов приспособления на цвет поверхности, с которой контактируют |  | СТБ 1038-2003 п. 8.5 |  |
| 45.1* | # Подушки | 13.99/ 11.116 | Соответствие ТНПА, техническому описанию, образцу-эталону: - внешний вид; - применяемые материалы и нитки | СТБ 753-2000 ГОСТ 12807- 2003 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 753-2000 п. 6.1 |  |
| 45.2* |  | 13.99/ 11.116; 13.99/ 29.061 | Конструкция изделий |  | СТБ 753-2000 п.п. 6.1, 6.2 |  |
| 45.3* |  | 13.99/ 11.116; 13.99/ 29.061 | Пропуски, натяжение или слабина материала и нитей в строчках, искривление и расположение строчек и швов, виды и параметры швов, наличие закрепок и закрепления концов строчек, частота стежков и ширина швов, цвет и количество сложений ниток. |  | СТБ 753-2000 п.п. 6.1, 6.2 |  |
| 45.4* |  | 13.99/ 11.116 | Отсутствие дефектов в готовом изделии: загрязнения, повреждения, наличие пороков внешнего вида, заломы, складки, искривления, перекосы, сбросы петель, неравномерность наполнителя, твёрдые включения в набивочном материале, осыпание красителя |  | СТБ 753-2000 п. 6.1 |  |
| 45.5* |  | 13.99/ 29.061 | Размеры |  | СТБ 753-2000 п. 6.2 |  |
| 45.6* |  | 13.99/ 29.040 | Масса |  | СТБ 753-2000 п. 6.4 |  |
| 45.7* |  | 13.99/ 11.116 | Плотность, равномерность наполнения наполнителем подушки, наличие у наполнителя посторонних включений и запаха |  | СТБ 753-2000 п.п. 6.1, 6.3, 6.7 |  |
| 45.8* |  | 13.99/ 11.116 | Комплектность. Маркировка. Упаковка |  | СТБ 753-2000 п. 6.1 |  |
| 45.9* |  | 13.99/ 35.069 | Уровень напряжённости электростатического поля |  | СанПиН № 9-29.7-95 п. 6 |  |
| 46.1* | Ортезы для обучения ходьбе ПИО-53 | 32.50/ 11.116 | Внешний вид: -соответствие ТНПА и образцу-эталону | ТУ BY 100010315.082-2022 ГОСТ 12807- 2003 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 932-2008 п. 8.2 СТБ 932-3-2021 п. 8.2 |  |
| 46.2* |  | 32.50/ 11.116 | Конструкция изделий |  | СТБ 932-2008 п. 8.2 СТБ 932-3-2021 п. 8.2 |  |
| 46.3* |  | 32.50/ 11.116 32.50/ 29.061 | Пропуски, натяжение или слабина материала и нитей в строчках, искривление и расположение строчек и швов, наличие закрепок и закрепления концов строчек, частота стежков и ширина швов, цвет и количество сложений ниток. |  | СТБ 932-2008 п.п. 8.2, 8.4 СТБ 932-3-2021 п.п. 8.2, 8.4 |  |
| 46.4* |  | 32.50/ 11.116 32.50/ 29.061 | Отсутствие дефектов в готовом изделии: загрязнения, повреждения, наличие пороков внешнего вида, заломы, складки, искривления, перекосы, сбросы петель. Наличие на поверхностях металлических деталей царапин, прожогов, вмятин, забоев, расслоения материала, заусенцев, задиров и острых кромок. |  | СТБ 932-2008 п.п. 8.2, 8.4 СТБ 932-3-2021 п.п. 8.2, 8.4 |  |
| 46.5* |  | 32.50/ 29.061 | Размеры | ТУ BY 100010315.082-2022 ГОСТ 12807- 2003 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 932-2008 п. 8.4 СТБ 932-3-2021 п. 8.4 |  |
| 46.6* |  | 32.50/ 29.121 | Прочность креплений деталей заготовки верха, низа обуви, подошвы, каблуков | ТУ BY 100010315.082-2022 ГОСТ 21463-87 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 9134-78 п.п. 1-3 ГОСТ 9290-76 п.п. 3-5 ГОСТ 9292-82 |  |
| 46.7* |  | 32.50/ 29.137 | Усилие сдвига застёжки по ширине и длине |  | ГОСТ 30019.2-93 ГОСТ 30019.4-93 |  |
| 46.8* |  | 32.50/ 29.121 | Разрывная нагрузка застёжки |  | ГОСТ 29150-2001 п.17 |  |
| 46.9* |  | 32.50/ 29.121 | Разрывная нагрузка ремней |  | ГОСТ 3813-72 |  |
| 46.10* |  | 32.50/ 29.040 | Поверхностная плотность |  | ГОСТ 3811-72 |  |
| 46.11* |  | 32.50/ 11.116 | Комплектность Маркировка Упаковка | ТУ BY 100010315.082-2022 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 932-2008 п. 8.2 СТБ 932-3-2021 п. 8.2 |  |
| 46.12* |  | 32.50/ 35.069 | Уровень напряжённости электростатического поля |  | СанПиН № 9-29.7-95 п. 6 |  |
| 47.1* | Комплекты развивающие детские «BabyPak» | 32.40/ 11.116 | Внешний вид: -соответствие ТНПА и образцу-эталону | ТУ BY 100010315.083-2022 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 932-3-2021 п. 8.2 |  |
| 47.2* |  | 32.40/ 11.116 | Конструкция изделий |  | СТБ 932-3-2021 п. 8.2 |  |
| 47.3* |  | 32.40/ 29.061 | Размеры |  | СТБ 932-3-2021 п. 8.4 |  |
| 47.4* |  | 32.40/ 11.116 | Виды швов | ТУ BY 100010315.083-2022 ГОСТ 12807- 2003 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 932-3-2021 п. 8.2 |  |
| 47.5* |  | 32.40/ 11.116 | Пропуски, натяжение или слабина материала и нитей в строчках, искривление и расположение строчек и швов | ТУ BY 100010315.083-2022 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 932-3-2021 п. 8.2 |  |
| 47.6* |  | 32.40/ 11.116; 32.40/ 29.061 | Наличие закрепок и закрепления концов строчек, частота стежков и ширина швов, цвет и количество сложений ниток |  | СТБ 932-3-2021 п.п. 8.2, 8.4 |  |
| 47.7* |  | 32.40/ 29.137 | Усилие сдвига застёжки по ширине и длине |  | ГОСТ 30019.2-93 ГОСТ 30019.4-93 |  |
| 47.8* |  | 32.40/ 11.116 | Отсутствие дефектов в готовом изделии: загрязнения, повреждения, наличие пороков внешнего вида, заломы, складки, искривления, перекосы, сбросы петель |  | СТБ 932-3-2021 п. 8.2 |  |
| 47.9* |  | 32.40/ 29.040 | Масса |  | СТБ 1594-2005 п. 8.4 |  |
| 48.1* | # Изделия спортивные | 32.30/ 11.116 | Внешний вид: -соответствие ТНПА и образцу-эталону | ТУ BY 100010315.100-2023 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 932-3-2021 п. 8.2 |  |
| 48.2* |  | 32.30/ 11.116 | Конструкция изделий |  | СТБ 932-3-2021 п. 8.2 |  |
| 48.3* |  | 32.30/ 29.061 | Размеры |  | СТБ 932-3-2021 п. 8.4 |  |
| 48.4* |  | 32.30/ 29.040 | Масса | ТУ BY 100010315.100-2023 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1426-2003 п. 8.6 |  |
| 48.5* |  | 32.30/ 11.116 32.30/ 29.061 | Виды и параметры швов | ТУ BY 100010315.100-2023 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 932-3-2021 п. 8.2 |  |
| 48.6* |  | 32.30/ 11.116 32.30/ 29.061 | Пропуски, натяжение или слабина материала и нитей в строчках, искривление и расположение строчек и швов, наличие закрепок и закрепления концов строчек, частота стежков и ширина швов, цвет и количество сложений ниток, соответствие ТНПА. |  | СТБ 932-3-2021 п.п. 8.2, 8.4, 8.5 |  |
| 48.7* |  | 32.30/ 11.116 | Отсутствие дефектов в готовом изделии: загрязнения, повреждения, наличие пороков внешнего вида, заломы, складки, искривления, перекосы, сбросы петель, пропуск стежков, сваливание строчек. Наличие на поверхностях металлических деталей трещин, царапин, прожогов, вмятин, забоев, расслоения материала, заусенцев, задиров и острых кромок. |  | СТБ 932-3-2021 п. 8.2 |  |
| 48.8* |  | 32.30/ 29.121 | Разрывная нагрузка застёжки |  | ГОСТ 29150-2001 п.17 |  |
| 48.9* |  | 32.30/ 29.121 | Разрывная нагрузка ремней |  | ГОСТ 3813-72 |  |
| 48.10* |  | 32.30/ 26.045 | Устойчивость к воздействию дезинфицирующих средств |  | ГОСТ 20790-93 п. 7.25 |  |
| 48.11* |  | 32.30/ 35.069 | Уровень напряжённости электростатического поля |  | СанПиН № 9-29.7-95 п. 6 |  |
| 48.12* |  | 32.30/ 11.116 | Комплектность. Маркировка. Упаковка |  | СТБ 932-3-2021 п. 8.2 |  |
| 49.1* | Обувь детская | 15.20/ 11.116 15.20/ 29.061 | # Соответствие ТНПА, образцу-эталону. Конструкция изделий Наличие недопустимых дефектов | ГОСТ 26165-2021 п.п. 4.1, 4.2, 4.6-4.8, 5.1-5.3, 5.5, 5.6.2, 5.14, 5.15, 5.17-5.20 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 26165-2021 п.п. 7.10, 7.11 |  |
| 49.2* |  | 15.20/ 29.061 | # Линейные размеры | ГОСТ 26165-2021 п.п. 4.3-4.5, ГОСТ 11373-88 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 26165-2021 п. 7.2 ГОСТ 33225-2015 п. 5 |  |
| 49.3* |  | 15.20/ 29.061 | # Толщина деталей | ГОСТ 26165-2021 п. 5.6.7 ГОСТ 30678-2000 табл. 1-3, 6 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 26165-2021 п. 7.2 ГОСТ 33225-2015 п.п. 5.7, 5.8 |  |
| 49.4* |  | 15.20/ 29.040 | # Масса | ГОСТ 26165-2021 п. 5.10 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 28735-2005 |  |
| 49.5* |  | 15.20/ 29.137 | # Гибкость обуви | ГОСТ 26165-2021 п. 5.9 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 9718-88 |  |
| 49.6* |  | 15.20/ 26.095 | # Деформация задника и подноска | ГОСТ 26165-2021 п. 5.8 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 9135-2004 |  |
| 49.7* |  | 15.20/ 29.121 | # Прочность крепления каблуков | ГОСТ 26165-2021 п. 5.7 ГОСТ 21463-87 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 9136-72 |  |
| 49.8* |  | 15.20/ 29.121 | # Прочность креплений деталей заготовки верха, низа обуви, подошвы | ГОСТ 26165-2021 п. 5.7 ГОСТ 21463-87 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 9292-82 ГОСТ 9134-78 ГОСТ 9290-76 |  |
| 49.9* |  | 15.20/ 35.069 | # Уровень напряжённости электростатического поля | ГОСТ 26165-2021 п. 5.12 ТНПА и другая документация на продукцию | СанПиН № 9-29.7-95 п. 6 |  |
| 49.10* |  | 15.20/ 11.116 | # Маркировка, упаковка, комплектность | ГОСТ 26165-2021 п.п. 5.19, 5.20 ГОСТ 7296-2003 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 26165-2021 п. 7.11 |  |