ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ (ЧАСТЬ 1)

по состоянию на «28» ноября 2025 г.

Открытого акционерного общества "Трест Белпромналадка"

наименование юридического лица

лаборатории контроля качества Центральной строительной лаборатории

наименование структурного подразделения юридического лица (в случае его аккредитации)

BY/112 1.0071

уникальный регистрационный номер аккредитованного субъекта в реестре Национальной системе аккредитации Республики Беларусь

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 ** | Объекты магистральных трубопроводов | 24.10/ 32.123 | Радиографическая дефектоскопия: -сварные соединения | ГОСТ 380-2005 ГОСТ 535-2005 ГОСТ 5264-80 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 11533-75 ГОСТ 11534-75 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 23518-79 ГОСТ 23055-78 ГОСТ 30242-97 ГОСТ 34347-2017 ГОСТ ISO 5817-2019 ГОСТ ISO 17636-1-2017 СТБ ЕН 1320-2003 СТБ ЕН 1713-2005 СТБ ЕН 12062-2004 СТБ ЕN 10160-2009 СТБ ЕN 12517-1-2008 СТБ ISO 15614-1-2009 СТБ ISO 6520-1-2009 СТБ ISO 9606-1-2022 СТБ ISO 23278-2013 ТКП 039-2006 ТКП 054-2007 ТКП 45-3.05-166-2009 ТКП 45-3.05-167-2009 СП 1.03.08-2023 Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением. Утв. Постановление МЧС РБ от 27.12.2022 №84 Правила аттестации сварщиков Республики Беларусь по ручной, механизированной и автоматизированной сварке плавлением. Утв. Госпроматомнадзор РБ от 27.06.1994 №6 (с изменениями Постановления МЧС РБ от 16.11.2007 №100) ТНПА и другая документация | СТБ 1428-2003 СТБ ЕН 1435-2004 ГОСТ 20426-82 | ул. Б. Хмельницкого, 8, 220013, г. Минск; пер. С. Ковалевской, 63, 220014, г. Минск; ул. Кирова, 86, 224013, г. Брест; пр-д Промысловый, 12, 230015, г. Гродно; ул. Украинская, 28, 246001, г. Гомель; ул. Козубовского, 27, 225710, г. Пинск |
| 1.2 ** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод: -сварные соединения |  | ГОСТ 14782-86 СТБ ЕН 583-1-2005 СТБ ЕН 583-2-2005 СТБ ЕН 1712-2005 метод 1 СТБ ЕН 1714-2002 |  |
|  |  |  | -основной металл |  | ГОСТ 24507-80 |  |
| 1.3 ** |  | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами: -капиллярная (цветная) дефектоскопия; -сварные соединения; -основной металл |  | СТБ 1172-99 |  |
| 1.4 ** |  | 24.10/ 32.089 | Магнитопорошковый метод: -сварные соединения; -основной металл |  | ГОСТ 21105-87 ГОСТ ISO 17638-2018 | ул. Б. Хмельницкого, 8, 220013, г. Минск; пер. С. Ковалевской, 63, 220014, г. Минск; |
| 1.5 ** | Объекты магистральных трубопроводов | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль: -визуальный метод, -внешний осмотр и измерения: -сварные соединения; |  | СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 | ул. Б. Хмельницкого, 8, 220013, г. Минск; пер. С. Ковалевской, 63, 220014, г. Минск; ул. Кирова, 86, 224013, г. Брест; пр-д Промысловый, 12, 230015, г. Гродно; ул. Украинская, 28, 246001, г. Гомель; ул. Козубовского, 27, 225710, г. Пинск |
|  |  |  | -основной металл |  | ГОСТ 23479-79 |  |
| 1.6 ** |  | 24.10/ 29.143 | Измерение твёрдости: -сварные соединения; -основной металл |  | МВИ.МН 3619-2010 МВИ.МН 5477-2016 |  |
|  |  |  |  |  | ГОСТ 9013-59 | пер. С. Ковалевской, 63, 220014, г. Минск; |
| 1.7 ** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод: -основной металл |  | ГОСТ EN 14127-2015 СТБ ИСО 10124-2001 МВИ.МН 4288-2012 | ул. Б. Хмельницкого, 8, 220013, г. Минск; пер. С. Ковалевской, 63, 220014, г. Минск; ул. Кирова, 86, 224013, г. Брест; пр-д Промысловый, 12, 230015, г. Гродно; ул. Украинская, 28, 246001, г. Гомель; ул. Козубовского, 27, 225710, г. Пинск |
| 1.8 * |  | 24.10/ 29.061 24.10/ 29.121 24.10/ 29.144 | Механические испытания: -статическое растяжение; -статический изгиб; -сплющивание -сварные соединения; -основной металл |  | ГОСТ 6996-66 СТБ ЕН 895-2002 ГОСТ 1497-84 СТБ ЕН 910-2002 | пер. С. Ковалевской, 63, 220014, г. Минск; ул. Кирова, 86, 224013, г. Брест; ул. Украинская, 28, 246001, г. Гомель; |
|  |  |  |  |  | ГОСТ 6996-66 ГОСТ 9454-78 | пер. С. Ковалевской, 63, 220014, г. Минск; |
|  |  |  | -ударный изгиб; -сварные соединения; -основной металл |  |  |  |
| 1.9 ** | Объекты магистральных трубопроводов | 24.10/ 32.166 | Электроискровой метод: -контроль сплошности изоляционных покрытий |  | ГОСТ 9.602-2016 СТБ ГОСТ Р 51164-2001, раздел 4 | ул. Б. Хмельницкого, 8, 220013, г. Минск; пер. С. Ковалевской, 63, 220014, г. Минск; |
| 1.10 ** |  | 24.10/ 32.089 | Электромагнитный метод: -измерение толщины изоляционных покрытий |  | ГОСТ 9.602-2016 СТБ ГОСТ Р 51164-2001 |  |
| 1.11 ** |  | 24.10/ 29.137 24.10/ 29.121 | Механические испытания: -определение адгезии (метод А, метод Б) изоляционных покрытий |  | ГОСТ 9.602-2016, приложение К СТБ ГОСТ Р 51164-2001, приложение Б |  |
| 1.12 * |  | 24.10/ 18.115 | Металлографические исследования (макроструктурный анализ): -сварные соединения |  | СТБ ЕН 1321-2004 | пер. С. Ковалевской, 63, 220014, г. Минск; |
| 2.1 ** | Объекты газораспределительной системы и газопотребления, газопроводы | 24.10/ 32.123 | Радиографическая дефектоскопия: -сварные соединения; | ГОСТ 380-2005 ГОСТ 535-2005 ГОСТ 5264-80 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 11533-75 ГОСТ 11534-75 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 23055-78 ГОСТ 23518-79 ГОСТ 30242-97 ГОСТ ISO 5817-2019 ГОСТ ISO 17636-1-2017 СТБ 2039-2010 СТБ ЕН 1713-2005 СТБ ISO 9606-1-2022 СТБ ISO 15614-1-2009 СН 4.03.01-2019 СП 4.03.01-2020 СП 1.03.02-2020 СП 1.03.08-2023 СТБ ЕН 12062-2004 СТБ ЕН 1320-2003 СТБ ЕN 10160-2009 СТБ ЕN 12517-1-2008 СТБ ISO 6520-1-2009 СТБ ISO 23278-2013 Правила по обеспечению промышленной безопасности в области газоснабжения Республики Беларусь. Утв. Постановление МЧС РБ от 05.12.2022 №66 ТНПА и другая документация Правила аттестации сварщиков Республики Беларусь по ручной, механизированной и автоматизированной сварке плавлением. Утв. Госпроматомнадзор РБ от 27.06.1994 №6 (с изменениями Постановления МЧС РБ от 16.11.2007 №100) | СТБ 1428-2003 СТБ ЕН 1435-2004 ГОСТ 20426-82 | ул. Б. Хмельницкого, 8, 220013, г. Минск; пер. С. Ковалевской, 63, 220014, г. Минск; ул. Кирова, 86, 224013, г. Брест; пр-д Промысловый, 12, 230015, г. Гродно; ул. Украинская, 28, 246001, г. Гомель; ул. Козубовского, 27, 225710, г. Пинск |
| 2.2 ** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод: -сварные соединения; |  | ГОСТ 14782-86 СТБ ЕН 583-1-2005 СТБ ЕН 583-2-2005 СТБ ЕН 1712-2005 метод 1 СТБ ЕН 1714-2002 |  |
| 2.3 ** |  | 24.10/ 32.089 | Магнитопорошковый метод: -сварные соединения; -основной металл |  | ГОСТ 21105-87 ГОСТ ISO 17638-2018 | ул. Б. Хмельницкого, 8, 220013, г. Минск; пер. С. Ковалевской, 63, 220014, г. Минск; |
| 2.4 ** | Объекты газораспределительной системы и газопотребления, газопроводы | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами: -капиллярная (цветная) дефектоскопия; -сварные соединения; -основной металл |  | СТБ 1172-99 | ул. Б. Хмельницкого, 8, 220013, г. Минск; пер. С. Ковалевской, 63, 220014, г. Минск; ул. Кирова, 86, 224013, г. Брест; пр-д Промысловый, 12, 230015, г. Гродно; ул. Украинская, 28, 246001, г. Гомель; ул. Козубовского, 27, 225710, г. Пинск |
| 2.5 ** |  | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль: -визуальный метод, -внешний осмотр и измерения: -сварные соединения; |  | СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 |  |
| 2.6 ** |  | 24.10/ 29.143 | Измерение твёрдости: -сварные соединения; -основной металл |  | МВИ.МН 3619-2010 МВИ.МН 5477-2016 |  |
| 2.7 ** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод: -основной металл |  | ГОСТ EN 14127-2015 СТБ ИСО 10124-2001 МВИ.МН 4288-2012 |  |
| 2.8 * |  | 24.10/ 29.061 24.10/ 29.121 24.10/ 29.144 | Механические испытания: -статическое растяжение; -статический изгиб; -сплющивание -сварные соединения; -основной металл |  | ГОСТ 6996-66 СТБ ЕН 895-2002 ГОСТ 1497-84 СТБ ЕН 910-2002 | пер. С. Ковалевской, 63, 220014, г. Минск; ул. Кирова, 86, 224013, г. Брест; ул. Украинская, 28, 246001, г. Гомель; |
|  |  |  | -ударный изгиб; -сварные соединения; -основной металл |  | ГОСТ 6996-66 ГОСТ 9454-78 | пер. С. Ковалевской, 63, 220014, г. Минск; |
| 2.9 ** |  | 24.10/ 32.166 | Электроискровой метод: -контроль сплошности изоляционных покрытий |  | ГОСТ 9.602-2016 СТБ ГОСТ Р 51164-2001, раздел 4 | ул. Б. Хмельницкого, 8, 220013, г. Минск; пер. С. Ковалевской, 63, 220014, г. Минск; |
| 2.10 ** | Объекты газораспределительной системы и газопотребления, газопроводы | 24.10/ 32.089 | Электромагнитный метод: -измерение толщины изоляционных покрытий |  | ГОСТ 9.602-2016 СТБ ГОСТ Р 51164-2001 |  |
| 2.11 ** |  | 24.10/ 29.137 24.10/ 29.121 | Механические испытания: -определение адгезии (метод А, метод Б) изоляционных покрытий |  | ГОСТ 9.602-2016, приложение К СТБ ГОСТ Р 51164-2001, приложение Б |  |
| 2.12 * |  | 24.10/ 18.115 | Металлографические исследования (макроструктурный анализ): -сварные соединения |  | СТБ ЕН 1321-2004 | пер. С. Ковалевской, 63, 220014, г. Минск; |
| 3.1 ** | Технологическое оборудование и технологические трубопроводы, устьевая и фонтанная арматура скважин | 24.10/ 32.123 24.42/ 32.123 | Радиографическая дефектоскопия: -сварные соединения; | ГОСТ 380-2005 ГОСТ 535-2005 ГОСТ 5264-80 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 11533-75 ГОСТ 11534-75 ГОСТ 14806-80 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 23518-79 ГОСТ 23055-78 ГОСТ 30242-97 ГОСТ ISO 17636-1-2017 ГОСТ ISO 5817-2019 СТБ ЕН 1320-2003 СТБ ЕН 1713-2005 СТБ ЕН 12062-2004 СТБ ЕN 10160-2009 СТБ ЕN 12517-1-2008 СТБ ISO 6520-1-2009 СТБ ISO 9606-1-2022 СТБ ISO 15614-1-2009 СТБ ISO 15614-2-2009 СТБ ISO 23278-2013 ТКП 45-3.05-166-2009 ТКП 45-3.05-167-2009 ТКП 054-2007 СП 1.03.08-2023 Правила по обеспечению промышленной безопасности при эксплуатации технологических трубопроводов. Утв. Постановление МЧС РБ от 23.04.2020 №21 (с изменениями от 05.01.2023 Постановление МЧС РБ №4) Правила по обеспечению промышленной безопасности при добыче нефти и газа. Утв. Постановление МЧС РБ от 23.11.2013 №55 (в ред. постановлений МЧС от 16.03.2015 №9, от 29.12.2017 №55) Правила аттестации сварщиков Республики Беларусь по ручной, механизированной и автоматизированной сварке плавлением. Утв. Госпроматомнадзор РБ от 27.06.1994 №6 (с изменениями Постановления МЧС РБ от 16.11.2007 №100) ТНПА и другая документация | СТБ 1428-2003 СТБ ЕН 1435-2004 ГОСТ 20426-82 | ул. Б. Хмельницкого, 8, 220013, г. Минск; пер. С. Ковалевской, 63, 220014, г. Минск; ул. Кирова, 86, 224013, г. Брест; пр-д Промысловый, 12, 230015, г. Гродно; ул. Украинская, 28, 246001, г. Гомель; ул. Козубовского, 27, 225710, г. Пинск |
| 3.2 ** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод: -сварные соединения; |  | ГОСТ 14782-86 СТБ ЕН 583-1-2005 СТБ ЕН 583-2-2005 СТБ ЕН 1712-2005 метод 1 СТБ ЕН 1714-2002 |  |
| 3.3 ** |  | 24.10/ 32.103 24.42/ 32.103 | Контроль проникающими веществами: -капиллярная (цветная) дефектоскопия; -сварные соединения; -основной металл |  | СТБ 1172-99 |  |
| 3.4 ** |  | 24.10/ 32.089 | Магнитопорошковый метод: -сварные соединения; -основной металл |  | ГОСТ 21105-87 ГОСТ ISO 17638-2018 | ул. Б. Хмельницкого, 8, 220013, г. Минск; пер. С. Ковалевской, 63, 220014, г. Минск; |
| 3.5 ** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия, -эхо-метод: -основной металл |  | ГОСТ EN 14127-2015 СТБ ИСО 10124-2001 МВИ.МН 4288-2012 | ул. Б. Хмельницкого, 8, 220013, г. Минск; пер. С. Ковалевской, 63, 220014, г. Минск; ул. Кирова, 86, 224013, г. Брест; пр-д Промысловый, 12, 230015, г. Гродно; ул. Украинская, 28, 246001, г. Гомель; ул. Козубовского, 27, 225710, г. Пинск |
| 3.6 ** | Технологическое оборудование и технологические трубопроводы, устьевая и фонтанная арматура скважин | 24.10/ 32.115 24.42/ 32.115 | Оптический контроль: -визуальный метод, -внешний осмотр и измерения -сварные соединения; -основной металл |  | СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 ГОСТ 23479-79 |  |
| 3.7 ** |  | 24.10/ 29.143 | Измерение твёрдости -сварные соединения; -основной металл |  | МВИ.МН 3619-2010 МВИ.МН 5477-2016 |  |
| 3.8 * |  | 24.10/ 29.061 24.42/ 29.061 24.10/ 29.121 24.10/ 29.144 | Механические испытания: -статическое растяжение; -статический изгиб; -сплющивание -сварные соединения; -основной металл |  | ГОСТ 6996-66 СТБ ЕН 895-2002 ГОСТ 1497-84 СТБ ЕН 910-2002 | пер. С. Ковалевской, 63, 220014, г. Минск; ул. Кирова, 86, 224013, г. Брест; ул. Украинская, 28, 246001, г. Гомель |
|  |  |  | -ударный изгиб; -сварные соединения; -основной металл |  | ГОСТ 6996-66 ГОСТ 9454-78 | пер. С. Ковалевской, 63, 220014, г. Минск; |
| 3.9 * |  | 24.10/ 18.115 24.42/ 18.115 | Металлографические исследования (макроструктурный анализ): -сварные соединения |  | СТБ ЕН 1321-2004 |  |
| 4.1 ** | Оборудование, работающее под избыточным давлением: -трубопроводы пара и горячей воды, тепловые сети; -сосуды, работающие под давлением; -паровые и водогрейные котлы, трубопроводы в пределах котла. Аммиачные холодильные установки | 24.10/ 32.123 24.42/ 32.123 | Радиографическая дефектоскопия: -сварные соединения; | ГОСТ 380-2005 ГОСТ 535-2005 ГОСТ 5264-80 ГОСТ 5520-2017 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 11533-75 ГОСТ 11534-75 ГОСТ 14806-80 ГОСТ 22727-88 ГОСТ 23055-78 ГОСТ 23518-79 ГОСТ 24507-80 ГОСТ 30242-97 ГОСТ 34347-2017 ГОСТ ISO 5817-2019 ГОСТ ISO 16809-2022 ГОСТ ISO 17636-1-2017 СТБ ЕН 1320-2003 СТБ ЕН 1713-2005 СТБ ЕН 12062-2004 СТБ ЕN 10160-2009 СТБ ЕN 12517-1-2008 СТБ ISO 6520-1-2009 СТБ ISO 9606-1-2022 СТБ ISO 15614-1-2009 СТБ ISO 15614-2-2009 СТБ ISO 23278-2013 ТКП 049-2007 ТКП 050-2007 ТКП 051-2007 ТКП 052-2007 ТКП 053-2007 ТКП 054-2007 СП 4.02.01-2020 СП 1.03.08-2023 Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением. Утв. Постановление МЧС РБ от 27.12.2022 №84 Правила по обеспечению промышленной безопасности котельных с установленными в них паровыми котлами с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейными котлами с температурой нагрева воды не выше 115 °С. Утв. Постановление МЧС РБ от 01.02.2021 №5 (с изменениями Постановления МЧС РБ от 05.01.2023 №5) Правила по обеспечению промышленной безопасности аммиачных холодильных установок и складов жидкого аммиака. Утв. Постановление МЧС РБ от 28.12.2017 № 46 | СТБ 1428-2003 СТБ ЕН 1435-2004 ГОСТ 20426-82 | ул. Б. Хмельницкого, 8, 220013, г. Минск; пер. С. Ковалевской, 63, 220014, г. Минск; ул. Кирова, 86, 224013, г. Брест; пр-д Промысловый, 12, 230015, г. Гродно; ул. Украинская, 28, 246001, г. Гомель; ул. Козубовского, 27, 225710, г. Пинск |
| 4.2 ** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод: -сварные соединения; |  | ГОСТ 14782-86 СТБ ЕН 583-1-2005 СТБ ЕН 583-2-2005 СТБ ЕН 1712-2005 метод 1 СТБ ЕН 1714-2002 |  |
|  |  |  | -основной металл |  | ГОСТ 24507-80 |  |
| 4.3 ** |  | 24.10/ 32.103 24.42/ 32.103 | Контроль проникающими веществами: -капиллярная (цветная) дефектоскопия; -сварные соединения; -основной металл |  | СТБ 1172-99 |  |
| 4.4 ** |  | 24.10/ 32.089 | Магнитопорошковый метод: -сварные соединения; -основной металл |  | ГОСТ 21105-87 ГОСТ ISO 17638-2018 | ул. Б. Хмельницкого, 8, 220013, г. Минск; пер. С. Ковалевской, 63, 220014, г. Минск; |
| 4.5 ** |  | 24.10/ 32.115 24.42/ 32.115 | Оптический контроль: -визуальный метод, -внешний осмотр и измерения -сварные соединения; -основной металл |  | СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 | ул. Б. Хмельницкого, 8, 220013, г. Минск; пер. С. Ковалевской, 63, 220014, г. Минск; ул. Кирова, 86, 224013, г. Брест; пр-д Промысловый, 12, 230015, г. Гродно; ул. Украинская, 28, 246001, г. Гомель; ул. Козубовского, 27, 225710, г. Пинск |
| 4.6 ** | Оборудование, работающее под избыточным давлением: -трубопроводы пара и горячей воды, тепловые сети; -сосуды, работающие под давлением; -паровые и водогрейные котлы, трубопроводы в пределах котла. Аммиачные холодильные установки | 24.10/ 29.143 | Измерение твёрдости: -сварные соединения; |  | МВИ.МН 3619-2010 МВИ.МН 5477-2016 |  |
|  |  |  | -основной металл |  | ГОСТ 9013-59 | пер. С. Ковалевской, 63, 220014, г. Минск; |
| 4.7 ** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод: -основной металл |  | ГОСТ EN 14127-2015 СТБ ИСО 10124-2001 МВИ.МН 4288-2012 | ул. Б. Хмельницкого, 8, 220013, г. Минск; пер. С. Ковалевской, 63, 220014, г. Минск; ул. Кирова, 86, 224013, г. Брест; пр-д Промысловый, 12, 230015, г. Гродно; ул. Украинская, 28, 246001, г. Гомель; ул. Козубовского, 27, 225710, г. Пинск |
| 4.8 * | Оборудование, работающее под избыточным давлением: -трубопроводы пара и горячей воды, тепловые сети; -сосуды, работающие под давлением; -паровые и водогрейные котлы, трубопроводы в пределах котла. Аммиачные холодильные установки | 24.10/ 29.061 24.10/ 29.121 24.10/ 29.144 | Механические испытания: -статическое растяжение; -статический изгиб; -сплющивание -сварные соединения; -основной металл |  | ГОСТ 6996-66 СТБ ЕН 895-2002 ГОСТ 1497-84 СТБ ЕН 910-2002 | пер. С. Ковалевской, 63, 220014, г. Минск; ул. Кирова, 86, 224013, г. Брест; ул. Украинская, 28, 246001, г. Гомель; |
|  |  |  |  |  | ГОСТ 9454-78 | пер. С. Ковалевской, 63, 220014, г. Минск |
|  |  |  | -ударный изгиб; -сварные соединения; -основной металл |  |  |  |
| 4.9 ** |  | 24.10/ 32.166 | Электроискровой метод: -контроль сплошности изоляционных покрытий |  | ГОСТ 9.602-2016 СТБ ГОСТ Р 51164-2001 раздел 4 | ул. Б. Хмельницкого, 8, 220013, г. Минск; пер. С. Ковалевской, 63, 220014, г. Минск; |
| 4.10 ** |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 24.10/ 32.089 | Электромагнитный метод: -измерение толщины изоляционных покрытий |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ГОСТ 9.602-2016 СТБ ГОСТ Р 51164-2001 |  |
| 4.11 ** |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 24.10/ 29.137 24.10/ 29.121 | Механические испытания: -определение адгезии (метод А, метод Б) изоляционных покрытий |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ГОСТ 9.602-2016, приложение К СТБ ГОСТ Р 51164-2001, приложение Б |  |
| 4.12 * |  | 24.10/ 18.115 24.42/ 18.115 | Металлографические исследования (макроструктурный анализ): -сварные соединения |  | СТБ ЕН 1321-2004 | пер. С. Ковалевской, 63, 220014, г. Минск; |
| 5.1 ** | Резервуары для хранения нефти, нефтепродуктов и химических реагентов | 24.10/ 32.123 24.42/ 32.123 | Радиографическая дефектоскопия: -сварные соединения; | ГОСТ 380-2005 ГОСТ 535-2005 ГОСТ 5264-80 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 11533-75 ГОСТ 11534-75 ГОСТ 14806-80 ГОСТ 23055-78 ГОСТ 23518-79 ГОСТ 30242-97 ГОСТ ISO 5817-2019 ГОСТ ISO 17636-1-2017 СТБ 2634-2023 СТБ ЕН 1320-2003 СТБ ЕН 1713-2005 СТБ ЕН 12062-2004 СТБ ЕN 10160-2009 СТБ ЕN 12517-1-2008 СТБ ISO 6520-1-2009 СТБ ISO 9606-1-2022 СТБ ISO 15614-1-2009 СТБ ISO 15614-2-2009 СТБ ISO 23278-2013 ТКП 45-5.04-172-2010 ТКП 054-2007 Правила по обеспечению промышленной безопасности взрывоопасных химических производств и объектов. Утв. Постановление МЧС РБ от 29.12.2017 №54 Правила аттестации сварщиков Республики Беларусь по ручной, механизированной и автоматизированной сварке плавлением. Утв. Госпроматомнадзор РБ от 27.06.1994 №6 (с изменениями Постановления МЧС РБ от 16.11.2007 №100) ТНПА и другая документация | СТБ 1428-2003 СТБ ЕН 1435-2004 ГОСТ 20426-82 | ул. Б. Хмельницкого, 8, 220013, г. Минск; пер. С. Ковалевской, 63, 220014, г. Минск; ул. Кирова, 86, 224013, г. Брест; пр-д Промысловый, 12, 230015, г. Гродно; ул. Украинская, 28, 246001, г. Гомель; ул. Козубовского, 27, 225710, г. Пинск |
| 5.2 ** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод: -сварные соединения; |  | ГОСТ 14782-86 СТБ ЕН 583-1-2005 СТБ ЕН 583-2-2005 СТБ ЕН 1712-2005 метод 1 СТБ ЕН 1714-2002 |  |
| 5.3 ** |  | 24.10/ 32.103 24.42/ 32.103 | Контроль проникающими веществами: -капиллярная (цветная) дефектоскопия; |  | СТБ 1172-99 |  |
| 5.4 ** |  | 24.10/ 32.089 | Магнитопорошковый метод: -сварные соединения; -основной металл |  | ГОСТ 21105-87 ГОСТ ISO 17638-2018 | ул. Б. Хмельницкого, 8, 220013, г. Минск; пер. С. Ковалевской, 63, 220014, г. Минск; |
| 5.5 ** |  | 24.10/ 32.115 24.42/ 32.115 | Оптический контроль: -визуальный метод, -внешний осмотр и измерения -сварные соединения; |  | СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 ГОСТ 23479-79 | ул. Б. Хмельницкого, 8, 220013, г. Минск; пер. С. Ковалевской, 63, 220014, г. Минск; ул. Кирова, 86, 224013, г. Брест; пр-д Промысловый, 12, 230015, г. Гродно; ул. Украинская, 28, 246001, г. Гомель; ул. Козубовского, 27, 225710, г. Пинск |
|  |  |  | -основной металл |  |  |  |
| 5.6 ** |  | 24.10/ 29.143 | Измерение твёрдости -сварные соединения; - основной металл |  | МВИ.МН 3619-2010 МВИ.МН 5477-2016 |  |
|  |  |  |  |  | ГОСТ EN 14127-2015 СТБ ИСО 10124-2001 МВИ.МН 4288-2012 |  |
| 5.7 ** | Резервуары для хранения нефти, нефтепродуктов и химических реагентов | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия, -эхо-метод: -основной металл |  |  |  |
| 6.1 ** | Подъемные сооружения: - грузоподъемные краны | 24.10/ 32.123 | Радиографическая дефектоскопия: -сварные соединения; | ГОСТ 380-2005 ГОСТ 535-2005 ГОСТ 5264-80 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 11533-75 ГОСТ 11534-75 ГОСТ 22727-88 ГОСТ 23118-2019 ГОСТ 23055-78 ГОСТ 23518-79 ГОСТ 30242-97 ГОСТ ISO 5817-2019 ГОСТ ISO 17636-1-2017 СТБ ЕН 1320-2003 СТБ ЕН 12062-2004 СТБ ЕN 10160-2009 СТБ ЕN 12517-1-2008 СТБ ISO 6520-1-2009 СТБ ISO 9606-1-2022 СТБ ISO 15614-1-2009 СТБ ISO 23278-2013 ТКП 45-1.03-103-2009 Правила по обеспечению промышленной безопасности грузоподъёмных кранов. Утв. Постановление МЧС РБ от 22.12.2018 №66 (с изм. Постановления МЧС РБ от 30.12.2022 №88). Методические рекомендации по проведению технического диагностирования грузоподъемных кранов с истекшим сроком службы. Утв. Приказ Проматомнадзора от 30.12.2005 №145. Правила аттестации сварщиков Республики Беларусь по ручной, механизированной и автоматизированной сварке плавлением. Утв. Госпроматомнадзор РБ от 27.06.1994 №6 (с изменениями Постановления МЧС РБ от 16.11.2007 №100) ТНПА и другая документация | СТБ 1428-2003 СТБ ЕН 1435-2004 ГОСТ 20426-82 | ул. Б. Хмельницкого, 8, 220013, г. Минск; пер. С. Ковалевской, 63, 220014, г. Минск; ул. Кирова, 86, 224013, г. Брест; пр-д Промысловый, 12, 230015, г. Гродно; ул. Украинская, 28, 246001, г. Гомель; ул. Козубовского, 27, 225710, г. Пинск |
| 6.2 ** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод: -сварные соединения; |  | ГОСТ 14782-86 СТБ ЕН 583-1-2005 СТБ ЕН 583-2-2005 СТБ ЕН 1712-2005 метод 1 СТБ ЕН 1714-2002 |  |
|  |  |  | -основной металл |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ГОСТ 24507-80 |  |
| 6.3 ** |  | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами: -капиллярная (цветная) дефектоскопия; -сварные соединения; -основной металл |  | СТБ 1172-99 |  |
| 6.4 ** | Подъемные сооружения: - грузоподъемные краны | 24.10/ 32.089 | Магнитопорошковый метод: -сварные соединения; -основной металл |  | ГОСТ 21105-87 ГОСТ ISO 17638-2018 | ул. Б. Хмельницкого, 8, 220013, г. Минск; пер. С. Ковалевской, 63, 220014, г. Минск; |
| 6.5 ** |  | 24.10/ 32.115 24.42/ 32.115 | Оптический контроль: -визуальный метод, -внешний осмотр и измерения: -сварные соединения; |  | СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 | ул. Б. Хмельницкого, 8, 220013, г. Минск; пер. С. Ковалевской, 63, 220014, г. Минск; ул. Кирова, 86, 224013, г. Брест; пр-д Промысловый, 12, 230015, г. Гродно; ул. Украинская, 28, 246001, г. Гомель; ул. Козубовского, 27, 225710, г. Пинск |
|  |  |  | -основной металл |  | ГОСТ 23479-79 |  |
| 6.6 ** |  | 24.10/ 29.143 | Измерение твёрдости: -сварные соединения; -основной металл |  | МВИ.МН 3619-2010 МВИ.МН 5477-2016 |  |
|  |  |  |  |  | ГОСТ 9013-59 | пер. С. Ковалевской, 63, 220014, г. Минск |
| 6.7 ** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод: -основной металл |  | ГОСТ EN 14127-2015 СТБ ИСО 10124-2001 МВИ.МН 4288-2012 | ул. Б. Хмельницкого, 8, 220013, г. Минск; пер. С. Ковалевской, 63, 220014, г. Минск; ул. Кирова, 86, 224013, г. Брест; пр-д Промысловый, 12, 230015, г. Гродно; ул. Украинская, 28, 246001, г. Гомель; ул. Козубовского, 27, 225710, г. Пинск |
| 7.1 ** | Аттракционы | 24.10/ 32.123 24.42/ 32.123 | Радиографическая дефектоскопия: -сварные соединения; | ГОСТ 380-2005 ГОСТ 535-2005 ГОСТ 1050-2013 ГОСТ 5264-80 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 11533-75 ГОСТ 11534-75 ГОСТ 22727-88 ГОСТ 23055-78 ГОСТ 23518-79 ГОСТ 30242-97 ГОСТ ISO 5817-2019 ГОСТ ISO 17636-1-2017 СТБ 2056-2010 СТБ 2108-2010 СТБ 2174-2011 СТБ ЕН 1320-2003 | СТБ 1428-2003 СТБ ЕН 1435-2004 ГОСТ 20426-82 | ул. Б. Хмельницкого, 8, 220013, г. Минск; пер. С. Ковалевской, 63, 220014, г. Минск; ул. Кирова, 86, 224013, г. Брест; пр-д Промысловый, 12, 230015, г. Гродно; ул. Украинская, 28, 246001, г. Гомель; ул. Козубовского, 27, 225710, г. Пинск |
| 7.2 ** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод: -сварные соединения; |  | ГОСТ 14782-86 СТБ ЕН 583-1-2005 СТБ ЕН 583-2-2005 СТБ ЕН 1712-2005 метод 1 СТБ ЕН 1714-2002 |  |
|  |  |  | -основной металл |  | ГОСТ 24507-80 |  |
| 7.3 ** |  | 24.10/ 32.103 24.42/ 32.103 | Контроль проникающими веществами: -капиллярная (цветная) дефектоскопия; -сварные соединения; -основной металл |  | СТБ 1172-99 |  |
| 7.4 ** |  | 24.10/ 32.089 | Магнитопорошковый метод: -сварные соединения; -основной металл | СТБ ЕН 1713-2005 СТБ ЕN 10160-2009 СТБ ЕN 12517-1-2008 СТБ ЕН 13814-2008 СТБ ЕН 12062-2004 СТБ ISO 6520-1-2009 СТБ ISO 9606-1-2022 СТБ ISO 23278-2013 СТБ ISO 15614-1-2009 СП 1.03.08-2023 Правила по обеспечению промышленной безопасности аттракционов. Утв. Постановление МЧС РБ от 27.12.2019 №67 (с изменениями Постановления МЧС РБ от 30.12.2022 №89) ТНПА и другая документация | ГОСТ 21105-87 ГОСТ ISO 17638-2018 | ул. Б. Хмельницкого, 8, 220013, г. Минск; пер. С. Ковалевской, 63 |
|  |  |  |  |  | СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 | ул. Б. Хмельницкого, 8, 220013, г. Минск; пер. С. Ковалевской, 63, 220014, г. Минск; ул. Кирова, 86, 224013, г. Брест; пр-д Промысловый, 12, 230015, г. Гродно; ул. Украинская, 28, 246001, г. Гомель; ул. Козубовского, 27, 225710, г. Пинск |
| 7.5 ** |  | 24.10/ 32.115 24.42/ 32.115 | Оптический контроль: -визуальный метод, -внешний осмотр и измерения: -сварные соединения; |  |  |  |
|  |  |  | -основной металл |  | ГОСТ 23479-79 |  |
| 7.6 ** | Аттракционы | 24.10/ 29.143 | Измерение твёрдости: -сварные соединения; -основной металл |  | МВИ.МН 3619-2010 МВИ.МН 5477-2016 |  |
|  |  |  |  |  | ГОСТ 9013-59 | пер. С. Ковалевской, 63, 220014, г. Минск; |
| 7.7 ** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод: -основной металл | Правила аттестации сварщиков Республики Беларусь по ручной, механизированной и автоматизированной сварке плавлением. Утв. Госпроматомнадзор МЧС РБ от 27.06.1994 №6 (с изменениями Постановления МЧС РБ от 16.11.2007 №100) ТНПА и другая документация | ГОСТ EN 14127-2015 СТБ ИСО 10124-2001 МВИ.МН 4288-2012 | ул. Б. Хмельницкого, 8, 220013, г. Минск; пер. С. Ковалевской, 63, 220014, г. Минск; ул. Кирова, 86, 224013, г. Брест; пр-д Промысловый, 12, 230015, г. Гродно; ул. Украинская, 28, 246001, г. Гомель; ул. Козубовского, 27, 225710, г. Пинск |
| 7.8 * |  | 24.10/ 29.061 24.42/ 29.061 24.10/ 29.121 24.10/ 29.144 | Механические испытания: -статическое растяжение; -статический изгиб; -сплющивание -сварные соединения; -основной металл |  | ГОСТ 6996-66 СТБ ЕН 895-2002 ГОСТ 1497-84 СТБ ЕН 910-2002 | пер. С. Ковалевской, 63, 220014, г. Минск; ул. Кирова, 86, 224013, г. Брест ул. Украинская, 28, 246001, г. Гомель; ул. Козубовского, 27, 225710, г. Пинск |
|  |  |  | -ударный изгиб; -сварные соединения; -основной металл |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ГОСТ 6996-66 ГОСТ 9454-78 | пер. С. Ковалевской, 63, 220014, г. Минск; |
| 8.1 ** | Объекты металлургических и литейных производств: -объекты литейного производства с применением оборудования, рассчитанного на максимальный объем расплава 0,5 тонны и более: -разливочные ковши | 24.10/ 32.123 | Радиографическая дефектоскопия: -сварные соединения | ГОСТ 380-2005 ГОСТ 535-2005 ГОСТ 5264-80 ГОСТ 11533-75 ГОСТ 11534-75 ГОСТ 22727-88 ГОСТ 30242-97 СТБ 1857-2009 СТБ ЕН 1320-2003 СТБ ЕН 12062-2004 СТБ ЕN 10160-2009 СТБ ЕN 12517-1-2008 ГОСТ ISO 5817-2019 СТБ ISO 6520-1-2009 Правила по обеспечению промышленной безопасности при получении, транспортировании, использовании расплавов черных и (или) цветных металлов и сплавов на основе этих расплавов. Утв. Пост. МЧС РБ от 1.10.24 №67 ТНПА и другая документация | СТБ 1428-2003 СТБ ЕН 1435-2004 ГОСТ 20426-82 | ул. Б. Хмельницкого, 8, 220013, г. Минск; пер. С. Ковалевской, 63, 220014, г. Минск; ул. Кирова, 86, 224013, г. Брест; пр-д Промысловый, 12, 230015, г. Гродно; ул. Украинская, 28, 246001, г. Гомель; ул. Козубовского, 27, 225710, г. Пинск |
| 8.2 ** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод: -основной металл |  | ГОСТ 24507-80 |  |
| 8.3 ** |  | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами: -капиллярная (цветная) дефектоскопия; -сварные соединения; -основной металл |  | СТБ 1172-99 |  |
| 8.4 ** |  | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль: -визуальный метод, -внешний осмотр и измерения: -сварные соединения; |  | СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 |  |
|  |  |  | -основной металл |  | ГОСТ 23479-79 |  |
| 8.5 ** |  | 24.10/ 29.143 | Измерение твёрдости: -сварные соединения; -основной металл |  | МВИ.МН 3619-2010 МВИ.МН 5477-2016 |  |
| 8.6 ** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод: -основной металл |  | ГОСТ EN 14127-2015 СТБ ИСО 10124-2001 МВИ.МН 4288-2012 |  |
| 9.1 ** | Объекты строительно-монтажных работ | 24.10/ 32.123 24.42/ 32.123 | Радиографическая дефектоскопия: -сварные соединения; | ГОСТ 380-2005 ГОСТ 535-2005 ГОСТ 1050-2013 ГОСТ 5264-80 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 10922-2012 ГОСТ 11533-75 ГОСТ 11534-75 ГОСТ 14098-2014 ГОСТ 14806-80 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 23118-2019 ГОСТ 23055-78 ГОСТ 23518-79 ГОСТ 30242-97 ГОСТ ISO 17636-1-2017 СТБ 2116-2010 СТБ 2174-2011 СТБ 2349-2013 СТБ 2350-2013 СТБ ЕН 1320-2003 СТБ ЕN 10160-2009 СТБ ISO 9606-1-2022 СТБ ISO 15614-1-2009 СТБ ISO 15614-2-2009 СТБ ISO 17660-1-2013 СТБ ISO 17660-2-2013 СТБ ISO 23278-2013 СП 4.02.01-2020 СН 1.03.01-2019 СП 1.03.02.2020 СП 1.04.04.2023 СП 4.01.06.2024 СП 4.01.07-2024 ТКП 45-5.03-307-2017 ТКП 45-5.04-121-2009 ТКП 054-2007 Правила аттестации сварщиков Республики Беларусь по ручной, механизированной и автоматизированной сварке плавлением. Утв. Госпроматомнадзор МЧС РБ от 27.06.1994 №6 (с изменениями Постановления МЧС РБ от 16.11.2007 №100) ТНПА и другая документация | СТБ 1428-2003 СТБ ЕН 1435-2004 ГОСТ 20426-82 | ул. Б. Хмельницкого, 8, 220013, г. Минск; пер. С. Ковалевской, 63, 220014, г. Минск; ул. Кирова, 86, 224013, г. Брест; пр-д Промысловый, 12, 230015, г. Гродно; ул. Украинская, 28, 246001, г. Гомель; ул. Козубовского, 27, 225710, г. Пинск |
| 9.2 ** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод: -сварные соединения; |  | ГОСТ 14782-86 СТБ ЕН 583-1-2005 СТБ ЕН 583-2-2005 СТБ ЕН 1712-2005 метод 1 СТБ ЕН 1714-2002 |  |
|  |  |  | -основной металл |  | ГОСТ 24507-80 |  |
| 9.3 ** |  | 24.10/ 32.103 24.42/ 32.103 | Контроль проникающими веществами: -капиллярная (цветная) дефектоскопия; -сварные соединения; -основной металл |  | СТБ 1172-99 |  |
| 9.4 ** |  | 24.10/ 32.089 | Магнитопорошковый метод: -сварные соединения; -основной металл |  | ГОСТ 21105-87 ГОСТ ISO 17638-2018 | ул. Б. Хмельницкого, 8, 220013, г. Минск; пер. С. Ковалевской, 63, 220014, г. Минск; |
| 9.5 ** |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 24.10/ 32.115 24.42/ 32.115 | Оптический контроль: -визуальный метод, -внешний осмотр и измерения: -сварные соединения; |  | СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 | ул. Б. Хмельницкого, 8, 220013, г. Минск; пер. С. Ковалевской, 63, 220014, г. Минск; ул. Кирова, 86, 224013, г. Брест; пр-д Промысловый, 12, 230015, г. Гродно; ул. Украинская, 28, 246001, г. Гомель; ул. Козубовского, 27, 225710, г. Пинск |
|  |  |  | -основной металл |  | ГОСТ 23479-79 |  |
| 9.6 ** |  | 24.10/ 29.143 | Измерение твёрдости: -сварные соединения; -основной металл |  | МВИ.МН 3619-2010 МВИ.МН 5477-2016 |  |
|  |  |  |  |  | ГОСТ 9013-59 | пер. С. Ковалевской, 63, 220014, г. Минск; |
| 9.7 ** | Объекты строительно-монтажных работ | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод: -основной металл |  | ГОСТ EN 14127-2015 СТБ ИСО 10124-2001 МВИ.МН 4288-2012 | ул. Б. Хмельницкого, 8, 220013, г. Минск; пер. С. Ковалевской, 63, 220014, г. Минск; ул. Кирова, 86, 224013, г. Брест; пр-д Промысловый, 12, 230015, г. Гродно; ул. Украинская, 28, 246001, г. Гомель; ул. Козубовского, 27, 225710, г. Пинск |
|  |  | 24.10/ 29.061 24.42/ 29.061 24.10/ 29.121 24.10/ 29.144 | Механические испытания: -статическое растяжение -сплющивание -сварные соединения; -основной металл |  | ГОСТ 6996-66 СТБ ЕН 895-2002 ГОСТ 12004-81 ГОСТ 10922-2012 р.7 ГОСТ 1497-84 СТБ ЕН 910-2002 ГОСТ 8695-75 ГОСТ 14019-2003 | пер. С. Ковалевской, 63, 220014, г. Минск; ул. Кирова, 86, 224013, г. Брест; ул. Украинская, 28, 246001, г. Гомель; |
| 9.8 * |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -ударный изгиб; -сварные соединения; -основной металл |  | ГОСТ 6996-66 ГОСТ 9454-78 | пер. С. Ковалевской, 63, 220014, г. Минск; |
|  |  | 24.10/ 32.166 | Электроискровой метод: -контроль сплошности изоляционных покрытий |  |  |  |
| 9.9 ** |  |  |  |  | ГОСТ 9.602-2016 СТБ ГОСТ Р 51164-2001, раздел 4 | ул. Б. Хмельницкого, 8, 220013, г. Минск; пер. С. Ковалевской, 63, 220014, г. Минск; |
| 9.10 ** |  | 24.10/ 32.089 | Электромагнитный метод: -измерение толщины изоляционных покрытий |  | ГОСТ 9.602-2016 СТБ ГОСТ Р 51164-2001 |  |
| 9.11 * |  | 24.10/ 18.115 24.42/ 18.115 | Металлографические исследования (макроструктурный анализ): -сварные соединения |  | СТБ ЕН 1321-2004 | пер. С. Ковалевской, 63, 220014, г. Минск; |
|  |  |  |  |  | ГОСТ 9.602-2016, приложение К СТБ ГОСТ Р 51164-2001, приложение Б | ул. Б. Хмельницкого, 8, 220013, г. Минск; пер. С. Ковалевской, 63, 220014, г. Минск; |
| 9.12 ** |  | 24.10/ 29.137 24.10/ 29.121 | Механические испытания: -определение адгезии (метод А, метод Б) изоляционных покрытий |  |  |  |
| 10.1 ** | Объекты перевозки опасных грузов: -цистерны, емкости и оборудование | 24.10/ 32.123 24.42/ 32.123 | Радиографическая дефектоскопия: -сварные соединения; | СТБ ЕН 1713-2005 СТБ ЕN 10160-2009 СТБ ЕN 12517-1-2008 СТБ ЕН 13814-2008 СТБ ЕН 12062-2004 СТБ ISO 6520-1-2009 СТБ ISO 9606-1-2022 СТБ ISO 23278-2013 СТБ ISO 15614-1-2009 СП 1.03.08-2023 Правила по обеспечению безопасности перевозки опасных грузов автомобильным транспортом в Республике Беларусь. Утв. Постановлением МЧС РБ от 17.05.2021 №35 ТНПА и другая документация | СТБ 1428-2003 СТБ ЕН 1435-2004 ГОСТ 20426-82 | ул. Б. Хмельницкого, 8, 220013, г. Минск; пер. С. Ковалевской, 63, 220014, г. Минск; ул. Кирова, 86, 224013, г. Брест; пр-д Промысловый, 12, 230015, г. Гродно; ул. Украинская, 28, 246001, г. Гомель; ул. Козубовского, 27, 225710, г. Пинск |
| 10.2 ** |  | 24.10/ 32.103 24.42/ 32.103 | Контроль проникающими веществами: -капиллярная (цветная) дефектоскопия; -сварные соединения; -основной металл |  | СТБ 1172-99 |  |
| 10.3 ** |  | 24.10/ 32.089 | Магнитопорошковый метод: -сварные соединения; -основной металл |  | ГОСТ 21105-87 ГОСТ ISO 17638-2018 | ул. Б. Хмельницкого, 8, 220013, г. Минск; пер. С. Ковалевской, 63, 220014, г. Минск; |
| 10.4 ** |  | 24.10/ 32.115 24.42/ 32.115 | Оптический контроль: -визуальный метод, -внешний осмотр и измерения -сварные соединения; |  | СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 | ул. Б. Хмельницкого, 8, 220013, г. Минск; пер. С. Ковалевской, 63, 220014, г. Минск; ул. Кирова, 86, 224013, г. Брест; пр-д Промысловый, 12, 230015, г. Гродно; ул. Украинская, 28, 246001, г. Гомель; ул. Козубовского, 27, 225710, г. Пинск |
|  |  |  | -основной металл |  | ГОСТ 23479-79 |  |
| 10.5 ** |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 24.10/ 29.143 | Измерение твёрдости: -сварные соединения; -основной металл |  | МВИ.МН 3619-2010 МВИ.МН 5477-2016 |  |
| 10.6 ** |  |  |  |  | ГОСТ EN 14127-2015 СТБ ИСО 10124-2001 МВИ.МН 4288-2012 |  |
|  |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод: -основной металл |  |  |  |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС.