ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

по состоянию на «28» ноября 2025 г.

Общества с ограниченной ответственностью «ДРАЙВ»

наименование юридического лица

Испытательной лаборатории

наименование структурного подразделения юридического лица (в случае его аккредитации)

BY/112 2.4731 от 04.12.2015

уникальный регистрационный номер аккредитованного субъекта в реестре Национальной системе аккредитации Республики Беларусь

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.1 ** | Аппараты медицинские диагностические, оснащённые источниками ионизирующего излучения (рентгеновские аппараты: общего назначения, сканирующие, стоматологические, маммографические, ангиографические, денситометры) | 26.60/ 04.056 | Точность анодного напряжения | ГОСТ IEC 60601-2-7-2011 п. 50.103.1; ГОСТ Р 50267.2.54-2013 п. 203.6.4.3.104.3; ГОСТ Р МЭК 60601-2-45-2014 п. 203.6.4.3.102.2 а); ТУ РБ 100177569.001-2001 п. 1.3.8; ТУ BY 100177569.004-2012 п. 1.3.8 | ГОСТ IEC 60601-2-7-2011 п. 50.104.1; ГОСТ Р 50267.2.54-2013 п. 203.6.4.3.104.3; ГОСТ Р МЭК 60601-2-45-2014 п. 203.6.4.3.103.1 | г. Минск, пр-т Партизанский, 8/9, производственный корпус 6 |
| 1.2 ** |  | 26.60/ 04.056 | Точность анодного тока | ГОСТ IEC 60601-2-7-2011 п. 50.103.2; ГОСТ Р 50267.2.54-2013 п. 203.6.4.3.104.4; ГОСТ Р МЭК 60601-2-45-2014 п. 203.6.4.3.102.3; ТУ РБ 100177569.001-2001 п. 1.3.8; ТУ BY 100177569.004-2012 п. 1.3.8 | ГОСТ IEC 60601-2-7-2011 п. 50.104.2; ГОСТ Р 50267.2.54-2013 п. 203.6.4.3.104.4; ГОСТ Р МЭК 60601-2-45-2014 п. 203.6.4.3.103.2 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3 ** | Аппараты медицинские диагностические, оснащённые источниками ионизирующего излучения (рентгеновские аппараты: общего назначения, сканирующие, стоматологические, маммографические, ангиографические, денситометры) | 26.60/ 04.056 | Точность времени облучения | ГОСТ IEC 60601-2-7-2011 п. 50.103.3; ГОСТ Р 50267.2.54-2013 п. 203.6.4.3.104.5; ГОСТ Р МЭК 60601-2-45-2014 п. 203.6.4.3.102.4; ТУ РБ 100177569.001-2001 п. 1.3.8; ТУ BY 100177569.004-2012 п. 1.3.8 | ГОСТ IEC 60601-2-7-2011 пп. 2.101.4, 50.104.3 а); ГОСТ Р 50267.2.54-2013 п. 203.6.4.3.104.5; ГОСТ Р МЭК 60601-2-45-2014 п. 203.6.4.3.103.3 | г. Минск, пр-т Партизанский, 8/9, производственный корпус 6 |
| 1.4 ** |  | 26.60/ 04.056 | Точность произведения ток - время | ГОСТ IEC 60601-2-7-2011 п. 50.103.4; ГОСТ Р 50267.2.54-2013 п. 203.6.4.3.104.6; ГОСТ Р МЭК 60601-2-45-2014 п. 203.6.4.3.102.5 | ГОСТ IEC 60601-2-7-2011 п. 50.104.4; ГОСТ Р 50267.2.54-2013 п. 203.6.4.3.104.6; ГОСТ Р МЭК 60601-2-45-2014 п. 203.6.4.3.103.4 |  |
| 1.5 ** |  | 26.60/ 04.056 | Воспроизводимость выходного излучения в прерывистом режиме (при рентгенографии) без автоматического управления экспозиционной дозой | ГОСТ IEC 60601-2-7-2011 п. 50.102.1; ГОСТ Р 50267.2.54-2013 п. 203.6.3.2.101; ГОСТ Р МЭК 60601-2-45-2014 п. 203.6.3.2; ТУ РБ 100177569.001-2001 п. 1.3.10.1; ТУ BY 100177569.004-2012 п. 1.3.9.1 | ГОСТ IEC 60601-2-7-2011 пп. 50.105.1-50.105.3; ГОСТ Р 50267.2.54-2013 п. 203.6.3.2.101; ГОСТ Р МЭК 60601-2-45-2014 п. 203.6.3.2 |  |
| 1.6 ** |  | 26.60/ 04.056 | Линейность воздушной кермы при рентгенографии | ГОСТ IEC 60601-2-7-2011 п. 50.102.2 а); ГОСТ Р 50267.2.54-2013 п. 203.6.3.2.102; ГОСТ Р МЭК 60601-2-45-2014 п. 203.6.3.1.2; ТУ РБ 100177569.001-2001 п. 1.3.10.2; ТУ BY 100177569.004-2012 п. 1.3.9.2 | ГОСТ IEC 60601-2-7-2011 пп. 50.102.2 а), 50.104, 50.105; ГОСТ Р 50267.2.54-2013 п. 203.6.3.2.102; ГОСТ Р МЭК 60601-2-45-2014 п. 203.6.3.1.2 |  |
| 1.7 ** |  | 26.60/ 04.056 | Воспроизводимость при автоматическом управлением экспозиционной дозой | ГОСТ Р 50267.2.54-2013 п. 203.6.3.2.102 b), d); ТУ РБ 100177569.001-2001 пп. 1.3.11.1, 1.3.11.3 | ГОСТ Р 50267.2.54-2013 п. 203.6.3.2.101 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.8 ** | Аппараты медицинские диагностические, оснащённые источниками ионизирующего излучения (рентгеновские аппараты: общего назначения, сканирующие, стоматологические, маммографические, ангиографические, денситометры) | 26.60/ 04.056 | Величина пульсации анодного напряжения | ГОСТ 26140-84 п. 1.6.7.8; ГОСТ IEC 60601-2-7-2011 п. 2.101.2; ГОСТ Р МЭК 60601-2-45-2014 п. 203.6.4.3.102.2 с); ТУ РБ 100177569.001-2001 п. 1.3.9 | ГОСТ 26140-84 п. 4.15 | г. Минск, пр-т Партизанский, 8/9, производственный корпус 6 |
| 1.9 ** |  | 26.60/ 04.056 | Расхождение между полем рентгеновского излучения и световым полем | ГОСТ Р 50267.2.54-2013 п. 203.8.102.6; ТУ РБ 100177569.001-2001 п. 2.2.5; ТУ BY 100177569.004-2012 п. 2.1.4 | ГОСТ Р 50267.2.54-2013 п. 203.8.102.6 |  |
| 1.10 ** |  | 26.60/ 04.056 | Излучение утечки в нагрузочном состоянии | ГОСТ Р МЭК 60601-1-3-2013 п. 12.4; ТУ РБ 100177569.001-2001 п. 2.2.2; ТУ BY 100177569.004-2012 п. 2.1.1 | ГОСТ 26140-84 п. 4.34; ГОСТ Р МЭК 60601-1-3-2013 п. 12.4 |  |
| 1.11 ** |  | 26.60/ 04.056 | Излучение утечки не в нагрузочном состоянии | ГОСТ Р МЭК 60601-1-3-2013 п. 12.5; ТУ BY 100177569.004-2012 п. 2.1.1 | ГОСТ Р МЭК 60601-1-3-2013 п. 12.5 |  |
| 1.12 ** |  | 26.60/ 04.056 | Слой половинного ослабления | ГОСТ Р МЭК 60601-1-3-2013 п. 7.1; ТУ РБ 100177569.001-2001 п. 2.2.9; ТУ BY 100177569.004-2012 п. 2.1.6 | ГОСТ Р МЭК 60601-1-3-2013 пп. 7.1, 7.6 |  |
| 1.13 ** |  | 26.60/ 29.040 | Усилие торможения подвижных частей аппарата | ГОСТ 26140-84 Фактические значения ТНПА и другая документация | АМИ.МН 0036-2022 п. 9.2 |  |
| 1.14 ** |  | 26.60/ 29.040 | Усилие перемещения подвижных частей аппарата |  | АМИ.МН 0036-2022 п. 9.3 |  |
| 1.15 ** |  | 26.60/ 29.040 | Усилие компрессии |  | АМИ.МН 0036-2022 п. 9.5 |  |
| 1.16 ** |  | 26.60/ 29.061 | Отклонение оси пучка рентгеновского излучения (рабочего пучка) при изменении фокусного расстояния |  | АМИ.МН 0036-2022 п. 9.7 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.17 ** | Аппараты медицинские диагностические, оснащённые источниками ионизирующего излучения (рентгеновские аппараты: общего назначения, сканирующие, стоматологические, маммографические, ангиографические, денситометры) | 26.60/ 29.061 | Перпендикулярность оси пучка рентгеновского излучения | СанПиН 2.6.1.8-38-2003 Фактические значения ТНПА и другая документация | АМИ.МН 0036-2022 п. 9.8 | г. Минск, пр-т Партизанский, 8/9, производственный корпус 6 |
| 1.18 ** |  | 26.60/ 29.061 | Совпадение светового (оптического) и радиационного (рентгеновского) полей | ГОСТ Р 50267.2.54-2013 Фактические значения ТНПА и другая документация | АМИ.МН 0036-2022 п. 9.9 |  |
| 1.19 ** |  | 26.60/ 11.116 | Высококонтрастная разрешающая способность (разрешающая способность, предел разрешения) | ГОСТ 26141-84 Фактические значения ТНПА и другая документация | АМИ.МН 0036-2022 п. 9.12 |  |
| 1.20 ** |  | 26.60/ 11.116 | Низкоконтрастная разрешающая способность (контрастная чувствительность, пороговый контраст) |  | АМИ.МН 0036-2022 Приложение E п. E.4 |  |
| 1.21 ** |  | 26.60/ 11.116 | Динамический диапазон |  | АМИ.МН 0036-2022 Приложение E п. E.4 |  |
| 1.22 ** |  | 26.60/ 04.056 | Доза (мощность дозы) в плоскости приемника излучения при заданных значениях высококонтрастной и низкоконтрастной разрешающей способности |  | АМИ.МН 0036-2022 п. 9.21 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.23 ** | Аппараты медицинские диагностические, оснащённые источниками ионизирующего излучения (рентгеновские аппараты: общего назначения, сканирующие, стоматологические, маммографические, ангиографические, денситометры) | 26.60/ 04.056 | Пульсация анодного напряжения и форма кривой анодного напряжения | ГОСТ 26140-84 Фактические значения ТНПА и другая документация | АМИ.МН 0036-2022 п. 9.23 | г. Минск, пр-т Партизанский, 8/9, производственный корпус 6 |
| 1.24 ** |  | 26.60/ 04.056 | Повторяемость и воспроизводимость дозы (мощности дозы) в ручном режиме |  | АМИ.МН 0036-2022 п. 9.20 |  |
| 1.25 ** |  | 26.60/ 04.056 | Точность анодного напряжения (выполнение уставок анодного напряжения) | ГОСТ IEC 60601-2-7-2011 Фактические значения ТНПА и другая документация | АМИ.МН 0036-2022 п. 9.22 |  |
| 1.26 ** |  | 26.60/ 04.056 | Слой половинного ослабления | ГОСТ Р МЭК 60601-1-3-2013 Фактические значения ТНПА и другая документация | АМИ.МН 0036-2022 п. 9.19 |  |
| 1.27 ** |  | 26.60/ 04.056 | Суммарная (общая) фильтрация |  | АМИ.МН 0036-2022 п. 9.24 |  |
| 1.28 ** |  | 26.60/ 22.000 | Точность анодного тока (выполнение уставок анодного тока) | ГОСТ IEC 60601-2-7-2011 Фактические значения ТНПА и другая документация | АМИ.МН 0036-2022 п. 9.25 |  |
| 1.29 ** |  | 26.60/ 22.000 | Точность времени облучения (выполнение уставок длительности экспозиции) |  | АМИ.МН 0036-2022 п. 9.25 |  |
| 1.30 ** |  | 26.60/ 22.000 | Точность произведения ток-время (выполнение уставок количества электричества) |  | АМИ.МН 0036-2022 п. 9.25 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.31 ** | Аппараты медицинские диагностические, оснащённые источниками ионизирующего излучения (рентгеновские аппараты: общего назначения, сканирующие, стоматологические, маммографические, ангиографические, денситометры) | 26.60/ 04.056 | Нелинейность дозы от силы анодного тока, времени облучения, количества электричества | ГОСТ IEC 60601-2-7-2011 Фактические значения ТНПА и другая документация | АМИ.МН 0036-2022 п. 9.26 | г. Минск, пр-т Партизанский, 8/9, производственный корпус 6 |
| 1.32 ** |  | 26.60/ 04.056 | Радиационный выход | СанПиН 2.6.1.8-38-2003 Фактические значения ТНПА и другая документация | АМИ.МН 0036-2022 п. 9.27 |  |
| 1.33 ** |  | 26.60/ 04.056 | Радиационная защита рентгеновского излучателя или аппарата | ГОСТ 26140-84 Фактические значения ТНПА и другая документация | АМИ.МН 0036-2022 п. 9.29 |  |
| 1.34 ** |  | 26.60/ 11.116 | Наличие сигнализации при времени облучения, превышающем 5 мин |  | АМИ.МН 0036-2022 п. 9.30 |  |
| 2.1 ** | Усилители рентгеновского изображения | 26.60/ 29.061 | Размер (диаметр) рабочего поля | ГОСТ 26140-84 Фактические значения ТНПА и другая документация | АМИ.МН 0036-2022 п. 9.13 |  |
| 2.2 ** |  | 26.60/ 29.061 | Дисторсия |  | АМИ.МН 0036-2022 п. 9.14 |  |
| 2.3 ** |  | 26.60/ 29.061 | Локальные геометрические искажения |  | АМИ.МН 0036-2022 п. 9.15 |  |
| 2.4 ** |  | 26.60/ 29.061 | Отклонение линии схождения шторок глубинной диафрагмы от центральных линий |  | АМИ.МН 0036-2022 п. 9.18 |  |
| 2.5 ** |  | 26.60/ 29.061 | Переход от одного масштаба к другому (коэффициент увеличения) | СанПиН 2.6.1.8-38-2003 Фактические значения ТНПА и другая документация | АМИ.МН 0036-2022 п. 9.16 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.6 ** | Усилители рентгеновского изображения | 26.60/ 29.061 | Переход от негативного изображения к позитивному (показатель изменяемости) | СанПиН 2.6.1.8-38-2003 Фактические значения ТНПА и другая документация | АМИ.МН 0036-2022 п. 9.17 | г. Минск, пр-т Партизанский, 8/9, производственный корпус 6 |
| 3.1 ** | Приставка линейной томографии | 26.60/ 29.061 | Глубина среза, точность установки глубины среза | СанПиН 2.6.1.8-38-2003 Фактические значения ТНПА и другая документация | АМИ.МН 0036-2022 Приложение E п. E.1 |  |
| 3.2 ** |  | 26.60/ 29.061 | Точность установки угла линейной томографии |  | АМИ.МН 0036-2022 п. 9.11 |  |

Примечание:

** – осуществление деятельности непосредственно в месте(ах) осуществления деятельности заявителя на аккредитацию (аккредитованного субъекта) и за его пределами.