ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

по состоянию на 01.12.2025

Открытое акционерное общество  "Савушкин продукт"

наименование юридического лица

производственная лаборатория производственного филиала ОАО "Савушкин продукт" в г. Барановичи

наименование структурного подразделения юридического лица (в случае его аккредитации)

BY/112 2.5256

уникальный регистрационный номер аккредитованного субъекта в реестре Национальной системе аккредитации Республики Беларусь

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1*** | Сырье молоко коровье заготовляемое, сливки заготовляемые, молоко и молочная продукция, включая детское питание | 01.41/42.000, 10.51/42.000 | Отбор образцов | ТР ТС 021/2011 Статья 7, 30 Приложение 4; ТР ТС 021/2011 Приложение № 1,2; ТР ТС 033/2013 Раздел III, V Приложение № 3, 4, 9, 10 | ГОСТ 13928-84; ГОСТ 26669-85 п.2; ГОСТ 26670-91; ГОСТ 26809.1-2014; ГОСТ 26809.2-2014; ГОСТ 32901-2014; ГОСТ 9225-84; ГОСТ ISO 707-2013; СТБ 1036-97; СТБ 1051-2012; СТБ 1053-2015 | Производственная лаборатория производственного филиала ОАО "Савушкин продукт" в г. Барановичи (ул. 50 лет БССР, 51, 225406, г. Барановичи, Брестская область) |
| 1.2* |  | 01.41/11.116, 10.51/11.116 | Органолептические показатели:внешний вид,консистенция,вкус,запах и цвет. | ТР ТС 033/2013 Раздел V Раздел VII Приложение № 3, 6, 7 | ГОСТ 28283-2015; ГОСТ 29245-91 п.3; ГОСТ 33630-2015 |  |
| 1.3* |  | 01.41/08.037, 01.41/08.074, 10.51/08.037, 10.51/08.074 | Массовая доля жира, массовая доля жира в сухом веществе | ТР ТС 033/2013 Раздел V Раздел VII Приложение № 1, 3, 6, 7 | ГОСТ 29247-91 п.3,п.4; ГОСТ 32255-2013; ГОСТ 5867-2023 п.6; ГОСТ 5867-90 п.2. |  |
| 1.4** |  | 01.41/29.145, 10.51/29.145 | Температура |  | ГОСТ 26754-85; ГОСТ 3622-68 п.2.22 |  |
| 1.5* |  | 10.51/12.042 | Эффективность пастеризации(пероксидаза/фосфатаза) |  | ГОСТ 3623-2015 п.6.2; п.7.1 |  |
| 1.6* |  | 01.41/08.149, 10.51/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 30305.3-95 п.5; ГОСТ 3624-92 п.3 |  |
| 1.7.1* |  | 01.41/08.052, 01.41/08.074, 10.51/08.052, 10.51/08.074 | Массовая доля сухих веществ. |  | ГОСТ 32255-2013; ГОСТ 3626-73 п.2, п.3, п.4 |  |
| 1.7.2* |  | 01.41/08.037, 01.41/08.052, 01.41/08.074, 10.51/08.037, 10.51/08.052, 10.51/08.074 | Расчетный показатель: массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка (СОМО) (показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: массовая доля сухого вещества, массовая доля жира) |  | ГОСТ 3626-73 п. 2.4.3 |  |
| 1.8* |  | 10.51/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 29246-91 п.2, п.3; ГОСТ 30305.1-95 п.4; ГОСТ 3626-73 п.2; п.5 |  |
| 1.9* |  | 01.41/08.074, 01.41/08.149, 01.41/08.169, 10.51/08.074, 10.51/08.149, 10.51/08.169 | Массовая доля белка |  | ГОСТ 23327-98; ГОСТ 30648.2-99; ГОСТ 32255-2013; СТБ ISO 8968-1-2024 |  |
| 1.10* |  | 01.41/08.031, 10.51/08.031 | Плотность |  | ГОСТ 3625-84 п.2 |  |
| 1.11* |  | 01.41/08.153, 10.51/08.153 | Группа чистоты |  | ГОСТ 29245-91 п.7; ГОСТ 8218-89 |  |
| 1.12* |  | 10.51/08.169 | Водородный показатель (рН) |  | ГОСТ 31978-2012; ГОСТ 32892-2014 |  |
| 1.13* |  | 10.51/08.149 | Массовая доля сахарозы,массовая доля общего сахара |  | ГОСТ 3628-78 п.2 , п.5 |  |
| 1.14* |  | 10.51/08.074, 10.51/08.149 | Массовая доля лактозы Массовая доля белка |  | ГОСТ 29248-91 п.5; ГОСТ 32255-2013 |  |
| 1.15* |  | 10.51/08.149 | Массовая доля хлористого натрия |  | ГОСТ 3627-81 п.2 |  |
| 1.16* |  | 01.41/01.086 | Сычужно-бродильная проба |  | ГОСТ 32901-2014; ГОСТ 9225-84 п.4.4 |  |
| 1.17* |  | 01.41/01.086, 10.51/01.086 | Наличие ингибирующих веществ |  | ГОСТ 23454-2016 |  |
| 1.18* |  | 10.51/08.052 | Индекс растворимости |  | ГОСТ 30305.4-95 |  |
| 1.19* |  | 10.51/01.086 | Бактерии группы кишечной палочки(колиформы) | ТР ТС 021/2011 Приложение № 1,2; ТР ТС 033/2013 Раздел V Раздел VI Раздел VII Приложение № 1, 2, 5, 8; ТР ТС 033/2013 Раздел III | ГОСТ 32901-2014; ГОСТ 9225-84 |  |
| 1.20* |  | 01.41/01.086, 10.51/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов(КМАФАнМ) |  | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 32901-2014; ГОСТ 9225-84; ГОСТ ISO 4833-2015 |  |
| 1.21* |  | 10.51/01.086 | Дрожжи и плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 33566-2015; ГОСТ ISO 6611-2013 |  |
| 1.22* |  |  | Молочнокислые микроорганизмы | ТР ТС 033/2013 Раздел V Раздел VII Приложение № 1, 2, 5, 8; ТР ТС 033/2013 Раздел III | ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998); ГОСТ 33951-2016 |  |
| 1.23* |  | 01.41/13.115, 01.41/18.115, 01.41/18.154 | Количество соматических клеток |  | ГОСТ 23453-2014; ГОСТ ISO 13366-1/IDF 148-1-2014; ГОСТ ISO 13366-2/IDF 148-2-2014 |  |
| 1.24* |  | 10.51/01.086 | Количество бифидобактерий |  | ГОСТ 33491-2015 |  |
| 1.25* | Сырое молоко коровье заготовляемое | 01.41/03.152, 10.51/03.152 | Остаточное количество антибиотиков: пенициллины, тетрациклиновой группы, хлорамфеникола (левомицетин), стрептомицин | ТР ТС 021/2011 Приложение № 3; ТР ТС 033/2013 Раздел V Пункт 16, Раздел VII Пункт 32, Приложение № 4 | ГОСТ 32219-2013; ГОСТ 32254-2013 | Производственная лаборатория производственного филиала ОАО "Савушкин продукт" в г. Барановичи (ул. 50 лет БССР, 51, 225406, г. Барановичи, Брестская область) |
| 1.26* | Сырье молоко коровье заготовляемое, сливки заготовляемые, молоко и молочная продукция, включая детское питание | 01.41/04.125, 10.51/04.125 | Удельная(объемная)активность цезий 137 | ТР ТС 021/2011 Статья 7, 30 Приложение 4; ТР ТС 033/2013 Раздел VII Приложение 4, 9, 10 | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1823-2007 | Производственная лаборатория производственного филиала ОАО "Савушкин продукт" в г. Барановичи (ул. 50 лет БССР, 51, 225406, г. Барановичи, Брестская область) |
| 1.27* |  | 01.41/03.152, 10.51/03.152 | Наличие остаточных количеств антибиотиков(пенициллин) | ТР ТС 021/2011 Приложение № 3; ТР ТС 033/2013 Приложение № 4 | ГОСТ 31502-2012 п.5.2 |  |
| 1.28* | Сырое молоко коровье заготовляемое | 01.41/08.085 | Температура замерзания | ТР ТС 033/2013 Приложение № 6 | ГОСТ 25101-2015 | Производственная лаборатория производственного филиала ОАО "Савушкин продукт" в г. Барановичи (ул. 50 лет БССР, 51, 225406, г. Барановичи, Брестская область) |