ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1* | Топливо нефтяное. Мазут | 19.20/08.055 | Массовая доля воды | ГОСТ 10585-2013 Проектная и техническая документация на объекты контроля | ГОСТ 2477-2014 | ул. Шоссейная, 6, 225215, г.Белоозерск, Березовский район, Брестская область |
| 1.2* |  | 19.20/29.145 | Температура вспышки в открытом тигле |  | ГОСТ 4333-2021 Метод Кливленда |  |
| 1.3* |  | 19.20/08.052 | Зольность |  | ГОСТ 1461-2023 |  |
| 1.4* |  | 19.20/34.066 | Теплота сгорания (низшая) в перерасчете на сухое топливо |  | ГОСТ 21261-2021 |  |
| 1.5* |  | 19.20/08.052 | Массовая доля серы |  | ГОСТ 3877-88 |  |
|  |  | 19.20/08.130 |  |  | ГОСТ ISO 8754-2013 |  |
| 1.6* |  | 19.20/08.031 | Плотность при 200С | Фактическое значение | ГОСТ 3900-85, п.1 |  |
| 2.1** | Газы горючие природные | 06.20/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 5542-2022 Проектная и техническая документация на объекты контроля | ГОСТ 31370-2008 | ул. Шоссейная, 6, 225215, г.Белоозерск, Березовский район, Брестская область |
| 2.2** |  | 06.20/08.118 | Плотность |  | ГОСТ 17310-2002 |  |
|  |  | 06.20/08.157 |  |  | ГОСТ 31369-2021 п.8 |  |
| 2.3** |  | 06.20/08.157 | Относительная плотность |  | ГОСТ 31369-2021 п.8 |  |
| 2.4** |  | 06.20/08.157 | Молярная доля кислорода |  | ГОСТ 31371.7-2020 |  |
| 2.5** |  | 06.20/08.157 | Область значений числа Воббе (высшего) при стандартных условиях и его отклонение от номинального значения |  | ГОСТ 31369-2021 п.8 |  |
| 2.6** | Газы горючие природные | 06.20/08.157 | Высшая теплота сгорания при стандартных условиях | ГОСТ 5542-2022 Проектная и техническая документация на объекты контроля | ГОСТ 31369-2021 п.7 | ул. Шоссейная, 6, 225215, г.Белоозерск, Березовский район, Брестская область |
| 2.7** |  | 06.20/08.157 | Низшая теплота сгорания при стандартных условиях |  | ГОСТ 31369-2021 п.7 |  |
| 2.8** |  | 06.20/08.157 | Молярная доля компонентов природного газа: Метан Этан Пропан Бутаны Пентаны Нео-пентан Гексаны Азот |  | ГОСТ 31371.7-2020 |  |
| 2.9** |  | 06.20/08.157 | Молярная доля диоксида углерода |  | ГОСТ 31371.7-2020 Часть 7 |  |