Приложение к аттестату аккредитации

№ ВY/112 02.2.0.1566

от  «27» февраля 1998 года

на 3 листах

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «05» марта 2012 года

(новая редакция)

электротехнической лаборатории Открытого акционерного общества «Белкард»

| Наименование объекта или вида испытаний | Код | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение ТНПА, устанавливающего требования |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | к показателям объекта испытаний | к методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В |  | - Измерение сопротивление изоляции Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009, П. Б.27.1 | МВИ Гр 358-2011, МВИ Гр 359-2011, МВИ Гр 378-2011 |
| Конденсаторы бумажно-масляные |  | - Испытание повышенным - напряжением промышленной частоты | ТКП 181-2009, п. Б.21.5 | МВИ Гр 378-2011 |
| Силовые кабельные линии на напряжение до 20 кВ |  | - Измерение сопротивления изоляции - Испытание изоляции повышенным - напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009, п. Б.30.1, п. Б.30.2 | МВИ Гр 378-2011 |
| Электродвигатели переменного тока |  | - Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181-2009, п. Б.7.2 | МВИ Гр 358-2011, МВИ Гр 359-2011, МВИ Гр 378-2011 |
| Машины постоянного тока |  | - Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181-2009, п. Б.6.2 | МВИ Гр 358-2011, МВИ Гр 359-2011, МВИ Гр 378-2011 |
| Вентильные разрядники на напряжение до 35 кВ |  | - Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181-2009, п. Б.22.1 | МВИ Гр 378-2011 |

BY/112 02.2.0.1566										Лист 2 из 3

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Заземляющие устройства |  | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления Измерение сопротивления заземляющих устройств . Испытания цепи «фаза-нуль» (цепи зануления) в электроустановках до 1 кВ с глухим заземлением нейтрали Измерение напряжения прикосновения в электроустановках коммунального хозяйства | ТКП 181-2009, п. Б.29.2; ПУЭ, гл.1.8, п.1.8.36; ТКП 181-2009, п. Б.29.4; ПУЭ, гл.1.8, п.1.8.36; ТКП 181-2009, п. Б.29.8; ПУЭ, гл.1.8, п.1.8.36; ГОСТ 30331.3-95 ТКП 181-2009, Раздел 6.11, п. 6.11.3; п. Б.29.5 | МВИ Гр 354-2011 МВИ Гр 357-2011 МВИ Гр 356 -2011 МВИ Гр 355 -2011 |
| Электро-изолирующие средства: перчатки, обувь специальная указатели напряжения до 1000 В указатели напряжения выше 1000 В указатели напряжения для проверки совпадения фаз |  | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц с измерением тока утечки Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2010 п. 4.11 п. 4.12 табл.Е.1 ТКП 290-2010 п. 4.5 табл.Е.1 ТКП 290-2010 п. 4.5.3 табл.Е.1 ТКП 290-2010 п. 4.6 п.Е.1 | МВИ Гр 379-2011 |

BY/112 02.2.0.1566										Лист 3 из 3

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Электро-изолирующие средства: ручной электроизолирующий инструмент штанги электроизолирующие клещи электроизмерительные и электроизолирующие |  | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2010 п. 4.17 табл.Е.1 ТКП 290-2010 п. 4.2 табл. Е.1 ТКП 290-2010 п. 4.3 п. 4.4 табл.Е.1 | МВИ Гр 379-2011 |
| Освещенность |  | Освещенность на рабочих местах | СНБ 2.04.05-98 ТКП 181-2009, п. 6.11.3 | ГОСТ 24940-96; МУ РБ 11.11.12-2002 |
| Системы вентиляции и аспирации. |  | Аэродинамические характеристики: - динамическое - статическое - полное давление газа (воздуха) в газоходах; - скорость газа (воздуха) в газоходах; - объемный расход газа (воздуха) в газоходах; - температура газа в газоходах; - влажность газа в газоходах | СНБ.4.02.01-03; Проектная документация | ГОСТ 12.3.018-79 ГОСТ 17.2.07-90 ГОСТ 17.2.4.06-90 МВИ.МН 1003-2007 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации	Республики Беларусь-

директор Государственного предприятия «БГЦА»			Т.А. Николаева