ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.1** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 27.90/ 22.000 | Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181-2023, Б.27.1 ТКП 339-2022, п.4.4.26.1 ТНПА и другая нормативная документация | 1)* | ул. Коммунальная, 16, 247841, г.п. Лельчицы, Лельчицкий район, Гомельская область |
| 1.2** |  | 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 27.90/ 22.000 | Испытание цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей | ТКП 181-2023, Б.27.3 ТКП 339-2022, п.4.4.26.3 ТНПА и другая нормативная документация | 1)* |  |
| 2.1** | Силовые кабельные линии до 1 кВ | 27.32/ 22.000 | Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181-2023, Б.30.1 ТКП 339-2022, п.4.4.29.2 ТНПА и другая нормативная документация | 1)* |  |
| 3.1** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений между заземлителями и заземляемыми элементами | ТКП 181-2023, Б.29.2 ТКП 339-2022, п.4.4.28.2 ТНПА и другая нормативная документация | 1)* |  |
| 3.2** |  | 27.90/ 22.000 | Измерения сопротивления заземляющих устройств | ТКП 181-2023, Б.29.4 ТКП 339-2022, п.4.4.28.6 ТНПА и другая нормативная документация | 1)* |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.3** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2023, Б.29.8 ТКП 339-2022, п.4.4.28.5 ТНПА и другая нормативная документация | 1)* | ул. Коммунальная, 16, 247841, г.п. Лельчицы, Лельчицкий район, Гомельская область |
| 4.1** | Устройство защитного отключения (УЗО-Д) | 27.90/ 22.000 | Измерение сопротивления изоляции защищаемой линии | ТКП 181-2023, Б.27.1 ТКП 339-2022, п.4.4.26.1 ТНПА и другая нормативная документация | 1)* |  |
| 4.2** |  | 27.90/ 22.000 | Отключающий дифференциальный ток | ТКП 181-2023, В.4.61.4 ТКП 339-2022, п.4.4.26.7 СТБ ГОСТ Р 50807-2003, п. 5.3, п. 5.4 СН 4.04.01-2019, п.16.3.8 ГОСТ 30339-95, п. 4.2.9 ТНПА и другая нормативная документация | 1)* |  |
| 4.3** |  | 27.90/ 22.000 | Время отключения | ТКП 181-2023, п.В.4.65 ТКП 339-2022, п.4.4.26.7д) СТБ ГОСТ Р 50807-2003, п. 5.14 ТНПА и другая нормативная документация | 1)* |  |
| 4.4** |  | 27.90/ 22.000 | Токи утечки защищаемой линии | ТКП 181-2023, п.В.4.65 СН 4.04.01-2019, п.16.3.7 | 1)* |  |

Примечание:

1) значение величины получают непосредственно от средства измерений в соответствии с эксплуатационной документацией на средство измерений (на основании п. 1. статьи 19 главы 3 Закона Республики Беларусь №3848-XII  от 05.09.1995  Об обеспечении единства измерений (в редакции Закона Республики Беларусь №254-З от 11.11.2019);