ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.1* | Препараты фармацевтические. Лекарственные средства Вспомогательные вещества | 21.20/29.113 20.13/29.113 | Электропроводность | Фармакопейная статья, нормативный документ производителя на конкретное лекарственное средство. Фармакопейная статья, нормативный документ производителя на вспомогательный материал. Нормативный документ по качеству. ГФ РБ II | ГФ РБ II 2.2.38 ФЕАЭС 2.1.2.33 | Аналитическая лаборатория (ул. Строителей, 3, 211361, г.п. Бешенковичи) |
| 11.2* | Препараты фармацевтические Лекарственные средства. Вспомогательные вещества | 21.20/11.116 20.13/11.116 | Реакции подлинности (идентификация) на ионы и функциональные группы. Качественные реакции |  | ГФ РБ II 2.3.1 ФЕАЭС 2.1.3.1 | Аналитическая лаборатория (ул. Строителей, 3, 211361, г.п. Бешенковичи) |
| 11.3* | Препараты фармацевтические. Лекарственные средства Вспомогательные вещества | 21.20/11.116 20.13/11.116 21.20/11.116 20.13/11.116 | Определение прозрачности и степени мутности жидкостей - визуальный метод Прозрачность и степень опалесценции жидкостей: -визуальный метод |  | ГФ РБ II 2.2.1 ФЕАЭС 2.1.2.1 | Аналитическая лаборатория (ул. Строителей, 3, 211361, г.п. Бешенковичи) |

| 11.4* | Препараты фармацевтические. Лекарственные средства Вспомогательные вещества | 21.20/11.116 20.13/11.116 21.20/11.116 20.13/11.116 | Описание (свойства) в частных статьях | Фармакопейная статья, нормативный документ производителя на конкретное лекарственное средство. Фармакопейная статья, нормативный документ производителя на вспомогательный материал. Нормативный документ по качеству. ГФ РБ II | ГФ РБ II 5.11 | Аналитическая лаборатория (ул. Строителей, 3, 211361,г.п. Бешенковичи) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | «Свойства» в частных фармакопейных статьях |  | ФЕАЭС 2.3.6.0 |  |
|  |  |  | Определение запаха |  | ГФ РБ II 2.3.4 ФЕАЭС 2.1.3.2 |  |
|  |  |  | Запах и вкус эфирных масел |  | ГФ РБ II 2.8.8 ФЕАЭС 2.1.8.8 |  |