ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 ** | Заземляющие устройства | 27.90/22.000 | Сопротивление заземляющих устройств. Удельное сопротивление грунта | ТКП 181-2023 п.Б.29.4 ТКП 339-2022 п.4.4.28.6, п.4.3.8.2 ГОСТ 30339-95 | АМИ.БР 0056-2024 | ул. Советской Конституции, 18, 224032, г. Брест, Брестская область |
| 1.2 ** |  | 27.90/22.000 | Проверка соединений заземлите лей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2023 п.Б.29.2 ТКП 339-2022 п.4.4.28.2 | АМИ.БР 0056-2024 |  |
| 1.4 ** |  | 27.90/22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2023 п.Б.29.8 ТКП 339-2022 п.4.4.28.5, ГОСТ 30331.3-95 п.413.1.3.4, п.413.1.3.5 | АМИ.БР 0068-2025 |  |
| 2.1 ** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/22.000 27.32/22.000 27.90/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п.Б.27.1 ТКП 339-2022 п.4.4.26.1 | АМИ.БР 0036-2023 | ул. Советской Конституции, 18, 224032, г. Брест, Брестская область |
| 2.3 ** |  | 27.12/22.000 27.32/22.000 | Испытание цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей | ТКП 181-2023 п.Б.27.3 ТКП 339-2022 п.4.4.26.3 | АМИ.БР 0068-2025 |  |
| 3.1 ** | Силовые кабельные линии напряжением до 1000 В | 27.32/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п.Б.30.1 ТКП 339-2022 п.4.4.29.2 | АМИ.БР 0036-2023 |  |
| 4.1 ** | Электродвигатели переменного тока | 27.11/22.000 | Сопротивление изоляции обмоток статора | ТКП 181-2023 п.Б.7.2, т.Б.7.1, т.Б.7.2, (п.5) | АМИ.БР 0036-2023 |  |
| 5.1 ** | Вентиляционные системы зданий и сооружений | 100.13/23.000 | Аэродинамические испытания: -скорость движения воздуха; -давление воздуха; -объемный расход воздуха | Фактические значения, ТНПА, устанавливающие требования к объекту испытаний | ГОСТ 12.3.018-79 |  |