ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

| № п/п | Виды поверки: 1 – первичная поверка; 2 – последующая поверка | Средства измерений |  |  |  | Место(а) осуществления деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | код области деятельности | наименование средства измерений | наилучшие метрологические характеристики поверяемых средств измерений |  |  |
|  |  |  |  | пределы, диапазоны, номинальные значения | класс точности, разряд, погрешность |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.1* | 1, 2 | 26.51/99.001 | Нивелиры оптические точные и технические | ± 10 | S = (0,2–10,0) мм/км | пр-кт Машерова, 17, 220029, г. Минск |
| 1.2* | 1, 2 | 26.51/99.001 | Кипрегели номограмные | ± 45˚ | ± 45ʺ | пр-кт Машерова, 17, 220029, г. Минск |
| 1.3* | 1, 2 | 26.51/99.001 | Светодальномеры топографические | от 2 до 5000 м | СКП ± (1+2·L), мм, где L - в км | пр-кт Машерова, 17, 220029, г. Минск |
| 1.4* | 1, 2 | 26.51/99.001 | Теодолиты точные и технические. Теодолиты электронные | от 0˚до 360˚ | СКП ± (1ʺ -60ʺ) | пр-кт Машерова, 17, 220029, г. Минск |
| 1.5* | 1, 2 | 26.51/99.001 | Нивелиры электронные | ± 10 | S = (0,2-10) мм/км | пр-кт Машерова, 17, 220029, г. Минск |
| 1.6* | 1, 2 | 26.51/99.001 | Дальномеры лазерные | от 0,05 до 1439,8 м от 0˚до 360˚ | Δ = ± (1+1,5·L), мм, где L - в км Δ = 0,1º и менее точные | пр-кт Машерова, 17, 220029, г. Минск |
| 1.7* | 1, 2 | 26.51/99.001 | Тахеометры электронные | от 0˚до 360˚ от 2 до 5000 м | СКП ± (1ʺ -10ʺ) СКП ± (2+2·L), мм, где L - в км | пр-кт Машерова, 17, 220029, г. Минск |
| 1.8* | 1, 2 | 26.51/99.001 | Рейки нивелирные | от 0 до 7000 мм | ц. д. 10 мм = (0,2–1,0) мм | пр-кт Машерова, 17, 220029, г. Минск |
| 1.9* | 1, 2 | 26.51/99.001 | GNSS – системы спутниковые геодезические | от 0 до 58 км | Δ= ± (2+0,5·10-6·L) мм, где L – расстояние, мм | пр-кт Машерова, 17, 220029, г. Минск |
| 1.10* | 1, 2 | 26.51/99.001 | Сканеры лазерные | от 0,05 до 320 м | СКП 50 мм | пр-кт Машерова, 17, 220029, г. Минск |