ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1.1 ** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющего устройства | ТКП 181-2023 п.Б.29.4 ТКП 339-2022 пп.4.3, 4.4.28.6 | АМИ.ГМ 0303-2024 | ул. Торговая, 5, 247050, г. Добруш, Добрушский район, Гомельская область |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2 ** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами | ТКП 181-2023 п.Б.29.2 ТКП 339-2022 пп.4.3, 4.4.28.2 | АМИ.ГМ 0303-2024 |  |
| 1.3 ** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2023 п.Б.29.8 ГОСТ 30331.3-95 пп.413.1.3.3-413.1.3.6. ТКП 339-2022 пп.4.3, 4.4.28.5 | АМИ.ГМ 0127-2022 |  |
| 2.1 ** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.90/ 22.000 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п. Б.27.1 | АМИ.ГМ 0277-2024 |  |

| 3.1 ** | Силовые кабельные линии напряжением до 1000 В | 27.32/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п.Б.30.1 ТКП 339-2022 п.4.4.29.2 | АМИ.ГМ 0277-2024 | ул. Торговая, 5, 247050, г. Добруш, Добрушский район, Гомельская область |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 ** | Электродвигатели переменного тока | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п.Б.7.2, Табл.Б.7.2 п.5 | АМИ.ГМ 0277-2024 |  |
| 5.1 ** | Системы вентиляции зданий и сооружений с естественным побуждением, вентиляционные каналы, воздуховоды | 100.13/ 23.000 | Скорость движения воздуха (скорость воздушного потока) в вентиляционных каналах (воздуховодах) | СН 4.02.05-2020 СН 4.02.03-2019 СН 3.02.02-2019 СН 3.02.01-2019 ТКП 629-2018 Проектная, техническая, эксплуатационная документация на объект испытаний. Фактические значения | АМИ.ГМ 0248-2023 |  |
| 5.2 ** |  | 100.13/ 23.000 | Расход (объем) воздуха |  | АМИ.ГМ 0248-2023 |  |
| 5.3 ** |  | 100.13/ 23.000 | Кратность воздухообмена |  | АМИ.ГМ 0248-2023 |  |
| 6.1 ** | Дымовые трубы, дымовые каналы, дымоотводы, газоходы зданий и сооружений | 100.13/ 23.000 | Скорость движения дымовых газов | ТКП 629-2018 Проектная, техническая, эксплуатационная документация на объект испытаний. Фактические значения | АМИ.ГМ 0248-2023 |  |
| 7.1 ** | Устройства защитного отключения | 27.90/ 22.000 | Измерение величины отключающего дифференциального тока | ТКП 181-2023 п.Б.27.7, п.В.4.65 ГОСТ 30339-95 п.4.2.9 СН 4.04.01-2019 п.16.3 Проектная, техническая, эксплуатационная документация на объект испытаний | АМИ.ГМ 0034-2021 |  |
| 7.2 ** |  | 27.90/ 22.000 | Время отключения при номинальном отключающем дифференциальном токе | ТКП 181-2023 п.Б.27.7, п.В.4.65 Проектная, техническая, эксплуатационная документация на объект испытаний | АМИ.ГМ 0034-2021 |  |