ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 ** | Машины постоянного тока (кроме возбудителей) | 27.11/22.000 | Сопротивление изоляции обмоток и бандажей | ТКП 181-2023 п.Б.6.2(а) табл.Б.6.1 п.Б.6.2(б) | АМИ.БР 0036-2023 | ул. Лейтенанта Рябцева, 108Е, 224025, г. Брест; ул. Гоголя, 11, 225716, г.Пинск; ул. 40 лет Октября, 3, 225295, г. Ивацевичи |
| 2.1 ** | Электродвигатели переменного тока | 27.11/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п.Б.7.2 табл. Б.7.1, Б.7.2 (п.5) | АМИ.БР 0036-2023 |  |
| 3.1 ** | Силовые трансформаторы, автотрансформаторы и масляные реакторы | 27.11/22.000 | Сопротивление изоляции обмоток | ТКП 181-2023 п.Б.8.3.1 | АМИ.БР 0036-2023 |  |
| 4.1 ** | Масляные и электромагнитные выключатели | 27.12/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п.Б.11.1.1 табл.Б.11.1; п.Б.11.1.2 п.Б.27.1, табл. Б.27.1 | АМИ.БР 0036-2023 |  |
| 5.1 ** | Выключатели нагрузки | 27.12/22.000 | Сопротивление изоляции вторичных цепей и обмоток электромагнитов управления | ТКП 181-2023 п.Б.12.1, п.Б.27.1, табл.Б.27.1 | АМИ.БР 0036-2023 | ул. Лейтенанта Рябцева, 108Е, 224025, г. Брест; ул. Гоголя, 11, 225716, г.Пинск; ул. 40 лет Октября, 3, 225295, г. Ивацевичи |
| 6.1 ** | Разъединители, отделители и короткозамыкатели | 27.12/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п.Б.15.1.1 табл.Б.11.1 п.Б.15.1.2, Б.18.1, п.Б.15.1.3, Б.27.1, табл.Б.27.1 | АМИ.БР 0036-2023 |  |
| 7.1 ** | Комплектные распределительные устройства | 27.12/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п.Б.16.1.1 табл.Б.11.1 п.Б.16.1.2 | АМИ.БР 0036-2023 |  |
| 8.1 ** | Стационарные, передвижные, переносные комплектные испытательные установки | 27.12/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 пп.Б.23.1, Б.23.1.1 | АМИ.БР 0036-2023 |  |
| 9.1 ** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/22.000 27.32/22.000 27.90/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п.Б.27.1 табл. Б.27.1 ТКП 339-2022 п.4.4.26.1, табл.4.4.46 | АМИ.БР 0036-2023 |  |
| 9.2 ** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей | ТКП 181-2023 пп.Б.27.3, Б.29.8 ГОСТ 30331.3-95 п.413.1.3.4, п.413.1.3.5 ТКП 339-2022 пп.4.4.26.3, 4.4.28.5 | АМИ.БР 0084-2025 | ул. Лейтенанта Рябцева, 108Е, 224025, г. Брест; ул. Гоголя, 11, 225716, г.Пинск; ул. 40 лет Октября, 3, 225295, г. Ивацевичи |
| 10.1 ** | Заземляющие устройства | 27.90/22.000 | Сопротивление заземляющих устройств Удельное сопротивление грунта | ТКП 181-2023 п.Б.29.4 ГОСТ 30339-95 ТКП 339-2022 п.4.4.28.6, п.4.3.6.3, пп.4.3.7.1-4.3.7.4, пп.4.3.8.1-4.3.8.4, п.4.3.9.1, п.4.3.10.3, п.5.2.7.1, п.5.2.7.9, п.5.3.9.15, табл.5.3.19, п.5.3.11.24, п.5.3.25.5, пп.6.2.8.4, 6.2.8.6, 6.2.8.12, п.6.2.9.3 | АМИ.БР 0056-2024 |  |
| 10.2 ** |  | 27.90/22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2023 п.Б.29.2 ТКП 339-2022 п.4.4.28.2 | АМИ.БР 0056-2024 |  |
| 10.3 ** |  | 27.90/22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2023 п.Б.29.8 ГОСТ 30331.3-95 п.413.1.3.4, п.413.1.3.5 ТКП 339-2022 п.4.4.28.5, п.4.3.5.4 | АМИ.БР 0084-2025 |  |
| 11.1 ** | Силовые кабельные линии | 27.32/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п.Б.30.1 | АМИ.БР 0036-2023 | ул. Лейтенанта Рябцева, 108Е, 224025, г. Брест; ул. Гоголя, 11, 225716, г.Пинск; ул. 40 лет Октября, 3, 225295, г. Ивацевичи |
| 12.1 ** | Воздушные линии электропередачи | 27.90/22.000 | Проверка заземляющего устройства | ТКП 181-2023 п.Б.31.8, п.Б.29.4 табл.Б.29.1 ТКП 339-2022 п.5.2.7.1 | АМИ.БР 0056-2024 |  |
| 13.1 ** | Электроустановки на животноводческих фермах | 27.90/22.000 | Напряжение прикосновения и шага: - в нормальном эксплуатационном режиме; - в режиме кратковременного замыкания на корпус. | ТКП 181-2023 пп.6.12.4.15 – 6.12.4.18 ГОСТ 30331.14-2001 п.А2 ТКП 538-2014 пп.4.1, 4.2, 4.9, 4.10 ТКП 339-2022 п.4.3.20.6 | АМИ.БР 0084-2025 |  |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС.