ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 ** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющих устройств Удельное сопротивление грунта | ТКП 181-2023 п.Б.29.4 ГОСТ 30339-95 ТКП 339-2022 пп.4.4.28.6, 4.3.8.2-4.3.8.4, 4.3.9.1 | АМИ.БР 0056-2024 | ул. Я. Купалы, 111, 224032, г. Брест |
| 1.2 ** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2023 п.Б.29.8 ГОСТ 30331.3-95 ТКП 339-2022 п.4.4.28.5, п.4.3.14.6 | АМИ.БР 0068-2025 |  |
| 1.3 ** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей c заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2023 п.Б.29.2 ТКП 339-2022 п.4.4.28.2 | АМИ.БР 0056-2024 |  |
| 2.1 ** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.32/ 22.000 27.12/ 22.000 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п.Б.27.1, таблица Б.27.1 ТКП 339-2022 п.4.4.26.1 табл.4.4.46 | АМИ.БР 0036-2023 | ул. Я. Купалы, 111, 224032, г. Брест |
| 2.2 ** |  | 27.90/ 22.000 | Испытание цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей | ТКП 181-2023 п.6.4.13 пп.Б.27.3, Б.29.8 ГОСТ 30331.3-95 ТКП 339-2022 п.4.4.28.5, п.4.3.14.6 | АМИ.БР 0068-2025 |  |
| 3.1 ** | Масляные и электромагнитные выключатели | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п.Б.11.1 | АМИ.БР 0036-2023 |  |
| 3.2 ** |  | 27.12/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением промышленной частоты до 50 кВ | ТКП 181-2023 п.Б.11.3 | АМИ.БР 0103-2025 |  |
| 4.1 ** | Силовые кабельные линии | 27.32/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п.Б.30.1 | АМИ.БР 0036-2023 |  |
| 4.2 ** |  | 27.32/ 29.113 | Испытание изоляции кабелей повышенным выпрямленным напряжением до 70 кВ | ТКП 181-2023 п.Б.30.2.1, табл.Б.30.1 п.Б.30.2.2, табл.Б.30.2 | АМИ.БР 0103-2025 |  |
| 5.1 ** | Силовые трансформаторы | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п.Б.8.3.1 | АМИ.БР 0036-2023 |  |
| 5.2 ** |  | 27.11/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ | ТКП 181-2023 п.Б.8.5 | АМИ.БР 0103-2025 |  |
| 6.1 ** | Сборные и соединительные шины | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции подвесных фарфоровых изоляторов | ТКП 181-2023 п. Б.18.1 | АМИ.БР 0036-2023 | ул. Я. Купалы, 111, 224032, г. Брест |
| 6.2 ** |  | 27.12/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ | ТКП 181-2023 п.Б.18.2, табл.8.1 | АМИ.БР 0103-2025 |  |
| 7.1 ** | Вентильные разрядники и ограничители перенапряжений | 27.12/ 22.000 | Сопротивление разрядников и ограничителей перенапряжения | ТКП 181-2023 п.Б.22.1, табл.Б.22.1 | АМИ.БР 0036-2023 |  |
| 7.2 ** |  | 27.12/ 29.113 | Пробивное напряжения вентильных разрядников до 50 кВ | ТКП 181-2023 п.Б.22.5 табл.Б.22.3 | АМИ.БР 0103-2025 |  |
| 8.1 ** | Электродвигатели переменного тока | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п.Б.7.2, табл.Б7.1-Б.7.3 | АМИ.БР 0036-2023 |  |
| 8.2 ** |  | 27.11/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц напряжением до 50 кВ | ТКП 181-2023 п.Б.7.4, табл.Б.7.4 | АМИ.БР 0103-2025 |  |
| 9.1 ** | Разъединители, отделители и короткозамыкатели | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п.Б.15.1 | АМИ.БР 0036-2023 |  |
| 9.2 ** |  | 27.12/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением до 50 кВ частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 п.Б.15.2 | АМИ.БР 0103-2025 |  |
| 10.1 ** | Трансформаторы тока | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п.Б.9.1, табл.Б.9.1 | АМИ.БР 0036-2023 | ул. Я. Купалы, 111, 224032, г. Брест |
| 10.2 ** |  | 27.11/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ | ТКП 181-2023 п.Б.9.3 табл.б.8.1 | АМИ.БР 0103-2025 |  |
| 11.1 ** | Электромагнитные трансформаторы напряжения | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п.Б.10.1.1, табл.10.1 | АМИ.БР 0036-2023 |  |
| 11.2 ** |  | 27.11/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением до 50 кВ частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 п.Б.10.1.2, табл.Б.8.1 | АМИ.БР 0103-2025 |  |
| 12.1 ** | Вводы и проходные изоляторы | 23.43/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п.Б.24.1 | АМИ.БР 0036-2023 |  |
| 12.2 ** |  | 23.43/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением до 50 кВ частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 п.Б.24.3 табл. Б.8.1 | АМИ.БР 0103-2025 |  |
| 13.1 ** | Комплектные распределительные устройства | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п.Б.16.1 табл. Б.11.1 | АМИ.БР 0036-2023 |  |
| 13.2 ** |  | 27.12/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением до 50 кВ частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 п.Б.16.2 табл. Б.8.1 | АМИ.БР 0103-2025 |  |
| 14.1 ** | Конденсаторы | 27.12/ 22.000 | Сопротивление разрядного резистора конденсаторов | ТКП 181-2023 п.Б.21.2 | АМИ.БР 0036-2023 |  |
| 14.2 ** |  | 27.12/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением до 50 кВ частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 п.Б.21.5 | АМИ.БР 0103-2025 |  |
| 15.1 ** | Волоконно-оптические линии связи, включая пассивные оптические сети PON | 27.31/ 33.110 | Общее затухание на участке Затухание элементарного кабельного участка Общее затухание на распределительно-абонентском участке сети PON | ТКП 212-2010 А.1.3 | МВИ.БР 296-2016 МВИ.БР 298-2016 | ул. Я. Купалы, 111, 224032, г. Брест |
| 15.2 ** |  | 27.31/ 33.110 | Затухание элементарного кабельного участка, приведенное к длине 1 км | ТКП 212-2010 А.1.2 | МВИ.БР 296-2016 |  |
| 15.3 ** |  | 27.31/ 33.110 | Потери (затухание) в неразъемных соединениях, потери на вводе излучения оптической мощности в оптическом кабеле | ТКП 212-2010 А.1.4, А1.5 | МВИ.БР 296-2016 |  |
| 15.4 ** |  | 27.31/ 33.110 | Вносимые потери на оптических разветвителях | ТКП 212-2010 А.1.8 | МВИ.БР 296-2016 МВИ.БР 298-2016 |  |
| 15.5 ** |  | 27.31/ 33.110 | Километрическое затухание Коэффициент затухания | ТКП 212-2010 Б.2, Б.5, Б.7 | МВИ.БР 296-2016 |  |
| 15.6 ** |  | 27.31/ 33.110 | Оптическая длина | ТКП 212-2010 Б.2, Б.5, Б.7 | МВИ.БР 296-2016 |  |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС.