ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1*** ТР | Бензины автомобильные | 19.20/42.000 | Отбор проб | ТР ТС 013/2011 | ГОСТ 2517-2012 | Центральная химическая лаборатория (213134, с/с Буйничский, 2, Могилевский район, Могилевская область) |
| 1.1.1*** ТР |  |  |  |  |  | Бобруйское испытательное подразделение центральной химической лаборатории (ул. Чапаева, 65, 213815, г. Бобруйск, Могилевская область) |
| 1.2.1* ТР |  | 19.20/08.156 | Массовая доля серы | ТР ТС 013/2011 статья 3,4. приложение 2 | ГОСТ ISO 20846-2016 | Центральная химическая лаборатория (213134, с/с Буйничский, 2, Могилевский район, Могилевская область) |
| 1.2.1.1* ТР |  | 19.20/08.130 |  |  | ГОСТ ISO 20847-2014; ГОСТ ISO 8754-2013 | Бобруйское испытательное подразделение центральной химической лаборатории (ул. Чапаева, 65, 213815, г. Бобруйск, Могилевская область) |
| 1.2.2* ТР |  |  |  |  |  | Центральная химическая лаборатория (213134, с/с Буйничский, 2, Могилевский район, Могилевская область) |
| 1.3* ТР |  | 19.20/25.041 | Октановое число по исследовательскому методу |  | ГОСТ 32339-2013 (ISO 5164:2005); ГОСТ 8226-2015 |  |
| 1.4* ТР |  |  | Октановое число по моторному методу |  | ГОСТ 32340-2013 (ISO 5163:2005); ГОСТ 511-2015 |  |
| 1.5* ТР |  | 19.20/25.120 | Давление насыщенных паров |  | ГОСТ EN 13016-1-2013 |  |
| 2.1*** ТР | Топливо дизельное | 19.20/42.000 | Отбор проб | ТР ТС 013/2011 | ГОСТ 2517-2012 | Центральная химическая лаборатория (213134, с/с Буйничский, 2, Могилевский район, Могилевская область) |
| 2.1.1*** ТР |  |  |  |  |  | Бобруйское испытательное подразделение центральной химической лаборатории (ул. Чапаева, 65, 213815, г. Бобруйск, Могилевская область) |
| 2.2.1* ТР |  | 19.20/08.156 | Массовая доля серы | ТР ТС 013/2011 статья 3,4. приложение 3 | ГОСТ ISO 20846-2016 | Центральная химическая лаборатория (213134, с/с Буйничский, 2, Могилевский район, Могилевская область) |
| 2.2.1.1* ТР |  | 19.20/08.130 |  |  | ГОСТ ISO 20847-2014; ГОСТ ISO 8754-2013 | Бобруйское испытательное подразделение центральной химической лаборатории (ул. Чапаева, 65, 213815, г. Бобруйск, Могилевская область) |
| 2.2.2* ТР |  |  |  |  |  | Центральная химическая лаборатория (213134, с/с Буйничский, 2, Могилевский район, Могилевская область) |
| 2.3* ТР |  | 19.20/25.120 | Температура вспышки в закрытом тигле |  | ГОСТ 6356-75; ГОСТ ISO 2719-2017 |  |
| 2.3.1* ТР |  |  |  |  |  | Бобруйское испытательное подразделение центральной химической лаборатории (ул. Чапаева, 65, 213815, г. Бобруйск, Могилевская область) |
| 2.4* ТР |  | 19.20/08.055 | Фракционный состав |  | ГОСТ 2177-99 (ИСО 3405-88) метод А; ГОСТ ISO 3405-2013 | Центральная химическая лаборатория (213134, с/с Буйничский, 2, Могилевский район, Могилевская область) |
| 2.4.1* ТР |  |  |  |  | ГОСТ ISO 3405-2013 | Бобруйское испытательное подразделение центральной химической лаборатории (ул. Чапаева, 65, 213815, г. Бобруйск, Могилевская область) |
| 2.5* ТР |  | 19.20/08.153 | Предельная температура фильтруемости |  | ГОСТ 22254-92; ГОСТ EN 116-2017 | Центральная химическая лаборатория (213134, с/с Буйничский, 2, Могилевский район, Могилевская область) |
| 2.5.1* ТР |  |  |  |  |  | Бобруйское испытательное подразделение центральной химической лаборатории (ул. Чапаева, 65, 213815, г. Бобруйск, Могилевская область) |
| 2.6* ТР |  | 19.20/29.070 | Смазывающая способность |  | ГОСТ ISO 12156-1-2012; ГОСТ ISO 12156-1-2020 | Центральная химическая лаборатория (213134, с/с Буйничский, 2, Могилевский район, Могилевская область) |
| 3.1*** ТР | Топливо для реактивных двигателей | 19.20/42.000 | Отбор проб | ТР ТС 013/2011 | ГОСТ 2517-2012 | Центральная химическая лаборатория (213134, с/с Буйничский, 2, Могилевский район, Могилевская область) |
| 3.2* ТР |  | 19.20/11.116 | Содержание механических примесей и воды | ТР ТС 013/2011 статья 3,4. приложение 5 | ГОСТ 10227-86 п.4.5 |  |
| 3.3* ТР |  | 19.20/08.055 | Фракционный состав |  | ГОСТ 2177-99 (ИСО 3405-88) метод А; ГОСТ ISO 3405-2013 |  |
| 3.4* ТР |  | 19.20/29.061 | Высота некоптящего пламени |  | ГОСТ 4338-91 (ИСО 3014-81) |  |
| 3.5* ТР |  | 19.20/25.120 | Температура вспышки в закрытом тигле |  | ГОСТ 6356-75; ГОСТ ISO 2719-2017 |  |
| 3.6* ТР |  | 19.20/08.052 | Концентрация фактических смол |  | ГОСТ 32404-2013 |  |
| 4.1*** ТР | Масла | 19.20/42.000 | Отбор проб | ТР ТС 030/2012 | ГОСТ 2517-2012 | Центральная химическая лаборатория (213134, с/с Буйничский, 2, Могилевский район, Могилевская область) |
| 4.1.1*** ТР |  |  |  |  |  | Бобруйское испытательное подразделение центральной химической лаборатории (ул. Чапаева, 65, 213815, г. Бобруйск, Могилевская область) |
| 4.2* ТР |  | 19.20/25.120 | Температура вспышки в открытом тигле |  | ГОСТ 4333-2021 (ISO 2592:2017) | Центральная химическая лаборатория (213134, с/с Буйничский, 2, Могилевский район, Могилевская область) |
| 4.2.1* ТР |  |  |  | ТР ТС 030/2012 Приложение 1 |  | Бобруйское испытательное подразделение центральной химической лаборатории (ул. Чапаева, 65, 213815, г. Бобруйск, Могилевская область) |
| 4.3* ТР |  | 19.20/08.055 | Содержание воды |  | ГОСТ 2477-2014 | Центральная химическая лаборатория (213134, с/с Буйничский, 2, Могилевский район, Могилевская область) |
| 4.3.1* ТР |  |  |  |  |  | Бобруйское испытательное подразделение центральной химической лаборатории (ул. Чапаева, 65, 213815, г. Бобруйск, Могилевская область) |
| 4.4* ТР |  | 19.20/08.052 | Содержание механических примесей |  | ГОСТ 6370-2018 | Центральная химическая лаборатория (213134, с/с Буйничский, 2, Могилевский район, Могилевская область) |
| 4.4.1* ТР |  |  |  |  |  | Бобруйское испытательное подразделение центральной химической лаборатории (ул. Чапаева, 65, 213815, г. Бобруйск, Могилевская область) |
| 5.1*** ТР | Отработанная продукция (отработанные смазочные материалы, масла) | 19.20/42.000 | Отбор проб | ТР ТС 030/2012 | ГОСТ 2517-2012 | Центральная химическая лаборатория (213134, с/с Буйничский, 2, Могилевский район, Могилевская область) |
| 5.1.1*** ТР |  |  |  |  |  | Бобруйское испытательное подразделение центральной химической лаборатории (ул. Чапаева, 65, 213815, г. Бобруйск, Могилевская область) |
| 5.2* ТР |  | 19.20/29.049 | Кинематическая вязкость при 50 °С | ТР ТС 030/2012 Приложение 3 | ГОСТ 33-2016 | Центральная химическая лаборатория (213134, с/с Буйничский, 2, Могилевский район, Могилевская область) |
| 5.2.1* ТР |  |  |  |  |  | Бобруйское испытательное подразделение центральной химической лаборатории (ул. Чапаева, 65, 213815, г. Бобруйск, Могилевская область) |
| 5.3* ТР |  | 19.20/25.120 | Температура вспышки, определяемая в открытом тигле |  | ГОСТ 26378.4-2015 | Центральная химическая лаборатория (213134, с/с Буйничский, 2, Могилевский район, Могилевская область) |
| 5.3.1* ТР |  |  |  |  |  | Бобруйское испытательное подразделение центральной химической лаборатории (ул. Чапаева, 65, 213815, г. Бобруйск, Могилевская область) |
| 5.4* ТР |  | 19.20/08.052 | Массовая доля механических примесей |  | ГОСТ 26378.2-2015 | Центральная химическая лаборатория (213134, с/с Буйничский, 2, Могилевский район, Могилевская область) |
| 5.4.1* ТР |  |  |  |  |  | Бобруйское испытательное подразделение центральной химической лаборатории (ул. Чапаева, 65, 213815, г. Бобруйск, Могилевская область) |
| 5.5* ТР |  | 19.20/08.055 | Массовая доля воды |  | ГОСТ 2477-2014 | Центральная химическая лаборатория (213134, с/с Буйничский, 2, Могилевский район, Могилевская область) |
| 5.5.1* ТР |  |  |  |  |  | Бобруйское испытательное подразделение центральной химической лаборатории (ул. Чапаева, 65, 213815, г. Бобруйск, Могилевская область) |
| 5.6* ТР |  | 19.20/08.052 | Содержание загрязнений |  | ГОСТ 26378.2-2015 | Центральная химическая лаборатория (213134, с/с Буйничский, 2, Могилевский район, Могилевская область) |
| 5.6.1* ТР |  |  |  |  |  | Бобруйское испытательное подразделение центральной химической лаборатории (ул. Чапаева, 65, 213815, г. Бобруйск, Могилевская область) |
| 6.1*** ТР | Специальные жидкости | 19.20/42.000 | Отбор проб | ТР ТС 030/2012 | ГОСТ 2517-2012 | Центральная химическая лаборатория (213134, с/с Буйничский, 2, Могилевский район, Могилевская область) |
| 6.2* ТР |  | 19.20/29.145 | Температура начала кристаллизации | ТР ТС 030/2012 Статья 4,5 Приложение 1 | ГОСТ 28084-89 п.4.3 |  |