| Открытое акционерное общество «Гродненский стеклозавод», испытательный центр | BY/112 2.0205 |
| --- | --- |

ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.1** | Тара стеклянная: - бутылки стеклянные; - флаконы стеклянные | 23.13/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 32131-2021 | ГОСТ 32131-2021 п.6 | ул. Суворова,40, 230001, г. Гродно |
| 1.2* |  | 23.13/26.045 | Водостойкость внутренней поверхности тары | ГОСТ 10117.2-2001 СТБ ГОСТ Р 52022-2003 ГОСТ 32131-2021 ГОСТ 34382-2017 ТНПА и другая документация | ГОСТ 13905-2005 |  |
| 1.3* |  | 23.13/26.045 | Водостойкость стекла |  | ГОСТ 33202-2014 |  |
| 1.4* |  | 23.13/29.040 | Плотность |  | ГОСТ 9553-2017 |  |
| 1.5* |  | 23.13/11.116 | Показатели внешнего вида |  | ГОСТ 32131-2021 п.7.1 |  |
| 1.6* |  | 23.13/29.061 | Высота |  | ГОСТ ISO 9009-2013 п.7.1 |  |
| 1.7* |  | 23.13/29.061 | Размеры венчика горловины |  | ГОСТ 32674-2014 п.7.2 |  |
| 1.8* |  | 23.13/29.061 | Размеры корпуса тары |  | ГОСТ 32674-2014 п.7.1 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.9* | Тара стеклянная: - бутылки стеклянные; - флаконы стеклянные | 23.13/29.061 | Размеры пузырей, инородных включений и посечек | ГОСТ 10117.2-2001 СТБ ГОСТ Р 52022-2003 ГОСТ 32131-2021 ГОСТ 34382-2017 ТНПА и другая документация | ГОСТ 32131-2021 п.7.2 | ул. Суворова,40, 230001, г. Гродно |
| 1.10* |  | 23.13/29.061 | Толщина стенок и дна |  | ГОСТ 32674-2014 п.7.3 |  |
| 1.11* |  | 23.13/29.061 | Высота швов и уголков на корпусе тары |  | ГОСТ 32674-2014 п.7.4 |  |
| 1.12* |  | 23.13/29.061 | Высота шва на торце венчика горловины тары |  | ГОСТ 32674-2014 п.7.5 |  |
| 1.13* |  | 23.13/29.040 | Полная вместимость |  | ГОСТ ISO 8106-2014 |  |
| 1.14* |  | 23.13/29.040 | Номинальная вместимость по уровню наполнения |  | ГОСТ ISO 8106-2014 |  |
| 1.15* |  | 23.13/29.061 | Отклонение параллельности торца венчика горловины относительно дна тары |  | ГОСТ 24980-2005 п.6.1 ГОСТ ISO 9009-2013 п.7.2 |  |
| 1.16* |  | 23.13/29.061 | Отклонение вертикальности оси тары |  | ГОСТ 24980-2005 п.6.2 ГОСТ ISO 9008-2013 |  |
| 1.17* |  | 23.13/26.080 | Термостойкость |  | ГОСТ 13903-2016 Метод А |  |
| 1.18* |  | 23.13/26.141 | Сопротивление внутреннему гидростатическому давлению |  | ГОСТ 13904-2019 Метод А, стандартный режим испытания |  |
| 1.19* |  | 23.13/32.115 | Отжиг |  | ГОСТ 31292-2006 п.5.3 Метод А |  |
| 2.1** | Тара стеклянная: - банки стеклянные -бутылки стеклянные | 23.13/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 5717.1-2021 | ГОСТ 5717.1-2021 п.6 | ул. Суворова,40, 230001, г. Гродно |
| 2.2* |  | 23.13/26.045 | Кислотостойкость | ГОСТ 5717.2-2003 ГОСТ 5717.1-2021 ГОСТ 34382-2017 ТНПА и другая документация | ГОСТ 5717.1-2021п.7.18 |  |
| 2.3* |  | 23.13/11.116 | Показатели внешнего вида |  | ГОСТ 5717.1-2021п.7.1 |  |
| 2.4* |  | 23.13/29.061 | Высота |  | ГОСТ ISO 9009-2013 п.7.1 |  |
| 2.5* |  | 23.13/29.061 | Размеры венчика горловины |  | ГОСТ 32674-2014 п.7.2 |  |
| 2.6* |  | 23.13/29.061 | Размеры корпуса тары |  | ГОСТ 32674-2014 п.7.1 |  |
| 2.7* |  | 23.13/29.061 | Размеры пузырей, инородных включений и посечек |  | ГОСТ 5717.1-2021п.7.2 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.8* | Тара стеклянная: - банки стеклянные -бутылки стеклянные | 23.13/29.061 | Отклонение параллельности торца венчика горловины относительно дна | ГОСТ 5717.2-2003 ГОСТ 5717.1-2021 ГОСТ 34382-2017 ТНПА и другая документация | ГОСТ ISO 9009-2013 п.7.2 | ул. Суворова,40, 230001, г. Гродно |
| 2.9* |  | 23.13/29.061 | Отклонение вертикальной оси горловины относительно корпуса банки |  | ГОСТ 5717.1-2021 п.7.5 |  |
| 2.10* |  | 23.13/29.061 | Толщина стенок и дна |  | ГОСТ 32674-2014 п.7.3 |  |
| 2.11* |  | 23.13/29.061 | Высота швов и уголков на таре |  | ГОСТ 32674-2014 п.7.4 |  |
| 2.12* |  | 23.13/29.040 | Вместимость |  | ГОСТ ISO 8106-2014 |  |
| 2.13* |  | 23.13/26.080 | Термостойкость |  | ГОСТ 5717.1-2021п.7.10 ГОСТ 13903-2016Метод А |  |
| 2.14* |  | 23.13/32.115 | Отжиг |  | ГОСТ 31292-2006 п.5.3 Метод А |  |
| 2.15* |  | 23.13/26.141 | Сопротивление внутреннему гидростатическому давлению |  | ГОСТ 13904-2019 Метод А, стандартный режим испытания |  |
| 2.16* |  | 23.13/26.045 | Водостойкость стекла |  | ГОСТ 33202-2014 |  |
| 2.17* |  | 23.13/29.040 | Плотность |  | ГОСТ 9553-2017 |  |
| 2.18* |  | 23.13/29.061 | Отклонение вертикальности оси бутылки относительно плоскости дна |  | ГОСТ ISO 9008-2013 |  |
| 2.19* |  | 23.13/29.061 | Отклонение от плоскостности (вогнутости) торца венчика горловины банок |  | ГОСТ ISO 9885-2013 | шоссе Скидельское, 20Д, 230003, г. Гродно |
| 2.20* |  | 23.13/26.095 | Сжимающее усилие в направлении вертикальной оси корпуса банки |  | ГОСТ 33203-2014 п.4.5 |  |
| 2.21* |  | 23.13/26.095 | Прочность стенок корпуса банок на удар |  | ГОСТ 34381-2017 п.5.5 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1* | Тара стеклянная: - бутылки стеклянные для крови, трансфузионных и инфузионных препаратов | 23.13/29.040 | Плотность | ГОСТ 10782-85 ГОСТ 19808-86 ТНПА и другая документация | ГОСТ 9553-2017 | ул. Суворова,40, 230001, г. Гродно |
| 3.2* |  | 23.13/29.061 | Высота |  | ГОСТ ISO 9009-2013 п.7.1 |  |
| 3.3* |  | 23.13/29.061 | Диаметр и овальность корпуса |  | ГОСТ 32674-2014 п.7.1 |  |
| 3.4* |  | 23.13/29.061 | Размеры и овальность венчика горловины |  | ГОСТ 32674-2014 п.7.2 |  |
| 3.5* |  | 23.13/29.061 | Отклонение от перпендикулярности вертикальной оси бутылок относительно плоскости дна |  | ГОСТ 24980-2005 п.6.2, Метод Б |  |
| 3.6* |  | 23.13/29.061 | Отклонение от параллельности плоскости торца венчика горловины плоскости дна бутылок |  | ГОСТ 24980-2005 п.6.1 |  |
| 3.7* |  | 23.13/29.040 | Вместимость |  | ГОСТ ISO 8106-2014 |  |
| 3.8* |  | 23.13/29.061 | Толщина стенок и дна |  | ГОСТ 32674-2014 п.7.3 |  |
| 3.9* |  | 23.13/29.061 | Высота швов на корпусе и венчике |  | ГОСТ 32674-2014 п.7.4, п.7.5 |  |
| 3.10* |  | 23.13/29.080 | Термостойкость |  | ГОСТ 13903-2016 Метод А |  |
| 3.11* |  | 23.13/26.141 | Сопротивление внутреннему гидростатическому давлению |  | ГОСТ 13904-2019 Метод А, стандартный режим испытания |  |
| 3.12* |  | 23.13/32.115 | Отжиг |  | ГОСТ 31292-2006 п. 5.3, Метод А |  |
| 3.13* |  | 23.13/11.116 | Показатели внешнего вида |  | ГОСТ 10782-85 п.4.6, п.4.7 |  |
| 3.14** |  | 23.13/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 10782-85 | ГОСТ 10782-85 п.3 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1** | Твердые отходы (бой стеклянный), сырьевые материалы | 23.19/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 30108-94 | ГОСТ 30108-94 п.4.2.4.1 | ул. Суворова,40, 230001, г. Гродно |
| 4.2** |  | 23.19/04.056 | Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения | ТКП 45-2.04-133-2009 п.6.5 | МВИ.ГМ.1906-2020 |  |
| 5.1** | Транспортные контейнеры с сырьевыми материалами | 23.19/04.056 | Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения | ТКП 45-2.04-133-2009 п.6.5 | МВИ.ГМ.1906-2020 | ул. Суворова,40, 230001, г. Гродно |
| 6.1** | Объекты внешней среды (территория и помещения) | 100.11/04.056 | Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения | ТКП 113-2007 Санитарные нормы и правила «Требования к радиационной безопасности» утв. постановлением Минздрава от 28.12.2012 №213 Гигиенический норматив «Критерии оценки радиационного воздействия» утв. постановлением Минздрава от 28.12.2012 №213 Контрольные уровни радиоактивного загрязнения для принятия решения о проведении дезактивационных работ, утв. председателем Комитета по проблемам последствий катастрофы на ЧАЭС при Совете Министров РБ от 02.08.2004 | МВИ.ГМ.1906-2020 | ул. Суворова,40, 230001, г. Гродно |

«*» – осуществления деятельности непосредственно в месте(ах) осуществления деятельности аккредитованного субъекта

«**» – осуществления деятельности непосредственно в месте(ах) осуществления деятельности аккредитованного субъекта и за его пределами