ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

| № п/п | Виды поверки: 1 – первичная поверка; 2 – последующая поверка | Средства измерений |  |  |  | Место(а) осуществления деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | код области деятельности | наименование средства измерений | наилучшие метрологические характеристики поверяемых средств измерений |  |  |
|  |  |  |  | пределы, диапазоны, номинальные значения | класс точности, разряд, погрешность |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4.1* | 2 | 26.51/99.004 | Манометры с сигнализирующим устройством | Верхний предел измерений: 60 МПа | кл.т. 1,0 – 4,0 | ул. Гусовского, 4 к. 401 220073, г. Минск |
| 4.2* | 2 | 26.51/99.004 | Манометры показывающие | Верхний предел измерений: 0,1; 0,16; 0,25; 0,4; 0,6; 1,0; 1,6; 2,5; 4,0; 6,0; 10; 16; 25; 40; 60 МПа | кл.т. 1,0 – 4,0 |  |
| 4.3* | 2 | 26.51/99.004 | Напоромеры | от 0 до 40 кПа | кл.т. 1,5; 2,5 |  |