Приложение   к аттестату  аккредитации                                                                     			                                                                №  BY/112 02.2.0.0752

от   30 октября 1997 г.

ДОПОЛНЕНИЕ № 2  К ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ от «   » ___________ 2011 года

санитарно-промышленной группы

Открытого акционерного общества  «Городенский стеклозавод»

| Наименование объекта или вида испытаний | ### Код #### МКС | ### Характеристика объекта или вида испытаний | ### Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ### показателям объекта испытаний | ### методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Рабочие места. Помещения |  | Измерение шума: характер шума -постоянный и непостоянный Д 25÷140дБ П ±0,7 дБ | ГОСТ 12.1.003-83 СанПиН 2.2.4/2.1.8. 10-32-2002 | ГОСТ 12.1.050-86 |
|  |  | Измерение вибрации: характер вибрации - общая и локальная Д 41÷180дБ П ±0,5дБ | ГОСТ 12.1.012-90 СанПиН 2.2.4/2.1.8.10-33-2002 | ГОСТ 12.1.012- 90 ГОСТ 31319-2006 ГОСТ 31192.2-2005 |
|  |  | Инфракрасное излучение Д 10-20000 Вт/м2 Д 0,2-25мкм П ±6% | Санитарные правила и нормы 9-80 РБ 98 | Санитарные правила и нормы 9-80 РБ 98 |
|  |  | Освещение Д1-2*105 лк П ±6% | ТКП 45-2.04-153-2009 | ГОСТ 24940-96 |

Руководитель Национального

органа по  аккредитации                                                                   Т.А. Николаева