ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

| № п/п | Наименование объекта | Код |  | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту |  | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| 36.1 ** | Вода питьевая | 100.09/42.000 |  | Отбор образцов | ГОСТ Р 56237-2014 СТБ ГОСТ Р 51592-2001, п.5.1 ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 | ГОСТ Р 56237-2014 СТБ ГОСТ Р 51592-2001, п.5.1 ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 |  | 247632, ул.Гагарина,39, г.п. Брагин, Гомельская область |
| 36.2 * |  | 100.09/04.125 |  | Объемная активность цезия – 137 | ГН 10-117-99 (РДУ-99) ГН «Критерии оценки радиационного воздействия», утв. пост. Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 | МВИ МН 4779-2013 |  |  |
| 37.1 ** | Лекарственно-техническое сырье | 21.10/42.000 |  | Отбор образцов | ТКП 251-2010, п. 7,9 | ТКП 251-2010, п.7,9 |  |  |
| 37.2 * |  | 21.10/04.125 |  | Удельная активность цезия – 137 | ГН 2.6.1.8-10-2004 (РДУ/ЛТС-2004) «Республиканский допустимый уровень содержания цезия-137 в лекарственно-техническом сырье» ГН «Критерии оценки радиационного воздействия», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 | МВИ МН 4779-2013 |  |  |
| 38.1 ** | Пищевые продукты | 10.89/42.000 |  | Отбор образцов | СТБ 1050-2008 СТБ 1051-2012 СТБ 1052-2011 СТБ 1053-2015 СТБ 1054-2012 СТБ 1055-2012 | СТБ 1050-2008 СТБ 1051-2012 СТБ 1052-2011 СТБ 1053-2015 СТБ 1054-2012 СТБ 1055-2012 |  | 247632, ул.Гагарина,39, г.п. Брагин, Гомельская область |
| 38.2* | Пищевые продукты |  | 10.89/04.125 | Удельная (объемная) активность цезия – 137 | ГН 10-117-99 (РДУ-99) Единые санитарные требования утв. Решением Комиссии Таможенного союза № 299 от 28.05.2010 Глава II раздел 1 приложение 3 ГН «Критерии оценки радиационного воздействия», утв. пост. Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 | МВИ МН 4779-2013 |  |  |
| 39.1 ** | Сельскохозяйственное сырьё |  | 10.89/42.000 | Отбор образцов | СТБ 1055-2012 СТБ 1054-2012 СТБ 1051-2012 | СТБ 1055-2012 СТБ 1054-2012 СТБ 1051-2012 |  |  |
| 39.2 * |  |  | 10.89/04.125 01.41/04.125 01.11/04.125 01.19/04.125 01.13/04.125 01.25/04.125 | Удельная (объемная) активность цезия – 137 | Республиканские допустимые уровни содержания цезия-137 и стронция-90 в сельскохозяйственном сырье и кормах, утв. Минсельхозпродом Республики Беларусь 03.08.1999, согл. с гл. гос. ветеринарным инспектором Республики Беларусь 28.07.1999 | МВИ МН 4779-2013 |  |  |
| 40.1 ** | Непищевая продукция лесного хозяйства |  | 02.20/42.000 | Отбор образцов | ТКП 251-2010, п.7 | ТКП 251-2010, п.7 |  |  |
| 40.2 * |  |  | 02.20/04.125 | Удельная активность цезия – 137 | ГН 2.6.1.10-1-01-2001 (РДУ/ЛХ-2001) ГН «Критерии оценки радиационного воздействия», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 | МВИ МН 4779-2013 |  |  |
| 41.1 ** | Территория, внешняя среда, транспорт, оборудование, гражданские и промышленные объекты, сооружения, конструкции, строительные материалы. Рабочие места |  | 100.11/04.056 100.12/04.056 | Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения | Контрольные уровни радиоактивного загрязнения для принятия решения о проведении дезактивационных работ, утв. Комитетом по проблемам последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС при Совете Министров Республики Беларусь 02.08.2004, согл. с главным гос.сан. врачом Республики Беларусь 04.10.2004 ГН «Критерии оценки радиационного воздействия», утв. пост. Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | МВИ. ГМ.1906-2020 |  | 247632, ул.Гагарина,39, г.п. Брагин, Гомельская область |
| 41.2 ** | Территория, внешняя среда, транспорт, оборудование, гражданские и промышленные объекты, сооружения, конструкции, строительные материалы. Рабочие места |  | 100.11/04.056 100.12/04.056 28.30/04.056 29.10/04.056 | Поверхностное β-загрязнение | Республиканские контрольные уровни радиоактивного загрязнения поверхностей зданий, сооружений, конструкций, стройматериалов, оборудования, утв. Председателем Комчернобыля 02.08.2004 Контрольный уровень радиоактивного загрязнения для принятия решения о проведении дезактивационных работ, утв. Председателем Комчернобыля 02.08.2004 ГН «Критерии оценки радиационного воздействия», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация |  | ТКП 113-2007 МВИ.МН 5197-2015 | 247632, ул.Гагарина, 39, г.п. Брагин, Гомельская область |
| 42.1 ** | Рабочие места Здания и сооружения |  | 100.12/35.063 100.13/35.063 | Коэффициент естественной освещенности (КЕО) | СН 2.04.03-2020 ГН «Показатели безопасности для человека световой среды помещений производственных, общественных и жилых зданий», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация |  | ГОСТ 24940-2016 |  |
| 42.2 ** |  |  | 100.12/35.063 100.13/35.063 | Искусственное освещение |  |  |  |  |
| 43.1 ** | Здания жилые, общественные, административные и бытовые. Рабочие места |  | 100.11/35.065 100.12/35.065 100.13/35.065 | Температура воздуха | ГОСТ 30494-2011 Санитарные нормы и правила «Гигиенические требования к условиям труда работников и содержанию производственных предприятий» утв. пост. Минздрава от 16.07.2010 № 98 ССЭТ, утверждённые постановлением совета Министров Республики Беларусь от 07.08.2019 № 525 ГН «Микроклиматические показатели безопасности и безвредности на рабочих местах», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37. ТНПА и другая документация |  | АМИ.ГМ 0001-2021 МВИ.ГМ 1860-2020 |  |
| 43.2 ** |  |  | 100.11/35.060 100.12/35.060 100.13/35.060 | Относительная влажность воздуха |  |  |  |  |