ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1

2

3

4

5

6

7

1.1* ТР

Молоко коровье сырое, сливки-сырье

01.41/42.000

Отбор проб

ТР ТС 033/2013 Раздел V

ГОСТ 13928-84;

Производственная лаборатория (ул. Ленина, 131, 211793, г. Глубокое, Глубокский район, Витебская область)

1.3* ТР

01.41/08.149

Титруемая кислотность

ТР ТС 033/2013 Раздел V п. 18 приложение 6, 7

ГОСТ 3624-92 п. 3.3.1

1.4* ТР

01.41/08.031

Плотность

ГОСТ 3625-84 р. 2

1.5* ТР

01.41/08.149

Массовая доля белка

ГОСТ 23327-98

1.6* ТР

01.41/08.153

Группа чистоты

ГОСТ 8218-89

1.8* ТР

01.41/29.145

Термоустойчивость по алкогольной пробе

ГОСТ 25228-82

1.9* ТР

01.41/01.086

Общее количество микроорганизмов (бактериальная обсемененность)

ТР ТС 033/2013 Раздел V

ГОСТ 32901-2014 п. 8.1;

1.10* ТР

Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)

ТР ТС 033/2013 Раздел V п. 17 приложение 5

ГОСТ 10444.15-94;

1.11* ТР

01.41/08.043

Количество соматических клеток

ГОСТ 23453-2014 р. 6

1.12* ТР

01.41/01.086

Бактерии группы кишечных палочек

ГОСТ 32901-2014 п. 8.5;

| 2.1* ТР | Молоко, молочные продукты | 10.51/42.000 | Отбор проб | ТР ТС 033/2013 Раздел VII | ГОСТ 26809.1-2014; | Производственная лаборатория (ул. Ленина, 131, 211793, г. Глубокое, Глубокский район, Витебская область) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.5* ТР |  | 10.51/08.052 | Массовая доля сухого обезжиренного остатка | ТР ТС 033/2013 раздел VII п. 36 приложение 1 | ГОСТ 3626-73 р. 8 |  |
| 2.7* ТР |  | 10.51/08.149 | Титруемая кислотность |  | ГОСТ 30305.3-95 р. 5; |  |
| 2.8* ТР |  | 10.51/08.031 | Плотность |  | ГОСТ 3625-84 п. 2 |  |
| 2.10* ТР |  | 10.51/08.153 | Группа чистоты |  | ГОСТ 8218-89 |  |
| 2.12* ТР |  | 10.51/11.116 | Пероксидаза |  | ГОСТ 3623-2015 п. 7.1; |  |
| 2.13* ТР |  | 10.51/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) | ТР ТС 033/2013 раздел VII п. 33 приложение 8 | ГОСТ 10444.15-94; |  |
| 2.14* ТР |  |  | Бактерии группы кишечных палочек |  | ГОСТ 32901-2014 п. 8.5; |  |
| 2.15* ТР |  |  | Количество дрожжей и плесневых грибов |  | ГОСТ 33566-2015 |  |

| 3.1* ТР | Молочные консервы, сухие молочные продукты | 10.51/42.000 | Отбор проб | ТР ТС 033/2013 раздел VII | ГОСТ 26809.1-2014; | Производственная лаборатория (ул. Ленина, 131, 211793, г. Глубокое, Глубокский район, Витебская область) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2* ТР |  | 10.51/11.116 | Органолептические показатели (внешний вид, цвет, запах, вкус) | ТР ТС 033/2013 раздел VII п. 35 приложение 3 | ГОСТ 29245-91 р. 3 |  |
| 3.3* ТР |  | 10.51/08.052 | Массовая доля влаги (сухих веществ) | ТР ТС 033/2013 раздел VII п. 36 приложение 1 | ГОСТ 29246-91; |  |
| 3.4* ТР |  | 10.51/08.037 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 29247-91 п. 4; |  |
| 3.5* ТР |  | 10.51/08.149 | Массовая доля сахарозы |  | ГОСТ 29248-91; |  |
| 3.6* ТР |  |  | Массовая доля лактозы |  | ГОСТ 29248-91 п. 5 |  |
| 3.7* ТР |  | 10.51/08.052 | Массовая доля золы |  | ГОСТ 15113.8-77; |  |
| 3.9* ТР |  | 10.51/08.153 | Группа чистоты |  | ГОСТ 29245-91 р. 7 |  |
| 3.10* ТР |  | 10.51/08.043 | Вязкость |  | ГОСТ 27709-2015 |  |
| 3.11* ТР |  | 10.51/08.052 | Индекс растворимости |  | ГОСТ 30305.4-95 |  |
| 3.12* ТР |  | 10.51/08.149 | Титруемая кислотность |  | ГОСТ 30305.3-95 р. 5 |  |
| 3.13* ТР |  | 10.51/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) | ТР ТС 033/2013 раздел VII п. 33 приложение 8 | ГОСТ 10444.15-94; |  |
| 3.14* ТР |  |  | Бактерии группы кишечных палочек |  | ГОСТ 32901-2014 п. 8.5; |  |
| 3.15* ТР |  |  | Количество дрожжей и плесневых грибов |  | ГОСТ 33566-2015 |  |
| 3.16* ТР |  |  | Промышленная стерильность (количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов) |  | ГОСТ 10444.15-94; |  |

| 4.1* ТР | Пищевые продукты | 10.51/42.000, 10.81/42.000, 10.82/42.000, 10.83/42.000 | Отбор проб | ТР ТС 021/2011 Глава 2 статья 7 п.2 приложение 4; | ГОСТ 13928-84; | Производственная лаборатория (ул. Ленина, 131, 211793, г. Глубокое, Глубокский район, Витебская область) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.2* ТР |  | 10.51/04.125, 10.81/04.125, 10.82/04.125, 10.83/04.125 | Объемная (удельная) активность радионуклидов цезия-137 | ТР ТС 021/2011 Глава 2 статья 7 п.2 приложение 4; | МВИ.МН 1823-2007 |  |
| 4.3* ТР |  | 10.51/08.159, 10.81/08.159, 10.82/08.159, 10.83/08.159 | Массовая доля свинца | ТР ТС 021/2011 глава 2 статья 7 п. 2 приложение 3; | СТБ 1313-2002; |  |
| 4.4* ТР |  | 10.51/08.169, 10.81/08.169, 10.82/08.169, 10.83/08.169 | Массовая доля кадмия |  |  |  |
| 4.5* ТР |  |  | Массовая доля меди |  | СТБ 1313-2002 |  |

| 5.1* ТР | Молоко коровье сырое, сливки-сырье, молочные консервы, сухие молочные продукты | 01.41/03.152, 10.51/03.152 | Антибиотики тетрациклиновой группы | ТР ТС 021/2011 Приложение 3; | МВИ.МН 3830-2015 ; | Производственная лаборатория (ул. Ленина, 131, 211793, г. Глубокое, Глубокский район, Витебская область) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.2* ТР |  |  | Левомицетин (хлорамфеникол) |  | МВИ.МН 2436-2015 ; |  |
| 5.3* ТР |  |  | Стрептомицин |  | МВИ.МН 2642-2015 ; |  |
| 5.4* ТР |  |  | Пенициллин |  | МВИ.МН 4310-2012 ; |  |