ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1.1 ** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/22.000 27.32/22.000 27.90/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п. Б.27.1 ТКП 339-2022 п. 4.4.26.1 | МВИ.МН 5738-2017 | ул. Бирюзова, 4/5, подъезд 1, этаж 2, каб. №2033, 220073, г. Минск |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2 ** |  | 27.90/22.000 | Испытание цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей | ТКП 181-2023 п. Б.27.3 ТКП 339-2022 п. 4.4.26.3 | МВИ.МН 5737-2017 |  |
| 1.3 ** |  | 27.90/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2023п. Б.27.2 ТКП 339-2022 п. 4.4.26.2 | МВИ.ВТ.614-2020 |  |
| 2.1 ** | Силовые кабельные линии напряжением до 1000 В | 27.32/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п. Б.30.1 ТКП 339-2022 п. 4.4.29.2 | МВИ.МН 5738-2017 |  |
| 3.1 ** | Заземляющие устройства Заземляющие устройства | 27.90/22.000 | Сопротивление заземляющих устройств. Удельное сопротивление грунта | ТКП 181-2023 п. Б.29.4 ТКП 339-2022 п. 4.4.28.6, п. 4.3.8.2 | МВИ.МН 5735-2017 |  |
| 3.2 ** |  | 27.90/22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2023 п. Б.29.2 ТКП 339-2022 п. 4.4.28.2 | МВИ.МН 5736-2017 |  |
| 3.3 ** |  | 27.90/22.000 | Проверка цепи “фаза-нуль” в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2023 п. Б.29.8 ТКП 339-2022п. 4.4.28.5 ГОСТ 30331.3-95 п. 413.1.3.4, п. 413.1.3.5 | МВИ.МН 5737-2017 |  |
| 4.1 ** | Устройства защитного отключения (УЗО), управляемые дифференциальным током | 27.90/22.000 | Сопротивление изоляции защищаемой линии | ТКП 181-2023 п. Б.27.1, п.Б.27.7, п.В.4.65 ТКП 339-2022 п. 4.4.26.1 | МВИ.Гр 3281-2019 МВИ.МН 5738-2017 |  |
| 4.2 ** |  | 27.90/22.000 | Отключающий дифференциальный ток | ТКП 181-2023, п.Б.27.7, п.В.4.65 ТКП 339-2022 п. 4.4.26.7 г) СТБ ГОСТ Р 50807-2003 п. 5.3, п. 5.4 СН 4.04.01-2019 ГОСТ 30339-95 п. 4.2.9 | МВИ.Гр 3281-2019 |  |
| 4.3 ** |  | 27.90/22.000 | Время отключения | ТКП 181-2023, п.Б.27.7, п.В.4.65 ТКП 339-2022 п. 4.4.26.7 д) СТБ ГОСТ Р 50807-2003 п. 5.14 ГОСТ IEC 61008-1-2020 п. 5.3.12 | МВИ.Гр 3281-2019 |  |
| 4.4 ** |  | 27.90/22.000 | Ток утечки защищаемой электроустановки | ТКП 181-2023 п.Б.27.7, п.В.4.65 СН 4.04.01-2019 п.16.3.7 | МВИ.Гр 3281-2019 |  |
| 5.1 ** | Здания и сооружения (системы вентиляции) | 100.13/23.000 | Аэродинамические характеристики воздушных потоков систем вентиляции: - скорость движения; - расход; - давление; - температура | СН 4.02.03-2019 СП 4.02.07-2024 СП 1.03.02-2020 ТНПА и другая документация | ГОСТ 12.3.018-79 |  |
| 6.1 ** | Здания и сооружения (системы противодымной защиты) | 100.13/23.000 | Расход воздуха, удаляемого через дымовые клапаны непосредственно из помещений, коридоров на путях эвакуации | НПБ 23-2010 СН 4.02.03-2019 СН 2.02.07-2020 ТНПА и другая документация Фактические значения | НПБ 23-2010 раздел 4 ГОСТ 12.3.018-79 |  |
| 6.2 ** |  | 100.13/23.000 | Расход (скорость движения воздуха) в двери при выходе с этажа (помещения) на пути эвакуации |  |  |  |
| 6.3 ** |  | 100.13/23.000 | Избыточное давление воздуха на нижних этажах лестничных клеток, в шахтах лифтов, в тамбурах-шлюзах |  |  |  |
| 6.4 ** |  | 100.13/23.000 | Расход воздуха, удаляемого через дымовые клапаны непосредственно из помещений, коридоров на путях эвакуации |  |  |  |
| 7.1 ** | Силовые трансформаторы, автотрансформаторы и масляные реакторы Силовые трансформаторы, автотрансформаторы и масляные реакторы | 27.11/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п. Б.8.3 ТКП 339-2022 п. 4.4.6.2 а) СТП 33243.20.366-16 п. 9.4 | МВИ.ВТ.613-2020 |  |
| 7.2 ** |  | 27.11/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 п. Б.8.5 ТКП 339-2022 п. 4.4.6.3 СТП 33243.20.366-16 п.9.7 | МВИ.ВТ.614-2020 |  |
| 8.1 ** | Трансформаторы тока | 27.11/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023п. Б.9.1 ТКП 339-2022 п. 4.4.7.1 ГОСТ 7746-2015 п. 6.3 СТП 33243.20.366-16 п. 10.1 | МВИ.ВТ.613-2020 |  |
| 8.2 ** |  | 27.11/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 п. Б.9.3 ТКП 339-2022 п. 4.4.7.3 СТП 33243.20.366-16 п. 10.3 | МВИ.ВТ.614-2020 |  |
| 9.1 ** | Трансформаторы напряжения | 27.11/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п. Б.10.1.1, п. Б.10.2.2 ТКП 339-2022 п.4.4.8.1 а), п.4.4.8.2 б) СТП 33243.20.366-16 п. 11.1.1, п. 11.2.2 ГОСТ 1983-2015 п. 6.12.6 | МВИ.ВТ.613-2020 |  |
| 9.2 ** |  | 27.11/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 п. Б.10.1.2, п. Б.10.2.3 ТКП 339-2022 п. 4.4.8.1 б), п. 4.4.8.2 в) СТП 33243.20.366-16 п. 11.1.2, п. 11.2.3 | МВИ.ВТ.614-2020 |  |
| 10.1 ** | Электродвигатели переменного тока | 27.11/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п. Б.7.2 ТКП 339-2022 п. 4.4.5.2 СТП 33243.20.366-16 п. 8.2 | МВИ.ВТ.613-2020 |  |
| 10.2 ** |  | 27.11/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 п. Б.7.4 ТКП 339-2022 п. 4.4.5.3 СТП 33243.20.366-16 п. 8.4 | МВИ.ВТ.614-2020 |  |
| 11.1 ** | Вентильные разрядники и ограничители перенапряжения (ОПН) | 27.90/22.000 | Сопротивление разрядников и ограничителей перенапряжения | ТКП 181-2023 п. Б.22.1 ТКП 339-2022 п. 4.4.21.1 СТП 33243.20.366-16 п. 24.1 | МВИ.ВТ.613-2020 |  |
| 11.2 ** |  | 27.90/29.113 | Ток проводимости ОПН | ТКП 181-2023 п. Б.22.3 ТКП 339-2022 п. 4.4.21.3 СТП 33243.20.366-16 п. 24.3 | МВИ.ВТ.614-2020 |  |
| 11.3 ** |  | 27.90/29.113 | Ток проводимости вентильных разрядников при выпрямленном напряжении | ТКП 181-2023 п. Б.22.2 ТКП 339-2022 п. 4.4.21.2 СТП 33243.20.366-16 п. 24.2 | МВИ.ВТ.614-2020 |  |
| 12.1 ** | Предохранители напряжением выше 1000 В | 27.90/29.113 | Испытание опорной изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 п. Б.25.1 ТКП 339-2022 п. 4.4.22.1 СТП 33243.20.366-16 п. 26.1 | МВИ.ВТ.614-2020 |  |
| 13.1 ** | Вводы и проходные изоляторы | 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п. Б.24.1 ТКП 339-2022 п. 4.4.23.1 СТП 33243.20.366-16 п. 25.1 | МВИ.ВТ.613-2020 |  |
| 13.2 ** |  | 27.90/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 п. Б.24.3 ТКП 339-2022 п. 4.4.23.3 СТП 33243.20.366-16 п. 25.3 | МВИ.ВТ.614-2020 |  |
| 14.1 ** | Сборные соединительные шины | 27.90/29.113 | Сопротивление изоляции подвесных и опорных изоляторов | ТКП 181-2023 п. Б.18.1 ТКП 339-2022 п. 4.4.17.1 СТП 33243.20.366-16 п. 20.1 | МВИ.ВТ.613-2020 |  |
| 14.2 ** |  | 27.90/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 п. Б.18.2 ТКП 339-2022 п. 4.4.17.2 СТП 33243.20.366-16 п. 20.2 | МВИ.ВТ.614-2020 |  |
| 15.1 ** | Выключатели масляные, электромагнитные, вакуумные, элегазовые, выключатели нагрузки Выключатели масляные, электромагнитные, вакуумные, элегазовые, выключатели нагрузки | 27.12/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п. Б.11.1, п. Б.12.1, п. Б.14.1, п. Б.13.1 ТКП 339-2022 п. 4.4.9.1, п. 4.4.12.1, п. 4.4.13.1, п. 4.4.11.1 СТП 33243.20.366-16 п. 12.1, п. 14.1, п. 15.1, п. 16.1 | МВИ.ВТ.613-2020 |  |
| 15.2 ** |  | 27.12/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 п. Б.11.3, п. Б.12.2, п. Б.14.2, п. Б.13.2 ТКП 339-2022 п. 4.4.9.4, п. 4.4.12.2, п. 4.4.13.2, п. 4.4.11.2 СТП 33243.20.366-16 п. 12.3, п. 14.2, п. 15.2, п. 16.2 | МВИ.ВТ.614-2020 |  |
| 16.1 ** | Разъединители, отделители и короткозамыкатели | 27.12/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п. Б.15.1 ТКП 339-2022 п. 4.4.14.1 СТП 33243.20.366-16 п. 17.1 | МВИ.ВТ.613-2020 |  |
| 16.2 ** |  | 27.12/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 п. Б.15.2 ТКП 339-2022 п. 4.4.14.2 СТП 33243.20.366-16 п. 17.2 | МВИ.ВТ.614-2020 |  |
| 17.1 ** | Комплектные распределительные устройства | 27.90/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п. Б.16.1 ТКП 339-2022 п. 4.4.15.1 СТП 33243.20.366-16 п. 18.1 | МВИ.ВТ.613-2020 |  |
| 17.2 ** |  | 27.90/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 п. Б.16.2 ТКП 339-2022 п. 4.4.15.2 СТП 33243.20.366-16 п. 18.2 | МВИ.ВТ.614-2020 |  |
| 18.1 ** | Силовые кабельные линии | 27.32/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п. Б.30.1 ТКП 339-2022 п. 4.4.29.2 СТП 33243.20.366-16 п. 32.1 | МВИ.ВТ.613-2020 |  |
| 18.2 ** |  | 27.32/29.113 | Испытание изоляции и оболочки кабелей повышенным выпрямленным напряжением с измерением тока утечки | ТКП 181-2023 п. Б.30.2.1, п. Б.30.2.2, п. Б.30.11 ТКП 339-2022 п. 4.4.29.3, п. 4.4.29.4, п. 4.4.29.6 СТП 33243.20.366-16 п. 32.2.1, п. 32.2.2, п. 32.12 | МВИ.ВТ.614-2020 |  |
| 19.1 ** | Бетоны конструкционные тяжелые | 23.61/29.121 | Прочность бетона на сжатие: -метод ударного импульса; -метод отрыва со скалыванием | СТБ 1544-2005 | ГОСТ 18105-2018 ГОСТ 22690-2015 |  |