ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** | Грунты | 100.06/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 30416-2020; ГОСТ 9.602-2016; СП 5.01.01-2023; СП 5.01.04-2025; ТКП 45-5.01-67-2007 (02250) | ГОСТ 12071-2014 | испытательная лаборатория (ул. Некрасова, 23, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область) |
| 1.2* |  | 100.06/29.040 | Влажность, гигроскопическая влажность |  | ГОСТ 5180-2015 п.5 |  |
| 1.3* |  | 100.06/29.040 | Влажность на границе текучести |  | ГОСТ 5180-2015 п.7 |  |
| 1.4* |  | 100.06/29.040 | Влажность на границе раскатывания |  | ГОСТ 5180-2015 п.8 |  |
| 1.5* |  | 100.06/29.040 | Число пластичности |  | ГОСТ 5180-2015 п.7, п.8, приложение В |  |
| 1.6* |  | 100.06/29.040 | Показатель текучести |  | ГОСТ 5180-2015 п.5, п.7, п.8; СП 5.01.04-2025 Приложение Г таблица Г.2 |  |
| 1.7* |  | 100.06/29.040 | Плотность |  | ГОСТ 5180-2015 п.9 |  |
| 1.8* |  | 100.06/29.040 | Коэффициент фильтрации песчаных грунтов |  | ГОСТ 25584-2023 п.5 |  |
| 1.9* |  | 100.06/29.040 | Гранулометрический (зерновой) состав (за исключением фракции 10-5 мм) |  | ГОСТ 12536-2014 п.4.2, п.4.3 |  |
| 1.10* |  | 100.06/29.113 | Коррозионная агрессивность грунта по отношению к стали: удельное электрическое сопротивление грунта, средняя плотность катодного тока |  | ГОСТ 9.602-2016 Приложение А.2, Б |  |
| 1.11* |  | 100.06/08.169 | Водородный показатель (рН) водной вытяжки |  | СТБ 17.13.05-36-2015 |  |
| 1.12* |  | 100.06/29.121 | Прочностные характеристики методом одноплоскостного среза: сопротивление срезу, угол внутреннего трения, удельное сцепление |  | ГОСТ 12248.1-2020 |  |
| 1.13* |  | 100.06/29.121 | Предел прочности на одноосное сжатие (метод одноосного сжатия) |  | ГОСТ 12248.2-2020 |  |
| 1.14** |  | 100.06/29.119 | Степень уплотнения грунта методом динамического зондирования (коэффициент уплотнения) |  | СТБ 1377-2003; СТБ 2176-2011 п.6.3 |  |
| 1.15** |  | 100.06/29.121 | Модуль деформация |  | ГОСТ 20276.1-2020 |  |
| 1.16** |  |  | Удельное сопротивление грунта под наконечником (конусом) зонда, удельное сопротивление грунта на участке боковой поверхности (муфте трения) зонда |  | ГОСТ 19912-2012 п.5 |  |
| 1.17** |  | 100.06/29.121 | Условное динамическое сопротивление |  | ГОСТ 19912-2012 п.6 |  |
| 1.18** |  | 100.06/29.121 | Несущая способность грунта |  | СТБ 2242-2011 п.8 |  |
| 1.19** |  | 100.06/29.121 | Метод среза целиков грунта |  | ГОСТ 20276.4-2020 |  |
| 2.1* | Торф | 08.92/29.040 | Зольность | СП 5.01.04-2025 | СТБ 2042-2010 п.7 | испытательная лаборатория (ул. Некрасова, 23, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область) |

Примечание:

* – осуществление деятельности непосредственно в месте(ах) осуществления деятельности заявителя на аккредитацию (аккредитованного субъекта);

** – осуществление деятельности непосредственно в месте(ах) осуществления деятельности заявителя на аккредитацию (аккредитованного субъекта) и за его пределами.