ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** | Нефтепродукты | 19.20/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31077-2002; СТБ 1656-2016; СТБ 1658-2015 | ГОСТ 2517-2012; СТБ ИСО 3170-2004 | отдел аналитических исследований Белорусского научно-исследовательского и проектного института нефти (ул. Чонгарской дивизии, 18, 246007, г. Гомель, Гомельская область) |
| 1.2* |  | 19.20/08.031 | Плотность |  | ГОСТ ISO 3675-2014 |  |
| 1.3* |  | 19.20/29.119 |  |  | СТБ 1468-2014; СТБ ИСО 12185-2007 |  |
| 1.4* |  | 19.20/08.055 | Фракционный состав |  | ГОСТ 2177-99 (ИСО 3405-88) метод А; ГОСТ ISO 3405-2022 |  |
| 1.5* |  | 19.20/11.116 | Испытание на медной пластинке |  | ГОСТ 6321-92; ГОСТ ISO 2160-2013 |  |
| 1.6* |  |  | Внешний вид |  | ГОСТ 31077-2002 п. 7.3; СТБ 1656-2016 |  |
| 1.7* |  | 19.20/29.145 | Температура помутнения |  | СТБ ЕН 23015-2002 |  |
| 1.8* |  | 19.20/29.049 | Вязкость кинематическая |  | СТБ ISO 3104-2025 |  |
| 1.9* |  | 19.20/25.120 | Температура вспышки в закрытом тигле |  | ГОСТ ISO 2719-2017 |  |
| 1.10* |  | 19.20/08.055 | Цетановый индекс |  | СТБ ISO 4264-2025 |  |
| 1.11* |  | 19.20/08.052 | Массовая доля механических примесей |  | ГОСТ EN 12662-2016 |  |
| 1.12* |  | 19.20/29.145 | Предельная температура фильтруемости |  | ГОСТ EN 116-2017 |  |
| 1.13* |  | 19.20/08.149 | Массовая доля воды |  | СТБ ИСО 12937-2003 |  |
| 1.14* |  | 19.20/08.130 | Массовая доля серы |  | ГОСТ ISO 20884-2016; СТБ 1420-2003 |  |
| 1.15* |  | 19.20/08.158 | Массовая доля полициклических ароматических углеводородов |  | ГОСТ EN 12916-2017; ГОСТ EN 12916-2022 |  |
| 2.1** | Нефть | 06.10/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31378-2009 | ГОСТ 2517-2012 | отдел аналитических исследований Белорусского научно-исследовательского и проектного института нефти (ул. Чонгарской дивизии, 18, 246007, г. Гомель, Гомельская область) |
| 2.2* |  | 06.10/08.055 | Массовая доля воды |  | ГОСТ 2477-2014 |  |
| 2.3* |  | 06.10/08.052 | Массовая доля механических примесей |  | ГОСТ 6370-2018 |  |
| 2.4* |  | 06.10/25.120 | Давление насыщенных паров |  | ГОСТ 1756-2000 (ИСО 3007-99) |  |
| 2.5* |  | 06.10/29.119 | Плотность |  | ASTM D 5002-22 |  |
| 2.6* |  | 06.10/08.031 |  |  | ГОСТ 3900-2022 метод 1 |  |
| 2.7* |  | 06.10/08.130 | Массовая доля серы |  | ASTM D 4294-21; ГОСТ 32139-2024; ГОСТ Р 51947-2002; СТБ 1420-2003 |  |
| 2.8* |  | 06.10/08.055 | Фракционный состав |  | ГОСТ 2177-99 (ИСО 3405-88) метод Б |  |
| 2.9* |  | 06.10/08.052 | Массовая доля парафина |  | ГОСТ 11851-2018 метод А |  |
| 2.10* |  | 06.10/08.169 | Массовая доля органических хлоридов |  | ГОСТ 33342-2015 метод Б; ГОСТ Р 52247-2021 |  |
| 2.11* |  | 06.10/08.158 | Массовая доля сероводорода |  | ГОСТ Р 50802-2021 |  |
| 2.12* |  |  | Массовая доля метил-, этилмеркаптанов |  |  |  |
| 3.1** | Газ горючий природный | 06.20/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 5542-2022 | ГОСТ 31370-2023 (ИСО 10715:1997) | отдел аналитических исследований Белорусского научно-исследовательского и проектного института нефти (ул. Чонгарской дивизии, 18, 246007, г. Гомель, Гомельская область) |
| 3.2* |  | 06.20/08.158 | Компонентный состав |  | ГОСТ 31371.7-2020 |  |
| 3.3* |  |  | Плотность, относительная плотность, теплота сгорания, число Воббе |  | ГОСТ 31369-2021 (ISO 6976:2016) |  |
| 3.4* |  | 06.20/08.149 | Массовая концентрация сероводорода |  | ГОСТ 22387.2-2021 п. 9, п. 10 |  |
|  |  | 06.20/08.156 |  |  |  |  |
| 3.5* |  |  | Массовая концентрация меркаптановой серы |  | ГОСТ 22387.2-2021 п. 11 |  |
| 4.1** | Масла | 19.20/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 10541-2020; ГОСТ 12337-2020 | ГОСТ 31873-2012 | отдел аналитических исследований Белорусского научно-исследовательского и проектного института нефти (ул. Чонгарской дивизии, 18, 246007, г. Гомель, Гомельская область) |
| 4.2* |  | 19.20/29.119 | Плотность |  | СТБ 1468-2014 |  |
| 4.3* |  | 19.20/08.031 |  |  | ГОСТ 3900-2022 метод 1 ГОСТ 31392-2009 |  |
| 4.4* |  | 19.20/25.120 | Температура вспышки в открытом тигле |  | ГОСТ 4333-2021 (ISO 2592:2017) |  |
| 4.5* |  |  | Температура вспышки в закрытом тигле |  | ГОСТ ISO 2719-2017 |  |
| 4.6* |  | 19.20/08.074 | Степень окисления |  | ASTM E 2412-23а; DIN 51453-2004 |  |
| 4.7* |  |  | Степень нитрования |  |  |  |
| 4.8* |  |  | Примесь антифриза |  | ASTM E 2412-23а |  |
| 4.9* |  |  | Содержание сажи |  |  |  |
| 4.10* |  |  | Содержание воды |  |  |  |
| 4.11* |  | 19.20/08.055 | Массовая доля воды |  | ГОСТ 2477-2014 |  |
| 4.12* |  | 19.20/08.149 |  |  | ASTM D 6304-20; ГОСТ Р 54281-2022; СТБ ИСО 12937-2003 |  |
| 4.13* |  | 19.20/08.035 | Массовая доля металлов |  | ASTM D 5185-18; СТ РК ASTM D 5185-2013 |  |
| 4.14* |  | 19.20/29.049 | Вязкость кинематическая |  | ASTM D 445-21el; ГОСТ 31391-2020; ГОСТ 33-2016 |  |
| 4.15* |  |  | Индекс вязкости |  | ГОСТ 25371-2018 |  |
| 4.16* |  | 19.20/08.052 | Массовая доля механических примесей |  | ГОСТ 6370-2018 |  |
| 4.17* |  | 19.20/08.130 | Массовая доля серы |  | ASTM D 4294-21; ГОСТ 32139-2024; ГОСТ Р 51947-2002; СТБ 1420-2003 |  |
| 4.18* |  | 19.20/08.158 | Массовая доля гликолей |  | ASTM D 7922-23 |  |
| 4.19* |  | 19.20/08.169 | Кислотное число |  | ASTM D 664-18; ГОСТ 32327-2022 | Отдел аналитических исследований Белорусского научно-исследовательского и проектного института нефти РУП «Производственное объединение «Белоруснефть» (ул. Чонгарской дивизии, 16, г. Гомель, 246007, Республика Беларусь) |
| 4.20* |  |  | Щелочное число |  | ASTM D 2896-21; ГОСТ ISO 3771-2013; СТБ 2294-2012 |  |
| 4.21* |  |  | pH |  | ASTM D 7946-19 |  |
| 5.1* | Подземные воды | 100.04/08.156 | Массовая концентрация железа общего | Фактические значения | СТБ 17.13.05-45-2016 | отдел аналитических исследований Белорусского научно-исследовательского и проектного института нефти (ул. Чонгарской дивизии, 18, 246007, г. Гомель, Гомельская область) |
| 5.2* |  | 100.04/08.150 | Массовая концентрация сульфат-ионов |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |  |
| 5.3* |  | 100.04/08.156 | Массовая концентрация ионов аммония |  | ГОСТ 33045-2014 метод А |  |
| 5.4* |  |  | Массовая концентрация нитрит-ионов |  | ГОСТ 33045-2014 метод Б |  |
| 5.5* |  |  | Массовая концентрация нитрат-ионов |  | ГОСТ 33045-2014 метод Д |  |
| 5.6* |  |  | Массовая концентрация фосфат-ионов |  | ГОСТ 18309-2014 метод В |  |
| 5.7* |  | 100.04/08.149 | Массовая концентрация ионов магния |  | СТБ 17.13.05-46-2016 |  |
| 5.8* |  |  | Массовая концентрация ионов кальция |  |  |  |
| 5.9* |  | 100.04/08.169 | pH |  | СТБ ISO 10523-2009 |  |
| 5.10* |  | 100.04/08.149 | Массовая концентрация хлорид-ионов |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |  |
| 5.11* |  |  | Щелочность, массовая концентрация карбонат-ионов и гидрокарбонат-ионов |  | ГОСТ 31957-2012 |  |
| 5.12* |  | 100.04/08.052 | Сухой остаток (минерализация) |  | МВИ.МН 4218-2012 |  |
| 5.13* |  | 100.04/08.149 | Жесткость общая |  | ГОСТ 31954-2012 |  |
| 5.14* |  | 100.04/08.155 | Массовая концентрация нефтепродуктов |  | ФР.1.31.2012.13169 ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (М 01-05-2012) |  |
| 5.15* |  | 100.04/08.052 | Массовая концентрация взвешенных частиц |  | МВИ.МН 4362-2012 |  |