ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** | Здания и сооружения (газоходы (дымовые каналы, дымовые трубы) жилых, общественных, административных и производственных зданий, мини-котельных, котельных, газораспределительных подстанций) | 100.13/41.000 | Наличие тяги | СТБ 2039-2010 п. 8.7 | АМИ.МН 0222-2025 п. 9.4; СТБ 2039-2010 п. 8.7 | Испытательная лаборатория (ул. Калинина, 12а, 213533, г. Чериков, Чериковский район, Могилевская область) |
| 2.1** | Здания и сооружения (системы вентиляции с естественным побуждением) | 100.13/23.000 | Аэродинамические характеристики: - скорость потока воздуха; - расход (количество) удаляемого воздуха | ТКП 629-2018 (33040) | АМИ.МН 0222-2025; СП 4.02.07-2024 приложение Н | Испытательная лаборатория (ул. Калинина, 12а, 213533, г. Чериков, Чериковский район, Могилевская область) |
| 2.2** |  | 100.13/29.061 | Геометрические размеры воздуховодов и помещений |  |  |  |
| 2.3** |  | 100.13/23.000 | Кратность воздухообмена |  | АМИ.МН 0222-2025 |  |
| 3.1** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В, силовые кабельные линии напряжением до 1000 В | 27.12/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 (33240) п.Б. 27.1, п. Б.30.1 ; ТКП 339-2022 (33240) п.4.4.26.1, п. 4.4.29.2 | АМИ.ГМ 0089-2022 | Испытательная лаборатория (ул. Калинина, 12а, 213533, г. Чериков, Чериковский район, Могилевская область) |
| 3.2** |  | 27.90/22.000 | Испытание цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей | ТКП 181-2023 (33240) п.Б.27.3; ТКП 339-2022 (33240) п.4.4.26.3 | АМИ.ГМ 0090-2022 |  |
| 4.1** | Заземляющие устройства | 27.90/22.000 | Сопротивление заземляющих устройств. Удельное сопротивление грунта | ГОСТ 30339-95 п. 4.3.3, п. 4.3.4; ТКП 181-2023 (33240) п.Б.29.4; ТКП 339-2022 (33240) п.4.4.28.6, п. 4.3.8.2 | АМИ.ГМ 0091-2022 | Испытательная лаборатория (ул. Калинина, 12а, 213533, г. Чериков, Чериковский район, Могилевская область) |
| 4.2** |  |  | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2023 (33240) п.Б.29.2; ТКП 339-2022 (33240) п.4.4.28.2 |  |  |
| 4.3** |  |  | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ГОСТ 30331.3-95 (МЭК 364-4-41-92) п. 413.1.3.4, п. 413.1.3.5; ТКП 181-2023 (33240) п.Б.29.8; ТКП 339-2022 (33240) п.4.4.28.5 | АМИ.ГМ 0090-2022 |  |
| 5.1** | Устройства защитного отключения (УЗО-Д) | 27.90/22.000 | Сопротивление изоляции защищаемой линии | ТКП 181-2023 (33240) п. Б.27.1, п.Б.27.7, п.В.4.65; ТКП 339-2022 (33240) п. 4.4.26.1 | АМИ.ГМ 0089-2022 | Испытательная лаборатория (ул. Калинина, 12а, 213533, г. Чериков, Чериковский район, Могилевская область) |
| 5.2** |  |  | Отключающий дифференциальный ток | ГОСТ 30339-95 п. 4.2.9; ГОСТ IEC 61009-1-2020 п. 5.3.3, Приложение D, п.D.1 ; СН 4.04.01-2019 п. 16.3.8; СТБ ГОСТ Р 50807-2003 (МЭК 755-83) п. 5.3, п. 5.4; ТКП 181-2023 (33240) п.Б.27.7, п. В.4.65; ТКП 339-2022 (33240) п.4.4.26.7 г) | АМИ.ГМ 0092-2022 |  |
| 5.3** |  |  | Время отключения | ГОСТ IEC 61008-1-2020 п.5.3.12; ГОСТ IEC 61009-1-2020 п.5.3.8; СТБ ГОСТ Р 50807-2003 (МЭК 755-83) п. 5.14; ТКП 181-2023 (33240) п.Б.27.7, п. В.4.65; ТКП 339-2022 (33240) п.4.4.26.7 д) |  |  |
| 5.4** |  |  | Ток утечки защищаемой электроустановки | СН 4.04.01-2019 п. 16.3.7; ТКП 181-2023 (33240) п. Б.27.7, п. В.4.65 |  |  |