ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 ** | Песок, отсев из материалов дробления горных пород | 08.12/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 8736-2014 п.5 ТУ BY 200161167.003-2010 п.3 ГОСТ 32824-2014 п. 7.2 | ГОСТ 8735-88 п.2 ГОСТ 32728-2014 | ул. Московская, 273/2, 224023, г. Брест |
| 1.2 * |  | 08.12/29.142 | Зерновой состав | ГОСТ 8736-2014 п.4 ТУ BY 200161167.003-2010 п.1.2 табл.1, п.4 ГОСТ 32824-2014 пп.5.2-5.4 | ГОСТ 8735-88 п.3 ГОСТ 32727-2014 |  |
| 1.3 * |  | 08.12/29.040 | Содержание глины в комках | ГОСТ 8736-2014 п.4 ТУ BY 200161167.003 -2010 п.1.2.1 табл.1, п.4 ГОСТ 32824-2014 п. 5.6 | ГОСТ 8735-88 п.4 ГОСТ 32726-2014 |  |
| 1.4 * |  | 08.12/29.040 | Содержание пылевидных и глинистых частиц | ГОСТ 8736-2014 п.4 ТУ BY 200161167.003-2010 п.1.2 табл.1, п.4 ГОСТ 32824-2014 п. 5.5 | ГОСТ 8735-88 п.5.3 ГОСТ 32725-2014 |  |
| 1.5 * | Песок, отсев из материалов дробления горных пород | 08.12/29.119 | Истинная плотность | ГОСТ 8736-2014 ТУ BY 200161167.003-2010 п.4 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 8735-88 п.8.1 ГОСТ 8269.0-97 п.4.15.1 | ул. Московская, 273/2, 224023, г. Брест |
| 1.6 * |  | 08.12/ 29.119 | Насыпная плотность |  | ГОСТ 8735-88 п.9.1 |  |
| 1.7 * |  | 08.12/ 29.151 | Влажность |  | ГОСТ 8735-88 п.10 |  |
| 1.8 * |  | 08.12/29.151 | Коэффициент фильтрации | ТКП 682-2025 п.7.2.4 | ГОСТ 8736-2014 п 6.2 ГОСТ 30416-2020 ГОСТ 25584-2023 п.8 |  |
| 2.1 ** | Щебень, гравий | 08.12/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 8267-93 п.5 ГОСТ 32495-2013 п.5 ГОСТ 32703-2014 п. 9 | ГОСТ 8269.0-97 п.4.2 ГОСТ 33048-2014 |  |
| 2.2 * |  | 08.12/ 29.142 | Зерновой состав, фракции от 5 до 70 мм; Гранулометрический состав, фракции. от 4 до 90 мм | ГОСТ 8267-93 п.4.2.2 СТБ 1311-2002 п.4.5.1 табл.2, 3 ГОСТ 32495-2013 п.4.1.1.2 табл.1 ГОСТ 32703-2014 п.5.2 | ГОСТ 8269.0-97 п.4.3 ГОСТ 33029-2014 |  |
| 2.3 * |  | 08.12/ 29.040 | Содержание дробленых зерен, фракций от 5 до 70 мм; фракций от 4 до 90 мм | ГОСТ 8267-93 п.4.3.1 ГОСТ 32703-2014 п.5.4 | ГОСТ 8269.0-97 п.4.4 ГОСТ 33051-2014 |  |
| 2.4 * |  | 08.12/ 29.040 | Содержание пылевидных и глинистых частиц, фракций от 5 до 70 мм; фракций от 4 до 90 мм | ГОСТ 8267-93 п.4.7.1 ГОСТ 32495-2013 п.4.1.1.4 ГОСТ 32703-2014 п. 5.9 | ГОСТ 8269.0-97 п.4.5 ГОСТ 33055-2014 |  |
| 2.5 * |  | 08.12/ 29.040 | Содержание глины в комках, фракций от 5 до 70 мм; фракций от 4 до 90 мм | ГОСТ 8267-93 п.4.7.2 ГОСТ 32703-2014 п. 5.10 | ГОСТ 8269.0-97 п.4.6 ГОСТ 33026-2014 |  |
| 2.6 * | Щебень, гравий | 08.12/29.040 | Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой форм, фракций от 5 до 70 мм; фракций от 4 до 90 мм | ГОСТ 8267-93 пп. 4.3.2, 4.3.3 СТБ 1311-2002 п.4.3 табл.1 ГОСТ 32495-2013 п.4.1.1.6 ГОСТ 32703-2014 п. 5.3 | ГОСТ 8269.0-97 п.4.7 ГОСТ 33053-2014 | ул. Московская, 273/2, 224023, г. Брест |
| 2.7 * |  | 08.12/29.121 | Дробимость, фракций от 5 до 70 мм; фракций от 4 до 90 мм | ГОСТ 8267-93 п.4.4.2 СТБ 1311-2002 п.4.5.3.1 табл.4 ГОСТ 32495-2013 п.4.1.1.3 ГОСТ 32703-2014 п. 5.6 | ГОСТ 8269.0-97 п.4.8 ГОСТ 33030-2014 |  |
| 2.10 * |  | 08.12/29.121 | Морозостойкость, фракций от 5 до 70 мм; фракций от 4 до 90 мм | ГОСТ 8267-93 п.4.6.2 СТБ 1311-2002 п.4.5.4 ГОСТ 32703-2014 п. 5.8 таблица 9 | ГОСТ 8269.0-97 п.4.12.2 ГОСТ 33109-2014 п.8 |  |
| 2.11 * |  | 08.12/29.119 | Истинная плотность, фракций от 5 до 70 мм; фракций от 4 до 90 мм | ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 8269.0-97 п.4.15.1 ГОСТ 33057-2014 п.8.1 (метод А) |  |
| 2.13 * |  | 08.12/29.119 | Насыпная плотность, фракций от 5 до 70 мм; фракций от 4 до 90 мм | ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 8269.0-97 п.4.17.1 ГОСТ 33047-2014 п.7 |  |
| 2.15 * |  | 08.12/29.151 | Влажность, фракций от 5 до 70 мм; фракций от 4 до 90 мм |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.19 ГОСТ 33028-2014 |  |
| 2.16 * |  | 08.12/29.040 | Содержание зерен кубовидной формы, фракций от 5 до 70 мм | СТБ 1311-2002 п.4.3 табл.1 | СТБ 1311-2002 п.7.5 |  |
| 3.1 ** | Битум | 19.20/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 22245-90 СТБ 1062-97 п.7 СТБ ЕN 12591-2010 п.4 ТУ ВY 400091131.009 -2011 п.5.1 | ГОСТ 2517-2012 ГОСТ ЕN 58-2016 | ул. Московская, 273/2, 224023, г. Брест |
| 3.2 * |  | 19.20/29.049 | Глубина проникания иглы (пенетрация) при 25 °С | СТБ ЕN 12591-2010 Таблица 1А ТУ ВY 400091131. 009-2011 Таблица 1 | ГОСТ ЕN 1426-2017 |  |
| 3.4 * |  | 19.20/29.127 | Температура размягчения по кольцу и шару | СТБ ЕN 12591-2010 Таблица 1А ТУ ВY 400091131.009 -2011 Таблица 1 | ГОСТ ЕN 1427-2017 |  |
| 4.1 ** | Смеси асфальтобетонные и асфальтобетон; смеси органоминеральные ремонтные | 23.98/42.000 | Отбор проб | СТБ 1033-2016 п.7.2 СТБ 2175-2025 п.9.1 TY BY 190893882.011-2015 п. 3.1.2 | СТБ 1115-2013 п.4 |  |
| 4.2 * |  | 23.98/29.119 | Средняя плотность | ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | СТБ 1115-2013 п.8.1 |  |
| 4.3 * |  | 23.98/29.119 | Средняя плотность минеральной части асфальтобетона |  | СТБ 1115-2013 п.8.2 |  |
| 4.4 * |  | 23.98/29.119 | Истинная плотность минеральной части смеси и асфальтобетона |  | СТБ 1115-2013 п.8.3 |  |
| 4.5 * | Смеси асфальтобетонные и асфальтобетон; смеси органоминеральные ремонтные | 23.98/29.119 | Истинная плотность смеси и асфальтобетона | ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | СТБ 1115-2013 п.8.4. | ул. Московская, 273/2, 224023, г. Брест |
| 4.6 * |  | 23.98/29.119 | Пористость минеральной части (остова) асфальтобетона | СТБ 1033-2016 п.5 табл. 5.1, 5.3 TY BY 190893882.011-2015 п. 1.5, табл. 2 | СТБ 1115-2013 п.8.5 |  |
| 4.7 * |  | 23.98/29.119 | Остаточная пористость | СТБ 1033-2016 п.5 табл.5.1, 5.3, 5.4 TY BY 190893882.011-2015 п.1.5, табл.2, табл.3 | СТБ 1115-2013 п.8.6 |  |
| 4.8 * |  | 23.98/29.151 | Водонасыщение | СТБ 1033-2016 п.5 табл.5.1, 5.3, 5.4 СТБ 2175-2025 п.5.1.2 табл. 1 TY BY 190893882.011-2015 п.1.5, табл.2, табл.3 | СТБ 1115-2013 п.8.7 СТБ 2175-2025 п.9.3 |  |
| 4.9 * |  | 23.98/29.151 | Набухание | СТБ 1033-2016п.5 табл.5.1, 5.3, 5.4 СТБ 2175-2025 п.5.1.2 табл. 1 TY BY 190893882.011-2015 п.1.5, табл.2, табл.3 | СТБ 1115-2013 п.8.8 СТБ 2175-2025 п.9.4 |  |
| 4.10 * | Смеси асфальтобетонные и асфальтобетон; смеси органоминеральные ремонтные | 23.98/29.121 | Предел прочности при сжатии при 50 °С, 20 °С и при 0 °С | СТБ 1033-2016 п.5 табл.5.1, 5.3 СТБ 2175-2025 п.5.1.2 табл. 1 TY BY 190893882.011-2015 п.1.5, табл. 2 | СТБ 1115-2013 п.8.9 СТБ 2175-2025 п.9.6 | ул. Московская, 273/2, 224023, г. Брест |
| 4.11 * |  | 23.98/29.121 | Коэффициент водостойкости при длительном водонасыщении в агрессивной среде | СТБ 1033-2016 п.5 табл.5.1 СТБ 2175-2025 п.5.1.2 табл. 1 TY BY 190893882.011-2015 п.1.5, табл. 2 | СТБ 1115-2013 п.8.16 СТБ 2175-2025 п.9.7 |  |
| 4.12 * |  | 23.98/29.142 | Зерновой состав минеральной части смеси. Метод Б – «сухой» метод | СТБ 1033-2016 п.5.6 СТБ 2175-2025 п.4.3 TY BY 190893882.011-2015 п. 1.5.3 | СТБ 1115-2013 п.8.17.7 СТБ 2175-2025 п.9.8 СТБ 1705-2015 п.8.3 |  |
| 4.13 * |  | 23.98/29.040 | Содержание вяжущего методом выжигания | СТБ 1033-2016 п.5.7 СТБ 2175-2025 п.5.1.4 TY BY 190893882.011-2015 п .1.5.4 | СТБ 1115-2013 п.8.17.4 СТБ 2175-2025 п.9.8 СТБ 1705-2015 п.8.3 |  |
| 4.14 * |  | 23.98/29.121 | Сцепление битума с поверхностью минеральной части асфальтобетонной смеси | СТБ 1033-2016 п.5.9 TY BY 190893882.011-2015 п.1.5.6 | СТБ 1115-2013 п.8.18 |  |
| 4.15 * |  | 23.98/29.121 | Слеживаемость холодной смеси | СТБ 2175-2025 п.5.1.2 табл. 1 | СТБ 1115-2013 п.8.19 СТБ 2175-2025 п.9.5 |  |
| 4.16 * |  | 23.98/29.121 | Предел прочности асфальтобетона при растяжении при расколе при температуре 0 ºС | СТБ 1033-2016 п.5табл.5.1,5.3 TY BY 190893882.011-2015 п.1.5, табл. 2 | СТБ 1115-2013 п.8.10 |  |
| 4.17 * | Смеси асфальтобетонные и асфальтобетон; смеси органоминеральные ремонтные | 23.98/29.121 | Индекс трещиностойкости | СТБ 1033-2016 п. 5 табл.5.1 | СТБ 1115-2013 п.8.14 | ул. Московская, 273/2, 224023, г. Брест |
| 4.18 * |  | 23.98/29.121 | Степень уплотнения (коэффициент уплотнения) | ТКП 059.1-2020 п.7.6.17 TY BY 190893882.011-2015 п.3.2.5 | СТБ 1115-2013 п.8.20 |  |
| 4.19 * |  | 23.98/29.121 | Предел прочности асфальтобетона при сдвиге при температуре 50 ºС | СТБ 1033-2016 п.5 табл.5.2 TY BY 190893882.011-2015 п.1.5, табл. 2 | СТБ 1115-2013 п.8.11 |  |
| 4.20 * |  | 23.98/29.121 | Угол внутреннего трения, сила внутреннего сцепления, индекс сопротивления пластическим деформациям | СТБ 1033-2016 п.5 табл.5.2 | СТБ 1115-2013 п.8.13 |  |
| 4.22 * |  | 23.98/29.136 | Стекание вяжущего | СТБ 1033-2016 п.5 табл.5.1 | СТБ 1115-2013 п.8.21 |  |
| 5.1 ** | Смеси асфальтобетонные горячие литые | 23.98/42.000 | Отбор проб | СТБ 1257-2012 п.7.3 | СТБ 1257-2012 п.8.6. |  |
| 5.2 * |  | 23.98/29.151 | Водонасыщение | СТБ 1257-2012 п.5.2 | СТБ 1115-2013 п.8.7 |  |
| 5.3 * |  | 23.98/29.151 | Набухание | СТБ 1257-2012 п.5.2 | СТБ 1115-2013 п.8.8 |  |
| 5.4 * |  | 23.98/29.121 | Предел прочности при сжатии при 50 °С | СТБ 1257-2012 п.5.2 | СТБ 1115-2013 п.8.9 |  |
| 5.5 * |  | 23.98/29.142 | Содержание вяжущего методом выжигания | СТБ 1257-2012 п.5.2 | СТБ 1115-2013 п.8.17.4 |  |
| 5.6 * |  | 23.98/29.040 | Зерновой состав минеральной части смеси. Метод Б – «сухой» метод | СТБ 1257-2012 п.5.2 | СТБ 1115-2013 п.8.17.7 |  |
| 6.1 ** | Порошок минеральный (неактивиро-ванный) | 08.12/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 16557-2005 п.6 | ГОСТ 16557-2005п.6 | ул. Московская, 273/2, 224023, г. Брест |
| 6.2 * |  | 08.12/29.142 | Зерновой состав | ГОСТ 16557-2005 п.5.1.1 табл. 1 | ГОСТ 16557-2005 п.7.2 |  |
| 7.1 ** | Грунты | 100.06/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 12071-2014 | ГОСТ 12071-2014 |  |
| 7.2 * |  | 100.06/29.040 | Гранулометрический (зерновой) состав песчаных грунтов ситовым методом | СП 5.01.04-2025 п.5.2, прил. А, табл. А4 ТКП 682-2025 п.7.2.1 табл.Б.2 | ГОСТ 30416-2020 ГОСТ 12536-2014 п.4.2 ТКП 682-2025 п.7.2.1 табл.Б.2 |  |
| 7.3 * |  | 100.06/29.151 | Влажность (в т.ч. гигроскопическая) грунта методом высушивания до постоянной массы | ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 30416-2020 ГОСТ 5180-2015 п.5 |  |
| 7.4 * |  | 100.06/29.151 | Влажность на границе текучести | СП 5.01.04-2025 п.5.5, прил.Г, табл. Г2 | ГОСТ 30416-2020 ГОСТ 5180-2015 п.7 |  |
| 7.5 * |  | 100.06/29.151 | Влажность на границе раскатывания | СП 5.01.04-2025 п.5.5, прил.Г, табл. Г2 | ГОСТ 30416-2020 ГОСТ 5180-2015 п.8 |  |
| 7.6 * |  | 100.06/29.119 | Плотность грунта методом режущего кольца | ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 30416-2020 ГОСТ 5180-2015 п.9 |  |
| 7.7 * | Грунты | 100.06/29.151 | Коэффициент фильтрации | ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 30416-2020 ГОСТ 25584-2023 п.8 | ул. Московская, 273/2, 224023, г. Брест |
| 7.8 * |  | 100.06/29.119 | Плотность частиц грунта пикнометрическим методом |  | ГОСТ 30416-2020 ГОСТ 5180-2015 п.13 |  |
| 7.9 * |  | 100.06/29.119 | Максимальная плотность |  | ГОСТ 30416-2020 ГОСТ 22733-2016 |  |
| 7.10 * |  | 100.06/29.119 | Коэффициент уплотнения | ТКП 682-2025 п.7.3.4, табл.22 | СТБ 1377-2006 пп.6.1-6.2 СП 5.01.04-2025 п.5.5, прил.Г, табл. Г2 |  |
| 7.11 * |  | 100.06/29.151 | Число пластичности (расчетный метод) | СП 5.01.04-2025 п.5.2, прил.А, табл. А8 ТКП 682-2025 прил.Б табл.Б.2 | СП 5.01.04-2025 прил.Г, табл.Г2 расчетный метод ГОСТ 5180-2015 прил.В |  |
| 7.12 * |  | 100.06/29.119 | Показатель текучести (число текучести) | СП 5.01.04-2025 п.5.2, прил.А, табл. А9 | СП 5.01.04-2025 п.5.5, прил.Г, табл. Г2 расчетный метод |  |
| 8.1 ** | Смеси щебеночно-гравийно-песчаные, смеси песчано-гравийные, смеси оптимального гранулометрического состава, асфальтогранулят | 08.12/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 23735-2014 п.5 СТБ 2318-2025 п.5.4 СТБ 1705-2015 п.7.7 СТБ 2507-2025 п.п.5.2,5.7 | ГОСТ 8269.0-97 п.4.2 СТБ 1705-2015 п.7.7 |  |
| 8.2 * |  | 08.12/29.151 | Коэффициент фильтрации | СТБ 2318-2025 п.4.1.9 | СТБ 2318-2025 п.6.5 |  |
| 8.3 * | Смеси щебеночно-гравийно-песчаные, смеси песчано-гравийные, смеси оптимального гранулометричес-кого состава, асфальтогранулят | 08.12/29.040 | Гранулометрический (зерновой) состав | СТБ 2318-2025 п.4 табл.1 ГОСТ 23735-2014 п.4.3 СТБ 2507-2025 п.4.1.3, табл.1 СТБ 1705-2015 п.5.4 | ГОСТ 8735-88 п.3 ГОСТ 8269.0-97 п.4.3 СТБ 2318-2025 пп. 6.1, 6.2 ГОСТ 23735-2014 п.6 СТБ 2507-2025 п.6.2 СТБ 1705-2015 п.8.2 | ул. Московская, 273/2, 224023, г. Брест |
| 8.4 * |  | 08.12/29.119 | Насыпная плотность | ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | СТБ 2507-2025 п.6.5 СТБ 1705-2015 п.п.8.1, 8.2 ГОСТ 8269.0-97 п.4.17 |  |
| 8.5 * |  | 08.12/29.040 | Содержание пылевидных и глинистых частиц | СТБ 2318-2025 п.4.1.3 табл.1 ГОСТ 23735-2014 п.4. СТБ 2507-2025 п.4.1.4 табл.1 СТБ 1705-2015 п. 5.6 | СТБ 2318-2025 п.6.4.3 СТБ 1705-2015 пп.8.1, 8.2 СТБ 2507-2025 п.6.7 ГОСТ 8735-88 п.5.3 ГОСТ 8269.0-97 п.4.5 |  |
| 8.7 * |  | 08.12/29.151 | Влажность | ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 8269.0-97 п.4.19 |  |
| 8.8 * |  | 08.12/29.040 | Содержание глины в комках | СТБ 2318-2013 п.4.3.2 ГОСТ 23735-2014 п.4.3 | ГОСТ 8735-88 п.4 ГОСТ 8269.0-97 п.4.6 |  |
| 9.1 ** | Смеси бетонные | 23.64/42.000 | Отбор проб | СТБ 1035-96 п.6.1 СТБ 1545-2005 п.4 | СТБ 1545-2005 п.4 | ул. Московская, 273/2, 224023, г. Брест |
| 9.2 ** |  | 23.64/29.144 | Удобоукладываемость | СТБ 1035-96 п.4.5 | СТБ 1545-2005 пп. 5.2, 5.3, 5.4.3 |  |
| 9.3 * |  | 23.64/29.119 | Средняя плотность | ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | СТБ 1545-2005 п.6 |  |
| 10.1 ** | Бетон Материалы, укрепленные гидравлическими вяжущими, для покрытий и оснований автомобильных дорог | 23.63/42.000 | Отбор проб | СТБ 2674-2025 СТБ 2221-2020 СТБ 1521-2013 | ГОСТ 10180-2012 п.4.2 ГОСТ 28570-2019 п.5 СТБ 1521-2013 п.7 |  |
| 10.2 * |  | 23.63/29.121 | Прочность на сжатие | СТБ 1310-2002 п.5.4 СТБ 2674-2025 п.4.3.1 СТБ 2221-2020 п.4.4.1. СТБ 1521-2013 п.5.2.1 | ГОСТ 10180-2012 п.7.2 ГОСТ 28570-2019 СТБ 1521-2013 пп. 7.1-7.3, 7.7-7.8, 7.12-7.13 |  |
| 10.3 * |  | 23.63/29.151 | Морозостойкость | СТБ 1310-2002 п.5.5 СТБ 2674-2025 п.4.3.3 СТБ 2221-2020 п.4.4.2. СТБ 1521-2013 п.5.2.2 | ГОСТ 10060.0-95 ГОСТ 10060.1-95 ГОСТ 10060.2-95 п.6.2 ГОСТ 10180-2012 СТБ 1521-2013 п.п.7.25 - 7.26 |  |
| 10.4 * |  | 23.63/29.119 | Средняя плотность | СТБ 1310-2002 п.5.7 | ГОСТ 12730.1-2020 п.7 |  |
| 10.5 * |  | 23.63/29.151 | Водопоглощение | ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 12730.3-2020 |  |
| 10.6 * |  | 23.63/29.121 | Прочность на растяжение при изгибе | СТБ 1310-2002 п.5.4 СТБ 2221-2020 п. 4.4.1 СТБ 1521-2013 п.5.2.3 | ГОСТ 10180-2012 п.7.3 ГОСТ 28570-2019 СТБ 1521-2013 п.п.7.4,7.6-7.8,7.10-7.13 |  |
| 11.1 ** | Материалы противогололедные для зимнего содержания автомобильных дорог | 08.12/42.000 08.93/42.000 | Отбор проб | СТБ 1158-2013 | СТБ 1158-2013 п.8.2 | ул. Московская, 273/2, 224023, г. Брест |
| 11.2 * |  | 08.12/08.153 08.93/08.153 | Содержание противогололедного реагента (водорастворимых веществ) | СТБ 1158-2013 табл.1 | СТБ 1158-2013 п.8.5 |  |
| 11.3 * |  | 08.12/29.040 08.93/29.040 | Содержание пылевидных и глинистых частиц | СТБ 1158-2013 табл.1 | СТБ 1158-2013 п.8.5 |  |
| 11.4 * |  | 08.12/29.040 08.93/29.040 | Содержание зерен ПГМ | СТБ 1158-2013 табл.1 | ГОСТ 8269.0-97 п.4.3 |  |
| 11.5 * |  | 08.12/29.145 08.93/29.145 | Плавящая способность | СТБ 1158-2013 табл.1 | СТБ 1158-2013 п.8.8 |  |
| 11.7 * |  | 08.12/29.121 | Слеживаемость по динамическому плотномеру при температуре 20 °С и минус 10 °С | СТБ 1158-2013 табл. 1 | СТБ 1158-2013 п. 8.6 |  |
| 11.8 * |  | 08.12/29.119 08.93/29.119 | Насыпная плотность | СТБ 1158-2013 табл. 1 | ГОСТ 8735-88 п.9.1 |  |
| 11.9 * |  | 08.12/29.151 08.93/29.151 | Влажность | СТБ 1158-2013 табл. 1 | ГОСТ 8735-88 п.10 |  |
| 12.1 ** | Смеси эмульсионно-минеральные дорожные | 23.99/42.000 | Отбор проб | СТБ 2413-2015 п.9.1-9.5 | СТБ 1115-2013 п.6.3 СТБ 2413-2015 п. 9.1-9.5 |  |
| 12.2 * |  | 23.99/29.121 | Предел прочности при сжатии при температуре 20 ºС | СТБ 2413-2015 п. 5.3.1 табл.1 | СТБ 1115-2013 п.8.9 СТБ 2413-2015 п. 9.6 |  |
| 12.3 * | Смеси эмульсионно-минеральные дорожные | 23.99/29.121 | Коэффициент водостойкости при длительном водонасыщении | СТБ 2413-2015 п. 5.3.1 табл.1 | СТБ 1115-2013 п.8.16 СТБ 2413-2015 п. 9.7 | ул. Московская, 273/2, 224023, г. Брест |
| 12.4 * |  | 23.99/29.151 | Водонасыщение | СТБ 2413-2015 п. 5.3.1 табл.1 | СТБ 1115-2013 п.8.7 СТБ 2413-2015 п.9.6 |  |
| 12.5 * |  | 23.99/29.151 | Набухание | СТБ 2413-2015 п. 5.3.1 табл.1 | СТБ 1115-2013 п.8.8 СТБ 2413-2015 п.9.6 |  |
| 12.6 * |  | 23.99/29.040 | Зерновой состав минеральной части смеси. Метод Б – «сухой» метод | СТБ 2413-2015 п. 5.3.2 табл.2 | СТБ 1115-2013 п.8.17.7 СТБ 2413-2015 п.9.11 |  |
| 12.7 * |  | 23.99/29.040 | Содержание вяжущего методом выжигания | СТБ 2413-2015 п.5.3.3 | СТБ 1115-2013 п.8.17.4 СТБ 2413-2015 п. 9.11 |  |
| 13.1 ** | Эмульсии битумные дорожные катионные | 19.20/42.000 | Отбор проб | СТБ 1245-2024 п.8.3 | СТБ 1245-2024 п.8.3 |  |
| 13.2 * |  | 19.20/11.116 | Устойчивость к расслоению при хранении более 3 суток | СТБ 1245-2024 п.5.1.2 табл. 1 | СТБ 1245-2024 п.9.7 |  |
| 13.3 * |  | 19.20/29.040 | Коэффициент распада | СТБ 1245-2024 п.5.1.2 табл. 1 | СТБ 1245-2024 п.9.4 |  |
| 13.4 * |  | 19.20/29.040 | Содержание остаточного вяжущего | СТБ 1245-2024 п.5.1.2 табл. 1 | СТБ 1245-2024 п.9.1 |  |
| 13.5 * |  | 19.20/29.040 | Однородность по остатку на сите № 063 | СТБ 1245-2024 п.5.1.2 табл. 1 | СТБ 1245-2024 п.9.2 |  |
| 13.6 * |  | 19.20/11.116 | Однородность по остатку на сите 063 при хранении более 7 суток | СТБ 1245-2024 п.5.1.2 табл. 1 | СТБ 1245-2024 п.9.6 |  |
| 13.7 * | Эмульсии битумные дорожные катионные | 19.20/11.116 | Адгезия к щебню | СТБ 1245-2024 п.5.1.2 табл.1 | ГОСТ 11508-74 п.1 СТБ 1245-2024 п.9.8 | ул. Московская, 273/2, 224023, г. Брест |
| 14.1 ** | Автомобильные дороги | 42.11/29.137 | Коэффициент сцепления покрытия | ТКП 682-2025 п.8.1.6 СН 3.03-2022 п.8.15 | СТБ 1566-2005 ГОСТ 30413-96 |  |
| 15.1 ** | Смеси растворные | 23.64/42.000 | Отбор проб | СТБ 1307-2012 п.7.1 | ГОСТ 5802-2024 п4.2, 4.3 |  |
| 15.2 * |  | 23.64/29.165 | Подвижность | СТБ 1307-2012 п.5.2.1 табл.1 | ГОСТ 5802-2024 п.5 |  |
| 15.3 * |  | 23.64/29.121 | Прочность на сжатие | СТБ 1307-2012 п.5.3.2 | ГОСТ 5802-2024 п.9 |  |
| 15.4 * |  | 23.64/29.119 | Средняя плотность | ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 5802-2024 п.6 |  |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС.