ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** | Пестициды | 20.20/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 14189-81 | ГОСТ 14189-81 исключая отбор проб из цистерн в п. 2.3, 2.6 | Центральная заводская лаборатория Закрытое акционерное общество "Август-Бел" (222840 Республика Беларусь, Минская область, Пуховичский район, Дукорский сельский совет, 18, бытовое здание с проходной на территории ЗАО "Август-Бел") |
| 1.2* |  | 20.20/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид | СТБ 1926-2008; ТНПА и другая документация | ТУ BY 690604286.004 п. 5.2; ТУ BY 690604286.005 п. 5.2; ТУ BY 690604286.006 п. 5.2; ТУ BY 690604286.008 п. 5.2; ТУ BY 690604286.010 п. 5.2; ТУ BY 690604286.015 п. 5.2; ТУ BY 690604286.016 п. 5.2; ТУ BY 690604286.018 п. 5.2; ТУ BY 690604286.020 п. 5.2; ТУ BY 690604286.021 п. 5.2; ТУ BY 690604286.022 п. 5.2; ТУ BY 690604286.023 п. 5.2; ТУ BY 690604286.024 п. 5.2; ТУ BY 690604286.025 п. 5.2; ТУ BY 690604286.026 п. 5.2; ТУ BY 690604286.029 п. 5.2; ТУ BY 690604286.030 п. 5.2; ТУ BY 690604286.031 п. 5.2; ТУ BY 690604286.032 п. 5.2; ТУ BY 690604286.033 п. 5.2; ТУ BY 690604286.034 п. 5.2; ТУ BY 690604286.035 п. 5.2; ТУ BY 690604286.037 п. 5.2; ТУ BY 690604286.038 п. 5.2; ТУ BY 690604286.039 п. 5.2; ТУ BY 690604286.040 п. 5.2; ТУ BY 690604286.041 п. 5.2; ТУ BY 690604286.042 п. 5.2; ТУ BY 690604286.043 п. 5.2; ТУ BY 690604286.044 п. 5.2; ТУ BY 690604286.046 п. 5.2; ТУ BY 690604286.047 п. 5.2; ТУ BY 690604286.048 п. 5.2; ТУ BY 690604286.049 п. 5.2; ТУ BY 690604286.050 п. 5.2; ТУ BY 690604286.051 п. 5.2; ТУ BY 690604286.053 п. 5.2; ТУ BY 690604286.056 п. 5.2; ТУ BY 690604286.057 п. 5.2; ТУ BY 690604286.058 п. 5.2; ТУ BY 690604286.059 п. 5.2; ТУ BY 690604286.061 п. 5.2; ТУ BY 690604286.071 п. 5.2; ТУ BY 690604286.072 п. 5.2; ТУ BY 690604286.073 п. 5.2; ТУ BY 690604286.076 п. 5.2; ТУ BY 690604286.077 п. 5.2; ТУ BY 690604286.078 п. 5.2; ТУ BY 690604286.079 п. 5.2; ТУ BY 690604286.084 п. 5.2; ТУ BY 690604286.086 п. 5.2; ТУ BY 690604286.087 п. 5.2; ТУ BY 690604286.088 п. 5.2; ТУ BY 690604286.090 п. 5.2; ТУ BY 690604286.091 п. 5.2; ТУ BY 690604286.092 п. 5.2; ТУ BY 690604286.093 п. 5.2; ТУ BY 690604286.097 п. 5.2; ТУ BY 690604286.098 п. 5.2; ТУ BY 690604286.101 п. 5.2; ТУ BY 690604286.102 п. 5.2; ТУ BY 690604286.103 п. 5.2; ТУ BY 690604286.109 п. 5.2; ТУ BY 690604286.111 п. 5.2; ТУ BY 690604286.112 п. 5.2; ТУ BY 690604286.116 п. 5.2; ТУ BY 690604286.117 п. 5.2; ТУ BY 690604286.120 п. 5.2; ТУ BY 690604286.121 п. 5.2; ТУ BY 690604286.122 п. 5.2; ТУ BY 690604286.124 п. 5.2; ТУ BY 690604286.125 п. 5.2; ТУ BY 690604286.128 п. 5.2; ТУ BY 690604286.134 п. 5.2; ТУ BY 690604286.139 п. 5.2 |  |
| 1.3* |  | 20.20/08.031 | Плотность | ТНПА и другая документация | АМИ.МН 0131-2024; ГОСТ 18995.1-73; МВИ.МН 4419-2012 |  |
| 1.4* |  | 20.20/29.040 | Стабильность водной суспензии | СТБ 1926-2008 | ГОСТ 16484-79; СТБ 1926-2008 п. 8.4 |  |
| 1.5* |  |  | Стабильность водной эмульсии |  | ГОСТ 16291-79; СТБ 1926-2008 п. 8.3 |  |
| 1.6* |  | 20.20/11.116 | Стойкость при охлаждении |  | СТБ 1926-2008 п. 8.8 |  |
| 1.8* |  | 20.20/08.169 | Массовая доля воды | СТБ 1926-2008 | ГОСТ 14870-77 раздел 2, 3; СТБ 1926-2008 п. 8.5 |  |
| 1.9* |  |  | Показатель активности водородных ионов |  | СТБ 1926-2008 п. 8.7 |  |
| 1.10* |  | 20.20/29.054 | Дисперсность (метод определения мокрым просеиванием) |  | ГОСТ 30439-96 раздел 5; СТБ 1926-2008 п. 8.6 |  |
| 1.11* |  | 20.20/08.158 | Массовая доля (концентрация) альфа-циперметрина | СТБ 1926-2008; ТНПА и другая документация | МВИ.МН 6351-2021; СТБ 1926-2008 п. 8.2 |  |
| 1.12* |  |  | Массовая доля (концентрация) дифеноконазола |  | МВИ.МН 4224-2012 ; СТБ 1926-2008 п. 8.2 |  |
| 1.13* |  |  | Массовая доля (концентрация) лямбда-цигалотрина |  | МВИ.МН 6142-2019 ; СТБ 1926-2008 п. 8.2 |  |
| 1.14* |  |  | Массовая доля (концентрация) С-метолахлора |  | АМИ.МН 0115-2023; МВИ.МН 6021-2018 ; СТБ 1926-2008 п. 8.2 |  |
| 1.15* |  |  | Массовая доля (концентрация) оксифлуорфена |  | АМИ.МН 0099-2023; СТБ 1926-2008 п. 8.2 |  |
| 1.16* |  |  | Массовая доля (концентрация) пендиметалина |  | АМИ.МН 0129-2024; СТБ 1926-2008 п. 8.2 |  |
| 1.17* |  |  | Массовая доля (концентрация) прометрина |  | МВИ.МН 5453-2016 ; СТБ 1926-2008 п. 8.2 |  |
| 1.18* |  |  | Массовая доля (концентрация) пропиконазола |  | МВИ.МН 4748-2013 ; МВИ.МН 6365-2021; СТБ 1926-2008 п. 8.2 |  |
| 1.19* |  |  | Массовая доля (концентрация) тербутилазина |  | МВИ.МН 6021-2018 ; СТБ 1926-2008 п. 8.2 |  |
| 1.20* |  | 20.20/08.159 | Массовая доля (концентрация) азоксистробина |  | АМИ.МН 0089-2023; АМИ.МН 0205-2025; АМИ.МН 0207-2025; МВИ.МН 5685-2016 ; МВИ.МН 5780-2017 ; СТБ 1926-2008 п. 8.2; ТУ BY 690604286.035 п. 5.3; ТУ BY 690604286.134 п. 5.3 |  |
| 1.21* |  |  | Массовая доля (концентрация) альфа-циперметрина |  | МВИ.МН 6237-2020 ; СТБ 1926-2008 п. 8.2 |  |
| 1.22* |  |  | Массовая доля (концентрация) бентазона |  | АМИ.МН 0206-2025; МВИ.МН 5983-2018 ; СТБ 1926-2008 п. 8.2 |  |
| 1.23* |  |  | Массовая доля (концентрация) глифосата кислоты |  | МВИ.МН 4749-2013 ; МВИ.МН 5454-2016 ; МВИ.МН 5455-2016 ; СТБ 1926-2008 п. 8.2 |  |
| 1.24* |  |  | Массовая доля (концентрация) десмедифама |  | АМИ.МН 0130-2024; МВИ.МН 4732-2013 ; СТБ 1926-2008 п. 8.2 |  |
| 1.25* |  |  | Массовая доля (концентрация) дикват дибромида |  | МВИ.МН 6031-2018 ; СТБ 1926-2008 п. 8.2 |  |
| 1.26* |  |  | Массовая доля (концентрация) диметоморфа |  | АМИ.МН 0009-2021; СТБ 1926-2008 п. 8.2 |  |
| 1.27* |  |  | Массовая доля (концентрация) диурона |  | АМИ.МН 0174-2024; СТБ 1926-2008 п. 8.2 |  |
| 1.28* |  |  | Массовая доля (концентрация) дифеноконазола |  | АМИ.МН 0007-2021; АМИ.МН 0135-2024; МВИ.МН 5780-2017 ; МВИ.МН 6108-2018 ; СТБ 1926-2008 п. 8.2; ТУ BY 690604286.087 п. 5.3 |  |
| 1.29* |  |  | Массовая доля (концентрация) дифлюфеникана |  | МВИ.МН 4231-2012 ; СТБ 1926-2008 п. 8.2 |  |
| 1.30* |  |  | Массовая доля (концентрация) изопротурона |  |  |  |
| 1.31* |  |  | Массовая доля (концентрация) имазамокса |  | АМИ.МН 0114-2023; АМИ.МН 0206-2025; СТБ 1926-2008 п. 8.2 |  |
| 1.32* |  |  | Массовая доля (концентрация) имазапира |  | СТБ 1926-2008 п. 8.2; ТУ BY 690604286.022 п. 5.3 |  |
| 1.33* |  |  | Массовая доля (концентрация) имидаклоприда |  | АМИ.МН 0135-2024; МВИ.МН 4833-2014 ; МВИ.МН 6035-2018 ; МВИ.МН 6142-2019 ; МВИ.МН 6237-2020 ; СТБ 1926-2008 п. 8.2; ТУ BY 690604286.050 п. 5.3; ТУ BY 690604286.087 п. 5.3 |  |
| 1.34* |  |  | Массовая доля (концентрация) ипродиона |  | СТБ 1926-2008 п. 8.2; ТУ BY 690604286.087 п. 5.3 |  |
| 1.35* |  |  | Массовая доля (концентрация) карбендазима |  | МВИ.МН 6313-2020; СТБ 1926-2008 п. 8.2 |  |
| 1.36* |  |  | Массовая доля (концентрация) квинмерака |  | МВИ.МН 4836-2014 ; СТБ 1926-2008 п. 8.2 |  |
| 1.37* |  |  | Массовая доля (концентрация) клопиралида |  | АМИ.МН 0208-2025; МВИ.МН 6357-2021; СТБ 1926-2008 п. 8.2 |  |
| 1.38* |  |  | Массовая доля (концентрация) клотианидина |  | МВИ.МН 6237-2020 ; СТБ 1926-2008 п. 8.2 |  |
| 1.39* |  |  | Массовая доля (концентрация) ленацила |  | СТБ 1926-2008 п. 8.2; ТУ BY 690604286.040 п. 5.3 |  |
| 1.40* |  |  | Массовая доля (концентрация) лямбда-цигалотрина |  | АМИ.МН 0122-2023; СТБ 1926-2008 п. 8.2 |  |
| 1.41* |  |  | Массовая доля (концентрация) мезотриона |  | АМИ.МН 0123-2023; АМИ.МН 0176-2024; СТБ 1926-2008 п. 8.2 |  |
| 1.42* |  |  | Массовая доля (концентрация) метазахлора |  | МВИ.МН 4836-2014 ; СТБ 1926-2008 п. 8.2 |  |
| 1.43* |  |  | Массовая доля (концентрация) метамитрона |  | МВИ.МН 5171-2015 ; СТБ 1926-2008 п. 8.2; ТУ BY 690604286.040 п. 5.3 |  |
| 1.44* |  |  | Массовая доля (концентрация) метконазола |  | МВИ.МН 6165-2019 ; СТБ 1926-2008 п. 8.2 |  |
| 1.45* |  |  | Массовая доля (концентрация) метрибузина |  | МВИ.МН 6353-2021; СТБ 1926-2008 п. 8.2 |  |
| 1.46* |  |  | Массовая доля (концентрация) С-метолахлора |  | МВИ.МН 6021-2018 ; СТБ 1926-2008 п. 8.2 |  |
| 1.47* |  |  | Массовая доля (концентрация) никосульфурона |  | АМИ.МН 0088-2023; АМИ.МН 0176-2024; МВИ.МН 4223-2012 ; СТБ 1926-2008 п. 8.2 |  |
| 1.48* |  |  | Массовая доля (концентрация) пиклорама |  | АМИ.МН 0176-2024; АМИ.МН 0208-2025; МВИ.МН 6352-2021; СТБ 1926-2008 п. 8.2 |  |
| 1.49* |  |  | Массовая доля (концентрация) пендиметалина |  | АМИ.МН 0129-2024; СТБ 1926-2008 п. 8.2 |  |
| 1.50* |  |  | Массовая доля (концентрация) пропизохлора |  | АМИ.МН 0010-2021; СТБ 1926-2008 п. 8.2 |  |
| 1.51* |  |  | Массовая доля (концентрация) прохлораза |  | АМИ.МН 0147-2024; МВИ.МН 6231-2020 ; СТБ 1926-2008 п. 8.2; ТУ BY 690604286.035 п. 5.3 |  |
| 1.52* |  |  | Массовая доля (концентрация) тебуконазола |  | АМИ.МН 0135-2024; АМИ.МН 0175-2024; МВИ.МН 4748-2013 ; МВИ.МН 4983-2014 ; МВИ.МН 4984-2014 ; МВИ.МН 5780-2017 ; МВИ.МН 6108-2018 ; МВИ.МН 6165-2019 ; СТБ 1926-2008 п. 8.2 |  |
| 1.53* |  |  | Массовая доля (концентрация) тербутилазина |  | МВИ.МН 6021-2018 ; СТБ 1926-2008 п. 8.2 |  |
| 1.54* |  |  | Массовая доля (концентрация) тиабендазола |  | АМИ.МН 0147-2024; АМИ.МН 0175-2024; МВИ.МН 6231-2020 ; СТБ 1926-2008 п. 8.2 |  |
| 1.55* |  |  | Массовая доля (концентрация) тиаклоприда |  | МВИ.МН 6289-2020; СТБ 1926-2008 п. 8.2 |  |
| 1.56* |  |  | Массовая доля (концентрация) тидиазурона |  | АМИ.МН 0174-2024; СТБ 1926-2008 п. 8.2 |  |
| 1.57* |  |  | Массовая доля (концентрация) тирама |  | АМИ.МН 0007-2021; АМИ.МН 0128-2024; СТБ 1926-2008 п. 8.2 |  |
| 1.58* |  |  | Массовая доля (концентрация) тритиконазола |  | СТБ 1926-2008 п. 8.2; ТУ BY 690604286.035 п. 5.3 |  |
| 1.59* |  |  | Массовая доля (концентрация) фенмедифама |  | АМИ.МН 0130-2024; МВИ.МН 4732-2013 ; СТБ 1926-2008 п. 8.2 |  |
| 1.60* |  |  | Массовая доля (концентрация) фипронила |  | МВИ.МН 6035-2018 ; СТБ 1926-2008 п. 8.2; ТУ BY 690604286.050 |  |
| 1.61* |  |  | Массовая доля (концентрация) флорасулама |  | МВИ.МН 4068-2011 ; МВИ.МН 6352-2021; СТБ 1926-2008 п. 8.2; ТУ BY 690604286.077 |  |
| 1.62* |  |  | Массовая доля (концентрация) флуазинама |  | АМИ.МН 0009-2021; СТБ 1926-2008 п. 8.2 |  |
| 1.63* |  |  | Массовая доля (концентрация) флуроксипира |  | СТБ 1926-2008 п. 8.2; ТУ BY 690604286.056 п. 5.3 |  |
| 1.64* |  |  | Массовая доля (концентрация) хизалофоп-П-этила |  | МВИ.МН 5101-2014 ; СТБ 1926-2008 п. 8.2 |  |
| 1.65* |  |  | Массовая доля (концентрация) хлороталонила |  | АМИ.МН 0082-2022; СТБ 1926-2008 п. 8.2 |  |
| 1.66* |  |  | Массовая доля (концентрация) ципроконазола |  | АМИ.МН 0147-2024; МВИ.МН 5170-2015 ; МВИ.МН 6231-2020 ; СТБ 1926-2008 п. 8.2 |  |
| 1.67* |  |  | Массовая доля (концентрация) ципродинила |  | АМИ.МН 0087-2023; СТБ 1926-2008 п. 8.2 |  |
| 1.68* |  |  | Массовая доля (концентрация) эпоксиконазола |  | МВИ.МН 5170-2015 ; МВИ.МН 5685-2016 ; СТБ 1926-2008 п. 8.2 |  |
| 1.69* |  |  | Массовая доля (концентрация) этофумезата |  | МВИ.МН 4732-2013 ; СТБ 1926-2008 п. 8.2 |  |
| 1.70* |  |  | Массовая доля (концентрация) 2,4-Д кислоты (в виде 2-этилгексилового эфира) |  | АМИ.МН 0146-2024; МВИ.МН 4068-2011 ; МВИ.МН 6352-2021; СТБ 1926-2008 п. 8.2; ТУ BY 690604286.077 п. 5.3 |  |
| 1.71* |  |  | Массовая доля (концентрация) боскалида |  | АМИ.МН 0205-2025; СТБ 1926-2008 п. 8.2 |  |
| 1.72* |  |  | Массовая доля (концентрация) йодосульфурон-метил-натрия |  | АМИ.МН 0146-2024; СТБ 1926-2008 п. 8.2 |  |
| 1.73* |  |  | Массовая доля (концентрация) карфентразон-этила |  | АМИ.МН 0134-2024; СТБ 1926-2008 п. 8.2 |  |
| 1.74* |  |  | Массовая доля (концентрация) металаксила |  | СТБ 1926-2008 п. 8.2; ТУ BY 690604286.134 п. 5.3 |  |
| 1.75* |  |  | Массовая доля (концентрация) мефенпир-диэтила |  | АМИ.МН 0146-2024; СТБ 1926-2008 п. 8.2 |  |
| 1.76* |  |  | Массовая доля (концентрация) паклобутразола |  | АМИ.МН 0133-2024; СТБ 1926-2008 п. 8.2 |  |
| 1.77* |  |  | Массовая доля (концентрация) протиоконазола |  | АМИ.МН 0133-2024; АМИ.МН 0207-2025; СТБ 1926-2008 п. 8.2 |  |
| 1.78* |  |  | Массовая доля (концентрация) флудиоксонила |  | АМИ.МН 0067-2022; АМИ.МН 0207-2025; СТБ 1926-2008 п. 8.2; ТУ BY 690604286.134 п. 5.3 |  |
| 1.79* |  |  | Массовая доля (концентрация) хлорпирифоса |  | СТБ 1926-2008 п. 8.2; ТУ BY 690604286.103 п. 5.3 |  |
| 1.80* |  |  | Массовая доля (концентрация) циазофамида |  | АМИ.МН 0054-2022; СТБ 1926-2008 п. 8.2 |  |
| 1.81* |  | 20.20/08.169 | Массовая доля (концентрация) хлормекватхлорида |  | МВИ.МН 5918-2017 ; СТБ 1926-2008 п. 8.2 |  |