| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1* | Кислород газообразный технический | 20.11/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 5583-78 (ИСО 2046-73) | ГОСТ 5583-78 (ИСО 2046-73) п.3.1 | ул. Базовая, 12, 210034, г. Витебск |
| 1.2* |  | 20.11/08.050 | Объёмная доля кислорода |  | ГОСТ 5583-78 (ИСО 2046-73) п. 3.2 |  |
| 1.3* |  | 20.11/08.169 | Объёмная доля водяных паров |  | ГОСТ 5583-78 (ИСО 2046-73) п.3.3 |  |
| 2.1* | Кислород газообразный медицинский | 21.20/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 5583-78 (ИСО 2046-73) НД РБ 1590Б-2020 | ГОСТ 5583-78 (ИСО 2046-73) п.3.1 |  |
| 2.2* |  | 21.20/08.050 | Объемная доля кислорода |  | ГОСТ 5583-78 (ИСО 2046-73) п.3.2 НД РБ 1590Б-2020 п.1 |  |
| 2.3* |  | 21.20/08.169 | Объемная доля водяных паров |  | ГОСТ 5583-78 (ИСО 2046-73) п.3.3 НД РБ 1590Б-2020 п.2.2 |  |
| 2.4* |  | 21.20/08.082 | Объёмная доля двуокиси углерода |  | ГОСТ 5583-78 (ИСО 2046-73) п.3.5 НД РБ 1590Б-2020 п.2.1 |  |
| 2.5* |  | 21.20/08.082 | Содержание окиси углерода |  | ГОСТ 5583-78 (ИСО 2046-73) п.3.6.1 - 3.6.3 НД РБ 1590Б-2020 п.2.3 |  |
| 2.6* |  | 21.20/08.082 21.20/11.116 | Содержание газообразных кислот и оснований |  | ГОСТ 5583-78 (ИСО 2046-73) п.3.7 НД РБ 1590Б-2020 п.2.4 |  |
| 2.7* |  | 21.20/08.082 21.20/11.116 | Содержание озона и других газов - окислителей |  | ГОСТ 5583-78 (ИСО 2046-73) п.3.8 НД РБ 1590Б-2020 п.2.5 |  |
| 2.8* |  | 21.20/11.116 | Запах |  | ГОСТ 5583-78 (ИСО 2046-73) п.3.10 НД РБ 1590Б-2020 п.3 |  |
| 3.1* | Смесь газовая диоксид углерода-азот | 20.11/42.000 | Отбор проб | ТУ BY 700338169.001-2012 ТНПА и другая документация | ГОСТ 5583-78 (ИСО 2046-73) п. 3.1 |  |
| 3.2* |  | 20.11/08.082 | Объемная доля диоксида углерода |  | ГОСТ 5439-76 п.1.1,2.2, 3.1.1, 3.2.1 |  |
| 4.1* | Смесь газовая диоксид углерода-аргон | 20.11/42.000 | Отбор проб | ТУ BY 700338169.001-2012 ТНПА и другая документация | ГОСТ 5583-78 (ИСО 2046-73) п. 3.1 |  |
| 4.2* |  | 20.11/08.082 | Объемная доля диоксида углерода |  | ГОСТ 5439-76 п.1.1,2.2, 3.1.1, 3.2.1 |  |