ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1.1 ** | Аппараты, силовые осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/22.000 27.32/22.000 27.90/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п. Б.27.1 ТКП 339-2022 п. 4.4.26.1 | АМИ.ГР 0093-2023 | ул. Ильинского, д. 19/18, 210630, г. Витебск ул. Ильинского, д. 19/18, 210630, г. Витебск ул. Ильинского, д. 19/18, 210630, г. Витебск |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 ** | Силовые кабельные линии напряжением до 10 кВ | 27.32/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п. Б.30.1 ТКП 339-2022 п. 4.4.29.2 | АМИ.ГР 0093-2023 |  |
| 3.1 ** | Заземляющие устройства | 27.90/22.000 | Сопротивление заземляющих устройств | ТКП 181-2023 п. Б.29.4 ТКП 339-2022 пп. 4.4.28.6, 4.3.8.2 СН 4.04.03-2020 | АМИ.ГР 0091-2023 |  |
| 3.2 ** |  | 27.90/22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2023 п. Б.29.2 ТКП 339-2022 п. 4.4.28.2 | АМИ.ГР 0091-2023 |  |
| 3.3 ** | Заземляющие устройства | 27.90/22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» (цепи зануление) в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2023 п. Б.29.8 ТКП 339-2022 пп. 4.4.28.5, 4.3.5.4 ГОСТ 30331.3-95 п. 413.1.3.5 | АМИ.ГР 0092-2023 |  |
| 4.1* | Штанги электроизолирующие | 27.32/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2023 п. 10.2.2.2 Таблица Ж.1 | АМИ.ВТ 0041-2025 |  |
| 5.1* | Клещи электроизолирующие, электроизмерительные | 27.32/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2023 пп.10.3.2.3, 10.4.2.1 Таблица Ж.1 | АМИ.ВТ 0041-2025 |  |
| 6.1* | Ручной инструмент для работ под напряжением | 25.73/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2023 п. 10.12.2.2 Таблица Ж.1 | АМИ.ВТ 0041-2025 |  |
| 7.1* | Указатели напряжения выше 1000 В | 27.32/29.113 | Испытание рабочей части повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2023 п. 10.5.3.4 Таблица Ж.1 | АМИ.ВТ 0041-2025 |  |
| 7.2* |  | 27.32/29.113 | Испытание изолирующей части повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2023 п.10.5.3.5 Таблица Ж.1 | АМИ.ВТ 0041-2025 |  |
| 8.1* | Указатели напряжения до 1000 В (кроме однополюсных) Указатели напряжения до 1000 В (кроме однополюсных) | 26.51/29.113 | Измерение напряжения индикации | -- | АМИ.ВТ 0041-2025 |  |
| 8.2* |  | 27.32/29.113 | Проверка схемы повышенным напряжением частотой 50 Гц | -- | АМИ.ВТ 0041-2025 |  |
| 8.3* |  | 27.32/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | -- | АМИ.ВТ 0041-2025 |  |
| 8.4* |  | 26.51/29.113 | Ток, протекающий через указатель при наибольшем рабочем напряжении | -- | АМИ.ВТ 0041-2025 |  |
| 9.1* | Перчатки диэлектрические, обувь специальная диэлектрическая | 22.19/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц с измерением тока утечки | -- | АМИ.ВТ 0041-2025 |  |
| 10.1* | Масло трансформаторное | 19.20/29.113 | Пробивное напряжение | ГОСТ 982-80 ГОСТ10121-76 ТКП 181-2023 Таблица Б.26.2 | ГОСТ 6581-75 п.4 АМИ.ВТ 0041-2025 |  |