ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.1 *** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В, в т.ч. силовые кабельные линии до1000 В | 27.12/22.000 27.32/22.000 27.90/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023, п.5.5.42, Приложение Б п.Б.27.1, Б.30.1 ТКП 339-2022, п.4.4.26.1 | АМИ.ГР 0051-2022 | ул. Дзержинского, 33, 247710, г. Калинковичи, Гомельская область |
| 1.2 *** |  | 27.90/22.000 | Испытание цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей | ТКП 181-2023, приложение Б п. Б.29.8; ТКП 339-2022, пп. 4.4.26.3, 4.4.28.5 | АМИ.ГР 0052-2022 |  |
| 2.1 *** | Заземляющие устройства | 27.90/22.000 | Проверка соединений между заземлителями и заземляемыми элементами | ТКП 181-2023, Б.29.2 ТКП 339-2022, п.4.4.28.2 | АМИ.ГР 0053-2022 |  |
| 2.2 *** |  | 27.90/22.000 | Испытание цепи «фаза-нуль» (цепи зануления) в электроустановках до 1 кВ с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2023, Приложение Б п. Б.29.8; ТКП 339-2022, пп. 4.4.26.3, 4.4.28.5; ГОСТ 30331.3-95, пп. 413.1.3.4, 413.1.3.5 | АМИ.ГР 0052-2022 |  |
| 2.3 *** |  | 27.90/22.000 | Сопротивление заземляющего устройства Удельное сопротивление грунта | ТКП 181-2023, Б.29.4 ТКП 339-2022, п.4.4.19.7, 4.4.28.6 СН 4.04.03-2020 | АМИ.ГР 0054-2022 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 *** | Устройство защитного отключения (УЗО) | 27.90/22.000 | Отключающий дифференциальный ток | ТКП 181-2023, п. Б.27.7 СН 4.04.01-2019 ГОСТ 30339-95 п. 4.2.9 | АМИ.ГР 0062-2022 | ул. Дзержинского, 33, 247710, г. Калинковичи, Гомельская область |
| 3.2 *** |  | 27.90/22.000 | Время отключения при нормальном дифференциальном токе | ТКП 181-2023, п. Б.27.7 СН 4.04.01-2019 | АМИ.ГР 0062-2022 |  |