ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** | Здания и сооружения (внутренние и наружные ограждающие конструкции жилых, общественных, производственных зданий и сооружений) | 100.13/30.000 | Изоляция воздушного шума (измерения в натурных условиях) (дБ; дБА) |  | ГОСТ 26602.3-2016; ГОСТ 27296-87 | испытательная лаборатория "Акустик Групп" (ул. Гинтовта, 1, 606, 220125, г. Минск) |
| 1.2** |  |  | Изоляция ударного шума (измерения в натурных условиях) (дБ) |  | ГОСТ 27296-87 |  |
| 1.3** | Здания и сооружения (кабины наблюдения и дистанционного управления, кожухи) | 100.13/30.000 | Звукоизоляция (измерение на месте установки и эксплуатации), Уровни звукового давления, Уровни звука (дБ) |  | ГОСТ 31298.2-2005 (ИСО 11546-2:1995); ГОСТ 31299-2005 (ИСО 11957:1996); ГОСТ ISO 11201-2016 5.3, 5.4 | испытательная лаборатория "Акустик Групп" (ул. Гинтовта, 1, 606, 220125, г. Минск) |
| 1.4** | Здания и сооружения (зрительные залы и помещения различного назначения) | 100.13/30.000 | Уровни звукового давления, Время реверберации, Разборчивость речи (%; с; дБ) |  | ГОСТ 25902-2016; ГОСТ Р ИСО 3382-1-2013; ГОСТ Р ИСО 3382-2-2013; ГОСТ Р ИСО 3382-3-2013 | испытательная лаборатория "Акустик Групп" (ул. Гинтовта, 1, 606, 220125, г. Минск) |
| 1.5** | Здания и сооружения (вибрация внутри) | 100.13/35.059 | Общая вибрация: - логарифмические уровни средних квадратических значений виброускорений, измеряемые в октавных или третьоктавных полосах частот, - логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорений (дБ) |  | ГОСТ 31191.1-2004 (ИСО 2631-1:1997); ГОСТ 31191.2-2004 (ИСО 2631-2:2003); ГОСТ ИСО 5348-2002 =СТБ ИСО 5348-2001; ГОСТ Р 53964-2010 | испытательная лаборатория "Акустик Групп" (ул. Гинтовта, 1, 606, 220125, г. Минск) |
| 2.1** | Рабочие места различных видов трудовой деятельности. Производственная территория | 100.12/35.067 | Шум: - уровни звукового давления в октавных или третьоктавных полосах частот, - уровни звука, - эквивалентные по энергии уровни звука, - максимальные уровни звука (дБА; дБ) |  | ГОСТ 12.1.050-86; ГОСТ ISO 9612-2016 | испытательная лаборатория "Акустик Групп" (ул. Гинтовта, 1, 606, 220125, г. Минск) |
| 2.2** |  | 100.12/35.059 | Общая вибрация: - логарифмические уровни средних квадратических значений виброускорений, измеряемые в октавных или третьоктавных полосах частот, - логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорений (дБ) |  | ГОСТ 12.1.012-2004; ГОСТ 31319-2006 (ЕН 14253:2003) |  |
| 3.1** | Помещения жилых и общественных зданий и сооружений. Селитебная территория | 100.11/35.067 | Шум: - уровни звукового давления в октавных или третьоктавных полосах частот, - уровни звука, - эквивалентные по энергии уровни звука, - максимальные уровни звука (дБА; дБ) |  | ГОСТ 23337-2014; Пост. от 16.11.2011 № 115 (02040) | испытательная лаборатория "Акустик Групп" (ул. Гинтовта, 1, 606, 220125, г. Минск) |