ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** | Оборудования, работающее под избыточным давлением: сосуды и аппараты, паровые и водогрейные котлы, трубопроводы пара и горячей воды, тепловые сети) | 24.10/32.115 | Оптический метод. Внешний осмотр и измерения, визуальный метод: -сварные соединения -основной металл | ГОСТ 11533-75; ГОСТ 11534-75; ГОСТ 14771-76; ГОСТ 14806-80; ГОСТ 16037-80; ГОСТ 23518-79; ГОСТ 30242-97; ГОСТ 34347-2017; ГОСТ 5264-80; ГОСТ 8713-79; ГОСТ ISO 5817-2019; Правила от 01.02.2021 № 5; Правила от 27.12.2022 № 84; Правила от 28.12.2017 № 46; СП 1.03.08-2023; СП 4.02.01-2020; СТБ ISO 6520-1-2009; СТБ ЕН 12062-2004; ТКП 049-2007 (02300); ТКП 050-2007 (02300); ТКП 051-2007 (02300); ТКП 052-2007 (02300); ТКП 053-2007 (02300); ТКП 054-2007 (02300) | ГОСТ 23479-79; СТБ 1133-98; СТБ ЕН 970-2003 | Контрольно-измерительный центр научно-исследовательской испытательной лаборатории сварки, родственных технологий и неразрушающего контроля (пр-кт Независимости, 65, 220013, г. Минск) |
| 1.2** |  | 24.10/32.103 | Контроль проникающими веществами. Капиллярный цветной метод: -сварные соединения -основной металл |  | СТБ 1172-99 |  |
| 1.3** |  | 24.10/29.143 | Испытания по определению физических свойств. Измерение твердости: -сварные соединения -основной металл | ГОСТ 34347-2017; Правила от 01.02.2021 № 5; Правила от 27.12.2022 № 84; Правила от 28.12.2017 № 46; СП 1.03.08-2023; СП 4.02.01-2020; ТКП 049-2007 (02300); ТКП 050-2007 (02300); ТКП 051-2007 (02300); ТКП 052-2007 (02300); ТКП 053-2007 (02300); ТКП 054-2007 (02300) | МВИ.МН 3864-2011 |  |
| 2.1** | Объекты магистральных трубопроводов | 24.10/32.115 | Оптический метод. Внешний осмотр и измерения, визуальный метод: -сварные соединения -основной металл | ГОСТ 11533-75; ГОСТ 11534-75; ГОСТ 14771-76; ГОСТ 14806-80; ГОСТ 16037-80; ГОСТ 23518-79; ГОСТ 30242-97; ГОСТ 5264-80; ГОСТ ISO 5817-2019; Правила от 27.12.2022 № 84; СП 1.03.08-2023; СТБ ISO 6520-1-2009; СТБ ЕН 12062-2004; ТКП 054-2007 (02300) | ГОСТ 23479-79; СТБ 1133-98; СТБ ЕН 970-2003 | Контрольно-измерительный центр научно-исследовательской испытательной лаборатории сварки, родственных технологий и неразрушающего контроля (пр-кт Независимости, 65, 220013, г. Минск) |
| 2.2** |  | 24.10/32.103 | Контроль проникающими веществами. Капиллярный цветной метод: -сварные соединения -основной металл |  | СТБ 1172-99 |  |
| 2.3** |  | 24.10/29.143 | Испытания по определению физических свойств. Измерение твердости: -сварные соединения -основной металл | Правила от 27.12.2022 № 84; СП 1.03.08-2023; ТКП 054-2007 (02300) | МВИ.МН 3864-2011 |  |
| 3.1** | Объекты газораспределительной системы и газопотребления, газопроводы | 24.10/32.115 | Оптический метод. Внешний осмотр и измерения, визуальный метод: -сварные соединения -основной металл | ГОСТ 11533-75; ГОСТ 11534-75; ГОСТ 14771-76; ГОСТ 16037-80; ГОСТ 23518-79; ГОСТ 30242-97; ГОСТ 5264-80; ГОСТ ISO 5817-2019; Правила от 05.12.2022 № 66; СН 4.03.01-2019; СП 1.03.02-2020; СП 1.03.08-2023; СП 4.03.01-2020; СТБ ISO 6520-1-2009; СТБ ЕН 12062-2004 | ГОСТ 23479-79; СТБ 1133-98; СТБ ЕН 970-2003 | Контрольно-измерительный центр научно-исследовательской испытательной лаборатории сварки, родственных технологий и неразрушающего контроля (пр-кт Независимости, 65, 220013, г. Минск) |
| 3.2** |  | 24.10/32.103 | Контроль проникающими веществами. Капиллярный цветной метод: -сварные соединения -основной металл |  | СТБ 1172-99 |  |
| 3.3** |  | 24.10/29.143 | Испытания по определению физических свойств. Измерение твердости: -сварные соединения -основной металл | Правила от 05.12.2022 № 66; СН 4.03.01-2019; СП 1.03.02-2020; СП 1.03.08-2023; СП 4.03.01-2020; СТБ ЕН 12062-2004 | МВИ.МН 3864-2011 |  |
| 4.1** | Технологическое оборудование и технологические трубопроводы | 24.10/32.115 | Оптический метод. Внешний осмотр и измерения, визуальный метод: -сварные соединения -основной металл | ГОСТ 11533-75; ГОСТ 11534-75; ГОСТ 14771-76; ГОСТ 16037-80; ГОСТ 23518-79; ГОСТ 30242-97; ГОСТ 34347-2017; ГОСТ 5264-80; ГОСТ 8713-79; ГОСТ ISO 5817-2019; Правила от 23.04.2020 № 21; СН 4.03.01-2019; СП 1.03.02-2020; СП 1.03.08-2023; СП 4.03.01-2020; СТБ ISO 6520-1-2009; СТБ ЕН 12062-2004; ТКП 054-2007 (02300); ТКП 45-3.05-166-2009 (02250); ТКП 45-3.05-167-2009 (02250) | ГОСТ 23479-79; СТБ 1133-98; СТБ ЕН 970-2003 | Контрольно-измерительный центр научно-исследовательской испытательной лаборатории сварки, родственных технологий и неразрушающего контроля (пр-кт Независимости, 65, 220013, г. Минск) |
| 4.2** |  | 24.10/32.103 | Контроль проникающими веществами. Капиллярный цветной метод: -сварные соединения -основной металл |  | СТБ 1172-99 |  |
| 4.3** |  | 24.10/29.143 | Испытания по определению физических свойств. Измерение твердости: -сварные соединения -основной металл | Правила от 23.04.2020 № 21; СН 4.03.01-2019; СП 1.03.02-2020; СП 1.03.08-2023; СП 4.03.01-2020; ТКП 054-2007 (02300); ТКП 45-3.05-166-2009 (02250); ТКП 45-3.05-167-2009 (02250) | МВИ.МН 3864-2011 |  |
| 5.1** | Резервуары для хранения нефти, нефтепродуктов и химических реагентов, емкостей | 24.10/32.115 | Оптический метод. Внешний осмотр и измерения, визуальный метод: -сварные соединения -основной металл | ГОСТ 11533-75; ГОСТ 14771-76; ГОСТ 16037-80; ГОСТ 23518-79; ГОСТ 30242-97; ГОСТ 5264-80; ГОСТ 8713-79; ГОСТ ISO 5817-2019; Правила от 29.12.2017 № 54; СТБ ISO 6520-1-2009; ТКП 054-2007 (02300); ТКП 45-5.04-172-2010 (02250) | ГОСТ 23479-79; СТБ 1133-98; СТБ ЕН 970-2003 | Контрольно-измерительный центр научно-исследовательской испытательной лаборатории сварки, родственных технологий и неразрушающего контроля (пр-кт Независимости, 65, 220013, г. Минск) |
| 5.2** |  | 24.10/32.103 | Контроль проникающими веществами. Капиллярный цветной метод: -сварные соединения -основной металл |  | СТБ 1172-99 |  |
| 5.3** |  | 24.10/29.143 | Испытания по определению физических свойств. Измерение твердости: -сварные соединения -основной металл | Правила от 29.12.2017 № 54; ТКП 054-2007 (02300); ТКП 45-5.04-172-2010 (02250) | МВИ.МН 3864-2011 |  |
| 6.1** | Грузоподъемные краны, лифты и механизмы, грузозахватные приспособления, тара | 24.10/32.115 | Оптический метод. Внешний осмотр и измерения, визуальный метод: -сварные соединения -основной металл | ГОСТ 11533-75; ГОСТ 14771-76; ГОСТ 16037-80; ГОСТ 23518-79; ГОСТ 30242-97; ГОСТ 5264-80; ГОСТ 8713-79; ГОСТ ISO 5817-2019; Правила от 22.12.2018 № 66; СТБ ISO 6520-1-2009 | ГОСТ 23479-79; СТБ 1133-98; СТБ ЕН 970-2003 | Контрольно-измерительный центр научно-исследовательской испытательной лаборатории сварки, родственных технологий и неразрушающего контроля (пр-кт Независимости, 65, 220013, г. Минск) |
| 6.2** |  | 24.10/32.103 | Контроль проникающими веществами. Капиллярный цветной метод: -сварные соединения -основной металл |  | СТБ 1172-99 |  |
| 6.3** |  | 24.10/29.143 | Испытания по определению физических свойств. Измерение твердости: -сварные соединения -основной металл | Правила от 22.12.2018 № 66 | МВИ.МН 3864-2011 |  |
| 7.1** | Металлические конструкции и изделия | 24.10/32.115 | Оптический метод. Внешний осмотр и измерения, визуальный метод: -сварные соединения -основной металл | ГОСТ 11533-75; ГОСТ 14771-76; ГОСТ 16037-80; ГОСТ 23118-2019; ГОСТ 23518-79; ГОСТ 30242-97; ГОСТ 33807-2016; ГОСТ 5264-80; ГОСТ 8713-79; ГОСТ ISO 5817-2019; Правила от 27.12.2019 № 67; СН 1.03.01-2019; СТБ EN 13814-2008; СТБ ISO 6520-1-2009; ТКП 45-5.04-121-2009 (02250) | ГОСТ 23479-79; СТБ 1133-98; СТБ ЕН 970-2003 | Контрольно-измерительный центр научно-исследовательской испытательной лаборатории сварки, родственных технологий и неразрушающего контроля (пр-кт Независимости, 65, 220013, г. Минск) |
| 7.2** |  | 24.10/32.103 | Контроль проникающими веществами. Капиллярный цветной метод: -сварные соединения -основной металл |  | СТБ 1172-99 |  |
| 7.3** |  | 24.10/29.143 | Испытания по определению физических свойств. Измерение твердости: -сварные соединения -основной металл | Правила от 27.12.2019 № 67; СН 1.03.01-2019; ТКП 45-5.04-121-2009 (02250) | МВИ.МН 3864-2011 |  |
| 8.1* | Образцы основного металла и образцы сварных соединений при квалификации технологических процессов сварки и аттестации сварщиков | 24.10/32.115 | Оптический метод. Внешний осмотр и измерения, визуальный метод: -сварные соединения -основной металл | ГОСТ 10922-2012; ГОСТ 11533-75; ГОСТ 11534-75; ГОСТ 14098-2014; ГОСТ 14771-76; ГОСТ 14776-79; ГОСТ 14806-80; ГОСТ 16037-80; ГОСТ 16098-80; ГОСТ 22790-89; ГОСТ 23118-2019; ГОСТ 23518-79; ГОСТ 25365-82; ГОСТ 27580-88; ГОСТ 30242-97; ГОСТ 31842-2012 (ISO 16812:2007); ГОСТ 33258-2015; ГОСТ 33715-2015; ГОСТ 33857-2016; ГОСТ 33976-2016; ГОСТ 34068-2017; ГОСТ 34347-2017; ГОСТ 34386-2018; ГОСТ 34587-2019; ГОСТ 5264-80; ГОСТ 8233-56; ГОСТ 8713-79; ГОСТ EN 15085-1-2015; ГОСТ EN 15085-4-2015; ГОСТ EN 15085-5-2015; ГОСТ ISO 15614-1-2022; ГОСТ ISO 17635-2018; ГОСТ ISO 5817-2019; ГОСТ ISO 9606-1-2022; ГОСТ ISO 9692-1-2016; ГОСТ ISO 9692-2-2020; ГОСТ ISO 9692-3-2020; Правила от 01.02.2021 № 5; Правила от 01.10.2024 № 67; Правила от 05.12.2022 № 66; Правила от 14.12.2023 № 67; Правила от 22.12.2018 № 66; Правила от 23.04.2020 № 21; Правила от 27.12.2019 № 67; Правила от 27.12.2022 № 84; Правила от 28.12.2017 № 46; Правила от 29.12.2017 № 54; Правила от 30.12.2020 № 56; СН 1.03.01-2019; СН 3.03.01-2019; СН 4.02.01-2019; СН 4.03.01-2019; СП 1.03.02-2020; СП 1.03.08-2023; СП 4.01.06-2024; СП 4.02.01-2020; СП 4.03.01-2020; СП 5.03.01-2020; СП 5.03.02-2021; СТБ 1547-2005; СТБ 2039-2010; СТБ 2108-2010; СТБ 2116-2010; СТБ 2174-2011; СТБ 2349-2013; СТБ 2350-2013; СТБ 2634-2023; СТБ CR 12361-2013; СТБ EN 12732-2009; СТБ EN 13445-4-2009; СТБ EN 13814-2008; СТБ EN 1708-1-2012; СТБ EN 1708-2-2013; СТБ ISO 10042-2009; СТБ ISO 13847-2009; СТБ ISO 13919-1-2010; СТБ ISO 13919-2-2010; СТБ ISO 14732-2024; СТБ ISO 15614-1-2009; СТБ ISO 15614-11-2007; СТБ ISO 15614-2-2009; СТБ ISO 15614-3-2010; СТБ ISO 15614-4-2010; СТБ ISO 15614-5-2010; СТБ ISO 15614-6-2011; СТБ ISO 15614-7-2011; СТБ ISO 15614-8-2007; СТБ ISO 17660-1-2013; СТБ ISO 17660-2-2013; СТБ ISO 22825-2011; СТБ ISO 6520-1-2009; СТБ ISO 6520-2-2009; СТБ ISO 9606-1-2022; СТБ ISO 9606-2-2009; СТБ ISO 9692-4-2013; СТБ ЕН 1418-2001; СТБ ИСО 9606-3-2007; СТБ ИСО 9606-4-2007; СТБ ИСО 9606-5-2007; СТБ ИСО 9692-1-2006; ТКП 050-2007 (02300); ТКП 051-2007 (02300); ТКП 052-2007 (02300); ТКП 053-2007 (02300); ТКП 054-2007 (02300); ТКП 45-3.05-166-2009 (02250); ТКП 45-3.05-167-2009 (02250); ТКП 45-5.04-121-2009 (02250); ТКП 45-5.04-217-2011 (02250); ТКП 645-2020 (33130) | ГОСТ 23479-79; СТБ 1133-98; СТБ ЕН 970-2003 | Контрольно-измерительный центр научно-исследовательской испытательной лаборатории сварки, родственных технологий и неразрушающего контроля (пр-кт Независимости, 65, 220013, г. Минск) |
| 8.2* |  | 24.10/32.103 | Контроль проникающими веществами. Капиллярный цветной метод: -сварные соединения -основной металл |  | СТБ 1172-99 |  |
| 8.3* |  | 24.10/32.030 | Акустический метод. Ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо метод): - сварные соединения |  | ГОСТ 14782-86 |  |
| 8.4* |  | 24.10/29.121 | Испытания по определению физических свойств. Механические испытания: -статическое растяжение | Правила от 01.02.2021 № 5; Правила от 01.10.2024 № 67; Правила от 05.12.2022 № 66; Правила от 14.12.2023 № 67; Правила от 22.12.2018 № 66; Правила от 23.04.2020 № 21; Правила от 27.12.2019 № 67; Правила от 27.12.2022 № 84; Правила от 28.12.2017 № 46; Правила от 29.12.2017 № 54; Правила от 30.12.2020 № 56; СТБ ISO 15614-1-2009; СТБ ISO 15614-11-2007; СТБ ISO 15614-2-2009; СТБ ISO 15614-3-2010; СТБ ISO 15614-4-2010; СТБ ISO 15614-5-2010; СТБ ISO 15614-6-2011; СТБ ISO 15614-7-2011; СТБ ISO 15614-8-2007 | ГОСТ 12004-81; ГОСТ 1497-84 (ИСО 6892-84); СТБ ЕН 895-2002 |  |
| 8.5* |  |  | Испытания по определению физических свойств. Механические испытания:-ударный изгиб |  | ГОСТ 6996-66 (ИСО 4136-89,ИСО 5173-81,ИСО 5177-81) р. 5 ; ГОСТ 9454-78; СТБ ЕН 10045-1-2003; СТБ ЕН 875-2002 |  |
| 8.6* |  |  | Испытания по определению физических свойств. Механические испытания:-испытание на излом | ГОСТ ISO 9606-1-2022; Правила от 01.02.2021 № 5; Правила от 01.10.2024 № 67; Правила от 05.12.2022 № 66; Правила от 14.12.2023 № 67; Правила от 22.12.2018 № 66; Правила от 23.04.2020 № 21; Правила от 27.12.2019 № 67; Правила от 27.12.2022 № 84; Правила от 28.12.2017 № 46; Правила от 29.12.2017 № 54; Правила от 30.12.2020 № 56; СТБ ISO 15614-1-2009; СТБ ISO 15614-11-2007; СТБ ISO 15614-2-2009; СТБ ISO 15614-3-2010; СТБ ISO 15614-4-2010; СТБ ISO 15614-5-2010; СТБ ISO 15614-6-2011; СТБ ISO 15614-7-2011; СТБ ISO 15614-8-2007; СТБ ISO 9606-1-2022; СТБ ISO 9606-2-2009; СТБ ISO 9692-4-2013; СТБ ИСО 9606-3-2007; СТБ ИСО 9606-4-2007; СТБ ИСО 9606-5-2007 | СТБ ЕН 1320-2003 |  |
| 8.7* |  |  | Испытания по определению физических свойств. Механические испытания:-статический изгиб |  | ГОСТ 14019-2003 (ИСО 7438:1985); ГОСТ 6996-66 (ИСО 4136-89,ИСО 5173-81,ИСО 5177-81) р. 9; СТБ ЕН 910-2002 |  |
| 8.8* |  |  | Испытания по определению физических свойств. Механические испытания:-сплющивание |  | ГОСТ 6996-66 (ИСО 4136-89,ИСО 5173-81,ИСО 5177-81) р.9; ГОСТ 8695-2022 (ISO 8492:2013) |  |
| 8.9* |  | 24.10/29.143 | Испытания по определению физических свойств. Измерение твердости: -сварные соединения -основной металл | Правила от 01.02.2021 № 5; Правила от 01.10.2024 № 67; Правила от 05.12.2022 № 66; Правила от 14.12.2023 № 67; Правила от 22.12.2018 № 66; Правила от 23.04.2020 № 21; Правила от 27.12.2019 № 67; Правила от 27.12.2022 № 84; Правила от 28.12.2017 № 46; Правила от 29.12.2017 № 54; Правила от 30.12.2020 № 56; СТБ ISO 15614-1-2009; СТБ ISO 15614-11-2007; СТБ ISO 15614-2-2009; СТБ ISO 15614-3-2010; СТБ ISO 15614-4-2010; СТБ ISO 15614-5-2010; СТБ ISO 15614-6-2011; СТБ ISO 15614-7-2011; СТБ ISO 15614-8-2007 | МВИ.МН 3864-2011 |  |
| 8.10* |  | 24.10/18.115 | Микроскопия (металлографические испытания). Оптический метод: -выявление и определение величины зерна | Правила от 01.02.2021 № 5; Правила от 01.10.2024 № 67; Правила от 05.12.2022 № 66; Правила от 14.12.2023 № 67; Правила от 22.12.2018 № 66; Правила от 23.04.2020 № 21; Правила от 27.12.2019 № 67; Правила от 27.12.2022 № 84; Правила от 28.12.2017 № 46; Правила от 29.12.2017 № 54; Правила от 30.12.2020 № 56 | ГОСТ 5639-82 р. 3.3 |  |
| 8.11* |  |  | Микроскопия (металлографические испытания). Оптический метод: -определение микроструктуры и макроструктуры материалов | ГОСТ 10922-2012; ГОСТ 11533-75; ГОСТ 11534-75; ГОСТ 14098-2014; ГОСТ 14771-76; ГОСТ 14776-79; ГОСТ 14806-80; ГОСТ 16037-80; ГОСТ 16098-80; ГОСТ 22790-89; ГОСТ 23118-2019; ГОСТ 23518-79; ГОСТ 25365-82; ГОСТ 27580-88; ГОСТ 30242-97; ГОСТ 31842-2012 (ISO 16812:2007); ГОСТ 33258-2015; ГОСТ 33715-2015; ГОСТ 33857-2016; ГОСТ 33976-2016; ГОСТ 34068-2017; ГОСТ 34347-2017; ГОСТ 34386-2018; ГОСТ 34587-2019; ГОСТ 5264-80; ГОСТ 8233-56; ГОСТ 8713-79; ГОСТ EN 15085-1-2015; ГОСТ EN 15085-4-2015; ГОСТ EN 15085-5-2015; ГОСТ ISO 15614-1-2022; ГОСТ ISO 17635-2018; ГОСТ ISO 5817-2019; ГОСТ ISO 9606-1-2022; ГОСТ ISO 9692-1-2016; ГОСТ ISO 9692-2-2020; ГОСТ ISO 9692-3-2020; Правила от 01.02.2021 № 5; Правила от 01.10.2024 № 67; Правила от 05.12.2022 № 66; Правила от 14.12.2023 № 67; Правила от 22.12.2018 № 66; Правила от 23.04.2020 № 21; Правила от 27.12.2019 № 67; Правила от 27.12.2022 № 84; Правила от 28.12.2017 № 46; Правила от 29.12.2017 № 54; Правила от 30.12.2020 № 56; СН 1.03.01-2019; СН 3.03.01-2019; СН 4.02.01-2019; СН 4.03.01-2019; СП 1.03.02-2020; СП 1.03.08-2023; СП 4.01.06-2024; СП 4.02.01-2020; СП 4.03.01-2020; СП 5.03.01-2020; СП 5.03.02-2021; СТБ 1547-2005; СТБ 2039-2010; СТБ 2108-2010; СТБ 2116-2010; СТБ 2174-2011; СТБ 2349-2013; СТБ 2350-2013; СТБ 2634-2023; СТБ CR 12361-2013; СТБ EN 12732-2009; СТБ EN 13445-4-2009; СТБ EN 13814-2008; СТБ EN 1708-1-2012; СТБ EN 1708-2-2013; СТБ ISO 10042-2009; СТБ ISO 13847-2009; СТБ ISO 13919-1-2010; СТБ ISO 13919-2-2010; СТБ ISO 14732-2024; СТБ ISO 15614-1-2009; СТБ ISO 15614-11-2007; СТБ ISO 15614-2-2009; СТБ ISO 15614-3-2010; СТБ ISO 15614-4-2010; СТБ ISO 15614-5-2010; СТБ ISO 15614-6-2011; СТБ ISO 15614-7-2011; СТБ ISO 15614-8-2007; СТБ ISO 17660-1-2013; СТБ ISO 17660-2-2013; СТБ ISO 22825-2011; СТБ ISO 6520-1-2009; СТБ ISO 6520-2-2009; СТБ ISO 9606-1-2022; СТБ ISO 9606-2-2009; СТБ ISO 9692-4-2013; СТБ ЕН 1418-2001; СТБ ИСО 9606-3-2007; СТБ ИСО 9606-4-2007; СТБ ИСО 9606-5-2007; СТБ ИСО 9692-1-2006; ТКП 050-2007 (02300); ТКП 051-2007 (02300); ТКП 052-2007 (02300); ТКП 053-2007 (02300); ТКП 054-2007 (02300); ТКП 45-3.05-166-2009 (02250); ТКП 45-3.05-167-2009 (02250); ТКП 45-5.04-121-2009 (02250); ТКП 45-5.04-217-2011 (02250); ТКП 645-2020 (33130) | ГОСТ 10243-75; ГОСТ 5640-2020; СТБ ЕН 1321-2004 |  |
| 8.12* |  |  | Микроскопия (металлографические испытания). Оптический метод: -испытания на стойкость против межкристаллитной коррозии | Правила от 01.02.2021 № 5; Правила от 01.10.2024 № 67; Правила от 05.12.2022 № 66; Правила от 14.12.2023 № 67; Правила от 22.12.2018 № 66; Правила от 23.04.2020 № 21; Правила от 27.12.2019 № 67; Правила от 27.12.2022 № 84; Правила от 28.12.2017 № 46; Правила от 29.12.2017 № 54; Правила от 30.12.2020 № 56 | ГОСТ 6032-2017 (ISO 3651-1:1998, ISO 3651-2:1998) |  |
| 8.13* |  |  | Микроскопия (металлографические испытания). Оптический метод: -определение загрязненности неметаллическими включениями |  | ГОСТ 1778-70 (ИСО 4967-79) |  |
| 8.14* |  |  | Микроскопия (металлографические испытания). Оптический метод: -определение глубины обезуглероженного слоя |  | ГОСТ 1763-68 (ИСО 3887-77) |  |