ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1.1* | Добавки для бетонов | 20.59/42.000 | Отбор проб | СТБ EN 934-6-2014 п.4.2 | ул.Троллейбусная, 12А/1, 246015, г.Гомель, Гомельская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2* |  | 20.59/11.116 | Внешний вид | СТБ 1112-98 п.9.2 |  |  |
| 1.3* |  | 20.59/29.061 20.59/29.121 20.59/26.080 20.59/29.040 | Уровень эффективности | СТБ 1112-98 п.9.1 ГОСТ 30459-96 п.5.1, 5.4, 6.1, 8.1 | ул. Яговкина, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |
| 2.1* | Смеси бетонные | 23.63/42.000 | Отбор проб | СТБ 1545-2005 п.4 |  |  |
| 2.2* |  | 23.63/29.061 | Удобоукладываемость: - подвижность - жесткость | СТБ 1545-2005 п.5 |  |  |
| 2.3* |  | 23.63/29.040 | Средняя плотность | СТБ 1545-2005 п.6 |  |  |
| 2.4* |  | 23.63/29.061 | Сохраняемость свойств | СТБ 1545-2005 п.10 |  |  |
| 3.1* | Бетоны | 23.61/29.121 | Прочность на сжатие | ГОСТ 10180-2012 |  |  |
| 3.2* |  | 23.61/29.040 | Плотность | ГОСТ 12730.0-2020 ГОСТ 12730.1-2020 |  |  |
| 3.3* |  | 23.61/29.040 | Водопоглощение | ГОСТ 12730.0-2020 ГОСТ 12730.3-2020 |  |  |
| 3.4* |  | 23.61/26.080 23.61/29.121 | Морозостойкость | ГОСТ 10060.0-95 ГОСТ 10060.1-95 ГОСТ 10060.2-95 |  |  |
| 3.5* |  | 23.61/29.121 | Прочность на растяжение при изгибе | ГОСТ 10180-2012 |  |  |
| 3.6* |  | 23.61/26.141 | Водонепроницаемость | ГОСТ 12730.0-2020 ГОСТ 12730.5-2018 |  |  |
| 4.1* | Бетоны легкие и ячеистые | 23.61/29.121 | Прочность на сжатие | ГОСТ 10180-2012 |  |  |
| 4.2* |  | 23.61/29.040 | Водопоглощение | ГОСТ 12730.0-2020 ГОСТ 12730.3-2020 |  |  |
| 4.3* |  | 23.61/29.040 | Плотность | ГОСТ 12730.0-2020 ГОСТ 12730.1-2020 |  |  |
| 4.4* |  | 23.61/26.080 23.61/29.121 | Морозостойкость | ГОСТ 10060.0-95 ГОСТ 10060.1-95 ГОСТ 10060.2-95 |  |  |
| 4.5* |  | 23.61/26.141 | Водонепроницаемость | ГОСТ 12730.0-2020 ГОСТ 12730.5-2018 |  |  |
| 5.1* | Плиты бетонные для тротуаров и дорог | 23.61/11.116 | Внешний вид | СТБ 1071-2007 |  |  |
| 5.2* |  | 23.61/29.121 | Прочность на сжатие | ГОСТ 10180-2012 СТБ 1152-99 |  |  |
| 5.3* |  | 23.61/29.040 | Водопоглощение | ГОСТ 12730.0-2020 ГОСТ 12730.3-2020 |  |  |
| 5.4* |  | 23.61/26.080 23.61/29.121 | Морозостойкость | ГОСТ 10060.0-95 ГОСТ 10060.2-95 СТБ 1152-99 |  |  |
| 5.5* |  | 23.61/29.061 | Геометрические параметры | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 Приложение 1 Таблица 1 п.1 |  |  |
| 5.6* |  | 23.61/29.121 | Прочность на растяжение при изгибе | ГОСТ 10180-2012 СТБ 1152-99 |  |  |
| 5.7* |  | 23.61/26.141 | Водонепроницаемость | ГОСТ 12730.0-2020 ГОСТ 12730.5-2018 |  |  |
| 6.1* | Растворы и смеси строительные | 23.64/29.121 | Прочность на сжатие | ГОСТ 5802-2024 |  |  |
| 6.2* |  | 23.64/26.080 23.64/29.121 | Морозостойкость | ГОСТ 5802-2024 ГОСТ 10060.2-95 |  |  |
| 6.3* |  | 23.64/26.141 | Водонепроницаемость | ГОСТ 12730.0-2020 ГОСТ 12730.5-2018 |  |  |