ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1

2

3

4

5

6

7

1.1* ТР

Птица, яйца и продукты их переработки

01.47/01.086, 01.49/01.086, 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.89/01.086

Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов

ГОСТ 10444.15-94;

ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область

ТР ТС 021/2011

| 1.1* | Хлеб и хлебобулочные изделия | 10.71/11.116 | Органолептические показатели: форма, поверхность, состояние мякиша, состояние начинки, вкус, запах, размеры трещин и подрывов, посторонние включения, хруст от минеральной примеси, признаки болезней хлеба и плесени | СТБ 1009-96; | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2* |  | 10.71/29.040 | Масса изделия, среднее содержимое партии, средняя масса изделий | МВИ.МН 2978-2008; |  |  |

| 1.2* ТР | Птица, яйца и продукты их переработки | 01.47/01.086, 01.49/01.086, 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.89/01.086 | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006); | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область | ТР ТС 021/2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1.3* | Хлеб и хлебобулочные изделия | 10.71/08.052 | Влажность мякиша | ГОСТ 21094-2022 п. 7 | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1.3* ТР | Птица, яйца и продукты их переработки | 01.47/01.086, 01.49/01.086, 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.89/01.086 | Escherichia coli | ГОСТ 30726-2001 | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область | ТР ТС 021/2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1.4* | Хлеб и хлебобулочные изделия | 10.71/08.149 | Кислотность мякиша | ГОСТ 5670-96 | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1.4* ТР | Птица, яйца и продукты их переработки | 01.47/01.086, 01.49/01.086, 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.89/01.086 | Staphylococcus aureus | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003); | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область | ТР ТС 021/2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1.5* | Хлеб и хлебобулочные изделия | 10.71/08.149 | Массовая доля сахара в пересчете на сухое вещество | ГОСТ 5672-2022 пп. 6, 7, 8; | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1.5* ТР | Птица, яйца и продукты их переработки | 01.47/01.086, 01.49/01.086, 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.89/01.086 | Бактерии рода Proteus | ГОСТ 28560-90; | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область | ТР ТС 021/2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1.6* | Хлеб и хлебобулочные изделия | 10.71/29.040 | Пористость | ГОСТ 5669-96 | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1.6* ТР | Птица, яйца и продукты их переработки | 01.47/01.086, 01.49/01.086, 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.89/01.086 | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003); | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область | ТР ТС 021/2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1.7* | Хлеб и хлебобулочные изделия | 10.71/08.052, 10.71/08.164 | Массовая доля жира | ГОСТ 5668-2022 п. 7 | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1.7* ТР | Птица, яйца и продукты их переработки | 01.47/01.086, 01.49/01.086, 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.89/01.086 | Бактерии рода Enterococcus | ГОСТ 28566-90 | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область | ТР ТС 021/2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1.8* | Хлеб и хлебобулочные изделия | 10.71/08.149 | Массовая доля поваренной соли в пересчете на сухое вещество | ГОСТ 5698-2022; | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1.8* ТР | Птица, яйца и продукты их переработки | 01.47/01.086, 01.49/01.086, 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.89/01.086 | Плесени | ГОСТ 10444.12-2013 | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область | ТР ТС 021/2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.9* ТР |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31468-2012; |  |  |

| 1.10* | Хлеб и хлебобулочные изделия | 10.71/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно- анаэробных микроорганизмов | ГОСТ 10444.15-94 | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1.10* ТР | Птица, яйца и продукты их переработки | 01.47/01.086, 01.49/01.086, 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.89/01.086 | Listeria monocytogenes | ГОСТ 32031-2012 | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область | ТР ТС 021/2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1.11* | Хлеб и хлебобулочные изделия | 10.71/01.086 | Бактерии рода Proteus | ГОСТ 28560-90 | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.12* |  |  | Бактерии группы кишечных палочек | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 1.13* |  |  | Дрожжи, плесневые грибы | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |
| 1.14* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы | ГОСТ 30519-97; |  |  |
| 1.15* |  |  | Bacillus cereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) |  |  |
| 1.16* |  |  | Staphylococcus aureus | ГОСТ 10444.2-94; |  |  |
| 1.17* |  | 10.71/08.032 | Свинец, кадмий, медь, цинк | ГОСТ 26929-94; |  |  |
| 1.18* |  | 10.71/08.032, 10.71/08.082 | Ртуть | ГОСТ 26927-86; |  |  |
| 1.19* |  | 10.71/08.032, 10.71/08.156 | Мышьяк | ГОСТ 26929-94; |  |  |
| 1.20* |  | 10.71/08.158 | Гексахлорбензол | МУ № 2142-80, утв. МЗ СССР 28.01.1980 |  |  |
| 1.21* |  | 10.71/08.161 | 2,4 Д-кислота | МУ 1541-76 |  |  |
| 1.22* |  | 10.71/03.152, 10.71/08.161 | Афлатоксин В1 | ГОСТ 30711-2001; |  |  |
| 1.23* |  |  | Зеараленон, дезоксиниваленол | Инструкция 4.1.10-15-61-2005, утв. МЗ РБ 21.11.2005; |  |  |
| 1.24* |  | 10.71/03.152 | Т-2 токсин | МВИ.МН 2479-2006; |  |  |
| 1.25* |  | 10.71/03.152, 10.71/08.161 | Охратоксин А | ГОСТ 31653-2012; |  |  |

| 2.1* | Изделия бараночные и сухарные | 10.71/11.116, 10.72/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, вкус, запах, цвет, внутреннее состояние, хрупкость | ГОСТ 7128-91; | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 2.1* ТР | Мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 10.61/01.086, 10.71/01.086, 10.73/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов | ГОСТ 10444.15-94; | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область | ТР ТС 021/2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 2.2* | Изделия бараночные и сухарные | 10.71/29.040, 10.72/29.040 | Масса изделия, среднее содержимое партии, средняя масса изделий | СТБ 2160-2011 | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 2.2* ТР | Мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 10.61/01.086, 10.71/01.086, 10.73/01.086 | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) | ГОСТ 26972-86; | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область | ТР ТС 021/2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 2.3* | Изделия бараночные и сухарные | 10.71/08.052, 10.72/08.052 | Влажность | ГОСТ 21094-2022 п. 7; | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 2.3* ТР | Мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 10.61/01.086, 10.71/01.086, 10.73/01.086 | Staphylococcus aureus | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область | ТР ТС 021/2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 2.4* | Изделия бараночные и сухарные | 10.71/08.149, 10.72/08.149 | Кислотность | ГОСТ 5670-96; | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 2.4* ТР | Мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 10.61/01.086, 10.71/01.086, 10.73/01.086 | Плесени | ГОСТ 10444.12-2013; | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область | ТР ТС 021/2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.5* ТР |  |  | Дрожжи |  |  |  |
| 2.6* ТР |  |  | Bacillus cereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) |  |  |
| 2.7* ТР |  |  | Бактерии рода Proteus | ГОСТ 28560-90 |  |  |

| 2.8* | Изделия бараночные и сухарные | 10.71/08.052, 10.71/08.164, 10.72/08.052, 10.72/08.164 | Массовая доля жира | ГОСТ 5668-2022 п. 7 | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 2.8* ТР | Мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 10.61/01.086, 10.71/01.086, 10.73/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область | ТР ТС 021/2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 2.9* | Изделия бараночные и сухарные | 10.71/08.149, 10.72/08.149 | Массовая доля сахара | ГОСТ 5672-2022 пп. 6, 7, 8; | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.10* |  | 10.71/11.116, 10.72/11.116 | Количество бараночных, сухарных изделий в 1кг | ГОСТ 7128-91; |  |  |
| 2.11* |  | 10.72/11.116 | Количество сухарей уменьшенного размера, лома и горбушек, количество лома и крошки соломки, горбушек и сухарей уменьшенного размера, лома сушек и баранок | ГОСТ 686-83 п. 3.5; |  |  |
| 2.12* |  | 10.71/08.032, 10.72/08.032 | Свинец, кадмий, медь, цинк | ГОСТ 26929-94; |  |  |
| 2.13* |  | 10.71/08.032, 10.71/08.082, 10.72/08.032, 10.72/08.082 | Ртуть | ГОСТ 26927-86; |  |  |
| 2.14* |  | 10.71/08.032, 10.71/08.156, 10.72/08.032, 10.72/08.156 | Мышьяк | ГОСТ 26929-94; |  |  |
| 2.15* |  | 10.71/08.158, 10.72/08.158 | Гексахлорбензол | МУ № 2142-80, утв. МЗ СССР 28.01.1980 |  |  |
| 2.16* |  | 10.71/03.152, 10.71/08.161, 10.72/03.152, 10.72/08.161 | Афлатоксин В1 | ГОСТ 30711-2001; |  |  |
| 2.17* |  |  | Зеараленон, дезоксиниваленол | Инструкция 4.1.10-15-61-2005, утв. МЗ РБ 21.11.2005; |  |  |
| 2.18* |  | 10.71/03.152, 10.72/03.152 | Т-2 токсин | МВИ.МН 2479-2006; |  |  |
| 2.19* |  | 10.71/03.152, 10.71/08.161, 10.72/03.152, 10.72/08.161 | Охратоксин А | ГОСТ 31653-2012; |  |  |
| 2.20* |  | 10.71/08.161 | 2,4 Д-кислота | МУ 1541-76 |  |  |

| 3.1* | Кондитерские изделия | 10.71/11.116, 10.72/11.116, 10.82/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, вкус, запах, консистенция, структура, вид в изломе, в разрезе | ГОСТ 5897-90; | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 3.1* ТР | Сахар и кондитерские изделия | 10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.81/01.086, 10.82/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов | ГОСТ 10444.15-94; | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область | ТР ТС 021/2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 3.2* | Кондитерские изделия | 10.71/29.040, 10.72/29.040, 10.82/29.040 | Масса нетто, среднее содержимое партии | ГОСТ 5897-90; | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 3.2* ТР | Сахар и кондитерские изделия | 10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.81/01.086, 10.82/01.086 | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) | ГОСТ 26972-86; | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область | ТР ТС 021/2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 3.3* | Кондитерские изделия | 10.71/29.061, 10.72/29.061, 10.82/29.061 | Размер и количество штук изделий | ГОСТ 5897-90 п.3 | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 3.3* ТР | Сахар и кондитерские изделия | 10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.81/01.086, 10.82/01.086 | Staphylococcus aureus | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область | ТР ТС 021/2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 3.4* | Кондитерские изделия | 10.71/08.052, 10.72/08.052, 10.82/08.052 | Массовая доля влаги и сухих веществ | ГОСТ 5900-2014 | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 3.4* ТР | Сахар и кондитерские изделия | 10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.81/01.086, 10.82/01.086 | Плесени | ГОСТ 10444.12-2013; | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область | ТР ТС 021/2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 3.5* | Кондитерские изделия | 10.71/08.149, 10.72/08.149, 10.82/08.149 | Массовая доля сахара и редуцирующих веществ | ГОСТ 5903-89 | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 3.5* ТР | Сахар и кондитерские изделия | 10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.81/01.086, 10.82/01.086 | Дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013; | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область | ТР ТС 021/2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 3.6* | Кондитерские изделия | 10.71/08.149, 10.72/08.149, 10.82/08.149 | Щелочность | ГОСТ 5898-2022 пп. 8, 9; | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 3.6* ТР | Сахар и кондитерские изделия | 10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.81/01.086, 10.82/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область | ТР ТС 021/2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 3.7* | Кондитерские изделия | 10.71/08.149, 10.72/08.149, 10.82/08.149 | Кислотность | ГОСТ 5898-2022 пп. 7, 9; | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.9* |  | 10.71/08.052, 10.71/08.164, 10.72/08.052, 10.72/08.164, 10.82/08.052, 10.82/08.164 | Массовая доля жира | ГОСТ 31902-2012 пп. 7, 8, 9.5.2 |  |  |
| 3.10* |  | 10.71/08.052, 10.72/08.052, 10.82/08.052 | Массовая доля золы не растворимой в 10% растворе соляной кислоты, общей золы | ГОСТ 5901-2014 п. 8, 9 |  |  |
| 3.11* |  | 10.71/08.149, 10.72/08.149, 10.82/08.149 | Массовая доля общей сернистой кислоты | ГОСТ 26811-2014 |  |  |
| 3.12* |  | 10.71/08.052, 10.72/08.052, 10.82/08.052 | Массовая доля металломагнитной примеси | ГОСТ 5901-2014 п. 10 |  |  |
| 3.13* |  | 10.71/08.156, 10.71/08.159, 10.72/08.156, 10.72/08.159, 10.82/08.156, 10.82/08.159 | Бензойная кислота и ее соли. Сорбиновая кислота и ее соли | МВИ.МН 806-98 ; |  |  |
| 3.14* |  | 10.71/08.032, 10.72/08.032, 10.82/08.032 | Свинец, кадмий, медь, цинк | ГОСТ 26929-94; |  |  |
| 3.15* |  | 10.71/08.032, 10.71/08.082, 10.72/08.032, 10.72/08.082, 10.82/08.032, 10.82/08.082 | Ртуть | ГОСТ 26927-86; |  |  |
| 3.16* |  | 10.71/08.032, 10.71/08.156, 10.72/08.032, 10.72/08.156, 10.82/08.032, 10.82/08.156 | Мышьяк | ГОСТ 26929-94; |  |  |
| 3.17* |  | 10.71/08.158, 10.72/08.158, 10.82/08.158 | ДДТ и его метаболиты | МУ № 2142-80, утв. МЗ СССР 28.01.1980 |  |  |
| 3.18* |  | 10.71/03.152, 10.71/08.161, 10.72/03.152, 10.72/08.161, 10.82/03.152, 10.82/08.161 | Афлатоксин В1 | ГОСТ 30711-2001; |  |  |
| 3.21* |  | 10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.82/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов | ГОСТ 10444.15-94; |  |  |
| 3.22* |  |  | Бактерии группы кишечных палочек | ГОСТ 26972-86; |  |  |
| 3.23* |  |  | Дрожжи, плесневые грибы | ГОСТ 10444.12-2013; |  |  |
| 3.24* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы | ГОСТ 30519-97; |  |  |
| 3.25* |  |  | Staphylococcus aureus | ГОСТ 10444.2-94; |  |  |
| 3.26* |  | 10.71/29.061, 10.72/29.061, 10.82/29.061 | Линейные размеры | СТБ 2394-2014 п. 7 |  |  |
| 3.27* |  | 10.71/08.052, 10.72/08.052, 10.82/08.052 | Массовая доля составных частей | СТБ 2394-2014 п. 8 |  |  |

| 4.1* | Мед и продукты пчеловодства | 10.89/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид аромат, вкус, наличие признаков брожения | ГОСТ 19792-2017 п. 7.3 | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 4.1* ТР | Жировые продукты | 10.41/01.086, 10.42/01.086, 10.89/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов | ГОСТ 10444.15-94 | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область | ТР ТС 021/2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 4.2* | Мед и продукты пчеловодства | 10.89/29.040 | Масса нетто, среднее содержимое партии | МВИ.МН 2475-2006; | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 4.2* ТР | Жировые продукты | 10.41/01.086, 10.42/01.086, 10.89/01.086 | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область | ТР ТС 021/2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 4.3* | Мед и продукты пчеловодства | 10.89/08.133 | Массовая доля воды | ГОСТ 31774-2012 | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 4.3* ТР | Жировые продукты | 10.41/01.086, 10.42/01.086, 10.89/01.086 | Staphylococcus aureus | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область | ТР ТС 021/2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 4.4* | Мед и продукты пчеловодства | 10.89/08.156 | Массовая доля редуцирующих сахаров, сахарозы | ГОСТ 32167-2013 п. 6 | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 4.4* ТР | Жировые продукты | 10.41/01.086, 10.42/01.086, 10.89/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область | ТР ТС 021/2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 4.5* | Мед и продукты пчеловодства | 10.89/08.156 | Диастазное число | ГОСТ 34232-2017 п. 7 | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 4.5* ТР | Жировые продукты | 10.41/01.086, 10.42/01.086, 10.89/01.086 | Listeria monocytogenes | ГОСТ 32031-2012 | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область | ТР ТС 021/2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 4.6* | Мед и продукты пчеловодства | 10.89/08.159 | 5-оксиметилфурфурол | ГОСТ 31768-2012 п. 3.1 | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.7* |  | 10.89/12.042 | Качественная реакция на ГМФ | ГОСТ 31768-2012 п. 3.4 |  |  |
| 4.8* |  | 10.89/08.032, 10.89/08.156 | Олово | ГОСТ 26929-94; |  |  |
| 4.9* |  | 10.89/08.032 | Свинец, кадмий | ГОСТ 26929-94; |  |  |
| 4.10* |  | 10.89/08.032, 10.89/08.156 | Мышьяк | ГОСТ 26929-94; |  |  |
| 4.11* |  | 10.89/08.158 | ДДТ и его метаболиты | МУ № 2142-80, утв. МЗ СССР 28.01.1980 |  |  |
| 4.12* |  | 10.89/03.152 | Левомицетин (хлорамфеникол) | МВИ.МН 2436-2015; |  |  |
| 4.13* |  |  | Тетрациклин | МВИ.МН 3830-2015; |  |  |
| 4.14* |  | 10.89/08.169 | Концентрация водородных ионов (рН) водного раствора меда массовой долей 10% | ГОСТ 31766-2012 п. 6.3 |  |  |
| 4.15* |  |  | Водородный показатель, ед рН | ГОСТ 32169-2013 |  |  |
| 4.16* |  | 10.89/08.149, 10.89/08.169 | Свободная кислотность |  |  |  |
| 4.17* |  | 10.89/03.152 | Бацитрацин | МВИ.МН 4652-2013 |  |  |

| 5.1* | Какао-порошок. Шоколад | 10.82/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, цвет, вкус, аромат, запах, форма, консистенция, структура | ГОСТ 5897-90; | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 5.1* ТР | Плодоовощная продукция | 01.11/01.086, 01.13/01.086, 01.25/01.086, 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.62/01.086, 10.81/01.086, 10.83/01.086, 10.84/01.086, 10.89/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов | ГОСТ 10444.15-94 | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область | ТР ТС 021/2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 5.2* | Какао-порошок. Шоколад | 10.82/29.040 | Масса нетто, среднее содержимое партии | ГОСТ 108-76; | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 5.2* ТР | Плодоовощная продукция | 01.11/01.086, 01.13/01.086, 01.25/01.086, 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.62/01.086, 10.81/01.086, 10.83/01.086, 10.84/01.086, 10.89/01.086 | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область | ТР ТС 021/2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 5.3* | Какао-порошок. Шоколад | 10.82/08.164 | Массовая доля жира | ГОСТ 31902-2012 пп. 7, 8, 9.5.2 | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 5.3* ТР | Плодоовощная продукция | 01.11/01.086, 01.13/01.086, 01.25/01.086, 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.62/01.086, 10.81/01.086, 10.83/01.086, 10.84/01.086, 10.89/01.086 | Staphylococcus aureus | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область | ТР ТС 021/2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 5.4* | Какао-порошок. Шоколад | 10.82/08.052 | Массовая доля общей золы | ГОСТ 5901-2014 п. 8 | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 5.4* ТР | Плодоовощная продукция | 01.11/01.086, 01.13/01.086, 01.25/01.086, 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.62/01.086, 10.81/01.086, 10.83/01.086, 10.84/01.086, 10.89/01.086 | Плесени | ГОСТ 10444.12-2013 | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область | ТР ТС 021/2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 5.5* | Какао-порошок. Шоколад | 10.82/08.052 | Влажность, массовая доля влаги | ГОСТ 5900-2014 | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 5.5* ТР | Плодоовощная продукция | 01.11/01.086, 01.13/01.086, 01.25/01.086, 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.62/01.086, 10.81/01.086, 10.83/01.086, 10.84/01.086, 10.89/01.086 | Дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013 | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область | ТР ТС 021/2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 5.6* | Какао-порошок. Шоколад | 10.82/08.052 | Массовая доля золы, нерастворимой в 10% растворе соляной кислоты | ГОСТ 5901-2014 п. 8, 9 | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 5.6* ТР | Плодоовощная продукция | 01.11/01.086, 01.13/01.086, 01.25/01.086, 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.62/01.086, 10.81/01.086, 10.83/01.086, 10.84/01.086, 10.89/01.086 | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 10444.9-88; | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область | ТР ТС 021/2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 5.7* | Какао-порошок. Шоколад | 10.82/08.169 | pH | ГОСТ 5898-2022 п. 10; | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 5.7* ТР | Плодоовощная продукция | 01.11/01.086, 01.13/01.086, 01.25/01.086, 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.62/01.086, 10.81/01.086, 10.83/01.086, 10.84/01.086, 10.89/01.086 | Мезофильные сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 10444.9-88; | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область | ТР ТС 021/2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 5.8* | Какао-порошок. Шоколад | 10.82/08.052 | Массовая доля металломагнитной примеси (частицы не более 0,3 мм в наибольшем линейном измерении) | ГОСТ 5901-2014 п. 10 | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 5.8* ТР | Плодоовощная продукция | 01.11/01.086, 01.13/01.086, 01.25/01.086, 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.62/01.086, 10.81/01.086, 10.83/01.086, 10.84/01.086, 10.89/01.086 | Bacillus cereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область | ТР ТС 021/2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 5.9* | Какао-порошок. Шоколад | 10.82/08.149 | Массовая доля общего сахара | ГОСТ 5903-89 п. 4 , 5 | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 5.9* ТР | Плодоовощная продукция | 01.11/01.086, 01.13/01.086, 01.25/01.086, 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.62/01.086, 10.81/01.086, 10.83/01.086, 10.84/01.086, 10.89/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область | ТР ТС 021/2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 5.10* | Какао-порошок. Шоколад | 10.82/08.032 | Свинец, кадмий, медь, цинк | ГОСТ 26929-94; | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 5.10* ТР | Плодоовощная продукция | 01.11/01.086, 01.13/01.086, 01.25/01.086, 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.62/01.086, 10.81/01.086, 10.83/01.086, 10.84/01.086, 10.89/01.086 | Listeria monocytogenes | ГОСТ 32031-2012 | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область | ТР ТС 021/2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 5.11* | Какао-порошок. Шоколад | 10.82/08.032, 10.82/08.082 | Ртуть | ГОСТ 26927-86; | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.12* |  | 10.82/08.032, 10.82/08.156 | Мышьяк | ГОСТ 26929-94; |  |  |
| 5.13* |  | 10.82/08.158 | ДДТ и его метаболиты | МУ № 2142-80, утв. МЗ СССР 28.01.1980 |  |  |
| 5.14* |  | 10.82/08.161 | Афлатоксин В1 | ГОСТ 30711-2001; |  |  |
| 5.15* |  | 10.82/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно- анаэробных микроорганизмов | ГОСТ 10444.15-94; |  |  |
| 5.16* |  |  | Бактерии группы кишечных палочек | ГОСТ 26972-86; |  |  |
| 5.17* |  |  | Дрожжи, плесневые грибы | ГОСТ 10444.12-2013; |  |  |
| 5.18* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы | ГОСТ 30519-97; |  |  |

| 6.1* | Мясо и мясная продукция. Мясо птицы и продукция ее переработки | 01.49/11.116, 10.11/11.116, 10.12/11.116, 10.13/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, цвет, консистенция, запах, вкус, вид на разрезе, состояние жира, сухожилий, прозрачность и аромат бульона, определение свежести мяса | ГОСТ 31470-2012 п. 4; | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 6.1* ТР | Напитки | 10.83/01.086, 11.04/01.086, 11.05/01.086, 11.07/01.086 | Количество мезофильных аэробных микроорганизмов | ГОСТ 30712-2001 | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область | ТР ТС 021/2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 6.2* | Мясо и мясная продукция. Мясо птицы и продукция ее переработки | 01.49/29.040, 10.11/29.040, 10.12/29.040, 10.13/29.040 | Масса нетто, среднее содержимое партии | ГОСТ 18256-2017 п. 6.13; | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 6.2* ТР | Напитки | 10.83/01.086, 11.04/01.086, 11.05/01.086, 11.07/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов | ГОСТ 10444.15-94; | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область | ТР ТС 021/2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 6.3* | Мясо и мясная продукция. Мясо птицы и продукция ее переработки | 10.13/08.052 | Масса одного пельменя | СТБ 974-2016 п. 7.13 | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 6.3* ТР | Напитки | 10.83/01.086, 11.04/01.086, 11.05/01.086, 11.07/01.086 | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) | ГОСТ 18963-73; | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область | ТР ТС 021/2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 6.4* | Мясо и мясная продукция. Мясо птицы и продукция ее переработки | 10.12/08.052, 10.13/08.052 | Массовая доля влаги, выделившейся при размораживании | ГОСТ 31467-2012 приложение Б | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 6.4* ТР | Напитки | 10.83/01.086, 11.04/01.086, 11.05/01.086, 11.07/01.086 | Дрожжи и плесени (в сумме) | ГОСТ 10444.12-2013; | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область | ТР ТС 021/2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 6.5* | Мясо и мясная продукция. Мясо птицы и продукция ее переработки | 10.11/08.052, 10.12/08.052, 10.13/08.052 | Массовая доля влаги | ГОСТ 33319-2015; | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 6.5* ТР | Напитки | 10.83/01.086, 11.04/01.086, 11.05/01.086, 11.07/01.086 | Дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013; | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область | ТР ТС 021/2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 6.6* | Мясо и мясная продукция. Мясо птицы и продукция ее переработки | 10.11/08.149, 10.12/08.149, 10.13/08.149 | Массовая доля поваренной соли (хлоридов) | ГОСТ 31102.1-2002 (ИСО 1841-1:1996); | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 6.6* ТР | Напитки | 10.83/01.086, 11.04/01.086, 11.05/01.086, 11.07/01.086 | Плесени | ГОСТ 10444.12-2013; | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область | ТР ТС 021/2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 6.7* | Мясо и мясная продукция. Мясо птицы и продукция ее переработки | 10.11/08.156, 10.12/08.156, 10.13/08.156 | Массовая доля нитрита | ГОСТ 29299-92 (ИСО 2918-75); | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 6.7* ТР | Напитки | 10.83/01.086, 11.04/01.086, 11.05/01.086, 11.07/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область | ТР ТС 021/2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 6.8* | Мясо и мясная продукция. Мясо птицы и продукция ее переработки | 10.11/08.156, 10.12/08.156, 10.13/08.156 | Остаточная активность кислой фосфатазы | ГОСТ 23231-2016; | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.9* |  | 10.11/08.149, 10.11/12.042, 10.12/08.149, 10.12/12.042, 10.13/08.149, 10.13/12.042 | Массовая доля крахмала | ГОСТ 10574-2016; |  |  |
| 6.10* |  | 10.11/08.052, 10.11/08.164, 10.12/08.052, 10.12/08.164, 10.13/08.052, 10.13/08.164 | Массовая доля жира | ГОСТ 23042-2015 |  |  |
| 6.11* |  | 10.11/08.149, 10.11/08.169, 10.12/08.149, 10.12/08.169, 10.13/08.149, 10.13/08.169 | Массовая доля белка (азота) | ГОСТ 25011-2017 п. 6; |  |  |
| 6.12* |  | 10.11/08.156, 10.12/08.156, 10.13/08.156 | Массовая доля фосфора, общего фосфора | ГОСТ 30615-99; |  |  |
| 6.13* |  |  | Массовая доля общего фосфора в пересчете на Р2О5 | ГОСТ 31110-2002 (ИСО 13730:1996); |  |  |
| 6.14* |  | 10.11/08.032, 10.11/08.149, 10.12/08.032, 10.12/08.149, 10.13/08.032, 10.13/08.149 | Массовая доля кальция | ГОСТ 31466-2012; |  |  |
| 6.15* |  | 10.11/29.061, 10.13/29.061 | Толщина подкожного жира | СТБ 1020-2025 п. 7.11 |  |  |
| 6.16* |  | 10.13/29.061 | Толщина тестовой оболочки | СТБ 974-2016 п. 7.16, 7.17 |  |  |
| 6.17* |  | 10.11/08.052, 10.13/08.052 | Массовая доля соединительной и жировой ткани | СТБ 1020-2025 п. 7.9 |  |  |
| 6.18* |  |  | Массовая доля мякотной ткани, жировой ткани, реберной косточки или ложного ребра | ГОСТ 16147-88 п. 3.6; |  |  |
| 6.19* |  | 10.13/08.052 | Массовая доля мясного фарша к массе пельменя | СТБ 974-2016 п. 7.18 |  |  |
| 6.20* |  | 10.11/29.061, 10.13/29.061 | Толщина продукта в тонкой части | СТБ 335-2024 п. 7.2; |  |  |
| 6.21* |  |  | Толщина подкожного слоя шпика при прямом срезе | СТБ 335-2024 п.7.2 |  |  |
| 6.22* |  | 10.11/08.052, 10.13/08.052 | Массовая доля прирези мышечной ткани к массе продукта | СТБ 742-2009 п. 7.11 |  |  |
| 6.23* |  | 10.11/08.149, 10.12/08.149, 10.13/08.149 | Перекисное число | ГОСТ 31470-2012 п. 9; |  |  |
| 6.24* |  |  | Кислотное число | ГОСТ 31470-2012 п.8; |  |  |
| 6.25* |  | 10.11/08.052, 10.12/08.052, 10.13/08.052 | Массовая доля костных включений: - % от массы ММО - размером до 500 мкм включительно; - размером свыше 500 до 750 мкм включительно; - размером свыше 750 мкм | ГОСТ 31466-2012 п. 6, 7; |  |  |
| 6.26* |  | 10.11/08.149, 10.12/08.149, 10.13/08.149 | Количество летучих жирных кислот | ГОСТ 31490-2012 п.6.3.4 |  |  |
| 6.27* |  | 10.11/08.159, 10.12/08.159, 10.13/08.159 | Бенз(а)пирен | ГОСТ Р 51650-2000; |  |  |
| 6.28* |  | 01.49/08.032, 10.11/08.032, 10.12/08.032, 10.13/08.032 | Свинец, кадмий, медь, цинк | ГОСТ 26929-94; |  |  |
| 6.29* |  | 01.49/08.032, 01.49/08.082, 10.11/08.032, 10.11/08.082, 10.12/08.032, 10.12/08.082, 10.13/08.032, 10.13/08.082 | Ртуть | ГОСТ 26927-86; |  |  |
| 6.30* |  | 01.49/08.032, 01.49/08.156, 10.11/08.032, 10.11/08.156, 10.12/08.032, 10.12/08.156, 10.13/08.032, 10.13/08.156 | Мышьяк | ГОСТ 26929-94; |  |  |
| 6.31* |  |  | Олово | ГОСТ 26929-94; |  |  |
| 6.32* |  | 01.49/08.158, 10.11/08.158, 10.12/08.158, 10.13/08.158 | Гексахлорциклогексан (а, В, у-изомеры) | ГОСТ 32308-2013 |  |  |
| 6.33* |  | 01.49/03.152, 10.11/03.152, 10.12/03.152, 10.13/03.152 | Тетрациклиновая группа | МВИ.МН 3830-2015; |  |  |
| 6.34* |  |  | Бацитрацин | МВИ.МН 4652-2013 |  |  |
| 6.35* |  |  | Левомицетин (хлорамфеникол) | МВИ.МН 2436-2015; |  |  |
| 6.36* |  | 01.49/01.086, 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.13/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов | ГОСТ 10444.15-94; |  |  |
| 6.37* |  |  | Бактерии группы кишечных палочек | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006); |  |  |
| 6.38* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы | ГОСТ 21237-75; |  |  |
| 6.39* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003); |  |  |
| 6.40* |  |  | Staphylococcus aureus | ГОСТ 10444.2-94; |  |  |
| 6.41* |  |  | Бактерии рода Proteus | ГОСТ 21237-75; |  |  |
| 6.42* |  |  | Listeria monocytogenes | ГОСТ 32031-2012 |  |  |
| 6.43* |  |  | Escherichia coli | ГОСТ 21237-75; |  |  |
| 6.44* |  | 10.13/01.086 | Бактерии рода Enterococcus | ГОСТ 28566-90 |  |  |

| 7.1* | Консервы мясные, мясорастительные | 10.11/11.116, 10.12/11.116, 10.13/11.116 | Органолептические показатели: запах, внешний вид, цвет, консистенция, вкус | ГОСТ 33741-2015 п. 7 | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 7.1* ТР | Другие продукты | 10.41/01.086, 10.42/01.086, 10.61/01.086, 10.85/01.086, 10.89/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов | ГОСТ 10444.15-94; | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область | ТР ТС 021/2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 7.2* | Консервы мясные, мясорастительные | 10.11/29.040, 10.12/29.040, 10.13/29.040 | Масса нетто, среднее содержимое партии | ГОСТ 33741-2015 п.8; | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 7.2* ТР | Другие продукты | 10.41/01.086, 10.42/01.086, 10.61/01.086, 10.85/01.086, 10.89/01.086 | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) | ГОСТ 26972-86; | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область | ТР ТС 021/2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 7.3* | Консервы мясные, мясорастительные | 10.11/08.052, 10.12/08.052, 10.13/08.052 | Масса основного продукта без жидкости | МВИ.МН 2475-2006; | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 7.3* ТР | Другие продукты | 10.41/01.086, 10.42/01.086, 10.61/01.086, 10.85/01.086, 10.89/01.086 | Escherichia coli | ГОСТ 30726-2001 | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область | ТР ТС 021/2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 7.4* | Консервы мясные, мясорастительные | 10.11/08.149, 10.11/12.042, 10.12/08.149, 10.12/12.042, 10.13/08.149, 10.13/12.042 | Массовая доля крахмала | ГОСТ 10574-2016; | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 7.4* ТР | Другие продукты | 10.41/01.086, 10.42/01.086, 10.61/01.086, 10.85/01.086, 10.89/01.086 | Staphylococcus aureus | ГОСТ 30347-2016; | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область | ТР ТС 021/2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 7.5* | Консервы мясные, мясорастительные | 10.11/08.052, 10.12/08.052, 10.13/08.052 | Массовая доля влаги | СТБ ISO 1442-2008 | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 7.5* ТР | Другие продукты | 10.41/01.086, 10.42/01.086, 10.61/01.086, 10.85/01.086, 10.89/01.086 | Бактерии рода Proteus | ГОСТ 28560-90 | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область | ТР ТС 021/2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 7.6* | Консервы мясные, мясорастительные | 10.11/08.052, 10.12/08.052, 10.13/08.052 | Массовая доля сухих веществ и влаги | ГОСТ 9793-2016 | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 7.6* ТР | Другие продукты | 10.41/01.086, 10.42/01.086, 10.61/01.086, 10.85/01.086, 10.89/01.086 | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область | ТР ТС 021/2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 7.7* | Консервы мясные, мясорастительные | 10.11/08.164, 10.12/08.164, 10.13/08.164 | Массовая доля жира | ГОСТ 26183-84 | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 7.7* ТР | Другие продукты | 10.41/01.086, 10.42/01.086, 10.61/01.086, 10.85/01.086, 10.89/01.086 | Bacillus cereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область | ТР ТС 021/2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 7.8* | Консервы мясные, мясорастительные | 10.11/08.149, 10.12/08.149, 10.13/08.149 | Массовая доля поваренной соли | ГОСТ 26186-84 | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 7.8* ТР | Другие продукты | 10.41/01.086, 10.42/01.086, 10.61/01.086, 10.85/01.086, 10.89/01.086 | Дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013; | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область | ТР ТС 021/2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 7.9* | Консервы мясные, мясорастительные | 10.11/08.052, 10.12/08.052, 10.13/08.052 | Массовая доля золы | ГОСТ 25555.4-91 п. 2 | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 7.9* ТР | Другие продукты | 10.41/01.086, 10.42/01.086, 10.61/01.086, 10.85/01.086, 10.89/01.086 | Плесени | ГОСТ 10444.12-2013; | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область | ТР ТС 021/2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 7.10* | Консервы мясные, мясорастительные | 10.11/08.149, 10.11/08.169, 10.12/08.149, 10.12/08.169, 10.13/08.149, 10.13/08.169 | Массовая доля белка | ГОСТ 25011-2017 п. 6; | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 7.10* ТР | Другие продукты | 10.41/01.086, 10.42/01.086, 10.61/01.086, 10.85/01.086, 10.89/01.086 | Дрожжи и плесени (в сумме) | ГОСТ 10444.12-2013; | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область | ТР ТС 021/2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 7.11* | Консервы мясные, мясорастительные | 10.11/08.156, 10.12/08.156, 10.13/08.156 | Массовая доля общего фосфора, массовая доля фосфора | ГОСТ 9794-2015 | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 7.11* ТР | Другие продукты | 10.41/01.086, 10.42/01.086, 10.61/01.086, 10.85/01.086, 10.89/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область | ТР ТС 021/2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 7.12* | Консервы мясные, мясорастительные | 10.11/08.156, 10.12/08.156, 10.13/08.156 | Массовая доля общего фосфора в пересчете на Р2О5 | СТБ ГОСТ Р 51482-2001 (ИСО 13730-96) | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 7.12* ТР | Другие продукты | 10.41/01.086, 10.42/01.086, 10.61/01.086, 10.85/01.086, 10.89/01.086 | Listeria monocytogenes | ГОСТ 32031-2012 | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область | ТР ТС 021/2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 7.13* | Консервы мясные, мясорастительные | 10.11/08.052, 10.12/08.052, 10.13/08.052 | Массовая доля составных частей | ГОСТ 33741-2015 п. 9 | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.14* |  | 10.11/08.149, 10.12/08.149, 10.13/08.149 | Массовая доля титруемых кислот | ГОСТ ISO 750-2013 (ISO 750:1998) |  |  |
| 7.15* |  | 10.11/08.052, 10.12/08.052, 10.13/08.052 | Массовая доля минеральных примесей | ГОСТ ISO 762-2013 |  |  |
| 7.16* |  | 10.11/08.156, 10.12/08.156, 10.13/08.156 | Нитриты (массовая доля) | ГОСТ 29299-92 (ИСО 2918-75); |  |  |
| 7.17* |  |  | Нитраты (массовая доля) | ГОСТ 8558.2-2016 |  |  |
| 7.18* |  | 10.11/08.032, 10.12/08.032, 10.13/08.032 | Массовая доля свинца, кадмия, хрома, меди, цинка | ГОСТ 26929-94; |  |  |
| 7.19* |  | 10.11/08.032, 10.11/08.082, 10.12/08.032, 10.12/08.082, 10.13/08.032, 10.13/08.082 | Ртуть | ГОСТ 26927-86; |  |  |
| 7.20* |  | 10.11/08.032, 10.11/08.156, 10.12/08.032, 10.12/08.156, 10.13/08.032, 10.13/08.156 | Мышьяк | ГОСТ 26929-94; |  |  |
| 7.21* |  |  | Олово | ГОСТ 26929-94; |  |  |
| 7.22* |  | 10.11/08.158, 10.12/08.158, 10.13/08.158 | ДДТ и его метаболиты | ГОСТ 32308-2013; |  |  |
| 7.23* |  | 10.11/08.161, 10.12/08.161, 10.13/08.161 | Афлатоксин В1 | ГОСТ 30711-2001; |  |  |
| 7.24* |  |  | Патулин | ГОСТ 28038-2013 |  |  |
| 7.25* |  | 10.11/03.152, 10.12/03.152, 10.13/03.152 | Антибиотики тетрациклиновой группы | МВИ.МН 3830-2015; |  |  |
| 7.26* |  |  | Бацитрацин | МВИ.МН 4652-2013 |  |  |
| 7.27* |  |  | Левомицетин (хлорамфеникол) | МВИ.МН 2436-2015; |  |  |
| 7.28* |  | 10.11/01.086, 10.12/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы | ГОСТ 30519-97; |  |  |
| 7.29* |  |  | Clostridium perfringens | ГОСТ 10444.9-88 |  |  |
| 7.30* |  |  | Bacillus cereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) |  |  |
| 7.31* |  |  | Staphylococcus aureus | ГОСТ 10444.2-94; |  |  |
| 7.32* |  |  | Промышленная стерильность | ГОСТ 10444.15-94; |  |  |

| 8.1* | Молоко и молочная продукция | 01.41/11.116, 01.45/11.116, 10.41/11.116, 10.51/11.116, 10.52/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, вкус, запах, консистенция, цвет, рисунок | ГОСТ 28283-2015; | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 8.1* ТР | Продукты для питания беременных и кормящих женщин. Специализированная пищевая продукция для детского питания для детей раннего возраста, производимая (изготовляемая) на молочных кухнях. Специализированная пищевая продукция для детского питания для детей дошкольного и школьного возраста. Специализированная пищевая продукция для диетического лечебного питания для детей, для недоношенных и маловесных детей. Основные виды производственного (пищевого) сырья и компонентов, используемые при (производстве) изготовлении специализирован-ной пищевой продукции для детского питания | 01.49/01.086, 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.20/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.51/01.086, 10.61/01.086, 10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов | ГОСТ 10444.15-94; | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область | ТР ТС 021/2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 8.2* | Молоко и молочная продукция | 10.41/29.040, 10.51/29.040 | Масса нетто, среднее содержимое партии | ГОСТ 29245-91 п. 6; | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 8.2* ТР | Продукты для питания беременных и кормящих женщин. Специализированная пищевая продукция для детского питания для детей раннего возраста, производимая (изготовляемая) на молочных кухнях. Специализированная пищевая продукция для детского питания для детей дошкольного и школьного возраста. Специализированная пищевая продукция для диетического лечебного питания для детей, для недоношенных и маловесных детей. Основные виды производственного (пищевого) сырья и компонентов, используемые при (производстве) изготовлении специализирован-ной пищевой продукции для детского питания | 01.49/01.086, 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.20/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.51/01.086, 10.61/01.086, 10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) | ГОСТ 26972-86; | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область | ТР ТС 021/2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 8.3* | Молоко и молочная продукция | 10.41/29.040, 10.51/29.040 | Объем, среднее содержимое партии | МВИ.МН 2299-2005 п. 8.2 метод № 2, № 3, № 4; | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 8.3* ТР | Продукты для питания беременных и кормящих женщин. Специализированная пищевая продукция для детского питания для детей раннего возраста, производимая (изготовляемая) на молочных кухнях. Специализированная пищевая продукция для детского питания для детей дошкольного и школьного возраста. Специализированная пищевая продукция для диетического лечебного питания для детей, для недоношенных и маловесных детей. Основные виды производственного (пищевого) сырья и компонентов, используемые при (производстве) изготовлении специализирован-ной пищевой продукции для детского питания | 01.49/01.086, 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.20/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.51/01.086, 10.61/01.086, 10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | Escherichia coli | ГОСТ 30726-2001 | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область | ТР ТС 021/2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 8.4* | Молоко и молочная продукция | 01.41/08.037, 01.41/08.052, 01.45/08.037, 01.45/08.052, 10.41/08.037, 10.41/08.052, 10.51/08.037, 10.51/08.052, 10.52/08.037, 10.52/08.052 | Массовая доля жира | ГОСТ 22760-77; | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 8.4* ТР | Продукты для питания беременных и кормящих женщин. Специализированная пищевая продукция для детского питания для детей раннего возраста, производимая (изготовляемая) на молочных кухнях. Специализированная пищевая продукция для детского питания для детей дошкольного и школьного возраста. Специализированная пищевая продукция для диетического лечебного питания для детей, для недоношенных и маловесных детей. Основные виды производственного (пищевого) сырья и компонентов, используемые при (производстве) изготовлении специализирован-ной пищевой продукции для детского питания | 01.49/01.086, 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.20/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.51/01.086, 10.61/01.086, 10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | Staphylococcus aureus | ГОСТ 30347-2016; | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область | ТР ТС 021/2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 8.5* | Молоко и молочная продукция | 01.41/08.037, 10.51/08.037, 10.52/08.037 | Массовая доля жира в сухом веществе | ГОСТ 5867-2023 п.6; | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 8.5* ТР | Продукты для питания беременных и кормящих женщин. Специализированная пищевая продукция для детского питания для детей раннего возраста, производимая (изготовляемая) на молочных кухнях. Специализированная пищевая продукция для детского питания для детей дошкольного и школьного возраста. Специализированная пищевая продукция для диетического лечебного питания для детей, для недоношенных и маловесных детей. Основные виды производственного (пищевого) сырья и компонентов, используемые при (производстве) изготовлении специализирован-ной пищевой продукции для детского питания | 01.49/01.086, 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.20/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.51/01.086, 10.61/01.086, 10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | Плесени | ГОСТ 10444.12-2013; | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область | ТР ТС 021/2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 8.6* | Молоко и молочная продукция | 01.41/08.149, 01.41/08.169, 01.45/08.149, 01.45/08.169, 10.41/08.149, 10.41/08.169, 10.51/08.149, 10.51/08.169, 10.52/08.149, 10.52/08.169 | Кислотность | ГОСТ 30305.3-95; | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 8.6* ТР | Продукты для питания беременных и кормящих женщин. Специализированная пищевая продукция для детского питания для детей раннего возраста, производимая (изготовляемая) на молочных кухнях. Специализированная пищевая продукция для детского питания для детей дошкольного и школьного возраста. Специализированная пищевая продукция для диетического лечебного питания для детей, для недоношенных и маловесных детей. Основные виды производственного (пищевого) сырья и компонентов, используемые при (производстве) изготовлении специализирован-ной пищевой продукции для детского питания | 01.49/01.086, 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.20/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.51/01.086, 10.61/01.086, 10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | Дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013; | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область | ТР ТС 021/2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.7* ТР |  |  | Bacillus cereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) |  |  |

| 8.8* | Молоко и молочная продукция | 10.51/12.042 | Эффективность термической обработки: - фосфатаза; - пероксидаза | ГОСТ 3623-2015 пп. 6.2, 7.1 | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 8.8* ТР | Продукты для питания беременных и кормящих женщин. Специализированная пищевая продукция для детского питания для детей раннего возраста, производимая (изготовляемая) на молочных кухнях. Специализированная пищевая продукция для детского питания для детей дошкольного и школьного возраста. Специализированная пищевая продукция для диетического лечебного питания для детей, для недоношенных и маловесных детей. Основные виды производственного (пищевого) сырья и компонентов, используемые при (производстве) изготовлении специализирован-ной пищевой продукции для детского питания | 01.49/01.086, 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.20/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.51/01.086, 10.61/01.086, 10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | Бактерии рода Proteus | ГОСТ 28560-90 | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область | ТР ТС 021/2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 8.9* | Молоко и молочная продукция | 10.51/08.149, 10.51/08.169, 10.52/08.149, 10.52/08.169 | Массовая доля общего сахара, сахарозы, лактозы | ГОСТ 29248-91 п. 4, 5; | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 8.9* ТР | Продукты для питания беременных и кормящих женщин. Специализированная пищевая продукция для детского питания для детей раннего возраста, производимая (изготовляемая) на молочных кухнях. Специализированная пищевая продукция для детского питания для детей дошкольного и школьного возраста. Специализированная пищевая продукция для диетического лечебного питания для детей, для недоношенных и маловесных детей. Основные виды производственного (пищевого) сырья и компонентов, используемые при (производстве) изготовлении специализирован-ной пищевой продукции для детского питания | 01.49/01.086, 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.20/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.51/01.086, 10.61/01.086, 10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область | ТР ТС 021/2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 8.10* | Молоко и молочная продукция | 01.41/08.052, 01.45/08.052, 10.51/08.052, 10.52/08.052 | Массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка (СОМО) | ГОСТ 31981-2013 п. 7.9; | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 8.10* ТР | Продукты для питания беременных и кормящих женщин. Специализированная пищевая продукция для детского питания для детей раннего возраста, производимая (изготовляемая) на молочных кухнях. Специализированная пищевая продукция для детского питания для детей дошкольного и школьного возраста. Специализированная пищевая продукция для диетического лечебного питания для детей, для недоношенных и маловесных детей. Основные виды производственного (пищевого) сырья и компонентов, используемые при (производстве) изготовлении специализирован-ной пищевой продукции для детского питания | 01.49/01.086, 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.20/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.51/01.086, 10.61/01.086, 10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | Бактерии рода Enterococcus | ГОСТ 28566-90 | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область | ТР ТС 021/2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 8.11* | Молоко и молочная продукция | 01.41/08.052, 01.45/08.052, 10.41/08.052, 10.51/08.052, 10.52/08.052 | Массовая доля влаги и сухих веществ, СОМО | ГОСТ 28561-90; | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 8.11* ТР | Продукты для питания беременных и кормящих женщин. Специализированная пищевая продукция для детского питания для детей раннего возраста, производимая (изготовляемая) на молочных кухнях. Специализированная пищевая продукция для детского питания для детей дошкольного и школьного возраста. Специализированная пищевая продукция для диетического лечебного питания для детей, для недоношенных и маловесных детей. Основные виды производственного (пищевого) сырья и компонентов, используемые при (производстве) изготовлении специализирован-ной пищевой продукции для детского питания | 01.49/01.086, 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.20/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.51/01.086, 10.61/01.086, 10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область | ТР ТС 021/2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 8.12* | Молоко и молочная продукция | 10.51/08.052 | Массовая доля влаги в обезжиренном веществе | ГОСТ Р 52686-2023 п. 7.6; | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 8.12* ТР | Продукты для питания беременных и кормящих женщин. Специализированная пищевая продукция для детского питания для детей раннего возраста, производимая (изготовляемая) на молочных кухнях. Специализированная пищевая продукция для детского питания для детей дошкольного и школьного возраста. Специализированная пищевая продукция для диетического лечебного питания для детей, для недоношенных и маловесных детей. Основные виды производственного (пищевого) сырья и компонентов, используемые при (производстве) изготовлении специализирован-ной пищевой продукции для детского питания | 01.49/01.086, 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.20/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.51/01.086, 10.61/01.086, 10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | Listeria monocytogenes | ГОСТ 32031-2012 | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область | ТР ТС 021/2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 8.13* | Молоко и молочная продукция | 10.51/08.052 | Массовая доля влаги | ГОСТ 29246-91; | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 8.13* ТР | Продукты для питания беременных и кормящих женщин. Специализированная пищевая продукция для детского питания для детей раннего возраста, производимая (изготовляемая) на молочных кухнях. Специализированная пищевая продукция для детского питания для детей дошкольного и школьного возраста. Специализированная пищевая продукция для диетического лечебного питания для детей, для недоношенных и маловесных детей. Основные виды производственного (пищевого) сырья и компонентов, используемые при (производстве) изготовлении специализирован-ной пищевой продукции для детского питания | 01.49/01.086, 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.20/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.51/01.086, 10.61/01.086, 10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | Бифидобактерии | ГОСТ 33924-2016; | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область | ТР ТС 021/2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 8.14* | Молоко и молочная продукция | 01.41/08.149, 01.41/08.169, 01.45/08.149, 01.45/08.169, 10.51/08.149, 10.51/08.169, 10.52/08.149, 10.52/08.169 | Массовая доля белка в сухом обезжиренном молочном остатке; в молочной основе | ГОСТ 31981-2013 п.7.3; | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 8.14* ТР | Продукты для питания беременных и кормящих женщин. Специализированная пищевая продукция для детского питания для детей раннего возраста, производимая (изготовляемая) на молочных кухнях. Специализированная пищевая продукция для детского питания для детей дошкольного и школьного возраста. Специализированная пищевая продукция для диетического лечебного питания для детей, для недоношенных и маловесных детей. Основные виды производственного (пищевого) сырья и компонентов, используемые при (производстве) изготовлении специализирован-ной пищевой продукции для детского питания | 01.49/01.086, 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.20/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.51/01.086, 10.61/01.086, 10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | Молочнокислые микроорганизмы | ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998) | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область | ТР ТС 021/2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 8.15* | Молоко и молочная продукция | 01.41/08.149, 10.51/08.149 | Массовая доля поваренной соли | ГОСТ 3627-81 п. 2, 4, 5 | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.16* |  | 01.41/08.031, 01.45/08.031, 10.51/08.031 | Плотность | ГОСТ 3625-84 |  |  |
| 8.17* |  | 01.41/11.116, 01.45/11.116, 10.51/11.116 | Степень чистоты по эталону | ГОСТ 8218-89 |  |  |
| 8.18* |  | 10.51/08.043 | Условная вязкость | СТБ 970-2017 п. 7.11 |  |  |
| 8.19* |  | 01.41/08.149, 01.41/08.169, 01.45/08.149, 01.45/08.169, 10.51/08.149, 10.51/08.169, 10.52/08.149, 10.52/08.169 | Массовая доля белка (азота) | ГОСТ 23327-98; |  |  |
| 8.23* |  | 01.41/12.042, 10.51/12.042 | Термоустойчивость | ГОСТ 25228-82 |  |  |
| 8.24* |  | 10.41/29.061 | Термоустойчивость сливочного масла и масляной пасты | ГОСТ 32261-2013 п. 7.5; |  |  |
| 8.25* |  | 10.51/08.052 | Массовая доля золы, (включая Р2О5) | ГОСТ 15113.8-77 п.2; |  |  |
| 8.26* |  | 10.51/08.052, 10.52/08.052 | Массовая доля глазури | СТБ 1467-2017; |  |  |
| 8.28* |  | 01.41/08.156, 01.45/08.156, 10.51/08.156 | Массовая доля общего фосфора | ГОСТ 31584-2012 (ISO 9874:2006); |  |  |
| 8.29* |  | 10.51/08.169 | pH | ГОСТ 33613-2015 |  |  |
| 8.30* |  | 01.41/11.116, 10.51/11.116 | Чистота | ГОСТ 29245-91 п. 7; |  |  |
| 8.31* |  | 10.51/29.040 | Индекс растворимости | ГОСТ 30305.4-95; |  |  |
| 8.32* |  | 10.51/08.149, 10.51/08.169 | Класс термообработки | СТБ ISO 6735-2011 |  |  |
| 8.33* |  | 10.51/08.149 | Массовая доля молочной кислоты (расчетный метод) | ГОСТ 33629-2015 п. 7.9; |  |  |
| 8.34* |  |  | Массовая доля лактозы в пересчете на безводную лактозу (расчетный метод) | СТБ 2219-2017 п. 7.8 |  |  |
| 8.35* |  | 01.41/08.149, 01.41/08.169, 01.45/08.149, 01.45/08.169, 10.51/08.149, 10.51/08.169 | Массовая доля сывороточных белков | ГОСТ 34536-2019 |  |  |
| 8.36* |  | 01.41/08.149, 01.41/08.169, 10.51/08.149, 10.51/08.169 | Содержание казеинового азота Содержание неказеинового азота Содержание неказеинового протеина Содержание казеина | ГОСТ ISO 17997-1-2021; |  |  |
| 8.37* |  |  | Массовая доля небелкового азота | ГОСТ Р 55246-2012 |  |  |
| 8.38* |  | 01.41/08.156, 10.51/08.156 | Нитраты, нитриты (массовая доля) | ГОСТ 32257-2013; |  |  |
| 8.39* |  | 01.41/08.159, 01.45/08.159, 10.51/08.159, 10.52/08.159 | Сорбиновая кислота и её соли, бензойная кислота и её соли | ГОСТ 31504-2012 п.8; |  |  |
| 8.40* |  |  | Бенз(а)пирен | ГОСТ Р 51650-2000; |  |  |
| 8.41* |  | 01.41/08.032, 01.45/08.032, 10.51/08.032, 10.52/08.032 | Содержание кальция, натрия, калия, магния | ГОСТ ISO 8070/IDF 119-2014 |  |  |
| 8.42* |  | 01.41/08.032, 01.45/08.032, 10.41/08.032, 10.51/08.032, 10.52/08.032 | Свинец, кадмий, хром, медь, цинк | ГОСТ 26929-94; |  |  |
| 8.43* |  | 01.41/08.032, 01.41/08.156, 01.45/08.032, 01.45/08.156, 10.51/08.032, 10.51/08.156, 10.52/08.032, 10.52/08.156 | Олово | ГОСТ 26929-94; |  |  |
| 8.44* |  | 01.41/08.032, 01.41/08.082, 01.45/08.032, 01.45/08.082, 10.41/08.032, 10.41/08.082, 10.51/08.032, 10.51/08.082, 10.52/08.032, 10.52/08.082 | Ртуть | ГОСТ 26927-86; |  |  |
| 8.45* |  | 01.41/08.032, 01.41/08.156, 01.45/08.032, 01.45/08.156, 10.41/08.032, 10.41/08.156, 10.51/08.032, 10.51/08.156, 10.52/08.032, 10.52/08.156 | Мышьяк | ГОСТ 26929-94; |  |  |
| 8.46* |  |  | Железо | ГОСТ 26928-86; |  |  |
| 8.47* |  | 01.41/08.158, 01.45/08.158, 10.41/08.158, 10.51/08.158, 10.52/08.158 | Гексахлорциклогексан (а, В, у-изомеры); ДДТ и его метаболиты | ГОСТ 23452-2015; |  |  |
| 8.48* |  | 01.41/03.152, 01.41/08.161, 01.45/03.152, 01.45/08.161, 10.41/03.152, 10.41/08.161, 10.51/03.152, 10.51/08.161, 10.52/03.152, 10.52/08.161 | Афлатоксин М1 | ГОСТ 30711-2001; |  |  |
| 8.49* |  | 01.41/03.152, 01.45/03.152, 10.41/03.152, 10.51/03.152, 10.52/03.152 | Тетрациклиновая группа, тетрациклин | МВИ.МН 3830-2015; |  |  |
| 8.50* |  |  | Пенициллин | МВИ.МН 4885-2014; |  |  |
| 8.51* |  |  | Стрептомицин | МВИ.МН 2642-2015; |  |  |
| 8.52* |  |  | Левомицетин (хлорамфеникол) | МВИ.МН 2436-2015; |  |  |
| 8.53* |  | 01.41/01.086, 01.45/01.086, 10.41/01.086, 10.51/01.086, 10.52/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов | ГОСТ 10444.15-94; |  |  |
| 8.54* |  | 10.41/01.086, 10.51/01.086, 10.52/01.086 | Бактерии группы кишечных палочек | ГОСТ 32901-2014; |  |  |
| 8.55* |  | 10.41/01.086, 10.51/01.086 | Дрожжи, плесневые грибы | ГОСТ 10444.12-2013; |  |  |
| 8.56* |  | 01.41/01.086, 01.45/01.086, 10.41/01.086, 10.51/01.086, 10.52/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы | ГОСТ 30519-97; |  |  |
| 8.57* |  | 10.51/01.086 | Escherichia coli | ГОСТ 30726-2001 |  |  |
| 8.58* |  | 10.41/01.086, 10.51/01.086, 10.52/01.086 | Staphylococcus aureus | ГОСТ 30347-97 |  |  |
| 8.59* |  | 10.51/01.086 | Bacillus cereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) |  |  |
| 8.60* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  |  |
| 8.61* |  |  | Энтерококки | ГОСТ 28566-90 |  |  |
| 8.62* |  |  | Enterobacteriaсеае | ГОСТ 29184-91; |  |  |
| 8.63* |  |  | Наличие молочнокислых микроорганизмов | ГОСТ 10444.11-2013; |  |  |
| 8.64* |  | 10.41/01.086, 10.51/01.086, 10.52/01.086 | Listeria monocytogenes | ГОСТ 32031-2012 |  |  |
| 8.65* |  | 10.51/01.086 | Количество бифидобактерий | ГОСТ 33924-2016; |  |  |
| 8.66* |  | 01.41/01.086, 01.45/01.086 | Общее количество микроорганизмов (бактериальная обсемененность, включая мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы) | ГОСТ 32901-2014; |  |  |
| 8.67* |  | 10.51/18.115 | Микрофлора, характерная для творожной закваски, отсутствие клеток посторонней микрофлоры |  |  |  |
| 8.68* |  | 10.51/01.086 | Промышленная стерильность | ГОСТ 10444.11-2013; |  |  |

| 9.1* | Продукты детского и диетического питания | 10.86/11.116, 10.89/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, вкус, запах, консистенция, цвет, прозрачность | ГОСТ 15113.3-77; | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 9.1* ТР | Полные консервы групп «А» и «Б», полные консервы групп «А» и «Б» для детского и диетического питания | 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.20/01.086, 10.39/01.086 | Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно анаэробные микроорганизмы групп B.cereus и (или) B.polymyxa | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область | ТР ТС 021/2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 9.2* | Продукты детского и диетического питания | 10.86/29.040, 10.89/29.040 | Масса нетто, среднее содержимое партии | МВИ.МН 2075-2004; | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 9.2* ТР | Полные консервы групп «А» и «Б», полные консервы групп «А» и «Б» для детского и диетического питания | 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.20/01.086, 10.39/01.086 | Мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы B. subtilis | ГОСТ 30425-97 | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область | ТР ТС 021/2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 9.3* | Продукты детского и диетического питания | 10.86/29.040, 10.89/29.040 | Масса нетто, номинальный объем, среднее содержимое партии | МВИ.МН 2076-2004 п. 8.2; | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 9.3* ТР | Полные консервы групп «А» и «Б», полные консервы групп «А» и «Б» для детского и диетического питания | 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.20/01.086, 10.39/01.086 | Мезофильные клостридии C. botulinum и (или) C. perfringens | ГОСТ 10444.9-88; | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область | ТР ТС 021/2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 9.4* | Продукты детского и диетического питания | 10.86/08.052, 10.86/08.133, 10.89/08.052, 10.89/08.133 | Массовая доля сухих веществ и влаги, растворимых сухих веществ | ГОСТ 30648.3-99 п. 4; | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 9.4* ТР | Полные консервы групп «А» и «Б», полные консервы групп «А» и «Б» для детского и диетического питания | 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.20/01.086, 10.39/01.086 | Неспорообразующие микроорганизмы, в т.ч. молочнокислые и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи | ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998); | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область | ТР ТС 021/2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 9.5* | Продукты детского и диетического питания | 10.86/08.052, 10.89/08.052 | Массовая доля влаги | ГОСТ 15113.4-2021 п. 6, 7, 9 | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 9.5* ТР | Полные консервы групп «А» и «Б», полные консервы групп «А» и «Б» для детского и диетического питания | 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.20/01.086, 10.39/01.086 | Спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | ГОСТ 30425-97 | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область | ТР ТС 021/2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 9.6* | Продукты детского и диетического питания | 10.86/08.149, 10.86/08.169, 10.89/08.149, 10.89/08.169 | Массовая доля титруемых кислот | ГОСТ 30648.4-99; | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 9.6* ТР | Полные консервы групп «А» и «Б», полные консервы групп «А» и «Б» для детского и диетического питания | 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.20/01.086, 10.39/01.086 | Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно анаэробные микроорганизмы групп B.cereus и (или) B.polymyxa | ГОСТ 30425-97 | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область | ТР ТС 021/2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 9.7* | Продукты детского и диетического питания | 10.86/08.037, 10.86/08.164, 10.89/08.037, 10.89/08.164 | Массовая доля жира | ГОСТ 26183-84; | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 9.7* ТР | Полные консервы групп «А» и «Б», полные консервы групп «А» и «Б» для детского и диетического питания | 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.20/01.086, 10.39/01.086 | Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы B. subtilis | ГОСТ 30425-97 | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область | ТР ТС 021/2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 9.8* | Продукты детского и диетического питания | 10.86/08.052, 10.86/29.040, 10.89/08.052, 10.89/29.040 | Массовая и объемная доли мякоти | ГОСТ 8756.10-2015; | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 9.8* ТР | Полные консервы групп «А» и «Б», полные консервы групп «А» и «Б» для детского и диетического питания | 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.20/01.086, 10.39/01.086 | Мезофильные клостридии | ГОСТ 10444.9-88; | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область | ТР ТС 021/2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 9.9* | Продукты детского и диетического питания | 10.86/08.149, 10.86/08.169, 10.89/08.149, 10.89/08.169 | Массовая доля сахарозы, сахаров | ГОСТ 15113.6-77 п. 2-4; | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 9.9* ТР | Полные консервы групп «А» и «Б», полные консервы групп «А» и «Б» для детского и диетического питания | 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.20/01.086, 10.39/01.086 | Неспорообразующие микроорганизмы, в т.ч. молочнокислые и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи | ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998); | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область | ТР ТС 021/2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 9.10* | Продукты детского и диетического питания | 10.86/08.149, 10.86/08.169, 10.89/08.149, 10.89/08.169 | Массовая доля общего белка | ГОСТ 25011-2017; | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 9.10* ТР | Полные консервы групп «А» и «Б», полные консервы групп «А» и «Б» для детского и диетического питания | 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.20/01.086, 10.39/01.086 | Спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | ГОСТ 30425-97 | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область | ТР ТС 021/2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 9.11* | Продукты детского и диетического питания | 10.86/08.052, 10.89/08.052 | Массовая доля металломагнитных примесей | ГОСТ 15113.2-77 п. 3 | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.12* |  | 10.86/08.149, 10.89/08.149 | Массовая доля этилового спирта | ГОСТ ISO 2448-2013 |  |  |
| 9.14* |  |  | Массовая доля хлоридов | ГОСТ 26186-84 п. 2, 3 |  |  |
| 9.15* |  | 10.86/08.159 | Массовая доля витамина С Аскорбиновая кислота | ГОСТ 31643-2012 |  |  |
| 9.16* |  | 10.86/08.156, 10.89/08.156 | Массовая доля каротина | ГОСТ 8756.22-80 |  |  |
| 9.17* |  |  | Массовая доля общего фосфора | ГОСТ 31584-2012 (ISO 9874:2006); |  |  |
| 9.18* |  | 10.86/08.052 | Массовая доля золы | СТБ 1859-2016 п. 7.22; |  |  |
| 9.19* |  | 10.86/29.040 | Индекс растворимости | ГОСТ 30648.6-99 |  |  |
| 9.20* |  | 10.86/08.169 | Активная кислотность (рН) | ГОСТ 30648.5-2024; |  |  |
| 9.21* |  | 10.86/11.116 | Содержание частиц мякоти от общего количества частиц мякоти в соке: - размером более 150 мкм - размером более 300 мкм | ГОСТ 24283-80 |  |  |
| 9.22* |  | 10.86/08.156, 10.86/08.169, 10.89/08.156, 10.89/08.169 | Нитраты (массовая доля) | ГОСТ 29270-95 |  |  |
| 9.23* |  | 10.86/08.156, 10.89/08.156 | Нитриты (массовая доля) | ГОСТ 29299-92 (ИСО 2918-75); |  |  |
| 9.24* |  | 10.32/08.032, 10.39/08.032, 10.86/08.032, 10.89/08.032 | Свинец, кадмий, железо, медь, цинк | ГОСТ 26929-94; |  |  |
| 9.25* |  | 10.32/08.032, 10.32/08.082, 10.39/08.032, 10.39/08.082, 10.86/08.032, 10.86/08.082, 10.89/08.032, 10.89/08.082 | Ртуть | ГОСТ 26927-86; |  |  |
| 9.26* |  | 10.86/08.032, 10.86/08.156, 10.89/08.032, 10.89/08.156 | Мышьяк | ГОСТ 26929-94; |  |  |
| 9.27* |  | 10.32/08.032, 10.39/08.032, 10.86/08.032, 10.89/08.032 | Кальций, магний, натрий, калий | ГОСТ 33462-2015; |  |  |
| 9.28* |  | 10.32/08.158, 10.39/08.158, 10.86/08.158, 10.89/08.158 | Гексахлорциклогексан (а, В, у-изомеры); ДДТ и его метаболиты | ГОСТ 23452-2015; |  |  |
| 9.29* |  | 10.32/03.152, 10.32/08.161, 10.39/03.152, 10.39/08.161, 10.86/03.152, 10.86/08.161, 10.89/03.152, 10.89/08.161 | Афлатоксин В1, Афлатоксин М1 | ГОСТ 30711-2001; |  |  |
| 9.30* |  |  | Зеараленон, дезоксиниваленол | Инструкция 4.1.10-15-61-2005, утв. МЗ РБ 21.11.2005; |  |  |
| 9.31* |  | 10.32/08.161, 10.39/08.161, 10.86/08.161, 10.89/08.161 | Патулин | ГОСТ 28038-2013; |  |  |
| 9.32* |  | 10.32/03.152, 10.32/08.161, 10.39/03.152, 10.39/08.161, 10.86/03.152, 10.86/08.161, 10.89/03.152, 10.89/08.161 | Охратоксин А | ГОСТ 31653-2012; |  |  |
| 9.33* |  | 10.32/03.152, 10.39/03.152, 10.86/03.152, 10.89/03.152 | Т-2 токсин | МВИ.МН 2479-2006; |  |  |
| 9.34* |  | 10.86/03.152, 10.89/03.152 | Антибиотики тетрациклиновой группы | МВИ.МН 3830-2015; |  |  |
| 9.35* |  |  | Стрептомицин | МВИ.МН 2642-2015; |  |  |
| 9.36* |  |  | Бацитрацин | МВИ.МН 4652-2013 |  |  |
| 9.37* |  |  | Пенициллин | МВИ.МН 4885-2014; |  |  |
| 9.38* |  |  | Левомицетин (хлорамфеникол) | МВИ.МН 2436-2015; |  |  |
| 9.39* |  | 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086, 01.41/01.086, 01.49/01.086, 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.20/01.086, 10.51/01.086, 10.61/01.086, 10.71/01.086, 10.72/01.086, 11.07/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов | ГОСТ 10444.15-94; |  |  |
| 9.40* |  |  | Бактерии группы кишечных палочек | ГОСТ 26972-86; |  |  |
| 9.41* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы | ГОСТ 30519-97; |  |  |
| 9.42* |  |  | Дрожжи, плесневые грибы | ГОСТ 10444.12-2013; |  |  |
| 9.43* |  |  | Staphylococcus aureus | ГОСТ 10444.2-94; |  |  |
| 9.44* |  |  | Bacillus cereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) |  |  |
| 9.45* |  |  | Escherichia coli | ГОСТ 30726-2001 |  |  |
| 9.46* |  |  | Listeria monocytogenes | ГОСТ 32031-2012 |  |  |
| 9.47* |  |  | Наличие молочнокислых микроорганизмов | ГОСТ 10444.11-2013; |  |  |
| 9.48* |  |  | Количество бифидобактерий | ГОСТ 33924-2016; |  |  |
| 9.49* |  | 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086, 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.20/01.086, 10.51/01.086 | Промышленная стерильность | ГОСТ 10444.14-91; |  |  |
| 9.50* |  | 10.51/18.115 | Микрофлора, характерная для творожной закваски, отсутствие клеток посторонней микрофлоры | ГОСТ 32901-2014; |  |  |

| 10.1* | Плоды, ягоды, фрукты, грибы и продукты их переработки в т.ч консервированные и замороженные | 01.13/11.116, 01.19/11.116, 01.21/11.116, 01.22/11.116, 01.23/11.116, 01.24/11.116, 01.25/11.116, 01.30/11.116, 10.31/11.116, 10.32/11.116, 10.39/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, цвет, запах, вкус, плотность мякоти, окраска, наличие крошки, консистенция, прозрачность, качество заливки | ГОСТ 8756.1-2017; | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 10.1* ТР | Полные консервы группы "В" | 10.39/01.086 | Газообразующие спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы B. polymyxa | ГОСТ 30425-97 | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область | ТР ТС 021/2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 10.2* | Плоды, ягоды, фрукты, грибы и продукты их переработки в т.ч консервированные и замороженные | 10.31/29.040, 10.32/29.040, 10.39/29.040 | Масса основного продукта без жидкости, среднее содержимое партии | МВИ.МН 2475-2006; | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 10.2* ТР | Полные консервы группы "В" | 10.39/01.086 | Негазообразующиеспорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | ГОСТ 30425-97 | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область | ТР ТС 021/2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 10.3* | Плоды, ягоды, фрукты, грибы и продукты их переработки в т.ч консервированные и замороженные | 01.13/29.040, 01.19/29.040, 01.21/29.040, 01.22/29.040, 01.23/29.040, 01.24/29.040, 01.25/29.040, 10.31/29.040, 10.32/29.040, 10.39/29.040 | Масса нетто, объем, среднее значение фактической массы, среднее содержимое партии | ГОСТ 8756.1-2017 п. 6; | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 10.3* ТР | Полные консервы группы "В" | 10.39/01.086 | Мезофильные клостридии C. botulinum и (или) C. perfringens | ГОСТ 10444.9-88; | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область | ТР ТС 021/2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 10.4* | Плоды, ягоды, фрукты, грибы и продукты их переработки в т.ч консервированные и замороженные | 10.31/08.052, 10.32/08.052, 10.39/08.052 | Массовая доля сухих веществ или влаги | ГОСТ 33977-2016 п.5 | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 10.4* ТР | Полные консервы группы "В" | 10.39/01.086 | Мезофильные клостридии (кроме C. botulinum и (или) C. perfringens) | ГОСТ 10444.9-88; | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область | ТР ТС 021/2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 10.5* | Плоды, ягоды, фрукты, грибы и продукты их переработки в т.ч консервированные и замороженные | 10.32/08.133, 10.39/08.133 | Массовая доля растворимых сухих веществ | ГОСТ 34128-2017; | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 10.5* ТР | Полные консервы группы "В" | 10.39/01.086 | Неспорообразующие микроорганизмы и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи | ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998); | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область | ТР ТС 021/2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 10.6* | Плоды, ягоды, фрукты, грибы и продукты их переработки в т.ч консервированные и замороженные | 10.31/08.052, 10.31/08.164, 10.39/08.052, 10.39/08.164 | Массовая доля жира | ГОСТ 26183-84; | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.7* |  | 10.32/08.149, 10.39/08.149 | Титруемая кислотность | ГОСТ 34127-2017; |  |  |
| 10.8* |  |  | Массовая доля титруемых кислот | СТБ ГОСТ Р 51434-2006 |  |  |
| 10.9* |  | 10.31/08.149, 10.32/08.149, 10.39/08.149 | Массовая доля хлоридов | ГОСТ 26186-84 п. 3 |  |  |
| 10.10* |  | 10.32/08.169, 10.39/08.169 | pH | ГОСТ 26188-2016 |  |  |
| 10.11* |  | 10.31/08.052, 10.32/08.052, 10.39/08.052 | Массовая доля составных частей | ГОСТ 12231-66 п. 4; |  |  |
| 10.12* |  | 01.13/08.052, 01.13/11.116, 10.31/08.052, 10.31/11.116, 10.32/08.052, 10.32/11.116, 10.39/08.052, 10.39/11.116 | Массовая доля минеральных примесей; сорной примеси, земли, других примесей, в т.ч. органической | ГОСТ ISO 762-2013; |  |  |
| 10.13* |  | 10.39/08.052, 10.39/11.116 | Массовая доля примесей растительного происхождения | ГОСТ 26323-2014 |  |  |
| 10.14* |  | 10.31/08.149, 10.32/08.149, 10.39/08.149 | Массовая доля диоксида серы | ГОСТ 25555.5-2014 п.6 (метод А), п.7 (метод Б) |  |  |
| 10.15* |  | 10.32/08.149, 10.39/08.149 | Массовая доля сахарозы | ГОСТ 8756.13-87 п. 2 |  |  |
| 10.16* |  |  | Массовая доля этилового спирта | ГОСТ ISO 2448-2013 |  |  |
| 10.17* |  | 10.32/08.052, 10.39/08.052 | Массовая доля осадка | ГОСТ 8756.9-2016; |  |  |
| 10.18* |  | 10.32/08.052, 10.32/29.040 | Массовая и объемная доли мякоти | ГОСТ 8756.10-2015 |  |  |
| 10.19* |  | 10.32/29.040 | Объемная доля мякоти | СТБ ГОСТ Р 51442-2006 |  |  |
| 10.20* |  | 10.32/08.052, 10.32/08.149, 10.39/08.052, 10.39/08.149 | Массовая доля золы и щелочности | ГОСТ 25555.4-91 |  |  |
| 10.21* |  | 10.32/08.052 | Прозрачность соков и экстрактов, растворимость экстрактов | ГОСТ 8756.11-2015 п. 6 |  |  |
| 10.22* |  | 10.32/08.159, 10.39/08.159 | Аскорбиновая кислота | ГОСТ 31643-2012 |  |  |
| 10.23* |  | 10.39/08.052 | Массовая доля битых зерен | ГОСТ 26323-2014; |  |  |
| 10.24* |  | 10.32/08.156, 10.39/08.156 | Массовая доля каротина | ГОСТ 8756.22-80; |  |  |
| 10.25* |  | 01.13/29.061 | Размеры (грибов): - диаметр шляпки; - длина ножки | СТБ 2389-2014 п. 5.9 |  |  |
| 10.26* |  | 10.32/08.159, 10.39/08.159, 10.89/08.159 | 5-оксиметилфурфурол | ГОСТ 31644-2012 |  |  |
| 10.27* |  |  | Лимонная кислота | ГОСТ 33410-2015 |  |  |
| 10.28* |  | 10.31/08.156, 10.32/08.156, 10.39/08.156 | Массовая концентрация фосфора | СТБ ГОСТ Р 51430-2006 |  |  |
| 10.29* |  | 10.32/08.032, 10.39/08.032 | Массовая доля натрия | ГОСТ 33462-2015; |  |  |
| 10.30* |  |  | Массовая доля калия |  |  |  |
| 10.31* |  |  | Массовая доля кальция |  |  |  |
| 10.32* |  |  | Массовая доля магния |  |  |  |
| 10.33* |  | 10.31/11.116, 10.32/11.116, 10.39/11.116, 10.89/11.116 | Наличие посторонних примесей | ГОСТ 1633-73; |  |  |
| 10.34* |  | 10.32/11.116 | Содержание частиц мякоти от общего количества частиц мякоти в соке: - размером более 150 мкм - размером более 300 мкм | ГОСТ 24283-80 |  |  |
| 10.35* |  | 10.31/08.156, 10.31/08.169, 10.32/08.156, 10.32/08.169, 10.39/08.156, 10.39/08.169 | Нитраты (массовая доля) | ГОСТ 29270-95; |  |  |
| 10.36* |  | 10.32/08.159, 10.39/08.159, 10.89/08.159 | Бензойная кислота и ее соли, сорбиновая кислота и ее соли | ГОСТ 33332-2015; |  |  |
| 10.37* |  |  | Подсластители: аспартам, сахарин, ацесульфам калия | ГОСТ EN 12856-2015 |  |  |
| 10.38* |  | 01.13/08.032, 01.19/08.032, 01.21/08.032, 01.22/08.032, 01.23/08.032, 01.24/08.032, 01.25/08.032, 10.31/08.032, 10.32/08.032, 10.39/08.032, 01.26/08.032 | Свинец, кадмий | ГОСТ 26929-94; |  |  |
| 10.39* |  | 01.13/08.032, 01.13/08.082, 01.19/08.032, 01.19/08.082, 01.21/08.032, 01.21/08.082, 01.22/08.032, 01.22/08.082, 01.23/08.032, 01.23/08.082, 01.24/08.032, 01.24/08.082, 01.25/08.032, 01.25/08.082, 10.31/08.032, 10.31/08.082, 10.32/08.032, 10.32/08.082, 10.39/08.032, 10.39/08.082, 01.26/08.032, 01.26/08.082 | Ртуть | ГОСТ 26927-86; |  |  |
| 10.40* |  | 01.13/08.032, 01.13/08.156, 01.19/08.032, 01.19/08.156, 01.21/08.032, 01.21/08.156, 01.22/08.032, 01.22/08.156, 01.23/08.032, 01.23/08.156, 01.24/08.032, 01.24/08.156, 01.25/08.032, 01.25/08.156, 10.31/08.032, 10.31/08.156, 10.32/08.032, 10.32/08.156, 10.39/08.032, 10.39/08.156, 01.26/08.032, 01.26/08.156 | Мышьяк | ГОСТ 26929-94; |  |  |
| 10.41* |  |  | Олово | ГОСТ 26929-94; |  |  |
| 10.42* |  | 01.13/08.032, 01.19/08.032, 01.21/08.032, 01.22/08.032, 01.23/08.032, 01.24/08.032, 01.25/08.032, 10.31/08.032, 10.32/08.032, 10.39/08.032, 01.26/08.032 | Цинк | ГОСТ 26929-94; |  |  |
| 10.43* |  | 01.13/08.158, 01.19/08.158, 01.21/08.158, 01.22/08.158, 01.23/08.158, 01.24/08.158, 01.25/08.158, 10.32/08.158, 10.39/08.158, 10.89/08.158 | Гексахлорциклогексан (а, В, у-изомеры); ДДТ и его метаболиты | ГОСТ 30349-96; |  |  |
| 10.44* |  | 01.13/08.161, 01.19/08.161, 01.21/08.161, 01.22/08.161, 01.23/08.161, 01.24/08.161, 01.25/08.161, 10.32/08.161, 10.39/08.161, 10.89/08.161 | Патулин | ГОСТ 28038-2013; |  |  |
| 10.45* |  | 10.32/08.159, 10.39/08.159, 10.89/08.159 | Содержание синтетических красителей | ГОСТ 33406-2015; |  |  |
| 10.46* |  | 01.13/01.086, 01.25/01.086, 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 01.11/01.086, 10.84/01.086 | Дрожжи, плесневые грибы | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |
| 10.47* |  |  | Наличие молочнокислых микроорганизмов | ГОСТ 10444.11-2013; |  |  |
| 10.48* |  |  | Clostridium perfringens | ГОСТ 10444.9-88 |  |  |
| 10.49* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  |  |
| 10.50* |  |  | Staphylococcus aureus | ГОСТ 10444.2-94; |  |  |
| 10.51* |  |  | Bacillus cereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) |  |  |
| 10.52* |  |  | Количество мезофильных аэробных и факультативно- анаэробных микроорганизмов | ГОСТ 10444.15-94 |  |  |
| 10.53* |  |  | Бактерии группы кишечных палочек | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 10.54* |  |  | Listeria monocytogenes | ГОСТ 32031-2012 |  |  |
| 10.55* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы | ГОСТ 30519-97; |  |  |
| 10.56* |  |  | Escherichia coli | ГОСТ 30726-2001 |  |  |
| 10.57* |  |  | Enterobacteriaсеае | ГОСТ 29184-91; |  |  |
| 10.58* |  | 10.32/18.115, 10.39/18.115 | Плесени по Говарду | ГОСТ 10444.14-91 |  |  |
| 10.59* |  | 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086 | Промышленная стерильность | ГОСТ 10444.11-2013; |  |  |

| 11.1* | Майонез | 10.89/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, вкус, запах, консистенция, цвет | ГОСТ 31762-2012 п. 4.2 | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 11.1* ТР | Полные консервы группы "Г" | 10.39/01.086 | Неспорообразующие микроорганизмы и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи | ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998); | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область | ТР ТС 021/2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 11.2* | Майонез | 10.89/29.040 | Масса нетто, среднее содержимое партии | МВИ.МН 2611-2011 пп. 8.1, 8.2; | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.3* |  | 10.89/08.052 | Массовая доля влаги | ГОСТ 31762-2012 п. 4.3, 4.4 |  |  |
| 11.4* |  | 10.89/08.037, 10.89/08.052, 10.89/08.164 | Массовая доля жира | ГОСТ 31762-2012 п.4.6-4.9 |  |  |
| 11.5* |  | 10.89/08.149 | Кислотность | ГОСТ 31762-2012 п. 4.13 |  |  |
| 11.6* |  | 10.89/08.169 | pH | ГОСТ 31762-2012 п. 4.21 |  |  |
| 11.7* |  | 10.89/29.040 | Стойкость эмульсии | ГОСТ 31762-2012 п. 4.15 |  |  |
| 11.8* |  | 10.89/08.159 | Сорбиновая кислота и её соли, бензойная кислота и её соли | ГОСТ 31762-2012 п. 4.17; |  |  |
| 11.9* |  | 10.89/08.156 | Массовая доля яичных продуктов в пересчете на сухой желток | ГОСТ 31762-2012 п. 4.11 |  |  |
| 11.10* |  | 10.89/08.149 | Перекисное число | ГОСТ 31762-2012 п. 4.16 |  |  |
| 11.11* |  | 10.89/08.156 | Содержание фосфора | ГОСТ 31753-2012 п. 1-4 |  |  |
| 11.12* |  | 10.89/08.032 | Свинец, кадмий, медь, цинк | ГОСТ 26929-94; |  |  |
| 11.13* |  | 10.89/08.032, 10.89/08.082 | Ртуть | ГОСТ 26927-86; |  |  |
| 11.14* |  | 10.89/08.032, 10.89/08.156 | Мышьяк | ГОСТ 26929-94; |  |  |
| 11.15* |  | 10.89/08.158 | Гексахлорциклогексан (а, В, у-изомеры); ДДТ и его метаболиты | ГОСТ 32122-2013 |  |  |
| 11.16* |  | 10.89/08.161 | Афлатоксин В1 | ГОСТ 30711-2001 |  |  |
| 11.17* |  | 10.89/01.086 | Бактерии группы кишечных палочек | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006); |  |  |
| 11.18* |  |  | Наличие дрожжей, плесени | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |
| 11.19* |  |  | Бактерии рода Salmonella | ГОСТ 30519-97; |  |  |

| 12.1* | Пряности и приправы | 10.84/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, цвет, аромат, вкус, запах | ГОСТ 17594-81 п. 3.4.1; | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 12.1* ТР | Полуконсервы группы "Д" | 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.20/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов | ГОСТ 10444.15-94 | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область | ТР ТС 021/2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 12.2* | Пряности и приправы | 10.84/29.040 | Масса нетто, среднее содержимое партии | ГОСТ 28875-90 п. 3.2; | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 12.2* ТР | Полуконсервы группы "Д" | 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.20/01.086 | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область | ТР ТС 021/2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 12.3* | Пряности и приправы | 10.84/08.052 | Массовая доля влаги | ГОСТ 28875-90 п. 3.8 | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 12.3* ТР | Полуконсервы группы "Д" | 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.20/01.086 | Bacillus cereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область | ТР ТС 021/2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 12.4* | Пряности и приправы | 10.84/08.052, 10.84/11.116 | Массовая доля примесей растительного происхождения (плодоножек, оболочек и др.) | ГОСТ 28875-90 п. 3.4 | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 12.4* ТР | Полуконсервы группы "Д" | 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.20/01.086 | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 10444.9-88; | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область | ТР ТС 021/2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 12.5* | Пряности и приправы | 10.84/08.052, 10.84/11.116 | Массовая доля плодов, корневищ семян, лепестков и т.д.: пораженных поверхностной плесенью, видимой невооруженным глазом; с дефектами внешнего вида | ГОСТ 28875-90 п. 3.4 | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 12.5* ТР | Полуконсервы группы "Д" | 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.20/01.086 | Staphylococcus aureus и другие коагулазо-положительные стафилококки | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область | ТР ТС 021/2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 12.6* | Пряности и приправы | 10.84/08.052, 10.84/11.116 | Наличие гнилых плодов | ГОСТ 28875-90 п. 3.4 | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.7* |  | 10.84/29.061 | Длина листа | ГОСТ 17594-81 п. 3.4.2 |  |  |
| 12.8* |  | 10.84/08.052, 10.84/11.116 | Наличие минеральной и органической примеси (крошенных листьев, проходящих сквозь сито № 3, стеблей; веточек; соцветий) | ГОСТ 17594-81 п. 3.4.3 |  |  |
| 12.9* |  |  | Зараженность вредителями. Массовая доля металлических примесей и примесей растительного происхождения | ГОСТ 28875-90 п. 3.4 |  |  |
| 12.10* |  | 10.84/08.052 | Массовая доля общей золы | ГОСТ ISO 928-2015 |  |  |
| 12.11* |  | 10.84/08.052, 10.84/11.116 | Массовая доля лавровых листьев с дефектами | ГОСТ 17594-81 п. 3.4.4 |  |  |
| 12.12* |  | 10.84/08.052 | Влажность лаврового листа | ГОСТ 17594-81 п. 3.4.5 |  |  |
| 12.13* |  | 10.84/29.040 | Массовая доля эфирных масел | ГОСТ 28875-90 п. 3.10 |  |  |
| 12.14* |  | 10.84/08.032 | Свинец, кадмий | ГОСТ 26929-94; |  |  |
| 12.15* |  | 10.84/08.032, 10.84/08.156 | Мышьяк | ГОСТ 26929-94; |  |  |
| 12.16* |  | 10.84/08.158 | Гексахлорциклогексан (а, В, у-изомеры); ДДТ и его метаболиты | ГОСТ 30349-96; |  |  |
| 12.17* |  | 10.84/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно- анаэробных микроорганизмов | ГОСТ 10444.15-94 |  |  |
| 12.18* |  |  | Бактерии группы кишечных палочек | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 12.19* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  |  |
| 12.20* |  |  | Дрожжи, плесневые грибы | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |
| 12.21* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы | ГОСТ 30519-97; |  |  |
| 12.22* |  |  | Bacillus cereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) |  |  |

| 13.1* | Напитки безалкогольные и слабоалкогольные, сиропы, квасы | 11.03/11.116, 11.04/11.116, 11.07/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, цвет, вкус, аромат | ГОСТ 6687.5-86 п. 2 | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 13.1* ТР | Спреды растительно-сливочные, спреды растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные, смеси топленые растительно-жировые. | 10.41/03.152, 10.42/03.152 | Левомицетин (хлорамфеникол) | МВИ.МН 2436-2015; | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область | ТР ТС 021/2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 13.2* | Напитки безалкогольные и слабоалкогольные, сиропы, квасы | 11.03/29.040, 11.04/29.040, 11.07/29.040 | Объем, среднее содержимое партии | ГОСТ 6687.5-86 п. 3; | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 13.2* ТР | Спреды растительно-сливочные, спреды растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные, смеси топленые растительно-жировые. | 10.41/03.152, 10.42/03.152 | Тетрациклиновая группа (тетрациклин) | МВИ.МН 3830-2015; | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область | ТР ТС 021/2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 13.3* | Напитки безалкогольные и слабоалкогольные, сиропы, квасы | 11.03/08.031, 11.03/08.118, 11.04/08.031, 11.04/08.118, 11.07/08.031, 11.07/08.118 | Массовая доля сухих веществ | ГОСТ 6687.2-90 пп.2,3 | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 13.3* ТР | Спреды растительно-сливочные, спреды растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные, смеси топленые растительно-жировые. | 10.41/03.152, 10.42/03.152 | Стрептомицин | МВИ.МН 2642-2015; | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область | ТР ТС 021/2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 13.4* | Напитки безалкогольные и слабоалкогольные, сиропы, квасы | 11.02/08.149, 11.03/08.149, 11.04/08.149, 11.07/08.149 | Кислотность, титруемая кислотность | ГОСТ 6687.4-86; | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 13.4* ТР | Спреды растительно-сливочные, спреды растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные, смеси топленые растительно-жировые. | 10.41/03.152, 10.42/03.152 | Пенициллин | МВИ.МН 4885-2014; | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область | ТР ТС 021/2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 13.5* | Напитки безалкогольные и слабоалкогольные, сиропы, квасы | 11.04/08.169, 11.07/08.169 | pH | ГОСТ 26188-2016 | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.6* |  | 11.02/08.031, 11.02/08.118, 11.03/08.031, 11.03/08.118, 11.04/08.031, 11.04/08.118, 11.07/08.031, 11.07/08.118 | Массовая доля спирта, объемная доля спирта | ГОСТ 3639-79; |  |  |
| 13.7* |  | 11.02/08.149, 11.03/08.149, 11.04/08.149, 11.07/08.149 | Массовая концентрация сахаров в пересчете на инвертный | ГОСТ 13192-73 |  |  |
| 13.8* |  | 11.04/08.052, 11.07/08.052 | Массовая доля осадка в непрозрачных напитках | ГОСТ 8756.9-2016; |  |  |
| 13.9* |  | 11.02/08.149, 11.03/08.149, 11.04/08.149, 11.07/08.149 | Массовая концентрация летучих кислот | СТБ 1930-2009 (ГОСТ Р 51654-2000) |  |  |
| 13.10* |  |  | Массовая концентрация общего диоксида серы | СТБ 1932-2009 (ГОСТ Р 51655-2000) |  |  |
| 13.11* |  | 11.03/35.062, 11.04/35.062, 11.07/35.062 | Массовая доля двуокиси углерода | ГОСТ 32037-2013; |  |  |
| 13.12* |  | 11.03/08.159, 11.04/08.159, 11.07/08.159 | Подсластители: аспартам, сахарин, ацесульфам калия | ГОСТ 30059-93 п. 3; |  |  |
| 13.13* |  |  | Сорбиновая кислота и её соли, бензойная кислота и её соли | МВИ.МН 806-98 ; |  |  |
| 13.14* |  | 11.03/08.032, 11.04/08.032, 11.07/08.032 | Свинец, кадмий | ГОСТ 26929-94; |  |  |
| 13.15* |  | 11.03/08.032, 11.03/08.082, 11.04/08.032, 11.04/08.082, 11.07/08.032, 11.07/08.082 | Ртуть | ГОСТ 26927-86; |  |  |
| 13.16* |  | 11.03/08.032, 11.03/08.156, 11.04/08.032, 11.04/08.156, 11.07/08.032, 11.07/08.156 | Мышьяк | ГОСТ 26929-94; |  |  |
| 13.17* |  | 11.02/08.159, 11.03/08.159, 11.04/08.159, 11.07/08.159 | Содержание синтетических красителей | ГОСТ 33406-2015; |  |  |
| 13.18* |  | 11.04/01.086, 11.07/01.086 | Бактерии группы кишечных палочек | ГОСТ 30712-2001; |  |  |
| 13.19* |  |  | Коли-индекс | ГОСТ 18963-73; |  |  |
| 13.20* |  |  | Дрожжи, плесневые грибы | ГОСТ 10444.12-2013; |  |  |
| 13.21* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы | ГОСТ 30519-97; |  |  |
| 13.22* |  |  | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов | ГОСТ 10444.15-94; |  |  |
| 13.23* |  |  | Количество мезофильных аэробных микроорганизмов | ГОСТ 30712-2001 |  |  |

| 14.1* | Пиво | 11.05/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, вкус, аромат | ГОСТ 30060-2022 п. 4.7 | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 14.1* ТР | Мясо птицы (за исключением дикой птицы); мясные и мясо-содержащие продукты птичьи. Субпродукты птичьи, продукты их содержащие, консервы. Продукты переработки мяса птицы, субпродуктов. Яйца, яйце-продукты, продукты их переработки; продукты содержащие яйца. Мед. Продукты детского и диетического питания | 01.47/03.152, 01.49/03.152, 10.11/03.152, 10.12/03.152, 10.13/03.152 | Тетрациклиновая группа (тетрациклин) | МВИ.МН 3830-2015; | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область | ТР ТС 021/2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 14.2* | Пиво | 11.05/29.040 | Среднее наполнение, объем, среднее содержимое партии | ГОСТ 30060-2022 п. 5; | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 14.2* ТР | Мясо птицы (за исключением дикой птицы); мясные и мясо-содержащие продукты птичьи. Субпродукты птичьи, продукты их содержащие, консервы. Продукты переработки мяса птицы, субпродуктов. Яйца, яйце-продукты, продукты их переработки; продукты содержащие яйца. Мед. Продукты детского и диетического питания | 01.47/03.152, 01.49/03.152, 10.11/03.152, 10.12/03.152, 10.13/03.152 | Бацитрацин | МВИ.МН 4652-2013 | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область | ТР ТС 021/2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 14.3* | Пиво | 11.05/11.116 | Пеностойкость | ГОСТ 30060-2022 п. 4.7.5 | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 14.3* ТР | Мясо птицы (за исключением дикой птицы); мясные и мясо-содержащие продукты птичьи. Субпродукты птичьи, продукты их содержащие, консервы. Продукты переработки мяса птицы, субпродуктов. Яйца, яйце-продукты, продукты их переработки; продукты содержащие яйца. Мед. Продукты детского и диетического питания | 01.47/03.152, 01.49/03.152, 10.11/03.152, 10.12/03.152, 10.13/03.152 | Левомицетин (хлорамфеникол) | МВИ.МН 2436-2015; | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область | ТР ТС 021/2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 14.4* | Пиво | 11.05/29.061 | Высота пены | ГОСТ 30060-2022 п. 4.7.5 | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 14.4* ТР | Мясо птицы (за исключением дикой птицы); мясные и мясо-содержащие продукты птичьи. Субпродукты птичьи, продукты их содержащие, консервы. Продукты переработки мяса птицы, субпродуктов. Яйца, яйце-продукты, продукты их переработки; продукты содержащие яйца. Мед. Продукты детского и диетического питания | 01.47/03.152, 01.49/03.152, 10.11/03.152, 10.12/03.152, 10.13/03.152 | Стрептомицин | МВИ.МН 4894-2018 | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область | ТР ТС 021/2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 14.5* | Пиво | 11.05/08.149 | Кислотность | ГОСТ 12788-87 | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 14.5* ТР | Мясо птицы (за исключением дикой птицы); мясные и мясо-содержащие продукты птичьи. Субпродукты птичьи, продукты их содержащие, консервы. Продукты переработки мяса птицы, субпродуктов. Яйца, яйце-продукты, продукты их переработки; продукты содержащие яйца. Мед. Продукты детского и диетического питания | 01.47/03.152, 01.49/03.152, 10.11/03.152, 10.12/03.152, 10.13/03.152 | Пенициллин | МВИ.МН 5336-2015 | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область | ТР ТС 021/2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 14.6* | Пиво | 11.05/08.149, 11.05/08.156 | Цвет | ГОСТ 12789-2022 пп.4,6; | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14.7* |  | 11.05/08.118 | Массовая доля сухих веществ | ГОСТ 12787-2021 пп.6,10 |  |  |
| 14.8* |  |  | Массовая и объемная доля этилового спирта | ГОСТ 12787-2021 п. 6; |  |  |
| 14.9* |  | 11.05/35.062 | Массовая доля двуокиси углерода | ГОСТ 32038-2012 |  |  |
| 14.10* |  | 11.05/08.159 | Сорбиновая кислота и её соли, бензойная кислота и её соли | МВИ.МН 806-98 |  |  |
| 14.11* |  | 11.05/08.032 | Свинец, кадмий, медь, цинк | ГОСТ 26929-94; |  |  |
| 14.12* |  | 11.05/08.032, 11.05/08.082 | Ртуть | ГОСТ 26927-86; |  |  |
| 14.13* |  | 11.05/08.032, 11.05/08.156 | Мышьяк | ГОСТ 26929-94; |  |  |
| 14.14* |  | 11.05/01.086 | Бактерии группы кишечных палочек | ГОСТ 30712-2001; |  |  |
| 14.15* |  |  | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов | ГОСТ 10444.15-94; |  |  |
| 14.16* |  |  | Дрожжи, плесневые грибы | ГОСТ 10444.12-2013; |  |  |
| 14.17* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы | ГОСТ 30519-97; |  |  |

| 15.1* | Кофе натуральный жареный и растворимый. Напитки кофейные | 10.83/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, цвет, вкус, аромат | ГОСТ 32775-2014 приложение Б; | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 15.1* ТР | Птица, яйца и продукты их переработки | 01.47/08.159, 01.49/08.159, 10.12/08.159, 10.13/08.159 | Бенз(а)пирен | ГОСТ Р 51650-2000; | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область | ТР ТС 021/2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 15.2* | Кофе натуральный жареный и растворимый. Напитки кофейные | 10.83/29.040 | Масса нетто, среднее содержимое партии | МВИ.МН 2075-2004; | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 15.2* ТР | Птица, яйца и продукты их переработки | 01.47/08.158, 01.49/08.158, 10.12/08.158, 10.13/08.158 | ГХЦГ(а, B, y-изомеры) | ГОСТ 32308-2013; | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область | ТР ТС 021/2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 15.3* | Кофе натуральный жареный и растворимый. Напитки кофейные | 10.83/08.052 | Массовая доля влаги | ГОСТ 15113.4-2021 п. 6, 7, 9; | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 15.3* ТР | Птица, яйца и продукты их переработки | 01.47/08.158, 01.49/08.158, 10.12/08.158, 10.13/08.158 | ДДТ и его метаболиты | ГОСТ 32308-2013; | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область | ТР ТС 021/2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 15.4* | Кофе натуральный жареный и растворимый. Напитки кофейные | 10.83/08.052 | Массовая доля общей золы, массовая доля золы нерастворимой в соляной кислоте в расчете на сухую массу | ГОСТ 15113.8-77 | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 15.4* ТР | Птица, яйца и продукты их переработки | 01.47/08.032, 01.49/08.032, 10.12/08.032, 10.13/08.032 | Свинец, кадмий, хром | ГОСТ 26929-94; | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область | ТР ТС 021/2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 15.5* | Кофе натуральный жареный и растворимый. Напитки кофейные | 10.83/08.052 | Массовая доля металлических примесей | ГОСТ 15113.2-77 п. 4 | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 15.5* ТР | Птица, яйца и продукты их переработки | 01.47/08.032, 01.47/08.082, 01.49/08.032, 01.49/08.082, 10.12/08.032, 10.12/08.082, 10.13/08.032, 10.13/08.082 | Ртуть | ГОСТ 26927-86; | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область | ТР ТС 021/2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 15.6* | Кофе натуральный жареный и растворимый. Напитки кофейные | 10.83/11.116, 10.83/29.040 | Масса органических примесей | СТБ 1001-2022 п. 7.7 | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 15.6* ТР | Птица, яйца и продукты их переработки | 01.47/08.032, 01.47/08.156, 01.49/08.032, 01.49/08.156, 10.12/08.032, 10.12/08.156, 10.13/08.032, 10.13/08.156 | Мышьяк | ГОСТ 26929-94; | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область | ТР ТС 021/2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 15.7* | Кофе натуральный жареный и растворимый. Напитки кофейные | 10.83/11.116 | Наличие посторонних примесей и вредителей | ГОСТ 15113.2-77 пп. 3, 5 | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 15.7* ТР | Птица, яйца и продукты их переработки | 01.47/08.032, 01.47/08.156, 01.49/08.032, 01.49/08.156, 10.12/08.032, 10.12/08.156, 10.13/08.032, 10.13/08.156, 10.11/08.032, 10.11/08.156 | Олово | ГОСТ 26929-94; | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область | ТР ТС 021/2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 15.8* | Кофе натуральный жареный и растворимый. Напитки кофейные | 10.83/11.116 | Полная растворимость в воде | ГОСТ 32776-2014 приложение В | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15.9* |  | 10.83/08.052 | Массовая доля экстрактивных веществ | ГОСТ 32775-2014 приложение В |  |  |
| 15.10* |  | 10.83/08.159 | Массовая доля кофеина в пересчете на сухое вещество | ГОСТ ISO 20481-2013; |  |  |
| 15.11* |  | 10.83/08.032, 10.89/08.032, 11.07/08.032 | Свинец, кадмий | ГОСТ 26929-94; |  |  |
| 15.12* |  | 10.83/08.032, 10.83/08.082, 10.89/08.032, 10.89/08.082, 11.07/08.032, 11.07/08.082 | Ртуть | ГОСТ 26927-86; |  |  |
| 15.13* |  | 10.83/08.032, 10.83/08.156, 10.89/08.032, 10.89/08.156, 11.07/08.032, 11.07/08.156 | Мышьяк | ГОСТ 26929-94; |  |  |
| 15.14* |  | 10.83/03.152, 10.83/08.161, 10.89/03.152, 10.89/08.161 | Афлатоксин В1 | ГОСТ 30711-2001; |  |  |
| 15.15* |  | 10.83/01.086 | Плесени | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |

| 16.1* | Чай | 10.83/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, аромат, вкус, настой, цвет разваренного листа | ГОСТ 32572-2013 | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 16.1* ТР | Мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 10.61/11.116, 10.71/11.116, 10.73/11.116, 10.89/11.116 | Зараженность и загрязненность вредителями хлебных запасов, наличие фузариозных зерен | ГОСТ 13586.6-93; | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область | ТР ТС 021/2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 16.2* | Чай | 10.83/29.040 | Масса нетто, среднее содержимое партии | ГОСТ 1936-85 п. 2.1; | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 16.2* ТР | Мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 10.61/08.159, 10.71/08.159, 10.73/08.159, 10.89/08.159 | Бенз(а)пирен | ГОСТ Р 51650-2000; | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область | ТР ТС 021/2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 16.3* | Чай | 10.83/08.052 | Массовая доля влаги | ГОСТ 1936-85 п. 2.5; | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 16.3* ТР | Мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 10.61/08.158, 10.71/08.158, 10.73/08.158, 10.89/08.158 | ГХЦГ(а, B, y-изомеры) | СТ РК 2011-2010 | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область | ТР ТС 021/2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 16.4* | Чай | 10.83/08.052 | Массовая доля водорастворимых экстрактивных веществ | ГОСТ 28551-90 (ИСО 1574-80) | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 16.4* ТР | Мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 10.61/08.158, 10.71/08.158, 10.73/08.158, 10.89/08.158 | ДДТ и его метаболиты | СТ РК 2011-2010 | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область | ТР ТС 021/2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 16.5* | Чай | 10.83/08.052 | Массовая доля металломагнитной примеси | ГОСТ 1936-85 п.2.7.1 | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 16.5* ТР | Мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 10.61/08.158, 10.71/08.158, 10.73/08.158, 10.89/08.158 | Гексахлорбензол | СТ РК 2011-2010 | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область | ТР ТС 021/2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 16.6* | Чай | 10.83/08.052 | Массовая доля общей золы | ГОСТ ISO 1575-2013 | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 16.6* ТР | Мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 10.61/08.161, 10.71/08.161, 10.73/08.161, 10.89/08.161 | 2, 4 Д-кислота | МУ 1541-76 | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область | ТР ТС 021/2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 16.7* | Чай | 10.83/08.052 | Массовая доля водорастворимой золы | ГОСТ ISO 1576-2013 | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 16.7* ТР | Мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 10.61/03.152, 10.61/08.161, 10.71/03.152, 10.71/08.161, 10.73/03.152, 10.73/08.161, 10.89/03.152, 10.89/08.161 | Афлатоксин В1 | ГОСТ 30711-2001; | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область | ТР ТС 021/2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 16.8* | Чай | 10.83/08.052 | Массовая доля сухих веществ | ГОСТ ISO 1572-2013 | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 16.8* ТР | Мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 10.61/03.152, 10.61/08.161, 10.71/03.152, 10.71/08.161, 10.73/03.152, 10.73/08.161, 10.89/03.152, 10.89/08.161 | Дезоксиниваленол | МВИ.МН 2477-2006; | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область | ТР ТС 021/2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 16.9* | Чай | 10.83/11.116 | Наличие посторонних примесей | ГОСТ 1936-85 п. 2.8 | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 16.9* ТР | Мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 10.61/03.152, 10.61/08.161, 10.71/03.152, 10.71/08.161, 10.73/03.152, 10.73/08.161, 10.89/03.152, 10.89/08.161 | Зеараленон | МВИ.МН 2478-2006; | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область | ТР ТС 021/2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 16.10* | Чай | 01.27/08.032, 10.83/08.032 | Свинец, кадмий, медь | ГОСТ 26929-94; | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 16.10* ТР | Мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 10.61/03.152, 10.61/08.161, 10.71/03.152, 10.71/08.161, 10.73/03.152, 10.73/08.161, 10.89/03.152, 10.89/08.161 | Т-2 токсин | МВИ.МН 2479-2006; | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область | ТР ТС 021/2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 16.11* | Чай | 01.27/08.032, 01.27/08.082, 10.83/08.032, 10.83/08.082 | Ртуть | ГОСТ 26927-86; | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 16.11* ТР | Мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 10.61/03.152, 10.61/08.161, 10.71/03.152, 10.71/08.161, 10.73/03.152, 10.73/08.161, 10.89/03.152, 10.89/08.161 | Охратоксин А | МВИ.МН 2480-2006 | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область | ТР ТС 021/2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 16.12* | Чай | 01.27/08.032, 01.27/08.156, 10.83/08.032, 10.83/08.156 | Мышьяк | ГОСТ 26929-94; | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 16.12* ТР | Мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 10.61/08.032, 10.71/08.032, 10.73/08.032, 10.89/08.032 | Свинец, кадмий | ГОСТ 26929-94; | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область | ТР ТС 021/2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 16.13* | Чай | 01.27/08.158, 10.83/08.158 | Гексахлорциклогексан (а, В, у-изомеры); ДДТ и его метаболиты | ГОСТ 30349-96; | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 16.13* ТР | Мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 10.61/08.032, 10.61/08.082, 10.71/08.032, 10.71/08.082, 10.73/08.032, 10.73/08.082, 10.89/08.032, 10.89/08.082 | Ртуть | ГОСТ 26927-86; | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область | ТР ТС 021/2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 16.14* | Чай | 01.27/03.152, 01.27/08.161, 10.83/03.152, 10.83/08.161 | Афлатоксин В1 | ГОСТ 30711-2001; | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 16.14* ТР | Мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 10.61/08.032, 10.61/08.156, 10.71/08.032, 10.71/08.156, 10.73/08.032, 10.73/08.156, 10.89/08.032, 10.89/08.156 | Мышьяк | ГОСТ 26929-94; | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область | ТР ТС 021/2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 16.15* | Чай | 10.83/01.086 | Плесени | ГОСТ 10444.12-2013 | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 16.15* ТР | Мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 10.61/08.161, 10.71/08.161, 10.73/08.161, 10.89/08.161 | Пестициды | СТ РК 2040-2010 | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область | ТР ТС 021/2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 17.1* | Вина, напитки плодовые крепкие, виноматериалы, соки плодово-ягодные спиртованные и сброженно- спиртованные, кальвадос, дистилляты | 10.89/11.116, 11.02/11.116, 11.03/11.116, 11.04/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, цвет, аромат (букет), вкус, прозрачность, осадок, пенистые и игристые свойства | ГОСТ 32051-2013; | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 17.1* ТР | Сахар и кондитерские изделия, мед | 10.71/08.159, 10.72/08.159, 10.81/08.159, 10.82/08.159, 10.89/08.159 | 5-оксиметилфурфурол | ГОСТ 31768-2012 п. 3.1 | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область | ТР ТС 021/2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 17.2* | Вина, напитки плодовые крепкие, виноматериалы, соки плодово-ягодные спиртованные и сброженно- спиртованные, кальвадос, дистилляты | 10.89/29.040, 11.02/29.040, 11.03/29.040, 11.04/29.040 | Номинальный объем | ГОСТ 23943-80 п. 1 | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 17.2* ТР | Сахар и кондитерские изделия, мед | 10.71/12.042, 10.72/12.042, 10.81/12.042, 10.82/12.042, 10.89/12.042 | Качественная реакция на ГМФ | ГОСТ 31768-2012 п. 3.4 | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область | ТР ТС 021/2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 17.3* | Вина, напитки плодовые крепкие, виноматериалы, соки плодово-ягодные спиртованные и сброженно- спиртованные, кальвадос, дистилляты | 10.89/29.040, 11.02/29.040, 11.03/29.040, 11.04/29.040 | Объем, среднее содержимое партии | МВИ.МН 2810-2007 п. 8.1, метод 1, п. 8.2. метод 2; | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 17.3* ТР | Сахар и кондитерские изделия, мед | 10.71/08.158, 10.72/08.158, 10.81/08.158, 10.82/08.158, 10.89/08.158 | ГХЦГ(а, B, y-изомеры) | СТ РК 2011-2010 | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область | ТР ТС 021/2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 17.4* | Вина, напитки плодовые крепкие, виноматериалы, соки плодово-ягодные спиртованные и сброженно- спиртованные, кальвадос, дистилляты | 10.89/08.031, 11.02/08.031, 11.03/08.031, 11.04/08.031 | Объемная доля этилового спирта | ГОСТ 32095-2013; | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 17.4* ТР | Сахар и кондитерские изделия, мед | 10.71/08.158, 10.72/08.158, 10.81/08.158, 10.82/08.158, 10.89/08.158 | ДДТ и его метаболиты | СТ РК 2011-2010 | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область | ТР ТС 021/2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 17.5* | Вина, напитки плодовые крепкие, виноматериалы, соки плодово-ягодные спиртованные и сброженно- спиртованные, кальвадос, дистилляты | 10.89/08.149, 11.02/08.149, 11.03/08.149, 11.04/08.149 | Массовая концентрация сахара | ГОСТ 13192-73 | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 17.5* ТР | Сахар и кондитерские изделия, мед | 10.71/03.152, 10.71/08.161, 10.72/03.152, 10.72/08.161, 10.81/03.152, 10.81/08.161, 10.82/03.152, 10.82/08.161, 10.89/03.152, 10.89/08.161 | Афлатоксин В1 | ГОСТ 30711-2001 | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область | ТР ТС 021/2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 17.6* | Вина, напитки плодовые крепкие, виноматериалы, соки плодово-ягодные спиртованные и сброженно- спиртованные, кальвадос, дистилляты | 10.89/08.149, 11.02/08.149, 11.03/08.149, 11.04/08.149 | Массовая концентрация титруемых кислот | ГОСТ 32114-2013; | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 17.6* ТР | Сахар и кондитерские изделия, мед | 10.71/03.152, 10.71/08.161, 10.72/03.152, 10.72/08.161, 10.81/03.152, 10.81/08.161, 10.82/03.152, 10.82/08.161, 10.89/03.152, 10.89/08.161 | Дезоксиниваленол | СТ РК 1988-2010 | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область | ТР ТС 021/2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 17.7* | Вина, напитки плодовые крепкие, виноматериалы, соки плодово-ягодные спиртованные и сброженно- спиртованные, кальвадос, дистилляты | 10.89/08.149, 11.02/08.149, 11.03/08.149, 11.04/08.149 | Массовая концентрация летучих кислот | ГОСТ 32001-2012; | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 17.7* ТР | Сахар и кондитерские изделия, мед | 10.71/08.032, 10.72/08.032, 10.81/08.032, 10.82/08.032, 10.89/08.032 | Свинец, кадмий | ГОСТ 26929-94; | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область | ТР ТС 021/2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 17.8* | Вина, напитки плодовые крепкие, виноматериалы, соки плодово-ягодные спиртованные и сброженно- спиртованные, кальвадос, дистилляты | 10.89/08.149, 11.02/08.149, 11.03/08.149, 11.04/08.149 | Массовая концентрация свободного и общего диоксида серы (свободной и общей сернистой кислоты) | ГОСТ 32115-2013; | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 17.8* ТР | Сахар и кондитерские изделия, мед | 10.71/08.032, 10.72/08.032, 10.81/08.032, 10.82/08.032, 10.89/08.032 | Ртуть | ГОСТ 26927-86; | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область | ТР ТС 021/2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 17.9* | Вина, напитки плодовые крепкие, виноматериалы, соки плодово-ягодные спиртованные и сброженно- спиртованные, кальвадос, дистилляты | 10.89/08.118, 11.02/08.118, 11.03/08.118, 11.04/08.118 | Массовая концентрация приведенного экстракта, общего экстракта, остаточного экстракта и относительной плотности | ГОСТ 32000-2012; | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 17.9* ТР | Сахар и кондитерские изделия, мед | 10.71/08.032, 10.71/08.156, 10.72/08.032, 10.72/08.156, 10.81/08.032, 10.81/08.156, 10.82/08.032, 10.82/08.156, 10.89/08.032, 10.89/08.156 | Мышьяк | ГОСТ 26929-94; | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область | ТР ТС 021/2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 17.10* | Вина, напитки плодовые крепкие, виноматериалы, соки плодово-ягодные спиртованные и сброженно- спиртованные, кальвадос, дистилляты | 10.32/08.159, 10.89/08.159, 11.02/08.159, 11.03/08.159, 11.04/08.159 | Лимонная кислота | ГОСТ 33410-2015 | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17.11* |  |  | Сорбиновая кислота и её соли, бензойная кислота и её соли | МВИ.МН 806-98 ; |  |  |
| 17.12* |  |  | Содержание синтетических красителей | ГОСТ 33406-2015; |  |  |
| 17.13* |  | 10.32/08.032, 10.89/08.032, 11.01/08.032, 11.02/08.032, 11.03/08.032, 11.04/08.032 | Свинец, кадмий, медь | ГОСТ 26929-94; |  |  |
| 17.14* |  | 10.32/08.032, 10.32/08.082, 10.89/08.032, 10.89/08.082, 11.01/08.032, 11.01/08.082, 11.02/08.032, 11.02/08.082, 11.03/08.032, 11.03/08.082, 11.04/08.032, 11.04/08.082 | Ртуть | ГОСТ 26927-86; |  |  |
| 17.15* |  | 10.32/08.032, 10.32/08.156, 10.89/08.032, 10.89/08.156, 11.01/08.032, 11.01/08.156, 11.02/08.032, 11.02/08.156, 11.03/08.032, 11.03/08.156, 11.04/08.032, 11.04/08.156 | Мышьяк | ГОСТ 26929-94; |  |  |
| 17.16* |  |  | Железо | ГОСТ 13195-73 п.1.4.1, 1.4.3; |  |  |
| 17.17* |  | 10.32/08.158, 10.89/08.158, 11.02/08.158, 11.03/08.158 | Гексахлорциклогексан (а, В, у-изомеры); ДДТ и его метаболиты | ГОСТ 30349-96; |  |  |
| 17.18* |  | 10.89/35.062, 11.02/35.062, 11.04/35.062 | Давление двуокиси углерода в бутылке | ГОСТ 12258-79 |  |  |

| 18.1* | Спирт, водка, ликеро-водочные изделия, настойки | 11.01/11.116, 11.04/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, цвет, вкус, аромат, запах, прозрачность | ГОСТ 32035-2013 п. 5.2; | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 18.1* ТР | Плодоовощная продукция | 01.13/08.156, 01.13/08.169, 01.25/08.156, 01.25/08.169, 10.31/08.156, 10.31/08.169, 10.32/08.156, 10.32/08.169, 10.39/08.156, 10.39/08.169, 10.89/08.156, 10.89/08.169, 01.21/08.156, 01.21/08.169, 01.22/08.156, 01.22/08.169, 01.23/08.156, 01.23/08.169, 01.24/08.156, 01.24/08.169, 10.86/08.156, 10.86/08.169 | Нитраты (массовая доля) | ГОСТ 29270-95; | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область | ТР ТС 021/2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 18.2* | Спирт, водка, ликеро-водочные изделия, настойки | 11.01/29.040, 11.04/29.040 | Номинальный объем (полнота налива) | ГОСТ 32035-2013 п. 5.1; | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 18.2* ТР | Плодоовощная продукция | 01.13/08.158, 01.25/08.158, 10.31/08.158, 10.32/08.158, 10.39/08.158, 10.62/08.158, 10.89/08.158, 01.19/08.158, 01.21/08.158, 01.22/08.158, 01.23/08.158, 01.24/08.158 | ГХЦГ(а, B, y-изомеры) | ГОСТ 30349-96; | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область | ТР ТС 021/2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 18.3* | Спирт, водка, ликеро-водочные изделия, настойки | 11.01/29.040, 11.04/29.040 | Объем, среднее содержимое партии | ГОСТ 23943-80 п. 1; | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 18.3* ТР | Плодоовощная продукция | 01.13/08.158, 01.25/08.158, 10.31/08.158, 10.32/08.158, 10.39/08.158, 10.62/08.158, 10.89/08.158, 01.19/08.158, 01.21/08.158, 01.22/08.158, 01.23/08.158, 01.24/08.158 | ДДТ и его метаболиты | ГОСТ 30349-96; | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область | ТР ТС 021/2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 18.4* | Спирт, водка, ликеро-водочные изделия, настойки | 11.01/08.031, 11.04/08.031 | Крепость | ГОСТ 32035-2013 п. 5.3.1; | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 18.4* ТР | Плодоовощная продукция | 01.13/08.159, 01.13/08.161, 01.25/08.159, 01.25/08.161, 10.32/08.159, 10.32/08.161, 10.39/08.159, 10.39/08.161, 10.89/08.159, 10.89/08.161, 01.19/08.159, 01.19/08.161, 01.21/08.159, 01.21/08.161, 01.22/08.159, 01.22/08.161, 01.23/08.159, 01.23/08.161, 01.24/08.159, 01.24/08.161 | Афлатоксин В1 | ГОСТ 30711-2001 | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область | ТР ТС 021/2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 18.5* | Спирт, водка, ликеро-водочные изделия, настойки | 11.01/08.031, 11.04/08.031 | Объемная доля этилового спирта | ГОСТ 32036-2013 п.6.3; | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 18.5* ТР | Плодоовощная продукция | 01.13/08.159, 01.13/08.161, 01.25/08.159, 01.25/08.161, 10.32/08.159, 10.32/08.161, 10.39/08.159, 10.39/08.161, 10.89/08.159, 10.89/08.161, 01.19/08.159, 01.19/08.161, 01.21/08.159, 01.21/08.161, 01.22/08.159, 01.22/08.161, 01.23/08.159, 01.23/08.161, 01.24/08.159, 01.24/08.161 | Патулин | ГОСТ 28038-2013 | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область | ТР ТС 021/2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 18.6* | Спирт, водка, ликеро-водочные изделия, настойки | 11.01/08.118, 11.01/08.133, 11.04/08.118, 11.04/08.133 | Массовая концентрация общего экстракта | ГОСТ 32080-2013 п. 5.4; | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 18.6* ТР | Плодоовощная продукция | 01.13/08.032, 01.25/08.032, 10.31/08.032, 10.32/08.032, 10.39/08.032, 10.62/08.032, 10.89/08.032, 01.19/08.032, 01.21/08.032, 01.22/08.032, 01.23/08.032, 01.24/08.032, 01.26/08.032 | Свинец, кадмий, хром | ГОСТ 26929-94; | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область | ТР ТС 021/2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 18.7* | Спирт, водка, ликеро-водочные изделия, настойки | 11.01/08.149, 11.04/08.149 | Массовая концентрация сахаров | ГОСТ 13192-73; | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 18.7* ТР | Плодоовощная продукция | 01.13/08.032, 01.13/08.156, 01.25/08.032, 01.25/08.156, 10.31/08.032, 10.31/08.156, 10.32/08.032, 10.32/08.156, 10.39/08.032, 10.39/08.156, 10.62/08.032, 10.62/08.156, 10.89/08.032, 10.89/08.156, 01.19/08.032, 01.19/08.156, 01.21/08.032, 01.21/08.156, 01.22/08.032, 01.22/08.156, 01.23/08.032, 01.23/08.156, 01.24/08.032, 01.24/08.156, 01.26/08.032, 01.26/08.156 | Олово | ГОСТ 26929-94; | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область | ТР ТС 021/2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 18.8* | Спирт, водка, ликеро-водочные изделия, настойки | 11.01/08.149 | Щелочность – объем соляной кислоты концентрации с(НСl)=0,1моль/дм3, израсходованной на титрование 100 см3 водки | ГОСТ 32035-2013 п. 5.4; | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 18.8* ТР | Плодоовощная продукция | 01.13/08.032, 01.13/08.082, 01.25/08.032, 01.25/08.082, 10.31/08.032, 10.31/08.082, 10.32/08.032, 10.32/08.082, 10.39/08.032, 10.39/08.082, 10.62/08.032, 10.62/08.082, 10.89/08.032, 10.89/08.082, 01.19/08.032, 01.19/08.082, 01.21/08.032, 01.21/08.082, 01.22/08.032, 01.22/08.082, 01.23/08.032, 01.23/08.082, 01.24/08.032, 01.24/08.082, 01.26/08.032, 01.26/08.082 | Ртуть | ГОСТ 26927-86; | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область | ТР ТС 021/2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 18.9* | Спирт, водка, ликеро-водочные изделия, настойки | 11.01/08.158, 11.04/08.158 | Массовая концентрация уксусного альдегида в пересчете на безводный спирт | СТБ ГОСТ Р 51698-2001 | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 18.9* ТР | Плодоовощная продукция | 01.13/08.032, 01.13/08.156, 01.25/08.032, 01.25/08.156, 10.31/08.032, 10.31/08.156, 10.32/08.032, 10.32/08.156, 10.39/08.032, 10.39/08.156, 10.62/08.032, 10.62/08.156, 10.89/08.032, 10.89/08.156, 01.19/08.032, 01.19/08.156, 01.21/08.032, 01.21/08.156, 01.22/08.032, 01.22/08.156, 01.23/08.032, 01.23/08.156, 01.24/08.032, 01.24/08.156, 01.26/08.032, 01.26/08.156 | Мышьяк | ГОСТ 26929-94; | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область | ТР ТС 021/2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 18.10* | Спирт, водка, ликеро-водочные изделия, настойки | 11.01/08.158, 11.04/08.158 | Объёмная доля метилового спирта в пересчете на безводный спирт | СТБ ГОСТ Р 51698-2001 | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 18.10* ТР | Плодоовощная продукция | 10.32/08.159, 10.39/08.159, 10.89/08.159 | 5-оксиметилфурфурол | ГОСТ 31644-2012 | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область | ТР ТС 021/2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 18.11* | Спирт, водка, ликеро-водочные изделия, настойки | 11.01/08.158, 11.04/08.158 | Массовая концентрация сивушного масла: 1-, 2-пропанол, спирт изобутиловый, 1-бутанол, спирт изоамиловый в пересчете на безводный спирт | СТБ ГОСТ Р 51698-2001 | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18.12* |  |  | Массовая концентрация сложных эфиров: метилацетат и этилацетат в пересчете на без-водный спирт |  |  |  |
| 18.13* |  | 11.01/08.149 | Массовая концентрация кислот в пересчете на лимонную кислоту | ГОСТ 32080-2013 п. 5.6; |  |  |
| 18.14* |  | 11.01/08.052 | Массовая концентрация сухого остатка | ГОСТ 31685-2012 |  |  |
| 18.15* |  | 11.01/08.159, 11.04/08.159 | Содержание синтетических красителей | ГОСТ 33406-2015; |  |  |
| 18.16* |  | 11.01/08.032, 11.04/08.032 | Свинец, кадмий, медь | ГОСТ 26929-94; |  |  |
| 18.17* |  | 11.01/08.032, 11.01/08.082, 11.04/08.032, 11.04/08.082 | Ртуть | ГОСТ 26927-86; |  |  |
| 18.18* |  | 11.01/08.032, 11.01/08.156, 11.04/08.032, 11.04/08.156 | Мышьяк | ГОСТ 26929-94; |  |  |
| 18.19* |  |  | Железо | ГОСТ 13195-73 п.1.4.1, 1.4.3; |  |  |
| 18.20* |  | 11.01/08.149, 11.04/08.149 | Массовая концентрация свободных кислот (без СО2) в пересчете на безводный спирт | ГОСТ 32036-2013 п. 6.9; |  |  |

| 19.1* | Коньяки, коньячные напитки, коньячные спирты, дистилляты | 11.01/11.116, 11.04/11.116 | Органолептические показатели: цвет, вкус, прозрачность, осадок, букет (аромат) | ГОСТ 32051-2013; | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 19.1* ТР | Масложировая продукция, жировые продукты | 10.41/08.159, 10.42/08.159 | Бенз(а)пирен | ГОСТ Р 51650-2000; | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область | ТР ТС 021/2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 19.2* | Коньяки, коньячные напитки, коньячные спирты, дистилляты | 11.01/29.040, 11.04/29.040 | Номинальный объем | ГОСТ 23943-80 п. 1 | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 19.2* ТР | Масложировая продукция, жировые продукты | 10.41/08.158, 10.42/08.158 | ГХЦГ(а, B, y-изомеры) | ГОСТ 32122-2013; | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область | ТР ТС 021/2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 19.3* | Коньяки, коньячные напитки, коньячные спирты, дистилляты | 11.01/29.040, 11.04/29.040 | Объем, среднее содержимое партии | МВИ.МН 2810-2007 п. 8.1, метод 1, п. 8.2. метод 2; | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 19.3* ТР | Масложировая продукция, жировые продукты | 10.41/08.158, 10.42/08.158 | ДДТ и его метаболиты | ГОСТ 32122-2013; | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область | ТР ТС 021/2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 19.4* | Коньяки, коньячные напитки, коньячные спирты, дистилляты | 11.01/08.031, 11.04/08.031 | Объемная доля этилового спирта | ГОСТ 32095-2013; | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 19.4* ТР | Масложировая продукция, жировые продукты | 10.41/08.161, 10.42/08.161 | Афлатоксин В1 | ГОСТ 30711-2001; | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область | ТР ТС 021/2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 19.5* | Коньяки, коньячные напитки, коньячные спирты, дистилляты | 11.01/08.149, 11.04/08.149 | Массовая концентрация сахаров | ГОСТ 13192-73 | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 19.5* ТР | Масложировая продукция, жировые продукты | 10.41/08.032, 10.42/08.032 | Свинец, кадмий, медь, железо | ГОСТ 26928-86; | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область | ТР ТС 021/2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 19.6* | Коньяки, коньячные напитки, коньячные спирты, дистилляты | 11.01/08.156, 11.04/08.156 | Массовая концентрация метилового спирта | ГОСТ 13194-74 | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 19.6* ТР | Масложировая продукция, жировые продукты | 10.41/08.032, 10.41/08.082, 10.42/08.032, 10.42/08.082 | Ртуть | ГОСТ 26927-86; | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область | ТР ТС 021/2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 19.7* | Коньяки, коньячные напитки, коньячные спирты, дистилляты | 11.01/08.156, 11.04/08.156 | Массовая концентрация высших спиртов | ГОСТ 14138-2014 | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 19.7* ТР | Масложировая продукция, жировые продукты | 10.41/08.032, 10.41/08.156, 10.42/08.032, 10.42/08.156 | Мышьяк | ГОСТ 26929-94; | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область | ТР ТС 021/2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 19.8* | Коньяки, коньячные напитки, коньячные спирты, дистилляты | 11.01/08.149, 11.04/08.149 | Массовая концентрация средних эфиров | ГОСТ 14139-76 | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19.9* |  |  | Массовая концентрация альдегидов | ГОСТ 12280-75 |  |  |
| 19.10* |  |  | Массовая концентрация дубильных веществ | МВИ.МН 2667-2007 |  |  |
| 19.11* |  |  | Массовая концентрация летучих кислот | ГОСТ 32001-2012; |  |  |
| 19.12* |  |  | Массовая концентрация общего сернистого ангидрида | ГОСТ 32115-2013; |  |  |
| 19.13* |  | 11.01/08.156, 11.04/08.156 | Оптическая плотность | МВИ.МН 2668-2007 |  |  |
| 19.14* |  | 11.01/08.052, 11.04/08.052 | Массовая концентрация общего и приведенного экстракта | ГОСТ 33815-2016; |  |  |
| 19.15* |  | 11.01/08.158, 11.04/08.158 | Содержание альдегидов, эфиров, спиртов, метанола | ГОСТ 33408-2015 |  |  |
| 19.16* |  | 11.01/08.159, 11.04/08.159 | Содержание синтетических красителей | ГОСТ 33406-2015 |  |  |
| 19.17* |  | 11.01/08.032, 11.04/08.032 | Свинец, кадмий, медь | ГОСТ 26929-94; |  |  |
| 19.18* |  | 11.01/08.032, 11.01/08.082, 11.04/08.032, 11.04/08.082 | Ртуть | ГОСТ 26927-86; |  |  |
| 19.19* |  | 11.01/08.032, 11.01/08.156, 11.04/08.032, 11.04/08.156 | Мышьяк | ГОСТ 26929-94; |  |  |
| 19.20* |  |  | Железо | ГОСТ 13195-73 п.1.4.1, 1.4.3; |  |  |

| 20.1* | Свежие овощи, фрукты, ягоды и грибы | 01.13/11.116, 01.21/11.116, 01.22/11.116, 01.23/11.116, 01.24/11.116, 01.25/11.116, 01.26/11.116, 10.39/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, запах, вкус, степень зрелости, внутреннее состояние | ГОСТ 7194-81 п. 2.5 | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 20.1* ТР | Продукты для беременных и кормящих женщин. Продукты детского питания | 01.41/08.149, 01.45/08.149, 10.41/08.149, 10.42/08.149, 10.51/08.149 | Кислотность | ГОСТ 3624-92 | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область | ТР ТС 021/2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 20.2* | Свежие овощи, фрукты, ягоды и грибы | 01.13/29.040, 01.21/29.040, 01.22/29.040, 01.23/29.040, 01.24/29.040, 01.25/29.040, 01.26/29.040, 10.39/29.040 | Масса нетто, среднее содержимое партии | МВИ.МН 2260-2005; | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 20.2* ТР | Продукты для беременных и кормящих женщин. Продукты детского питания | 10.61/08.149, 10.71/08.149, 10.72/08.149, 10.82/08.149, 10.89/08.149 | Массовая доля сахарозы, сахаров | ГОСТ 5903-89 | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область | ТР ТС 021/2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 20.3* | Свежие овощи, фрукты, ягоды и грибы | 01.13/08.169, 01.21/08.169, 01.22/08.169, 01.23/08.169, 01.24/08.169, 01.25/08.169, 01.26/08.169, 10.39/08.169 | Нитраты (массовая доля) | МУ 5048-89 п. 2 | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 20.3* ТР | Продукты для беременных и кормящих женщин. Продукты детского питания | 10.32/08.149, 10.39/08.149, 10.86/08.149, 10.89/08.149 | Массовая доля этилового спирта | ГОСТ 6687.7-88; | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область | ТР ТС 021/2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 20.4* | Свежие овощи, фрукты, ягоды и грибы | 01.13/08.032, 01.21/08.032, 01.22/08.032, 01.23/08.032, 01.24/08.032, 01.25/08.032, 10.39/08.032 | Свинец, кадмий, медь, цинк | ГОСТ 26929-94; | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 20.4* ТР | Продукты для беременных и кормящих женщин. Продукты детского питания | 10.11/08.149, 10.12/08.149, 10.13/08.149, 10.41/08.149, 10.42/08.149 | Перекисное число | СТБ ГОСТ Р 51487-2001 | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область | ТР ТС 021/2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 20.5* | Свежие овощи, фрукты, ягоды и грибы | 01.13/08.032, 01.13/08.082, 01.21/08.032, 01.21/08.082, 01.22/08.032, 01.22/08.082, 01.23/08.032, 01.23/08.082, 01.24/08.032, 01.24/08.082, 01.25/08.032, 01.25/08.082, 10.39/08.032, 10.39/08.082 | Ртуть | ГОСТ 26927-86; | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 20.5* ТР | Продукты для беременных и кормящих женщин. Продукты детского питания | 01.13/08.156, 01.13/08.169, 01.21/08.156, 01.21/08.169, 01.22/08.156, 01.22/08.169, 01.23/08.156, 01.23/08.169, 01.24/08.156, 01.24/08.169, 01.25/08.156, 01.25/08.169, 10.32/08.156, 10.32/08.169, 10.39/08.156, 10.39/08.169, 10.86/08.156, 10.86/08.169, 10.89/08.156, 10.89/08.169, 10.31/08.156, 10.31/08.169 | Нитраты (массовая доля) | ГОСТ 29270-95; | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область | ТР ТС 021/2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 20.6* | Свежие овощи, фрукты, ягоды и грибы | 01.13/08.032, 01.13/08.156, 01.21/08.032, 01.21/08.156, 01.22/08.032, 01.22/08.156, 01.23/08.032, 01.23/08.156, 01.24/08.032, 01.24/08.156, 01.25/08.032, 01.25/08.156, 10.39/08.032, 10.39/08.156 | Мышьяк | ГОСТ 26929-94; | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 20.6* ТР | Продукты для беременных и кормящих женщин. Продукты детского питания | 10.11/08.156, 10.12/08.156, 10.13/08.156, 10.86/08.156, 10.89/08.156 | Нитриты (массовая доля) | ГОСТ 29299-92 (ИСО 2918-75); | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область | ТР ТС 021/2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 20.7* | Свежие овощи, фрукты, ягоды и грибы | 01.13/08.158, 01.21/08.158, 01.22/08.158, 01.23/08.158, 01.24/08.158, 01.25/08.158, 10.39/08.158 | Гексахлорциклогексан (а, В, у-изомеры); ДДТ и его метаболиты | ГОСТ 30349-96; | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20.8* |  | 01.13/08.161, 01.21/08.161, 01.22/08.161, 01.23/08.161, 01.24/08.161, 01.25/08.161, 10.39/08.161 | Патулин | ГОСТ 28038-2013 |  |  |

| 20.8* ТР | Продукты для беременных и кормящих женщин. Продукты детского питания | 01.12/11.116, 10.61/11.116, 10.73/11.116, 10.83/11.116, 10.89/11.116 | Зараженность и загрязненность вредителями хлебных запасов (насекомые, клещи) | ГОСТ 15113.2-77; | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область | ТР ТС 021/2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20.9* ТР |  | 10.32/08.052, 10.61/08.052, 10.73/08.052, 10.83/08.052, 10.86/08.052, 10.89/08.052 | Металлические примеси | ГОСТ 15113.2-77 п. 3; |  |  |
| 20.10* ТР |  | 10.32/08.159, 10.86/08.159, 10.89/08.159 | Подсластители: - аспартам; - сахарин; - ацесульфам калия | ГОСТ EN 12856-2015 |  |  |
| 20.11* ТР |  | 10.11/08.159, 10.12/08.159, 10.13/08.159, 10.32/08.159, 10.39/08.159, 10.51/08.159, 10.61/08.159, 10.86/08.159, 10.89/08.159 | Бензойная кислота и ее соли Сорбиновая кислота и ее соли | ГОСТ 31504-2012 п. 8; |  |  |
| 20.12* ТР |  | 10.11/08.032, 10.12/08.032, 10.13/08.032, 10.32/08.032, 10.39/08.032, 10.51/08.032, 10.61/08.032, 10.86/08.032, 10.89/08.032 | Свинец, кадмий | ГОСТ 26929-94; |  |  |
| 20.13* ТР |  | 10.11/08.032, 10.11/08.156, 10.12/08.032, 10.12/08.156, 10.13/08.032, 10.13/08.156, 10.32/08.032, 10.32/08.156, 10.39/08.032, 10.39/08.156, 10.51/08.032, 10.51/08.156, 10.61/08.032, 10.61/08.156, 10.86/08.032, 10.86/08.156, 10.89/08.032, 10.89/08.156 | Мышьяк | ГОСТ 26929-94; |  |  |
| 20.14* ТР |  | 10.11/08.032, 10.11/08.082, 10.12/08.032, 10.12/08.082, 10.13/08.032, 10.13/08.082, 10.32/08.032, 10.32/08.082, 10.39/08.032, 10.39/08.082, 10.51/08.032, 10.51/08.082, 10.61/08.032, 10.61/08.082, 10.86/08.032, 10.86/08.082, 10.89/08.032, 10.89/08.082 | Ртуть | ГОСТ 26927-86; |  |  |
| 20.15* ТР |  | 10.11/08.032, 10.12/08.032, 10.13/08.032, 10.32/08.032, 10.39/08.032, 10.51/08.032, 10.61/08.032, 10.86/08.032, 10.89/08.032 | Олово | ГОСТ 26929-94; |  |  |
| 20.16* ТР |  | 10.11/08.158, 10.11/08.161, 10.12/08.158, 10.12/08.161, 10.13/08.158, 10.13/08.161, 10.32/08.158, 10.32/08.161, 10.39/08.158, 10.39/08.161, 10.51/08.158, 10.51/08.161, 10.61/08.158, 10.61/08.161, 10.86/08.158, 10.86/08.161, 10.89/08.158, 10.89/08.161 | Пестициды | ГОСТ 23452-2015; |  |  |

| 21.1* | Овощи, фрукты сушеные. Орехи, грибы сушеные | 01.13/29.040, 01.25/29.040, 10.39/29.040 | Масса нетто, среднее содержимое партии | МВИ.МН 2075-2004; | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 21.1* ТР | Другие продукты | 10.61/11.116, 10.89/11.116, 01.25/11.116, 01.29/11.116, 10.83/11.116 | Вредные примеси: загрязненность и зараженность вредителями хлебных запасов (насекомые, клещи) | ГОСТ 15113.2-77 п. 3-5; | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область | ТР ТС 021/2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 21.2* | Овощи, фрукты сушеные. Орехи, грибы сушеные | 01.13/11.116, 01.25/11.116, 10.39/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, форма, размер частиц, вкус, запах, цвет, консистенция | ГОСТ 16830-71; | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 21.2* ТР | Другие продукты | 10.89/08.158 | ГХЦГ(а, B, y-изомеры) | СТ РК 2011-2010 | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область | ТР ТС 021/2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 21.3* | Овощи, фрукты сушеные. Орехи, грибы сушеные | 01.25/08.052 | Выход ядра | ГОСТ 16830-71 п. 4.5; | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 21.3* ТР | Другие продукты | 10.89/08.158 | ДДТ и его метаболиты | СТ РК 2011-2010 | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область | ТР ТС 021/2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 21.4* | Овощи, фрукты сушеные. Орехи, грибы сушеные | 01.25/08.052 | Влажность ядра, массовая доля влаги | ГОСТ 16830-71 п. 4.8; | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 21.4* ТР | Другие продукты | 10.89/03.152, 10.89/08.161 | Афлатоксин В1 | ГОСТ 30711-2001; | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область | ТР ТС 021/2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 21.5* | Овощи, фрукты сушеные. Орехи, грибы сушеные | 01.13/11.116, 01.25/11.116, 10.39/11.116 | Наличие посторонних примесей, пустой скорлупы, частиц скорлупы, околоплодника, пыли | ГОСТ 16830-71 п. 4.3; | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 21.5* ТР | Другие продукты | 10.89/03.152, 10.89/08.161 | Афлатоксин М1 | ГОСТ 30711-2001; | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область | ТР ТС 021/2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21.6* ТР |  |  | Зеараленон, дезоксиниваленол | МВИ.МН 2477-2006; |  |  |

| 21.7* | Овощи, фрукты сушеные. Орехи, грибы сушеные | 10.39/08.052, 10.39/11.116 | Массовая доля дефектных плодов и примесей | ГОСТ 34130-2017 | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 21.7* ТР | Другие продукты | 10.89/08.032 | Свинец, кадмий, медь, цинк | ГОСТ 26929-94; | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область | ТР ТС 021/2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21.8* ТР |  | 10.89/08.032, 10.89/08.082 | Ртуть | ГОСТ 26927-86; |  |  |

| 21.9* | Овощи, фрукты сушеные. Орехи, грибы сушеные | 01.25/11.116 | Наличие живых вредителей | ГОСТ 16830-71 п. 4.9; | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 21.9* ТР | Другие продукты | 10.89/08.032, 10.89/08.156 | Мышьяк | ГОСТ 26929-94; | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область | ТР ТС 021/2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 21.10* | Овощи, фрукты сушеные. Орехи, грибы сушеные | 01.13/08.149, 01.25/08.149, 10.39/08.149 | Содержание общего количества сернистого ангидрида | ГОСТ 25555.5-2014 пп. 6, 7 | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 21.10* ТР | Другие продукты | 10.89/08.161 | Пестициды | СТ РК 2040-2010 | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область | ТР ТС 021/2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 21.11* | Овощи, фрукты сушеные. Орехи, грибы сушеные | 01.25/11.116, 10.39/11.116 | Зараженность вредителями хлебных запасов | ГОСТ 34130-2017 | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21.12* |  | 01.13/08.052, 01.25/08.052, 10.39/08.052 | Массовая доля металломагнитных примесей |  |  |  |
| 21.13* |  |  | Массовая доля влаги | ГОСТ 33977-2016 п. 5; |  |  |
| 21.14* |  | 10.39/08.133 | Массовая доля растворимых сухих веществ | ГОСТ ISO 2173-2013 |  |  |
| 21.15* |  | 01.13/08.052, 01.13/11.116, 01.25/08.052, 01.25/11.116, 10.39/08.052, 10.39/11.116 | Массовая доля примесей растительного происхождения | ГОСТ 26323-2014; |  |  |
| 21.16* |  | 10.39/08.052 | Массовая доля минеральных примесей | ГОСТ 25555.3-82 п. 3; |  |  |
| 21.17* |  | 10.39/08.156, 10.39/08.169 | Нитраты (массовая доля) | ГОСТ 29270-95; |  |  |
| 21.18* |  | 01.13/08.032, 01.25/08.032, 10.39/08.032, 10.89/08.032 | Свинец, кадмий, медь, цинк | ГОСТ 26929-94; |  |  |
| 21.19* |  | 01.13/08.032, 01.13/08.082, 01.25/08.032, 01.25/08.082, 10.39/08.032, 10.39/08.082, 10.89/08.032, 10.89/08.082 | Ртуть | ГОСТ 26927-86; |  |  |
| 21.20* |  | 01.13/08.032, 01.13/08.156, 01.25/08.032, 01.25/08.156, 10.39/08.032, 10.39/08.156, 10.89/08.032, 10.89/08.156 | Мышьяк | ГОСТ 26929-94; |  |  |
| 21.21* |  | 01.13/08.158, 01.25/08.158, 10.39/08.158, 10.89/08.158 | Гексахлорциклогексан (а, В, у-изомеры); ДДТ и его метаболиты | ГОСТ 30349-96; |  |  |
| 21.22* |  | 01.13/08.161, 01.25/08.161, 10.39/08.161, 10.89/08.161 | Афлатоксин В1 | ГОСТ 30711-2001; |  |  |
| 21.23* |  | 01.25/01.086, 10.39/01.086, 10.89/01.086 | Staphylococcus aureus | ГОСТ 10444.2-94; |  |  |
| 21.24* |  |  | Bacillus cereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) |  |  |
| 21.25* |  |  | Clostridium perfringens | ГОСТ 10444.9-88 |  |  |
| 21.26* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы | ГОСТ 30519-97; |  |  |
| 21.27* |  |  | Бактерии группы кишечных палочек | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 21.28* |  |  | Количество мезофильных аэробных и факультативно- анаэробных микроорганизмов | ГОСТ 10444.15-94 |  |  |
| 21.29* |  |  | Дрожжи, плесневые грибы | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |

| 22.1* | Мука, крупа, макаронные и крупяные изделия | 01.12/11.116, 10.61/11.116, 10.73/11.116 | Органолептические показатели: цвет, запах, вкус, хруст, поверхность, форма, состояние после варки | ГОСТ 26312.2-84; | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 22.1* ТР | Напитки | 11.04/08.156, 11.01/08.156 | Метиловый спирт | ГОСТ 13194-74; | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область | ТР ТС 021/2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 22.2* | Мука, крупа, макаронные и крупяные изделия | 01.12/29.040, 10.61/29.040, 10.73/29.040 | Масса нетто, среднее содержимое партии | МВИ.МН 2075-2004; | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 22.2* ТР | Напитки | 10.83/08.159, 11.07/08.159 | Кофеин | ГОСТ EN 12856-2015; | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область | ТР ТС 021/2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 22.3* | Мука, крупа, макаронные и крупяные изделия | 01.12/08.052, 10.61/08.052, 10.73/08.052 | Массовая доля влаги, влажность | ГОСТ 26312.7-88; | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 22.3* ТР | Напитки | 10.32/08.159, 10.32/08.161 | Патулин | ГОСТ 28038-2013 | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область | ТР ТС 021/2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 22.4* | Мука, крупа, макаронные и крупяные изделия | 01.12/11.116, 10.61/11.116, 10.73/11.116 | Зараженность и загрязненность вредителями хлебных запасов | ГОСТ 26312.3-84; | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 22.4* ТР | Напитки | 10.83/08.032, 11.04/08.032, 11.05/08.032, 11.07/08.032, 01.27/08.032, 10.89/08.032, 11.03/08.032 | Свинец, кадмий | ГОСТ 26929-94; | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область | ТР ТС 021/2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 22.5* | Мука, крупа, макаронные и крупяные изделия | 10.61/08.052 | Зольность | ГОСТ 26312.5-84; | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 22.5* ТР | Напитки | 10.83/08.032, 10.83/08.082, 11.04/08.032, 11.04/08.082, 11.05/08.032, 11.05/08.082, 11.07/08.032, 11.07/08.082, 01.27/08.032, 01.27/08.082, 10.89/08.032, 10.89/08.082, 11.03/08.032, 11.03/08.082 | Ртуть | ГОСТ 26927-86; | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область | ТР ТС 021/2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 22.6* | Мука, крупа, макаронные и крупяные изделия | 10.61/08.052 | Массовая доля золы, нерастворимой в растворе соляной кислоты с массовой долей 10 % | СТБ 1963-2009 п. 9.12 | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 22.6* ТР | Напитки | 10.83/08.032, 10.83/08.156, 11.04/08.032, 11.04/08.156, 11.05/08.032, 11.05/08.156, 11.07/08.032, 11.07/08.156, 01.27/08.032, 01.27/08.156, 10.89/08.032, 10.89/08.156, 11.03/08.032, 11.03/08.156 | Мышьяк | ГОСТ 26929-94; | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область | ТР ТС 021/2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 22.7* | Мука, крупа, макаронные и крупяные изделия | 10.61/08.052, 10.73/08.052 | Массовая доля металломагнитных примесей | ГОСТ 20239-74; | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22.8* |  | 01.12/08.149, 10.61/08.149, 10.73/08.149 | Кислотность | ГОСТ 26971-86; |  |  |
| 22.9* |  | 01.12/08.052, 10.61/08.052 | Наличие сорной примеси | ГОСТ 26312.4-84 п. 3.4 |  |  |
| 22.10* |  | 10.73/08.052 | Массовая доля макаронных изделий с отклонением от средней длины при условии их однородности | СТБ 1963-2009 п. 9.2.1 |  |  |
| 22.11* |  |  | Массовая доля крошки, лома, массовая доля деформированных изделий | СТБ 1963-2009 п. 9.3 |  |  |
| 22.12* |  | 01.11/08.149, 01.11/08.169, 01.12/08.149, 01.12/08.169, 10.61/08.149, 10.61/08.169 | Массовая доля белка | ГОСТ 10846-91 |  |  |
| 22.13* |  | 01.12/08.032, 10.61/08.032, 10.73/08.032 | Свинец, кадмий, медь, цинк | ГОСТ 26929-94; |  |  |
| 22.14* |  | 01.12/08.032, 01.12/08.082, 10.61/08.032, 10.61/08.082, 10.73/08.032, 10.73/08.082 | Ртуть | ГОСТ 26927-86; |  |  |
| 22.15* |  | 01.12/08.032, 01.12/08.156, 10.61/08.032, 10.61/08.156, 10.73/08.032, 10.73/08.156 | Мышьяк | ГОСТ 26929-94; |  |  |
| 22.16* |  | 01.11/08.161, 01.12/08.161, 10.61/08.161, 10.73/08.161 | 2,4 Д-кислота | МУ 1541-76 |  |  |
| 22.17* |  | 01.11/08.158, 01.12/08.158, 10.61/08.158, 10.73/08.158 | Гексахлорциклогексан (а, B, y-изомеры); ДДТ и его метаболиты; Гексахлорбензол | МУ № 2142-80, утв. МЗ СССР 28.01.1980 |  |  |
| 22.18* |  | 01.11/03.152, 01.11/08.161, 01.12/03.152, 01.12/08.161, 10.61/03.152, 10.61/08.161, 10.73/03.152, 10.73/08.161 | Афлатоксин В1 | ГОСТ 30711-2001; |  |  |
| 22.19* |  |  | Зеараленон, дезоксиниваленол | Инструкция 4.1.10-15-61-2005, утв. МЗ РБ 21.11.2005; |  |  |
| 22.20* |  | 01.11/03.152, 01.12/03.152, 10.61/03.152, 10.73/03.152 | Т-2 токсин | МВИ.МН 2479-2006; |  |  |
| 22.21* |  | 01.11/03.152, 01.11/08.161, 01.12/03.152, 01.12/08.161, 10.61/03.152, 10.61/08.161, 10.73/03.152, 10.73/08.161, 10.72/03.152, 10.72/08.161 | Охратоксин А | ГОСТ 31653-2012; |  |  |
| 22.22* |  | 10.61/01.086, 10.73/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы | ГОСТ 30519-97; |  |  |

| 23.1* | Зерно пищевое и фуражное. Зернобобовые | 01.11/11.116 | Органолептические показатели: - запах | ГОСТ 10967-2019 п. 6.3; | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 23.1* ТР | Сливочно-растительный спред, сливочно-растительная топленая смесь | 10.41/04.125, 10.42/04.125, 10.51/04.125, 10.52/04.125, 10.85/04.125, 10.89/04.125 | Цезий-137 | ГОСТ 32161-2013 | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область | ТР ТС 021/2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 23.2* | Зерно пищевое и фуражное. Зернобобовые | 01.11/29.040 | Масса нетто | МВИ.МН 2075-2004; | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 23.2* ТР | Сливочно-растительный спред, сливочно-растительная топленая смесь | 10.41/04.125, 10.42/04.125, 10.51/04.125, 10.52/04.125, 10.89/04.125 | Стронций-90 | ГОСТ 32163-2013 | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область | ТР ТС 021/2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 23.3* | Зерно пищевое и фуражное. Зернобобовые | 01.11/11.116 | Зараженность и загрязненность вредителями хлебных запасов | ГОСТ 13586.6-93; | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 23.3* ТР | Овощи, корнеплоды, включая картофель | 01.13/04.125, 01.21/04.125, 01.22/04.125, 01.23/04.125, 01.24/04.125, 01.25/04.125, 01.26/04.125, 10.31/04.125, 10.32/04.125, 10.39/04.125, 10.85/04.125, 10.89/04.125, 01.27/04.125, 01.50/04.125, 10.62/04.125, 10.81/04.125, 10.83/04.125, 10.84/04.125, 11.02/04.125, 11.05/04.125, 11.07/04.125 | Цезий-137 | ГОСТ 32161-2013 | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область | ТР ТС 021/2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 23.4* | Зерно пищевое и фуражное. Зернобобовые | 01.11/08.052 | Влажность | ГОСТ 13586.5-2015; | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 23.4* ТР | Овощи, корнеплоды, включая картофель | 01.13/04.125, 01.21/04.125, 01.22/04.125, 01.23/04.125, 01.24/04.125, 01.25/04.125, 01.26/04.125, 10.31/04.125, 10.32/04.125, 10.39/04.125, 10.85/04.125, 10.89/04.125, 01.27/04.125, 01.50/04.125, 10.62/04.125, 10.81/04.125, 10.83/04.125, 10.84/04.125, 11.02/04.125, 11.05/04.125, 11.07/04.125 | Стронций-90 | ГОСТ 32163-2013 | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область | ТР ТС 021/2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 23.5* | Зерно пищевое и фуражное. Зернобобовые | 01.11/08.052, 01.11/11.116 | Засоренность, степень повреждения зерен | ГОСТ 30483-97 | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 23.5* ТР | Хлеб и хлебобулочные изделия | 10.71/04.125, 10.72/04.125, 10.89/04.125 | Цезий-137 | ГОСТ 32161-2013 | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область | ТР ТС 021/2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 23.6* | Зерно пищевое и фуражное. Зернобобовые | 01.11/08.149 | Кислотность | ГОСТ 26971-86 | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 23.6* ТР | Хлеб и хлебобулочные изделия | 10.71/04.125, 10.72/04.125, 10.89/04.125 | Стронций-90 | ГОСТ 32163-2013 | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область | ТР ТС 021/2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 23.7* | Зерно пищевое и фуражное. Зернобобовые | 01.11/08.149, 01.11/08.169 | Массовая доля белка | ГОСТ 10846-91 | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 23.7* ТР | Мука, крупы, хлопья, макаронные изделия | 01.11/04.125, 01.50/04.125, 10.73/04.125, 10.89/04.125, 10.91/04.125, 10.92/04.125, 11.06/04.125 | Цезий-137 | ГОСТ 32161-2013 | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область | ТР ТС 021/2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 23.8* | Зерно пищевое и фуражное. Зернобобовые | 01.11/08.159, 01.12/08.159, 01.26/08.159 | Бенз(а)пирен | ГОСТ Р 51650-2000; | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 23.8* ТР | Дикорастущие ягоды и консервированные продукты из них | 01.24/04.125, 01.25/04.125, 01.27/04.125, 01.50/04.125, 10.39/04.125, 10.89/04.125 | Цезий-137 | ГОСТ 32161-2013 | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область | ТР ТС 021/2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 23.9* | Зерно пищевое и фуражное. Зернобобовые | 01.11/08.032, 01.12/08.032, 01.26/08.032 | Свинец, кадмий, медь, цинк | ГОСТ 26929-94; | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 23.9* ТР | Грибы свежие | 01.13/04.125, 01.50/04.125, 10.89/04.125 | Цезий-137 | ГОСТ 32161-2013 | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область | ТР ТС 021/2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 23.10* | Зерно пищевое и фуражное. Зернобобовые | 01.11/08.032, 01.11/08.082, 01.12/08.032, 01.12/08.082, 01.26/08.032, 01.26/08.082 | Ртуть | ГОСТ 26927-86; | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 23.10* ТР | Грибы сушеные | 01.13/04.125, 01.50/04.125, 10.89/04.125 | Цезий-137 | ГОСТ 32161-2013 | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область | ТР ТС 021/2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 23.11* | Зерно пищевое и фуражное. Зернобобовые | 01.11/08.032, 01.11/08.156, 01.12/08.032, 01.12/08.156, 01.26/08.032, 01.26/08.156 | Мышьяк | ГОСТ 26929-94; | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 23.11* ТР | Специализированные продукты детского питания в готовом для употребления виде | 01.11/04.125, 01.13/04.125, 01.49/04.125, 10.11/04.125, 10.12/04.125, 10.20/04.125, 10.32/04.125, 10.39/04.125, 10.85/04.125, 10.86/04.125, 10.89/04.125, 11.07/04.125 | Цезий-137 | ГОСТ 32161-2013 | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область | ТР ТС 021/2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 23.12* | Зерно пищевое и фуражное. Зернобобовые | 01.11/08.158, 01.12/08.158, 01.26/08.158 | Гексахлорбензол | МУ № 2142-80, утв. МЗ СССР 28.01.1980 | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 23.12* ТР | Специализированные продукты детского питания в готовом для употребления виде | 01.11/04.125, 01.13/04.125, 01.49/04.125, 10.11/04.125, 10.12/04.125, 10.20/04.125, 10.32/04.125, 10.39/04.125, 10.85/04.125, 10.86/04.125, 10.89/04.125, 11.07/04.125 | Стронций-90 | ГОСТ 32163-2013 | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область | ТР ТС 021/2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 23.13* | Зерно пищевое и фуражное. Зернобобовые | 01.11/08.161, 01.12/08.161, 01.26/08.161 | 2,4 Д-кислота | МУ 1541-76 | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 23.13* ТР | Масла растительные | 01.11/04.125, 01.26/04.125, 01.50/04.125, 10.41/04.125, 10.42/04.125, 10.89/04.125 | Цезий-137 | ГОСТ 32161-2013 | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область | ТР ТС 021/2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 23.14* | Зерно пищевое и фуражное. Зернобобовые | 01.11/03.152, 01.11/08.161, 01.12/03.152, 01.12/08.161, 01.26/03.152, 01.26/08.161 | Афлатоксин В1 | ГОСТ 30711-2001; | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 23.14* ТР | Масла растительные | 01.11/04.125, 01.26/04.125, 01.50/04.125, 10.41/04.125, 10.42/04.125, 10.89/04.125 | Стронций-90 | ГОСТ 32163-2013 | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область | ТР ТС 021/2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 23.15* | Зерно пищевое и фуражное. Зернобобовые | 01.11/03.152, 01.11/08.161, 01.12/03.152, 01.12/08.161, 01.26/03.152, 01.26/08.161 | Зеараленон, дезоксиниваленол | ГОСТ 28001-88 п. 3; | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 23.15* ТР | Масла (жиры) переэтерифицированные рафинированные дезодорированные; масла (жиры) гидрогенизированные рафинированные дезодорированные; маргарины; жиры специального на-значения, в том числе жиры кулинарные, кондитерские, хлебопекарные; заменители молочного жира; эквиваленты масла какао, улучшители масла какао SOS-типа, заменители масла какао POP-типа, заменители масла какао нетемперируемые, спреды растительно-жировые, смеси топленые растительно-жировые, соусы на основе растительных масел, майонезы, соусы майонезные, кремы на растительных маслах | 01.11/04.125, 01.26/04.125, 01.50/04.125, 10.41/04.125, 10.42/04.125, 10.89/04.125, 10.82/04.125 | Цезий-137 | ГОСТ 32161-2013 | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область | ТР ТС 021/2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 23.16* | Зерно пищевое и фуражное. Зернобобовые | 01.11/03.152, 01.11/08.161, 01.12/03.152, 01.12/08.161, 01.26/03.152, 01.26/08.161 | Т-2 токсин | ГОСТ 28001-88 п. 2; | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 23.16* ТР | Масла (жиры) переэтерифицированные рафинированные дезодорированные; масла (жиры) гидрогенизированные рафинированные дезодорированные; маргарины; жиры специального на-значения, в том числе жиры кулинарные, кондитерские, хлебопекарные; заменители молочного жира; эквиваленты масла какао, улучшители масла какао SOS-типа, заменители масла какао POP-типа, заменители масла какао нетемперируемые, спреды растительно-жировые, смеси топленые растительно-жировые, соусы на основе растительных масел, майонезы, соусы майонезные, кремы на растительных маслах | 01.11/04.125, 01.26/04.125, 01.50/04.125, 10.41/04.125, 10.42/04.125, 10.89/04.125, 10.82/04.125 | Стронций-90 | ГОСТ 32163-2013 | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область | ТР ТС 021/2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 23.17* | Зерно пищевое и фуражное. Зернобобовые | 01.11/03.152, 01.11/08.161, 01.12/03.152, 01.12/08.161, 01.26/03.152, 01.26/08.161 | Охратоксин А | ГОСТ 28001-88 п. 4; | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 23.17* ТР | Спреды растительно-сливочные, смеси топленые растительно-сливочные | 10.41/04.125, 10.42/04.125, 10.51/04.125, 10.52/04.125, 10.89/04.125 | Цезий-137 | ГОСТ 32161-2013 | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область | ТР ТС 021/2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23.18* ТР |  |  | Стронций-90 | ГОСТ 32163-2013 |  |  |

| 24.1* | Яйца и продукты их переработки | 01.47/11.116, 10.89/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, цвет, консистенция, вкус и запах | ГОСТ 30364.0-97; | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 24.1* ТР | Злаковые культуры (пшеница, рожь, тритикале, овес, ячмень, просо, гречиха, рис, кукуруза, сорго). Зернобобовые культуры (горох, люпин, кормовые бобы, Вика, фасоль, нут, чече-вица, бобы, маш, чина) | 01.11/11.116, 01.26/11.116 | Органолептические показатели: запах | ГОСТ 10967-90; | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область | ТР ТС 015/2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 24.2* | Яйца и продукты их переработки | 01.47/29.040 | Масса одного яйца, 10 яиц | СТБ 254-2022 п. 7.8; | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 24.2* ТР | Злаковые культуры (пшеница, рожь, тритикале, овес, ячмень, просо, гречиха, рис, кукуруза, сорго). Зернобобовые культуры (горох, люпин, кормовые бобы, Вика, фасоль, нут, чече-вица, бобы, маш, чина) | 01.11/08.052, 01.11/11.116 | Зараженность вредителями хлебных запасов, загрязненность мертвыми насекомыми-вредителями, вредные примеси, наличие фузариозных зерен | ГОСТ 13586.6-93; | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область | ТР ТС 015/2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 24.3* | Яйца и продукты их переработки | 01.47/08.052, 10.89/08.052 | Массовая доля сухого вещества | ГОСТ 30364.1-97 п. 5; | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 24.3* ТР | Злаковые культуры (пшеница, рожь, тритикале, овес, ячмень, просо, гречиха, рис, кукуруза, сорго). Зернобобовые культуры (горох, люпин, кормовые бобы, Вика, фасоль, нут, чече-вица, бобы, маш, чина) | 01.11/08.159, 01.12/08.159 | Бенз(а)пирен | ГОСТ Р 51650-2000; | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область | ТР ТС 015/2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 24.4* | Яйца и продукты их переработки | 10.89/08.052, 10.89/08.133 | Растворимость | ГОСТ 30364.1-97 п. 11; | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 24.4* ТР | Злаковые культуры (пшеница, рожь, тритикале, овес, ячмень, просо, гречиха, рис, кукуруза, сорго). Зернобобовые культуры (горох, люпин, кормовые бобы, Вика, фасоль, нут, чече-вица, бобы, маш, чина) | 01.11/08.032, 01.12/08.032 | Свинец, кадмий | ГОСТ 26929-94; | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область | ТР ТС 015/2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 24.5* | Яйца и продукты их переработки | 10.89/08.169 | Концентрация водородных ионов (рН) | ГОСТ 30364.1-97 п. 12; | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 24.5* ТР | Злаковые культуры (пшеница, рожь, тритикале, овес, ячмень, просо, гречиха, рис, кукуруза, сорго). Зернобобовые культуры (горох, люпин, кормовые бобы, Вика, фасоль, нут, чече-вица, бобы, маш, чина) | 01.11/08.032, 01.11/08.082, 01.12/08.032, 01.12/08.082 | Ртуть | ГОСТ 26927-86; | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область | ТР ТС 015/2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 24.6* | Яйца и продукты их переработки | 01.47/08.149, 01.47/08.169, 10.89/08.149, 10.89/08.169 | Массовая доля белковых веществ | ГОСТ 30364.1-97 п. 6.1; | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 24.6* ТР | Злаковые культуры (пшеница, рожь, тритикале, овес, ячмень, просо, гречиха, рис, кукуруза, сорго). Зернобобовые культуры (горох, люпин, кормовые бобы, Вика, фасоль, нут, чече-вица, бобы, маш, чина) | 01.11/08.032, 01.11/08.156, 01.12/08.032, 01.12/08.156 | Мышьяк | ГОСТ 26929-94; | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область | ТР ТС 015/2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 24.7* | Яйца и продукты их переработки | 10.89/08.052 | Массовая доля жира | ГОСТ 30364.1-97 п. 4; | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 24.7* ТР | Злаковые культуры (пшеница, рожь, тритикале, овес, ячмень, просо, гречиха, рис, кукуруза, сорго). Зернобобовые культуры (горох, люпин, кормовые бобы, Вика, фасоль, нут, чече-вица, бобы, маш, чина) | 01.11/08.158, 01.12/08.158 | Гексахлорциклогексан (а, В, у-изомеры) | ГОСТ 13496.20-2014; | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область | ТР ТС 015/2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 24.8* | Яйца и продукты их переработки | 01.47/08.032, 10.89/08.032 | Свинец, кадмий, медь, цинк | ГОСТ 26929-94; | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 24.8* ТР | Злаковые культуры (пшеница, рожь, тритикале, овес, ячмень, просо, гречиха, рис, кукуруза, сорго). Зернобобовые культуры (горох, люпин, кормовые бобы, Вика, фасоль, нут, чече-вица, бобы, маш, чина) | 01.11/08.158, 01.12/08.158 | ДДТ и его метаболиты | ГОСТ 13496.20-2014; | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область | ТР ТС 015/2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 24.9* | Яйца и продукты их переработки | 01.47/08.032, 01.47/08.082, 10.89/08.032, 10.89/08.082 | Ртуть | ГОСТ 26927-86; | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 24.9* ТР | Злаковые культуры (пшеница, рожь, тритикале, овес, ячмень, просо, гречиха, рис, кукуруза, сорго). Зернобобовые культуры (горох, люпин, кормовые бобы, Вика, фасоль, нут, чече-вица, бобы, маш, чина) | 01.11/08.158, 01.12/08.158 | Гексахлорбензол | ГОСТ 13496.20-2014; | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область | ТР ТС 015/2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 24.10* | Яйца и продукты их переработки | 01.47/08.032, 01.47/08.156, 10.89/08.032, 10.89/08.156 | Мышьяк | ГОСТ 26929-94; | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 24.10* ТР | Злаковые культуры (пшеница, рожь, тритикале, овес, ячмень, просо, гречиха, рис, кукуруза, сорго). Зернобобовые культуры (горох, люпин, кормовые бобы, Вика, фасоль, нут, чече-вица, бобы, маш, чина) | 01.11/08.161, 01.12/08.161 | 2, 4 Д-кислота | МУ 1541-76 | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область | ТР ТС 015/2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 24.11* | Яйца и продукты их переработки | 01.47/08.158, 10.89/08.158 | Гексахлорциклогексан (а, В, у-изомеры); ДДТ и его метаболиты | МУ № 2142-80, утв. МЗ СССР 28.01.1980 | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 24.11* ТР | Злаковые культуры (пшеница, рожь, тритикале, овес, ячмень, просо, гречиха, рис, кукуруза, сорго). Зернобобовые культуры (горох, люпин, кормовые бобы, Вика, фасоль, нут, чече-вица, бобы, маш, чина) | 01.11/03.152, 01.11/08.161, 01.12/03.152, 01.12/08.161 | Афлатоксин В1 | ГОСТ 30711-2001; | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область | ТР ТС 015/2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 24.12* | Яйца и продукты их переработки | 01.47/03.152, 10.89/03.152 | Антибиотики тетрациклиновой группы, тетрациклин | МВИ.МН 3830-2015; | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 24.12* ТР | Злаковые культуры (пшеница, рожь, тритикале, овес, ячмень, просо, гречиха, рис, кукуруза, сорго). Зернобобовые культуры (горох, люпин, кормовые бобы, Вика, фасоль, нут, чече-вица, бобы, маш, чина) | 01.11/03.152, 01.11/08.161, 01.12/03.152, 01.12/08.161 | Зеараленон, дезоксиниваленол | ГОСТ 28001-88 п. 3; | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область | ТР ТС 015/2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 24.13* | Яйца и продукты их переработки | 01.47/03.152, 10.89/03.152 | Стрептомицин | МВИ.МН 4894-2018 | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 24.13* ТР | Злаковые культуры (пшеница, рожь, тритикале, овес, ячмень, просо, гречиха, рис, кукуруза, сорго). Зернобобовые культуры (горох, люпин, кормовые бобы, Вика, фасоль, нут, чече-вица, бобы, маш, чина) | 01.11/03.152, 01.11/08.161, 01.12/03.152, 01.12/08.161 | Т-2 токсин | ГОСТ 28001-88 п. 2; | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область | ТР ТС 015/2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 24.14* | Яйца и продукты их переработки | 01.47/03.152, 10.89/03.152 | Бацитрацин | МВИ.МН 4652-2013 | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 24.14* ТР | Злаковые культуры (пшеница, рожь, тритикале, овес, ячмень, просо, гречиха, рис, кукуруза, сорго). Зернобобовые культуры (горох, люпин, кормовые бобы, Вика, фасоль, нут, чече-вица, бобы, маш, чина) | 01.11/03.152, 01.11/08.161, 01.12/03.152, 01.12/08.161 | Охратоксин А | ГОСТ 28001-88 п. 4; | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область | ТР ТС 015/2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 24.15* | Яйца и продукты их переработки | 01.47/03.152, 10.89/03.152 | Левомицетин (хлорамфеникол) | МВИ.МН 2436-2015; | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 24.15* ТР | Злаковые культуры (пшеница, рожь, тритикале, овес, ячмень, просо, гречиха, рис, кукуруза, сорго). Зернобобовые культуры (горох, люпин, кормовые бобы, Вика, фасоль, нут, чече-вица, бобы, маш, чина) | 01.11/08.161, 01.12/08.161 | Пестициды | СТ РК 2040-2010 | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область | ТР ТС 015/2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 24.16* | Яйца и продукты их переработки | 01.47/01.086, 10.89/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно- анаэробных микроорганизмов | ГОСТ 10444.15-94; | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24.17* |  |  | Бактерии группы кишечных палочек | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006); |  |  |
| 24.18* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы | ГОСТ 30519-97; |  |  |
| 24.19* |  |  | Staphylococcus aureus | ГОСТ 10444.2-94; |  |  |
| 24.20* |  |  | Бактерии рода Proteus | ГОСТ 32149-2013 |  |  |

| 25.1* | Рыба, морепродукты и продукты их переработки | 03.00/29.040, 10.20/29.040 | Масса нетто, среднее содержимое партии | ГОСТ 26664-85 п. 3; | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 25.1* ТР | Масличные культуры (подсолнечник, соя, хлопчатник, лен, рапс, горчица, кунжут, арахис) | 01.11/11.116, 01.26/11.116 | Состояние, цвет, запах | ГОСТ 27988-88 | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область | ТР ТС 015/2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 25.2* | Рыба, морепродукты и продукты их переработки | 10.20/29.040 | Масса основного продукта без жидкости | МВИ.МН 2077-2004; | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 25.2* ТР | Масличные культуры (подсолнечник, соя, хлопчатник, лен, рапс, горчица, кунжут, арахис) | 01.11/11.116, 01.26/11.116 | Наличие сорной примеси, масличной примеси, особо учитываемой и вредной примеси | ГОСТ 10854-2015 | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область | ТР ТС 015/2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 25.3* | Рыба, морепродукты и продукты их переработки | 03.00/11.116, 10.20/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, цвет, признаки жизни живых рыб, наличие посторонних примесей, состояние наружного покрова, разделка, консистенция, запах, вкус, состояние масла, порядок укладки, наличие плесени, состояние внутренней поверхности металлических банок | ГОСТ 26664-85 п.2; | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 25.3* ТР | Масличные культуры (подсолнечник, соя, хлопчатник, лен, рапс, горчица, кунжут, арахис) | 01.11/08.052, 01.11/11.116, 01.26/08.052, 01.26/11.116 | Зараженность вредителями | ГОСТ 10853-88 | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область | ТР ТС 015/2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 25.4* | Рыба, морепродукты и продукты их переработки | 03.00/11.116, 03.00/29.040, 03.00/29.061, 10.20/11.116, 10.20/29.040, 10.20/29.061 | Физические показатели: длина (высота), масса рыбы, нерыбных объектов, глубокое обезвоживание, срывы, порезы, трещины кожи | ГОСТ 1368-2003; | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 25.4* ТР | Масличные культуры (подсолнечник, соя, хлопчатник, лен, рапс, горчица, кунжут, арахис) | 01.11/08.156, 01.26/08.156 | Содержание нитратов, нитритов | ГОСТ 13496.19-2015 | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область | ТР ТС 015/2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 25.5* | Рыба, морепродукты и продукты их переработки | 10.20/08.149 | Массовая доля хлористого натрия | ГОСТ 27207-87; | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 25.5* ТР | Масличные культуры (подсолнечник, соя, хлопчатник, лен, рапс, горчица, кунжут, арахис) | 01.11/08.032, 01.26/08.032 | Свинец, кадмий | ГОСТ 26929-94; | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область | ТР ТС 015/2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 25.6* | Рыба, морепродукты и продукты их переработки | 03.00/08.052, 10.20/08.052 | Массовая доля влаги | ГОСТ 7636-85 п. 3.3.1, 3.3.2 | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 25.6* ТР | Масличные культуры (подсолнечник, соя, хлопчатник, лен, рапс, горчица, кунжут, арахис) | 01.11/08.032, 01.11/08.156, 01.26/08.032, 01.26/08.156 | Мышьяк | ГОСТ 26929-94; | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область | ТР ТС 015/2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 25.7* | Рыба, морепродукты и продукты их переработки | 03.00/08.052, 10.20/08.052 | Массовая доля жира | ГОСТ 26829-86 п. 2; | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 25.7* ТР | Масличные культуры (подсолнечник, соя, хлопчатник, лен, рапс, горчица, кунжут, арахис) | 01.11/08.032, 01.11/08.082, 01.26/08.032, 01.26/08.082 | Ртуть | ГОСТ 26927-86; | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область | ТР ТС 015/2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 25.8* | Рыба, морепродукты и продукты их переработки | 10.20/29.040 | Наличие отстоя в масле | ГОСТ 20221-90 | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 25.8* ТР | Масличные культуры (подсолнечник, соя, хлопчатник, лен, рапс, горчица, кунжут, арахис) | 01.11/08.158, 01.26/08.158 | Гексахлорциклогексан (а, В, у-изомеры) | ГОСТ 13496.20-2014; | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область | ТР ТС 015/2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 25.9* | Рыба, морепродукты и продукты их переработки | 10.20/08.052 | Массовая доля составных частей | ГОСТ 26664-85 п. 4; | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 25.9* ТР | Масличные культуры (подсолнечник, соя, хлопчатник, лен, рапс, горчица, кунжут, арахис) | 01.11/08.158, 01.26/08.158 | ДДТ и его метаболиты | ГОСТ 13496.20-2014; | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область | ТР ТС 015/2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 25.10* | Рыба, морепродукты и продукты их переработки | 10.20/08.149 | Общая кислотность | ГОСТ 27082-2014 | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 25.10* ТР | Масличные культуры (подсолнечник, соя, хлопчатник, лен, рапс, горчица, кунжут, арахис) | 01.11/08.161, 01.26/08.161 | 2, 4 Д-кислота | МУ 1541-76 | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область | ТР ТС 015/2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 25.11* | Рыба, морепродукты и продукты их переработки | 10.20/08.169 | Активная кислотность (рН) | ГОСТ 28972-91 | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 25.11* ТР | Масличные культуры (подсолнечник, соя, хлопчатник, лен, рапс, горчица, кунжут, арахис) | 01.11/03.152, 01.11/08.161, 01.26/03.152, 01.26/08.161 | Афлатоксин В1 | ГОСТ 30711-2001; | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область | ТР ТС 015/2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 25.12* | Рыба, морепродукты и продукты их переработки | 10.20/08.052 | Массовая доля сухих веществ | ГОСТ 26808-2017 | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 25.12* ТР | Масличные культуры (подсолнечник, соя, хлопчатник, лен, рапс, горчица, кунжут, арахис) | 01.11/03.152, 01.11/08.161, 01.26/03.152, 01.26/08.161 | Охратоксин А | ГОСТ 28001-88 п. 4; | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область | ТР ТС 015/2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 25.13* | Рыба, морепродукты и продукты их переработки | 03.00/08.149, 03.00/08.159, 10.20/08.149, 10.20/08.159 | Бензойная кислота и ее соли | ГОСТ 27001-86 п.2; | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 25.13* ТР | Масличные культуры (подсолнечник, соя, хлопчатник, лен, рапс, горчица, кунжут, арахис) | 01.11/03.152, 01.11/08.161, 01.26/03.152, 01.26/08.161 | Т-2 токсин | ГОСТ 28001-88 п. 2; | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область | ТР ТС 015/2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 25.14* | Рыба, морепродукты и продукты их переработки | 03.00/08.149, 03.00/08.159, 10.20/08.149, 10.20/08.159 | Сорбиновая кислота и ее соли | ГОСТ 7636-85 п.5.7; | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 25.14* ТР | Масличные культуры (подсолнечник, соя, хлопчатник, лен, рапс, горчица, кунжут, арахис) | 01.11/03.152, 01.11/08.161, 01.26/03.152, 01.26/08.161 | Зеараленон, дезоксиниваленол | ГОСТ 28001-88 п. 3; | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область | ТР ТС 015/2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 25.15* | Рыба, морепродукты и продукты их переработки | 03.00/08.159, 10.20/08.159 | Бенз(а)пирен | ГОСТ Р 51650-2000; | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25.16* |  | 03.00/08.156, 10.20/08.156 | Массовая концентрация гистамина | Инструкция 4.1.10-15-29-2005 |  |  |
| 25.17* |  | 03.00/08.032, 10.20/08.032 | Свинец, кадмий, хром, медь, цинк | ГОСТ 26929-94; |  |  |
| 25.18* |  | 03.00/08.032, 03.00/08.082, 10.20/08.032, 10.20/08.082 | Ртуть | ГОСТ 26927-86; |  |  |
| 25.19* |  | 03.00/08.032, 03.00/08.156, 10.20/08.032, 10.20/08.156 | Мышьяк | ГОСТ 26929-94; |  |  |
| 25.20* |  |  | Олово | ГОСТ 26929-94; |  |  |
| 25.21* |  | 03.00/08.158, 10.20/08.158 | Гексахлорциклогексан (а, В, у-изомеры); ДДТ и его метаболиты | МУ № 2142-80, утв. МЗ СССР 28.01.1980 |  |  |
| 25.22* |  | 03.00/08.161, 10.20/08.161 | 2,4 Д-кислота | МУ 1541-76 |  |  |
| 25.23* |  | 03.00/03.152, 10.20/03.152 | Левомицетин (хлорамфеникол) (концентрация) | МВИ.МН 2436-2015; |  |  |
| 25.24* |  |  | Антибиотики тетрациклиновой группы | МВИ.МН 3830-2015; |  |  |
| 25.25* |  | 03.00/01.086, 10.20/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно- анаэробных микроорганизмов | ГОСТ 10444.15-94 |  |  |
| 25.26* |  |  | Дрожжи, плесневые грибы | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |
| 25.27* |  |  | Бактерии группы кишечных палочек | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 25.28* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы | ГОСТ 30519-97; |  |  |
| 25.29* |  |  | Бактерии рода Proteus | ГОСТ 28560-90 |  |  |
| 25.30* |  |  | Staphylococcus aureus | ГОСТ 10444.2-94; |  |  |
| 25.31* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  |  |
| 25.32* |  |  | Clostridium perfringens | ГОСТ 10444.9-88 |  |  |
| 25.33* |  |  | Bacillus cereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) |  |  |
| 25.34* |  |  | Escherichia coli | ГОСТ 30726-2001 |  |  |
| 25.35* |  |  | Энтерококки | ГОСТ 28566-90 |  |  |
| 25.36* |  |  | Listeria monocytogenes | ГОСТ 32031-2012 |  |  |
| 25.37* |  | 10.20/01.086, 10.20/18.115 | Промышленная стерильность | ГОСТ 30425-97; |  |  |
| 25.38* |  | 03.00/08.149, 10.20/08.149 | Массовая доля азота летучих оснований | ГОСТ 7636-85 п.3.2.1 |  |  |
| 25.39* |  | 03.00/08.052, 10.20/08.052 | Массовая доля глазури | ГОСТ 31339-2006 п.4.3.1.2а |  |  |

| 26.1* | Продукты общественного питания | 10.85/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94 | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 26.1* ТР | Зерно (используемое для пищевых и кормовых целей: пшеница, ячмень, овес, рожь, тритикале, просо, гречиха, сорго, кукуруза, зернобобовые, масличные культуры) | 01.11/04.125, 01.26/04.125 | Цезий-137 | СТ РК 1623-2007 | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область | ТР ТС 015/2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 26.2* | Продукты общественного питания | 10.85/01.086 | Бактерии группы кишечных палочек | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006); | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 26.2* ТР | Зерно (используемое для пищевых и кормовых целей: пшеница, ячмень, овес, рожь, тритикале, просо, гречиха, сорго, кукуруза, зернобобовые, масличные культуры) | 01.11/04.125, 01.26/04.125 | Стронций-90 | СТ РК 1623-2007 | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область | ТР ТС 015/2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 26.3* | Продукты общественного питания | 10.85/01.086 | Staphylococcus aureus | ГОСТ 10444.2-94; | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26.4* |  |  | Бактерии рода Proteus | ГОСТ 28560-90 |  |  |
| 26.5* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы | ГОСТ 30519-97; |  |  |
| 26.6* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  |  |
| 26.7* |  |  | Escherichia coli | ГОСТ 30726-2001 |  |  |
| 26.8* |  |  | Listeria monocytogenes | ГОСТ 32031-2012 |  |  |
| 26.9* |  |  | Дрожжи, плесневые грибы | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |

| 27.1* | Концентраты пищевые. Завтраки сухие | 10.61/11.116, 10.89/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, цвет, вкус, запах, консистенция | ГОСТ 15113.3-77 | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 27.1* ТР | Соковая продукция из фруктов и овощей | 10.32/11.116, 10.39/11.116, 10.89/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, цвет, запах, вкус, консистенция, прозрачность, качество заливки | ГОСТ 8756.1-2017 | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область | ТР ТС 023/2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 27.2* | Концентраты пищевые. Завтраки сухие | 10.61/29.040, 10.89/29.040 | Масса нетто, среднее содержимое партии | ГОСТ 15113.1-77 п. 3; | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 27.2* ТР | Соковая продукция из фруктов и овощей | 10.32/08.133, 10.39/08.133, 10.89/08.133 | Массовая доля растворимых сухих веществ | ГОСТ ISO 2173-2013; | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область | ТР ТС 023/2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 27.3* | Концентраты пищевые. Завтраки сухие | 10.61/08.052, 10.89/08.052 | Массовая доля отдельных компонентов | ГОСТ 15113.1-77 п. 5 | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 27.3* ТР | Соковая продукция из фруктов и овощей | 10.32/08.149, 10.39/08.149, 10.89/08.149 | Титруемая кислотность | ГОСТ 34127-2017; | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область | ТР ТС 023/2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 27.4* | Концентраты пищевые. Завтраки сухие | 10.61/08.052, 10.61/11.116, 10.89/08.052, 10.89/11.116 | Содержание примесей и зараженность вредителями хлебных запасов | ГОСТ 15113.2-77 пп. 3 - 5 | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 27.4* ТР | Соковая продукция из фруктов и овощей | 10.32/08.149, 10.39/08.149, 10.89/08.149 | Массовая доля хлоридов | ГОСТ 26186-84 | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область | ТР ТС 023/2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 27.5* | Концентраты пищевые. Завтраки сухие | 10.61/08.052, 10.89/08.052 | Массовая доля влаги | ГОСТ 15113.4-2021 п. 6, 7, 9; | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 27.5* ТР | Соковая продукция из фруктов и овощей | 10.32/08.052, 10.39/08.052, 10.89/08.052 | Массовая доля осадка | ГОСТ 8756.9-78 | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область | ТР ТС 023/2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 27.6* | Концентраты пищевые. Завтраки сухие | 10.61/08.052, 10.61/08.149, 10.89/08.052, 10.89/08.149 | Массовая доля сахарозы, общего сахара | ГОСТ 15113.6-77; | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 27.6* ТР | Соковая продукция из фруктов и овощей | 10.32/08.159, 10.39/08.159 | Аскорбиновая кислота | ГОСТ 31643-2012 | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область | ТР ТС 023/2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 27.7* | Концентраты пищевые. Завтраки сухие | 10.61/08.149, 10.61/08.169, 10.89/08.149, 10.89/08.169 | Общая кислотность, массовая доля титруемых кислот | ГОСТ 15113.5-77 | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 27.7* ТР | Соковая продукция из фруктов и овощей | 10.32/08.149 | Массовая доля титруемых кислот | СТБ ГОСТ Р 51434-2006 | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область | ТР ТС 023/2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 27.8* | Концентраты пищевые. Завтраки сухие | 10.61/08.052, 10.89/08.052 | Массовая доля золы, массовая доля золы не растворимой в HCl | ГОСТ 15113.8-77 | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 27.8* ТР | Соковая продукция из фруктов и овощей | 10.32/29.040 | Объемная доля мякоти | СТБ ГОСТ Р 51442-2006 | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область | ТР ТС 023/2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 27.9* | Концентраты пищевые. Завтраки сухие | 10.61/08.149, 10.89/08.149 | Массовая доля поваренной соли | ГОСТ 15113.7-77 п. 2 | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 27.9* ТР | Соковая продукция из фруктов и овощей | 10.32/08.159, 10.39/08.159, 10.89/08.159 | 5-оксиметилфурфурол | ГОСТ 31644-2012 | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область | ТР ТС 023/2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 27.10* | Концентраты пищевые. Завтраки сухие | 10.61/08.037, 10.61/08.052, 10.89/08.037, 10.89/08.052 | Массовая доля жира | ГОСТ 15113.9-77 | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 27.10* ТР | Соковая продукция из фруктов и овощей | 10.32/08.032, 10.39/08.032 | Натрий | ГОСТ 33462-2015 | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область | ТР ТС 023/2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 27.11* | Концентраты пищевые. Завтраки сухие | 10.61/11.116, 10.89/11.116 | Готовность концентрата к употреблению | ГОСТ 15113.3-77 п. 3 | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 27.11* ТР | Соковая продукция из фруктов и овощей | 10.32/08.032, 10.39/08.032 | Кальций | ГОСТ 33462-2015 | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область | ТР ТС 023/2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 27.12* | Концентраты пищевые. Завтраки сухие | 10.61/08.032, 10.89/08.032 | Свинец, кадмий, медь, цинк | ГОСТ 26929-94; | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 27.12* ТР | Соковая продукция из фруктов и овощей | 10.32/08.032, 10.39/08.032 | Магний | ГОСТ 33462-2015 | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область | ТР ТС 023/2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 27.13* | Концентраты пищевые. Завтраки сухие | 10.61/08.032, 10.61/08.082, 10.89/08.032, 10.89/08.082 | Ртуть | ГОСТ 26927-86; | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 27.13* ТР | Соковая продукция из фруктов и овощей | 10.32/08.032, 10.39/08.032 | Калий | ГОСТ 33462-2015 | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область | ТР ТС 023/2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 27.14* | Концентраты пищевые. Завтраки сухие | 10.61/08.032, 10.61/08.156, 10.89/08.032, 10.89/08.156 | Мышьяк | ГОСТ 26929-94; | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 27.14* ТР | Соковая продукция из фруктов и овощей | 10.32/08.159, 10.39/08.159, 10.89/08.159 | Подсластители: - аспартам; - сахарин; - ацесульфам калия | ГОСТ 30059-93 п. 3; | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область | ТР ТС 023/2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 27.15* | Концентраты пищевые. Завтраки сухие | 10.61/08.158, 10.89/08.158 | Гексахлорциклогексан (а, В, у-изомеры); ДДТ и его метаболиты | МУ № 2142-80, утв. МЗ СССР 28.01.1980 | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 27.15* ТР | Соковая продукция из фруктов и овощей | 10.32/11.116 | Содержание частиц мякоти от общего количества частиц мякоти в соке: - размером более 150 мкм - размером более 300 мкм | ГОСТ 24283-80 | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область | ТР ТС 023/2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 27.16* | Концентраты пищевые. Завтраки сухие | 10.61/01.086, 10.89/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы | ГОСТ 30519-97; | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 27.16* ТР | Соковая продукция из фруктов и овощей | 10.32/08.156, 10.39/08.156, 10.89/08.156 | Нитраты (массовая доля) | ГОСТ 29270-95; | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область | ТР ТС 023/2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 27.17* | Концентраты пищевые. Завтраки сухие | 10.61/01.086, 10.89/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно- анаэробных микроорганизмов | ГОСТ 10444.15-94; | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 27.17* ТР | Соковая продукция из фруктов и овощей | 10.32/08.032, 10.32/08.156, 10.39/08.032, 10.39/08.156, 10.89/08.032, 10.89/08.156 | Железо | ГОСТ 26928-86; | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область | ТР ТС 023/2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 27.18* | Концентраты пищевые. Завтраки сухие | 10.61/01.086, 10.89/01.086 | Бактерии группы кишечных палочек | ГОСТ 26972-86; | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 27.18* ТР | Соковая продукция из фруктов и овощей | 10.32/08.032, 10.39/08.032, 10.89/08.032 | Свинец, кадмий, хром | ГОСТ 26929-94; | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область | ТР ТС 023/2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 27.19* | Концентраты пищевые. Завтраки сухие | 10.61/01.086, 10.89/01.086 | Bacillus cereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 27.19* ТР | Соковая продукция из фруктов и овощей | 10.32/08.032, 10.32/08.082, 10.39/08.032, 10.39/08.082, 10.89/08.032, 10.89/08.082 | Ртуть | ГОСТ 26927-86; | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область | ТР ТС 023/2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 27.20* | Концентраты пищевые. Завтраки сухие | 10.61/01.086, 10.89/01.086 | Дрожжи, плесневые грибы | ГОСТ 10444.12-2013; | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 27.20* ТР | Соковая продукция из фруктов и овощей | 10.32/08.032, 10.32/08.156, 10.39/08.032, 10.39/08.156, 10.89/08.032, 10.89/08.156 | Мышьяк | ГОСТ 26929-94; | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область | ТР ТС 023/2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 27.21* | Концентраты пищевые. Завтраки сухие | 10.61/01.086, 10.89/01.086 | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 27.21* ТР | Соковая продукция из фруктов и овощей | 10.32/08.032, 10.32/08.156, 10.39/08.032, 10.39/08.156, 10.89/08.032, 10.89/08.156 | Олово | ГОСТ 26929-94; | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область | ТР ТС 023/2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 27.22* | Концентраты пищевые. Завтраки сухие | 10.61/01.086, 10.89/01.086 | Staphylococcus aureus | ГОСТ 10444.2-94; | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 27.22* ТР | Соковая продукция из фруктов и овощей | 10.32/08.159, 10.39/08.159, 10.89/08.159 | Лимонная кислота | ГОСТ 33410-2015 | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область | ТР ТС 023/2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27.23* ТР |  |  | Бензойная кислота и ее соли Сорбиновая кислота и ее соли | ГОСТ 33332-2015; |  |  |
| 27.24* ТР |  |  | Содержание синтетических красителей | ГОСТ 33406-2015; |  |  |

| 28.1* | Пищевые красители, кислоты, наполнители | 10.89/11.116, 20.12/11.116, 20.59/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, цвет, запах | ГОСТ 14618.0-78; | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 28.1* ТР | Консервированная соковая продукция из фруктов и (или) овощей (требования промышленной стерильности) | 01.11/01.086, 01.13/01.086, 01.25/01.086, 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.84/01.086 | Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область | ТР ТС 021/2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 28.2* | Пищевые красители, кислоты, наполнители | 10.89/29.040, 20.12/29.040, 20.59/29.040 | Масса нетто, среднее содержимое партии | МВИ.МН 2075-2004; | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 28.2* ТР | Консервированная соковая продукция из фруктов и (или) овощей (требования промышленной стерильности) | 01.11/01.086, 01.13/01.086, 01.25/01.086, 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.84/01.086 | Мезофильные клостридии | ГОСТ 10444.9-88; | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область | ТР ТС 021/2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 28.3* | Пищевые красители, кислоты, наполнители | 10.89/08.032, 20.12/08.032, 20.59/08.032 | Свинец, кадмий | ГОСТ 26929-94; | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 28.3* ТР | Консервированная соковая продукция из фруктов и (или) овощей (требования промышленной стерильности) | 01.11/01.086, 01.13/01.086, 01.25/01.086, 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.84/01.086 | Неспорообразующие микроорганизмы и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи | ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998); | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область | ТР ТС 021/2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 28.4* | Пищевые красители, кислоты, наполнители | 10.89/08.032, 10.89/08.082, 20.12/08.032, 20.12/08.082, 20.59/08.032, 20.59/08.082 | Ртуть | ГОСТ 26927-86; | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 28.4* ТР | Консервированная соковая продукция из фруктов и (или) овощей (требования промышленной стерильности) | 01.11/01.086, 01.13/01.086, 01.25/01.086, 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.84/01.086 | Молочнокислые микроорганизмы | ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998); | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область | ТР ТС 021/2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 28.5* | Пищевые красители, кислоты, наполнители | 10.89/08.032, 10.89/08.156, 20.12/08.032, 20.12/08.156, 20.59/08.032, 20.59/08.156 | Мышьяк | ГОСТ 26929-94; | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 28.5* ТР | Консервированная соковая продукция из фруктов и (или) овощей (требования промышленной стерильности) | 01.11/01.086, 01.13/01.086, 01.25/01.086, 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.84/01.086 | Спорообразующие термофильные аэробные и факультативно анаэробные микроорга-низмы | ГОСТ 30425-97 | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область | ТР ТС 021/2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 29.1* | Масла растительного происхождения. Маргарины. Маргариновые продукты. Жиры животные топленые | 10.41/11.116, 10.42/11.116 | Органолептические показатели: запах, вкус, цвет, консистенция, прозрачность | ГОСТ 1129-2013; | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 29.1* ТР | Свежеотжатые соки | 01.11/01.086, 01.13/01.086, 01.25/01.086, 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.84/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов | ГОСТ 10444.15-94 | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область | ТР ТС 021/2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 29.2* | Масла растительного происхождения. Маргарины. Маргариновые продукты. Жиры животные топленые | 10.42/11.116 | Прозрачность | ГОСТ 32189-2013 п. 5.3; | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 29.2* ТР | Свежеотжатые соки | 01.11/01.086, 01.13/01.086, 01.25/01.086, 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.84/01.086 | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область | ТР ТС 021/2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 29.3* | Масла растительного происхождения. Маргарины. Маргариновые продукты. Жиры животные топленые | 10.41/29.040, 10.42/29.040 | Масса нетто, объем, среднее содержимое партии | МВИ.МН 2646-2007; | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 29.3* ТР | Свежеотжатые соки | 01.11/01.086, 01.13/01.086, 01.25/01.086, 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.84/01.086 | Escherichia coli | ГОСТ 30726-2001 | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область | ТР ТС 021/2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 29.4* | Масла растительного происхождения. Маргарины. Маргариновые продукты. Жиры животные топленые | 10.41/08.052, 10.42/08.052 | Массовая доля жира | ГОСТ 32189-2013 п. 5.11 - 5.14; | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 29.4* ТР | Свежеотжатые соки | 01.11/01.086, 01.13/01.086, 01.25/01.086, 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.84/01.086 | Staphylococcus aureus | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область | ТР ТС 021/2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 29.5* | Масла растительного происхождения. Маргарины. Маргариновые продукты. Жиры животные топленые | 10.41/08.052, 10.42/08.052 | Массовая доля влаги и летучих веществ | ГОСТ 11812-66 п. 1; | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 29.5* ТР | Свежеотжатые соки | 01.11/01.086, 01.13/01.086, 01.25/01.086, 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.84/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область | ТР ТС 021/2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 29.6* | Масла растительного происхождения. Маргарины. Маргариновые продукты. Жиры животные топленые | 10.41/08.149, 10.42/08.149 | Массовая доля поваренной соли | ГОСТ 32189-2013 п. 5.20, 5.21; | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 29.6* ТР | Свежеотжатые соки | 01.11/01.086, 01.13/01.086, 01.25/01.086, 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.84/01.086 | Listeria monocytogenes | ГОСТ 32031-2012 | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область | ТР ТС 021/2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 29.7* | Масла растительного происхождения. Маргарины. Маргариновые продукты. Жиры животные топленые | 10.41/08.149, 10.42/08.149 | Кислотность, кислотность жировой фазы | ГОСТ 32189-2013 п. 5.10; | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29.8* |  | 10.41/08.052 | Массовая доля нежировых примесей | ГОСТ 5481-2022 п. 5 |  |  |
| 29.10* |  | 10.41/29.040 | Объемная доля отстоя | ГОСТ 5481-2022 п. 6 |  |  |
| 29.11* |  | 10.41/08.149, 10.41/08.169, 10.42/08.149, 10.42/08.169 | Кислотное число, кислотность в пересчете на олеиновую кислоту | ГОСТ 31933-2012; |  |  |
| 29.12* |  | 10.41/08.156 | Массовая доля фосфоросодержащих веществ | ГОСТ 7824-80 |  |  |
| 29.13* |  | 10.41/08.052, 10.42/08.052 | Массовая доля неомыляемых веществ | ГОСТ 5479-2023; |  |  |
| 29.14* |  | 10.41/08.052 | Массовая доля золы | ГОСТ 5474-66 |  |  |
| 29.15* |  | 10.41/08.149 | Мыло (качественная проба) | ГОСТ 5480-2023 |  |  |
| 29.16* |  | 10.41/12.042 | Цветное число, мг йода | ГОСТ 5477-2015 п. 5 |  |  |
| 29.17* |  | 10.41/08.149, 10.42/08.149 | Перекисное число | ГОСТ 1129-93 п. 4.12; |  |  |
| 29.18* |  | 10.41/08.149 | Число омыления | ГОСТ 5478-2014; |  |  |
| 29.19* |  |  | Массовая доля свободных жирных кислот | ГОСТ 8285-91 п. 2.5 |  |  |
| 29.20* |  | 10.41/08.052 | Массовая доля веществ нерастворяемых в эфире | ГОСТ 8285-91 п. 2.6 |  |  |
| 29.21* |  | 10.41/08.156 | Содержание фосфора | ГОСТ 31753-2012 п. 1-4 |  |  |
| 29.22* |  | 10.41/08.158, 10.42/08.158 | Эруковая кислота | ГОСТ 30089-2018; |  |  |
| 29.23* |  | 10.42/08.169 | рН маргарина, спреда | СТБ 1889-2008 (ГОСТ Р 52179-2003) |  |  |
| 29.24* |  | 10.42/29.145 | Температура плавления жира, выделенного из продукта | СТБ 1889-2008 (ГОСТ Р 52179-2003) п. 5.15 |  |  |
| 29.25* |  |  | Температура плавления жиров | ГОСТ 32189-2013 п. 5.15 |  |  |
| 29.26* |  | 10.41/08.159, 10.42/08.159 | Бенз(а)пирен | ГОСТ Р 51650-2000; |  |  |
| 29.27* |  | 10.41/08.032, 10.41/08.156, 10.42/08.032, 10.42/08.156 | Железо | ГОСТ 26928-86; |  |  |
| 29.28* |  | 10.41/08.032, 10.42/08.032 | Свинец, кадмий, никель, цинк | ГОСТ 26929-94; |  |  |
| 29.29* |  | 10.41/08.032, 10.41/08.082, 10.42/08.032, 10.42/08.082 | Ртуть | ГОСТ 26927-86; |  |  |
| 29.30* |  | 10.41/08.032, 10.41/08.156, 10.42/08.032, 10.42/08.156 | Мышьяк | ГОСТ 26929-94; |  |  |
| 29.31* |  | 10.41/08.032, 10.42/08.032 | Медь | ГОСТ 26929-94; |  |  |
| 29.32* |  | 10.41/08.158, 10.42/08.158 | Гексахлорциклогексан (а, В, у-изомеры); ДДТ и его метаболиты | ГОСТ 32122-2013; |  |  |
| 29.33* |  | 10.41/08.161, 10.42/08.161 | Афлатоксин В1 | ГОСТ 30711-2001; |  |  |
| 29.34* |  | 10.41/03.152, 10.42/03.152 | Бацитрацин | МВИ.МН 4652-2013 |  |  |
| 29.35* |  |  | Антибиотики тетрациклиновой группы | МВИ.МН 3830-2015; |  |  |
| 29.36* |  |  | Стрептомицин | МВИ.МН 4894-2018 |  |  |
| 29.37* |  |  | Левомицетин (хлорамфеникол) | МВИ.МН 2436-2015; |  |  |
| 29.38* |  | 10.41/01.086, 10.42/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94; |  |  |
| 29.39* |  |  | Бактерии группы кишечных палочек | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006); |  |  |
| 29.40* |  |  | Дрожжи, плесневые грибы | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |
| 29.41* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы | ГОСТ 30519-97; |  |  |
| 29.42* |  |  | Staphylococcus aureus | ГОСТ 10444.2-94; |  |  |
| 29.43* |  |  | Listeria monocytogenes | ГОСТ 32031-2012 |  |  |

| 30.1* | Склеивающие вещества растительного и животного происхождения | 03.00/11.116, 10.89/11.116, 20.52/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, цвет, запах, вкус | ГОСТ 11293-2017 п. 8.4, 8.5; | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 30.1* ТР | Соковая продукция из фруктов и (или) овощей, консервированной и газированной с использованием углекислоты с рН 3,8 и ниже, а также концентрированных соков, концентрированных морсов и концентрированных фруктовых и (или) овощных пюре | 01.11/01.086, 01.13/01.086, 01.25/01.086, 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.84/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов | ГОСТ 10444.15-94 | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область | ТР ТС 021/2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 30.2* | Склеивающие вещества растительного и животного происхождения | 03.00/29.040, 10.89/29.040 | Масса нетто, среднее содержимое партии | ГОСТ 11293-2017 п. 8.21 - 8.22; | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 30.2* ТР | Соковая продукция из фруктов и (или) овощей, консервированной и газированной с использованием углекислоты с рН 3,8 и ниже, а также концентрированных соков, концентрированных морсов и концентрированных фруктовых и (или) овощных пюре | 01.11/01.086, 01.13/01.086, 01.25/01.086, 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.84/01.086 | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область | ТР ТС 021/2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 30.3* | Склеивающие вещества растительного и животного происхождения | 10.89/08.052 | Массовая доля влаги и летучих веществ | ГОСТ 11293-2017 п. 8.9; | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 30.3* ТР | Соковая продукция из фруктов и (или) овощей, консервированной и газированной с использованием углекислоты с рН 3,8 и ниже, а также концентрированных соков, концентрированных морсов и концентрированных фруктовых и (или) овощных пюре | 01.11/01.086, 01.13/01.086, 01.25/01.086, 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.84/01.086 | Дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013 | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область | ТР ТС 021/2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 30.4* | Склеивающие вещества растительного и животного происхождения | 10.89/08.052 | Массовая доля золы | ГОСТ 11293-2017 п. 8.10; | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 30.4* ТР | Соковая продукция из фруктов и (или) овощей, консервированной и газированной с использованием углекислоты с рН 3,8 и ниже, а также концентрированных соков, концентрированных морсов и концентрированных фруктовых и (или) овощных пюре | 01.11/01.086, 01.13/01.086, 01.25/01.086, 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.84/01.086 | Плесени | ГОСТ 10444.12-2013 | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область | ТР ТС 021/2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 30.5* | Склеивающие вещества растительного и животного происхождения | 10.89/08.055, 10.89/08.149 | Массовая доля сернистой кислоты в пересчете на SO2 | ГОСТ 11293-2017 п. 8.16; | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 30.5* ТР | Соковая продукция из фруктов и (или) овощей, консервированной и газированной с использованием углекислоты с рН 3,8 и ниже, а также концентрированных соков, концентрированных морсов и концентрированных фруктовых и (или) овощных пюре | 01.11/01.086, 01.13/01.086, 01.25/01.086, 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.84/01.086 | Плесени по Говарду | ГОСТ 10444.14-91 | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область | ТР ТС 021/2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 30.6* | Склеивающие вещества растительного и животного происхождения | 03.00/08.032, 10.89/08.032, 20.52/08.032 | Свинец, кадмий, хром, медь, цинк | ГОСТ 26929-94; | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 30.6* ТР | Соковая продукция из фруктов и (или) овощей, консервированной и газированной с использованием углекислоты с рН 3,8 и ниже, а также концентрированных соков, концентрированных морсов и концентрированных фруктовых и (или) овощных пюре | 01.11/01.086, 01.13/01.086, 01.25/01.086, 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.84/01.086 | Молочнокислые микроорганизмы | ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998) | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область | ТР ТС 021/2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 30.7* | Склеивающие вещества растительного и животного происхождения | 03.00/08.032, 03.00/08.082, 10.89/08.032, 10.89/08.082, 20.52/08.032, 20.52/08.082 | Ртуть | ГОСТ 26927-86; | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 30.7* ТР | Соковая продукция из фруктов и (или) овощей, консервированной и газированной с использованием углекислоты с рН 3,8 и ниже, а также концентрированных соков, концентрированных морсов и концентрированных фруктовых и (или) овощных пюре | 01.11/01.086, 01.13/01.086, 01.25/01.086, 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.84/01.086 | Неспорообразующие микроорганизмы | ГОСТ 30425-97 | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область | ТР ТС 021/2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 30.8* | Склеивающие вещества растительного и животного происхождения | 03.00/08.032, 03.00/08.156, 10.89/08.032, 10.89/08.156, 20.52/08.032, 20.52/08.156 | Мышьяк | ГОСТ 26929-94; | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 30.8* ТР | Соковая продукция из фруктов и (или) овощей, консервированной и газированной с использованием углекислоты с рН 3,8 и ниже, а также концентрированных соков, концентрированных морсов и концентрированных фруктовых и (или) овощных пюре | 01.11/01.086, 01.13/01.086, 01.25/01.086, 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.84/01.086 | Мезофильные клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область | ТР ТС 021/2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 30.9* | Склеивающие вещества растительного и животного происхождения | 10.89/01.086 | Бактерии группы кишечных палочек (колиформных) | ГОСТ 11293-2017; | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 30.9* ТР | Соковая продукция из фруктов и (или) овощей, консервированной и газированной с использованием углекислоты с рН 3,8 и ниже, а также концентрированных соков, концентрированных морсов и концентрированных фруктовых и (или) овощных пюре | 01.11/01.086, 01.13/01.086, 01.25/01.086, 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.84/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область | ТР ТС 021/2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 30.10* | Склеивающие вещества растительного и животного происхождения | 10.89/01.086 | Бактерии рода Proteus | ГОСТ 23058-89; | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30.11* |  |  | Количество желатинразжижающих бактерий в 1 г желатина | ГОСТ 11293-2017; |  |  |
| 30.12* |  |  | Дрожжи, плесневые грибы | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |
| 30.13* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы | ГОСТ 23058-89; |  |  |
| 30.14* |  |  | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94; |  |  |
| 30.15* |  | 10.89/08.158 | Гексахлорциклогексан (а, В, у-изомеры); ДДТ и его метаболиты | МУ № 2142-80, утв. МЗ СССР 28.01.1980 |  |  |

| 31.1* | Крахмал | 10.62/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, цвет, запах | ГОСТ 7698-93 (ИСО 1666-73, ИСО 3188-78, ИСО 3593-81, ИСО 3946-82, ИСО 3947-77, ИСО 5378-78, ИСО 5379-83, ИСО 5809-82, ИСО 5810-82) п. 2.2 | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 31.1* ТР | Пастеризованная соковая продукция из фруктов | 01.11/01.086, 01.13/01.086, 01.25/01.086, 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.84/01.086 | Плесневые грибы | ГОСТ 10444.12-2013 | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область | ТР ТС 021/2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 31.2* | Крахмал | 10.62/29.040 | Масса нетто, среднее содержимое партии | МВИ.МН 2075-2004; | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 31.2* ТР | Пастеризованная соковая продукция из фруктов | 01.11/01.086, 01.13/01.086, 01.25/01.086, 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.84/01.086 | Дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013 | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область | ТР ТС 021/2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 31.3* | Крахмал | 10.62/08.052 | Массовая доля влаги | ГОСТ 7698-93 (ИСО 1666-73, ИСО 3188-78, ИСО 3593-81, ИСО 3946-82, ИСО 3947-77, ИСО 5378-78, ИСО 5379-83, ИСО 5809-82, ИСО 5810-82) п. 2.4 | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 31.3* ТР | Пастеризованная соковая продукция из фруктов | 01.11/01.086, 01.13/01.086, 01.25/01.086, 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.84/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов | ГОСТ 10444.15-94 | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область | ТР ТС 021/2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 31.4* | Крахмал | 10.62/08.052 | Массовая доля золы | ГОСТ 7698-93 (ИСО 1666-73, ИСО 3188-78, ИСО 3593-81, ИСО 3946-82, ИСО 3947-77, ИСО 5378-78, ИСО 5379-83, ИСО 5809-82, ИСО 5810-82) п. 2.5 | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 31.4* ТР | Пастеризованная соковая продукция из фруктов | 01.11/01.086, 01.13/01.086, 01.25/01.086, 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.84/01.086 | Bacillus cereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область | ТР ТС 021/2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 31.5* | Крахмал | 10.62/08.052 | Массовая доля золы не растворимой в 10%-м растворе соляной кислоты | ГОСТ 7698-93 (ИСО 1666-73, ИСО 3188-78, ИСО 3593-81, ИСО 3946-82, ИСО 3947-77, ИСО 5378-78, ИСО 5379-83, ИСО 5809-82, ИСО 5810-82) п. 2.6 | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 31.5* ТР | Пастеризованная соковая продукция из фруктов | 01.11/01.086, 01.13/01.086, 01.25/01.086, 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.84/01.086 | Бактерии семейства Enterobacteriaсеае | ГОСТ 29184-91; | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область | ТР ТС 021/2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 31.6* | Крахмал | 10.62/08.149 | Массовая доля сернистого ангидрида | ГОСТ 7698-93 (ИСО 1666-73, ИСО 3188-78, ИСО 3593-81, ИСО 3946-82, ИСО 3947-77, ИСО 5378-78, ИСО 5379-83, ИСО 5809-82, ИСО 5810-82) п. 2.9 | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 31.6* ТР | Пастеризованная соковая продукция из фруктов | 01.11/01.086, 01.13/01.086, 01.25/01.086, 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.84/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область | ТР ТС 021/2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 31.7* | Крахмал | 10.62/08.149 | Кислотность | ГОСТ 7698-93 (ИСО 1666-73, ИСО 3188-78, ИСО 3593-81, ИСО 3946-82, ИСО 3947-77, ИСО 5378-78, ИСО 5379-83, ИСО 5809-82, ИСО 5810-82) п. 2.7 | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31.8* |  | 10.62/08.052 | Наличие металломагнитной примеси | ГОСТ 20239-74 |  |  |
| 31.9* |  | 10.62/29.061 | Количество крапин | ГОСТ 7698-93 (ИСО 1666-73, ИСО 3188-78, ИСО 3593-81, ИСО 3946-82, ИСО 3947-77, ИСО 5378-78, ИСО 5379-83, ИСО 5809-82, ИСО 5810-82) п. 2.3 |  |  |
| 31.10* |  | 10.62/08.158 | Гексахлорциклогексан (а, В, у-изомеры); ДДТ и его метаболиты | ГОСТ 30349-96; |  |  |
| 31.11* |  | 10.62/08.032 | Свинец, кадмий, медь, цинк | ГОСТ 26929-94; |  |  |
| 31.12* |  | 10.62/08.032, 10.62/08.082 | Ртуть | ГОСТ 26927-86; |  |  |
| 31.13* |  | 10.62/08.032, 10.62/08.156 | Мышьяк | ГОСТ 26929-94; |  |  |
| 31.14* |  | 10.62/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно- анаэробных микроорганизмов | ГОСТ 10444.15-94 |  |  |
| 31.15* |  |  | Бактерии группы кишечных палочек | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 31.16* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы | ГОСТ 30519-97; |  |  |
| 31.17* |  |  | Дрожжи, плесневые грибы | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |

| 32.1* | Сахар | 10.81/11.116 | Органолептические показатели: вкус, запах, цвет, чистота раствора, сыпучесть | ГОСТ 12576-89; | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 32.1* ТР | Масла растительные – все виды, фракции масел растительных. Продукты переработки растительных масел и животных жиров, включая жиры рыб | 10.41/11.116, 10.42/11.116 | Органолептические показатели: запах, вкус, цвет, консистенция, прозрачность | ГОСТ 32189-2013 п. 5.2; | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область | ТР ТС 021/2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 32.2* | Сахар | 10.81/29.040 | Масса нетто, среднее содержимое партии | ГОСТ 33222-2015 п. 8.10; | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 32.2* ТР | Масла растительные – все виды, фракции масел растительных. Продукты переработки растительных масел и животных жиров, включая жиры рыб | 10.41/08.156 | Массовая доля фосфоросодержащих веществ | ГОСТ 7824-80 | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область | ТР ТС 021/2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 32.3* | Сахар | 10.81/08.149 | Массовая доля редуцирующих веществ | ГОСТ 12575-2024 пп. 7, 8, 9 | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 32.3* ТР | Масла растительные – все виды, фракции масел растительных. Продукты переработки растительных масел и животных жиров, включая жиры рыб | 10.41/08.156 | Содержание фосфора | ГОСТ 31753-2012 | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область | ТР ТС 021/2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 32.4* | Сахар | 10.81/08.052 | Массовая доля золы | ГОСТ 12574-2016 п. 7 | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 32.4* ТР | Масла растительные – все виды, фракции масел растительных. Продукты переработки растительных масел и животных жиров, включая жиры рыб | 10.41/08.052 | Массовая доля нежировых примесей | ГОСТ 5481-2014 | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область | ТР ТС 021/2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 32.5* | Сахар | 10.81/08.052 | Массовая доля влаги и летучих веществ | ГОСТ 12570-2024 пп. 7, 9 | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 32.5* ТР | Масла растительные – все виды, фракции масел растительных. Продукты переработки растительных масел и животных жиров, включая жиры рыб | 10.41/08.052, 10.42/08.052 | Массовая доля жира | СТБ 1889-2008 (ГОСТ Р 52179-2003) п. 5.11-5.14 | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область | ТР ТС 021/2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 32.6* | Сахар | 10.81/08.052 | Массовая доля ферропримесей | ГОСТ 12573-67 | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 32.6* ТР | Масла растительные – все виды, фракции масел растительных. Продукты переработки растительных масел и животных жиров, включая жиры рыб | 10.89/08.159 | Массовая доля яичных продуктов в пересчете на сухой желток | ГОСТ 31762-2012 п. 4.11 | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область | ТР ТС 021/2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 32.7* | Сахар | 10.81/08.169 | Массовая доля сахарозы | ГОСТ 12571-2013 п. 10 | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 32.7* ТР | Масла растительные – все виды, фракции масел растительных. Продукты переработки растительных масел и животных жиров, включая жиры рыб | 10.41/08.052, 10.42/08.052 | Массовая доля влаги и летучих веществ | ГОСТ 11812-66; | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область | ТР ТС 021/2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 32.8* | Сахар | 10.81/08.156 | Цветность | ГОСТ 12572-2015 | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 32.8* ТР | Масла растительные – все виды, фракции масел растительных. Продукты переработки растительных масел и животных жиров, включая жиры рыб | 10.41/12.042 | Цветное число | ГОСТ 5477-2015 | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область | ТР ТС 021/2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 32.9* | Сахар | 10.81/08.032 | Свинец, кадмий, медь, цинк | ГОСТ 26929-94; | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 32.9* ТР | Масла растительные – все виды, фракции масел растительных. Продукты переработки растительных масел и животных жиров, включая жиры рыб | 10.41/08.149, 10.42/08.149 | Кислотность. Кислотность жировой фазы | ГОСТ 3624-92 п. 3.3.4; | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область | ТР ТС 021/2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 32.10* | Сахар | 10.81/08.032, 10.81/08.082 | Ртуть | ГОСТ 26927-86; | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 32.10* ТР | Масла растительные – все виды, фракции масел растительных. Продукты переработки растительных масел и животных жиров, включая жиры рыб | 10.41/08.149, 10.42/08.149 | Кислотное число. Кислотность в пересчете на олеиновую кислоту | ГОСТ 31933-2012 п. 7, 9. 10; | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область | ТР ТС 021/2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 32.11* | Сахар | 10.81/08.032, 10.81/08.156 | Мышьяк | ГОСТ 26929-94; | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 32.11* ТР | Масла растительные – все виды, фракции масел растительных. Продукты переработки растительных масел и животных жиров, включая жиры рыб | 10.41/08.149, 10.42/08.149 | Перекисное число | ГОСТ 26593-85; | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область | ТР ТС 021/2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 32.12* | Сахар | 10.81/08.158 | Гексахлорциклогексан (а, В, у-изомеры); ДДТ и его метаболиты | ГОСТ 30349-96; | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 32.12* ТР | Масла растительные – все виды, фракции масел растительных. Продукты переработки растительных масел и животных жиров, включая жиры рыб | 10.41/08.158, 10.42/08.158 | Эруковая кислота | ГОСТ 30089-2018; | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область | ТР ТС 021/2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 32.13* | Сахар | 10.81/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов | ГОСТ 10444.15-94; | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 32.13* ТР | Масла растительные – все виды, фракции масел растительных. Продукты переработки растительных масел и животных жиров, включая жиры рыб | 10.41/08.159, 10.42/08.159 | Бенз(а)пирен | ГОСТ Р 51650-2000; | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область | ТР ТС 021/2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 32.14* | Сахар | 10.81/01.086 | Дрожжи, плесневые грибы | ГОСТ 10444.12-2013; | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 32.14* ТР | Масла растительные – все виды, фракции масел растительных. Продукты переработки растительных масел и животных жиров, включая жиры рыб | 10.41/03.152, 10.42/03.152, 10.89/03.152 | Бацитрацин | МВИ.МН 4652-2013 | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область | ТР ТС 021/2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 32.15* | Сахар | 10.81/01.086 | Бактерии группы кишечных палочек | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 32.15* ТР | Масла растительные – все виды, фракции масел растительных. Продукты переработки растительных масел и животных жиров, включая жиры рыб | 10.41/03.152, 10.42/03.152, 10.89/03.152 | Тетрациклиновая группа (тетрациклин) | МВИ.МН 3830-2015; | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область | ТР ТС 021/2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 32.16* | Сахар | 10.81/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы | ГОСТ 30519-97; | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 32.16* ТР | Масла растительные – все виды, фракции масел растительных. Продукты переработки растительных масел и животных жиров, включая жиры рыб | 10.41/03.152, 10.42/03.152, 10.89/03.152 | Стрептомицин | МВИ.МН 4894-2018 | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область | ТР ТС 021/2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 32.17* | Сахар | 10.81/08.133 | Массовая доля сухих веществ | ГОСТ 31896-2012 п. 7.3 | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 32.17* ТР | Масла растительные – все виды, фракции масел растительных. Продукты переработки растительных масел и животных жиров, включая жиры рыб | 10.41/03.152, 10.42/03.152, 10.89/03.152 | Пенициллин | МВИ.МН 5336-2015 | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область | ТР ТС 021/2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32.18* ТР |  |  | Левомицетин (хлорамфеникол) | МВИ.МН 2436-2015; |  |  |
| 32.19* ТР |  | 10.41/08.032, 10.42/08.032, 10.89/08.032 | Свинец, кадмий, медь, железо | ГОСТ 26928-86; |  |  |
| 32.20* ТР |  | 10.41/08.032, 10.41/08.082, 10.42/08.032, 10.42/08.082, 10.89/08.032, 10.89/08.082 | Ртуть | ГОСТ 26927-86; |  |  |
| 32.21* ТР |  | 10.41/08.032, 10.41/08.156, 10.42/08.032, 10.42/08.156, 10.89/08.032, 10.89/08.156 | Мышьяк | ГОСТ 26929-94; |  |  |

| 33.1* | Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые, питьевые искусственно минерализованные | 11.07/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, цвет, вкус, запах | ГОСТ 23268.1-91 | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 33.1* ТР | Соусы на основе растительных масел, майонезы, соусы майонезные, кремы на расти-тельных маслах | 10.89/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, вкус, запах, консистенция, цвет | ГОСТ 31762-2012 п. 4.2 | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область | ТР ТС 021/2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 33.2* | Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые, питьевые искусственно минерализованные | 11.07/29.040 | Среднее наполнение бутылок, объем, среднее содержимое партии | ГОСТ 23268.1-91 п. 3; | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 33.2* ТР | Соусы на основе растительных масел, майонезы, соусы майонезные, кремы на расти-тельных маслах | 10.89/08.052 | Массовая доля влаги | ГОСТ 31762-2012 п. 4.3, 4.4 | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область | ТР ТС 021/2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 33.3* | Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые, питьевые искусственно минерализованные | 11.07/08.082 | Массовая концентрация нитратов (NO3-) | ГОСТ 23268.9-78 п. 2, 3 | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 33.3* ТР | Соусы на основе растительных масел, майонезы, соусы майонезные, кремы на расти-тельных маслах | 10.89/08.037, 10.89/08.052, 10.89/08.164 | Массовая доля жира | ГОСТ 31762-2012 п.4.6-4.9 | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область | ТР ТС 021/2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 33.4* | Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые, питьевые искусственно минерализованные | 11.07/08.156, 11.07/12.042 | Массовая концентрация нитритов | ГОСТ 23268.8-78 п.2, п.3 | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 33.4* ТР | Соусы на основе растительных масел, майонезы, соусы майонезные, кремы на расти-тельных маслах | 10.89/08.149 | Кислотность | ГОСТ 31762-2012 п. 4.13 | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область | ТР ТС 021/2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 33.5* | Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые, питьевые искусственно минерализованные | 11.07/08.149, 11.07/08.169 | Массовая концентрация гидрокарбонат-ионов | ГОСТ 23268.3-78 | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 33.5* ТР | Соусы на основе растительных масел, майонезы, соусы майонезные, кремы на расти-тельных маслах | 10.89/08.149 | Перекисное число | ГОСТ 26593-85; | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область | ТР ТС 021/2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 33.6* | Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые, питьевые искусственно минерализованные | 11.07/08.149 | Перманганатная окисляемость | ГОСТ 23268.12-78 | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 33.6* ТР | Соусы на основе растительных масел, майонезы, соусы майонезные, кремы на расти-тельных маслах | 10.89/08.032 | Свинец, кадмий | ГОСТ 26929-94; | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область | ТР ТС 021/2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 33.7* | Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые, питьевые искусственно минерализованные | 11.07/08.149 | Массовая концентрация хлорид-ионов | ГОСТ 23268.17-78 | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 33.7* ТР | Соусы на основе растительных масел, майонезы, соусы майонезные, кремы на расти-тельных маслах | 10.89/08.032, 10.89/08.082 | Ртуть | ГОСТ 26927-86; | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область | ТР ТС 021/2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 33.8* | Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые, питьевые искусственно минерализованные | 11.07/08.149 | Содержание свободного остаточного хлора | ГОСТ 18190-72 пп. 2, 3 | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 33.8* ТР | Соусы на основе растительных масел, майонезы, соусы майонезные, кремы на расти-тельных маслах | 10.89/08.032, 10.89/08.156 | Мышьяк | ГОСТ 26929-94; | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область | ТР ТС 021/2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 33.9* | Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые, питьевые искусственно минерализованные | 11.07/08.149 | Массовая концентрация ионов кальция | ГОСТ 23268.5-78 п. 2 | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33.10* |  |  | Массовая концентрация ионов магния | ГОСТ 23268.5-78 п. 3 |  |  |
| 33.12* |  | 11.07/08.149, 11.07/35.062 | Массовая доля двуокиси углерода | ГОСТ 23268.2-91; |  |  |
| 33.13* |  | 11.07/08.082 | Массовая концентрация ионов аммония | ГОСТ 23268.10-78 |  |  |
| 33.14* |  | 11.07/08.032 | Массовая концентрация свинца, цинка, меди, кадмия, железа | ГОСТ 26929-94; |  |  |
| 33.15* |  | 11.07/08.032, 11.07/08.082 | Массовая концентрация ртути | ГОСТ 26927-86; |  |  |
| 33.16* |  | 11.07/08.032, 11.07/08.156 | Массовая концентрация мышьяка | ГОСТ 26929-94; |  |  |
| 33.17* |  | 11.07/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов | ГОСТ 10444.15-94; |  |  |
| 33.18* |  |  | Бактерии группы кишечных палочек | ГОСТ 18963-73; |  |  |
| 33.19* |  |  | Бактерии рода Salmonella | ГОСТ 30519-97; |  |  |
| 33.20* |  |  | Наличие бактерий вида Рseudomonas aeruginosa | ГОСТ ISO 16266-2018 |  |  |
| 33.21* |  |  | Дрожжи, плесени | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |
| 33.22* |  |  | Общее микробное число | ГОСТ 34786-2021 |  |  |
| 33.23* |  |  | Термотолерантные колиформные бактерии |  |  |  |
| 33.24* |  |  | БГКП (колиформы) фекальные | ГОСТ 18963-73 |  |  |
| 33.25* |  |  | Общие колиформные бактерии | ГОСТ 34786-2021 |  |  |

| 34.1* | Вода питьевая, в т.ч. расфасованная в емкости | 100.09/11.116, 11.07/11.116 | Органолептические показатели: запах, привкус, цветность, мутность | ГОСТ 31868-2012; | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 34.1* ТР | Пищевая масложировая продукция | 10.41/01.086, 10.42/01.086, 10.89/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов | ГОСТ 10444.15-94 | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область | ТР ТС 021/2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 34.2* | Вода питьевая, в т.ч. расфасованная в емкости | 100.09/08.052, 11.07/08.052 | Общая минерализация (сухой остаток) | ГОСТ 18164-72 | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 34.2* ТР | Пищевая масложировая продукция | 10.41/01.086, 10.42/01.086, 10.89/01.086 | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область | ТР ТС 021/2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 34.3* | Вода питьевая, в т.ч. расфасованная в емкости | 100.09/08.149, 11.07/08.149 | Жесткость общая | ГОСТ 31954-2012 п.4 | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 34.3* ТР | Пищевая масложировая продукция | 10.41/01.086, 10.42/01.086, 10.89/01.086 | Дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013 | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область | ТР ТС 021/2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 34.4* | Вода питьевая, в т.ч. расфасованная в емкости | 100.09/08.156, 11.07/08.156 | Массовая концентрация нитратов | ГОСТ 33045-2014 п. 9; | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 34.4* ТР | Пищевая масложировая продукция | 10.41/01.086, 10.42/01.086, 10.89/01.086 | Плесени | ГОСТ 10444.12-2013 | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область | ТР ТС 021/2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 34.5* | Вода питьевая, в т.ч. расфасованная в емкости | 100.09/08.156, 11.07/08.156 | Массовая концентрация сульфатов | ГОСТ 4389-72 п. 2 | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 34.5* ТР | Пищевая масложировая продукция | 10.41/01.086, 10.42/01.086, 10.89/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область | ТР ТС 021/2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34.6* ТР |  |  | Staphylococcus aureus | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |

| 34.7* | Вода питьевая, в т.ч. расфасованная в емкости | 100.09/08.149, 11.07/08.149 | Массовая концентрация хлоридов | ГОСТ 4245-72 | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 34.7* ТР | Пищевая масложировая продукция | 10.41/01.086, 10.42/01.086, 10.89/01.086 | Listeria monocytogenes | ГОСТ 32031-2012 | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область | ТР ТС 021/2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 34.8* | Вода питьевая, в т.ч. расфасованная в емкости | 100.09/08.032 | Массовая концентрация марганца | ГОСТ 31870-2012 | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34.9* |  | 100.09/08.149, 11.07/08.149 | Массовая концентрация хлора: - остаточный свободный; - остаточный связанный | ГОСТ 18190-72 п.2, 3 |  |  |
| 34.10* |  | 100.09/08.156, 11.07/08.156 | Массовая концентрация нитритов | ГОСТ 33045-2014 п. 6 |  |  |
| 34.11* |  |  | Массовая концентрация азота аммонийных веществ | ГОСТ 33045-2014 п. 5 |  |  |
| 34.12* |  | 100.09/08.149, 11.07/08.149 | Окисляемость перманганатная | СТБ ISO 8467-2009 |  |  |
| 34.13* |  | 100.09/08.169, 11.07/08.169 | Водородный показатель рН | СТБ ISO 10523-2009 |  |  |
| 34.14* |  | 100.09/08.159, 11.07/08.159 | Бенз(а)пирен | ГОСТ 31860-2012; |  |  |
| 34.15* |  | 100.09/08.032, 11.07/08.032 | Массовая концентрация свинца, кадмия, меди, цинка, железа | ГОСТ 31870-2012 п. 4; |  |  |
| 34.16* |  | 100.09/08.032, 100.09/08.156, 11.07/08.032, 11.07/08.156 | Мышьяк | ГОСТ 31266-2004; |  |  |
| 34.17* |  | 100.09/08.032, 11.07/08.032 | Ртуть | ГОСТ 31950-2012 |  |  |
| 34.18* |  | 100.09/08.158, 11.07/08.158 | Гексахлорциклогексан (а, В, у-изомеры); ДДТ и его метаболиты | ГОСТ 31858-2012; |  |  |
| 34.19* |  | 100.09/01.086, 11.07/01.086 | Общее микробное число | ГОСТ 34786-2021 |  |  |
| 34.20* |  |  | Термотолерантные колиформные бактерии |  |  |  |
| 34.21* |  |  | БГКП (колиформы) фекальные | ГОСТ 18963-73 |  |  |
| 34.22* |  |  | Общие колиформные бактерии | ГОСТ 34786-2021 |  |  |
| 34.23* |  |  | Наличие бактерий вида Pseudomonas aeruginosa | ГОСТ ISO 16266-2018 |  |  |
| 34.24* |  | 100.09/04.125 | Удельная и объемная активность радионуклидов цезия-137, стронция-90 | МВИ.МН 1181-2011 ; |  |  |
| 34.25* |  | 100.09/08.159, 11.07/08.159 | 2,4-Д | ГОСТ 31941-2012 |  |  |
| 34.26* |  | 11.07/29.040 | Объем, среднее содержимое партии | МВИ.МН 2076-2004 п.8.2 ; |  |  |

| 35.1* | Соль поваренная пищевая | 08.93/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, вкус, запах | ГОСТ 13685-84 п. 2.1 | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 35.1* ТР | Мыло хозяйственное | 20.41/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, форма, цвет, запах, консистенция | ГОСТ 790-89 | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область | ТР ТС 024/2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 35.2* | Соль поваренная пищевая | 08.93/29.040 | Масса нетто, среднее содержимое партии | МВИ.МН 2075-2004; | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 35.2* ТР | Мыло хозяйственное | 20.41/08.149 | Массовая доля свободной едкой щелочи | ГОСТ 790-89 п. 3.3 | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область | ТР ТС 024/2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 35.3* | Соль поваренная пищевая | 08.93/08.149 | Массовая доля йода | СТБ ГОСТ Р 51575-2004 | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 35.3* ТР | Мыло хозяйственное | 20.41/08.149 | Массовая доля свободной углекислой соды (углекислого натрия) | ГОСТ 790-89 пп. 3.4, 3.4а | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область | ТР ТС 024/2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 36.1* | Семена масличных культур | 01.11/11.116, 01.26/11.116 | Состояние, цвет, запах | ГОСТ 27988-88 | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 36.1* ТР | Ферментные препараты,ароматизаторы, пищевые добавки | 10.89/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов | ГОСТ 10444.15-94 | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область | ТР ТС 029/2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 36.2* | Семена масличных культур | 01.11/29.040, 01.26/29.040 | Масса нетто, среднее содержимое партии | МВИ.МН 2075-2004; | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 36.2* ТР | Ферментные препараты,ароматизаторы, пищевые добавки | 10.89/01.086 | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область | ТР ТС 029/2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 36.3* | Семена масличных культур | 01.11/08.052, 01.26/08.052 | Влажность | ГОСТ 10856-96 | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 36.3* ТР | Ферментные препараты,ароматизаторы, пищевые добавки | 10.89/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область | ТР ТС 029/2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 36.4* | Семена масличных культур | 01.11/11.116, 01.26/11.116 | Наличие сорной примеси, масличной примеси, особо учитываемой и вредной примеси | ГОСТ 10854-2015; | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 36.4* ТР | Ферментные препараты,ароматизаторы, пищевые добавки | 10.89/01.086 | Escherichia coli | ГОСТ 30726-2001 | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область | ТР ТС 029/2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 36.5* | Семена масличных культур | 01.11/08.149, 01.26/08.149 | Кислотное число масла | ГОСТ 10858-77; | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 36.5* ТР | Ферментные препараты,ароматизаторы, пищевые добавки | 10.89/01.086 | Плесени | ГОСТ 10444.12-2013 | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область | ТР ТС 029/2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 36.6* | Семена масличных культур | 01.11/08.052, 01.11/11.116, 01.26/08.052, 01.26/11.116 | Зараженность вредителями | ГОСТ 10853-88 | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 36.6* ТР | Ферментные препараты,ароматизаторы, пищевые добавки | 10.89/01.086 | Дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013 | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область | ТР ТС 029/2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 36.7* | Семена масличных культур | 01.11/08.032, 01.26/08.032 | Свинец, кадмий, медь, цинк | ГОСТ 26929-94; | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 36.7* ТР | Ферментные препараты,ароматизаторы, пищевые добавки | 10.89/01.086 | Дрожжи и плесени (в сумме) | ГОСТ 10444.12-2013 | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область | ТР ТС 029/2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 36.8* | Семена масличных культур | 01.11/08.032, 01.11/08.156, 01.26/08.032, 01.26/08.156 | Мышьяк | ГОСТ 26929-94; | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 36.8* ТР | Ферментные препараты,ароматизаторы, пищевые добавки | 10.89/01.086 | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область | ТР ТС 029/2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 36.9* | Семена масличных культур | 01.11/08.032, 01.11/08.082, 01.26/08.032, 01.26/08.082 | Ртуть | ГОСТ 26927-86; | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 36.10* |  | 01.11/08.158, 01.26/08.158 | Гексахлорциклогексан (а, В, у-изомеры); ДДТ и его метаболиты | МУ № 2142-80, утв. МЗ СССР 28.01.1980 |  |  |
| 36.11* |  | 01.11/03.152, 01.11/08.161, 01.26/03.152, 01.26/08.161 | Афлатоксин В1 | ГОСТ 30711-2001; |  |  |
| 36.12* |  | 01.11/08.156, 01.11/08.169, 01.26/08.156, 01.26/08.169 | Нитраты, нитриты (массовая доля) | ГОСТ 13496.19-2015; |  |  |
| 36.13* |  | 01.11/08.164, 01.26/08.164 | Масличность | ГОСТ 10857-64 пп. 4, 5, 6; |  |  |

| 37.1* | Комбикорма, мука витаминная кормовая животного происхождения. Обогатитель кормовой белково-жировой.Шрот рапсовый тостированный. Шрот подсолнечный. Шрот соевый кормовой. Жмых рапсовый. Жмых подсолнечный. Жмых льняной. Мука кормовая из рыбы, морских млекопитающих, ракообразных и беспозвоночных. Белково-витаминные добавки. Премиксы. ЗЦМ | 01.50/11.116, 10.91/11.116, 10.92/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, цвет, запах | ГОСТ 13299-71; | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 37.1* ТР | Пищевая продукция | 10.71/08.149, 10.72/08.149, 10.82/08.149 | Массовая доля общей сернистой кислоты | ГОСТ 26811-2014 | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область | ТР ТС 029/2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 37.2* | Комбикорма, мука витаминная кормовая животного происхождения. Обогатитель кормовой белково-жировой.Шрот рапсовый тостированный. Шрот подсолнечный. Шрот соевый кормовой. Жмых рапсовый. Жмых подсолнечный. Жмых льняной. Мука кормовая из рыбы, морских млекопитающих, ракообразных и беспозвоночных. Белково-витаминные добавки. Премиксы. ЗЦМ | 01.50/29.040, 10.91/29.040, 10.92/29.040 | Масса нетто, среднее содержимое партии | МВИ.МН 2977-2008; | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 37.2* ТР | Пищевая продукция | 10.89/08.055, 10.89/08.149 | Массовая доля сернистой кислоты в пересчете на SO2 | ГОСТ 11293-2017 п. 8.16 | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область | ТР ТС 029/2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 37.3* | Комбикорма, мука витаминная кормовая животного происхождения. Обогатитель кормовой белково-жировой.Шрот рапсовый тостированный. Шрот подсолнечный. Шрот соевый кормовой. Жмых рапсовый. Жмых подсолнечный. Жмых льняной. Мука кормовая из рыбы, морских млекопитающих, ракообразных и беспозвоночных. Белково-витаминные добавки. Премиксы. ЗЦМ | 01.50/08.052, 10.91/08.052, 10.92/08.052 | Влажность, массовая доля влаги | ГОСТ 13496.3-92 (ИСО 6496-83); | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 37.3* ТР | Пищевая продукция | 01.13/08.149, 01.25/08.149, 10.31/08.149, 10.32/08.149, 10.39/08.149 | Содержание общего количества сернистого ангидрида | ГОСТ 25555.5-2014 | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область | ТР ТС 029/2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 37.4* | Комбикорма, мука витаминная кормовая животного происхождения. Обогатитель кормовой белково-жировой.Шрот рапсовый тостированный. Шрот подсолнечный. Шрот соевый кормовой. Жмых рапсовый. Жмых подсолнечный. Жмых льняной. Мука кормовая из рыбы, морских млекопитающих, ракообразных и беспозвоночных. Белково-витаминные добавки. Премиксы. ЗЦМ | 01.50/08.149, 10.91/08.149, 10.92/08.149 | Кислотное число | ГОСТ 13496.18-85; | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 37.4* ТР | Пищевая продукция | 10.89/08.149, 11.01/08.149, 11.02/08.149, 11.03/08.149, 11.04/08.149, 11.07/08.149 | Массовая концентрация общего диоксида серы | ГОСТ 32115-2013; | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область | ТР ТС 029/2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 37.5* | Комбикорма, мука витаминная кормовая животного происхождения. Обогатитель кормовой белково-жировой.Шрот рапсовый тостированный. Шрот подсолнечный. Шрот соевый кормовой. Жмых рапсовый. Жмых подсолнечный. Жмых льняной. Мука кормовая из рыбы, морских млекопитающих, ракообразных и беспозвоночных. Белково-витаминные добавки. Премиксы. ЗЦМ | 01.50/08.149, 10.91/08.149, 10.92/08.149 | Перекисное число | ГОСТ 31485-2012; | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 37.5* ТР | Пищевая продукция | 10.11/08.159, 10.12/08.159, 10.13/08.159, 10.20/08.159, 10.31/08.159, 10.32/08.159, 10.39/08.159, 10.41/08.159, 10.42/08.159, 10.51/08.159, 10.52/08.159, 10.71/08.159, 10.72/08.159, 10.82/08.159, 10.83/08.159, 10.84/08.159, 10.86/08.159, 10.89/08.159, 11.01/08.159, 11.02/08.159, 11.03/08.159, 11.04/08.159, 11.05/08.159, 11.07/08.159 | Бензойная кислота и ее соли | ГОСТ 27001-86; | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область | ТР ТС 029/2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 37.6* | Комбикорма, мука витаминная кормовая животного происхождения. Обогатитель кормовой белково-жировой.Шрот рапсовый тостированный. Шрот подсолнечный. Шрот соевый кормовой. Жмых рапсовый. Жмых подсолнечный. Жмых льняной. Мука кормовая из рыбы, морских млекопитающих, ракообразных и беспозвоночных. Белково-витаминные добавки. Премиксы. ЗЦМ | 01.50/08.052, 10.91/08.052, 10.92/08.052 | Крупность помола | ГОСТ 13496.8-72; | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 37.6* ТР | Пищевая продукция | 10.11/08.159, 10.12/08.159, 10.13/08.159, 10.20/08.159, 10.31/08.159, 10.32/08.159, 10.39/08.159, 10.41/08.159, 10.42/08.159, 10.51/08.159, 10.52/08.159, 10.71/08.159, 10.72/08.159, 10.82/08.159, 10.83/08.159, 10.84/08.159, 10.86/08.159, 10.89/08.159, 11.01/08.159, 11.02/08.159, 11.03/08.159, 11.04/08.159, 11.05/08.159, 11.07/08.159 | Сорбиновая кислота и ее соли | ГОСТ 30670-2000; | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область | ТР ТС 029/2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 37.7* | Комбикорма, мука витаминная кормовая животного происхождения. Обогатитель кормовой белково-жировой.Шрот рапсовый тостированный. Шрот подсолнечный. Шрот соевый кормовой. Жмых рапсовый. Жмых подсолнечный. Жмых льняной. Мука кормовая из рыбы, морских млекопитающих, ракообразных и беспозвоночных. Белково-витаминные добавки. Премиксы. ЗЦМ | 01.50/08.149, 01.50/08.169, 10.91/08.149, 10.91/08.169, 10.92/08.149, 10.92/08.169 | Массовая доля сырого протеина (сырого протеина в пересчете на абсолютно сухое вещество) и протеиновый эквивалент | ГОСТ 13496.4-2019 п. 8; | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 37.7* ТР | Пищевая продукция | 10.11/08.156, 10.12/08.156 | Массовая доля общего фосфора | ГОСТ 9794-2015; | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область | ТР ТС 029/2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 37.8* | Комбикорма, мука витаминная кормовая животного происхождения. Обогатитель кормовой белково-жировой.Шрот рапсовый тостированный. Шрот подсолнечный. Шрот соевый кормовой. Жмых рапсовый. Жмых подсолнечный. Жмых льняной. Мука кормовая из рыбы, морских млекопитающих, ракообразных и беспозвоночных. Белково-витаминные добавки. Премиксы. ЗЦМ | 01.50/08.149, 01.50/08.169, 10.91/08.149, 10.91/08.169, 10.92/08.149, 10.92/08.169 | Массовая доля небелкового азота | ГОСТ 13496.4-2019 п.8; | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 37.8* ТР | Пищевая продукция | 10.32/08.149, 10.32/08.156, 10.32/08.159, 10.39/08.149, 10.39/08.156, 10.39/08.159, 10.51/08.149, 10.51/08.156, 10.51/08.159, 10.86/08.149, 10.86/08.156, 10.86/08.159, 10.89/08.149, 10.89/08.156, 10.89/08.159 | Витамин С (аскорбиновая кислота) | ГОСТ 31643-2012 | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область | ТР ТС 029/2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 37.9* | Комбикорма, мука витаминная кормовая животного происхождения. Обогатитель кормовой белково-жировой.Шрот рапсовый тостированный. Шрот подсолнечный. Шрот соевый кормовой. Жмых рапсовый. Жмых подсолнечный. Жмых льняной. Мука кормовая из рыбы, морских млекопитающих, ракообразных и беспозвоночных. Белково-витаминные добавки. Премиксы. ЗЦМ | 01.50/08.052, 10.91/08.052, 10.92/08.052 | Массовая доля металломагнитных примесей | ГОСТ 10974-95; | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 37.9* ТР | Пищевая продукция | 10.32/08.156, 10.39/08.156, 10.89/08.156 | Массовая доля каротина (бета-каротин) | ГОСТ ISO 6558-2-2019 | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область | ТР ТС 029/2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 37.10* | Комбикорма, мука витаминная кормовая животного происхождения. Обогатитель кормовой белково-жировой.Шрот рапсовый тостированный. Шрот подсолнечный. Шрот соевый кормовой. Жмых рапсовый. Жмых подсолнечный. Жмых льняной. Мука кормовая из рыбы, морских млекопитающих, ракообразных и беспозвоночных. Белково-витаминные добавки. Премиксы. ЗЦМ | 01.50/08.052, 10.91/08.052, 10.92/08.052 | Массовая доля сырой клетчатки | ГОСТ 13496.2-91; | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 37.10* ТР | Пищевая продукция | 01.13/08.156, 01.13/08.169, 01.21/08.156, 01.21/08.169, 01.22/08.156, 01.22/08.169, 01.23/08.156, 01.23/08.169, 01.24/08.156, 01.24/08.169, 01.25/08.156, 01.25/08.169, 01.26/08.156, 01.26/08.169, 10.31/08.156, 10.31/08.169, 10.32/08.156, 10.32/08.169, 10.39/08.156, 10.39/08.169, 10.86/08.156, 10.86/08.169, 10.89/08.156, 10.89/08.169 | Нитраты (массовая доля) | ГОСТ 29270-95; | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область | ТР ТС 029/2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 37.11* | Комбикорма, мука витаминная кормовая животного происхождения. Обогатитель кормовой белково-жировой.Шрот рапсовый тостированный. Шрот подсолнечный. Шрот соевый кормовой. Жмых рапсовый. Жмых подсолнечный. Жмых льняной. Мука кормовая из рыбы, морских млекопитающих, ракообразных и беспозвоночных. Белково-витаминные добавки. Премиксы. ЗЦМ | 01.50/08.149, 10.91/08.149, 10.92/08.149 | Массовая доля кальция | ГОСТ 26570-95 п. 2 | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 37.11* ТР | Пищевая продукция | 10.11/08.156, 10.12/08.156, 10.13/08.156, 10.86/08.156, 10.89/08.156 | Нитриты | ГОСТ 29299-92 (ИСО 2918-75); | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область | ТР ТС 029/2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 37.12* | Комбикорма, мука витаминная кормовая животного происхождения. Обогатитель кормовой белково-жировой.Шрот рапсовый тостированный. Шрот подсолнечный. Шрот соевый кормовой. Жмых рапсовый. Жмых подсолнечный. Жмых льняной. Мука кормовая из рыбы, морских млекопитающих, ракообразных и беспозвоночных. Белково-витаминные добавки. Премиксы. ЗЦМ | 01.50/08.156, 10.91/08.156, 10.92/08.156 | Массовая доля фосфора | ГОСТ 26657-97 | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 37.12* ТР | Пищевая продукция | 11.03/08.149, 11.03/35.062, 11.04/08.149, 11.04/35.062, 11.05/08.149, 11.05/35.062, 11.07/08.149, 11.07/35.062 | Массовая доля двуокиси углерода | ГОСТ 23268.2-91; | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область | ТР ТС 029/2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 37.13* | Комбикорма, мука витаминная кормовая животного происхождения. Обогатитель кормовой белково-жировой.Шрот рапсовый тостированный. Шрот подсолнечный. Шрот соевый кормовой. Жмых рапсовый. Жмых подсолнечный. Жмых льняной. Мука кормовая из рыбы, морских млекопитающих, ракообразных и беспозвоночных. Белково-витаминные добавки. Премиксы. ЗЦМ | 01.50/08.052, 10.91/08.052, 10.92/08.052 | Массовая доля золы (сырой золы) | ГОСТ 13979.6-69; | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 37.13* ТР | Пищевая продукция | 10.51/08.156, 01.41/08.156 | Массовая доля нитрита и нитрата | ГОСТ 32257-2013; | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область | ТР ТС 029/2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 37.14* | Комбикорма, мука витаминная кормовая животного происхождения. Обогатитель кормовой белково-жировой.Шрот рапсовый тостированный. Шрот подсолнечный. Шрот соевый кормовой. Жмых рапсовый. Жмых подсолнечный. Жмых льняной. Мука кормовая из рыбы, морских млекопитающих, ракообразных и беспозвоночных. Белково-витаминные добавки. Премиксы. ЗЦМ | 01.50/08.052, 10.91/08.052, 10.92/08.052 | Массовая доля золы, (минеральных примесей), нерастворимой в соляной кислоте | ГОСТ 13979.6-69; | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 37.14* ТР | Пищевая продукция | 10.11/08.159, 10.12/08.159, 10.13/08.159, 10.20/08.159, 10.31/08.159, 10.32/08.159, 10.39/08.159, 10.41/08.159, 10.42/08.159, 10.51/08.159, 10.52/08.159, 10.71/08.159, 10.72/08.159, 10.82/08.159, 10.83/08.159, 10.84/08.159, 10.86/08.159, 10.89/08.159, 11.01/08.159, 11.02/08.159, 11.03/08.159, 11.04/08.159, 11.05/08.159, 11.07/08.159 | Содержание синтетических красителей | ГОСТ 31504-2012; | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область | ТР ТС 029/2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 37.15* | Комбикорма, мука витаминная кормовая животного происхождения. Обогатитель кормовой белково-жировой.Шрот рапсовый тостированный. Шрот подсолнечный. Шрот соевый кормовой. Жмых рапсовый. Жмых подсолнечный. Жмых льняной. Мука кормовая из рыбы, морских млекопитающих, ракообразных и беспозвоночных. Белково-витаминные добавки. Премиксы. ЗЦМ | 01.50/08.052, 01.50/11.116, 10.91/08.052, 10.91/11.116, 10.92/08.052, 10.92/11.116 | Зараженность вредителями хлебных запасов или наличие следов заражения | ГОСТ 10853-88 п. 3; | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 37.15* ТР | Пищевая продукция | 10.32/08.159, 10.39/08.159, 10.89/08.159 | Подсластители: - аспартам; - сахарин; - ацесульфам калия | ГОСТ 30059-93 п. 3; | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область | ТР ТС 029/2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 37.16* | Комбикорма, мука витаминная кормовая животного происхождения. Обогатитель кормовой белково-жировой.Шрот рапсовый тостированный. Шрот подсолнечный. Шрот соевый кормовой. Жмых рапсовый. Жмых подсолнечный. Жмых льняной. Мука кормовая из рыбы, морских млекопитающих, ракообразных и беспозвоночных. Белково-витаминные добавки. Премиксы. ЗЦМ | 01.50/08.052, 01.50/11.116, 10.91/08.052, 10.91/11.116, 10.92/08.052, 10.92/11.116 | Массовая доля целых семян | ГОСТ 13496.8-72 п. 3.2 | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 37.16* ТР | Пищевая продукция | 10.41/08.156, 10.51/08.156, 01.45/08.156 | Массовая доля общего фосфора | ГОСТ ISO 2962-2016 | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область | ТР ТС 029/2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 37.17* | Комбикорма, мука витаминная кормовая животного происхождения. Обогатитель кормовой белково-жировой.Шрот рапсовый тостированный. Шрот подсолнечный. Шрот соевый кормовой. Жмых рапсовый. Жмых подсолнечный. Жмых льняной. Мука кормовая из рыбы, морских млекопитающих, ракообразных и беспозвоночных. Белково-витаминные добавки. Премиксы. ЗЦМ | 01.50/08.164, 10.91/08.164, 10.92/08.164 | Массовая доля сырого жира | ГОСТ 13496.15-2016; | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 37.17* ТР | Пищевая продукция | 10.51/08.159 | Натамицин | ГОСТ ISO 9233-2-2017 | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область | ТР ТС 029/2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 37.18* | Комбикорма, мука витаминная кормовая животного происхождения. Обогатитель кормовой белково-жировой.Шрот рапсовый тостированный. Шрот подсолнечный. Шрот соевый кормовой. Жмых рапсовый. Жмых подсолнечный. Жмых льняной. Мука кормовая из рыбы, морских млекопитающих, ракообразных и беспозвоночных. Белково-витаминные добавки. Премиксы. ЗЦМ | 01.50/08.149, 10.91/08.149, 10.92/08.149 | Массовая доля поваренной соли (хлористого натрия) | ГОСТ 13496.1-2019 п. 10; | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 37.19* |  | 01.50/08.156, 10.91/08.156, 10.92/08.156 | Массовая доля карбамида | ГОСТ 29113-2016 п. 4; |  |  |
| 37.20* |  | 01.50/08.156, 01.50/08.169, 10.91/08.156, 10.91/08.169, 10.92/08.156, 10.92/08.169 | Нитраты, нитриты (массовая доля) | ГОСТ 13496.19-2015; |  |  |
| 37.21* |  | 01.50/08.052, 10.91/08.052, 10.92/08.052 | Крупность | ГОСТ 13496.8-72 |  |  |
| 37.22* |  | 01.50/11.116, 10.91/11.116, 10.92/11.116 | Наличие посторонних примесей (камешки, стекло, земля) | ГОСТ 10974-95; |  |  |
| 37.23* |  | 01.50/08.149, 01.50/08.169, 10.91/08.149, 10.91/08.169, 10.92/08.149, 10.92/08.169 | Массовая доля растворимых протеинов в шроте к общему содержанию протеина | ГОСТ 13979.3-68 п. 2, 3 |  |  |
| 37.24* |  | 01.50/08.169, 10.91/08.169, 10.92/08.169 | Активность уреазы (изменение рН за 30 мин.) | ГОСТ 13979.9-69 |  |  |
| 37.25* |  | 01.50/08.052, 10.91/08.052, 10.92/08.052 | Проход через сито с отверстиями Ø 1мм | ГОСТ 13979.4-68 п. 5 |  |  |
| 37.26* |  | 01.50/08.149, 10.91/08.149, 10.92/08.149 | Массовая доля изотиоцианатов | ГОСТ 11048-95 п.5.6; |  |  |
| 37.27* |  | 01.50/08.032, 10.91/08.032, 10.92/08.032 | Свинец, кадмий, медь, цинк | ГОСТ 26573.2-2014 п.6; |  |  |
| 37.28* |  | 01.50/08.032, 01.50/08.082, 10.91/08.032, 10.91/08.082, 10.92/08.032, 10.92/08.082 | Ртуть | ГОСТ 26927-86; |  |  |
| 37.29* |  | 01.50/08.032, 01.50/08.156, 10.91/08.032, 10.91/08.156, 10.92/08.032, 10.92/08.156 | Мышьяк | ГОСТ 26929-94; |  |  |
| 37.30* |  | 01.50/08.158, 10.91/08.158, 10.92/08.158 | Гексахлорциклогексан (а, В, у-изомеры); ДДТ и его метаболиты | ГОСТ 13496.20-2014; |  |  |
| 37.31* |  | 01.50/03.152, 01.50/08.161, 10.91/03.152, 10.91/08.161, 10.92/03.152, 10.92/08.161 | Афлатоксин В1 | ГОСТ 30711-2001; |  |  |
| 37.32* |  |  | Зеараленон, дезоксиниваленол | ГОСТ 28001-88 п. 3; |  |  |
| 37.33* |  |  | Т-2 токсин | ГОСТ 28001-88 п. 2; |  |  |
| 37.34* |  |  | Охратоксин А | ГОСТ 28001-88 п. 4; |  |  |
| 37.35* |  | 01.50/08.149, 01.50/08.169, 10.91/08.149, 10.91/08.169, 10.92/08.149, 10.92/08.169 | Массовая доля белка по Барнштейну (в пересчете на сухое вещество) | ГОСТ 20083-74 п. 3.10; |  |  |

| 38.1* | Пищевые продукты | 10.89/11.116 | Наличие посторонних включений, хруста от минеральной примеси, посторонних примесей | ГОСТ 28649-90; | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 38.1* ТР | Пищевые добавки. Ароматизаторы. Ферментные препараты. Комплексные пищевые добавки | 10.84/08.032, 10.84/08.082, 10.89/08.032, 10.89/08.082 | Ртуть | ГОСТ 26927-86; | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область | ТР ТС 029/2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 38.2* ТР |  | 10.84/08.032, 10.84/08.156, 10.89/08.032, 10.89/08.156 | Мышьяк | ГОСТ 26929-94; |  |  |
| 38.3* ТР |  | 10.84/08.032, 10.89/08.032 | Свинец, кадмий | ГОСТ 26929-94; |  |  |
| 38.4* ТР |  | 10.84/08.159, 10.89/08.159 | Бенз(а)пирен | ГОСТ Р 51650-2000; |  |  |

| 39.1* | Мыло хозяйственное твердое, мыло туалетное | 20.41/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, форма, цвет, запах, консистенция | ГОСТ 790-2023 п. 6; | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 39.1* ТР | Питьевое молоко, сливки, молочные составные продукты жидкие и структурированные, кисломолочные продукты, сгущенная молочная продукция, сухая молочная продукция | 01.41/08.037, 01.41/08.052, 01.45/08.037, 01.45/08.052, 10.51/08.037, 10.51/08.052, 10.52/08.037, 10.52/08.052 | Массовая доля жира | ГОСТ 22760-77; | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область | ТР ТС 033/2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 39.2* | Мыло хозяйственное твердое, мыло туалетное | 20.41/08.052 | Качественное число (масса жирных кислот в пересчете на массу куска 100 г) | ГОСТ 790-2023 п. 7; | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 39.2* ТР | Питьевое молоко, сливки, молочные составные продукты жидкие и структурированные, кисломолочные продукты, сгущенная молочная продукция, сухая молочная продукция | 01.41/08.149, 01.41/08.169, 01.45/08.149, 01.45/08.169, 10.51/08.149, 10.51/08.169, 10.52/08.149, 10.52/08.169 | Массовая доля белка | ГОСТ 23327-98; | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область | ТР ТС 033/2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 39.3* | Мыло хозяйственное твердое, мыло туалетное | 20.41/08.149 | Массовая доля свободной едкой щелочи | ГОСТ 790-2023 п. 8; | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 39.3* ТР | Питьевое молоко, сливки, молочные составные продукты жидкие и структурированные, кисломолочные продукты, сгущенная молочная продукция, сухая молочная продукция | 01.41/08.052, 01.45/08.052, 10.51/08.052, 10.52/08.052 | Массовая доля сухих веществ | ГОСТ 31981-2013 п. 7.9; | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область | ТР ТС 033/2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 39.4* | Мыло хозяйственное твердое, мыло туалетное | 20.41/08.149 | Массовая доля свободного углекислого натрия | ГОСТ 790-2023 п. 9; | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 39.4* ТР | Питьевое молоко, сливки, молочные составные продукты жидкие и структурированные, кисломолочные продукты, сгущенная молочная продукция, сухая молочная продукция | 01.41/08.052, 01.45/08.052, 10.51/08.052, 10.52/08.052 | СОМО | ГОСТ 29246-91; | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область | ТР ТС 033/2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 39.5* | Мыло хозяйственное твердое, мыло туалетное | 20.41/08.149 | Массовая доля Содопродуктов | ГОСТ 790-2023 п. 9.4.3; | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 39.5* ТР | Питьевое молоко, сливки, молочные составные продукты жидкие и структурированные, кисломолочные продукты, сгущенная молочная продукция, сухая молочная продукция | 01.41/08.149, 01.41/08.169, 01.45/08.149, 01.45/08.169, 10.51/08.149, 10.51/08.169, 10.52/08.149, 10.52/08.169 | Кислотность | ГОСТ 30305.3-95; | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область | ТР ТС 033/2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 39.6* | Мыло хозяйственное твердое, мыло туалетное | 20.41/08.149 | Массовая доля хлористого натрия | ГОСТ 790-2023 п. 12; | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 39.6* ТР | Питьевое молоко, сливки, молочные составные продукты жидкие и структурированные, кисломолочные продукты, сгущенная молочная продукция, сухая молочная продукция | 10.51/01.086 | Молочнокислые микроорганизмы | ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998); | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область | ТР ТС 033/2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 39.7* ТР |  |  | Микрофлора, характерная для творожной закваски, отсутствие клеток посторонней микрофлоры | ГОСТ 32901-2014; |  |  |

| 39.8* | Мыло хозяйственное твердое, мыло туалетное | 20.41/08.052 | Массовая доля суммы неомыляемых органических веществ и неомыленного жира | ГОСТ 790-2023 Приложение А, п.А1; | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 39.8* ТР | Питьевое молоко, сливки, молочные составные продукты жидкие и структурированные, кисломолочные продукты, сгущенная молочная продукция, сухая молочная продукция | 10.51/01.086 | Бифидобактерии | ГОСТ 33924-2016; | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область | ТР ТС 033/2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 39.9* ТР |  |  | Дрожжи | ГОСТ 33566-2015 |  |  |
| 39.10* ТР |  | 01.41/08.149, 01.41/08.169, 01.45/08.149, 01.45/08.169, 10.51/08.149, 10.51/08.169 | Массовая доля сывороточных белков | ГОСТ 34536-2019 |  |  |
| 39.11* ТР |  | 10.51/08.052 | Массовая доля влаги | ГОСТ 29246-91 |  |  |

| 40.1* | Вода дистиллированная | 20.13/08.052 | Массовая концентрация остатка после выпаривания | ГОСТ 27026-86; | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 40.1* ТР | Масло и масляная паста из коровьего молока. Жир молочный | 10.41/08.037, 10.42/08.037, 10.51/08.037, 10.89/08.037 | Массовая доля жира | ГОСТ 5867-90 п. 2 | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область | ТР ТС 033/2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 40.2* | Вода дистиллированная | 20.13/12.042 | Массовая концентрация аммиака и аммонийных солей | ГОСТ 6709-72 п. 3.5 | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 40.2* ТР | Масло и масляная паста из коровьего молока. Жир молочный | 10.41/08.052, 10.42/08.052, 10.51/08.052, 10.89/08.052 | Массовая доля влаги | ГОСТ 3626-73 пп. 6а, 6, 7, 8, 9 | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область | ТР ТС 033/2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 40.3* | Вода дистиллированная | 20.13/12.042 | Массовая концентрация нитратов | ГОСТ 6709-72 п. 3.6 | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 40.3* ТР | Масло и масляная паста из коровьего молока. Жир молочный | 10.41/08.149, 10.51/08.149, 10.89/08.149 | Массовая доля соли (поваренной) | ГОСТ 3627-81 п. 5 | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область | ТР ТС 033/2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 40.4* | Вода дистиллированная | 20.13/12.042 | Массовая концентрация сульфатов | ГОСТ 6709-72 п. 3.7 | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 40.4* ТР | Масло и масляная паста из коровьего молока. Жир молочный | 10.41/08.149, 10.41/08.169, 10.51/08.149, 10.51/08.169, 10.89/08.149, 10.89/08.169 | Титруемая кислотность молочной плазмы продукта | ГОСТ 3624-92 | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область | ТР ТС 033/2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 40.5* | Вода дистиллированная | 20.13/12.042 | Массовая концентрация хлоридов | ГОСТ 6709-72 п. 3.8 | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40.6* |  |  | Массовая концентрация алюминия | ГОСТ 6709-72 п. 3.9, 3.9а |  |  |
| 40.7* |  |  | Массовая концентрация железа | ГОСТ 6709-72 п. 3.10 |  |  |
| 40.8* |  |  | Массовая концентрация кальция | ГОСТ 6709-72 п. 3.11 |  |  |
| 40.9* |  |  | Массовая концентрация меди | ГОСТ 6709-72 п. 3.12 |  |  |
| 40.10* |  |  | Массовая концентрация свинца | ГОСТ 6709-72 п. 3.13 |  |  |
| 40.11* |  |  | Массовая концентрация цинка | ГОСТ 6709-72 п. 3.14 |  |  |
| 40.12* |  |  | Массовая концентрация веществ восстанавливающих КМnО4 (О) | ГОСТ 6709-72 п. 3.15 |  |  |
| 40.13* |  | 20.13/08.169 | рН воды | ГОСТ 6709-72 п. 3.16 |  |  |
| 40.14* |  |  | Удельная электрическая проводимость при 20 ºС | ГОСТ 6709-72 п. 3.17 |  |  |

| 41.1* | Пищевые продукты | 01.13/04.125, 01.21/04.125, 01.22/04.125, 01.23/04.125, 01.24/04.125, 01.25/04.125, 01.26/04.125, 01.27/04.125, 01.47/04.125, 01.49/04.125, 03.00/04.125, 10.11/04.125, 10.12/04.125, 10.20/04.125, 10.31/04.125, 10.32/04.125, 10.39/04.125, 10.41/04.125, 10.42/04.125, 10.51/04.125, 10.52/04.125, 10.61/04.125, 10.62/04.125, 10.71/04.125, 10.72/04.125, 10.73/04.125, 10.81/04.125, 10.82/04.125, 10.83/04.125, 10.84/04.125, 10.85/04.125, 10.86/04.125, 10.89/04.125, 11.02/04.125, 11.04/04.125, 11.05/04.125, 11.06/04.125, 11.07/04.125 | Удельная и объемная активность радионуклидов цезия-137, стронция-90 | МВИ.МН 1181-2011 ; | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 41.1* ТР | Спред сливочно-растительный, смесь топленая сливочно-растительная | 10.41/08.052, 10.42/08.052, 10.89/08.052 | Массовая доля общего жира | СТБ 1889-2008 (ГОСТ Р 52179-2003) п. 5.11-5.14 | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область | ТР ТС 033/2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 41.2* ТР |  | 10.41/29.145, 10.42/29.145, 10.89/29.145 | Температура плавления жира | ГОСТ 32189-2013 п. 5.15; |  |  |

| 42.1* | Сельскохозяйственное сырье, корма | 01.11/04.125, 01.13/04.125, 01.41/04.125, 01.49/04.125, 01.50/04.125, 10.91/04.125, 10.92/04.125 | Удельная и объемная активность радионуклидов цезия-137, стронция-90 | МВИ.МН 1181-2011 ; | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 42.1* ТР | Сыр, сырный продукт. Плавленый сыр, плавленый сырный продукт | 10.51/08.052, 10.89/08.052 | Массовая доля влаги, массовая доля влаги в обезжиренном веществе | ГОСТ 3626-73 п. 2; | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область | ТР ТС 033/2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 42.2* ТР |  | 10.51/08.149, 10.51/08.169, 10.89/08.149, 10.89/08.169 | Массовая доля сахарозы | ГОСТ 3628-78 п. 2, 4; |  |  |
| 42.3* ТР |  | 10.51/08.037, 10.51/08.052, 10.89/08.037, 10.89/08.052 | Массовая доля жира в сухом веществе | ГОСТ 5867-90 п. 2; |  |  |
| 42.4* ТР |  | 10.51/08.149, 10.89/08.149 | Массовая доля соли (поваренной) | ГОСТ 3627-81 п. 2, 4 |  |  |
| 42.5* ТР |  | 10.51/08.149, 10.51/08.169, 10.89/08.149, 10.89/08.169 | Массовая доля сахаров | ГОСТ Р 54667-2011 пп. 6, 7, 8 |  |  |
| 42.6* ТР |  |  | Массовая доля белка | ГОСТ Р 54662-2011 |  |  |

| 43.1* | Продукция лесной и деревообрабатывающей промышленности | 02.20/04.125, 02.30/04.125, 16.10/04.125, 16.21/04.125, 16.22/04.125, 16.23/04.125, 16.24/04.125, 16.29/04.125, 31.09/04.125 | Удельная активность радионуклида цезия-137 | МВИ.МН 1181-2011 ; | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 43.1* ТР | Мороженое | 10.52/08.052 | СОМО | ГОСТ 3626-73 р. 2, 3, п. 2.4.3 | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область | ТР ТС 033/2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 43.2* ТР |  | 10.52/08.149, 10.52/08.169 | Массовая доля сахарозы или общего сахара (за вычетом лактозы) | ГОСТ 3628-78 п. 2-5 |  |  |
| 43.3* ТР |  | 10.52/08.052 | Массовая доля сухих веществ | ГОСТ 3626-73 п. 2 |  |  |
| 43.4* ТР |  | 10.52/08.149, 10.52/08.169 | Кислотность | ГОСТ 3624-92 |  |  |
| 43.5* ТР |  |  | Массовая доля сахаров | ГОСТ Р 54667-2011 пп. 6, 7, 8 |  |  |

| 44.1* | Материалы и изделия строительные | 08.11/04.125, 08.12/04.125, 23.13/04.125, 23.19/04.125, 23.31/04.125, 23.32/04.125, 23.42/04.125, 23.44/04.125, 23.51/04.125, 23.52/04.125, 23.61/04.125, 23.62/04.125, 23.63/04.125, 23.64/04.125, 23.69/04.125, 23.70/04.125 | Удельная эффективная активность естественных радионуклидов | ГОСТ 30108-94; | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 44.1* ТР | Продукция детского питания на молочной основе, адаптированных или частично адаптированных начальных или последующих молочных смесей (в том числе сухих), сухих кисломолочных смесей, молочных напитков (в том числе сухих) для питания детей раннего возраста, молочных каш, готовых к употреблению, и молочных каш сухих (восстанав-ливаемых до готовности в домашних условиях питьевой водой) для питания детей раннего возраста, в том числе продуктов, произведенных на молочных кухнях. Молочные продукты, молочные составные продуктов для питания детей дошкольного и школьного возраста | 01.41/01.086, 01.45/01.086, 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.20/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.51/01.086, 10.52/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов | ГОСТ 10444.15-94; | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область | ТР ТС 033/2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 44.2* ТР |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) | ГОСТ 32901-2014; |  |  |
| 44.3* ТР |  |  | Escherichia coli | ГОСТ 30726-2001 |  |  |
| 44.4* ТР |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); |  |  |
| 44.5* ТР |  |  | Listeria monocytogenes | ГОСТ 32031-2012 |  |  |
| 44.6* ТР |  |  | Staphylococcus aureus | ГОСТ 30347-2016 |  |  |
| 44.7* ТР |  |  | Bacillus cereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) |  |  |
| 44.8* ТР |  |  | Дрожжи | ГОСТ 30706-2000; |  |  |
| 44.9* ТР |  |  | Плесени |  |  |  |
| 44.10* ТР |  |  | Молочнокислые микроорганизмы | ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998); |  |  |
| 44.11* ТР |  |  | Бифидобактерии | ГОСТ 33924-2016; |  |  |
| 44.12* ТР |  |  | Промышленная стерильность | ГОСТ 32901-2014; |  |  |
| 44.13* ТР |  |  | Микрофлора, характерная для творожной закваски, отсутствие клеток посторонней микрофлоры |  |  |  |
| 44.14* ТР |  |  | Бактерии семейства Enterobacteriaсеае | ГОСТ 29184-91; |  |  |

| 45.1* ТР | Молоко питьевое. Ряженка, варенец. Ацидофилин. Кефир, кисломолочныепродукты жидкие. Йогурт. Творог, творожная масса, творожные продукты. Сметана. Мороженое. Топленое масло. Молочный жир. Масло сливочное, паста масляная. Сыр, сырный продукт сухие, в т.ч. плавленые; сверхтвердые, твердые, полутвердые, мягкие, плавленые ломтевые, плавленые пастообразные. Молоко сухое. Сливки сухие. Молоко, сливки концентрированные; сгущенные с сахаром. Сыворотка. Сыворотка молочная сухая. Пахта. Спред сливочнорастительный. Смесь топленая сливочно-растительная. Молочные составные продукты, молокосодержащиепродукты | 01.41/11.116, 01.45/11.116, 10.41/11.116, 10.42/11.116, 10.51/11.116, 10.52/11.116, 10.89/11.116 | Внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет, рисунок | ГОСТ 28283-2015; | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область | ТР ТС 033/2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 46.1* ТР | Сырое молоко, сырое обезжиренное молоко, сырые сливки, молочная продукция | 10.41/08.149, 10.42/08.149, 10.89/08.149 | Перекисное число | СТБ 1889-2008 (ГОСТ Р 52179-2003); | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область | ТР ТС 021/2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 46.2* ТР |  | 10.89/04.125, 01.41/04.125, 01.45/04.125, 10.51/04.125, 10.52/04.125 | Содержание радионуклидов цезия-137 | ГОСТ 32161-2013 |  |  |
| 46.3* ТР |  |  | Содержание радионуклидов стронция-90 | ГОСТ 32163-2013 |  |  |
| 46.4* ТР |  | 10.41/08.032, 01.41/08.032, 01.45/08.032, 10.51/08.032, 10.52/08.032 | Массовая доля кальция, натрия, калия, магния | ГОСТ ISO 8070/IDF 119-2014 |  |  |
| 46.5* ТР |  |  | Свинец, кадмий, медь, цинк, хром | ГОСТ 26929-94; |  |  |
| 46.6* ТР |  | 01.41/08.032, 01.41/08.156, 01.45/08.032, 01.45/08.156, 10.51/08.032, 10.51/08.156, 10.52/08.032, 10.52/08.156 | Олово | ГОСТ 26929-94; |  |  |
| 46.7* ТР |  | 10.41/08.032, 10.41/08.082, 01.41/08.032, 01.41/08.082, 01.45/08.032, 01.45/08.082, 10.51/08.032, 10.51/08.082, 10.52/08.032, 10.52/08.082 | Ртуть | ГОСТ 26927-86; |  |  |
| 46.8* ТР |  | 10.41/08.032, 10.41/08.156, 01.41/08.032, 01.41/08.156, 01.45/08.032, 01.45/08.156, 10.51/08.032, 10.51/08.156, 10.52/08.032, 10.52/08.156 | Мышьяк | ГОСТ 26929-94; |  |  |
| 46.9* ТР |  |  | Железо | ГОСТ 26928-86; |  |  |
| 46.10* ТР |  | 10.41/08.158, 01.41/08.158, 01.45/08.158, 10.51/08.158, 10.52/08.158 | Гексахлорциклогексан (а, В, у-изомеры) | ГОСТ 23452-2015; |  |  |
| 46.11* ТР |  |  | ДДТ и его метаболиты |  |  |  |
| 46.12* ТР |  | 10.41/03.152, 10.41/08.161, 01.41/03.152, 01.41/08.161, 01.45/03.152, 01.45/08.161, 10.51/03.152, 10.51/08.161, 10.52/03.152, 10.52/08.161 | Афлатоксин В1 | ГОСТ 30711-2001 |  |  |
| 46.13* ТР |  |  | Афлатоксин М1 | ГОСТ 30711-2001; |  |  |
| 46.14* ТР |  | 10.41/03.152, 01.41/03.152, 01.45/03.152, 10.51/03.152, 10.52/03.152 | Тетрациклиновая группа (тетрациклин) | МВИ.МН 3830-2015; |  |  |
| 46.15* ТР |  |  | Пенициллин | МВИ.МН 4885-2014; |  |  |
| 46.16* ТР |  |  | Стрептомицин | МВИ.МН 2642-2015; |  |  |
| 46.17* ТР |  |  | Левомицетин (хлорамфеникол) | МВИ.МН 2436-2015; |  |  |
| 46.18* ТР |  | 10.41/08.159, 01.41/08.159, 01.45/08.159, 10.51/08.159, 10.52/08.159 | Консерванты: - бензойная кислота и ее соли; - сорбиновая кислота и ее соли | ГОСТ 31504-2012 п. 8 |  |  |
| 46.19* ТР |  | 10.51/08.159 | Бенз(а)пирен | ГОСТ Р 51650-2000; |  |  |

| 47.1* | Парфюмерно-косметическая продукция, косметическая продукция по уходу за кожей лица и тела | 20.42/29.040 | Масса нетто. Объем. Среднее содержимое партии | МВИ.МН 2300-2005; | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 47.1* ТР | Сырое молоко. Сырые сливки | 01.41/08.037, 01.41/08.052, 01.45/08.037, 01.45/08.052, 10.89/08.037, 10.89/08.052 | Массовая доля жира | ГОСТ 5867-90 п. 2; | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область | ТР ТС 033/2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 47.2* ТР |  | 01.41/08.149, 01.41/08.169, 01.45/08.149, 01.45/08.169, 10.89/08.149, 10.89/08.169 | Массовая доля белка | ГОСТ 23327-98 |  |  |
| 47.3* ТР |  | 01.41/08.052, 01.45/08.052, 10.89/08.052 | Массовая доля сухих обезжиренных веществ молока | ГОСТ 3626-73 р. 2, 3, п.2.4.3 |  |  |
| 47.4* ТР |  | 01.41/11.116, 01.45/11.116, 10.89/11.116 | Органолептические показатели (консистенция, вкус и запах, цвет) | ГОСТ 28283-2015 |  |  |
| 47.5* ТР |  | 01.41/08.149, 01.41/08.169, 01.45/08.149, 01.45/08.169, 10.89/08.149, 10.89/08.169 | Кислотность | ГОСТ 3624-92 |  |  |
| 47.6* ТР |  | 01.41/08.031, 01.45/08.031, 10.89/08.031 | Плотность | ГОСТ 3625-84 п. 2 |  |  |

| 48.1* | Бытовая химия | 20.41/29.040, 20.59/29.040 | Масса. Масса нетто. Объем. Среднее содержимое партии | МВИ.МН 2979-2008 ; | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 48.1* ТР | Продукты переработки молока при выпуске их в обращение | 01.41/01.086, 01.45/01.086, 10.41/01.086, 10.51/01.086, 10.52/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов | ГОСТ 10444.15-94; | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область | ТР ТС 033/2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 48.2* ТР |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) | ГОСТ 32901-2014; |  |  |
| 48.3* ТР |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); |  |  |
| 48.4* ТР |  |  | Staphylococcus aureus | ГОСТ 30347-2016 |  |  |
| 48.5* ТР |  |  | Listeria monocytogenes | ГОСТ 32031-2012 |  |  |
| 48.6* ТР |  |  | Дрожжи | ГОСТ 30706-2000; |  |  |
| 48.7* ТР |  |  | Плесени |  |  |  |
| 48.8* ТР |  |  | Промышленная стерильность | ГОСТ 32901-2014; |  |  |
| 48.9* ТР |  |  | Молочнокислые микроорганизмы | ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998); |  |  |
| 48.10* ТР |  |  | Бифидобактерии | ГОСТ 33924-2016; |  |  |
| 48.11* ТР |  |  | Микрофлора, характерная для творожной закваски, отсутствие клеток посторонней микрофлоры | ГОСТ 32901-2014; |  |  |
| 48.12* ТР |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  |  |
| 48.13* ТР |  |  | Escherichia coli | ГОСТ 30726-2001 |  |  |

| 49.1* | Стеклоомывающие и незамерзающие жидкости | 20.59/29.040 | Объем, среднее содержимое партии | МВИ.МН 6230-2020 ; | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 49.1* ТР | Продукция детского питания на молочной основе | 10.32/08.032, 10.39/08.032, 10.86/08.032, 10.89/08.032 | Массовая доля кальция, натрия, калия, магния | ГОСТ ISO 8070/IDF 119-2014 | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область | ТР ТС 021/2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 49.2* ТР |  | 01.41/04.125, 01.45/04.125, 10.41/04.125, 10.51/04.125, 10.52/04.125 | Содержание радионуклидов цезия-137 | ГОСТ 32161-2013 |  |  |
| 49.3* ТР |  |  | Содержание радионуклидов стронция-90 | ГОСТ 32163-2013 |  |  |
| 49.4* ТР |  | 01.41/08.159, 01.45/08.159, 10.51/08.159, 10.52/08.159, 10.86/08.159, 10.89/08.159 | Бенз(а)пирен | ГОСТ Р 51650-2000; |  |  |
| 49.5* ТР |  | 01.41/08.032, 01.45/08.032, 10.51/08.032, 10.52/08.032, 10.86/08.032, 10.89/08.032 | Свинец, кадмий | ГОСТ 26929-94; |  |  |
| 49.6* ТР |  | 01.41/08.032, 01.41/08.082, 01.45/08.032, 01.45/08.082, 10.51/08.032, 10.51/08.082, 10.52/08.032, 10.52/08.082, 10.86/08.032, 10.86/08.082, 10.89/08.032, 10.89/08.082 | Ртуть | ГОСТ 26927-86; |  |  |
| 49.7* ТР |  | 01.41/08.032, 01.41/08.156, 01.45/08.032, 01.45/08.156, 10.41/08.032, 10.41/08.156, 10.51/08.032, 10.51/08.156, 10.52/08.032, 10.52/08.156, 10.86/08.032, 10.86/08.156, 10.89/08.032, 10.89/08.156 | Мышьяк | ГОСТ 26929-94; |  |  |
| 49.8* ТР |  | 01.41/08.032, 01.41/08.156, 01.45/08.032, 01.45/08.156, 10.51/08.032, 10.51/08.156, 10.52/08.032, 10.52/08.156, 10.86/08.032, 10.86/08.156, 10.89/08.032, 10.89/08.156 | Олово | ГОСТ 26929-94; |  |  |
| 49.9* ТР |  | 01.41/08.158, 01.45/08.158, 10.51/08.158, 10.52/08.158, 10.86/08.158, 10.89/08.158 | Гексахлорциклогексан (а, В, у-изомеры) | ГОСТ 23452-2015; |  |  |
| 49.10* ТР |  |  | ДДТ и его метаболиты |  |  |  |
| 49.11* ТР |  | 01.41/08.161, 01.45/08.161, 10.51/08.161, 10.52/08.161, 10.86/08.161, 10.89/08.161 | Афлатоксин В1 | ГОСТ 30711-2001 |  |  |
| 49.12* ТР |  |  | Афлатоксин М1 | ГОСТ 30711-2001; |  |  |
| 49.13* ТР |  |  | Патулин | ГОСТ 28038-2013 |  |  |
| 49.14* ТР |  |  | Охратоксин А | МВИ.МН 2480-2006 |  |  |
| 49.15* ТР |  | 01.41/03.152, 01.45/03.152, 10.51/03.152, 10.52/03.152, 10.86/03.152, 10.89/03.152 | Тетрациклиновая группа (тетрациклин) | МВИ.МН 3830-2015; |  |  |
| 49.16* ТР |  |  | Стрептомицин | МВИ.МН 2642-2015; |  |  |
| 49.17* ТР |  |  | Пенициллин | МВИ.МН 4885-2014; |  |  |
| 49.18* ТР |  |  | Левомицетин (хлорамфеникол) | МВИ.МН 2436-2015; |  |  |
| 49.19* ТР |  | 10.51/11.116, 10.86/11.116, 10.89/11.116 | Зараженность и загрязненность вредителями хлебных запасов | ГОСТ 15113.2-77 п. 5 |  |  |
| 49.20* ТР |  | 10.51/08.052, 10.86/08.052, 10.89/08.052 | Металлические примеси (в сухом продукте) | ГОСТ 15113.2-77 п. 3 |  |  |
| 49.21* ТР |  | 10.86/08.149, 10.86/08.169, 10.89/08.149, 10.89/08.169 | Кислотность | ГОСТ 30648.4-99; |  |  |

| 50.1* | Масла моторные, охлаждающие и тормозные жидкости | 19.20/29.040, 20.59/29.040 | Объем | МВИ.ВТ 591-2020 ; | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 50.1* ТР | Детское питание на молочной основе | 10.51/08.149, 10.51/08.169, 10.86/08.149, 10.86/08.169, 10.89/08.149, 10.89/08.169 | Массовая доля белка | ГОСТ 23327-98; | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область | ТР ТС 021/2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50.2* ТР |  | 10.51/08.037, 10.52/08.037, 10.86/08.037, 10.89/08.037 | Массовая доля жира | ГОСТ 30648.1-99 п. 4 |  |  |
| 50.3* ТР |  | 10.51/08.149, 10.52/08.149, 10.86/08.149, 10.89/08.149 | Лактоза | ГОСТ 29248-91 п. 5 |  |  |
| 50.4* ТР |  | 10.51/08.052, 10.52/08.052, 10.86/08.052, 10.89/08.052 | Зола | ГОСТ 15113.8-77 п. 2; |  |  |
| 50.5* ТР |  |  | Влага | ГОСТ 30648.3-99 п. 4 |  |  |
| 50.6* ТР |  | 10.51/08.032, 10.52/08.032, 10.86/08.032, 10.89/08.032 | Кальций | ГОСТ ISO 8070/IDF 119-2014 |  |  |

| 51.1* ТР | Детское питание на молочно основе для питания детей дошкольного и школьного возраста | 01.41/08.032, 01.45/08.032, 10.51/08.032, 10.52/08.032, 10.86/08.032, 10.89/08.032 | Кальций | ГОСТ ISO 8070/IDF 119-2014 | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область | ТР ТС 021/2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 51.2* ТР |  |  | Калий |  |  |  |
| 51.3* ТР |  |  | Натрий |  |  |  |
| 51.4* ТР |  |  | Магний |  |  |  |
| 51.5* ТР |  |  | Медь, цинк, железо | ГОСТ 26928-86; |  |  |
| 51.6* ТР |  | 10.51/08.149, 10.86/08.149, 10.89/08.149 | Хлориды | ГОСТ 3627-81 п. 4, 5 |  |  |
| 51.7* ТР |  | 10.51/08.052, 10.52/08.052, 10.86/08.052, 10.89/08.052 | Зола | ГОСТ 15113.8-77 п. 2; |  |  |

| 52.1* ТР | Сырое молоко. Сырые сливки | 01.41/01.086, 01.45/01.086, 10.41/01.086, 10.51/01.086, 10.52/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов | ГОСТ 10444.15-94; | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область | ТР ТС 033/2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 52.2* ТР |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); |  |  |

| 53.1* ТР | Продукты убоя и мясная продукция | 01.49/01.086, 10.11/01.086, 10.13/01.086, 10.89/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов | ГОСТ 10444.15-94; | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область | ТР ТС 021/2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 53.2* ТР |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006); |  |  |
| 53.3* ТР |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 21237-75; |  |  |
| 53.4* ТР |  |  | Staphylococcus aureus | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003); |  |  |
| 53.5* ТР |  |  | Listeria monocytogenes | ГОСТ 32031-2012 |  |  |
| 53.6* ТР |  |  | Escherichia coli | ГОСТ 21237-75; |  |  |
| 53.7* ТР |  |  | Дрожжи, плесени | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |
| 53.8* ТР |  |  | Бактерии рода Enterococcus | ГОСТ 28566-90 |  |  |
| 53.9* ТР |  |  | Бактерии рода Proteus | ГОСТ 21237-75; |  |  |
| 53.10* ТР |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003); |  |  |
| 53.11* ТР |  |  | Clostridium perfringens | ГОСТ 10444.9-88 |  |  |
| 53.12* ТР |  |  | Bacillus cereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) |  |  |

| 54.1* ТР | Консервы стерилизованные, консервы стерилизованные для детского питания | 10.11/01.086, 10.13/01.086 | Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы B. subtilis | ГОСТ 30425-97 | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область | ТР ТС 034/2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 54.2* ТР |  |  | Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно анаэробные микроорганизмы групп B.cereus и (или) B.polymyxa | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); |  |  |
| 54.3* ТР |  |  | Мезофильные клостридии | ГОСТ 10444.9-88; |  |  |
| 54.4* ТР |  |  | Неспорообразующие микроорганизмы, в т.ч. молочнокислые и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи | ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998); |  |  |
| 54.5* ТР |  |  | Спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | ГОСТ 30425-97 |  |  |

| 55.1* ТР | Консервы пастеризованные | 10.11/01.086, 10.13/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов | ГОСТ 10444.15-94 | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область | ТР ТС 034/2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 55.2* ТР |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 55.3* ТР |  |  | Bacillus cereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) |  |  |
| 55.4* ТР |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 10444.9-88; |  |  |
| 55.5* ТР |  |  | Staphylococcus aureus и другие коагулазо-положительные стафилококки | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |

| 56.1* ТР | Мясо. Субпродукты (печень, сердце, язык) | 10.11/08.032, 10.13/08.032 | Свинец, кадмий, хром | ГОСТ 26929-94; | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область | ТР ТС 034/2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 56.2* ТР |  | 10.11/08.032, 10.11/08.082, 10.13/08.032, 10.13/08.082 | Ртуть | ГОСТ 26927-86; |  |  |
| 56.3* ТР |  | 10.11/08.032, 10.11/08.156, 10.13/08.032, 10.13/08.156 | Мышьяк | ГОСТ 26929-94; |  |  |
| 56.4* ТР |  | 01.49/08.158, 10.11/08.158, 10.13/08.158 | Гексахлорциклогексан (а, В, у-изомеры) | ГОСТ 32308-2013; |  |  |
| 56.5* ТР |  |  | ДДТ и его метаболиты |  |  |  |
| 56.6* ТР |  | 01.49/03.152, 10.11/03.152, 10.13/03.152 | Тетрациклиновая группа (тетрациклин) | МВИ.МН 3830-2015; |  |  |
| 56.7* ТР |  |  | Бацитрацин | МВИ.МН 4652-2013 |  |  |
| 56.8* ТР |  |  | Левомицетин (хлорамфеникол) | МВИ.МН 2436-2015; |  |  |
| 56.9* ТР |  |  | Стрептомицин | МВИ.МН 4894-2018 |  |  |
| 56.10* ТР |  |  | Массовая концентрация пенициллина | МВИ.МН 5336-2015 |  |  |

| 57.1* ТР | Мясная продукция для детского питания | 10.11/08.052, 10.13/08.052, 10.86/08.052, 10.89/08.052 | Массовая доля влаги и сухих веществ | ГОСТ 33319-2015; | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область | ТР ТС 034/2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 57.2* ТР |  | 10.11/08.149, 10.11/08.169, 10.13/08.149, 10.13/08.169, 10.86/08.149, 10.86/08.169, 10.89/08.149, 10.89/08.169 | Массовая доля белка | ГОСТ 25011-2017 п.6; |  |  |
| 57.3* ТР |  | 10.11/08.052, 10.11/08.169, 10.13/08.052, 10.13/08.169, 10.86/08.052, 10.86/08.169, 10.89/08.052, 10.89/08.169 | Массовая доля жира | ГОСТ 23042-2015; |  |  |
| 57.4* ТР |  | 10.11/08.149, 10.13/08.149, 10.86/08.149, 10.89/08.149 | Массовая доля поваренной соли | ГОСТ 26186-84; |  |  |
| 57.5* ТР |  |  | Массовая доля крахмала | ГОСТ 10574-2016; |  |  |
| 57.6* ТР |  | 10.11/08.156, 10.13/08.156, 10.86/08.156, 10.89/08.156 | Нитриты (нитрит натрия) | ГОСТ 29299-92 (ИСО 2918-75); |  |  |
| 57.7* ТР |  |  | Остаточная активность кислой фосфатазы | ГОСТ 23231-2016 |  |  |
| 57.8* ТР |  |  | Общий фосфор | ГОСТ 30615-99; |  |  |

| 58.1* ТР | Продукты убоя и мясная продукция | 10.11/08.156, 10.13/08.156, 10.89/08.156 | Нитраты | ГОСТ 8558.2-2016 | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область | ТР ТС 021/2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 58.2* ТР |  | 10.11/04.125, 10.13/04.125 | Удельная активность радионуклида цезия-137 | ГОСТ 32161-2013 |  |  |
| 58.3* ТР |  | 01.49/08.032, 10.11/08.032, 10.13/08.032 | Свинец, кадмий, хром | ГОСТ 26929-94; |  |  |
| 58.4* ТР |  | 01.49/08.032, 01.49/08.082, 10.11/08.032, 10.11/08.082, 10.13/08.032, 10.13/08.082 | Ртуть | ГОСТ 26927-86; |  |  |
| 58.5* ТР |  | 01.49/08.032, 01.49/08.156, 10.11/08.032, 10.11/08.156, 10.13/08.032, 10.13/08.156 | Мышьяк | ГОСТ 26929-94; |  |  |
| 58.6* ТР |  |  | Олово | ГОСТ 26929-94; |  |  |
| 58.7* ТР |  | 01.49/08.158, 10.11/08.158, 10.13/08.158 | Гексахлорциклогексан (а, В, у-изомеры) | ГОСТ 32308-2013; |  |  |
| 58.8* ТР |  |  | ДДТ и его метаболиты |  |  |  |
| 58.9* ТР |  | 01.49/03.152, 10.11/03.152, 10.13/03.152 | Тетрациклиновая группа (тетрациклин) | МВИ.МН 3830-2015; |  |  |
| 58.10* ТР |  |  | Бацитрацин | МВИ.МН 4652-2013 |  |  |
| 58.11* ТР |  |  | Левомицетин (хлорамфеникол) | МВИ.МН 2436-2015; |  |  |
| 58.12* ТР |  |  | Стрептомицин | МВИ.МН 4894-2018 |  |  |
| 58.13* ТР |  |  | Массовая концентрация пенициллина | МВИ.МН 5336-2015 |  |  |
| 58.14* ТР |  | 01.49/08.159, 10.11/08.159, 10.13/08.159 | Бенз(а)пирен | ГОСТ Р 51650-2000; |  |  |

| 59.1* ТР | Пищевая рыбная продукция | 03.00/01.086, 03.00/18.115, 10.20/01.086, 10.20/18.115 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов | ГОСТ 10444.15-94 | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область | ТР ЕАЭС 040/2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 59.2* ТР |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 59.3* ТР |  |  | Staphylococcus aureus | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |
| 59.4* ТР |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  |  |
| 59.5* ТР |  | 03.00/11.116, 10.20/11.116 | Бактерии рода Enterococcus | ГОСТ 28566-90 |  |  |
| 59.6* ТР |  | 03.00/08.052, 03.00/08.149, 10.20/08.052, 10.20/08.149 | Плесень | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |
| 59.7* ТР |  |  | Дрожжи |  |  |  |
| 59.8* ТР |  |  | Плесени и дрожжи в сумме |  |  |  |
| 59.9* ТР |  |  | Бактерии рода Proteus | ГОСТ 28560-90 |  |  |
| 59.10* ТР |  |  | Escherichia coli | ГОСТ 30726-2001 |  |  |
| 59.11* ТР |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  | ТР ЕАЭС 040/2016 |
| 59.12* ТР |  |  | Listeria monocytogenes | ГОСТ 32031-2012 |  |  |
| 59.13* ТР |  | 03.00/11.116, 10.20/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, цвет, признаки жизни живых рыб, наличие посторонних примесей, состояние наружного покрова, разделка, консистенция, запах, вкус, состояние масла, порядок укладки, наличие плесени, состояние внутренней поверхности металлических банок | ГОСТ 20438-75 п.3; |  | ТР ЕАЭС 040/2016 |
| 59.14* ТР |  | 10.20/08.052 | Массовая доля сухих веществ | ГОСТ 26808-2017 |  |  |
| 59.15* ТР |  | 03.00/08.149, 10.20/08.149 | Поваренная соль | ГОСТ 27207-87; |  |  |
| 59.16* ТР |  | 03.00/08.052, 10.20/08.052 | Жир | ГОСТ 26829-86 п.2; |  |  |
| 59.17* ТР |  | 03.00/08.149, 03.00/08.169, 10.20/08.149, 10.20/08.169 | Белок | ГОСТ 7636-85 п.8.9.1 |  |  |
| 59.18* ТР |  | 03.00/08.149, 10.20/08.149 | Крахмал | ГОСТ 10574-2016 |  |  |
| 59.19* ТР |  | 03.00/08.156, 10.20/08.156, 10.89/08.156 | Нитраты | ГОСТ 29270-95 |  |  |
| 59.20* ТР |  | 03.00/08.052, 10.20/08.052 | Содержание влаги | ГОСТ 7636-85 п.3.3.1, 3.3.2 |  |  |
| 59.21* ТР |  | 03.00/08.159, 10.20/08.159 | Бензойная кислота и ее соли | ГОСТ 27001-86 п.2; |  | ТР ЕАЭС 040/2016 |
| 59.22* ТР |  |  | Сорбиновая кислота и ее соли | МВИ.МН 806-98 |  |  |
| 59.23* ТР |  |  | Бенз(а)пирен | ГОСТ Р 51650-2000; |  | ТР ЕАЭС 040/2016 |
| 59.24* ТР |  | 03.00/08.149, 10.20/08.149 | Кислотное число | ГОСТ 27082-2014; |  |  |
| 59.25* ТР |  |  | Перекисное число | ГОСТ Р 51487-99 п.9.2.2; |  |  |
| 59.26* ТР |  | 03.00/08.032, 10.20/08.032 | Свинец, кадмий, хром, железо | ГОСТ 26928-86; |  | ТР ЕАЭС 040/2016 |
| 59.27* ТР |  | 03.00/08.032, 03.00/08.082, 10.20/08.032, 10.20/08.082 | Ртуть | ГОСТ 26927-86; |  |  |
| 59.28* ТР |  | 03.00/08.032, 03.00/08.156, 10.20/08.032, 10.20/08.156 | Мышьяк | ГОСТ 26929-94; |  |  |
| 59.29* ТР |  |  | Олово | ГОСТ 26929-94; |  |  |
| 59.30* ТР |  | 03.00/08.158, 10.20/08.158 | Гексахлорциклогексан (а, В, у-изомеры) | СТ РК 2011-2010 |  |  |
| 59.31* ТР |  |  | ДДТ и его метаболиты |  |  |  |
| 59.32* ТР |  | 03.00/08.161, 10.20/08.161 | 2, 4 Д-кислота | МУ 1541-76 |  |  |
| 59.33* ТР |  | 03.00/04.125, 10.20/04.125 | Содержание радионуклидов цезия-137 | ГОСТ 32161-2013 |  |  |
| 59.34* ТР |  |  | Содержание радионуклидов стронция-90 | ГОСТ 32163-2013 |  |  |
| 59.35* ТР |  | 03.00/08.149, 10.20/08.149 | Массовая доля азота летучих оснований | ГОСТ 7636-85 п.3.2.1 |  | ТР ЕАЭС 040/2016 |
| 59.36* ТР |  | 03.00/08.052, 10.20/08.052 | Массовая доля глазури | ГОСТ 31339-2006 п.4.3.1.2а |  |  |

| 60.1* ТР | Полные консервы группы «А» | 10.20/01.086 | Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно анаэробные микроорганизмы групп B.cereus и (или) B.polymyxa | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область | ТР ЕАЭС 040/2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 60.2* ТР |  |  | Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы B. subtilis | ГОСТ 30425-97 п. 7.7, п. 7.11 |  |  |
| 60.3* ТР |  |  | Мезофильные клостридии C. botulinum и (или) C. perfringens | ГОСТ 10444.9-88; |  |  |
| 60.4* ТР |  |  | Мезофильные клостридии (кроме C. botulinum и (или) C. perfringens) | ГОСТ 30425-97 п. 7.7, 7.11 |  |  |
| 60.5* ТР |  |  | Неспорообразующие микроорганизмы, в т.ч. молочнокислые и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи | ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998); |  |  |
| 60.6* ТР |  |  | Спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | ГОСТ 30425-97 п. 7.7, 7.11 |  |  |

| 61.1* ТР | Полные консервы группы «А» для детского питания | 10.20/01.086 | Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно анаэробные микроорганизмы групп B.cereus и (или) B.polymyxa | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область | ТР ЕАЭС 040/2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 61.2* ТР |  |  | Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы B. subtilis | ГОСТ 30425-97 п. 7.7, п. 7.11 |  |  |
| 61.3* ТР |  |  | Мезофильные клостридии C. botulinum и (или) C. perfringens | ГОСТ 10444.9-88; |  |  |
| 61.4* ТР |  |  | Мезофильные клостридии (кроме C. botulinum и (или) C. perfringens) | ГОСТ 30425-97 п. 7.7, 7.11 |  |  |
| 61.5* ТР |  |  | Неспорообразующие микроорганизмы, в т.ч. молочнокислые и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи | ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998); |  |  |
| 61.6* ТР |  |  | Спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | ГОСТ 30425-97 п. 7.7, 7.11 |  |  |
| 62.1* ТР |  |  | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов | ГОСТ 10444.15-94 |  |  |
| 62.2* ТР |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 62.3* ТР |  |  | Bacillus cereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) |  |  |
| 62.4* ТР |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  |  |
| 62.5* ТР |  |  | Staphylococcus aureus и другие коагулазо-положительные стафилококки | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |

| 63.1* ТР | Пищевая продукция аквакультуры животного происхождения. Пищевая рыбная продукция | 03.00/03.152, 10.20/03.152 | Бацитрацин | МВИ.МН 4652-2013 | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область | ТР ЕАЭС 040/2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 63.2* ТР |  |  | Тетрациклиновая группа (тетрациклин) | МВИ.МН 3830-2015; |  |  |
| 63.3* ТР |  |  | Левомицетин (хлорамфеникол) | МВИ.МН 2436-2015; |  |  |

| 64.1* ТР | Природная минеральная вода и купажированная питьевая вода, изготовленная из природной минеральной воды | 100.09/08.032, 11.07/08.032 | Кадмий, свинец, медь | ГОСТ 30178-96; | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область | ТР ЕАЭС 044/2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 64.2* ТР |  | 100.09/08.032, 100.09/08.156, 11.07/08.032, 11.07/08.156 | Мышьяк | ГОСТ 26930-86; |  |  |
| 64.3* ТР |  | 100.09/08.149, 11.07/08.149 | Марганец | ГОСТ 31870-2012 |  |  |
| 64.4* ТР |  | 100.09/08.082, 100.09/08.156, 11.07/08.082, 11.07/08.156 | Нитраты | ГОСТ 23268.9-78 пп. 2, 3; |  |  |
| 64.5* ТР |  |  | Нитриты | ГОСТ 23268.8-78; |  |  |
| 64.6* ТР |  | 100.09/08.032, 100.09/08.082, 11.07/08.032, 11.07/08.082 | Ртуть | ГОСТ 26927-86; |  |  |
| 64.8* ТР |  | 100.09/01.086, 11.07/01.086 | ОМЧ при 37 °С | ГОСТ 18963-73 |  |  |
| 64.9* ТР |  |  | Escherichia coli | ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) |  |  |
| 64.10* ТР |  |  | Энтерококки (фекальные стрептококки) | ГОСТ ISO 7899-2-2018 |  |  |
| 64.11* ТР |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) | ГОСТ 18963-73; |  |  |
| 64.12* ТР |  |  | Pseudomonas aeruginosa | ГОСТ ISO 16266-2018 |  |  |

| 65.1* ТР | Питьевая вода, природная питьевая вода, питьевая вода, искусственно минерализованная природная вода и купажированная питьевая вода, изготовленная с использованием природной питьевой воды | 100.09/08.169, 11.07/08.169 | Водородный показатель | СТБ ISO 10523-2009 | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область | ТР ЕАЭС 044/2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 65.2* ТР |  | 100.09/11.116, 11.07/11.116 | Запах при 20 °С; Запах при нагревании до 60 °С | ГОСТ 23268.1-91; |  |  |
| 65.3* ТР |  | 100.09/08.156, 11.07/08.156 | Мутность | ГОСТ 23268.1-91; |  |  |
| 65.4* ТР |  | 100.09/11.116, 11.07/11.116 | Привкус | ГОСТ 23268.1-91; |  |  |
| 65.5* ТР |  | 100.09/08.156, 11.07/08.156 | Цветность | ГОСТ 23268.1-91; |  |  |
| 65.6* ТР |  | 100.09/08.149, 100.09/08.169, 11.07/08.149, 11.07/08.169 | Гидрокарбонат-ион | ГОСТ 23268.3-78 |  |  |
| 65.7* ТР |  | 100.09/08.149, 11.07/08.149 | Кальций | ГОСТ 23268.5-78 п.2 |  |  |
| 65.8* ТР |  |  | Магний | ГОСТ 23268.5-78 п.3 |  |  |
| 65.9* ТР |  | 100.09/08.052, 11.07/08.052 | Минерализация общая | ГОСТ 18164-72 |  |  |
| 65.10* ТР |  | 100.09/08.156, 100.09/12.042, 11.07/08.156, 11.07/12.042 | Нитраты | ГОСТ 23268.9-78 пп. 2, 3; |  |  |
| 65.11* ТР |  | 100.09/08.052, 11.07/08.052 | Сульфаты | ГОСТ 4389-72 п.2 |  |  |
| 65.12* ТР |  | 100.09/08.156, 11.07/08.156 | Фосфаты | ГОСТ 18309-2014 п.5 |  |  |
| 65.14* ТР |  | 100.09/08.149, 11.07/08.149 | Хлориды | ГОСТ 23268.17-78; |  |  |
| 65.15* ТР |  | 100.09/08.032, 11.07/08.032 | Железо суммарно | ГОСТ 30178-96; |  |  |
| 65.16* ТР |  |  | Кадмий | ГОСТ 30178-96; |  |  |
| 65.17* ТР |  |  | Марганец | ГОСТ 31870-2012 |  |  |
| 65.18* ТР |  |  | Медь | ГОСТ 30178-96; |  |  |
| 65.19* ТР |  | 100.09/08.032, 100.09/08.082, 11.07/08.032, 11.07/08.082 | Ртуть | ГОСТ 26927-86; |  |  |
| 65.20* ТР |  | 100.09/08.032, 11.07/08.032 | Свинец суммарно | ГОСТ 30178-96; |  |  |
| 65.21* ТР |  |  | Цинк |  |  |  |
| 65.22* ТР |  | 100.09/08.032, 100.09/08.156, 11.07/08.032, 11.07/08.156 | Мышьяк | ГОСТ 26930-86; |  |  |
| 65.23* ТР |  | 100.09/08.149, 11.07/08.149 | Хлор остаточный свободный | ГОСТ 18190-72 п.2 |  |  |
| 65.24* ТР |  |  | Хлор остаточный связанный | ГОСТ 18190-72 п.п. 2-3 |  |  |
| 65.25* ТР |  | 100.09/08.082, 100.09/08.156, 11.07/08.082, 11.07/08.156 | Аммиак и аммоний-ион | ГОСТ 23268.10-78; |  |  |
| 65.26* ТР |  | 100.09/08.159, 11.07/08.159 | Бенз(а)пирен | ГОСТ 31860-2012; |  |  |
| 65.27* ТР |  | 100.09/08.158, 11.07/08.158 | Пестициды: - Гексахлорбензол; - ДДТ (сумма изомеров); - Линдан (гамма-изомер ГХЦГ); - 2,4Д | ГОСТ 31858-2012; |  |  |
| 65.28* ТР |  | 100.09/08.082, 100.09/08.156, 11.07/08.082, 11.07/08.156 | Нитриты | ГОСТ 23268.8-78; |  |  |
| 65.29* ТР |  | 100.09/08.149, 11.07/08.149 | Окисляемость перманганатная | ГОСТ 23268.12-78; |  |  |
| 65.30* ТР |  |  | Жесткость общая | ГОСТ 31954-2012 п.4 |  |  |
| 65.31* ТР |  | 100.09/01.086, 11.07/01.086 | ОМЧ при 37 °С | ГОСТ 18963-73 |  |  |
| 65.32* ТР |  |  | Escherichia coli | ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) |  |  |
| 65.33* ТР |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) | ГОСТ 18963-73; |  |  |
| 65.34* ТР |  |  | Энтерококки (фекальные стрептококки) | ГОСТ ISO 7899-2-2018 |  |  |
| 65.35* ТР |  | 100.09/04.125, 11.07/04.125 | Цезий-137 | ГОСТ 32161-2013 |  |  |
| 65.36* ТР |  |  | Стронций-90 | ГОСТ 32163-2013 |  |  |
| 65.37* ТР |  | 100.09/01.086, 11.07/01.086 | Pseudomonas aeruginosa | ГОСТ 34786-2021; |  |  |
| 65.38* ТР |  |  | ОМЧ при 22 °С | ГОСТ ISO 6222-2018 |  |  |

| 66.1* ТР | Питьевая вода для детского питания | 100.09/08.169, 11.07/08.169 | Водородный показатель | СТБ ISO 10523-2009 | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область | ТР ЕАЭС 044/2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 66.2* ТР |  | 100.09/11.116, 11.07/11.116 | Запах при 20 °С; Запах при нагревании до 60 °С | ГОСТ 23268.1-91; |  |  |
| 66.3* ТР |  | 100.09/08.156, 11.07/08.156 | Мутность | ГОСТ 23268.1-91; |  |  |
| 66.4* ТР |  | 100.09/11.116, 11.07/11.116 | Привкус | ГОСТ 23268.1-91; |  |  |
| 66.5* ТР |  | 100.09/08.156, 11.07/08.156 | Цветность | ГОСТ 23268.1-91; |  |  |
| 66.6* ТР |  | 100.09/08.149, 100.09/08.169, 11.07/08.149, 11.07/08.169 | Гидрокарбонат-ион | ГОСТ 23268.3-78 |  |  |
| 66.7* ТР |  | 100.09/08.149, 11.07/08.149 | Кальций | ГОСТ 23268.5-78 п.2 |  |  |
| 66.8* ТР |  |  | Магний | ГОСТ 23268.5-78 п.3 |  |  |
| 66.9* ТР |  | 100.09/08.052, 11.07/08.052 | Минерализация общая | ГОСТ 18164-72 |  |  |
| 66.10* ТР |  | 100.09/08.156, 100.09/12.042, 11.07/08.156, 11.07/12.042 | Нитраты | ГОСТ 23268.9-78 пп. 2, 3; |  |  |
| 66.11* ТР |  | 100.09/08.052, 11.07/08.052 | Сульфаты | ГОСТ 4389-72 п.2 |  |  |
| 66.12* ТР |  | 100.09/08.156, 11.07/08.156 | Фосфаты | ГОСТ 18309-2014 п.5 |  |  |
| 66.14* ТР |  | 100.09/08.149, 11.07/08.149 | Хлориды | ГОСТ 23268.17-78; |  |  |
| 66.15* ТР |  | 100.09/08.032, 11.07/08.032 | Железо суммарно | ГОСТ 30178-96; |  |  |
| 66.16* ТР |  |  | Кадмий | ГОСТ 30178-96; |  |  |
| 66.17* ТР |  |  | Марганец | ГОСТ 31870-2012 |  |  |
| 66.18* ТР |  |  | Медь | ГОСТ 30178-96; |  |  |
| 66.19* ТР |  | 100.09/08.032, 100.09/08.082, 11.07/08.032, 11.07/08.082 | Ртуть | ГОСТ 26927-86; |  |  |
| 66.20* ТР |  | 100.09/08.032, 11.07/08.032 | Свинец суммарно | ГОСТ 30178-96; |  |  |
| 66.21* ТР |  |  | Цинк |  |  |  |
| 66.22* ТР |  | 100.09/08.032, 100.09/08.156, 11.07/08.032, 11.07/08.156 | Мышьяк | ГОСТ 26930-86; |  |  |
| 66.23* ТР |  | 100.09/08.149, 11.07/08.149 | Хлор остаточный свободный | ГОСТ 18190-72 п.2 |  |  |
| 66.24* ТР |  |  | Хлор остаточный связанный | ГОСТ 18190-72 п.п. 2-3 |  |  |
| 66.25* ТР |  | 100.09/08.082, 100.09/08.156, 11.07/08.082, 11.07/08.156 | Аммиак и аммоний-ион | ГОСТ 23268.10-78; |  |  |
| 66.26* ТР |  | 100.09/08.158, 11.07/08.158 | Пестициды: - Гексахлорбензол; - ДДТ (сумма изомеров); - Линдан (гамма-изомер ГХЦГ); - 2,4Д | ГОСТ 31858-2012; |  |  |
| 66.27* ТР |  | 100.09/08.082, 100.09/08.156, 11.07/08.082, 11.07/08.156 | Нитриты | ГОСТ 23268.8-78; |  |  |
| 66.28* ТР |  | 100.09/08.149, 11.07/08.149 | Окисляемость перманганатная | ГОСТ 23268.12-78; |  |  |
| 66.29* ТР |  |  | Жесткость общая | ГОСТ 31954-2012 п.4 |  |  |
| 66.30* ТР |  | 100.09/01.086, 11.07/01.086 | ОМЧ при 37 °С | ГОСТ 18963-73 |  |  |
| 66.31* ТР |  |  | Escherichia coli | ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) |  |  |
| 66.32* ТР |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) | ГОСТ 18963-73; |  |  |
| 66.33* ТР |  |  | Энтерококки (фекальные стрептококки) | ГОСТ ISO 7899-2-2018 |  |  |
| 66.34* ТР |  | 100.09/04.125, 11.07/04.125 | Цезий-137 | ГОСТ 32161-2013 |  |  |
| 66.35* ТР |  |  | Стронций-90 | ГОСТ 32163-2013 |  |  |
| 66.36* ТР |  | 100.09/01.086, 11.07/01.086 | Pseudomonas aeruginosa | ГОСТ ISO 16266-2018 |  |  |

| 67.1* ТР | Продукты убоя птицы и продукция из мяса птицы | 10.12/11.116, 10.13/11.116, 10.89/11.116 | Внешний вид и органолептические показатели | ГОСТ 31470-2012 п. 4; | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область | ТР ЕАЭС 051/2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 67.3* ТР |  | 10.12/08.149, 10.12/08.169, 10.13/08.149, 10.13/08.169, 10.89/08.149, 10.89/08.169 | Белок | ГОСТ 25011-2017 п. 6 |  |  |
| 67.4* ТР |  | 10.12/08.052, 10.12/08.164, 10.13/08.052, 10.13/08.164, 10.89/08.052, 10.89/08.164 | Жир | ГОСТ 23042-2015; |  |  |
| 68.1* ТР |  | 01.47/01.086, 01.49/01.086, 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.89/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов | ГОСТ 10444.15-94; |  | ТР ЕАЭС 051/2021 |
| 68.2* ТР |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006); |  |  |
| 68.3* ТР |  |  | Escherichia coli | ГОСТ 30726-2001 |  |  |
| 68.4* ТР |  |  | Staphylococcus aureus | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003); |  |  |
| 68.5* ТР |  |  | Бактерии рода Proteus | ГОСТ 28560-90; |  |  |
| 68.6* ТР |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003); |  |  |
| 68.7* ТР |  |  | Бактерии рода Enterococcus | ГОСТ 28566-90 |  |  |
| 68.8* ТР |  |  | Плесени | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |
| 68.9* ТР |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31468-2012; |  |  |
| 68.10* ТР |  |  | Listeria monocytogenes | ГОСТ 32031-2012 |  |  |
| 68.11* ТР |  |  | Дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |

| 69.1* ТР | Продукты убоя птицы и продукция из мяса птицы для детского питания | 01.47/01.086, 01.49/01.086, 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.89/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов | ГОСТ 10444.15-94 | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область | ТР ЕАЭС 051/2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 69.2* ТР |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 69.3* ТР |  |  | Escherichia coli | ГОСТ 30726-2001 |  |  |
| 69.4* ТР |  |  | Staphylococcus aureus | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |
| 69.5* ТР |  |  | Плесени | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |
| 69.6* ТР |  |  | Дрожжи |  |  |  |
| 69.7* ТР |  |  | Bacillus cereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) |  |  |
| 69.8* ТР |  |  | Бактерии рода Proteus | ГОСТ 28560-90 |  |  |
| 69.9* ТР |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  |  |
| 69.10* ТР |  |  | Бактерии рода Enterococcus | ГОСТ 28566-90 |  |  |
| 69.11* ТР |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |
| 69.12* ТР |  |  | Listeria monocytogenes | ГОСТ 32031-2012 |  |  |

| 70.1* ТР | Консервы из мяса птицы, в том чис-ле для детского питания | 01.47/01.086, 01.49/01.086, 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.89/01.086 | Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно анаэробные микроорганизмы групп B.cereus и (или) B.polymyxa | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область | ТР ЕАЭС 051/2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 70.2* ТР |  |  | Мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы B. subtilis | ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 70.3* ТР |  |  | Мезофильные клостридии C. botulinum и (или) C. perfringens | ГОСТ 10444.9-88; |  |  |
| 70.4* ТР |  |  | Неспорообразующие микроорганизмы, в т.ч. молочнокислые и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013; |  |  |
| 70.5* ТР |  |  | Спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 70.6* ТР |  |  | Мезофильные клостридии | ГОСТ 10444.9-88; |  |  |
| 70.7* ТР |  |  | Мезофильные клостридии (кроме C. botulinum и (или) C. perfringens) |  |  |  |
| 70.8* ТР |  |  | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов | ГОСТ 10444.15-94 |  |  |
| 70.9* ТР |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 70.10* ТР |  |  | Bacillus cereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) |  |  |
| 70.11* ТР |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 10444.9-88; |  |  |
| 70.12* ТР |  |  | Staphylococcus aureus и другие коагулазо-положительные стафилококки | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |
| 70.13* ТР |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |

| 71.1* ТР | Продукты убоя птицы и продукция из мяса птицы | 01.47/08.032, 01.49/08.032, 10.12/08.032, 10.13/08.032, 10.89/08.032 | Свинец, кадмий, медь, железо | ГОСТ 26928-86; | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область | ТР ЕАЭС 051/2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 71.2* ТР |  | 01.47/08.032, 01.47/08.082, 01.49/08.032, 01.49/08.082, 10.12/08.032, 10.12/08.082, 10.13/08.032, 10.13/08.082, 10.89/08.032, 10.89/08.082 | Ртуть | ГОСТ 26927-86; |  |  |
| 71.3* ТР |  | 01.47/08.032, 01.47/08.156, 01.49/08.032, 01.49/08.156, 10.12/08.032, 10.12/08.156, 10.13/08.032, 10.13/08.156, 10.89/08.032, 10.89/08.156 | Мышьяк | ГОСТ 26929-94; |  |  |
| 71.4* ТР |  | 01.47/08.032, 01.49/08.032, 10.12/08.032, 10.13/08.032, 10.89/08.032 | Хром | ГОСТ 26929-94; |  |  |
| 71.5* ТР |  | 01.47/08.158, 01.49/08.158, 10.12/08.158, 10.13/08.158, 10.89/08.158 | ГХЦГ(а, B, y-изомеры) | ГОСТ 32308-2013; |  |  |
| 71.6* ТР |  |  | ДДТ и его метаболиты |  |  |  |
| 71.7* ТР |  | 01.47/08.159, 01.49/08.159, 10.12/08.159, 10.13/08.159, 10.89/08.159 | Бенз(а)пирен | ГОСТ Р 51650-2000; |  |  |
| 71.8* ТР |  | 01.47/03.152, 01.49/03.152, 10.12/03.152, 10.13/03.152, 10.89/03.152 | Тетрациклиновая группа (тетрациклин) | МВИ.МН 3830-2015; |  |  |
| 71.9* ТР |  |  | Бацитрацин | МВИ.МН 4652-2013 |  |  |
| 71.10* ТР |  |  | Левомицетин (хлорамфеникол) | МВИ.МН 2436-2015; |  |  |

| 71.11* ТР | Продукты убоя птицы и продукция из мяса птицы. Жир птицы топленый пищевой | 10.12/08.149, 10.13/08.149, 10.89/08.149 | Перекисное число | ГОСТ 31470-2012 п. 9; | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область | ТР ЕАЭС 051/2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 71.12* ТР |  |  | Кислотное число | ГОСТ 31470-2012 п.8; |  |  |

| 72.1* ТР | Продукты убоя птицы и продукция из мяса птицы для детского питания | 01.47/08.032, 01.49/08.032, 10.12/08.032, 10.13/08.032, 10.89/08.032 | Свинец, кадмий | ГОСТ 26929-94; | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область | ТР ЕАЭС 051/2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 72.2* ТР |  | 01.47/08.032, 01.47/08.082, 01.49/08.032, 01.49/08.082, 10.12/08.032, 10.12/08.082, 10.13/08.032, 10.13/08.082, 10.89/08.032, 10.89/08.082 | Ртуть | ГОСТ 26927-86; |  |  |
| 72.3* ТР |  | 01.47/08.032, 01.47/08.156, 01.49/08.032, 01.49/08.156, 10.12/08.032, 10.12/08.156, 10.13/08.032, 10.13/08.156, 10.89/08.032, 10.89/08.156 | Мышьяк | ГОСТ 26929-94; |  |  |
| 72.4* ТР |  |  | Олово | ГОСТ 26929-94; |  |  |
| 72.5* ТР |  | 01.47/08.032, 01.49/08.032, 10.12/08.032, 10.13/08.032, 10.89/08.032 | Хром | ГОСТ 26929-94; |  |  |
| 72.6* ТР |  | 01.47/08.158, 01.49/08.158, 10.12/08.158, 10.13/08.158, 10.89/08.158 | ГХЦГ(а, B, y-изомеры) | ГОСТ 32308-2013; |  |  |
| 72.7* ТР |  |  | ДДТ и его метаболиты |  |  |  |
| 72.8* ТР |  | 01.47/08.159, 01.49/08.159, 10.12/08.159, 10.13/08.159, 10.89/08.159 | Бенз(а)пирен | ГОСТ Р 51650-2000; |  |  |
| 72.9* ТР |  |  | Бензойная кислота и ее соли | ГОСТ 33809-2016 |  | ТР ЕАЭС 051/2021 |
| 72.10* ТР |  |  | Сорбиновая кислота и ее соли |  |  |  |
| 72.11* ТР |  | 01.47/03.152, 01.49/03.152, 10.12/03.152, 10.13/03.152, 10.89/03.152 | Тетрациклиновая группа (тетрациклин) | МВИ.МН 3830-2015; |  | ТР ЕАЭС 051/2021 |
| 72.12* ТР |  |  | Бацитрацин | МВИ.МН 4652-2013 |  |  |
| 72.13* ТР |  |  | Левомицетин (хлорамфеникол) | МВИ.МН 2436-2015; |  |  |

| 72.14* ТР | Консервы из мяса птицы, пастеризованные колбаски, мясорастительные и растительно-мясные консервы, полуфабрикаты, паштеты и кулинарные изделия, колбасные изделия | 10.12/08.156, 10.13/08.156, 10.89/08.156 | Нитриты | ГОСТ 29299-92 (ИСО 2918-75); | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область | ТР ЕАЭС 051/2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 72.15* ТР |  |  | Нитраты | ГОСТ 8558.2-2016 |  |  |
| 72.16* ТР |  |  | Массовая доля общего фосфора | ГОСТ 30615-99; |  |  |

| 72.17* ТР | Продукты убоя птицы и продукция из мяса птицы для детского питания | 01.47/04.125, 01.49/04.125, 10.12/04.125, 10.13/04.125, 10.89/04.125 | Цезий-137 | ГОСТ 32161-2013 | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область | ТР ЕАЭС 051/2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 72.18* ТР |  |  | Стронций-90 | ГОСТ 32163-2013 |  |  |

| 73.1* ТР | Мясо птицы механической обвалки | 10.12/08.149, 10.13/08.149, 10.89/08.149 | Содержание кальция | ГОСТ 31466-2012; | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область | ТР ЕАЭС 051/2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 73.2* ТР |  | 10.12/08.052, 10.13/08.052, 10.89/08.052 | Содержание костных включений | ГОСТ 31466-2012 пп.6, 7; |  |  |
| 73.3* ТР |  |  | Фракционный состав костных включений: -размером до 500 мкм; -размером от 500 до 750 мкм; -размером свыше 750 мкм | ГОСТ 31466-2012 пп. 6, 7; |  |  |
| 73.4* ТР |  | 10.12/08.149, 10.13/08.149, 10.89/08.149 | Кислотное число | ГОСТ 31470-2012 п.8; |  |  |

| 74.1* ТР | Консервы из мяса птицы, мясорастительные (расти-тельно-мясные) консервы, пастеризованные мяс-ные (мясосодержащие) колбаски, колбасные изделия, полуфабрикаты, паштеты и другие кулинар-ные изделия | 10.12/08.052, 10.13/08.052, 10.86/08.052, 10.89/08.052 | Массовая доля сухих веществ | ГОСТ 33319-2015; | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область | ТР ЕАЭС 051/2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 74.2* ТР |  | 10.12/08.149, 10.12/08.169, 10.13/08.149, 10.13/08.169, 10.86/08.149, 10.86/08.169, 10.89/08.149, 10.89/08.169 | Белок | ГОСТ 25011-2017 п. 6 |  |  |
| 74.3* ТР |  | 10.12/08.052, 10.12/08.164, 10.13/08.052, 10.13/08.164, 10.86/08.052, 10.86/08.164, 10.89/08.052, 10.89/08.164 | Жир | ГОСТ 23042-2015; |  |  |
| 74.4* ТР |  | 10.12/08.149, 10.13/08.149, 10.86/08.149, 10.89/08.149 | Поваренная соль | ГОСТ 26186-84 п. 2, 3; |  |  |
| 74.5* ТР |  |  | Крахмал | ГОСТ 10574-2016; |  |  |
| 74.6* ТР |  | 10.12/08.156, 10.13/08.156, 10.86/08.156, 10.89/08.156 | Остаточная активность кислой фосфатазы | ГОСТ 23231-2016; |  |  |
| 74.7* ТР |  |  | Общий фосфор | ГОСТ 30615-99; |  |  |

| 75.1* ТР | Этиловый спирт, спиртные напитки, слабоалкогольные напитки и спирто-содержащая пищевая продукция | 11.01/08.158, 11.04/08.158, 10.89/08.158 | Метиловый спирт | СТБ ГОСТ Р 51698-2001 | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область | ТР ЕАЭС 047/2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 75.2* ТР |  | 10.32/08.032, 10.32/08.156, 11.01/08.032, 11.01/08.156, 11.02/08.032, 11.02/08.156, 11.03/08.032, 11.03/08.156, 11.04/08.032, 11.04/08.156, 10.89/08.032, 10.89/08.156 | Массовая концентрация железа | ГОСТ 13195-73 п. 1.4.1, 1.4.3; |  |  |
| 75.3* ТР |  | 10.32/08.032, 11.01/08.032, 11.02/08.032, 11.03/08.032, 11.04/08.032, 10.89/08.032 | Массовая концентрация меди | ГОСТ 26929-94; |  |  |
| 75.4* ТР |  | 10.32/08.149, 11.01/08.149, 11.02/08.149, 11.03/08.149, 11.04/08.149, 10.89/08.149 | Массовая концентрация летучих кислот в пересчете на уксусную кислоту | ГОСТ 32001-2012; |  |  |

| 76.1* ТР | Ректификованный этиловый спирт, спирт-сырец | 11.01/11.116, 11.04/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, цвет, вкус и запах | ГОСТ 33817-2016 | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область | ТР ЕАЭС 047/2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 76.2* ТР |  | 11.01/08.031, 11.04/08.031 | Объемная доля этилового спирта | ГОСТ 32036-2013 п.6.3; |  |  |
| 76.3* ТР |  | 11.01/08.149, 11.04/08.149 | Массовая концентрация свободных кислот (без СО2) в пересчете на безводный спирт | ГОСТ 32036-2013 п. 6.9 |  |  |
| 76.4* ТР |  | 11.01/08.052, 11.04/08.052 | Массовая концентрация сухого остатка в пересчете на безводный спирт | ГОСТ 31685-2012 |  |  |
| 76.5* ТР |  | 11.01/08.158, 11.04/08.158 | Массовая концентрация уксусного альдегида в пересчете на безводный спирт (массовая концентрация альдегидов в пересчете на уксусный альдегид в безводном спирте) | СТБ ГОСТ Р 51698-2001 |  |  |
| 76.6* ТР |  |  | Массовая концентрация высших спиртов (сивушного масла): 1-пропанол, 2-пропанол, 1-бутанол, спирт изобутиловый (2-метил-пропанол-1), спирт изоамиловый (3-метил-бутанол-1) в пересчете на безводный спирт (массовая концентрация сивушного масла в пересчете на смесь изо-амилового и изобутиловогоспиртов (3:1) в безводном спирте) |  |  |  |
| 76.7* ТР |  |  | Массовая концентрация сложных эфиров: метилацетат и этилацетат в пересчете на без-водный спирт (массовая концентрация сложных эфиров в пересчете на уксусно-этиловый эфир в безводном спирте) |  |  |  |
| 76.8* ТР |  |  | Объёмная доля метилового спирта в пересчете на безводный спирт |  |  |  |

| 77.1* ТР | Вода, используемая для изготовления алкогольной продукции | 100.09/08.149 | Жесткость общая | ГОСТ 31954-2012 п.4 | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область | ТР ЕАЭС 047/2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 77.2* ТР |  |  | Окисляемость перманганатная | СТБ ISO 8467-2009 |  |  |
| 77.3* ТР |  | 100.09/08.052 | Сухой остаток | ГОСТ 18164-72 |  |  |
| 77.4* ТР |  | 100.09/08.149 | Кальций | ГОСТ 23268.5-78 п.2 |  |  |
| 77.5* ТР |  |  | Магний | ГОСТ 23268.5-78 п.3 |  |  |
| 77.6* ТР |  | 100.09/08.032 | Марганец | ГОСТ 31870-2012 |  |  |
| 77.7* ТР |  | 100.09/08.156 | Нитраты | ГОСТ 33045-2014 |  |  |
| 77.8* ТР |  |  | Нитриты | ГОСТ 33045-2014 п. 6 |  |  |
| 77.9* ТР |  | 100.09/08.149 | Хлориды | ГОСТ 4245-72 |  |  |
| 77.10* ТР |  | 100.09/08.052 | Сульфаты | ГОСТ 4389-72 п.2 |  |  |
| 77.11* ТР |  | 100.09/08.149, 100.09/08.169 | Гидрокарбонаты | ГОСТ 23268.3-78 |  |  |
| 77.12* ТР |  | 100.09/08.156 | Аммиак | ГОСТ 33045-2014 п.5 |  |  |
| 77.13* ТР |  | 100.09/08.032 | Железо | ГОСТ 26929-94; |  |  |
| 77.14* ТР |  |  | Медь | ГОСТ 30178-96; |  |  |
| 77.15* ТР |  | 100.09/11.116 | Запах при 20 °С; Запах при нагревании до 60 °С | ГОСТ 3351-74 п.2 |  |  |
| 77.16* ТР |  |  | Вкус и привкус при температуре 20 °С | ГОСТ 3351-74 п.3 |  |  |
| 77.17* ТР |  | 100.09/08.156 | Цветность | ГОСТ 31868-2012 пп. 4,5 |  |  |

| 78.1* ТР | Водки, особые водки, ликероводочные изделия, спиртные напитки и слабоалкогольные напитки | 10.89/11.116, 11.01/11.116, 11.04/11.116 | Органолептические показатели | ГОСТ 4828-83 пп. 2.5, 2.6. 2.8; | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область | ТР ЕАЭС 047/2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 78.2* ТР |  | 10.89/08.031, 11.01/08.031, 11.04/08.031 | Крепость | ГОСТ 32035-2013 п. 5.3.1; |  |  |
| 78.3* ТР |  | 11.01/08.149, 11.04/08.149 | Щелочность - объем соляной кислоты с концентрацией 0,1 моль/дм3, израсходованный на титрование 100 см3 водки | ГОСТ 32035-2013 п. 5.4 |  |  |
| 78.4* ТР |  | 10.89/08.052, 10.89/08.118, 10.89/08.133, 11.01/08.052, 11.01/08.118, 11.01/08.133, 11.04/08.052, 11.04/08.118, 11.04/08.133 | Массовая концентрация общего экстракта | ГОСТ 3626-73 п. 2; |  |  |
| 78.5* ТР |  | 10.89/08.149, 11.01/08.149, 11.04/08.149 | Массовая концентрация сахара (при наличии) | ГОСТ 4828-83 п. 2.11.1 |  |  |
| 78.6* ТР |  |  | Массовая концентрация кислот в пересчете на лимонную кислоту | ГОСТ 4828-83 п. 2.12 |  |  |
| 78.7* ТР |  | 10.89/35.062, 11.01/35.062, 11.04/35.062 | Массовая доля двуокиси углерода | ГОСТ 32037-2013; |  |  |
| 78.8* ТР |  | 10.89/08.052, 11.01/08.052, 11.04/08.052 | Массовая доля осадка | ГОСТ 8756.9-2016 |  |  |
| 78.9* ТР |  | 10.89/08.158, 11.01/08.158, 11.04/08.158 | Массовая концентрация уксусного альдегида в пересчете на безводный спирт | СТБ ГОСТ Р 51698-2001 |  |  |
| 78.10* ТР |  |  | Массовая концентрация высших спиртов (сивушного масла): 1-пропанол, 2-пропанол,1-бутанол, спирт изобутиловый (2-метил-пропанол-1), спирт изоамиловый (3-метил-бутанол-1) в пересчете на безводный спирт |  |  |  |
| 78.11* ТР |  |  | Массовая концентрация сложных эфиров: метилацетат и этилацетат в пересчете на без-водный спирт |  |  |  |
| 78.12* ТР |  |  | Объёмная доля метилового спирта в пересчете на безводный спирт |  |  |  |

| 79.1* ТР | Винодельческая продукция, медоваренная продукция, слабоалкогольные напитки брожения | 10.32/08.161, 10.89/08.161, 11.03/08.161, 11.04/08.161 | Патулин | ГОСТ 28038-2013 | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область | ТР ЕАЭС 047/2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 79.2* ТР |  | 10.32/08.159, 10.89/08.159, 11.02/08.159, 11.03/08.159 | Охратоксин А | ГОСТ 33287-2015 |  |  |
| 79.3* ТР |  | 10.32/08.159, 10.89/08.159, 11.02/08.159, 11.03/08.159, 11.04/08.159 | Красители | ГОСТ 33406-2015; |  |  |
| 79.4* ТР |  | 10.32/08.158, 10.89/08.158, 11.02/08.158, 11.03/08.158, 11.04/08.158 | Метиловый спирт | ГОСТ 33408-2015 |  |  |
| 79.5* ТР |  | 10.89/08.159, 11.02/08.159, 11.03/08.159, 11.04/08.159 | Массовая концентрация лимонной кислоты | ГОСТ 33410-2015 |  |  |
| 79.6* ТР |  | 10.32/08.149, 10.89/08.149, 11.02/08.149, 11.03/08.149, 11.04/08.149 | Содержание сахара | ГОСТ 13192-73 |  |  |
| 79.7* ТР |  |  | Массовая концентрация титруемых кислот в пересчете на винную кислоту | ГОСТ 32114-2013 пп. 4, 5; |  |  |
| 79.8* ТР |  | 10.32/08.118, 10.89/08.118, 11.02/08.118, 11.03/08.118, 11.04/08.118 | Массовая концентрация приведенного экстракта | ГОСТ 32000-2012 |  |  |
| 79.9* ТР |  | 10.32/08.149, 10.89/08.149, 11.02/08.149, 11.03/08.149, 11.04/08.149 | Массовая концентрация летучих кислот в пересчете на уксусную кислоту | ГОСТ 32001-2012; |  |  |
| 79.10* ТР |  |  | Массовая концентрация общего диоксида серы | ГОСТ 32115-2013; |  |  |
| 79.11* ТР |  | 10.32/08.118, 10.89/08.118, 11.02/08.118, 11.03/08.118, 11.04/08.118 | Массовая концентрация остаточного экстракта | ГОСТ 32000-2012 |  |  |
| 79.12* ТР |  | 10.32/08.032, 10.32/08.156, 10.89/08.032, 10.89/08.156, 11.02/08.032, 11.02/08.156, 11.03/08.032, 11.03/08.156, 11.04/08.032, 11.04/08.156 | Массовая концентрация железа | ГОСТ 13195-73 п. 1.4.1, 1.4.3; |  |  |
| 79.13* ТР |  | 10.32/08.149, 10.89/08.149, 11.02/08.149, 11.03/08.149, 11.04/08.149 | Массовая концентрация титруемых кислот в пересчете на яблочную кислоту | ГОСТ 32114-2013 пп. 4, 5; |  |  |
| 79.14* ТР |  | 10.32/08.031, 10.89/08.031, 11.02/08.031, 11.03/08.031, 11.04/08.031 | Объемная доля этилового спирта | ГОСТ 32095-2013; |  |  |

| 80.1* ТР | Слабоалкогольные напитки брожения | 10.89/01.086, 11.03/01.086, 11.05/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов | ГОСТ 10444.15-94 | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область | ТР ЕАЭС 047/2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 80.2* ТР |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 80.3* ТР |  |  | Дрожжи, плесени | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |

| 81.1* ТР | Коньячные, фруктовые, винные и винные ректификованные дистилляты, крепкие напитки из дистиллята винного для бренди (дистиллята конь-ячного) (коньяка), напитки винные крепкие (из дистиллятов коньячных), фруктовые водки | 10.89/11.116, 11.01/11.116, 11.04/11.116 | Органолептические показатели: прозрачность, цвет, букет, аромат, вкус, внешний вид | ГОСТ 32051-2013 | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область | ТР ЕАЭС 047/2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 81.2* ТР |  | 10.89/08.031, 11.01/08.031, 11.04/08.031 | Объемная доля этилового спирта | ГОСТ 32095-2013; |  |  |
| 81.3* ТР |  | 10.89/08.156, 10.89/08.158, 11.01/08.156, 11.01/08.158, 11.04/08.156, 11.04/08.158 | Массовая концентрация высших спиртов (мг/100 см3 безводного спирта) | ГОСТ 14138-76; |  |  |
| 81.4* ТР |  | 10.89/08.149, 10.89/08.158, 11.01/08.149, 11.01/08.158, 11.04/08.149, 11.04/08.158 | Массовая концентрация альдегидов в пересчете на уксусный альдегид (мг/100 см3 безводного спирта) | ГОСТ 12280-75; |  |  |
| 81.5* ТР |  |  | Массовая концентрация средних эфиров в пере-счете на уксусно-этиловый эфир (мг/100 см3 безводного спирта) | ГОСТ 14139-76; |  |  |
| 81.6* ТР |  | 10.89/08.149, 11.01/08.149, 11.04/08.149 | Массовая концентрация летучих кислот в пересчете на уксусную кислоту (мг/100 см3 безводного спирта) | ГОСТ 32001-2012; |  |  |
| 81.7* ТР |  |  | Массовая концентрация общего диоксида серы | ГОСТ 32115-2013 |  |  |
| 81.8* ТР |  | 10.89/08.156, 10.89/08.158, 11.01/08.156, 11.01/08.158, 11.04/08.156, 11.04/08.158 | Массовая концентрация метилового спирта | ГОСТ 13194-74; |  |  |
| 81.9* ТР |  | 10.89/08.149, 11.01/08.149, 11.04/08.149 | Массовая концентрация сахаров в пересчете на инвертный сахар | ГОСТ 13192-73 |  |  |
| 81.10* ТР |  | 10.89/08.052, 11.01/08.052, 11.04/08.052 | Массовая концентрация приведенного экстракта | МВИ.МН 2669-2007 |  |  |
| 81.11* ТР |  | 10.89/08.159, 11.01/08.159, 11.04/08.159 | Красители | ГОСТ 33406-2015 |  |  |
| 81.12* ТР |  | 10.89/08.032, 11.01/08.032, 11.04/08.032 | Массовая концентрация меди | ГОСТ 26929-94; |  |  |
| 81.13* ТР |  | 10.89/08.032, 10.89/08.156, 11.01/08.032, 11.01/08.156, 11.04/08.032, 11.04/08.156 | Массовая концентрация железа | ГОСТ 13195-73 п. 1.4.1, 1.4.3; |  |  |
| 81.14* ТР |  | 10.89/08.031, 11.01/08.031, 11.04/08.031 | Крепость | ГОСТ 32095-2013; |  |  |

| 82.1* ТР | Пивоваренная продукция и сырье для ее производства | 01.11/08.052, 01.11/11.116, 10.89/08.052, 10.89/11.116 | Сорная примесь, крупность, мелкие зерна, зерновая примесь | ГОСТ 30483-97 | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область | ТР ЕАЭС 047/2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 82.2* ТР |  | 01.11/08.052, 10.89/08.052 | Влажность | ГОСТ 13586.5-2015 |  |  |
| 82.3* ТР |  | 01.11/08.149, 01.11/08.169, 10.89/08.149, 10.89/08.169 | Белок | ГОСТ 10846-91 |  |  |
| 82.4* ТР |  | 01.11/11.116, 10.89/11.116 | Зараженность вредителями хлебных запасов | ГОСТ 13586.6-93; |  |  |
| 82.5* ТР |  |  | Загрязненность вредителями хлебных запасов | ГОСТ 34165-2017 |  |  |
| 82.6* ТР |  | 01.11/08.032, 10.61/08.032, 10.89/08.032, 11.06/08.032 | Свинец | ГОСТ 26929-94; |  |  |
| 82.7* ТР |  | 01.11/08.032, 01.11/08.156, 10.61/08.032, 10.61/08.156, 10.89/08.032, 10.89/08.156, 11.06/08.032, 11.06/08.156 | Мышьяк | ГОСТ 26929-94; |  |  |
| 82.8* ТР |  | 01.11/08.032, 10.61/08.032, 10.89/08.032, 11.06/08.032 | Кадмий | ГОСТ 30178-96; |  |  |
| 82.9* ТР |  | 01.11/08.032, 01.11/08.082, 10.61/08.032, 10.61/08.082, 10.89/08.032, 10.89/08.082, 11.06/08.032, 11.06/08.082 | Ртуть | ГОСТ 26927-86; |  |  |
| 82.10* ТР |  | 01.11/04.125, 10.89/04.125 | Цезий-137 | ГОСТ 32161-2013 |  |  |
| 82.11* ТР |  |  | Стронций-90 | ГОСТ 32163-2013 |  |  |

| 83.1* ТР | Пиво и напитки, изготавливаемые на основе пива, пивоваренное сырье | 10.89/01.086, 11.05/01.086, 11.06/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов | ГОСТ 10444.15-94 | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область | ТР ЕАЭС 047/2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 83.2* ТР |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 83.3* ТР |  |  | Дрожжи и плесени (в сумме) | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |
| 83.4* ТР |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |

| 84.1* ТР | Пиво | 11.05/11.116 | Органолептические показатели: прозрачность, аромат, вкус | ГОСТ 30060-93 | ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область | ТР ЕАЭС 047/2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 84.2* ТР |  | 11.05/08.118 | Объемная доля этилового спирта (крепость) | ГОСТ 12787-2021 п. 6; |  |  |
| 84.3* ТР |  |  | Экстрактивность начального сусла | ГОСТ 12787-2021 пп. 6, 10 |  |  |
| 84.4* ТР |  | 11.05/08.149 | Кислотность | ГОСТ 12788-87 |  |  |
| 84.5* ТР |  | 11.05/08.149, 11.05/08.156 | Цвет (ц. ед) | ГОСТ 12789-87 пп. 1, 3 |  |  |
| 84.6* ТР |  | 11.05/35.062 | Массовая доля диоксида углерода | ГОСТ 32038-2012 |  |  |
| 84.7* ТР |  | 11.05/11.116, 11.05/29.061 | Пенообразование: -высота пены; -пеностойкость | ГОСТ 30060-93 п. 3.4.5 |  |  |