|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 5.0035 от 09.07.2007 на бланке № __________ на 3 листах |
|  |  | редакция 02 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 14 апреля 2023 года

отдела метрологии Пинского филиала

Республиканского унитарного предприятия

"Брестский центр стандартизации, метрологии и сертификации"

| № п/п | Код вида измере-ний | Наимено-вание измеряемых величин | Объекты калибровки (тип СИ) | Диапазон | Расширенная неопреде-ленность, U (k = 2; P = 0,95) | Обозначение документов, устанавлива-ющих методы (методики) калибровки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ул. Берковича, 10, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |  |  |  |  |  |
| 1.1** | 26.51/99.001 | Длина | Штангенциркули | от 0 до 1000 мм | 10 мкм | МК.ПН 07-2018 МК.ПН 22-2017 |
| 2.1** | 26.51/99.001 | Длина | Толщиномеры | от 0 до 10 мм | 3,0 мкм | МК.ПН 01-2018 |
| 3.1* | 26.51/99.001 | Длина | Высотомеры ВПЛ-75 | от 0 до 75 мм | 10 мкм | МК.ПН 10-2018 |
| 4.1** | 26.51/99.001 | Длина | Нутромеры индикаторные с ценой деления 0,01 мм | от 6 до 50 мм | 3,0 мкм | МК.ПН 08-2016 |
| 5.1** | 26.51/99.001 | Длина | Приборы для определения лещадности зерна щебня | от 0 до 200 мм | 0,012 мм 0,025 мм | МК.ПН 17-2021 |
| 6.1** | 26.51/99.001 | Длина | Микрометры | от 0 до 500 мм | 0,6 мкм | МК.ПН 23-2016 |
| 7.1** | 26.51/99.001 | Длина | Приспособление с микрометричес-кой головкой МГ | от 0 до 25 мм | 0,6 мкм | МК.ПН 23-2016 |
| 8.1** | 26.51/99.001 | Длина | Пенетрометр | от 0 до 360 ед. пенетрации | 0,2 ед. пенетрации | МК.ПН 24-2018 |

| __________________________ подпись ведущего эксперта по аккредитации | 05.05.2026 дата принятия решения | Лист 1 Листов 3 |
| --- | --- | --- |

|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 5.0035 |
| --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.1* | 26.51/ 99.001 | Длина | Аппарат «Кольцо и шар» | от 2 до 23 мм | 0,02 мм | МК.ПН 25-2018 |
| 10.1* | 26.51/99.001 | Угол | Уровни электронные строительные | от 0° до 90° от 0 до 1200 мм | 0,1° 1,0 мм/м | МК.ПН 11-2018 |
| 11.1* | 26.51/99.001 | Угол | Наклономеры | от 0° до 30° | 0,3° | МК.ПН 13-2013 |
| 12.1* | 26.51/99.001 | Отклоне-ние от перпен-дикуляр-ности | Угольник поверочный | от 100 до 630 мм | 11 мкм | МК.ПН 35-2019 |
| 13.1** | 26.51/99.001 | Длина | Индикаторы часового типа с ценой деления 0,01 мм | от 0 до 10 мм | 2 мкм | МК.ПН 28-2018 |
| 14.1* | 26.51/99.001 | Длина | Штангенрейсмасы | от 0 до 1000 мм | 0,02 мм | МК.ПН 40-2020 |
| 15.1* | 26.51/99.002 | Масса | Гири класса F1 | 500 г | 0,3 мг | МК.ПН 02-2018 |
| 16.1* | 26.51/99.002 | Масса | Грузы | от 1 до 210 г | 0,0019 г | МК.ПН 26-2016 |
| 17.1* | 26.51/99.002 | Масса | Калибровочные гири | от 1 мг до 200 г | 0,05 мг | МК.ПН 30-2018 |
| 18.1** | 26.51/99.002 | Масса | Весы лабораторные | от 1·10-3 до 210 г | 0,04 мг | МК.ПН 29-2017 |
| 19.1** | 26.51/99.009 | Массовая доля: жира; белка. Плотность, титруемая кислот-ность | Анализаторы молока серии MilcoScan | от 0 % до 60 % от 1020 до 1040 кг/м3 от 10 °Т до 30 °Т | 0,05 % 0,2 кг/м3 0,1 °Т | МК.ПН 19-2018 |
| 20.1** | 26.51/99.010 | Темпера-тура | Термостаты жидкостные и суховоздушные бани водяные, камеры климатические | от 15 °С до 100 °С | 0,3 °С | МК.ПН 27-2017 |
|  |  |  | Шкафы сушильные, печи низкотемпера-турные, стерилизаторы | от 100 °С до 200 °С | 0,3 °С |  |
|  |  |  | Криостаты, камеры морозильные, камеры климатические | от минус 50 °С до 10 °С | 0,3 °С |  |

| __________________________ подпись ведущего эксперта по аккредитации | 14.04.2023 дата принятия решения | Лист 2 Листов 3 |
| --- | --- | --- |

|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 5.0035 |
| --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21.1* | 26.51/ 99.010 | Темпера-тура | Термопреобразо-ватели сопротивления | от минус 80 °С до 250 °С | 0,1 °С | МК.ПН 20-2014 |
| 22.1** | 26.51/99.017 | Активность удельная (объемная) гамма излучаю-щих нуклидов | Гамма-радиометры | от 2 до 1∙106 Бк/кг (Бк/л) | 12 % | МК.ПН 36-2019 |
| 23.1* | 26.51/ 99.001 | Длина | Рулетки измерительные металлические | от 0 до 20 м | U=Q [70, 3L], где L в м (k=2, Р=95 %) | МК.ПН 39-2020 |
| 24.1* | 26.51/ 99.001 | Длина | Линейки измерительные металлические | от 0 до 1000 мм | U=0,1 мм (k=2, Р=95 %) | МК.ПН 41-2021 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных

| __________________________ подпись ведущего эксперта по аккредитации | 14.04.2023 дата принятия решения | Лист 3 Листов 3 |
| --- | --- | --- |