ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1* | Бетоны легкие | 23.63/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 10180-2012 п.4.2 | пер. Гаражный, 2а, 212003, г. Могилев, Могилевская область (испытательный комплекс ) |  |
| 1.2* |  | 23.63/29.040 | Средняя плотность | ГОСТ 12730.0-2020; ГОСТ 12730.1-2020 п.7 |  |  |
| 1.3* |  | 23.63/26.141 | Водонепроницаемость | ГОСТ 12730.0-2020; ГОСТ 12730.5-2018 |  |  |
| 1.4* |  | 23.63/26.080 | Морозостойкость | ГОСТ 10060.1-95; ГОСТ 10060.2-95 п.6 |  |  |
| 1.5* |  | 23.63/29.121 | Класс бетона по прочности на сжатие | ГОСТ 10180-2012 п.7.2 |  |  |
| 2.1* | Бетоны | 23.63/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 10180-2012 п.4.2 | пер. Гаражный, 2а, 212003, г. Могилев, Могилевская область (испытательный комплекс ) |  |
| 2.2* |  | 23.63/29.040 | Средняя плотность | ГОСТ 12730.0-2020; ГОСТ 12730.1-2020 п.7 |  |  |
| 2.3* |  | 23.63/26.141 | Водонепроницаемость | ГОСТ 12730.0-2020; ГОСТ 12730.5-2018 |  |  |
| 2.4* |  | 23.63/26.080 | Морозостойкость | ГОСТ 10060.1-95; ГОСТ 10060.2-95 п.6 |  |  |
| 2.5* |  | 23.63/29.121 | Класс бетона по прочности на сжатие | ГОСТ 10180-2012 п.7.2 |  |  |
| 2.6* |  | 23.63/29.040 | Водопоглощение | ГОСТ 12730.0-2020; ГОСТ 12730.3-2020 |  |  |
| 3.1* | Смеси бетонные | 23.63/42.000 | Отбор проб | СТБ 1545-2005 п.4 | пер. Гаражный, 2а, 212003, г. Могилев, Могилевская область (испытательный комплекс ) |  |
| 3.2* |  | 23.63/29.144 | Удобоукладываемость по показателю подвижности и жесткости | СТБ 1545-2005 п.5.3, п.5.4 |  |  |
| 3.3* |  | 23.63/29.119 | Средняя плотность (метод взвешивания) | СТБ 1545-2005 п.6 |  |  |
| 4.1* | Смеси растворные и растворы строительные | 23.64/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 5802-2024 пп.4.2-4.5 | пер. Гаражный, 2а, 212003, г. Могилев, Могилевская область (испытательный комплекс ) |  |
| 4.2* |  | 23.64/29.144 | Подвижность растворной смеси | ГОСТ 5802-2024 п.5 |  |  |
| 4.3* |  | 23.64/29.119 | Плотность растворной смеси | ГОСТ 5802-2024 п.6 |  |  |
| 4.4* |  | 23.64/29.121 | Прочность раствора на сжатие | ГОСТ 5802-2024 п.9 |  |  |
| 4.5* |  | 23.64/26.080 | Морозостойкость | ГОСТ 10060.2-95 п.6; ГОСТ 5802-2024 п.13 |  |  |
| 5.1* | Песок для строительных работ | 08.12/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 8735-88 п.2 | пер. Гаражный, 2а, 212003, г. Могилев, Могилевская область (испытательный комплекс ) |  |
| 5.2* |  | 08.12/29.040 | Зерновой состав и модуль крупности | ГОСТ 8735-88 п.3 |  |  |
| 5.3* |  |  | Содержание глины в комках | ГОСТ 8735-88 п.4 |  |  |
| 5.4* |  |  | Содержание пылевидных и глинистых частиц (метод мокрого просеивания) | ГОСТ 8735-88 п.5.3 |  |  |
| 5.5* |  |  | Насыпная плотность | ГОСТ 8735-88 п.9.1 |  |  |
| 5.6* |  |  | Влажность | ГОСТ 8735-88 п.10 |  |  |
| 6.1* | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные | 23.61/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 13015.1-81 п.8 | пер. Гаражный, 2а, 212003, г. Могилев, Могилевская область (испытательный комплекс ) |  |
| 6.2* |  | 23.61/29.061 | Геометрические параметры | ГОСТ 26433.1-89 |  |  |
| 6.3* |  |  | Толщина защитного слоя | ГОСТ 22904-93 п.6 |  |  |
| 6.4* |  |  | Внешний вид и качество лицевой поверхности | ГОСТ 13015.0-83 п.13 |  |  |
| 6.5* |  | 23.61/11.116 | Маркировка | ГОСТ 13015.2-81 |  |  |
| 6.6* |  |  | Наличие антикоррозийного покрытия | ГОСТ 9.302-88 (ИСО 1463-82, ИСО 2064-80, ИСО 2106-82, ИСО 2128-76, ИСО 2177-85, ИСО 2178-82, ИСО 2360-82, ИСО 2361-82, ИСО 2819-80, ИСО 3497-76, ИСО 3543-81, ИСО 3613-80, ИСО 3882-86, ИСО 3892-80, ИСО 4516-80, ИСО 4518-80, ИСО 4522-1-85, ИСО 4522-2-85, ИСО 4524-1-85,ИСО 4524-3-85, ИСО 4524-5-85, ИСО 8401-86) п.2 |  |  |
| 7.1* | Плиты бетонные и железобетонные для тротуаров и дорог | 23.69/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 28570-2019 п.5 | пер. Гаражный, 2а, 212003, г. Могилев, Могилевская область (испытательный комплекс ) |  |
| 7.2* |  | 23.69/29.040 | Водопоглощение | ГОСТ 12730.0-2020; ГОСТ 12730.3-2020 |  |  |
| 7.3* |  | 23.69/29.121 | Класс бетона по прочности на сжатие | СТБ 1152-99 п.7.1 |  |  |
| 7.4* |  | 23.69/11.116 | Упаковка | СТБ 1071-2007 п.4.12 |  |  |
| 8.1* | Камни бортовые бетонные и железобетонные | 23.69/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 28570-2019 п.5 | пер. Гаражный, 2а, 212003, г. Могилев, Могилевская область (испытательный комплекс ) |  |
| 8.2* |  | 23.69/29.121 | Класс бетона по прочности на сжатие | СТБ 1152-99 п.7.1 |  |  |
| 8.3* |  | 23.69/29.040 | Водопоглощение | ГОСТ 12730.0-2020; ГОСТ 12730.3-2020 |  |  |
| 8.4* |  | 23.69/11.116 | Упаковка | СТБ 1097-2012 п.4.8 |  |  |
| 9.1* | Изделия арматурные сварные для железобетонных конструкций | 24.10/42.000 | Отбор проб | СТБ 2174-2011 п.6.16 | пер. Гаражный, 2а, 212003, г. Могилев, Могилевская область (испытательный комплекс ) |  |
| 10.1* | Сетки арматурные для железобетонных конструкций | 24.10/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 23279-2012 п.7.3 | пер. Гаражный, 2а, 212003, г. Могилев, Могилевская область (испытательный комплекс ) |  |
| 10.2* |  | 24.10/26.095 | Крестообразные соединения сеток на ударные воздействия |  |  |  |
| 10.3* |  | 24.10/29.061 | Геометрические параметры | ГОСТ 10922-2012 пп.7.1-7.7 |  |  |
| 10.4* |  | 24.10/11.116 | Маркировка | ГОСТ 23279-2012 п.8 |  |  |
| 11.1* | Изделия арматурные сварные для железобетонных конструкций | 24.10/29.061 | Геометрические параметры | ГОСТ 26433.1-89; СТБ 2174-2011 п.7 | пер. Гаражный, 2а, 212003, г. Могилев, Могилевская область (испытательный комплекс ) |  |
| 11.2* |  | 24.10/11.116 | Маркировка | СТБ 2174-2011 п.5.12 |  |  |
| 11.3* |  | 24.10/29.121 | Контроль прочности на срез | ГОСТ 10922-2012 п.7.14 | ул. Челюскинцев, 119, 212003, г. Могилев, район Могилев, Могилевский район, Могилевская область (испытательный комплекс ) |  |
| 11.4* |  |  | Предел прочности сварных соединений на растяжение и отрыв стержня | ГОСТ 10922-2012 п.7.15, п.7.17 |  |  |
| 11.5* |  |  | Временное сопротивление разрыву | ГОСТ 12004-81 п.3.5 |  |  |
| 12.1* | Бетоны | 23.63/29.070 | Истираемость (круг истирания ЛКИ-3) | ГОСТ 13087-2018 п.5 | ул. Челюскинцев, 119, 212003, г. Могилев, район Могилев, Могилевский район, Могилевская область (испытательный комплекс ) |  |