ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1* | Аппараты силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В, в том числе переносные электроприёмники и светильники, вспомогательное оборудование, силовые кабельные линии до 1000 В. | 27.12/22.000, 27.32/22.000, 27.90/22.000 | Сопротивление изоляции | МВИ.МН 428-2015 | ул. Шаранговича, 19, комн. 449, 220018, г. Минск |  |
| 2.1* | Заземляющие устройства | 27.90/22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | АМИ.ГР 0053-2022 | ул. Шаранговича, 19, комн. 449, 220018, г. Минск |  |
| 2.2* |  |  | Проверка цепи "фаза-нуль"в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | МВИ.МН 809-2014 |  |  |
| 2.3* |  |  | Сопротивление заземляющего устройства | АМИ.ГР 0054-2022 |  |  |
| 3.1* | Обувь специальная диэлектрическая | 22.19/29.113 | Испытания изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц с измерением тока утечки | АМИ.ГР 0066-2022 | ул. Шаранговича, 19, комн. 449, 220018, г. Минск |  |
| 4.1* | Перчатки диэлектрические | 22.19/29.113 | Испытания изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц с измерением тока утечки | АМИ.ГР 0066-2022 | ул. Шаранговича, 19, комн. 449, 220018, г. Минск |  |
| 5.1* | Ручной инструмент для работ под напряжением | 25.73/29.113 | Испытания изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | АМИ.ГР 0066-2022 | ул. Шаранговича, 19, комн. 449, 220018, г. Минск |  |
| 6.1* | Указатели напряжения до 10 кВ | 26.51/22.000 | Измерение напряжения индикации | АМИ.ГР 0066-2022 | ул. Шаранговича, 19, комн. 449, 220018, г. Минск |  |
| 6.2* |  | 26.51/29.113 | Испытания изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц |  |  |  |
| 7.1* | Указатель напряжения для проверки совподения фаз до 10 кВ | 26.51/22.000 | Измерение напряжения индикации по схеме согласного включения и по схеме встречного включения | АМИ.ГР 0066-2022 | ул. Шаранговича, 19, комн. 449, 220018, г. Минск |  |
| 7.2* |  | 26.51/29.113 | Испытания изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц |  |  |  |
| 8.1* | Указатель напряжения до 380 В | 26.51/22.000 | Измерение напряжения индикации | АМИ.ГР 0066-2022 | ул. Шаранговича, 19, комн. 449, 220018, г. Минск |  |
| 8.2* |  |  | Измерение тока утечки |  |  |  |
| 8.3* |  | 26.51/29.113 | Испытания изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц |  |  |  |
| 8.4* |  | 26.51/22.000 | Проверка работоспособности схемы |  |  |  |
| 9.1* | Штанги электроизолирующие до 10 кВ | 26.51/29.113 | Испытания изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | АМИ.ГР 0066-2022 | ул. Шаранговича, 19, комн. 449, 220018, г. Минск |  |
| 10.1* | Электродвигатели переменного тока напряжением до 660 В | 27.11/29.113 | Испытания повышенным напряжением до 10 кВ частотой 50 Гц | МВИ. МН 810-2015 | ул. Шаранговича, 19, комн. 449, 220018, г. Минск |  |
| 10.2* |  | 27.11/22.000 | Сопротивление изоляции | МВИ.МН 428-2015 |  |  |
| 11.1* | Электрооборудование машин и механизмов | 27.90/29.113 | Испытания повышенным напряжением до 10 кВ частотой 50 Гц | ГОСТ МЭК 60204-1-2002 п. 19.4 | ул. Шаранговича, 19, комн. 449, 220018, г. Минск |  |
| 11.2* ТР |  |  |  | ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 п.18.4 |  | ТР ТС 010/2011 |
| 11.3** |  | 27.90/22.000 | Проверка непрерывности цепи защиты | ГОСТ МЭК 60204-1-2002 п. 19.2 |  |  |
| 11.4* ТР |  |  |  | ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 п.18.2.2 Метод 1 |  | ТР ТС 010/2011 |
| 11.5* |  |  | Сопротивление изоляции | ГОСТ МЭК 60204-1-2002 п. 19.3 |  |  |
| 11.6* ТР |  |  |  | ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 п.18.3 |  | ТР ТС 010/2011 |