ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** | Вода питьевая | 100.09/42.000 | Отбор проб (объём) | ГОСТ 31861-2012; ГОСТ 31862-2012; ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006); ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) | ул. Кобринская, Станция обезжелезивания, 225101, г. Жабинка, Жабинковский район, Брестская область |  |
| 1.2* |  | 100.09/11.116 | Запах (баллы) | ГОСТ 3351-74 р.2 |  |  |
| 1.3* |  |  | Вкус (баллы) | ГОСТ 3351-74 р.3 |  |  |
| 1.4* |  | 100.09/08.156 | Концентрация цветности (градусы) | ГОСТ 31868-2012 |  |  |
| 1.5* |  |  | Концентрация мутности (мг/куб. дм) | ГОСТ 3351-74 р.5 |  |  |
| 1.6* |  | 100.09/08.169 | Водородный показатель ((2-12 )ед. pH) | ГОСТ ISO 10523-2017 |  |  |
| 1.7* |  | 100.09/08.052 | Концентрация сухого остатка (миллиграмм на кубический дециметр) | ГОСТ 18164-72 п. 3.1 |  |  |
| 1.8* |  | 100.09/08.149 | Определение жёсткости (свыше 0,1 ммоль/куб. дм (градуса жёсткости)) | ГОСТ 31954-2012 (метод А) |  |  |
| 1.9* |  | 100.09/08.155 | Концентрация нефтепродуктов ((0,005-50,0) мг/куб. дм) | ФР.1.31.2012.13169 |  |  |
| 1.10* |  | 100.09/08.149 | Определение перманганатной окисляемости ((св. 0,5) мг/куб. дм) | СТБ ISO 8467-2009 |  |  |
| 1.11* |  | 100.09/08.155 | Концентрация АПАВ ((0,025-10,0) мг/куб. дм) | ФР.1.31.2014.17189 |  |  |
| 1.12* |  |  | Концентрация фенолов ((0,0005-25,0) мг/куб. дм) | ФР.1.31.2006.02371 |  |  |
| 1.13* |  |  | Концентрация алюминия ((0,01-0,5) мг/куб.дм) | ГОСТ 18165-2014 п.7 (метод В) |  |  |
| 1.14* |  |  | Концентрация бора ((0,05-5,0) мг/куб.дм) | ГОСТ 31949-2012 |  |  |
| 1.15* |  |  | Концентрация бериллия ((0,1-50,0) мкг/куб.дм) | ГОСТ 18294-2004 |  |  |
| 1.16* |  | 100.09/08.156 | Концентрация железа ((0,10-2,00) мг/куб.дм) | ГОСТ 4011-72 р.2 |  |  |
| 1.17* |  | 100.09/08.155 | Концентрация меди ((0,0005-5,0) мг/куб.дм) | ФР.1.31.2010.07014 |  |  |
| 1.19* |  | 100.09/08.156 | Концентрация нитратов ((0,1-2,0) мг/куб. дм) | ГОСТ 33045-2014 (метод Д) |  |  |
| 1.20* |  |  | Концентрация марганца ((0,01-5,00) мг/куб. дм) | ГОСТ 4974-2014 (метод А), (вариант3) |  |  |
| 1.21* |  |  | Концентрация азота аммонийного ((0,003-0,3) мг/куб. дм) | ГОСТ 33045-2014 (метод А) |  |  |
| 1.22* |  |  | Концентрация нитритов ((0,003-0,3) мг/куб. дм) | ГОСТ 33045-2014 (метод Б) |  |  |
| 1.23* |  | 100.09/08.150 | Концентрация сульфатов ((2,0-50,0) мг/куб. дм) | ГОСТ 31940-2013 (метод 3) |  |  |
| 1.24* |  | 100.09/08.169 | Концентрация фторидов ((0,10-190,0 )мг/куб. дм) | ГОСТ 4386-89 р.3 |  |  |
| 1.26* |  | 100.09/08.149 | Концентрация хлоридов ((0,5-10,0) мг/куб. дм) | ГОСТ 4245-72 р.3 |  |  |
| 1.27* |  | 100.09/08.155 | Концентрация цинка ((0,005-100) мг/куб. дм) | ФР.1.31.2019.35829 |  |  |
| 1.28* |  | 100.09/08.149 | Концентрация хлора остаточного ((более 0,3 )мг/куб. дм) | ГОСТ 18190-72 р.р.2,3 |  |  |
| 1.29* |  | 100.09/01.086 | ТКБ (КОЕ/100 куб. см) | ГОСТ 34786-2021 п. 9.3 |  |  |
| 1.30* |  |  | ОКБ (КОЕ/100 куб. см) | ГОСТ 34786-2021 п. 9.1 |  |  |
| 1.31* |  |  | ОМЧ (КОЕ/куб. см) | ГОСТ 34786-2021 п. 7.1 |  |  |
| 1.34* |  | 100.09/04.125 | Общая альфа-радиоактивность (Бк/л) | МВИ.МН 6098-2018; СТБ ISO 9696-2020 |  |  |
| 1.35* |  |  | Общая бета-радиоактивность (Бк/л) | МВИ.МН 6098-2018; СТБ ISO 9697-2016 |  |  |
| 2.1* | Рабочие места в производственных и служебных помещениях: постоянного пребывания, временного пребывания. Территория объектов народного хозяйства и остальные открытые территории населённых пунктов. | 100.11/04.056 | МЭД ((0,10-999,9) мкЗв/ч) | МВИ.ГМ.1906-2020 | ул. Кобринская, Станция обезжелезивания, 225101, г. Жабинка, Жабинковский район, Брестская область |  |