ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** | Заземляющие устройства | 27.90/22.000 | Сопротивление заземляющих устройств, удельное сопротивление грунта. | АМИ.БР 0047-2024 | ул. Кирова, 9, 225793, г. Иваново, Ивановский район, Брестская область |  |
| 1.2** |  |  | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения |  |  |  |
| 1.3** |  |  | Проверка цепи "фаза-нуль" в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | АМИ.БР 0068-2025 |  |  |
| 2.1** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/22.000, 27.32/22.000, 27.90/22.000 | Сопротивление изоляции | АМИ.БР 0036-2023 | ул. Кирова, 9, 225793, г. Иваново, Ивановский район, Брестская область |  |
| 2.2** |  | 27.90/22.000 | Проверка цепи "фаза-нуль" силовых и осветительных сетей | АМИ.БР 0068-2025 |  |  |
| 3.1** | Силовые кабельные линии до 1000 В | 27.32/22.000 | Сопротивление изоляции | АМИ.БР 0036-2023 | ул. Кирова, 9, 225793, г. Иваново, Ивановский район, Брестская область |  |
| 4.1** | Электродвигатели переменного тока | 27.11/22.000 | Сопротивление изоляции | АМИ.БР 0036-2023 | ул. Кирова, 9, 225793, г. Иваново, Ивановский район, Брестская область |  |
| 5.1** | Электроустановки на животноводческих фермах | 27.90/22.000 | Напряжение прикосновения и шага: - в нормальном эксплуатационном режиме, - в режиме кратковременного замыкания на корпус | АМИ.БР 0084-2025 | ул. Кирова, 9, 225793, г. Иваново, Ивановский район, Брестская область |  |
| 6.1** | Устройства защитного отключения (УЗО-Д) управляемые дифференциальным током типа АС | 27.90/22.000 | Отключающий дифференциальный ток | АМИ.ГР 0273-2025 | ул. Кирова, 9, 225793, г. Иваново, Ивановский район, Брестская область |  |
| 6.2** |  |  | Время отключения при номинальном напряжении |  |  |  |
| 6.3** |  |  | Ток утечки защищаемой электроустановки |  |  |  |
| 7.1** | Автоматические выключатели до 200 А | 27.90/22.000 | Проверка действия максимальных, минимальных и независимых расцепителей автоматических выключателей | АМИ.ГР 0271-2025 | ул. Кирова, 9, 225793, г. Иваново, Ивановский район, Брестская область |  |
| 8.1** | Токопроводящие жилы проводов и кабелей в электропроводках | 27.32/29.061 | Определение сечения медных жил проводов | ГОСТ 26433.0-85; ГОСТ 26433.1-89 Приложение 1 Табл.1 п.1 | ул. Кирова, 9, 225793, г. Иваново, Ивановский район, Брестская область |  |
| 9.1** | Устройство внутренних электрических сетей | 27.90/29.061 | Определение высоты установки выключателей на стене от уровня пола | ГОСТ 26433.0-85; ГОСТ 26433.1-89 Приложение 1 Табл.1 п.1 | ул. Кирова, 9, 225793, г. Иваново, Ивановский район, Брестская область |  |
| 9.2** |  |  | Определение высоты установки розеток от уровня пола |  |  |  |
| 10.1** | Установка счетчиков и электропроводка к ним | 27.90/29.061 | Определение высоты установки от уровня пола | ГОСТ 26433.0-85; ГОСТ 26433.1-89 Приложение 1 Табл.1 п.1 | ул. Кирова, 9, 225793, г. Иваново, Ивановский район, Брестская область |  |
| 11.1** | Перчатки диэлектрические | 22.19/29.113 | Испытание повышенным напряжением. Ток протекающий через изделие | АМИ.БР 0097-2025 | ул. Кирова, 9, 225793, г. Иваново, Ивановский район, Брестская область |  |
| 11.2* | Обувь специальная диэлектрическая | 22.19/29.113 | Испытание повышенным напряжением. Ток протекающий через изделие | АМИ.БР 0097-2025 | ул. Кирова, 9, 225793, г. Иваново, Ивановский район, Брестская область |  |
| 12.1* | Указатели напряжения до 1000 В | 26.51/29.113 | Испытание повышенным напряжением изоляции корпусов | АМИ.БР 0097-2025 | ул. Кирова, 9, 225793, г. Иваново, Ивановский район, Брестская область |  |
| 12.2* |  |  | Проверка повышенным напряжением |  |  |  |
| 12.3* |  |  | Определение напряжения индикации |  |  |  |
| 12.4* |  |  | Проверка тока через указатель |  |  |  |
| 13.1* | Указатели напряжения выше 1000 В | 26.51/29.113 | Испытание повышенным напряжением электроизолирующей части | АМИ.БР 0097-2025 | ул. Кирова, 9, 225793, г. Иваново, Ивановский район, Брестская область |  |
| 13.2* |  |  | Испытание повышенным напряжением рабочей части |  |  |  |
| 13.3* |  |  | Определение напряжения индикации |  |  |  |
| 14.1* | Ручной инструмент для работ под напряжением | 25.73/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | АМИ.БР 0097-2025 | ул. Кирова, 9, 225793, г. Иваново, Ивановский район, Брестская область |  |
| 15.1* | Клещи электроизмерительные | 26.51/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | АМИ.БР 0097-2025 | ул. Кирова, 9, 225793, г. Иваново, Ивановский район, Брестская область |  |
| 16.1* | Штанги электроизолирующие | 26.51/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | АМИ.БР 0097-2025 | ул. Кирова, 9, 225793, г. Иваново, Ивановский район, Брестская область |  |
| 17.1** | Вентиляционные системы здание и сооружений | 100.13/23.000 | Скорость движения воздуха, объемный расход воздуха, потери полного давления в вентиляционной сети, коэффициент потерь давления в вентиляционной сети | ГОСТ 12.3.018-79 | ул. Кирова, 9, 225793, г. Иваново, Ивановский район, Брестская область |  |
| 17.2** |  | 100.13/29.061 | Линейные размеры воздуховодов и помещений | ГОСТ 26433.0-85; ГОСТ 26433.1-89 |  |  |
| 18.1** | Здание и сооружения (дымовые трубы газового отопительного оборудования и котлов, работающих на газовом топливе) | 100.13/23.000 | Наличие тяги | СП 4.02.07-2024 | ул. Кирова, 9, 225793, г. Иваново, Ивановский район, Брестская область |  |
| 18.2** |  | 100.13/29.061 | Линейные размеры воздуховодов и помещений | ГОСТ 26433.0-85; ГОСТ 26433.1-89 |  |  |