ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1* | Канаты стальные | 13.94/29.061 | Диаметр | ГОСТ 3241-91 п. 4.4 | ул. Будславская, д.29, каб.19, 220080, г. Минск |  |
| 1.2* |  | 13.94/29.121 | Разрывное усилие каната в целом | ГОСТ 3241-91 п. 4.2, п. 4.15, приложение 3 |  |  |
| 2.1** | Цепи | 25.93/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 30441-97 (ИСО 3076-84) п. Б.3.1 | ул. Будславская, д.29, каб.19, 220080, г. Минск |  |
| 2.2* |  | 25.93/29.061 | Калибр и ширина звена | ГОСТ 30441-97 (ИСО 3076-84) п. Б.4.2 |  |  |
| 2.3* |  | 25.93/29.121 | Минимальная разрушающая нагрузка | ГОСТ 30441-97 (ИСО 3076-84) п. Б.4.3, п. Б.4.4 |  |  |
| 3.1* | Штифты | 25.94/29.121 | Испытание на срез | ГОСТ 30322-95 (ИСО 8749-86) | ул. Будславская, д.29, каб.19, 220080, г. Минск |  |
| 4.1* | Болты, винты, шпильки | 25.94/29.121 | Временное сопротивление | ГОСТ 1497-84 (ИСО 6892-84); ГОСТ ISO 898-1-2014 | ул. Будславская, д.29, каб.19, 220080, г. Минск |  |
| 4.2* |  | 25.94/29.144 | Предел текучести |  |  |  |
| 4.3* |  | 25.94/29.061 | Относительное удлинение |  |  |  |
| 4.4* |  |  | Определение дефектов поверхности | ГОСТ 1759.2-82 п. 3.1 |  |  |
| 4.5* |  |  | Геометрические размеры: - размер резьбы; - размер под ключ; - длина | ГОСТ 1759.1-82 п. 3.1 - п. 3.3 |  |  |
| 4.6* |  | 25.94/29.143 | Твердость по Бринеллю | ГОСТ 9012-59 (ИСО 410-82,ИСО 6506-81); ГОСТ ISO 898-1-2014 |  |  |
| 4.7* |  |  | Твердость по Роквеллу | ГОСТ 9013-59 (ИСО 6508-86); ГОСТ ISO 898-1-2014 |  |  |
| 4.8* |  | 25.94/29.121 | Испытание на разрыв на косой шайбе (кроме испытаний шпилек) | ГОСТ ISO 898-1-2014 |  |  |
| 5.1* | Гайки | 25.94/29.061 | Определение дефектов поверхности | ГОСТ 1759.3-83 п. 3.2 | ул. Будславская, д.29, каб.19, 220080, г. Минск |  |
| 5.2* |  |  | Высота | ГОСТ 1759.1-82 п.3.1 |  |  |
| 5.3* |  |  | Размер резьбы | ГОСТ 1759.1-82 п.3.1, п.3.2 |  |  |
| 5.4* |  |  | Размер под ключ | ГОСТ 1759.1-82 п.3.1, п.3.3 |  |  |
| 5.5* |  | 25.94/29.143 | Твердость по Бринеллю | ГОСТ 9012-59 (ИСО 410-82,ИСО 6506-81); ГОСТ ISO 898-2-2015 |  |  |
| 5.6* |  |  | Твердость по Роквеллу | ГОСТ 9013-59 (ИСО 6508-86); ГОСТ ISO 898-2-2015 |  |  |
| 5.7* |  |  | Испытание пробной нагрузкой | ГОСТ ISO 898-2-2015 |  |  |
| 6.1* | Шурупы | 25.94/29.061 | Определение дефектов поверхности | ГОСТ 1759.2-82 п. 3.1 | ул. Будславская, д.29, каб.19, 220080, г. Минск |  |
| 6.2* |  |  | Геометрические размеры: - диаметр стержня; - длина стержня; - высота; - диаметр головки; - размер под ключ. | ГОСТ 1147-80 п. 3.11; ГОСТ 1759.1-82 п. 3.1, п. 3.3, п. 3.7 |  |  |
| 6.3* |  |  | Внешний вид и толщина покрытий | ГОСТ 9.916-2023 п. 4.1 – п. 4.3, п. 4.9, п. 6.1.1 - п. 6.1.3, п. 6.3 |  |  |
| 7.1* | Заклепки вытяжные комбинированные | 25.94/29.061 | Определение дефектов поверхности | СТБ 2065-2010 п. 8.2 | ул. Будславская, д.29, каб.19, 220080, г. Минск |  |
| 7.2* |  |  | Определение размеров | СТБ 2065-2010 п. 8.3 |  |  |
| 7.3* |  | 25.94/29.121 | Усилие на срез и растяжение | СТБ 2065-2010 п. 8.4 |  |  |
| 8.1* | Винты самонарезающее | 25.94/29.121 | Резьбообразующая способность | ГОСТ ISO 2702-2015 п. 6.2.1 | ул. Будславская, д.29, каб.19, 220080, г. Минск |  |
| 8.2* |  |  | Сопротивление скручиванию | ГОСТ ISO 2702-2015 п. 6.2.2 |  |  |
| 9.1* | Дюбели полиамидные для строительства | 25.94/29.061 | Геометрические размеры: - диаметр; - длина. | ГОСТ 26998-86 п. 5.1 | ул. Будславская, д.29, каб.19, 220080, г. Минск |  |
| 9.2* |  | 25.94/29.121 | Определение усилия вырыва | ГОСТ 26998-86 п. 5.3 |  |  |
| 10.1* | Покрытия металлические и неметаллические неорганические | 25.94/29.061 | Определение коррозионной стойкости покрытия | ГОСТ 9.308-85 п. 1; ГОСТ 9.311-2021 | ул. Будславская, д.29, каб.19, 220080, г. Минск |  |
| 10.2* |  |  | Толщина металлического покрытия | ГОСТ 9.916-2023 п. 4.1 - п. 4.3, п. 4.9, п.6.1.1- п. 6.1.3, п. 6.3 |  |  |
| 10.3* |  |  | Внешний вид покрытия | ГОСТ 9.916-2023 п. 4.1 - п. 4.3, п. 4.9, п. 5 |  |  |
| 11.1* | Металлы | 25.99/29.144 | Испытания на растяжение: - предел текучести физический и условный; - временное сопротивление; - относительное удлинение после разрыва; | ГОСТ 1497-84 (ИСО 6892-84) | ул. Будславская, д.29, каб.19, 220080, г. Минск |  |
| 11.2* |  | 25.99/29.143 | Твердость по Бринеллю | ГОСТ 9012-59 (ИСО 410-82,ИСО 6506-81); СТБ ISO 6506-1-2022 |  |  |
| 11.3* |  |  | Твердость по Роквеллу | ГОСТ 9013-59 (ИСО 6508-86) |  |  |
| 12.1* | Проволока | 25.99/29.121 | Испытания на растяжение: - предел текучести физический и условный; - временное сопротивление; - относительное удлинение после разрыва; | ГОСТ 10446-80 (ИСО 6892-84); ГОСТ 1497-84 (ИСО 6892-84) | ул. Будславская, д.29, каб.19, 220080, г. Минск |  |
| 13.1* | Сталь арматурная | 25.99/29.121 | Испытания на растяжение: - предел текучести физический и условный; - временное сопротивление; - относительное удлинение после разрыва; | ГОСТ 12004-81; ГОСТ 1497-84 (ИСО 6892-84) | ул. Будславская, д.29, каб.19, 220080, г. Минск |  |
| 14.1* | Устройство тепловой изоляции наружных ограждающих конструкций зданий и сооружений | 25.99/29.121 | Усилие вырыва анкерного устройства из подосновы | СП 1.03.04-2022 п. 6.7; СТБ 2068-2025 п. 12 | ул. Будславская, д.29, каб.19, 220080, г. Минск |  |
| 14.2* |  |  | Усилие вырыва крепежного элемента из подосновы |  |  |  |
| 15.1* | Крепежные изделия (анкеры, винты, саморезы, перфорированный и грузовой крепеж) | 25.94/29.061 | Геометрические размеры: - длина; - толщина; - диаметр | ГОСТ 26433.0-85; ГОСТ 26433.1-89 Приложение 1 п.п.1.1а, 1.1.1 а,в, 1.2.1 | ул. Будславская, д.29, каб.19, 220080, г. Минск |  |
| 16.1* | Изделия крученые и плетеные | 13.94/29.121 | Разрывная нагрузка | ГОСТ 25552-82 п.6 | ул. Будславская, д.29, каб.19, 220080, г. Минск |  |