ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** | Средства радиационной защиты (индивидуальные, передвижные, стационарные | 26.60/04.056, 26.60/11.116 | Свинцовый эквивалент, (с контролем состояния защитного покрытия) | АМИ.МН 0219-2025 | ул. Циолковского, д. 6, пом. 2, 212022, г. Могилев, Могилевская область |  |
| 1.2** |  | 26.60/04.056 | Степень ослабления |  |  |  |
| 1.3** |  |  | Неоднородность |  |  |  |
| 2.1** | Аппараты рентгеновские диагностические (общего назначения, стоматологические) | 26.60/29.040 | Усилие торможения, перемещения аппарата и его подвижных частей. | АМИ.МН 0180-2024 п. 9.2, 9.3, 9.4 | ул. Циолковского, д. 6, пом. 2, 212022, г. Могилев, Могилевская область |  |
| 2.2** |  | 26.60/04.056 | Керма (мощность кермы) в ручном режиме (Воспроизводимость; Повторяемость) | АМИ.МН 0180-2024 п. 9.23.1 |  |  |
| 2.3** |  |  | Точность установок анодного напряжения (Воспроизводимость; Повторяемость; Пульсация; Точность установки ; Форма кривой) | АМИ.МН 0180-2024 п. 9.24, 9.25 |  |  |
| 2.4** |  |  | Слой половинного ослабления | АМИ.МН 0180-2024 п.9.22.1, п.9.22.2 |  |  |
| 2.5** |  |  | Суммарная (общая) фильтрация | АМИ.МН 0180-2024 п.9.26.1, п.9.26.2 |  |  |
| 2.6** |  | 26.60/22.000 | Сила анодного тока. Время облучения. Количество электричества (Точность установки; Повторяемость; Воспроизводимость) | АМИ.МН 0180-2024 п.9.27.1 |  |  |
| 2.7** |  | 26.60/04.056 | Линейность кермы в воздухе | АМИ.МН 0180-2024 п.9.28.1, п.9.28.2 |  |  |
| 2.8** |  |  | Радиационный выход | АМИ.МН 0180-2024 п.9.29 |  |  |
| 2.9** |  |  | Радиационная защита (излучение утечки) аппарата, излучателя аппарата, тубуса аппарата | АМИ.МН 0180-2024 п.9.31 |  |  |
| 3.1** | Аппараты рентгеновские диагностические (общего назначения) | 26.60/04.056 | Керма в автоматическом режиме (Воспроизводимость; Повторяемость) | АМИ.МН 0180-2024 п.9.30.2 Прим.8 | ул. Циолковского, д. 6, пом. 2, 212022, г. Могилев, Могилевская область |  |
| 3.2** |  | 26.60/29.061 | Перпендикулярность оси пучка рентгеновского излучения | АМИ.МН 0180-2024 п.9.9 |  |  |
| 3.3** |  |  | Совпадение светового (оптического) и радиационного (рентгеновского) полей | АМИ.МН 0180-2024 п.9.10 |  |  |
| 3.4** |  |  | Отклонение оси пучка рентгеновского излучения (рабочего пучка) при изменении фокусного расстояния | АМИ.МН 0180-2024 п.9.8 |  |  |
| 3.5** |  | 26.60/11.116 | Наличие сигнализации при времени облучения, превышающем 5 мин | АМИ.МН 0180-2024 п.9.32 |  |  |
| 4.1** | Усилители (преобразователи) рентгеновского изображения | 26.60/04.056 | Керма (мощность кермы) в плоскости приёмника излучения при заданных значениях высококонтрастной и низкоконтрастной разрешающей способности | АМИ.МН 0180-2024 п.9.23 | ул. Циолковского, д. 6, пом. 2, 212022, г. Могилев, Могилевская область |  |
| 4.2** |  | 26.60/29.061 | Качество изображения (Динамический диапазон; Дисторсия; Локальные геометрические искажения; Минимальный контраст; Размер (диаметр) рабочего поля; Разрешающая способность ) | АМИ.МН 0180-2024 п.9.16, 9.17, 9.18, Приложение Г.6 |  |  |
| 4.3** |  |  | Работоспособность вспомогательных функций (Отклонение линии схождения шторок глубинной диафрагмы от центральных линий; Переход от негативного изображения к позитивному ; Переход от одного масштаба к другому) | АМИ.МН 0180-2024 п.9.19, 9.20, 9.21 |  |  |
| 5.1** | Приставка линейной томографии | 26.60/29.061 | Симметричность, угол и глубина среза томографической приставки | АМИ.МН 0180-2024 п.9.13, 9.14, Приложение Г.5 | ул. Циолковского, д. 6, пом. 2, 212022, г. Могилев, Могилевская область |  |
| 6.1** | Здания и сооружения. Территория. Рабочие места. Помещения. Неидентифицированне объекты. | 100.11/04.056, 100.12/04.056, 100.13/04.056, 100.15/04.056 | Мощность амбиентного эквивалента дозы, мощность эффективной дозы рентгеновского и гамма-излучения | АМИ.МН 0030-2022; АМИ.МН 0181-2024 | ул. Циолковского, д. 6, пом. 2, 212022, г. Могилев, Могилевская область |  |