ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1* | Продукты фармацевтические основные. Фармацевтические субстанции. Препараты фармацевтические. Ветеринарные препараты. Инсектицидные средства. Кормовые добавки. | 10.91/08.156, 20.20/08.156, 21.10/08.156, 21.20/08.156 | Абсорбционная спектрофотометрия в ультрафиолетовой и видимой областях: - подлинность; - количественное определение | ГФ РБ 01/2013:20225; ФЕАЭС 201020024-2019 | ул. Инженерная, д.1е, 220075, г. Минск |  |
| 1.2* |  | 20.20/08.159, 21.10/08.159, 21.20/08.159 | Жидкостная хроматография: - подлинность; - количественное определение | ГФ РБ 01/2013:20246; ГФ РБ 07/2016:20229; ФЕАЭС 201010028-2019; ФЕАЭС 201020036-2019 |  |  |
| 1.3* |  | 10.91/29.040, 20.20/29.040, 21.10/29.040, 21.20/29.040 | Масса и объем препарата в потребительской таре | ГФ РБ 01/2013:20917; СОП-021-2020; СТБ 8020-2002; СТБ 8035-2012; ФЕАЭС 201090009-2019; ФЕАЭС 201090016-2019; ФЕАЭС 201090017-2019 |  |  |
| 1.4* |  | 21.10/11.116, 21.20/11.116 | Механические включения: видимые частицы | ГФ РБ 01/2013:20920 |  |  |
| 1.5* |  | 21.10/01.086, 21.20/01.086 | Микробиологическая чистота | ГФ РБ 01/2013:20612; ГФ РБ 11/2017:20613; ФЕАЭС 2010600007-2019; ФЕАЭС 201060006-2019 |  |  |
| 1.6* |  | 10.91/11.116, 20.20/11.116, 21.10/11.116, 21.20/11.116 | Органолептические показатели: - внешний вид, - цвет, - запах | ГФ РБ 01/2013:1502; ГФ РБ 01/2013:20304; СОП-020-2020; ФЕАЭС 201030002-2019; ФЕАЭС 203060000-2019 |  |  |
| 1.7* |  | 21.10/08.118, 21.20/08.118 | Относительная плотность | ГФ РБ 01/2013:20205; ФЕАЭС 201020005-2019 |  |  |
| 1.8* |  | 21.10/08.169, 21.20/08.169 | Потенциометрическое определение рН | ГФ РБ 01/2013:20203; ФЕАЭС 201020003-2019 |  |  |
| 1.9* |  | 10.91/08.052, 20.20/08.052, 21.10/08.052, 21.20/08.052 | Потеря в массе при высушивании, массовая доля влаги | ГФ РБ 07/2016:20232; ТУ BY 190253060.061-2022 5.6; ТУ BY 190253060.062-2022 5.6; ФЕАЭС 201020031-2019 |  |  |
| 1.10* |  | 21.10/11.116, 21.20/11.116 | Реакции подлинности (идентификации) на ионы и функциональные группы | ГФ РБ 07/2016:20301; ТУ BY 100336752.027-2009 4.3; ТУ BY 100336752.028-2010 4.3; ТУ BY 100336752.045-2012 4.3, 4.5, 47; ТУ BY 100336752.050-2016 4.4; ТУ BY 100336752.090-2024 4.3; ТУ BY 190253060.014-2024 5.4; ТУ BY 190253060.018-2024 5.4; ТУ BY 190253060.033-2024 5.4; ТУ BY 190253060.049-2023 4.8; ТУ BY 190253060.068-2024 5.2; ТУ BY 190253060.084-2018 5.5; ТУ РБ 100336752.014-2002 4.3; ТУ РБ 100336752.017-2002 4.4; ТУ РБ 14730357.001-98 4.3, 4.6; ФЕАЭС 201030001-2019 |  |  |
| 1.11* |  | 21.10/01.086, 21.20/01.086 | Стерильность | ГФ РБ 01/2013:20601; ФЕАЭС 201060001-2019 |  |  |
| 1.12* |  | 10.91/08.149, 20.20/08.149, 21.10/08.149, 21.20/08.149 | Титриметрические методы анализа: - подлинность, - количественное определение | ГФ РБ 01/2013:20511; ГФ РБ 01/2013:РБ20550; ГФ РБ 07/2016:20220; ГФ РБ 07/2016:РБ20290; ТУ BY 100336752.027-2009 4.4; ТУ BY 100336752.028-2010 4.4; ТУ BY 100336752.045-2012 4.4, 4.6, 4.8; ТУ BY 100336752.090-2024 4.4; ТУ BY 190253060.061-2022 5.7; ТУ BY 190253060.062-2022 5.7, 5.8; ТУ РБ 100336752.014-2002 4.4; ТУ РБ 14730357.001-98 4.4, 4.5; ФЕАЭС 201020019-2019; ФЕАЭС 201050011-2019 |  |  |