ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** | Машины постоянного тока (кроме возбудителей) | 27.11/22.000 | Сопротивления изоляции | АМИ.ГР 0051-2022 | ул. Могилевская, д. 1б, пом. 1, 246035, г. Гомель, Гомельская область |  |
| 1.2** |  | 27.11/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | АМИ.МН 0060-2022 |  |  |
| 2.1** | Электродвигатели переменного тока | 27.11/22.000 | Сопротивления изоляции | АМИ.ГР 0051-2022 | ул. Могилевская, д. 1б, пом. 1, 246035, г. Гомель, Гомельская область |  |
| 2.2** |  | 27.11/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | АМИ.МН 0060-2022 |  |  |
| 3.1** | Силовые трансформаторы, автотрансформаторы, масляные реакторы и заземляющие дугогасящие реакторы (дугогасящие катушки) | 27.11/22.000 | Сопротивления изоляции | АМИ.ГР 0051-2022 | ул. Могилевская, д. 1б, пом. 1, 246035, г. Гомель, Гомельская область |  |
| 3.2** |  | 27.11/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | АМИ.МН 0060-2022 |  |  |
| 4.1** | Трансформаторы тока | 27.11/22.000 | Сопротивления изоляции | АМИ.ГР 0051-2022 | ул. Могилевская, д. 1б, пом. 1, 246035, г. Гомель, Гомельская область |  |
| 4.2** |  | 27.11/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | АМИ.МН 0060-2022 |  |  |
| 5.1** | Трансформаторы напряжения | 27.11/22.000 | Сопротивления изоляции | АМИ.ГР 0051-2022 | ул. Могилевская, д. 1б, пом. 1, 246035, г. Гомель, Гомельская область |  |
| 5.2** |  | 27.11/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | АМИ.МН 0060-2022 |  |  |
| 6.1** | Масляные и электромагнитные выключатели | 27.12/22.000 | Сопротивления изоляции | АМИ.ГР 0051-2022 | ул. Могилевская, д. 1б, пом. 1, 246035, г. Гомель, Гомельская область |  |
| 6.2** |  | 27.12/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | АМИ.МН 0060-2022 |  |  |
| 7.1** | Воздушные выключатели | 27.12/22.000 | Сопротивления изоляции | АМИ.ГР 0051-2022 | ул. Могилевская, д. 1б, пом. 1, 246035, г. Гомель, Гомельская область |  |
| 7.2** |  | 27.12/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | АМИ.МН 0060-2022 |  |  |
| 8.1** | Элегазовые выключатели | 27.12/22.000 | Измерение сопротивления изоляции вторичных цепей и обмоток электромагнитов управления | АМИ.ГР 0051-2022 | ул. Могилевская, д. 1б, пом. 1, 246035, г. Гомель, Гомельская область |  |
| 8.2** |  |  | Сопротивления изоляции |  |  |  |
| 9.1** | Вакуумные выключатели | 27.12/22.000 | Измерение сопротивления изоляции вторичных цепей и обмоток электромагнитов управления | АМИ.ГР 0051-2022 | ул. Могилевская, д. 1б, пом. 1, 246035, г. Гомель, Гомельская область |  |
| 9.2** |  | 27.12/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | АМИ.МН 0060-2022 |  |  |
| 10.1** | Выключатели нагрузки | 27.12/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | АМИ.МН 0060-2022 | ул. Могилевская, д. 1б, пом. 1, 246035, г. Гомель, Гомельская область |  |
| 11.1** | Разъединители, отделители и короткозамыкатели | 27.12/22.000 | Сопротивления изоляции | АМИ.ГР 0051-2022 | ул. Могилевская, д. 1б, пом. 1, 246035, г. Гомель, Гомельская область |  |
| 11.2** |  | 27.12/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | АМИ.МН 0060-2022 |  |  |
| 12.1** | Комплектные распределительные устройства внутренней и наружной установки (КРУ и КРУН) | 27.12/22.000 | Сопротивления изоляции | АМИ.ГР 0051-2022 | ул. Могилевская, д. 1б, пом. 1, 246035, г. Гомель, Гомельская область |  |
| 12.2** |  | 27.12/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | АМИ.МН 0060-2022 |  |  |
| 13.1** | Комплектные токопроводы | 27.12/22.000 | Сопротивления изоляции | АМИ.ГР 0051-2022 | ул. Могилевская, д. 1б, пом. 1, 246035, г. Гомель, Гомельская область |  |
| 13.2** |  | 27.12/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | АМИ.МН 0060-2022 |  |  |
| 14.1** | Сборные и соединительные шины | 27.90/22.000 | Измерение сопротивления изоляции подвесных и опорных фарфоровых изоляторов | АМИ.ГР 0051-2022 | ул. Могилевская, д. 1б, пом. 1, 246035, г. Гомель, Гомельская область |  |
| 14.2** |  | 27.90/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | АМИ.МН 0060-2022 |  |  |
| 15.1** | Вентильные разрядники и ограничители перенапряжений | 27.90/22.000 | Измерение сопротивления разрядников и ограничителей перенапряжения | АМИ.ГР 0051-2022 | ул. Могилевская, д. 1б, пом. 1, 246035, г. Гомель, Гомельская область |  |
| 15.2** |  |  | Измерение тока проводимости вентильных разрядников при выпрямленном напряжении | АМИ.МН 0060-2022 |  |  |
| 15.3** |  |  | Измерение пробивного напряжения вентильных разрядников |  |  |  |
| 16.1** | Предохранители, предохранители-разъединители напряжением выше 1000 В | 27.90/29.113 | Испытание опорной изоляции повышенным напряжением частоты 50 Гц | АМИ.МН 0060-2022 | ул. Могилевская, д. 1б, пом. 1, 246035, г. Гомель, Гомельская область |  |
| 17.1** | Вводы и проходные изоляторы | 23.43/22.000 | Сопротивления изоляции | АМИ.ГР 0051-2022 | ул. Могилевская, д. 1б, пом. 1, 246035, г. Гомель, Гомельская область |  |
| 17.2** |  | 23.43/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | АМИ.МН 0060-2022 |  |  |
| 18.1* | Трансформаторное масло | 19.20/29.113 | Контроль качества трансформаторных масел при их заливке в электрооборудование (на пробой) | АМИ.КЛ 0108-2026 | ул. Могилевская, д. 1б, пом. 1, 246035, г. Гомель, Гомельская область |  |
| 18.2* |  |  | Контроль качества трансформаторных масел при их эксплуатации в электрооборудовании (на пробой) |  |  |  |
| 19.1** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/22.000, 27.32/22.000, 27.90/22.000 | Сопротивления изоляции | АМИ.ГР 0051-2022 | ул. Могилевская, д. 1б, пом. 1, 246035, г. Гомель, Гомельская область |  |
| 19.3** |  | 27.90/22.000 | Испытание цепи фаза-нуль силовых и осветительных сетей | АМИ.ГР 0052-2022 |  |  |
| 20.1** | Заземляющие устройства | 27.90/22.000 | Проверка соединений между заземлителями и заземляемыми элементами | АМИ.ГР 0053-2022 | ул. Могилевская, д. 1б, пом. 1, 246035, г. Гомель, Гомельская область |  |
| 20.2** |  |  | Измерения сопротивления заземляющих устройств | АМИ.ГР 0054-2022 |  |  |
| 20.3** |  |  | Проверка цепи «фаза-нуль» (цепи зануления) в электроустановках до 1 кВ с глухим заземлением нейтрали | АМИ.ГР 0052-2022 |  |  |
| 21.1** | Устройство защитного отключения (УЗО) | 27.32/22.000 | Сопротивления изоляции | АМИ.ГР 0051-2022 | ул. Могилевская, д. 1б, пом. 1, 246035, г. Гомель, Гомельская область |  |
| 21.2** |  | 27.90/22.000 | Отключающий дифференциальный ток | АМИ.ГР 0062-2022 |  |  |
| 21.3** |  |  | Время отключения при номинальном дифференциальном отключающем ток |  |  |  |
| 21.4** |  |  | Токи утечки |  |  |  |
| 22.1** | Силовые кабельные линии | 27.32/22.000 | Измерение сопротивления изоляции | АМИ.ГР 0051-2022 | ул. Могилевская, д. 1б, пом. 1, 246035, г. Гомель, Гомельская область |  |
| 22.2** |  | 27.32/29.113 | Испытание изоляции кабелей повышенным выпрямленным напряжением | АМИ.МН 0060-2022 |  |  |
| 23.1** | Воздушные линии электропередачи напряжением выше 1 кВ | 27.32/22.000 | Сопротивление изоляторов | АМИ.ГР 0051-2022 | ул. Могилевская, д. 1б, пом. 1, 246035, г. Гомель, Гомельская область |  |
| 24.1** | Воздушные линии напряжением 0,4 кВ с изолированными проводами | 27.32/22.000 | Сопротивление изоляции | АМИ.ГР 0051-2022 | ул. Могилевская, д. 1б, пом. 1, 246035, г. Гомель, Гомельская область |  |
| 24.2** |  | 27.32/29.113 | Испытание повышенным напряжением | АМИ.МН 0060-2022 |  |  |
| 25.1* | Штанги электроизолирующие | 26.51/29.113 | Испытание изолирующей части повышенным напряжением до 50 кВ | АМИ.КЛ 0108-2026 | ул. Могилевская, д. 1б, пом. 1, 246035, г. Гомель, Гомельская область |  |
| 26.1* | Клещи электроизолирующие | 26.51/29.113 | Испытание повышенным напряжением до 50 кВ | АМИ.КЛ 0108-2026 | ул. Могилевская, д. 1б, пом. 1, 246035, г. Гомель, Гомельская область |  |
| 27.1* | Клещи электроизмерительные | 26.51/29.113 | Испытание повышенным напряжением до 50 кВ | АМИ.КЛ 0108-2026 | ул. Могилевская, д. 1б, пом. 1, 246035, г. Гомель, Гомельская область |  |
| 28.1* | Указатели напряжения выше 1000 В | 26.51/29.113 | Испытание повышенным напряжением рабочей части до 50 кВ | АМИ.КЛ 0108-2026 | ул. Могилевская, д. 1б, пом. 1, 246035, г. Гомель, Гомельская область |  |
| 28.2* |  |  | Испытание повышенным напряжением изолирующей части до 50 кВ |  |  |  |
| 28.3* |  |  | Напряжения индикации |  |  |  |
| 29.1* | Указатели напряжения до 1000 В | 26.51/29.113 | Напряжения индикации | АМИ.КЛ 0108-2026 | ул. Могилевская, д. 1б, пом. 1, 246035, г. Гомель, Гомельская область |  |
| 29.2* |  |  | Проверка схемы повышенным испытательным напряжением |  |  |  |
| 29.3* |  |  | Измерение тока протекающего через указатель при наибольшем рабочем напряжении |  |  |  |
| 29.4* |  |  | Испытание изоляции повышенным напряжением до 50 кВ |  |  |  |
| 30.1* | Указатели напряжения для проверки совпадения фаз | 26.51/29.113 | Испытание повышенным напряжением рабочей части штанг до 50 кВ | АМИ.КЛ 0108-2026 | ул. Могилевская, д. 1б, пом. 1, 246035, г. Гомель, Гомельская область |  |
| 30.2* |  |  | Испытание повышенным напряжением изолирующей части штанг до 50 кВ |  |  |  |
| 30.3* |  |  | Испытание повышенным напряжением соединительного провода до 50 кВ |  |  |  |
| 30.4* |  |  | Проверка по схемам согласного и встречного включения |  |  |  |
| 30.5* |  |  | Определение напряжения индикации по схеме согласного включения |  |  |  |
| 31.1* | Перчатки диэлектрические | 22.19/29.113 | Испытание повышенным напряжением с определением тока утечки через изделие | АМИ.КЛ 0108-2026 | ул. Могилевская, д. 1б, пом. 1, 246035, г. Гомель, Гомельская область |  |
| 32.1* | Обувь специальная диэлектрическая | 22.19/29.113 | Испытание повышенным напряжением с определением тока утечки через изделие | АМИ.КЛ 0108-2026 | ул. Могилевская, д. 1б, пом. 1, 246035, г. Гомель, Гомельская область |  |
| 33.1* | Приставные электроизолирующие лестницы и стремянки | 25.73/29.113 | Испытание повышенным напряжением до 50 кВ | АМИ.КЛ 0108-2026 | ул. Могилевская, д. 1б, пом. 1, 246035, г. Гомель, Гомельская область |  |
| 34.1* | Ручной инструмент для работ под напряжением | 25.73/29.113 | Испытание повышенным напряжением до 50 кВ | АМИ.КЛ 0108-2026 | ул. Могилевская, д. 1б, пом. 1, 246035, г. Гомель, Гомельская область |  |