ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1* | Грунты | 100.06/29.040 | Влажность (в т.ч. гигроскопическая) | ГОСТ 5180-2015 п. 5 | ул. К. Минина, 23, пом. 406, 408, 220014, г. Минск (испытательная грунтовая лаборатория) |  |
| 1.2* |  |  | Влажность границы текучести | ГОСТ 5180-2015 п. 7 |  |  |
| 1.3* |  |  | Влажность границы раскатывания | ГОСТ 5180-2015 п. 8 |  |  |
| 1.4* |  |  | Число пластичности | ГОСТ 5180-2015 п.п. 7, 8; СП 5.01.04-2025 Таблица Г.2 |  |  |
| 1.5* |  |  | Показатель текучести | ГОСТ 5180-2015 п.п. 5, 7, 8; СП 5.01.04-2025 Таблица Г.2 |  |  |
| 1.6* |  |  | Плотность | ГОСТ 5180-2015 п. 9 |  |  |
| 1.7* |  |  | Плотность сухого грунта | ГОСТ 5180-2015 п.п. 5, 9, 12 |  |  |
| 1.8* |  |  | Плотность частиц грунта | ГОСТ 5180-2015 п. 13 |  |  |
| 1.9* |  |  | Коэффициент пористости | ГОСТ 5180-2015 п.п. 9, 12, 13; СП 5.01.04-2025 Таблица Г.2 |  |  |
| 1.10* |  |  | Степень влажности | ГОСТ 5180-2015 п.п. 5, 9, 12, 13; СП 5.01.04-2025 п. 3.33; Таблица Г.2 |  |  |
| 1.11* |  | 100.06/29.061 | Коэффициент фильтрации (кроме образцов грунта ненарушенного сложения при заданной плотности) | ГОСТ 25584-2023 п. 5 |  |  |
| 1.12* |  | 100.06/29.040 | Гранулометрический (зерновой) состав песчаных грунтов | ГОСТ 12536-2014 п. 4.2 |  |  |
| 1.13* |  |  | Массовая доля органического вещества | ГОСТ 26213-2021 п. 6.2; ГОСТ 27784-88 |  |  |
| 1.14** |  | 100.06/29.061 | Степень уплотнения грунта методом динамического зондирования (коэффициент уплотнения) | СТБ 1377-2003; СТБ 2176-2025 п. 6.2 |  |  |
| 1.15** |  | 43.13/29.121 | Модуль деформации | ГОСТ 20276.1-2020 |  |  |
| 1.16** |  | 100.06/29.121 | Показатели сопротивления грунта внедрению зонда при статическом зондировании: - удельное сопротивление грунта под наконечником (конусом) зонда - удельное сопротивление грунта на участке боковой поверхности (муфте трения) зонда типа II | ГОСТ 19912-2012; ТКП 45-5.01-15-2005 (02250) |  |  |
| 1.17** |  | 43.13/29.121 | Несущая способность грунта основания свай | СТБ 2242-2011 п. 8 |  |  |
| 1.18* |  | 43.13/08.149 | Содержание иона хлорида в водной вытяжке | ГОСТ 26425-85 п. 1; СТБ 17.13.05-36-2015 п. 9.1 |  |  |
| 1.19* |  | 100.06/08.052 | Концентрация сульфат-иона | СТБ 2432-2015 п. 8 |  |  |
| 1.20* |  | 100.06/29.040 | Зольность | ГОСТ 27784-88 |  |  |
| 1.21** |  | 100.06/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 12071-2014 |  |  |
| 1.22* |  | 100.06/29.040 | Гранолуметрический (зерновой) состав грунтов ареометрическим методом | ГОСТ 12536-2014 п. 4.3 |  |  |
| 1.23* |  | 100.06/26.095 | Характеристики прочности и деформируемости методом трехосного сжатия (расчетные величины): угол внутреннего трения; удельное сцепление; модуль деформации; секущий модуль деформации; коэффициент поперечной деформации; угол дилатансии | ГОСТ 12248.3-2020 | ул. К. Минина, д. 23, пом. 406, 408, 220014, г. Минск (испытательная грунтовая лаборатория) |  |
| 2.1* | Вода природная | 100.04/08.169 | Водородный показатель (рН) | ГОСТ ISO 10523-2017 | ул. К. Минина, 23, пом. 406, 408, 220014, г. Минск (испытательная грунтовая лаборатория) |  |
| 2.2* |  | 100.04/08.149 | Содержание хлор-иона | СТБ 17.13.05-39-2015 |  |  |
| 2.3* |  |  | Жесткость | ГОСТ 31954-2012 метод А |  |  |
| 2.4* |  |  | Содержание гидрокарбонат-ионов | ГОСТ 23268.3-78 п. 1-5 |  |  |
| 2.5* |  |  | Массовая концентрация растворенной в воде двуокиси углерода | ГОСТ 23268.2-91 п. 2; ГОСТ 23268.3-78 |  |  |
| 2.6* |  | 100.04/08.156 | Содержание ионов аммония | ГОСТ 33045-2014 п. 5 |  |  |
| 3.1** | Вода подземная | 100.04/42.000 | Отбор проб воды | ГОСТ 31861-2012; СТБ ISO 5667-11-2011; СТБ ISO 5667-14-2023; СТБ ГОСТ Р 51592-2001 | ул. К. Минина, д. 23, пом. 406, 408, 220014, г. Минск (испытательная грунтовая лаборатория) |  |