ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** | Аппараты, силовые и осветительные сети вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/22.000, 27.32/22.000, 27.90/22.000 | Сопротивление изоляции | АМИ.БР 0025-2022; МВИ.МН 5690-2016 | 223070, аг. Михановичи, Минский район, Минская область |  |
| 2.1** | Вводы и проходные изоляторы напряжением до 10 кВ | 27.90/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | МВИ.МН 3977-2015 | 223070, аг. Михановичи, Минский район, Минская область |  |
| 2.2** |  | 27.90/22.000 | Сопротивление изоляции | АМИ.БР 0025-2022; МВИ.МН 5690-2016 |  |  |
| 3.1* | Заземления переносные и заземления переносные набрасываемые | 27.90/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | АМИ.ГМ 0232-2023; МВИ.МН 3978-2015 | 223070, аг. Михановичи, Минский район, Минская область |  |
| 4.1** | Заземляющие устройства | 27.90/22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | АМИ.БР 0025-2022; АМИ.БР 0047-2024; МВИ.МН 5690-2016; МВИ.МН 5691-2016 | 223070, аг. Михановичи, Минский район, Минская область |  |
| 4.2** |  |  | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | МВИ.БР 179-2016 |  |  |
| 4.3** |  |  | Сопротивление заземляющих устройств Удельное сопротивление грунта | АМИ.БР 0047-2024; МВИ.МН 5691-2016 |  |  |
| 5.1* | Клещи электроизмерительные | 26.51/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | АМИ.ГМ 0232-2023; МВИ.МН 3978-2015 | 223070, аг. Михановичи, Минский район, Минская область |  |
| 6.1* | Клещи электроизолирующие | 25.73/29.113 | Испытание рабочей и изолирующей частей повышенным напряжением частотой 50 Гц | АМИ.ГМ 0232-2023; МВИ.МН 3978-2015 | 223070, аг. Михановичи, Минский район, Минская область |  |
| 7.1* | Накладки электроизолирующие | 22.19/29.113 | Испытание повышенным напряжением изолирующей части напряжением частотой 50 Гц | АМИ.ГМ 0232-2023; МВИ.МН 3978-2015 | 223070, аг. Михановичи, Минский район, Минская область |  |
| 8.1* | Обувь специальная диэлектрическая | 22.19/29.113 | Испытания изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц с измерением тока утечки | АМИ.ГМ 0232-2023; МВИ.МН 3978-2015 | 223070, аг. Михановичи, Минский район, Минская область |  |
| 9.1* | Перчатки диэлектрические | 22.19/29.113 | Испытания изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц с измерением тока утечки | АМИ.ГМ 0232-2023; МВИ.МН 3978-2015 | 223070, аг. Михановичи, Минский район, Минская область |  |
| 10.1** | Приставные электроизолирующие лестницы и стремянки | 22.29/29.113 | Испытание повышенным напряжением изолирующей части напряжением частотой 50 Гц | АМИ.ГМ 0232-2023; МВИ.МН 3978-2015 | 223070, аг. Михановичи, Минский район, Минская область |  |
| 11.1* | Ручной инструмент для работ под напряжением | 25.73/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | АМИ.ГМ 0232-2023; МВИ.МН 3978-2015 | 223070, аг. Михановичи, Минский район, Минская область |  |
| 12.1** | Сборные и соединительные шины напряжением до 10 кВ | 23.43/29.113 | Испытание изоляции шин повышенным напряжением частотой 50 Гц | МВИ.МН 3977-2015 | 223070, аг. Михановичи, Минский район, Минская область |  |
| 12.2** |  | 23.43/22.000 | Сопротивление изоляции подвесных и опорных фарфоровых изоляторов | АМИ.БР 0025-2022; МВИ.МН 5690-2016 |  |  |
| 13.1** | Силовые кабельные линии до 10 кВ | 27.32/29.113 | Испытание изоляции повышенным выпрямленным напряжением | МВИ.МН 3977-2015 | 223070, аг. Михановичи, Минский район, Минская область |  |
| 13.2** |  | 27.32/22.000 | Сопротивление изоляции | АМИ.БР 0025-2022; МВИ.МН 5690-2016 |  |  |
| 14.1* | Трансформаторное масло | 19.20/29.113 | Пробивное напряжение | ГОСТ 6581-75 п.4 | 223070, аг. Михановичи, Минский район, Минская область |  |
| 15.1* | Указатели напряжения выше 1000 В | 26.51/29.113 | Испытание рабочей и изолирующей частей повышенным напряжением частотой 50 Гц | АМИ.ГМ 0232-2023; МВИ.МН 3978-2015 | 223070, аг. Михановичи, Минский район, Минская область |  |
| 15.2* |  |  | Напряжение индикации |  |  |  |
| 16.1* | Указатели напряжения для проверки совпадения фаз | 26.51/29.113 | Испытание рабочей, изолирующей частей и соединительного провода повышенным напряжением частотой 50 Гц | АМИ.ГМ 0232-2023; МВИ.МН 3978-2015 | 223070, аг. Михановичи, Минский район, Минская область |  |
| 16.2* |  |  | Напряжение индикации по схеме согласного включения и по схеме встречного включения |  |  |  |
| 17.1* | Указатели напряжения до 1000 В | 26.51/29.113 | Испытание изоляции корпусов повышенным напряжением переменного тока частотой 50 Гц | АМИ.ГМ 0232-2023; МВИ.МН 3978-2015 | 223070, аг. Михановичи, Минский район, Минская область |  |
| 17.2* |  |  | Напряжение индикации |  |  |  |
| 17.3* |  |  | Проверка схемы повышенным испытательным напряжением |  |  |  |
| 17.4* |  |  | Ток, протекающий через указатель при наибольшем рабочем напряжении |  |  |  |
| 18.1** | Устройства защитного отключения, управляемые дифференциальным током (УЗО-Д) | 27.90/22.000 | Время отключения | АМИ.БР 0006-2021; МВИ.БР 309-2016 | 223070, аг. Михановичи, Минский район, Минская область |  |
| 18.2** |  |  | Отключающий дифференциальный ток |  |  |  |
| 19.1* | Штанги электроизолирующие | 25.73/29.113 | Испытание изолирующей части повышенным напряжением частотой 50 Гц | АМИ.ГМ 0232-2023; МВИ.МН 3978-2015 | 223070, аг. Михановичи, Минский район, Минская область |  |