ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** | Аппараты, силовые и осветительные сети вторичные цепи переменного и постоянного тока, переносные электроприемники напряжением до 1000 В | 27.12/22.000, 27.32/22.000, 27.90/22.000 | Измерение сопротивление изоляции | АМИ.ГР 0117-2024 | ул. Обухова, д. 3, 230003, г. Гродно, Гродненская область |  |
| 1.2** |  | 27.32/29.113, 27.90/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц до 100 кВ | АМИ.ГР 0124-2024 |  |  |
| 1.3** |  | 27.90/22.000 | Испытание цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей | АМИ.ГР 0110-2023 |  |  |
| 2.1** | Заземляющие устройства | 27.90/22.000 | Сопротивление заземляющих устройств. Удельное сопротивление грунта | АМИ.ГР 0111-2023 | ул. Обухова, д. 3, 230003, г. Гродно, Гродненская область |  |
| 2.2** |  |  | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения |  |  |  |
| 2.3** |  |  | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | АМИ.ГР 0110-2023 |  |  |
| 3.1** | Электроустановки (в том числе на животноводческих фермах) | 27.90/22.000 | Напряжение прикосновения: - в нормальном эксплуатационном режиме; - в аварийном режиме кратковременного замыкания на корпус или нулевой провод | АМИ.ГР 0118-2024 | ул. Обухова, д. 3, 230003, г. Гродно, Гродненская область |  |
| 4.1* | Силовые кабельные линии | 27.32/22.000 | Измерение сопротивление изоляции | АМИ.ГР 0117-2024 | ул. Обухова, д. 3, 230003, г. Гродно, Гродненская область |  |
| 4.2** |  | 27.32/29.113 | Испытание изоляции кабельных линий повышенным выпрямленным напряжением до 110 кВ | АМИ.ГР 0124-2024 |  |  |
| 5.1** | Вентильные разрядники, ограничители перенапряжения | 27.90/22.000 | Измерение сопротивление изоляции | АМИ.ГР 0117-2024 | ул. Обухова, д. 3, 230003, г. Гродно, Гродненская область |  |
| 5.2** |  |  | Ток проводимости вентильных разрядников при выпрямленном напряжении | АМИ.ГР 0124-2024 |  |  |
| 5.3** |  |  | Ток проводимости ограничителей перенапряжения |  |  |  |
| 6.1** | Вводы и проходные изоляторы, подвесные и опорные изоляторы | 27.90/22.000 | Измерение сопротивление изоляции | АМИ.ГР 0117-2024 | ул. Обухова, д. 3, 230003, г. Гродно, Гродненская область |  |
| 6.2** |  | 27.90/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц до 100 кВ | АМИ.ГР 0124-2024 |  |  |
| 7.1** | Выключатели масляные, электромагнитные, вакуумные, элегазовые, выключатели нагрузки | 27.90/22.000 | Измерение сопротивление изоляции | АМИ.ГР 0117-2024 | ул. Обухова, д. 3, 230003, г. Гродно, Гродненская область |  |
| 7.2** |  | 27.90/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц до 100 кВ | АМИ.ГР 0124-2024 |  |  |
| 8.1** | Разъединители, отделители и короткозамыкатели; комплектные распределительные устройства, комплектные экранированные токопроводы, сборные и соединительные шины, токоограничивающие сухие реакторы, электрофильтры | 27.12/22.000, 27.90/22.000 | Измерение сопротивление изоляции | АМИ.ГР 0117-2024 | ул. Обухова, д. 3, 230003, г. Гродно, Гродненская область |  |
| 8.2** |  | 27.90/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц до 100 кВ | АМИ.ГР 0124-2024 |  |  |
| 9.1** | Электродвигатели переменного тока, машины постоянного тока | 27.11/22.000 | Измерение сопротивление изоляции | АМИ.ГР 0117-2024 | ул. Обухова, д. 3, 230003, г. Гродно, Гродненская область |  |
| 9.2** |  | 27.11/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц до 100 кВ | АМИ.ГР 0124-2024 |  |  |
| 10.1** | Измерительные трансформаторы тока и напряжения | 27.90/22.000 | Измерение сопротивление изоляции | АМИ.ГР 0117-2024 | ул. Обухова, д. 3, 230003, г. Гродно, Гродненская область |  |
| 10.2** |  | 27.90/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц до 100 кВ | АМИ.ГР 0124-2024 |  |  |
| 11.1** | Силовые трансформаторы, автотрансформаторы, реакторы | 27.11/22.000 | Сопротивление изоляции, коэффициент абсорбции | АМИ.ГР 0117-2024 | ул. Обухова, д. 3, 230003, г. Гродно, Гродненская область |  |
| 11.2** |  | 27.11/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц до 100 кВ | АМИ.ГР 0124-2024 |  |  |
| 11.3** |  | 27.11/22.000 | Сопротивление обмоток постоянному току |  |  |  |
| 12.1* | Масло трансформаторное | 19.20/29.113 | Пробивное напряжение | АМИ.ГР 0122-2024; ГОСТ 6581-75 п.4 | ул. Обухова, д. 3, 230003, г. Гродно, Гродненская область |  |
| 13.1* | Штанги электроизолирующие и лестницы | 25.73/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | АМИ.ГР 0121-2024 | ул. Обухова, д. 3, 230003, г. Гродно, Гродненская область |  |
| 14.1* | Перчатки диэлектрические | 22.19/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц с измерением тока утечки | АМИ.ГР 0121-2024 | ул. Обухова, д. 3, 230003, г. Гродно, Гродненская область |  |
| 15.1* | Обувь специальная диэлектрическая | 22.19/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц с измерением тока утечки | АМИ.ГР 0121-2024 | ул. Обухова, д. 3, 230003, г. Гродно, Гродненская область |  |
| 16.1* | Указатели напряжения выше 1000 В | 26.51/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц Напряжение индикации | АМИ.ГР 0121-2024 | ул. Обухова, д. 3, 230003, г. Гродно, Гродненская область |  |
| 17.1* | Указатели напряжения до 1000 В | 26.51/29.113 | Напряжение индикации Проверка схемы повышенным напряжением переменного тока частотой 50 Гц Ток, протекающий через изделие при наибольшем рабочем напряжении Испытание изоляции корпусов повышенным напряжением переменного частотой 50 Гц | АМИ.ГР 0121-2024 | ул. Обухова, д. 3, 230003, г. Гродно, Гродненская область |  |
| 18.1* | Указатели напряжения для проверки совпадения фаз | 26.51/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц; Напряжение индикации по схеме согласного и по схеме встречного включения | АМИ.ГР 0121-2024 | ул. Обухова, д. 3, 230003, г. Гродно, Гродненская область |  |
| 19.1* | Устройства для прокола кабеля | 25.73/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | АМИ.ГР 0121-2024 | ул. Обухова, д. 3, 230003, г. Гродно, Гродненская область |  |
| 20.1* | Клещи электроизолирующие и электроизмерительные | 25.73/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | АМИ.ГР 0121-2024 | ул. Обухова, д. 3, 230003, г. Гродно, Гродненская область |  |
| 21.1* | Ручной инструмент | 25.73/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | АМИ.ГР 0121-2024 | ул. Обухова, д. 3, 230003, г. Гродно, Гродненская область |  |
| 22.1* | Колпаки, накладки электроизолирующие | 25.73/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | АМИ.ГР 0121-2024 | ул. Обухова, д. 3, 230003, г. Гродно, Гродненская область |  |
| 23.1** | Аппараты защиты в электроустановках до 1000 В | 27.90/22.000 | Проверка действия срабатывания расцепителей автоматических выключателей | АМИ.ГР 0119-2024 | ул. Обухова, д. 3, 230003, г. Гродно, Гродненская область |  |
| 24.1** | Устройства защитного отключения (УЗО-Д) | 27.90/22.000 | Отключающий дифференциальный ток | АМИ.ГР 0119-2024 | ул. Обухова, д. 3, 230003, г. Гродно, Гродненская область |  |
| 24.2** |  |  | Время отключения |  |  |  |
| 24.3** |  |  | Ток утечки защищаемой электроустановки |  |  |  |
| 25.1** | Лестницы пожарные наружные стационарные и ограждения крыш | 25.11/29.061 | Основные размеры, их предельные отклонения | СТБ 11.13.22-2011 п.5.4 | ул. Обухова, д. 3, 230003, г. Гродно, Гродненская область |  |
| 25.2** |  | 25.11/11.116 | Внешний вид конструкций и их креплений | СТБ 11.13.22-2011 п.5.6 |  |  |
| 25.3** |  | 25.11/29.121 | Прочность ступеньки вертикальной лестницы | СТБ 11.13.22-2011 п.5.7, п.5.9 |  |  |
| 25.4** |  |  | Прочность ступеньки наклонной лестницы | СТБ 11.13.22-2011 п.5.8, п.5.9 |  |  |
| 25.5** |  |  | Прочность балки крепления вертикальной и наклонной лестниц | СТБ 11.13.22-2011 п.5.10, п.5.11 |  |  |
| 25.6** |  |  | Прочность площадок, лестниц и маршей наклонных лестниц | СТБ 11.13.22-2011 п.5.12 |  |  |
| 25.7** |  |  | Прочность ограждения лестниц | СТБ 11.13.22-2011 п.5.13 |  |  |
| 25.8** |  |  | Прочность ограждения крыши здания | СТБ 11.13.22-2011 п.5.14 |  |  |
| 26.1** | Здания и сооружения (определение критических дефектов теплоизоляции ограждающих конструкций (ОК)) | 100.13/34.065 | Определение температуры внутренних и наружных поверхностей контактным и бесконтактным методом | МВИ.МН 5656-2017 | ул. Обухова, д. 3, 230003, г. Гродно, Гродненская область |  |
| 26.2** |  |  | Определение минимальной температуры внутренних поверхностей, точки росы в зоне аномальных участков при расчетных условиях эксплуатации |  |  |  |
| 26.3** |  | 100.13/29.061 | Линейные размеры аномального участка при расчетных условиях эксплуатации |  |  |  |
| 27.1* | Автомобильные транспортные средства | 29.10/29.040 | Расчет расхода топлива, линейная норма расхода топлива | АМИ.ГР 0125-2024 | ул. Обухова, д. 3, 230003, г. Гродно, Гродненская область |  |
| 27.2** | Машины, механизмы и оборудование | 28.11/29.040, 28.12/29.040, 28.13/29.040, 28.14/29.040, 28.21/29.040, 28.22/29.040, 28.25/29.040, 28.29/29.040, 28.92/29.040, 29.10/29.040, 30.91/29.040, 30.99/29.040 | Расход топлива, линейная норма расхода топлива | АМИ.ГР 0178-2025 | ул. Обухова, д. 3, 230003, г. Гродно, Гродненская область |  |
| 28.1** | Транспортные средства категорий L1-L5 | 30.91/11.116, 30.91/29.061, 30.91/39.000, 30.91/40.000 | Требования к устройствам освещения и световой сигнализации | ГОСТ 33670-2015 приложение А, п.п. А.8.1-А.8.13; ГОСТ 33670-2015 приложение А, п. А.5.1.1.2; ГОСТ 33670-2015 приложение А, п.п.А.8.1-А.8.13 | ул. Обухова, д. 3, 230003, г. Гродно, Гродненская область | ТР ТС 018/2011 |
| 28.2** |  | 30.91/11.116, 30.91/39.000, 30.91/40.000 | Требования к тормозным системам | ГОСТ 33670-2015 ГОСТ 33670-2015 приложение А, п. А.5.1.1.2; ГОСТ 33670-2015 приложение А, п. А.5.1.1.2 |  |  |
| 28.3** |  |  | Требования к средствам обеспечения обзорности | ГОСТ 33670-2015 приложение А, п. А.11.1 |  |  |
| 28.4** |  |  | Требования к спидометрам | ГОСТ 33670-2015 приложение А, п.п. А.12.1, А.12.2 |  |  |
| 28.5** |  |  | Требования пожарной безопасности | ГОСТ 33670-2015 приложение А, п.п. А.20.1–А.20.8 |  |  |
| 28.6** |  | 30.91/11.116, 30.91/29.061, 30.91/39.000, 30.91/40.000, 30.91/99.015 | Скорость движения | ГОСТ 33670-2015 приложение А, п. А.12.3 |  |  |