ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** | Объекты газораспределительной системы и газопотребления. | 24.10/32.123 | Радиационный (радиографический) метод: сварные соединения, образцы сварных соединений. | АМИ.МН 0163-2024; ГОСТ 20426-82; ГОСТ ISO 17636-2-2017; СТБ 1428-2003; СТБ ЕН 1435-2004 | проезд Геофизиков, 1а, 1-2, 246050, г. Гомель, Гомельская область (отдел управления качеством и неразрушающего контроля) |  |
| 1.2** |  | 24.10/32.115 | Оптический метод (внешний осмотр и измерения, визуальный метод): сварные соединения, основной металл, образцы сварных соединений. | ГОСТ 23479-79; СТБ 1133-98; СТБ ЕН 970-2003 |  |  |
| 1.3* |  | 24.10/29.121 | Испытания по определению физических свойств (механические испытания на статическое растяжение, статический изгиб, сплющивание): образцы сварных соединений. | ГОСТ 6996-66 р. 8, р. 9; ГОСТ 8695-2022; СТБ ЕН 895-2002 | ул. Барыкина, 279, 246020, г. Гомель, Гомельская область (Отдел управления качеством и неразрушающего контроля); проезд Геофизиков, 1а, 1-2, 246050, г. Гомель, Гомельская область (отдел управления качеством и неразрушающего контроля) |  |
| 1.4** |  | 24.10/32.030 | Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод: основной металл. | ГОСТ EN 14127-2015 (метод 1) | проезд Геофизиков, 1а, 1-2, 246050, г. Гомель, Гомельская область (отдел управления качеством и неразрушающего контроля) |  |
| 2.1** | Оборудование, работающее под избыточным давлением: сосуды, работающие под давлением, трубопроводы пара и горячей воды, тепловые сети. | 24.10/32.123 | Радиационный (радиографический) метод: сварные соединения, образцы сварных соединений. | АМИ.МН 0163-2024; ГОСТ 20426-82; ГОСТ ISO 17636-2-2017; СТБ 1428-2003; СТБ ЕН 1435-2004 | проезд Геофизиков, 1а, 1-2, 246050, г. Гомель, Гомельская область (отдел управления качеством и неразрушающего контроля) |  |
| 2.2** |  | 24.10/32.115 | Оптический метод (внешний осмотр и измерения, визуальный метод): сварные соединения, основной металл, образцы сварных соединений. | ГОСТ 23479-79; СТБ 1133-98; СТБ ЕН 970-2003 |  |  |
| 2.3* |  | 24.10/29.121 | Испытания по определению физических свойств (механические испытания на статическое растяжение, статический изгиб, сплющивание): образцы сварных соединений. | ГОСТ 6996-66 р. 8, р. 9; ГОСТ 8695-2022; СТБ ЕН 895-2002 |  |  |
| 2.4** |  | 24.10/32.030 | Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод: основной металл. | ГОСТ EN 14127-2015 (метод 1) |  |  |
| 3.1** | Объекты магистральных трубопроводов. | 24.10/32.123 | Радиационный (радиографический) метод: сварные соединения, образцы сварных соединений. | АМИ.МН 0163-2024; ГОСТ 20426-82; ГОСТ ISO 17636-2-2017; СТБ 1428-2003; СТБ ЕН 1435-2004 | проезд Геофизиков, 1а, 1-2, 246050, г. Гомель, Гомельская область (отдел управления качеством и неразрушающего контроля) |  |
| 3.2** |  | 24.10/32.115 | Оптический метод (внешний осмотр и измерения, визуальный метод): сварные соединения, основной металл, образцы сварных соединений. | ГОСТ 23479-79; СТБ 1133-98; СТБ ЕН 970-2003 |  |  |
| 3.3* |  | 24.10/29.121 | Испытания по определению физических свойств (механические испытания на статическое растяжение, статический изгиб, сплющивание): образцы сварных соединений. | ГОСТ 6996-66 р. 8, р. 9; ГОСТ 8695-2022; СТБ ЕН 895-2002 |  |  |
| 3.4** |  | 24.10/32.030 | Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод: основной металл. | ГОСТ EN 14127-2015 (метод 1) |  |  |
| 4.1* | Полиэтиленовые трубопроводы. | 22.21/32.115 | Оптический метод (внешний осмотр и измерения, визуальный метод): сварные соединения, основной металл, образцы сварных соединений. | ГОСТ 23479-79 | проезд Геофизиков, 1а, 1-2, 246050, г. Гомель, Гомельская область (отдел управления качеством и неразрушающего контроля) |  |