ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** | Заземляющие устройства | 27.90/22.000 | Сопротивление заземляющих устройств | АМИ.ГР 0054-2022; МВИ.ГМ.346-2015 | пр-кт Ленина, 1, 246712, Гомель, Гомельская область |  |
| 1.2** |  |  | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами | АМИ.ГР 0053-2022; МВИ.ГМ.346-2015 |  |  |
| 1.3** |  |  | Проверка цепи "фаза-нуль" в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | АМИ.ГМ 0302-2024; МВИ.ГМ.347-2016 |  |  |
| 2.1** | Силовые кабельные линии напряжением до 1000 В | 27.32/22.000 | Сопротивление изоляции | АМИ.ГМ 0459-2026 | пр-кт Ленина, 1, 246712, Гомель, Гомельская область |  |
| 3.1** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.90/22.000, 27.12/22.000, 27.32/22.000 | Сопротивление изоляции | АМИ.ГМ 0459-2026 | пр-кт Ленина, 1, 246712, Гомель, Гомельская область |  |
| 3.2** |  | 27.90/22.000 | Испытание цепи "фаза-нуль" силовых и осветительных сетей | АМИ.ГМ 0302-2024; МВИ.ГМ.347-2016 |  |  |
| 4.1** | Электродвигатели переменного тока до 1000 В | 27.11/22.000 | Сопротивление изоляции | АМИ.ГМ 0459-2026 | пр-кт Ленина, 1, 246712, Гомель, Гомельская область |  |
| 5.1** | Устройства защитного отключения (УЗО-Д) | 27.90/22.000 | Отключающий дифференциальный ток | АМИ.ГР 0062-2022; МВИ.ГМ.1477-2015 | пр-кт Ленина, 1, 246712, Гомель, Гомельская область |  |
| 5.2** |  |  | Время отключения |  |  |  |
| 6.1** | Электроустановки жилых и других зданий | 27.90/22.000 | Ток утечки защищаемой электроустановки | АМИ.ГР 0062-2022; МВИ.ГМ.1477-2015 | пр-кт Ленина, 1, 246712, Гомель, Гомельская область |  |
| 7.1* | Штанги электроизолирующие до 35 кВ включительно | 26.51/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | АМИ.ГМ 0244-2023 | пр-кт Ленина, 1, 246712, Гомель, Гомельская область |  |
| 8.1* | Клещи электроизолирующие до 10 кВ включительно | 26.51/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | АМИ.ГМ 0244-2023 | пр-кт Ленина, 1, 246712, Гомель, Гомельская область |  |
| 9.1* | Ручной электроизолирующий инструмент | 25.73/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | АМИ.ГМ 0244-2023 | пр-кт Ленина, 1, 246712, Гомель, Гомельская область |  |
| 10.1* | Перчатки электроизолирующие | 22.19/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц с измерением тока, протекающего через изделие | АМИ.ГМ 0244-2023 | пр-кт Ленина, 1, 246712, Гомель, Гомельская область |  |
| 11.1* | Боты электроизолирующие | 22.19/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц с измерением тока, протекающего через изделие | АМИ.ГМ 0244-2023 | пр-кт Ленина, 1, 246712, Гомель, Гомельская область |  |
| 12.1* | Галоши электроизолирующие | 22.19/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц с измерением тока, протекающего через изделие | АМИ.ГМ 0244-2023 | пр-кт Ленина, 1, 246712, Гомель, Гомельская область |  |
| 13.1* | Указатели напряжения до 1000 В | 26.51/29.113 | Испытание изоляции корпусов повышенным напряжением переменного тока частотой 50 Гц | АМИ.ГМ 0244-2023 | пр-кт Ленина, 1, 246712, Гомель, Гомельская область |  |
| 13.2* |  |  | Проверка схемы повышенным испытательным напряжением переменного тока частотой 50 Гц |  |  |  |
| 13.3* |  |  | Ток, протекающий через указатель при наибольшем рабочем напряжении |  |  |  |
| 13.4* |  |  | Напряжение индикации |  |  |  |
| 14.1** | Системы противодымной защиты зданий и сооружений | 100.13/23.000 | Расход воздуха, удаляемого через дымоприемные устройства Скорость движения воздуха в дверном проеме тамбур-шлюза незадымляемой лестничной клетки, на этаже или дверном проеме Избыточное давление воздуха в незадымляемых лестничных клетках, шахтах лифтов, тамбур-шлюзах и других помещениях Перепад давления на закрытых дверях на путях эвакуации | ГОСТ 12.3.018-79; НПБ 23-2010 | пр-кт Ленина, 1, 246712, Гомель, Гомельская область |  |
| 15.1** | Здания и сооружения (системы вентиляции и кондиционирования воздуха с механическим побуждением воздушного потока) | 100.13/23.000 | Скорость движения воздуха, давление, расход воздуха, температура | ГОСТ 12.3.018-79 | пр-кт Ленина, 1, 246712, Гомель, Гомельская область |  |
| 16.1** | Рабочие места | 100.12/23.000, 100.12/35.060, 100.12/35.065 | Параметры микроклимата: -температура воздуха; -относительная влажность воздуха; -скорость движения воздуха (температура воздуха) Параметры микроклимата: -температура воздуха; -относительная влажность воздуха; -скорость движения воздуха (скорость движения воздуха) Параметры микроклимата: -температура воздуха; -относительная влажность воздуха; -скорость движения воздуха (относительная влажность воздуха) | ГОСТ 12.1.005-88 раздел 2 | пр-кт Ленина, 1, 246712, Гомель, Гомельская область |  |
| 16.2** |  | 100.12/35.068 | Электромагнитные поля от мониторов ВДТ, ЭВМ, ПЭВМ: - напряженность переменного электрического поля в диапазонах частот: 5 Гц - 2 кГц (с режекцией 45-55 Гц); (2 - 400) кГц; - плотность магнитного потока переменного магнитного поля в диапазонах частот: 5 Гц - 2 кГц (с режекцией 45-55 Гц); (2 - 400) кГц | АМИ.ГМ 0265-2024 |  |  |
| 16.3** |  | 100.12/35.063 | Освещенность | ГОСТ 24940-2016 |  |  |
| 16.4** |  | 100.12/35.067 | Шум:- уровни звукового давления в октавных или треть-октавных полосах частот; -уровень звука;-эквивалентные по энергии уровни звука; -максимальные уровни звука | ГОСТ 12.1.050-86 |  |  |
| 16.5** |  | 100.12/35.059 | Общая вибрация:- средние квадратические значения виброускорения и виброскорости, измеряемые в октавных или третьоктавных полосах частот, или их логарифмические уровни;- корректированные по частоте значения виброускорения, или их логарифмические уровни; - эквивалентные по энергии корректированные по частоте значения виброускорения, или их логарифмические уровни | ГОСТ 31191.1-2004 (ИСО 2631-1:1997); ГОСТ 31191.2-2004 (ИСО 2631-2:2003); ГОСТ 31319-2006 (ЕН 14253:2003) |  |  |
| 16.6** |  |  | Локальная вибрация:-средние квадратические значения виброускорения и виброскорости, измеряемые в октавных или треть-октавных полосах частот, или их логарифмические уровни;-корректированные по частоте значения виброускорения, или их логарифмические уровни;-эквивалентные по энергии корректированные по частоте значения виброускорения, или их логарифмические уровни | ГОСТ 31192.1-2004 (ИСО 5349-1:2001); ГОСТ 31192.2-2005 (ИСО 5349-2:2001) |  |  |
| 16.7** |  | 100.12/35.069 | Электростатические поля от ВДТ, ЭВМ и ПЭВМ:-напряженность электростатического поля | АМИ.ГМ 0266-2024 |  |  |
| 16.8** |  |  | Электростатические поля:-напряженность электростатического поля |  |  |  |
| 17.1** | Линии электросвязи абонентского доступа | 27.32/22.000 | Электрическое сопротивление изоляции жил, проводов, оболочки (шланга) | АМИ.ГМ 0380-2025 | пр-кт Ленина, 1, 246712, Гомель, Гомельская область |  |
| 17.2** |  |  | Рабочая ёмкость электрических цепей |  |  |  |
| 17.3** |  |  | Электрическое сопротивление цепей постоянному току |  |  |  |
| 17.4** |  |  | Асимметрия сопротивлений жил постоянному току |  |  |  |
| 18.1** | Волоконно-оптические линии связи (ВОЛС), включая пассивные оптические сети (PON) | 27.31/22.000 | Электрическое сопротивление изоляции между бронепокровом кабеля и землей | АМИ.ГМ 0380-2025 | пр-кт Ленина, 1, 246712, Гомель, Гомельская область |  |
| 18.2** |  | 27.31/33.110 | Километрическое затухание (коэффициент затухания) | АМИ.ГМ 0405-2025 |  |  |
| 18.3** |  |  | Распределение значений потерь в неразъемных соединениях |  |  |  |
| 18.4** |  |  | Общее затухание ВОЛС (затухание элементарного кабельного участка, общее затухание на распределительно-абонентском участке сети PON, общее затухание в оптическом линейном тракте) |  |  |  |
| 18.5** |  |  | Значение потерь на вводе излучения оптической мощности в оптический кабель |  |  |  |
| 18.6** |  |  | Оптическая длина |  |  |  |
| 18.7** |  |  | Затухание отражения в оптоволокне |  |  |  |
| 19.1* | Пояса предохранительные | 13.96/39.000 | Статическая нагрузка | АМИ.ГМ 0231-2023 | пр-кт Ленина, 1, 246712, Гомель, Гомельская область |  |
| 20.1* | Лестницы приставные и стремянки | 25.11/39.000 | Статическая нагрузка | АМИ.ГМ 0231-2023 | пр-кт Ленина, 1, 246712, Гомель, Гомельская область |  |